Accord cadre à bon de commande

relatif à la maintenance et d’assistance

pour les équipements dynamiques

du Port de Commerce de Bastia et

de l’Hôtel Consulaire

CCIC/DC/2025-015

Cahier des Clauses

Techniques Particulières

Annexe 1

LISTING DU MATERIEL DU LOT 1

1 - SYSTEME PANNEAU A MESSAGERIE VARIABLE

Panneau à Messagerie Variable (PMV) (voir inventaire panneau) :

|  |  |  | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| PMV type 1 Panneau entrée De parcs et de couloirs |  | PMV Full LED 5 lignes pour l’information sur destination, heure ou autre information et 4 zones à logo Full Led. (Fabriquant SVMS (GROUPE SIGNATURE) commandé par CARTE PILOTE langage LCR et connexion Ethernet) | 23 |
| PMV type 2 Panneau de Présélection. |  | PMV composé de 5 lignes de 54 caractères chacune, texte libre éventuellement alterné ou géré en automatique. (Fabriquant SVMS (GROUPE SIGNATURE) commandé par CARTE PILOTE langage LCR et connexion Ethernet) | 1 |
| PMV type 3 Panneau de rappel Anneau. |  | PMV composé de 10 lignes de 18 caractères chacune. Il concerne les départs pour lesquels au moins un parc est en cours d’utilisation. Mise à jour automatique. (Fabriquant SVMS GROUPE SIGNATURE) commandé par CARTE PILOTE langage LCR et connexion Ethernet) | 1 |
| Armoire Barriere Sortie couloire / Sortie Parc |  | Armoire avec Automate pour gérer jusqu’à 8 barrières. (Fabriquant SVMS (GROUPE SIGNATURE)) commandé par carte pilote langage LCR et connexion Ethernet) | 2 |
| Console Marche dégrader et logiciel Pégase |  | Console (ordinateur portable) avec logiciel de gestion Pégase de chez SVMS (GROUPE SIGNATURE) pour fonctionnement marche dégrader des panneaux à messagerie variable. | 2 |
| Réseau |  | Ensemble de fibre optique, câble cuivre, câble alimentation pour le fonctionnement des PMV | 1 |
| Support |  | Ensemble de mât et coffret des différents PMV du système | 1 |

2 - HYPERVISEUR DES PANNEAUX DE MESSAGERIE VARIABLE

| Logiciel d’Hypervision PCVUE de ARC INFORMATIQUE |  | Logiciel d’Hypervision PC Vue 5000 d’Arc Informatique, - Installer sur 2 serveurs Redondant sur le port de Bastia. - Avec validation ANSI - (Maintenance Serveur à la charge de la chambre de commerce) | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste Client PCE |  | Poste Client au PCE pour l’Exploitation du Système, avec licence, supervision et commande des équipements | 1 |
| Automate de communication M580 de chez Schneider Electrique |  | Armoire avec Automate Industriel de communication de chez Schneider Electric, servant de communication entre l’hyperviseur et les panneaux de messageries variable (plusieurs protocoles utiliser) 2 Automates redondant avec communication direct fibre optique | 2 |
| Switch industriel pour Boucle Fibre Optique 6 ports |  | Switch industriel 6 ports RJ 45, 2 ports FX monomode, HIRSCHMANN, pour le niveau 0 boucle optique | 12 |
| Switch industriel pour Boucle Fibre Optique 2 ports |  | Switch industriel 2 ports RJ 45, 2 ports FX monomode, HIRSCHMANN, pour le niveau 0 boucle optique | 4 |
| Switch industriel pour Boucle Fibre Optique 2 ports |  | Switch industriel 2 ports RJ 45, 2 ports FX monomode, HIRSCHMANN, pour le niveau 1 boucle optique | 3 |
| Switch industriel pour Boucle Fibre Optique 6 ports |  | Switch industriel 6 ports RJ 45, 2 ports FX monomode, HIRSCHMANN, pour le niveau 2 boucle optique | 2 |
| Alimentation switch industriel |  | Alimentation industrielle pour alimentation redondante des switches | 42 |
| Boucle Optique |  | Ensemble de fibre optique et accessoire pour les différentes boucles de fibre optique du système. | 1 |
| Réseau |  | Ensemble, câble cuivre, câble alimentation pour le fonctionnement du système de supervision | 1 |

3 - LES DIFFERENTS AUTOMATISMES

| BARRIERE LEVANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Barrière Levante automatique |  |  |

Liste des barrières levantes :

- A VERIFIER SP 101 ?????   90 Barrières LBA6 ou 7 sont en fonctionnement maitre/esclave avec 3 types d’armoire de commande, ou fonctionnement simple, toute commander par les PMV ou par les armoires SVMS (GROUPE SIGNATURE) ou par le contrôle d’accès ou par les interphones, ou par le PC exploitation

- 4 Barrières levante LBA 86 sont commander par les PMV ou contrôle d’accès relié par un réseau de fibre optique ou cuivre.

- 2 Barrières levante CAME GPX 4, pour les accès du parking payant, commandé par la solution DESIGNA.

- 1 Barrières levante CAME GT4, pour la sortie de la voie Hall Nord, commande autonome par boucle au sol.

- L’ensembles des réseaux de communication des différents automatismes et leurs alimentations.

Attention toutefois plusieurs logiques de fonctionnement sont installées.

| PORTAIL ET PORTILLON |  |  |
| --- | --- | --- |
| Portail d’entrée principal. |  | Portail coulissant de 20,00ml d’ouverture comprenant, une fin de course de magnétique, des détecteurs de sécurité, un moto-réducteur avec crémaillère de marque « CAME » et de type BK, commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Portail d’entrée Toga. |  | Portail coulissant de 8,25ml d’ouverture comprenant, une fin de course de magnétique, des détecteurs de sécurité, un moto-réducteur avec crémaillère de marque « CAME » et de type BK , est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Portail de sortie Toga. |  | Portail coulissant de 9,50ml d’ouverture comprenant, une fin de course de magnétique, des détecteurs de sécurité, un moto-réducteur avec crémaillère de marque « CAME » et de type BK, commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Portail de secours Nord |  | Portail coulissant de 8,00ml d’ouverture comprenant, une fin de course de magnétique, des détecteurs de sécurité, un moto-réducteur avec crémaillère de marque « CAME » et de type BK, commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Portail de secours Sud |  | Portail coulissant de 8,00ml d’ouverture comprenant, une fin de course de magnétique, des détecteurs de sécurité, un moto-réducteur avec crémaillère de marque « CAME » et de type BK, commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Portail d’entrée ZAR. |  | Portail coulissant de 20 ml d’ouverture comprenant, une fin de course de magnétique, des détecteurs de sécurité, un moto-réducteur avec crémaillère de marque « FAAC » et de type 884T , commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Portillon entrée principale |  | Portillon pivotant de 1,20ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans le sol de marque « CAME » et de type Frog, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès avec un interphone GSM. |
| Portillon entrée Toga |  | Portillon pivotant de 1,20ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans le sol de marque « APRIMATIC » et de type EM 73n, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès avec un interphone GSM. |
| SAS Portail voie de service 1 Entrée |  | Portail pivotant de 3.5 ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans le sol de marque « APRIMATIC » et de type EM 73N, une condamnation par ventouse magnétique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| SAS Portail voie de service 1 Sortie |  | Portail pivotant de 3.5 ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans le sol de marque « APRIMATIC » et de type EM 73N, une condamnation par ventouse magnétique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |

| PORTE AUTOMATIQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Porte Automatique Terminal Nord Entrée Public |  | Porte automatique coulissante télescopique de 1,80ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type DIVAL, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Terminal Nord Sortie Public |  | Porte automatique coulissante télescopique de 1,80ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type DIVAL, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Terminal Nord Entrée ZAR |  | Porte automatique coulissante télescopique de 1,80ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type DIVAL, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Terminal Nord |  | Porte automatique coulissante télescopique de 1,80ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type DIVAL, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Terminal Nord Sortie ZAR 1 |  | Porte automatique coulissante 2 Vantaux de 1,40ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type RS, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Terminal Nord Sortie ZAR 2 |  | Porte automatique coulissante 1 VA de 1,00ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type RS, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Terminal Sud Entrée Public |  | Porte automatique coulissante télescopique de 1,80ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type DIVAL, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Terminal Sud Sortie ZAR |  | Porte automatique coulissante télescopique de 1,80ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type DIVAL, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Terminal Sud Hall Int |  | Porte automatique coulissante télescopique de 1,80ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type DIVAL, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Corsica Línea Fret |  | Porte automatique coulissante de 1,80ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type DIVAL, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Corsica Línea |  | Porte automatique coulissante de 1,80ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type DIVAL, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Méridionale |  | Porte automatique coulissante de 1,80ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type DIVAL, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |
| Porte Automatique Douane |  | Porte automatique coulissante de 1,80ml d’ouverture comprenant, un groupe moto réducteur encastré dans la poutre de marque « PORTALP » et de type DIVAL, une condamnation par serrure électrique, et est commandé à distance depuis le Poste de Control d’accès. |

4 - PARKING PAYANT TERMINAL NORD

| Parking Payant |  |
| --- | --- |
| Caisse Auto terminal Nord | Borne Entrée et Sortie |
| Caisse Manuel | Serveur DBS |

Parking Payant Terminal Nord comprenant :

- 1 Borne distributeur Entrée SLIMPARK de la marque DESIGNA

- 1 Borne valideur Sortie SLIMPARK de la marque DESIGNA

- 1 Caisse Automatique, bancaire CB5.5 SLIMPARK de la marque DESIGNA

- 1 Caisse manuel POINT I de la marque DESIGNA

- 1 Serveur de gestion bureau comptable terminal Sud de la marque DESIGNA

- 1 contrat de connectivité pour le système Ingenico (bancaire)

- La gestion de l’ensemble des éléments actif du réseau de communication

- La mise en place de système de sauvegarde des équipements informatique permettant un redémarrage rapide des équipements serveur et pc.

- L’ensembles des réseaux de communication des différents équipements et leurs alimentations.

5 – BORNE ENREGISTREMENT USAGEES.

| Hall Nord |  |
| --- | --- |

Borne Enregistrement usagées :

- 2 Bornes d’enregistrement comprenant :

  - Ecran couleur tactile

  - Clavier anti vandale

  - Imprimante A4 thermique à rouleau

  - UC de gestion

  - Modem de communication

  - Contrat abonnement DATA

  - La gestion de l’ensemble des éléments actif du réseau de communication

  - La mise en place de système de sauvegarde des équipements informatique permettant un redémarrage rapide des équipements serveur et pc.

  - L’ensembles des réseaux de communication des bornes et leurs alimentations.

6 - VIDEOSURVEILLANCE

Dernier Plan non à jour.

Système de vidéosurveillance Genetec Serveur situé au Terminal Nord comportant :

- 24 Caméras Bullet ou mini dôme Fixe

- 2 Caméras panoramique 180°

- 16 Caméras Dôme Mobile PTZ Extérieure

- 1 Serveur Genetec jusqu’à 128 cameras

- 1 NASS pour stockage des exports vidéo

- 2 Postes supervision avec 4 écrans 49 pouces + 1 écran 24pouces

- 4 Postes de supervision avec 2 écrans (responsable)

- La gestion de l’ensemble des éléments actif du réseau de communication

- La mise en place de système de sauvegarde des équipements informatique permettant un redémarrage rapide des équipements serveur et pc.

- L’ensembles des réseaux de communication des différents équipements et leurs alimentations.

| Type | Marque | Lieux |
| --- | --- | --- |
| Dôme Mobile | Dynavision | Camera 01 – Mole Sud |
| Dôme Mobile | Dynacolor | Camera 02 – Terminal Sud Hall |
| Dôme Mobile | Dynavision | Camera 03 – Terminal Sud EXT Couloir |
| Dôme Mobile | Dynacolor | Camera 04 – Commutation |
| Dôme Mobile | Dynacolor | Camera 05 – Entée Principale |
| Dôme Mobile | Dynavision | Camera 06 – Panneau présélection |
| Dôme Mobile | Dynavision | Camera 07 – Sorties de Parcs |
| Dôme Mobile | Dynavision | Camera 08 – Entrée Toga |
| Dôme Mobile | Dynacolor | Camera 09 – Entrées de Parcs |
| Dôme Mobile | Dynavision | Camera 10 – P10 Entrée |
| Dôme Mobile | Dynavision | Camera 11 – Hangar 5 |
| Dôme Mobile | Safir Smart | Camera 12 – Nord Est |
| Dôme Mobile | Dynacolor | Camera 13 – Sortie P10 |
| Dôme Mobile | Dynavision | Camera 14 – Quai Est |
| Dôme Mobile | Dynavision | Camera 15 – Poste 8 |
| Bullet Fixe | Dynavision | Camera 16 – Capitainerie Entrée RDC |
| Dôme Mobile | Dynacolor | Camera 17 – Terminal Nord Hall |
| Mini Dôme Fixe | Dynacolor | Camera 18 – Capitainerie Porte +5 Vigie |
| Bullet Fixe analogique | Dynavision | Camera 19 – Corsica Línea (encodeur) |
| Mini dôme Fixe | Dynavision | Camera 20 – Terminal Nord Hall Sortie Zar |
| Mini dôme Fixe | Dynavision | Camera 21 – Terminal Nord Hall Centre |
| Mini dôme Fixe | Dynavision | Camera 22 – Terminal Nord Hall Entrée ZP |
| Bullet Fixe | Dynavision | Camera 23 – P10 Sortie Fixe |
| Bullet Fixe | Dynavision | Camera 24 – Entrée Toga fixe |
| Bullet Fixe | Dynacolor | Camera 26 – Terminal Sud Couloir Sotie ZR |
| Bullet Fixe | Dynacolor | Camera 27 – Terminal Sud Couloir PCE |
| Bullet Fixe | Dynacolor | Camera 28 – Terminal Sud Couloir PCE |
| Bullet Fixe | Dynacolor | Camera 29 – Terminal Sud Porte Rue |
| Bullet Fixe | Dynacolor | Camera 30 – Terminal Sud Porte Escalier |
| Bullet Fixe | Dynavision | Camera 31 – Face Avant Gate |
| Bullet Fixe | Dynavision | Camera 32 – P10 Gate Face Arrière |
| Bullet Fixe | Dynavision | Camera 33 – Poste 7 |
| Bullet Fixe | Dynavision | Camera 34 – Bassin Sud Extérieur |
| Bullet Fixe | Dynacolor | Camera 35 – Bassin Sud Intérieur |
| Bullet Fixe180° | Dynavision | Camera 36 – Bassin Est 180° |
| Bullet Fixe 180° | Dynavision | Camera 37 – Bassin Nord 180 ° |
| Mini dôme Fixe | Dynavision | Camera 38 – Terminal Sud Entrée RX |
| Mini dôme Fixe | Dynavision | Camera 39 – Terminal Sud Sortie RX |
| Mini dôme Fixe | Dynavision | Camera 40 – Terminal Nord Entrée RX |
| Mini dôme Fixe | Dynavision | Camera 41 – Terminal Nord Sortie RX |
| Mini dôme Fixe | Dynavision | Camera 42 – Salle d'attente |
| Mini dôme Fixe | Dynavision | Camera 43 – Salle d'attente 2 |

| Poste de Contrôle Visionnage et relecture |  |
| --- | --- |
| Mur d’image Au Poste de Contrôle Terminal Sud 1 UC + 4 Ecrans | Poste de commande Au Poste de Contrôle Terminal Sud 1 UC + 1 Ecran |
| Poste de commande superviseur Bureau Superviseur 1 1 UC + 2 Ecrans | Poste de commande superviseur Bureau Superviseur 2 1 UC + 2 Ecrans |
| Poste de commande superviseur Bureau Superviseur 3 1 UC + 2 Ecrans | Poste de commande superviseur Bureau Superviseur 4 1 UC + 2 Ecrans |
| 1 Serveur GENETEC Streamvault Terminal Sud | 1 NASS Buffalo Bureau Supervisseur |

7 - SYSTEME D’INTERPHONIE

Système d’interphonie sur l’ensemble du port comportant :

- 15 Kits interphone 1 bouton d’appel GSM appel PCE de la marque Intratone

- 1 Kit interphone 4 boutons d’appels GSM appel Service Travaux de la marque Intratone

- 1 Kit interphone a défilement 22 destinations GSM appel bureau sur le port de la marque Intratone

- Les alimentations électriques

| Type | Nbr Bouton | Fabricant | Lieux implantation |
| --- | --- | --- | --- |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Entrée Parking Payant |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Sortie Parking Payant |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Caisse Automatique Parking Payant |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Parking CMN |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Parking Douane |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Voie de Servie 1 Nord |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Voie de Servie 2 Sud |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Voie de service Hangar 5 vers sud |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Voie de service Hangar 5 vers nord |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Voie quai de rive vers Est |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Parking Hangar 5 |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Entrée Parking Hôtel Consulaire |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Sortie Parking Hôtel Consulaire |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Entrée Principale Piéton |
| Portier GSM | 1 bouton appel | INTRATONE | Entrée Toga Piéton |
| Portier GSM | 4 boutons appel | INTRATONE | Bâtiment Hangar 5 |
| Portier Intracode | 21 destinations appels | INTRATONE | Portier Terminal Sud ville |

8 - SYSTEME CONTROLE D’ACCES

Système de contrôle d’accès sureté sur l’ensemble du Port de Bastia comportant :

- 1 Serveur Micro-Sésame de TIL Technologie (Terminal sud)

- 1 Poste Client Micro-Sésame de TIL Technologie situé au PCE

- 1 Suite logiciel Micro-Sésame Multisite

- 16 Unités de traitement de Local Tyllis-IP de TIL Technologie

- 15 Module de portes 2 lecteurs de TIL Technologie

- 26 Modules de porte 1 lecteur de TIL Technologie

- 22 Cylindres Aperio connecter à TIL Technologie

- 27 Béquille Aperio connecter à TIL Technologie

- 9 Modules technique de chez TIL Technologie

- 56 Lecteur de badge de chez TIL Technologie

- 1 Imprimante de badge format ISO

- 1 Module lamination des badges

- L’ensemble des accessoires de chaque accès, ventouse, bouton, déclencheur, ferme porte….

- Les alimentations basse tension 12 volts et 24 volts et accessoire.

- La gestion de l’ensemble des éléments actif du réseau de communication

- La mise en place de système de sauvegarde des équipements informatique permettant un redémarrage rapide des équipements serveur et pc.

- Les réseaux électrique, informatique et alimentation de l’ensemble des équipements.

Le serveur Micro-Sésame de chez TIL Technologie gère aussi la base de données et la gestion pour l’ensemble du contrôle d’accès de l’hôtel consulaire de la CCI2B, et pour l’ensemble du port de commerce d’Ile Rousse.

Il faudra donc aussi entretenir les connecteurs des différents sites.

| Liste des Accès |  |  |
| --- | --- | --- |
| ﻿Nom Lecteur | Id UTL | Nom UTL |
| BIA_TS_E6 - Entrée Hall Terminal Sud Porte Nord | 1 | BIA_01_TS_Bureau+Acces |
| ﻿BIA_TS_E6 - Sortie Hall Terminal Sud Porte Nord | 1 |  |
| ﻿BIA_TS_E5 - Entrée Hall Terminal Sud Porte Sud | 1 |  |
| ﻿BIA_TS_E5 - Sortie Hall Terminal Sud Porte Sud | 1 |  |
| ﻿BIA_TN_PP2 - Prise de Poste Pif Sud | 1 |  |
| ﻿BIA_TS_E20 - Entrée Terminal Locaux CCI | 1 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/8 - Bureau SPINOSI | 1 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/17 - Bureau MORACCHINI | 1 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/16 - Bureau CARPINI | 2 | BIA_02_TS_Etage Bureau APERIO |
| ﻿BIA_TS_+1/9 - Bureau ORLANDUCCI | 2 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/15 - Bureau ROMANACCE.JF | 2 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/10 - Bureau DEMORO GIAFFERI | 2 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/14 - Bureau ROMANACCE.C | 2 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/11 - Bureau BERNARD | 2 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/13 - Bureau GUIDICELLI | 2 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/12 - Bureau TORRE | 2 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/5 - Bureau Paoli Jean-Marc | 2 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/6 - Bureau RIOLACCI Marie | 2 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/7 - Bureau ORLANDI - BIANCHINI | 2 |  |
| ﻿BIA_TN_E1 - Entrée Corsica Línea | 3 | BIA_03_TNA_Corsica Línea |
| ﻿BIA_TN_LT3 - Local Electrique et eau Rdc | 4 | BIA_04_TN_Barriere Ext (LT2) |
| ﻿BIA_BA11 - Entrée Parking CMN/Corsica Línea | 4 |  |
| ﻿BIa_BA12 - Sortie Parking Payant | 4 |  |
| ﻿BIA_BA13 - Entrée Parking Payant | 4 |  |
| ﻿BIA_BA7 - Entrée Voie de Service n°1 | 4 |  |
| ﻿BIA_BA17 - Entrée Parking Douane | 4 |  |
| ﻿BIA_TN_E9 - Entrée Guerite Prestaire Sureté Toga | 4 |  |
| ﻿BIA_BA100 - Entrée Parking Terminal Nord | 4 |  |
| ﻿BIA_BA100 - Entrée Parking T. Nord (Longue Portée) | 4 |  |
| ﻿BIA_TN_B13 - Local n°1 Point "I" | 5 | BIA_05_TN_Rdc |
| ﻿BIA_TN_B12 - Entrée Point "I" | 5 |  |
| ﻿BIA_TN_E2E - Entrée Porte Auto | 5 |  |
| ﻿BIA_TN_E2S - Sorite Porte Auto | 5 |  |
| ﻿BIA_TN_E3S - Sortie Porte Auto | 5 |  |
| ﻿BIA_TN_PP1 - Prise de Poste Pif Nord | 5 |  |
| ﻿BIA_TN_E3E - Entrée Porte Auto | 5 |  |
| ﻿BIA_TN_Local - Onduleur | 5 |  |
| ﻿BIA_BA8 - Entrée Voie de Service n°2 | 6 | BIA_06_H5_Hangar5_Barriere |
| ﻿BIA_BA1H - Barriere Quai de Rive Nord (Lect. Haut) | 6 |  |
| ﻿BIA_BA1B - Barriere Quai de Rive Nord (Lect. Bas) | 6 |  |
| ﻿BIA_BA5B - Entrée Parking Hangar5 (Lecteur Bas) | 6 |  |
| ﻿BIA_BA6E - Entrée Service Quai de Rive | 6 |  |
| ﻿BIA_BA6S - Sortie Service Quai de Rive | 6 |  |
| ﻿BIA_BA5H - Entrée Parking Hangar5 (Lecteur Haut) | 6 |  |
| ﻿BIA_BA18 - Entrée Bord à Quai C5 | 6 |  |
| ﻿BIA_H5_LT10 - Local Stockage N°6 | 7 | BIA_07_Capitainerie Rdc_Acces |
| ﻿BIA_CAPI_B24 - Bureau 4eme Etage | 7 |  |
| ﻿BIA_CAPI_B25 - Local Technique Rdc | 7 |  |
| ﻿BIA_CAPI_E8E - Entrée Capitainerie Rdc | 7 |  |
| ﻿BIA_H5_LT9 - Local Stockage N°5 | 7 |  |
| ﻿BIA_H5_LT10 - Local Porte en Fer Rdc | 7 |  |
| ﻿BIA_CAPI_E12 - Entrée Vigie Capitainerie 5eme étage | 7 |  |
| ﻿BIA_BA14 - Entrée Parking Consulaire (Lecteur) | 10 | BIA_08_TS_Locaux Rdc aile Nord |
| ﻿BIA_BA14 - Entrée Parking Consulaire (Télécommande | 10 |  |
| ﻿BIA_BA15 - Parking Président (Télécommande) | 10 |  |
| ﻿BIA_BA16 - Sortie Parking Consulaire (Télécommande | 10 |  |
| ﻿BIA_BA16 - Sortie Parking Consulaire (Lecteur) | 10 |  |
| ﻿BIA_TS_0/0 - Entrée Locaux CCI Rdc depuis ZAR | 10 |  |
| ﻿BIA_TS_0/10 - Accès Locaux Expl. Rdc depuis ZP | 10 |  |
| ﻿BIA_TS_0/10 - Accès ZP depuis Locaux Expl. Rdc | 10 |  |
| ﻿BIA_TS_0/4 - Bureau Serveur Contrôle d'Accès | 10 |  |
| ﻿BIA_TS_0/5 - Entrée PCE Rdc | 10 |  |
| ﻿BIA_TS_0/8 - Bureau Prestataire Sureté | 10 |  |
| ﻿BIA_TS_0/20 - Vestiaire Femme CCI Rdc | 10 |  |
| ﻿BIA_TS_0/21 - Vestiaire Homme CCI Rdc | 10 |  |
| ﻿BIA_H5_B20 - Bureau FACCHINI Stéphane | 13 | BIA_09_H5_Locaux_Bureau+Acces |
| ﻿BIA_H5_B21 - Bureau BERTILORENZI Gilles | 13 |  |
| ﻿BIA_H5_B22 - Bureau chef d'équipe | 13 |  |
| ﻿BIA_H5_B23 - Bureau TEMPESTINI | 13 |  |
| ﻿BIA_H5_LT5 - Local Stockage N°1 | 13 |  |
| ﻿BIA_H5_LT6 - Local Stockage N°2 | 13 |  |
| ﻿BIA_H5_E7 - Entrée Bureau Service Travaux Ext. | 13 |  |
| ﻿BIA_H5_E11 - Accès Bureau Service Travaux Int. | 13 |  |
| ﻿BIA_H5_LT7 - Local Stockage N°3 | 13 |  |
| ﻿BIA_H5_LT8 - Local Stockage N°4 | 13 |  |
| ﻿BIA_H5_LPD1 - Local Produit Dangereux | 13 |  |
| ﻿BIA_H5_P1 - Pompe à Gasoil Atelier | 13 |  |
| ﻿BIA_H5 - Local Technique R+1 | 13 |  |
| ﻿BIA_H5_E21- Entrée Rdc Docker | 17 | BIA_10_Docker_Acces+Bureau |
| ﻿BIA_H5_E22 - Entrée Escalier Docker | 17 |  |
| ﻿BIA_H5_E24 - Salle de Repos Docker | 17 |  |
| ﻿BIA_H5_E23 - Accès Escalier Rdc Docker | 17 |  |
| ﻿BIA_H5_B26 - Bureau 1 Docker | 17 |  |
| ﻿BIA_H5_B27 - Bureau 2 Docker | 17 |  |
| ﻿BIA_TS_0/13 - Accès Hall TS depuis Locaux CCI Rdc | 18 | BIA_11_TS_Rdc_Acces+Bureau |
| ﻿BIA_TS_0/13 - Accès Locaux CCI Rdc depuis Hall TS | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_0/1 - Bureau SIGURANI | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_0/2 - Local Stockage Rdc | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_0/3 - Bureau MAZZONI | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_0/6 - Salle de Réunion Rdc Porte Nord | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_0/7 - Salle de Réunion Rdc Porte Sud | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_0/12 - Local Onduleur Rdc | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_0/22 - Sortie Local Informatique Rdc | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_0/22 - Entrée Local Informatique Rdc | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_0/15 - Local Info depuis Bureau Rousset | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_0/14 - Bureau Rousset | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/0 - Bureau Archive | 18 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/1 - Bureau LEANDRI | 19 | BIA_12_TS_Bureau Etage |
| ﻿BIA_TS_+1/2 - Bureau PAOLI | 19 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/3 - Bureau ROCCABIANCA | 19 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/4 - Bureau ROSSI | 19 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/18 - Bureau DIRECTION | 19 |  |
| ﻿BIA_TS_+1/19 - Local Technique Etage | 19 |  |
| ﻿BIA_TS_R+1 - Local tech TS+1/31 | 19 |  |
| ﻿BIA_TS_HALL - Porte RX entrée | 22 | BIA_13_TS_LT4_Cagibi |
| ﻿BIA_TS_HALL - Porte auto RX sortie | 22 |  |
| ﻿BIA_TS_HALL - Local stockage CCI TS0_30 | 22 |  |
| ﻿BIA_TS_HALL - Local Info (prestataire) TS0_18 (à coter porte auto public) | 22 |  |
| ﻿BIA_TS_HALL - Porte auto RX entrée | 22 |  |
| ﻿BIA_TS_HALL - Porte RX sortie | 22 |  |
| ﻿BIA_TN_R0 - LT2 PORTE 1 (prestataires) | 23 | BIA_14_TN_LT1 |
| ﻿BIA_TN_R0 - LT2 PORTE 2 (prestataires) | 23 |  |
| ﻿BIA_TN_R+1 - LT4 (CCI) | 23 |  |
| ﻿BIA_TN_SV1 - Salle de Vie étage Terminal Nord | 23 |  |
| ﻿HC_LIRDC1E - Entrée Local Informatique Rdc n°1 | 15 | HC_01_Rdc_Acceuil |
| ﻿HC_LIRDC1S - Sortie Local Informatique Rdc n°1 | 15 |  |
| ﻿HC_LIRDC2E - Entrée Local Informatique Rdc n°2 | 15 |  |
| ﻿HC_LIRDC2S - Sortie Local Informatique Rdc n°2 | 15 |  |
| ﻿HC_LI1E - Entrée Local Informatique 1er étage n°1 | 15 |  |
| ﻿HC_LI1S - Sortie Local Informatique 1er étage n°1 | 15 |  |
| ﻿HC_B1 - Bureau BERTI Aperio | 16 | HC_02_LT_r+2 |
| ﻿HC_B2 - Bureau OTTAVIANI Aperio | 16 |  |
| ﻿HC_B3 - Bureau Informaticien Aperio | 16 |  |
| ﻿HC_LI2E - Entrée Local Informatique 2eme étage n°1 | 16 |  |
| ﻿HC_LI2S - Sortie Local Informatique 2eme étage n°1 | 16 |  |

Annexe 3

LISTE STOCK DE MAINTENANCE OBLIGATOIRE

Piece de rechange des installations sur le port de Bastia pour dépannage Urgent que le titulaire devra obligatoirement stocker.

| Type équipement | Désignation | Modèle | Marque | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vidéo surveillance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caméra dôme IP motorisée PTZ Speed dôme 4MP avec Zoom intelligent de 25X IR 100m | DY-PTZ4MP25XIR100AI | Dynavision | 1 |
|  | Caméra dôme IP motorisée PTZ Speed dôme 4MP avec Zoom intelligent de 37X IR 300m | DY-PTZ4MP37XIL300AI | Dynavision | 1 |
|  | Support de Mât PTZ | DY-TD-YZJ0501 | Dynavision | 1 |
|  | Caméra fixe Bullet IP 4MP | DY-B4MP50IVAST | Dynavision | 1 |
|  | Socle étanche caméra Bullet IP 4MP | DY-YXH0302 | Dynavision | 1 |
|  | Support poteau caméra Bullet IP 4MP | DY-TD-YZJ0501 | Dynavision | 1 |
|  | Caméra fixe mini dôme IP 4MP | DY-D4MP40IVABR | Dynavision |  |
|  | Socle étanche caméra mini dôme IP 4MP | DY-YXH0302 | Dynavision |  |
|  | Caméra fixe Bullet IP 4K | DY-B8MP50IVA | Dynavision | 1 |
|  | Socle étanche caméra Bullet IP 8MP | DY-YXH0302 | Dynavision | 1 |
|  | Support poteau caméra Bullet IP 8MP | DY-TD-YZJ0501 | Dynavision | 1 |
|  | Caméra fixe mini dôme IP 8MP | DY-VD8MP30IVA | Dynavision |  |
|  | Socle étanche mini dôme IP 8MP | DY-YXH0302 | Dynavision |  |
|  | Caméra fixe 180° IP 4K | DY-PAN8MPIVA | Dynavision | 1 |
|  | Socle étanche caméra 180° IP 4K | DY-YXH0207 | Dynavision | 1 |
|  | Support poteau caméra 180° IP 4K | DY-TD-YZJ0501 | Dynavision | 1 |
|  | Injecteur POE 30W |  | Divers | 1 |
|  | Injecteur POE 60W |  | Divers | 1 |
|  | Transceiver fibre/cuivre 1 Gbit Connecteur SC |  | Divers | 1 |
|  | Switch de gestion 5 ports RJ45 et 4 ports Gbics |  | Divers | 1 |
|  | Switch de gestion 8 ports RJ45 et 4 ports Gbics |  | Divers | 1 |
|  | Switch de gestion 16 ports RJ45 et 4 ports Gbics |  | Divers | 1 |
| Parking payant |  |  |  |  |
|  | Monnayeur pour caisse automatique |  | Désigna | 1 |
|  | Rouleau de ticket |  | Désigna | 10 |
|  | Imprimante interne reçu |  | Désigna | 1 |
|  | Imprimante ticket entrée |  | Désigna | 1 |
|  | Carte de commande SCC |  | Désigna | 1 |
|  | Alimentation 12v |  | Désigna | 1 |
| Contrôle d'accès |  |  |  |  |
|  | Badge blanc contrôle d'accès | BAD05 | TIL | 100 |
|  | Badge Blanc sans puce |  | Divers | 100 |
|  | Etuis de badge sécuritaire |  | Divers | 100 |
|  | Etuis de badge simple |  | Divers | 100 |
|  | Cordon tour de coup bleu roi sécuritaire |  | Divers | 100 |
|  | Ruban encreur couleur pour imprimante badge |  | Divers | 1 |
|  | Ruban pour Lamination badge véhicule |  | Divers | 1 |
|  | Ventouse électromagnétique 24v avec contact de position | EF300CTC | SEWOSY | 1 |
|  | Equerre en Z pour ventouse |  | SEWOSY | 1 |
|  | Equerre en L pour ventouse |  | SEWOSY | 1 |
|  | Capot ventouse pour ventouse |  | SEWOSY | 1 |
|  | Support contre plaque pour ventouse |  | SEWOSY | 1 |
|  | Module de porte 1 lecteur RS485 | Mdp1-rs485 | TIL | 1 |
|  | Module de porte 2 lecteurs RS485 | Mdp2-rs485 | TIL | 1 |
|  | Module de porte 1 lecteur DATA/CLOCK | Mdp1 data/clock | TIL | 2 |
|  | Module de porte 2 lecteurs DATA/CLOCK | Mdp2 data/clock | TIL | 2 |
|  | Automate de gestion UTL | Tillys24-cube | TIL | 1 |
|  | Lecteur de badge DataClock Port de Bastia | TIL | TIL | 2 |
|  | Lecteur de badge Rs485 Port de Bastia | TIL | TIL | 2 |
|  | Hub de communication Aperio | TIL | TIL | 1 |
|  | Cylindre de porte Aperio | C100 | TIL | 1 |
|  | Béquille de porte Aperio | E100 | TIL | 1 |
|  | Alimentation 12 volts pour module | AL1240SB | TIL | 1 |
|  | Alimentation 24 volts pour ventouse | AL2430SB | TIL | 1 |
|  | Coffret métal | COF04-B | TIL | 1 |
|  | Déclencheur manuel vert (BBG) BUZZER + VOYANT |  | Divers | 2 |
|  | Bouton poussoir ouverture porte mécanique |  | Divers | 2 |
|  | Bouton poussoir ouverture porte sans contact |  | Divers | 2 |

| Automatismes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moteur pour le portail coulissant secondaire |  | Came | 1 |
|  | Platine électronique ZBK |  | Came | 1 |
|  | Clignotant de mouvement Kiaro |  | Came | 1 |
|  | Eclairage de zone à Led |  | Came | 1 |
|  | Sandow câble pour porte automatique |  | Portalp | 1 |
|  | Radar de détection sécurité |  | Portalp | 1 |
|  | Radar ouverture porte |  | Portalp | 1 |
|  | Carte électronique T4 Power |  | Aprimatic | 1 |
|  | Carte électronique Diva |  | Portalp | 1 |
|  | Verrou de porte |  | Portalp | 1 |
|  | Afficheur sélecteur |  | Portalp | 1 |
|  | Charriot pour vantaux |  | Portalp | 1 |
|  | Moteur porte auto Portalp |  | Portalp | 1 |
|  | 5 mètres de courroies Portalp |  | Portalp | 1 |
| Panneaux à Messagerie variable |  |  |  |  |
|  | Carte Pilote Sts-gestion avec bus afficheur | STS311 | SVMS | 2 |
|  | Carte Extension Affichage | UPP03 | SVMS | 2 |
|  | Gestion modules affichages | CPU C792461-F | SVMS | 1 |
|  | Carte Hc 125 4 caractères | 104487 | SVMS | 2 |
|  | Carte Hc 250 1 caractères |  | SVMS | 2 |
|  | Module Affichage Full Collor 94x144 pitch12 |  | SVMS | 5 |
|  | Alimentation a découpage 24vdc 600w | JWS600-24 | SVMS | 1 |
|  | Alimentation a découpage 24vdc 300w | JWS300-24 | SVMS | 1 |
|  | Alimentation a découpage 12vdc 1500w | RSP-320-4.2 | SVMS | 1 |
|  | Ventilateur 120x120 230v | 29154 | SVMS | 2 |

| Barrières levante |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lisse Longueur 7 mètres diamètre 80 mm |  | LBA | 1 |
|  | Lisse Longueur 6 mètres diamètre 140 mm |  | LBA | 1 |
|  | Lisse Longueur 5 mètres diamètre 140 mm |  | LBA | 1 |
|  | Lisse Longueur 5 mètres diamètre 80 mm |  | LBA | 2 |
|  | Lisse Longueur 4 mètres diamètre 80 mm |  | LBA | 2 |
|  | Lisse Longueur 3.5 mètres ovale |  | CAME | 1 |
|  | Capteur inductif |  | LBA | 2 |
|  | Automate programmable | Millenium | LBA | 1 |
|  | Logique LBA | One-C | LBA | 1 |
|  | Détecteur magnétique monocanal a bornier 230v |  | Bircher | 2 |
|  | Détecteur magnétique Bi canal a bornier 230v |  | Bircher | 2 |
|  | Détecteur magnétique monocanal a bornier 24v |  | Bircher | 2 |
|  | Détecteur magnétique Bi canal a bornier 24v |  | Bircher | 2 |
|  | Moteur 0,18 kW Tri 230V | LBA6/7 | LBA | 1 |
|  | Réducteur pour moteur 0,18kw barrière | LBA6/7 | LBA | 1 |
|  | Moteur 0,55 kW Tri 230V réversible | LBA8/10 | LBA | 1 |
|  | Réducteur pour moteur 0,55kw | LBA8/10 | LBA | 1 |
|  | Variateur Digidrive 0.25 kW | LBA6/7 | LBA | 1 |
|  | Variateur Digidrive 0.55 kW | LBA8/10 | LBA | 1 |
|  | Alimentation 24v |  | LBA | 1 |
|  | Jeu de cellules IR | 001FR0623 | CAME | 2 |
|  | Relais Finder 24 V | LBA | LBA | 2 |
| Hypervision |  |  |  |  |
|  | Rack 4 positions Ethernet + bus X pour M580 | BMEXBP0400 | Schneider Electric | 1 |
|  | Modicon X80 - module d'alimentation - 240V | BMXCPS2000 | Schneider Electric | 1 |
|  | CPU M580 redondant (Hot Standby) | BMEH582040 | Schneider Electric | 1 |
|  | Modicon M580 - carte mémoire - SD flash - 4 Go | BMXRMS004GPF | Schneider Electric | 1 |
|  | M580 NOC Control | BMENOC0321 | Schneider Electric | 1 |
|  | Connecteur LC pour CPU M580 HSBY FO | 490NAC0201 | Schneider Electric | 1 |
|  | Switch Ethernet managé - 2 ports TX - 2 ports FO | TCSESM043F2CS0 | Schneider Electric | 1 |
|  | Switch Ethernet managé - 6 ports TX - 2 ports FO | TCSESM083F2CS0 | Schneider Electric | 1 |
| Divers |  |  |  |  |
|  | Câble Cat7 extérieure |  | Divers | 300 |
|  | Câble Cat6 intérieure |  | Divers | 300 |
|  | Fibre optique 6 brins Mono |  | Divers | 200 |
|  | Fibre optique 6 brins Multimode |  | Divers | 200 |
|  | Connecteur RJ45 |  | Divers | 10 |
|  | Bandeau Baie Informatique |  | Divers | 2 |
|  | Câble SYT+D 3 paires |  |  | 200 |
|  | Câble SYT+D 5 paires |  |  | 200 |
|  | Cordon R45 0.5m |  |  | 10 |
|  | Cordon R45 1m |  |  | 10 |
|  | Cordon R45 2m |  |  | 10 |
|  | Cordon R45 3m |  |  | 10 |
|  | Raccord fibre optique |  |  | 10 |
|  | Boite épissure fibre optique |  |  | 5 |
|  | Bandeau Rj45 24 ports baie 19p |  |  | 5 |
|  | Tiroir optique pour 12 FO |  |  | 2 |
|  | Raccord optique sur Rail Din pour 6 FO |  |  | 2 |

ANNEXE 4

EXEMPLE RAPPORT D’INTERVENTION PREVENTIVE

Rapport de Maintenance – Structure par Équipement

- A. 📅 Planning Annuel des Visites Préventives

| Mois | Date prévue | Type de visite | Technicien assigné |
| --- | --- | --- | --- |
| Janvier | … | Préventive | … |
| Février | … | Préventive | … |
| … | … | … | … |

- B. 📊 Répartition Mensuelle des Interventions Correctives

| Mois | Nombre d'interventions correctives |
| --- | --- |
| Janvier | … |
| Février | … |
| … | … |

- C. ✅ Synthèse (Points Forts / Faiblesses) de cette visite

| Catégorie | Observations du pilote du prestataire |
| --- | --- |
| Points positifs | … |
| Points à améliorer | … |

- D. 🔧 Interventions Correctives Entre Deux Visites Préventives

| Date | Équipement concerné | Nature de l’intervention | Urgence | Résolution apportée | Technicien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |

- E.🔧 FICHES D’ÉQUIPEMENT (1 fiche par équipement, porte, barrière, PMV, automatie…) Exemple fiche devra reprendre l’ensemble des points des carnets de maintenance des différents constructeurs.

E/1 = ÉQUIPEMENT N°001 : Barriere X

  - Marque / Modèle : LBA / LBA7

  - Lieu d’implantation : Quai Est

  - N° d'équipement apposé : 001

Travaux Préventifs Prévus

| Étapes | Effectué (✔ / ✖) | Date | Observations technicien |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoyage Interne et Externe de l’équipement et des accessoires | ✔ | 08/01/2025 | RAS Conforme |
| Vérification des serrages mécanique | ✔ |  |  |
| Réalignement de la lisse | ✔ |  |  |
| Vérification et reprisse des différentes connectiques | ✔ |  |  |
| Tests des différentes sécurité | ✔ |  |  |
| Test fonctionnement général | ✔ |  |  |
| Tests des différentes commandes PMV / Contrôle d’accès. | ✔ |  |  |

📑 Clôture de la Maintenance Préventive de cet équipement

| Date de clôture | Obs. Technicien | Obs. CCI de Corse | Signature Technicien | Signature CCI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/01/2025 | OK, devis | Ok | M. xxxx | Mme xxxx |

E/2 = ÉQUIPEMENT N°002 : PMV X

  - Marque / Modèle : SVMS / PMV

  - Lieu d’implantation : P3

  - N° d'équipement apposé : 0023

Travaux Préventifs Prévus

| Étapes | Effectué (✔ / ✖) | Date | Observations technicien |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoyage Interne et Externe de l’équipement et des accessoires | ✔ | 08/01/2025 | Fonctionnement OK À la suite d’un petit choc devis à faire pour remplacement cadre Alu |
| Vérification des serrages mécanique | ✔ |  |  |
| Réalignement des portes maintenance | ✔ |  |  |
| Vérification et reprisse des différentes connectiques | ✔ |  |  |
| Tests des différentes affichage | ✔ |  |  |
| Test fonctionnement général | ✔ |  |  |
| Tests des différentes commandes Pégase + Supervision | ✔ |  |  |

📑 Clôture de la Maintenance Préventive de cet équipement

| Date de clôture | Obs. Technicien | Obs. CCI de Corse | Signature Technicien | Signature CCI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/01/2025 | OK, devis | Ok | M. xxxx | Mme xxxx |

- F.📑 Clôture de la Maintenance Préventive

Pour chaque session de maintenance clôturé en totalité :

| Date de clôture | Obs. Technicien | Obs. CCI de Corse | Signature Technicien | Signature CCI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/01/2025 | OK partiel | Conforme avec remarques | M. xxx | Mme xxx |