Accord cadre à bon de commande

relatif à la maintenance et d’assistance

pour les équipements dynamiques

du Port de Commerce de Bastia et

de l’Hôtel Consulaire

CCIC/DG-DC/2025-015

Cahier des Clauses

Techniques Particulières

Commun à tous les lots

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Table des matières

ART. 1 - OBJET DE L’ACCORD CADRE A BON DECOMMANDE	4

1.1 - Objet de l’accord cadre à bon de commande	4

1.2 - Le lieu d'exécution des prestations	4

1.3 - Port de Bastia	5

ART. 2 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES	6

2.1 - Obligation de résultat	6

2.2 - Responsabilités du titulaire	6

ART. 3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER	6

3.1 - Lieu de réalisation des prestations du lot 1	6

3.2 - Accès aux locaux	7

3.3 - Perte ou vol de carte d’accès	7

ART. 4 - ETAT DES LIEUX	7

ART. 5 - CLASSIFICATION ET MODALITÉS DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE	8

5.1 - Définition des prestations	8

5.1.1 - Maintenance préventive systématique	8

5.1.2 - Maintenance préventive conditionnelle	8

5.1.3 - Maintenance corrective (dépannage – réparation)	8

ART. 6 - DÉFINITION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE	9

6.1 - Domaine de la maintenance	9

6.2 - Maintenance préventive	9

6.2.1 - Nature de la prestation	9

6.2.2 - Planification	10

6.2.3 - Comptes rendus	10

6.2.4 - Plan de renouvellement	10

6.3 - Maintenance corrective	11

6.3.1 - Nature de la prestation	11

6.3.2 - Délai d’intervention	11

6.3.3 - Service d’astreinte	11

6.3.4 - Comptes rendus	11

6.4 - Maintenance Temps réel	12

6.4.1 - Maintenance Prédictive	12

6.4.2 - Détection d’Anomalies en Temps Réel	12

6.4.3 - Équipements Concernés	12

6.4.4 - Gestion des Alertes et Responsabilités du Candidat	12

6.4.5 - Méthodologie et Outils à Fournir par le Candidat	13

ART. 7 - FORMATION AUX DIFFERENTS EQUIPEMENTS DU PORT DE BASTIA	13

ART. 8 - SECURITE DES DOCUMENTS DES DIFFERENTS SYSTEME	13

ART. 9 - MATÉRIELS ET STOCKS DÉDIÉS À LA MAINTENANCE	13

9.1 - Constitution et disponibilité du stock	13

9.2 - Contrôle initial par le pouvoir adjudicateur	14

9.3 - Destination du stock	14

9.4 - Engagements du titulaire	14

ART. 10 - QUALITÉ ET PROVENANCE DES MATÉRIELS	14

10.1 - Agrément des provenances	14

10.2 - Exigences de qualité	14

10.3 - Échantillonnage et validation	15

ART. 11 - COORDINATION ET EXÉCUTION DES PRESTATIONS	15

11.1 - Programme d’exécution	15

11.2 - Plans d’exécution – Notes de calcul – Études de détail	15

11.3 - Installation, organisation, hygiène et sécurité	15

11.3.1 - Installation de chantier	15

11.3.2 - Remise en état des lieux et propreté du chantier	16

11.3.3 - Hygiène et sécurité	16

11.3.4 - Signalisation et utilisation des voies	16

ART. 12 - LOGISTIQUE DE FONCTIONNEMENT	16

12.1 - Locaux d’intervention	16

12.2 - Réunion d’initialisation	17

12.3 - Rôle et coordination	17

ART. 13 - DISPOSITIONS DIVERSES	17

13.1 - Accès aux installations	17

13.2 - Restitution en fin de marché	17

ART. 14 - CONDITION D’EXECUTION	17

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

# OBJET DE L’ACCORD CADRE A BON DECOMMANDE

## Objet de l’accord cadre à bon de commande

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concernent :

Les Prestations de maintenance et assistance pour les équipements dynamiques

du Port de Commerce de Bastia et de l’Hôtel Consulaire.

## Le lieu d'exécution des prestations

Porto Vecchio

Bonifacio

Propriano

Ajaccio

Bastia

N

L’Île- Rousse

## Port de Bastia

Le port de commerce de Bastia se situe sur le littoral Nord-Est de l'île, il implanté dans le centre-ville, il est la propriété de la Collectivité de Corse (CdC) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse (CCIC) en a la gestion. Il est entouré de 2 ports de plaisance et de pêche, le Vieux Port sur sa partie Sud et TOGA au Nord.

Port de Plaisance

de TOGA

Port de commerce

Port de plaisance

du Vieux port

N

Centre-ville

Source : carte - Géoportail

Le Port de Commerce de Bastia s’étend sur une surface de 260 130 m² dont 105 900 m² de terreplein. Il dispose actuellement de deux Terminaux maritime, Nord & Sud, et de 8 postes susceptibles d'accueillir les navires assurant la liaison maritime entre la Corse et le continent. Les postes à quai sont du sud vers le nord :

- Poste 1 (Môle Sud)			Longueur : 160 ml		Profondeur : - 7,50 CM

- Poste 2 (Môle Nord)			Longueur : 115 ml		Profondeur : - 6,50 CM

- Poste 3 (Quai du Fango)		Longueur : 150 ml		Profondeur : - 7,50 CM

- Poste 4 (Quai de Rive)	 	Longueur : 180 ml		Profondeur : - 7,50 CM

- Poste 5 (Quai Nord)			Quai de servitude

- Poste 6 (Quai Nord-Est)		Longueur : 130 ml		Profondeur : - 6,00 CM

- Poste 7 (Quai Est)			Longueur : 245 ml		Profondeur : - 9,00 CM

- Poste 8					Longueur : 180 ml		Profondeur : - 9,00 CM.

Poste N°1

Poste N°2

Poste N°3

Poste N°4

Poste N°6

Poste N°7

Poste N°8

Terminal Sud

Terminal Nord

Surface Terre-plein : 105 900 m²

N

Source : carte - Géoportail

1.4 – Hôtel Consulaire

Le bâtiment Hôtel Consulaire est situé Rue du Nouveau Port à Bastia en plein centre-ville.

Il s’agit du siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse.

# OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES

## Obligation de résultat

Le marché relatif aux prestations décrites dans le présent Cahier des Charges est soumis à une obligation de résultats de la part du prestataire, où le prestataire doit effectuer ses prestations conformément aux spécifications convenues dans le programme et fournir des livrables dans un temps imparti selon les termes édictés dans les pièces du marché.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces résultats sont de la responsabilité du prestataire.

## Responsabilités du titulaire

Le titulaire est responsable de la qualité des prestations, des délais de l’opération, des garanties et du respect des engagements financiers convenus entre les parties. Il a également une obligation générale de conseil dans le cadre de ses prestations. Il s’engage à assurer l’intégralité de ses responsabilités d’employeur.

Afin de garantir la sécurité du personnel et des biens, il respectera toutes les obligations générales et particulières qui lui incombent à titre légal, réglementaire et contractuel.

# DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER

Le présent marché a pour objet l’entretien préventif et curatif des équipements dynamiques du port de commerce de Bastia et de l’hôtel consulaire. Il concerne l’ensemble des dispositifs permettant la régulation, le contrôle et l’information des usagers au sein de l’infrastructure portuaire. Sont notamment visés les panneaux à messages variables (PMV), les barrières automatiques, les systèmes de contrôle d’accès, les capteurs de détection et les écrans d’affichage le système de gestion des équipements dynamiques, les systèmes de vidéosurveillance, les systèmes de stationnement payant et les systèmes d’aide à l’usager ainsi que les réseaux informatique et équipements informatiques de chaque système.

Le titulaire du marché devra assurer la maintenance préventive par le biais d’interventions régulières de vérification, de nettoyage, de tests fonctionnels, ainsi que la mise à jour logicielle des équipements. En parallèle, il devra intervenir en maintenance curative pour diagnostiquer et réparer toute panne ou dysfonctionnement, dans des délais contraints, en particulier pour les dispositifs critiques (PMV, contrôle d’accès). Toutes les interventions feront l’objet de rapports détaillés permettant un suivi rigoureux. Le prestataire devra adapter ses opérations aux contraintes spécifiques du site portuaire, notamment en termes d’accessibilité, de sécurité et d’horaires liés au trafic maritime. Il devra disposer des moyens humains et techniques appropriés, ainsi que d’un stock minimal de pièces détachées pour garantir la réactivité et la continuité de service des équipements.

## Lieu de réalisation des prestations du lot 1

1 – Terminal Sud

2 – Terminal Nord

3 – Hangar 5

4 – Capitainerie

5 – Guerite Fret

6 – Guerite entrée

A – Hôtel Consulaire

A

2

Surface : 102 00 m²

6

5

4

3

1

Poste de Contrôle

## Accès aux locaux

Le personnel du titulaire se verra remettre une carte d’accès permettant d’ouvrir les bâtiments concernés par les prestations de nettoyage.

La remise de cette carte d’accès est conditionnée au respect des modalités définies dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), notamment en matière de sécurité, d’identification du personnel et de confidentialité.

## Perte ou vol de carte d’accès

En cas de perte ou de vol d’une carte d’accès remise à un membre du personnel du titulaire, ce dernier devra en informer immédiatement le pouvoir adjudicateur, par écrit (courriel ou courrier recommandé), afin que la carte soit désactivée pour des raisons de sécurité.

Le titulaire devra fournir, dans un délai de 48 heures, une déclaration sur l'honneur de l’agent concerné précisant les circonstances de la perte ou du vol.

Le remplacement de la carte d’accès sera effectué dans les meilleurs délais. Sauf cas de force majeure dûment justifié, les frais liés au remplacement seront à la charge du titulaire.

Tout manquement à cette obligation de déclaration ou toute perte répétée pourra entraîner des sanctions contractuelles, conformément aux dispositions prévues au CCAP.

# ETAT DES LIEUX

Du fait de sa soumission, le titulaire est réputé :

- Avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les sujétions relatives à l'emplacement des travaux et à l'organisation des chantiers, des voies et des moyens d'accès au chantier, de leur alimentation en énergie et en fluides, des conditions climatiques de la région, du régime des eaux, des vents, ainsi que des caractéristiques de la houle et des courants sur le site des travaux.

- Avoir pleine connaissance du projet et de tous les documents et éléments d'information généraux en relation avec le titulaire.

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- Avoir contrôlé toutes les conditions des documents du dossier d'appel d'offres et s'être assuré qu'elles étaient exactes, concordantes, complémentaires et suffisantes à sa pleine information.

- Avoir procédé obligatoirement à la visite du site et avoir fait rempli son certificat de visite.

Aucune réclamation, liée d'une façon quelconque à la méconnaissance ou à une connaissance imparfaite des éléments susvisés ne sera admise de la part du titulaire.

# CLASSIFICATION ET MODALITÉS DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE

## Définition des prestations

Les prestations de maintenance sont définies conformément à la norme NF EN 13306, et sont réparties en cinq niveaux d’intervention, selon leur complexité et les compétences requises :

- Niveau 1 – Maintenance de premier niveau

Opérations élémentaires d’entretien courant, réalisables sans démontage ni ouverture de l’équipement. Cela comprend les réglages simples accessibles depuis l’extérieur, ou le remplacement d’éléments consommables (voyants, fusibles) effectués en toute sécurité.

- Niveau 2 – Maintenance simple avec échanges standard

Interventions telles que le remplacement d’éléments standardisés prévus à cet effet, et actions de maintenance préventive mineure : graissage, resserrage, contrôle visuel ou fonctionnel.

- Niveau 3 – Maintenance intermédiaire

Activités de diagnostic, localisation de pannes, remplacement de composants ou sous-ensembles fonctionnels. Inclut les réparations mécaniques mineures, réglages généraux, recalibrages ou réalignements d’appareils de mesure.

- Niveau 4 – Maintenance approfondie

Travaux complexes de maintenance préventive ou corrective (hors rénovation complète), y compris les réglages d'appareils utilisés pour la maintenance, et la vérification des instruments de mesure par des organismes accrédités.

- Niveau 5 – Maintenance lourde

Travaux de rénovation, de reconstruction ou de réparation lourde nécessitant l’intervention d’un atelier spécialisé ou d’une unité extérieure.

### Maintenance préventive systématique

Cette maintenance est planifiée à intervalles réguliers et vise à maintenir les équipements dans un état de performance proche de leur état initial, tout en réduisant les risques de panne. Elle intègre les opérations prévues au CCTP, relevant des niveaux 1 et 2.

### Maintenance préventive conditionnelle

Elle est déclenchée à partir de constats ou de données (états de fonctionnement, alertes, mesures), souvent à l’issue des visites systématiques. Elle vise à anticiper les défaillances et maintenir les équipements en état opérationnel. Cette prestation correspond au niveau 3.

### Maintenance corrective (dépannage – réparation)

Elle intervient suite à une défaillance avérée et a pour but le rétablissement du fonctionnement normal. Elle comprend les interventions relevant des niveaux 4 et 5.

# DÉFINITION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE

## Domaine de la maintenance

Les prestations de maintenance réalisées par le titulaire sur les équipements dynamiques du Port de Commerce de Bastia (cf. annexe 1) comprennent :

- La maintenance préventive

- La maintenance corrective

Ces prestations sont exécutées conformément à la norme NF EN 13306, qui encadre la terminologie et les principes généraux de la maintenance.

## Maintenance préventive

### Nature de la prestation

Le titulaire assure la maintenance préventive des équipements en procédant à l’entretien régulier et à la vérification du bon fonctionnement de ceux-ci. Cette prestation comprend la main-d'œuvre et les déplacements nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 3 du marché.

Avant toute intervention, un état des lieux est réalisé en présence du représentant désigné par la CCI de Corse, afin de diagnostiquer l’état initial des équipements et, le cas échéant, de prévoir une remise à niveau spécifique.

Si un remplacement de sous-ensemble est requis, il sera intégré à la maintenance corrective.

Des inspections systématiques sont effectuées afin de contrôler l’état général des équipements et d’effectuer les réglages nécessaires.

Les opérations suivantes sont comprises dans la prestation :

- Main-d'œuvre et déplacements

- Vérification mécanique, électrique et des raccordements

- Vérification des réseaux informatique cuivre et Fibre optique

- Nettoyage et lubrification des éléments mécaniques

- Nettoyage et protection des bornes, contacts, connexions

- Vérification des affichages sur les PMV

- Vérification et réorientation des cameras

- Graissage et resserrage des parties mobiles

- Contrôle des performances en conditions normales d’utilisation

- Vérification des borniers et bus de communication

- Vérification des systèmes informatique de l’ensemble

- Réglage des organes mécaniques, électriques et électroniques

- Petites réparations

- Remplacement systématique des pièces usées ou critiques

- Essais de fonctionnement de chaque équipement avec validation Poste de contrôle

- Test des sécurités des personnes des équipements

- Test des liens de communication

- Nettoyage complet de l’ensemble des équipements (intérieur/extérieur)

### Planification

A. Périodicité :

- Lot N°1 : Port de Bastia – Le titulaire effectue 14 visites annuelles de maintenance préventive sur l’ensemble des équipements listés en annexe 1, réalisées par du personnel qualifié et habilité.

- Lot N°2 : Hôtel Consulaire – Le titulaire effectue 4 visites annuelles de maintenance préventive sur l’ensemble des équipements, réalisées par du personnel qualifié et habilité.

B. Programmation :

Les visites sont programmées en concertation avec la personne en charge du suivi de la maintenance à la CCI de Corse. Elles ont lieu pendant les jours ouvrés (hors jours fériés), du lundi au vendredi, entre 8h et 18h.

Le titulaire confirme chaque intervention au moins 7 jours à l’avance par courriel. Les équipements sont mis à disposition pendant la durée nécessaire sans perturber l’exploitation du port.

C. Contenu de la prestation de maintenance :

Le candidat devra détailler dans son offre le contenu de sa visite préventive pour l’ensemble des équipements :

- Travaux sur l’équipement effectué

- Contrainte spécifique

- Test sur l’équipement

- Durée par équipement

- Méthodologie pour l’ensemble d’une visite préventive

### Comptes rendus

À l’issue de chaque visite, un journal d’intervention est mis à jour par le titulaire et contient :

- Un rapport détaillant les opérations réalisées (cf. annexe)

- Un état général de l’équipement et les préconisations de remplacement

- L’origine d’éventuelles défaillances

- La méthode de réparation

- La liste des pièces utilisées

Ce journal devra être établie par le candidat dans les 15 jours suivant sa notification et devra être validée par le responsable en charge de maintenance du port avant utilisation.

Ce journal est établi en double exemplaire, signé par le technicien et un représentant de la CCI de Corse, avec mention de leurs identités et fonctions. Il est archivé dans le bureau de suivi de maintenance.

Une copie informatique devra être archivée chez le titulaire, et un accès permanent devra être transmise au bureau suivi de maintenance de la CCI.

Un bilan mensuel des remplacements de pièces est transmis à la CCI de Corse.

En cas de modification de câblage ou de raccordement, un dossier minute est constitué et annexé au journal d’intervention, incluant le repérage des circuits concernés.

### Plan de renouvellement

Deux fois par an, le titulaire fournit un planning prévisionnel de remplacement des matériels identifiés comme en fin de vie (selon les données constructeur), afin d’anticiper les opérations de maintenance corrective.

## Maintenance corrective

### Nature de la prestation

La maintenance corrective vise à rétablir le fonctionnement des équipements en cas de panne ou d’anomalie. Elle est effectuée sur site, sans limitation du nombre d’interventions, et facturée selon le bordereau de prix annexé.

Chaque intervention est précédée d’un état des lieux en présence du représentant de la CCI de Corse.

Les prestations comprennent :

- Main-d'œuvre et déplacements

- Diagnostic de la panne ou de l’élément défectueux

- Remplacement ou réparation des pièces concernées

- Réglages des composants sensibles

- Vérification du bon fonctionnement

- Essais de validation

Les pièces remplacées deviennent propriété du titulaire.

A. Défaillance d’origine externe :

En cas de dégradation liée à un acte de malveillance, à un usage inapproprié ou à un sinistre, la réparation est à la charge de la CCI de Corse. Le titulaire doit prouver l’origine externe de la panne.

B. Défaillance d’origine interne :

Lorsqu’elle résulte d’une usure normale ou d’un défaut de maintenance, l’intervention est prise en charge par le titulaire (hors pièces détachées). Tout manquement constaté lors d’un contrôle peut entraîner une intervention à la charge du titulaire.

### Délai d’intervention

Après signalement par courriel (et éventuellement par téléphone), le titulaire intervient dans les délais suivants :

- 30 minutes maximum en télémaintenance (si la nature de la panne le permet), en cas d’incident portant atteinte à la sécurité ou à l’exploitation portuaire.

### Service d’astreinte

Le titulaire met à disposition une hotline disponible 24h/24 et 7j/7, permettant d’intervenir à distance sous 30 minutes. Si nécessaire, une intervention sur site est déclenchée dans l’heure.

Un numéro d’appel d’urgence est transmis dans les 48 heures suivant la notification du marché.

- Le numéro d’appel d’astreinte

- Un numéro de la direction du titulaire en cas d’impossibilité à joindre la ligne d’urgence.

- Les 2 lignes doivent cependant fonctionner sur 2 operateurs différent, afin de palier à un défaut d’operateur sur l’une d’entre elle.

### Comptes rendus

Les comptes rendus de maintenance corrective sont établis en double exemplaire et intégrés au journal d’intervention, selon les modalités définies à l’article 6.2.3.

Le rapport d’intervention sera également envoyé sous forme dématérialiser et envoyer au responsable de la maintenance par courriel, à la clôture de l’intervention lors de la validation par signature du responsable de la CCI de Corse, (une liste de diffusion sera transmise au candidat par la CCI)

Le compte rendu devra au minimum contenir les informations suivantes :

- Nom du technicien

- Date d’intervention

- La mention Astreinte (pour les interventions d’astreinte)

- Le descriptif du défaut transmis par les services de la CCI

- Le numéro de l’équipement concernée

- Date de début et fin de l’intervention

- Durée de l’intervention

- La liste des pièces utilisées

- Le détail des travaux réalisées

- Type d’intervention sur site ou télémaintenance

- La signature du technicien

- Le nom du signataire CCI

- La signature du responsable de la CCI

- Obligatoirement Photographie de l’équipement concernée par l’intervention intégrer dans le rapport (pour les interventions sur site)

## Maintenance Temps réel

Maintenance en Temps Réel – Approche et Exigences

La maintenance en temps réel permet une approche innovante de la gestion des équipements, notamment selon deux axes :

### Maintenance Prédictive

Des systèmes de monitoring d’équipements sont déployés pour anticiper les défaillances. Ces systèmes génèrent automatiquement des erreurs ou alertes en cas d’anomalie détectée, telles que :

- Manque de ressources (mémoire, stockage, processeur)

- Mises à jour non appliquées ou échouées

- Performances dégradées ou comportements anormaux

### Détection d’Anomalies en Temps Réel

Des alertes doivent également être générées immédiatement en cas de détection d’incidents critiques tels que :

- Perte de communication avec un équipement

- Défaut ou défaillance d’un disque dur

- Rupture de liaison réseau

- Indisponibilité soudaine d’un poste ou d’un service

### Équipements Concernés

La maintenance en temps réel s’applique en priorité aux équipements suivants :

- Systèmes de vidéosurveillance (caméras, serveurs d’enregistrement)

- Postes informatiques dédiés à la vidéo ou à la supervision

- Équipements de contrôle d’accès

- Systèmes de gestion de parkings payants

- Systèmes de supervision centralisée du site

### Gestion des Alertes et Responsabilités du Candidat

Le prestataire recevra l’ensemble des alertes générées par les systèmes.

Il devra :

- Procéder immédiatement à un levé de doute (analyse à distance de la véracité et de la criticité de l'alerte).

- Informer par e-mail le responsable du port de Bastia en cas de défaut confirmé.

- Avec l'accord de la CCI de Corse, procéder à une intervention :

- À distance si possible,

- Sur site si nécessaire, pour résoudre la défaillance dans les meilleurs délais.

### Méthodologie et Outils à Fournir par le Candidat

Le candidat devra détailler dans son offre :

- La méthodologie de traitement des alertes

- Les outils de supervision et de diagnostic utilisés

- Le temps de réaction estimé par type d'incident

- Les moyens humains et techniques mis en œuvre

- Les modalités de traçabilité des alertes et des interventions

L’objectif principal est de garantir à la CCI de Corse un retour rapide et structuré sur les défaillances, afin de limiter au maximum l’impact sur l’exploitation et la sécurité du port de Bastia.

# FORMATION AUX DIFFERENTS EQUIPEMENTS DU PORT DE BASTIA

La CCI de Corse demande afin que la continuité de service des installations soit effective rapidement après la notification du marché, que soit communiquer dans l’offre du candidat les formations techniciennes sur les systèmes les plus sensible :

- Formation Panneau à Messagerie Variable chez SVMS (GROUPE SIGNATURE)

- Formation sur le logiciel de supervision ARC INFORMATIQUE

- Formation sur les automate industriel Schneider Electrique

- Formation Micro-Sésame chez TIL TECHNOLOGIE (Niveau2 et CyberSecurite)

- Formation système vidéo GENETEC

- Formation équipement vidéo DYNAVISION

# SECURITE DES DOCUMENTS DES DIFFERENTS SYSTEME

La CCI de Corse exige que l’ensemble des documents techniques relatifs au présent marché soit conservé dans un environnement sécurisé, quel qu’en soit le support ou le format.

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre une politique de sécurité conforme aux bonnes pratiques du secteur, incluant notamment :

- La protection de son réseau informatique, par des dispositifs de type pare-feu (firewall), antivirus régulièrement mis à jour, et tout autre système de prévention des intrusions ;

- La sécurisation physique des locaux où sont hébergées les infrastructures ou stockées les données et documents liés au marché.

En ce qui concerne la gestion des identifiants et mots de passe :

- Aucun identifiant ou mot de passe ne devra être conservé en clair dans un document, quelle qu’en soit la nature (papier ou électronique) ;

- Le titulaire devra être en mesure de présenter et justifier la méthode utilisée pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité de ces données sensibles (ex : chiffrement, coffre-fort numérique, politique de mot de passe, etc.).

# MATÉRIELS ET STOCKS DÉDIÉS À LA MAINTENANCE

## Constitution et disponibilité du stock

Le titulaire du marché devra constituer et gérer un stock minimal de pièces détachées destiné aux opérations de maintenance préventive et corrective. Ce stock comprendra, au minimum, les éléments listés à l’Annexe 3 du présent CCTP.

Ce stock devra être intégralement constitué dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires suivant la notification du marché.

## Contrôle initial par le pouvoir adjudicateur

À l’issue de ce délai, la CCI de Corse procédera à une visite de vérification dans les locaux du titulaire afin de :

- Contrôler la présence effective de toutes les pièces requises,

- Vérifier la conformité du stock avec la liste annoncée dans l’offre,

- Examiner le système de gestion du stock, notamment en matière de traçabilité, d’accessibilité et de mise à jour.

## Destination du stock

Ce stock de sécurité a pour vocation de remplacer rapidement les composants critiques ou usés susceptibles d’engendrer des pannes ou des arrêts d’exploitation. Il garantit la continuité du fonctionnement des équipements dynamiques du Port de Commerce de Bastia.

Les pièces concernées doivent permettre d’intervenir rapidement sur les équipements les plus sensibles ou stratégiques.

## Engagements du titulaire

Le titulaire devra :

- Joindre à son offre une liste détaillée des pièces qu’il prévoit de tenir en stock, reprenant à minima les composants mentionnés à l’Annexe 3,

- Assurer le renouvellement des stocks consommés, sans délai excessif, pour maintenir un niveau de disponibilité conforme aux exigences du marché,

- Mettre en place un système de gestion de stock consultable en temps réel par le responsable du suivi de la maintenance de la CCI de Corse. Ce système devra permettre l’accès aux données suivantes : état du stock, mouvements, dates de remplacement, alertes de seuils critiques.

# QUALITÉ ET PROVENANCE DES MATÉRIELS

## Agrément des provenances

Le titulaire devra soumettre à l’agrément préalable du maître d’ouvrage la provenance de l’ensemble des matériels proposés, et ce dans un délai de huit (8) jours calendaires suivant la notification du marché.

Aucune commande, livraison ou mise en œuvre de matériel ne pourra être engagée sans cet agrément formel.

## Exigences de qualité

Tous les matériels utilisés dans le cadre du présent marché devront être :

- Conformes aux prescriptions du CCTG applicable aux marchés publics de travaux ou de maintenance,

- Conformes au présent cahier des charges, ainsi qu’aux normes françaises homologuées en vigueur (NF, NF EN, NF ISO, etc.),

- Adaptés à un usage intensif en environnement portuaire, incluant les contraintes liées à la salinité, l’humidité, les vibrations et les variations thermiques.

## Échantillonnage et validation

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger, avant toute commande ou installation :

- La présentation d’un échantillon physique du matériel concerné,

- La remise d’un dossier technique complet (fiche produit, performances, conditions d’utilisation, certifications, etc.).

Dans ce cas, aucune commande ni aucune mise en œuvre ne pourra être réalisée sans validation écrite préalable du maître d’ouvrage.

# COORDINATION ET EXÉCUTION DES PRESTATIONS

## Programme d’exécution

Avant l’émission de tout bon de commande relatif à une intervention jugée significative, une réunion préparatoire sera organisée entre le maître d’ouvrage et le titulaire. Cette réunion permettra de fixer le planning contractuel d’exécution des prestations.

Le titulaire devra présenter à cette occasion :

- Une méthode générale d’exécution, incluant les modalités techniques, logistiques et de sécurité,

- Son projet d’installation de chantier, incluant l’organisation, les zones d’intervention, et les conditions d’accès.

Chaque devis remis devra impérativement mentionner un délai de livraison et de pose. Ce délai courra à compter de la date de notification du bon de commande correspondant.

## Plans d’exécution – Notes de calcul – Études de détail

Pour les ouvrages ou prestations présentant une complexité technique particulière, le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire :

- Les plans d’exécution détaillés,

- Les notes de calculs justificatives,

- Toute étude technique complémentaire.

Ces éléments devront être fournis avant toute commande et mise en œuvre, et sont entièrement à la charge du titulaire.

## Installation, organisation, hygiène et sécurité

### Installation de chantier

Les installations de chantier du titulaire devront :

- Respecter les obligations réglementaires et administratives en vigueur (permis, autorisations),

- Ne pas entraver le fonctionnement du domaine portuaire ni des services publics implantés sur le site.

Pour les interventions en bâtiment, le titulaire devra :

- Confiner la zone de chantier afin de limiter les nuisances (poussières, bruit),

- Préciser les zones de stockage des matériaux dans son plan d’installation,

- Prendre les mesures de prévention contre le vol,

- Respecter les consignes spécifiques des services portuaires, notamment celles des services Sûreté/Sécurité et Exploitation.

En tant que concessionnaire de ses réseaux, le Port pourra appliquer les conditions tarifaires prévues dans le Guide Tarifaire relatif aux fluides, énergies, surfaces et emplacements.

### Remise en état des lieux et propreté du chantier

Le titulaire devra, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et dans un délai maximal d’une semaine suivant la réception des travaux :

- Procéder à l’enlèvement de tout matériel et déchet relevant de son intervention,

- Assurer le nettoyage complet des zones utilisées,

- Réaliser la remise en état initial des emplacements concernés.

Il prendra à sa charge le retrait des ouvrages provisoires, des matériaux excédentaires ou non utilisés, ainsi que tous les déchets de chantier.

Le titulaire est responsable de toute dégradation causée aux installations environnantes pendant ses interventions. En cas de non-libération des emplacements dans les délais impartis, des pénalités seront appliquées conformément au CCAP.

Il devra également :

- Maintenir un chantier propre et sécurisé à tout moment,

- Veiller à la conformité du stockage, à l’isolement des matériaux non conformes, et à la gestion des déchets dans le respect des normes environnementales et de sécurité.

### Hygiène et sécurité

Le titulaire devra établir et transmettre au maître d’ouvrage un plan de prévention conforme à l’arrêté du 19 mars 1993, relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, pour toute intervention jugée potentiellement dangereuse ou impliquant des coactivités.

### Signalisation et utilisation des voies

Le titulaire est tenu de mettre en place une signalisation temporaire de chantier conforme à la réglementation applicable sur le domaine portuaire de Bastia. Cette signalisation est à sa charge exclusive.

Il prendra toutes dispositions nécessaires pour :

- Limiter les nuisances liées à la circulation de ses véhicules,

- Prévenir les risques de chute ou de projection de matériaux sur les voies portuaires ou publiques.

Toute dégradation occasionnée sur les voiries ou infrastructures devra être réparée à ses frais.

# LOGISTIQUE DE FONCTIONNEMENT

Le présent marché s’applique exclusivement aux installations du Port de Commerce de Bastia.

## Locaux d’intervention

Les prestations d’assistance téléphonique seront assurées depuis les locaux du titulaire.

Les prestations de maintenance préventive et corrective seront réalisées sur site, au Port de Commerce de Bastia, conformément aux modalités prévues dans le présent CCTP.

## Réunion d’initialisation

Une réunion de lancement (ou d’initialisation) sera organisée d’un commun accord entre les parties après notification du marché.

Lors de cette réunion :

- Le titulaire communiquera à la CCI de Corse :

- Le nom du Responsable Opérationnel du marché,

- Les noms et fonctions des techniciens habilités à intervenir sur site.

La CCI de Corse transmettra au titulaire :

- Le nom du responsable du suivi de la maintenance,

- La liste nominative des personnes habilitées à solliciter le titulaire dans le cadre de l’exécution du marché.

## Rôle et coordination

Le Représentant de la CCIC DCP/BIA aura pour missions de :

- Signaler au titulaire tout incident ou problème technique,

- Assurer un suivi régulier des prestations exécutées,

- Servir de relais auprès du maître d’ouvrage dans le cadre du suivi contractuel.

Le Responsable Opérationnel du titulaire est chargé de la gestion, coordination et bonne exécution de l’ensemble des prestations, pour toute la durée du marché. Il assure un lien permanent avec le Représentant de la CCI de Corse, qu’il tiendra informé des interventions réalisées et des éventuelles difficultés rencontrées.

# DISPOSITIONS DIVERSES

## Accès aux installations

La Direction du Port de Commerce de Bastia veillera à garantir au titulaire un accès libre et sécurisé aux installations techniques concernées par le marché, dans les conditions fixées au CCAP.

Toute intervention devra respecter les procédures internes du port, notamment en matière de sûreté, sécurité, et circulation sur le domaine portuaire.

## Restitution en fin de marché

À l’issue du marché, le titulaire s’engage à restituer l’ensemble des installations dans un état normal d’entretien et de fonctionnement, compatible avec une exploitation sans réserve par la CCI de Corse.

# CONDITION D’EXECUTION

Les prestations objet du présent accord cadre à bon de commande, dont le titulaire assure la direction et assume l’entière responsabilité, sont assorties d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’œuvre.

Le titulaire du présent accord cadre à bon de commande, en tant que spécialiste des prestations qui lui sont confiées, s’engage à les effectuer dans le respect des règles de l’art, des réglementations qui leurs sont applicables et dans le souci d’optimisation de la qualité des prestations.

En cas de sous-traitance d’une partie des prestations objet du présent accord cadre à bon de commande, le titulaire s’engage à demander l’agrément préalable de son sous-traitant au responsable technique.

Des réunions périodiques pourront être organisées à l’initiative de l’une ou l’autre des parties pour analyser l’ensemble des prestations fournies et si nécessaire envisager des améliorations.

Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu établi en double exemplaire par le titulaire en accord avec le maître d’œuvre.

Lu et approuvé par le titulaire,

Fait à			, le