## BPU
TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION DES BATIMENTS DE LA CPAM DE LA HAUTE-GARONNE Lot 1 - Plomberie – Sanitaire - Robinetterie
MARCHÉ N°G2025030
ANNEXE 1 AU MARCHÉ
ANNEXE FINANCIÈRE
Marché Public de travaux
Marché passé en application notamment de l’articleR2122-2.3° du Code de la Commande Publique
Il est rappelé que les montants indiqués à la présente annexe financière comprennent l’ensemble des charges énumérées à l’article VI "Prix" du CCAP. L'ensemble des prix deva comprendre les éléments suivants : - protection des ouvrages des zones d'interventions, des zones de passage et des zones de stockage le cas échéant - Ensemble du matériel permettant de sécuriser le chantier : balisage, barrières, panneaux, écriteaux à destination des occupants du site... - Ensemble du matériel necessaire à l'intervention compris les moyens d'acces et de travail en hauteur - Ensemble des consommables necessaire à la mise en oeuvre et au nettoyage - Le démontage des éléments à remplacer et leur évacuation (sauf avis contraire la pose d'élements en réparation et/ou remplacement comprend la dépose et l'évacuation des éléments en place) - Evacuation de tout type de gravat et déchets de chantier - Repliement, enlevement des protections et nettoyage du chantier Les prix s'entendent de toutes sujettions habituelles et comprennent la fourniture et la pose.
La totalité des lignes de la présente annexe financière doit être complétée et aucune modification ne peut être apportée à ce document. Toute ligne incomplète ou modifiée dans une offre peut entrainer une irrégularité de la totalité de l’offre, au sens de l’article L2152-2 du code de la commande publique.
Dénomination de l'Entreprise : ……………………………
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Numéro | Objet | Unité | € HT | TVA en % | TVA en € | € TTC
1.1 | TRAVAUX ANNEXES
1.1.1 | Tranchée en terre
1.1.1.001 | Tranchée en terre ordinaire | m3 |  |  | 0 | 0
1.1.1.002 | Tranchée en terre glaise, roche et maçonnerie | m3 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Grillage avertisseur
1.1.2.001 | Grillage avertisseur | ml |  |  | 0 | 0
1.1.3 | Sablon
1.1.3.001 | Sablon en remblai de tranchée, y compris compactage | m3 |  |  | 0 | 0
1.1.4 | Percements toutes natures de matériaux
1.1.4.001 | Percement jusqu'à diamètre 100 mm, pour cloisons jusqu'à 0,50 m d'ép., compris fourreau | U |  |  | 0 | 0
1.1.4.002 | Percement jusqu'à diamètre 100 mm, pour cloisons au-delà de 0,50 m d'ép., compris fourreau | U |  |  | 0 | 0
1.1.4.003 | Percement jusqu'à diamètre de 200 mm pour cloisons jusqu'à 0,50 m d'ép., compris fourreau | U |  |  | 0 | 0
1.1.4.004 | Percement jusqu'à diamètre 200 mm, pour cloisons au-delà de 0,50 m d'ép., compris fourreau | U |  |  | 0 | 0
1.1.4.005 | Percement jusqu'à diamètre 100 mm, pour murs et planchers béton jusqu'à 0,50 m d'épaisseur, compris fourreau | U |  |  | 0 | 0
1.1.4.006 | Percement jusqu'à diamètre 100 mm, pour murs et planchers béton au-delà de 0,50 m d'épaisseur, compris fourreau | U |  |  | 0 | 0
1.1.4.007 | Percement jusqu'à diamètre 200 mm, pour murs et planchers béton jusqu'à 0,50 m d'épaisseur, compris fourreau | U |  |  | 0 | 0
1.1.4.008 | Percement jusqu'à diamètre 200 mm, pour murs et planchers béton au-delà de 0,50 m d'épaisseur, compris fourreau | U |  |  | 0 | 0
1.1.5 | Tranchées pour encastrement ou engravure
1.1.5.001 | Tranchées en matériaux tendres | ml |  |  | 0 | 0
1.1.5.002 | Tranchées en matériaux durs | ml |  |  | 0 | 0
1.2 | DEPOSE D'APPAREILS ET DE CANALISATIONS, y compris divers rebouchages
1.2.1 | Dépose de tuyaux en fonte, ciment, PVC
1.2.1.001 | Dépose tuyaux jusqu'à un diamètre de 100 mm hors PVC, compris dépose des colliers et fixations | ml |  |  | 0 | 0
1.2.1.002 | Dépose tuyaux, au-delà d'un diamètre de 100 mm jusqu'à un diamètre de 150 mm hors PVC, compris dépose des colliers et fixations | ml |  |  | 0 | 0
1.2.1.003 | Dépose tuyaux, au-delà d'un diamètre de 150 mm hors PVC, compris dépose des colliers et fixations | ml |  |  | 0 | 0
1.2.1.004 | Dépose tuyaux PVC de tous diamètres, compris dépose des colliers et fixations | ml |  |  | 0 | 0
1.2.2 | Dépose de tubes en cuivre, fer, plomb
1.2.2.001 | Dépose tubes jusqu'à un diamètre de 32 mm, compris dépose des colliers et fixations | ml |  |  | 0 | 0
1.2.2.002 | Dépose tubes d'un diamètre au-delà de 32 mm , compris dépose des colliers et fixations | ml |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Dépose et repose d'appareils sanitaires
1.2.3.001 | Dépose d'appareils sanitaires, sans réemploi | U |  |  | 0 | 0
1.2.3.002 | Dépose d'appareils sanitaires, en réemploi | U |  |  | 0 | 0
1.2.3.003 | Repose d'appareils sanitaires, préalablement déposés | U |  |  | 0 | 0
1.3 | CANALISATIONS POUR RESEAU DE DISTRIBUTION
1.3.1 | Tuyaux en polyéthylène réticulés y compris toutes les sujétions de pose : coupes, cintrage, fixation ainsi que tous les raccords nécessaires
1.3.1.001 | Tuyau polyéthylène jusqu'à un diamètre de 25 mm | ml |  |  | 0 | 0
1.3.1.002 | Tuyau polyéthylène au-delà de 25 mm jusqu'à un diamètre de 40 mm | ml |  |  | 0 | 0
1.3.1.003 | Raccord de jonction avec bague de diamètre 25 mm | U |  |  | 0 | 0
1.3.1.004 | Raccord de jonction au-delà de 25 mm jusqu'à un diamètre de 40 mm | U |  |  | 0 | 0
1.3.2 | Tuyaux en cuivre y compris toutes les sujétions de pose : coupes, contrage collets battus, ainsi que tous les raccords nécessaires
1.3.2.001 | Tube en cuivre écroui de diamètre 8 X 10 et 10 x 12, compris fixation | ml |  |  | 0 | 0
1.3.2.002 | Tube en cuivre écroui de diamètre 12 X 14 et 14 X 16, compris fixation | ml |  |  | 0 | 0
1.3.2.003 | Tube en cuivre écroui de diamètre 16 X 18 et 20 X 22, compris fixation | ml |  |  | 0 | 0
1.3.2.004 | Tube en cuivre écroui de diamètre 26 x 28, compris fixation | ml |  |  | 0 | 0
1.3.2.005 | Tube en cuivre écroui pour distribution encastrée avec protection gaine de diamètre 8X10 à 14X16 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.2.006 | Tube en cuivre écroui pour distribution encastrée avec protection gaine de diamètre 16X18 à 20X22 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3 | Réseau acier y compris toutes les sujétions de pose : coupes, fixation, ainsi que tous les raccords nécessaires
1.3.3.001 | Tube fer noir 15 x 21 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.002 | Tube fer noir 20 x 27 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.003 | Tube fer noir 26 x 34 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.004 | Tube fer noir 33 x 42 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.005 | Tube fer noir 40 x 49 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.006 | Tube fer noir 50 x 60 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.007 | Tube fer noir 66 x 76 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.008 | Tube fer noir 80 x 90 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.009 | Tube acier galvanisé 15 x 21 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.010 | Tube acier galvanisé 20 x 27 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.011 | Tube acier galvanisé 26 x 34 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.012 | Tube acier galvanisé 33 x 42 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.013 | Tube acier galvanisé 40 x 49 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.3.014 | Tube acier galvanisé 50 x 60 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.4 | Multicouche y compris toutes les sujétions de pose : coupes, fixation, ainsi que tous les raccords nécessaires
1.3.4.001 | Multicouche diamètre 16 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.4.002 | Multicouche diamètre 20 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.4.003 | Multicouche diamètre 26 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.4.004 | Multicouche diamètre 32 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.5 | Tubes PVC PRESSION 16 bars, y compris toutes les sujétions de pose : coupes, fixation, ainsi que tous les raccords nécessaires
1.3.5.001 | Tubes PVC PRESSION 16 bars - Diamètre 16 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.5.002 | Tubes PVC PRESSION 16 bars - Diamètre 20 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.5.003 | Tubes PVC PRESSION 16 bars - Diamètre 25 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.5.004 | Tubes PVC PRESSION 16 bars - Diamètre 32 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.5.005 | Tubes PVC PRESSION 16 bars - Diamètre 40 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.5.006 | Tubes PVC PRESSION 16 bars - Diamètre 50 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.6 | Fourniture et pose tubes PVC C ou HTA, 16 bars, y compris toutes les sujétions de pose : coupes, fixation, ainsi que tous les raccords nécessaires
1.3.6.001 | Fourniture et pose tubes PVC C ou HTA, 16 bars - Diamètre 16 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.6.002 | Fourniture et pose tubes PVC C ou HTA, 16 bars - Diamètre 20 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.6.003 | Fourniture et pose tubes PVC C ou HTA, 16 bars - Diamètre 25 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.6.004 | Fourniture et pose tubes PVC C ou HTA, 16 bars - Diamètre 32 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.6.005 | Fourniture et pose tubes PVC C ou HTA, 16 bars - Diamètre 40 | ml |  |  | 0 | 0
1.3.6.006 | Fourniture et pose tubes PVC C ou HTA, 16 bars - Diamètre 50 | ml |  |  | 0 | 0
1.4 | RESEAUX D'EVACUATION
1.4.1 | Vidanges d 'appareils sanitaires
1.4.1.001 | Tube PVC jusqu'à un diamètre 40 mm | ml |  |  | 0 | 0
1.4.1.002 | Tube PVC de diamètre au-delà de 40 mm | ml |  |  | 0 | 0
1.4.2 | Réseau évacuation PVC * Mode de mesurage des tuyaux : au mètre linéaire * Ouvrages annexes ( pièces de raccords) étant comptés pour: - Coude, manchon, joint de dilatation, pipe : 1,00ml - Culotte, branchement, té à tampon : 2,00ml - Raccordement sur collecteur existant, y compris sujétions de coulisse : 2,00 ml - Chapeau de ventilation, aérateur à membrane : 1,20 ml
1.4.2.001 | Tuyau PVC diamètre jusqu' à 100 mm | ml |  |  | 0 | 0
1.4.2.002 | Tuyau PVC, diamètre 125 mm | ml |  |  | 0 | 0
1.4.2.003 | Tuyau PVC, diamètre 160 mm | ml |  |  | 0 | 0
1.4.2.004 | Tuyau PVC, diamètre 200 mm | ml |  |  | 0 | 0
1.4.2.005 | Tuyau PVC, diamètre 250 mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5 | VANNES, SIPHONS ET EQUIPEMENTS
1.5.1 | Robinets d'arrêt, compris toute sujettions de montage (joint, filasse, teflon, soudure…)
1.5.1.001 | Robinet d'arrêt de diamètre 15 x 21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.1.002 | Robinet d'arrêt de diamètre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.1.003 | Robinet d'arrêt de diamètre 26 x 34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.1.004 | Robinet de puisage de diamètre 15 x 21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.1.005 | Robinet de puisage de diamètre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.1.006 | Robinet de machine à laver de diamètre 15 x 21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.1.007 | Robinet de machine à laver de diamètre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour
1.5.2.001 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - diamètre 15 x 21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2.002 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - diamètre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2.003 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - diamètre 26 x 34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2.004 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - diamètre 33 x 42 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2.005 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - diamètre 40 x 49 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2.006 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - diamètre 50 x 60 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2.007 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - diamètre 66 x 76 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2.008 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - diamètre 80 x 90 | U |  |  | 0 | 0
1.5.3 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression
1.5.3.001 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression - Diamètre 16 | U |  |  | 0 | 0
1.5.3.002 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression - Diamètre 20 | U |  |  | 0 | 0
1.5.3.003 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression - Diamètre 25 | U |  |  | 0 | 0
1.5.3.004 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression - Diamètre 32 | U |  |  | 0 | 0
1.5.3.005 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression - Diamètre 40 | U |  |  | 0 | 0
1.5.3.006 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression - Diamètre 50 | U |  |  | 0 | 0
1.5.4 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression C / HTA
1.5.4.001 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression C / HTA - Diamètre 16 | U |  |  | 0 | 0
1.5.4.002 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression C / HTA - Diamètre 20 | U |  |  | 0 | 0
1.5.4.003 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression C / HTA - Diamètre 25 | U |  |  | 0 | 0
1.5.4.004 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression C / HTA - Diamètre 32 | U |  |  | 0 | 0
1.5.4.005 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression C / HTA - Diamètre 40 | U |  |  | 0 | 0
1.5.4.006 | Vannes à boisseaux sphérique 1/4 de tour - PVC Pression C / HTA - Diamètre 50 | U |  |  | 0 | 0
1.5.5 | Réducteurs de pression
1.5.5.001 | Réducteur de pression de diamètre 15 x 21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.5.002 | Réducteur de pression de diamètre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.5.003 | Réducteur de pression de diamètre 26 x34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.5.004 | Réducteur de pression de diamètre 33 X 42 | U |  |  | 0 | 0
1.5.6 | Disconnecteur hydraulique
1.5.6.001 | Disconnecteur hydraulique de diamètre 15 X 21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.6.002 | Disconnecteur hydraulique de diamètre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.6.003 | Disconnecteur hydraulique de diamètre 26 x 34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.6.004 | Disconnecteur hydraulique de diamètre 33 x 42 | U |  |  | 0 | 0
1.5.7 | Anti - béliers
1.5.2.001 | Anti-béliers de diamètre 15 x 21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2.002 | Anti-béliers de diamètre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2.003 | Anti-béliers de diamètre 26 x 34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2.004 | Anti-béliers de diamètre 33 x 42 | U |  |  | 0 | 0
1.5.2.005 | Anti-béliers de diamètre 40 x 49 | U |  |  | 0 | 0
1.5.8 | Clapets anti pollution
1.5.8.001 | Clapet anti-pollution de diamètre 15 x 21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.8.002 | Clapet anti-pollution de diamètre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.8.003 | Clapet anti-pollution de diamètre 26 x 34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.8.004 | Clapet anti-pollution de diamètre 33 x 42 | U |  |  | 0 | 0
1.5.8.005 | Clapet anti-pollution de diamètre 40 x 49 | U |  |  | 0 | 0
1.5.9 | Manchon compensateur de dilatation
1.5.9.001 | Compensateur de dilatation diametre 15 x 21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.9.002 | Compensateur de dilatation diametre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.9.003 | Compensateur de dilatation diametre 26 x 34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.9.004 | Compensateur de dilatation diamètre 33 x 42 | U |  |  | 0 | 0
1.5.9.005 | Compensateur de dilatation diamètre 40 x 49 | U |  |  | 0 | 0
1.5.10 | Raccords union
1.5.10.001 | Raccords union diametre 15 x 21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.10.002 | Raccords union diametre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.10.003 | Raccords union diametre 26 x 34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.10.004 | Raccords union diametre 33 x 42 | U |  |  | 0 | 0
1.5.10.005 | Raccords union diametre 40 x 49 | U |  |  | 0 | 0
1.5.10.006 | Raccords union diametre 50 x 60 | U |  |  | 0 | 0
1.5.10.007 | Raccords union diametre 66 x 76 | U |  |  | 0 | 0
1.5.11 | Siphons
1.5.11.001 | Siphon en laiton jusqu'à diamètre 40 | U |  |  | 0 | 0
1.5.11.002 | Siphon en acier chromé jusqu'à diamètre 40 | U |  |  | 0 | 0
1.5.11.003 | Siphon en P.V.C. jusqu'à diamètre 40 | U |  |  | 0 | 0
1.5.12 | Calorifugeage et protection
1.5.12.001 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex - diamètre 15 X 21 - Epaisseur 13mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.12.002 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex- diamètre 20 X 27 - Epaisseur 13mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.12.003 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex- diamètre 26 X 34 - Epaisseur 13mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.12.004 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex- diamètre 33 X 42 - Epaisseur 13mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.12.005 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex - diamètre 40 X 49 - Epaisseur 13mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.12.006 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex- diamètre 50 X 60 - Epaisseur 13mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.12.007 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex - diamètre 15 X 21 - Epaisseur 19mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.12.008 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex- diamètre 20 X 27 - Epaisseur 19mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.12.009 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex- diamètre 26 X 34 - Epaisseur 19mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.12.010 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex- diamètre 33 X 42 - Epaisseur 19mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.12.011 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex - diamètre 40 X 49 - Epaisseur 19mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.12.012 | Gaine isolante en mousse synthétique type Armaflex- diamètre 50 X 60 - Epaisseur 19mm | ml |  |  | 0 | 0
1.5.13 | Electrovanne : type Normalement Ouverte ou Normalement Fermée
1.5.13.001 | Electrovanne NO - Diametre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.13.002 | Electrovanne NO - Diametre 26 X 34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.13.003 | Electrovanne NO - Diametre 33 X 42 | U |  |  | 0 | 0
1.5.13.004 | Electrovanne NO - Diametre 40 X 49 | U |  |  | 0 | 0
1.5.13.006 | Electrovanne NF - Diametre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.13.006 | Electrovanne NF - Diametre 26 X 34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.13.007 | Electrovanne NF - Diametre 33 X 42 | U |  |  | 0 | 0
1.5.13.008 | Electrovanne NF - Diametre 40 X 49 | U |  |  | 0 | 0
1.5.14 | Compteurs divisionnaires
1.5.14.001 | Compteur à lecture direct - diametre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.14.002 | Compteur à lecture direct - diametre 26 x 34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.14.003 | Compteur à lecture direct - diametre 33 x 42 | U |  |  | 0 | 0
1.5.14.004 | Compteur à lecture direct - diametre 40 x 49 | U |  |  | 0 | 0
1.5.14.005 | Compteur communicant - diametre 20 x 27 | U |  |  | 0 | 0
1.5.14.006 | Compteur communicant - diametre 26 x 34 | U |  |  | 0 | 0
1.5.14.007 | Compteur communicant - diametre 33 x 42 | U |  |  | 0 | 0
1.5.14.008 | Compteur communicant - diametre 40 x 49 | U |  |  | 0 | 0
1.5.15 | Collecteur - nourrice
1.5.15.001 | Collecteur : Alimentation 20/27 - 2 départs 15/21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.15.002 | Collecteur : Alimentation 20/27 - 3 départs 15/21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.15.003 | Collecteur : Alimentation 20/27 - 4 départs 15/21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.15.004 | Collecteur : Alimentation 20/27 - 5 départs 15/21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.15.005 | Collecteur : Alimentation 20/27 - 6 départs 15/21 | U |  |  | 0 | 0
1.5.15.006 | Vanne 1/4 de tour pour collecteur - Bleu | U |  |  | 0 | 0
1.5.15.007 | Vanne 1/4 de tour pour collecteur - Rouge | U |  |  | 0 | 0
1.5.15.008 | Vanne 1/4 de tour pour collecteur - Autre couleur (noir…) | U |  |  | 0 | 0
1.6 | APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS ( toutes marques )
1.6.1 | Douches et accessoires
1.6.1.001 | Receveur modèle plat de dimensions 80 x 80 cm | U |  |  | 0 | 0
1.6.1.002 | Receveur modèle plat de dimensions au-delà de 80 x 80 cm et jusqu'à 100 x 100 cm | U |  |  | 0 | 0
1.6.1.003 | Receveur modèle plat de dimensions au-delà de 100 X 100 cm et jusqu'à 120 x 120 cm | U |  |  | 0 | 0
1.6.1.004 | Receveur modèle plat de dimensions au-delà de 120 X 120 cm et jusqu'à 120 x 180 cm | U |  |  | 0 | 0
1.6.1.005 | Paroi douche verre sécurit largeur 80 cm | U |  |  | 0 | 0
1.6.1.006 | Paroi douche verre sécurit largeur 100 cm | U |  |  | 0 | 0
1.6.1.007 | Paroi douche verre sécurit largeur 120 cm | U |  |  | 0 | 0
1.6.1.008 | Paroi douche verre sécurit largeur au dela de 120 cm et jusqu'à 160 cm | U |  |  | 0 | 0
1.6.1.009 | Robinetterie type mitigeur, compris colonne de douche avec pommeau fixe, flexible et pomme de douche | U |  |  | 0 | 0
1.6.1.010 | Robinetterie type thermostatique, compris colonne de douche avec pommeau fixe, flexible et pomme de douche | U |  |  | 0 | 0
1.6.1.011 | Robinetterie type Presto, compris colonne de douche avec pommeau fixe | U |  |  | 0 | 0
1.6.1.012 | Bonde avec siphon et grille | U |  |  | 0 | 0
1.6.2 | Lavabos,lave mains, vasques et accessoires
1.6.2.001 | Dimensions jusqu'à 60 x 45 cm, pose sur console comprise / pose au mur | U |  |  | 0 | 0
1.6.2.002 | Dimensions au-delà de 60 x 45 cm, pose sur console comprise / pose au mur | U |  |  | 0 | 0
1.6.2.003 | Dimensions jusqu'à 60 x 45 cm, pose sur plan existant | U |  |  | 0 | 0
1.6.2.004 | Dimensions au-delà de 60 x 45 cm, pose sur plan existant | U |  |  | 0 | 0
1.6.2.005 | Lave main norme PMR avec siphon déporté et pose murale | U |  |  | 0 | 0
1.6.2.006 | Robinetterie mitigeur à bec fixe | U |  |  | 0 | 0
1.6.2.007 | Robinetterie mitigeur à bec orientable | U |  |  | 0 | 0
1.6.2.008 | Robinetterie à commande fémorale | U |  |  | 0 | 0
1.6.2.009 | Robinetterie à commande par pédale | U |  |  | 0 | 0
1.6.2.010 | Robinetterie temporisée type "Presto" ou équivalent | U |  |  | 0 | 0
1.6.2.011 | Robinetterie à commande par cellule à bec fixe | U |  |  | 0 | 0
1.6.2.012 | Accessoires : bonde, siphon et raccordement trop-plein | U |  |  | 0 | 0
1.6.3 | Cuvettes de WC, compris toutes sujettions de pose : robinet d'arrêt, pipe de sortie…
1.6.3.001 | Cuvette WC céramique à poser avec chasse et mécanisme 3/6L | U |  |  | 0 | 0
1.6.3.002 | Cuvette WC suspendue compris bati support et réservoir 3/6L | U |  |  | 0 | 0
1.6.3.003 | Cuvette WC norme PMR, compris chasse et mécanisme 3/6L réservoir 3/6L | U |  |  | 0 | 0
1.6.3.004 | Abattant simple démontable, thermodur ou thermoplastique | U |  |  | 0 | 0
1.6.4 | Urinoirs
1.6.4.001 | Urinoir de face, de type coquille ou similaire | U |  |  | 0 | 0
1.6.4.002 | Robinet poussoir y compris raccordement | U |  |  | 0 | 0
1.6.4.003 | Bonde siphoïde compris raccordement | U |  |  | 0 | 0
1.7 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
1.7.1 | Chauffe-eau électriques ( y compris fixation, groupe de sécurité, trop-plein et vidange )
1.7.1.001 | Chauffe-eau électriques - Chauffe rapide 15 l | U |  |  | 0 | 0
1.7.1.002 | Chauffe-eau électriques - Chauffe normale 50 l | U |  |  | 0 | 0
1.7.1.003 | Chauffe-eau électriques - Chauffe normale 100 l | U |  |  | 0 | 0
1.7.1.004 | Chauffe-eau électriques - Chauffe normale 150 l | U |  |  | 0 | 0
1.7.1.005 | Chauffe-eau électriques - Chauffe normale 200 l | U |  |  | 0 | 0
1.7.1.006 | Chauffe-eau électriques - Chauffe normale 300 l | U |  |  | 0 | 0
1.7.2 | Groupes de sécurité et accessoires (remplacement)
1.7.2.001 | Groupe de sécurité diamètre 1/2 | U |  |  | 0 | 0
1.7.2.002 | Groupe de sécurité diamètre 3/4 | U |  |  | 0 | 0
1.7.2.003 | Siphon de trop-plein et vidange pour chauffe-eau électrique | U |  |  | 0 | 0
1.7.3 | Raccord isolant diélectrique
1.7.3.001 | Raccord isolant diélectrique 15x21 | U |  |  | 0 | 0
1.7.3.002 | Raccord isolant diélectrique 20x27 | U |  |  | 0 | 0
1.8 | PRESTATIONS HORS FOURNITURE
1.8.1 | Travaux de plomberie - Tarif horaires de main d'oeuvre
1.8.1.001 | Ouvrier d'exécution - N1 | H |  |  | 0 | 0
1.8.1.002 | Ouvrier professionnel - N2 | H |  |  | 0 | 0
1.8.1.003 | Compagnon professionnel - N3 | H |  |  | 0 | 0
1.8.2 | Travaux sanitaire - Tarif horaires de main d'œuvre
1.8.2.001 | Ouvrier d'exécution - N1 | H |  |  | 0 | 0
1.8.2.002 | Ouvrier professionnel - N2 | H |  |  | 0 | 0
1.8.2.003 | Compagnon professionnel - N3 | H |  |  | 0 | 0
1.8.3 | Forfaits
1.8.3.001 | Forfait - contrôle disconnecteur | U |  |  | 0 | 0
1.8.3.002 | Forfait - Contrôle et réglage réducteur de pression | U |  |  | 0 | 0
1.8.3.003 | Forfait - Réparation chasse d'eau | U |  |  | 0 | 0
1.8.4 | Déplacement - Visite de chantier
1.8.4.001 | Déplacement pour visite de chantier : prise de cote, définition des attendus, choix des matériaux - jusqu'à 2 h sur site | U |  |  | 0 | 0
1.8.4.002 | Déplacement pour visite de chantier : prise de cote, définition des attendus, choix des matériaux - de 2 h jusqu'à 4 h sur site | U |  |  | 0 | 0
1.9 | FOURNITURES ET SERVICES HORS BORDEREAU
1.9.1 | Fourniture hors borderau
1.9.1.001 | Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau - Plomberie | Coef.
1.9.1.002 | Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau - Sanitaire | Coef.
1.9.2 | Prestation spécialisée sous-traitée hors borderau
1.9.2.001 | Coefficient de vente applicable au déboursé sur prestation spécialisée hors bordereau - Plomberie | Coef.
1.9.2.002 | Coefficient de vente applicable au déboursé sur prestation spécialisée hors bordereau - Matériel de travail en hauteur (échaffaudage, nacelles…) | Coef.