## DPGF
CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
ENTREPRISE |  | MINISTERE DE LA JUSTICE
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES EST-STRASBOURG CREATION D’UN PARLOIR A LA MAISON D’ARRET DE METZ QUEULEU
Adresse | :
Tél | : | Lot N° : 09 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
Fax | :
No | Article | Unité | Qte | Prix Vente U | Prix Total
I | GENERALITE |  | PM | - | -
II | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  | PM
III | SPECIFICATION TECHNIQUE DETAILLEES
3.1 | COURANTS FORTS
3.1.1 | Installation électrique provisoire de chantier
| Alimentation provisoire de chantier avec sous compteur selon spécifications du CCTP | ens | PM
| Armoire de chantier selon spécifications du CCTP | U | PM
| Eclairage de chantier selon spécifications du CCTP | ens | PM
| Eclairage de sécurité de chantier selon spécifications du CCTP | ens | PM
| Alimentation du sanitaire de chantier selon spécifications du CCTP | ens | PM
| Alimentation du bureau de chantier selon spécifications du CCTP | ens | PM
| Maintien des installations actuelles et déplacements éventuels | ens | 1 |  | 0
| Replis des installations de chantier | ens | 1 |  | 0
| Total 3.1.1 |  |  |  | 0
3.1.2 | Réseau de terre
3.1.2.1 | Prise de terre
| Raccordements sur la prise de terre | ens | PM
| Barrette de mesure avec repérage | ens | PM
| Contrôle de la prise de terre et renforcement si nécessaire | ens | 1 |  | 0
3.1.2.2 | Liaison équipotentiel
| Interconnexion des canalisations de chauffage | ens | 1 |  | 0
| Interconnexion des canalisations d’eau | ens | 1 |  | 0
| Interconnexion des gaines de ventilation | ens | 1 |  | 0
| Interconnexion des faux-plafonds métalliques | ens | 1 |  | 0
| Interconnexion Baie informatique | ens | 1 |  | 0
| Interconnexion des chemins de câbles | ens | 1 |  | 0
| Accessoires divers de pose et de raccordement y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| Total 3.1.2 |  |  |  | 0
3.1.3 | Infrastructure basse tension
3.1.3.1 | Alimentation du bâtiment
Alimentation depuis le TGBT selon spécifications du CCTP
| * disjoncteur de protection 4 x 100 A | U | PM
| * câble U1000 RO2V : 5 x 16² | ml | PM
| Accessoires divers de pose et de raccordement y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
3.1.3.2 | Chemins de câbles
Fourniture et pose de chemins de câbles en :
| * 200 x 50 - Acier Courants forts | ens | 1 |  | 0
| * 100x 50 - Acier Courants faibles | ens | 1 |  | 0
| Accessoires divers de pose et de fixation | ens | 1 |  | 0
3.1.3.3 | Tableaux de distribution
| TGBT suivant spécifications du CCTP | ens | 1 |  | 0
| Goulotte PVC en partie supérieure et en partie inférieure des tableaux | ens | 1 |  | 0
| Accessoires divers de pose et de raccordement y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| Arrêt d’urgence général : |  |  |  | 0
| Boîtier coupure Générale | U | 1 |  | 0
| Câblage et raccordement | ens | 1 |  | 0
| Accessoires divers de pose et de raccordement y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| Total poste 3.1.3 |  |  |  | 0
3.1.4 | Distribution intérieure
3.1.4.2 | Eclairage des locaux
Luminaires selon spécification du CCTP
| *Repère 1 | U | 11 |  | 0
| *Repère 2 | U | 152 |  | 0
| *Repère 3 | U | 25 |  | 0
| *Repère 4 | U | 17 |  | 0
| *Repère 5 | U | 4 |  | 0
| Inter VAV | U | 13 |  | 0
| Détecteur de présence | U | 10 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Total poste 3.1.4 |  |  |  | 0
3.1.5 | Eclairage extérieur
| Projecteur selon spécifications du CCTP | U | 17 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Inter SA depuis bureaux gardiens | U | 2 |  | 0
| Projecteur cheminement selon spécifications du CCTP | U | 5 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Inter SA depuis bureaux gardiens | U | 2 |  | 0
| Hublot passerelle selon spécifications du CCTP | U | 8 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Inter SA depuis bureaux gardiens et détecteurs | ens | 1 |  | 0
| Etanche LED Stationnement | U | 4 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Commande permanent depuis lumandar | ens | 1 |  | 0
| Total poste 3.1.5 |  |  |  | 0
3.1.6 | Eclairage de secours
| Bloc de secours de balisage compris câblage et raccordement | U | 41 |  | 0
| Télécommande de mise au repos compris câblage et raccordement | ens | 1 |  | 0
| Total poste 3.1.6 |  |  |  | 0
3.1.7 | Prises de courant et alimentations diverses
| PC 2 x 16 A + T | U | 70 |  | 0
| PC 2 x 16 A + T ondulée | U | 18 |  | 0
| Câblage et raccordements | ens | 1 |  | 0
Alimentation des équipements suivants, compris câble depuis le TGBT
| Ballons ECS :1er étage, 3 x 2.5² | ml | PM
| Ballons ECS : rez de chaussée, 3 x 2.5² | ml | PM
| Gâche électriques portes motorisées rez de chaussée, 3 x 1.5² | ml | PM
| Gâche électriques portes motorisées étage, 3 x 1.5² | ml | PM
| Gâche électriques portes motorisées vers PCI, 3 x 1.5² | ml | PM
| Baie Informatique, 3 x 2.5² | ml | PM
| Pompe bouclage | ens | 1 |  | 0
| Pompe relevage | ens | 1 |  | 0
| Interphonie, 3 x 1.5² | ml | PM
| Ascenseur, 5 x 10² | ml | PM
| Sous station : 3 x 2.5² | ml | PM
| CTA double flux, 5 x 4² | ml | PM
| Unité extérieure climatisation, 5 x 2.5² | ml | PM
| Unité intérieure climatisation, 3 x 2.5² | ml | PM
| Climatiseur baie informatique, 3 x 1.5² | ens | 1 |  | 0
| Total poste 3.1.7 |  |  |  | 0
3.1.8 | Canalisation
| Conduits cintrables selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Câbles : PM prévu dans poste 3.1.7 |  | PM
| Boite d'encastrement selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Percement, rebouchage, enduisage et peinture des cloisons | ens | 1 |  | 0
| Total poste 3.1.8 |  |  |  | 0
| Total poste 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | COURANTS FAIBLES
3.2.1 | Sécurité incendie
| Carte mère FC20 | U | 1 |  | 0
| Câblage et raccordement | ens | 1 |  | 0
| Déclencheur manuel à bris de glace | U | 6 |  | 0
| Câblage et raccordement | ens | 1 |  | 0
| Avertisseur sonore conforme à la NFS 32 001 | U | 4 |  | 0
| Avertisseur visuel conforme à la NFS 32 001 | U | 6 |  | 0
| Câblage et raccordement | ens | 1 |  | 0
| Détecteur automatique d'incendie | U | 15 |  | 0
| Câblage et raccordement | ens | 1 |  | 0
| Programmation et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Total 3.2.1 |  |  |  | 0
3.2.2 | Pré câblage informatique
| Fourniture, pose et raccordement d'une baie 42u compris panneaux de brassage avec équipements suivants CCTP | ens | 1 |  | 0
| Accessoires divers de pose et de repérage | ens | 1 |  | 0
| Raccordement sur l'arrivée France Télécom | ens | 1 |  | 0
Distribution capillaire et postes de travail
Fourniture, pose et raccordement de :
| Prises RJ 45 | U | 42 |  | 0
| Câblage y compris raccordement sur le répartiteur général | ens | PM
| Etiquette logotype | U | 42 |  | 0
| Assistance auprès des utilisateurs pour mise en service des installations informatiques et téléphoniques | ens | 1 |  | 0
Procédure de contrôle
| Procédure de test et de contrôle avec consignation des résultats sur des bordereaux de recette suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Total 3.2.2 |  |  |  | 0
3.2.3 | Interphonie box
Ensemble d'interphonie selon spécifications du CCTP :
Parloirs détenus :
| * Portier MAYLIS Interphone parloir | U | 23 |  | 0
| * Poste surveillant parloir | U | 1 |  | 0
| * Centrale d'interphonie | U | 1 |  | 0
Parloirs avocats :
| * Portier MAYLIS Interphone parloir | U | 11 |  | 0
| * Poste surveillant parloir | U | 1 |  | 0
| * Centrale d'interphonie | U | 1 |  | 0
| Câblage et raccordement | ens | PM
| Programmation mise en service | ens | 1 |  | 0
| Formation des utilisateurs | ens | 1 |  | 0
| Total 3.2.3 |  |  |  | 0
3.2.4 | Système d'alarme anti agression
Dispositif d’appel d’urgence selon spécifications du CCTP :
| * Bouton d'appel | U | 11 |  | 0
| * Boitier d'alerte | U | 1 |  | 0
| Câblage et raccordement | ens | PM
| Programmation mise en service | ens | 1 |  | 0
| Formation des utilisateurs | ens | 1 |  | 0
| Total 3.2.4 |  |  |  | 0
3.2.5 | Renvoi d'alarme
| Centrale d'alarme technique selon spécifications du CCTP | U | 1 |  | 0
| Alimentation selon spécifications du CCTP | U | 1 |  | 0
| Coffret PVC selon spécifications du CCTP | U | 1 |  | 0
| Contact de feuillure selon spécifications du CCTP | U | 1 |  | 0
| Liaison au PCI selon spécification du CCTP | ml | 120 |  | 0
| Raccordement alimentation selon spécifications du CCTP | ens | 1 |  | 0
| Total 3.2.5 |  |  |  | 0
3.2.6 | Désenfumage
| Alimentation secourue selon spécifications du CCTP | U | 1 |  | 0
| tableau de signalisation selon spécifications du CCTP | U | 2 |  | 0
| Commandes de désenfumage selon spécifications du CCTP | U | 2 |  | 0
| Liaison aux ouvrants selon spécification du CCTP | ml | PM
| Liaison aux contacts de position selon spécification du CCTP | ml | PM
| Raccordement alimentation selon spécifications du CCTP | ens | 1 |  | 0
| Total 3.2.6 |  |  |  | 0
| Total poste 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Travaux divers - DOE
| Dépose des installations existantes | ens | 1 |  | 0
| Traitement et évacuation des matériels non réutilisés | ens | 1 |  | 0
| Remise en service remise PL | ens | 1 |  | 0
| Fourniture CONSUEL | ens | 1 |  | 0
| Etablissement des plans et schémas de façonnage | ens | 1 |  | 0
| Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) | ens | 1 |  | 0
| Total poste 3.3 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3.1 | COURANTS FORTS
3.1.1 | Installation électrique provisoire de chantier |  |  |  | 0
3.1.2 | Réseau de terre |  |  |  | 0
3.1.3 | Infrastructure basse tension |  |  |  | 0
3.1.4 | Distribution intérieure |  |  |  | 0
3.1.5 | Eclairage extérieur |  |  |  | 0
3.1.6 | Eclairage extérieur |  |  |  | 0
3.1.7 | Prises de courant et alimentations diverses |  |  |  | 0
3.1.8 | Canalisation |  |  |  | 0
| Total 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | COURANTS FAIBLES
3.2.1 | Sécurité incendie |  |  |  | 0
3.2.2 | Pré câblage informatique |  |  |  | 0
3.2.3 | Interphonie box |  |  |  | 0
3.2.4 | Système d'alarme anti agression |  |  |  | 0
3.2.5 | Renvoi d'alarme |  |  |  | 0
3.2.6 | Désenfumage |  |  |  | 0
| Total 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Travaux divers - DOE |  |  |  | 0
|  |  | H.T |  | 0
|  |  | T.V.A. 20 % |  | 0
|  |  | TOTAL T.T.C. |  | 0