2025046SCIREFO

« Achat d’un Phosphor-imageur pour révélation de la radioactivité au sein de l’unité Epigénétique et Destin Cellulaire, UMR 7216»

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l’offre technique du soumissionnaire et constituent ses engagements contractuels pour l’exécution du marché subséquent.

PRÉAMBULE

L’offre technique du soumissionnaire en réponse à la consultation dont l’objet est mentionné en page de garde du présent document est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage ;

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie.

Les réponses apportées au présent CRT serviront à évaluer les critères énoncés dans le règlement de consultation.

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du soumissionnaire et d’en organiser la présentation. Le soumissionnaire y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

S’il le souhaite, le soumissionnaire peut compléter le cadre de réponse technique par tout autre document tiers. Il veille à indiquer dans sa réponse au CRT les renvois à ces documents. Il doit lister de manière exhaustive les documents joints en complément du CRT, à la dernière page du présent document.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

En cas de production d’annexes en réponses aux questions posées dans le présent cadre, celles-ci devront être explicitement référencées dans le cadre de réponse. La référence doit comprendre au minimum le nom de l’annexe et la page. Tout élément de l’offre non référencé dans le présent cadre pourra ne pas être pris en compte dans l’évaluation de l’offre.  En cas de contradiction entre les réponses au cadre de réponse et les documents annexes, les réponses au cadre de réponse prévalent.

NB : Les candidats devront fournir obligatoirement une fiche technique à peine de rejet.

- Le critère valeur technique valant 45% de la note globale

Sous-critère n°1 : Résolution, taille de scan et radionucléides (valant 25 %)

L’ensemble des performances renseignées ci-après par les soumissionnaires doivent respecter les exigences minimales décrites dans le CST sous peine d’inconformité de l’offre.

Question 1 : Résolution des images : le candidat fournit des éléments permettant de démontrer la haute résolution des images (résolution minimum de pixel de 10 µm). Il fournit le lien vers des publications scientifiques étayant ces niveaux de résolution. (12 points) Réponse 1 : ………………………………………….. Question 2 : Surface de scan : Est-elle de 40x46 cm ou plus grande ? (9 points) Réponse 2 : ………………………………………….. Question 3 : L’appareil est-il également capable de révéler de l’Iode 125 ? (2 points) Réponse 3 : ………………………………………….. Question 4 : L’appareil est-il également capable de révéler du Carbone 14 ? (2 points) Réponse 4 : …………………………………………..

Sous-critère n°2 : Logiciels et consommables (valant 15 %)

Question 1 : Un logiciel de validation des données brutes ou un module équivalent mais déjà présent sur le logiciel de l’appareil est-il fourni ? (7 points)

Réponse 1 : …………………………………………….

Question 2 : Si oui, est-ce un module intégré au logiciel d’analyse ou est-ce un second logiciel ? (4 points)

Réponse 2 : …………………………………………….

Question 3 : S’il s’agit d’un second logiciel, les licences proposées sont-elles perpétuelles ? (2 points)

Réponse 3 : …………………………………………….(2 points)

Question 4 : Des mises-à-jour facultatives et gratuites pourront-elles être proposées ? (2 points)

Réponse 4 : …………………………………………….

Sous-critère n°3 : Upgrade/modularité (valant 5 %)

Question : L’appareil est-il modulable ou améliorable afin de lui conférer une ou des fonctions supplémentaires ? (5 points)

Réponse : …………………………………………….

- Le critère cout ou prix valant 35 % de la note globale

Sous-critère n°1 : prix de la part forfaitaire apprécié sur la base de la DPGF (30%)

Sous-critère n°2 : Prix de la part à commande (BPU) apprécié sur la base d’un panier type (5%).

Pour la part à commande, l’offre financière du soumissionnaire est appréciée sur la base d’un « panier type » intégrant le coût estimatif d’un volume de prestations sur bon de commande susceptibles d’être commandées durant le marché. Ces différents prix sont indiqués par chaque soumissionnaire dans le BPU du marché subséquent. Le panier type est déterminé par le bénéficiaire avant l’ouverture des offres, ce dernier n’est pas publié et n’est pas communicable.

- Le critère Développement durable valant 10 % de la note globale

Sous-critère n°1 : Réparabilité de l’équipement (7%)

Question : Combien de temps les pièces de rechange seront-elles disponibles chez le fabricant ? Réponse : ……………………………………………..

Sous-critère n°2 : Impact environnemental de l’équipement (valant 3 %)

Question 1 : L’équipement est-il produit de façon la plus écologique possible ? Réponse 1 : ……………………………………………..(1.5 points) Question 2 : Quels sont les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact carbone lors de la livraison ? Réponse 2 : ……………………………………………..(1.5 points)

- Le critère Délai d’exécution valant 5 % de la note globale

Question : Quel est le délai de livraison prévu et quels sont les moyens mis en œuvre pour respecter ce délai ? Réponse :  ……………………………………………..

- Formations, Maintenance valant 5% de la note globale

Question 1: ?Quel est le contenu de la formation proposée (3 points) Réponse : …………………………………………….. Question 2: ? Quel est le contenu des contrats de maintenance proposé ? (2 points)

- Elements de conformité

Veuillez renseigner le tableau ci-après, en cas de réponse négative à l’un de ces items, la réponse sera considérée comme ne répondant pas aux exigences minimales du cahier des spécifications techniques et devra être rejetée car non conforme.

| Exigences minimales | Caractéristiques de l’offre |  |
| --- | --- | --- |
|  | Réponse oui/non | Précisez votre réponse en renseignant la valeur correspondant à votre offre |
| L’appareil est capable de révéler du Tritium. |  |  |
| L’appareil possède une surface de scan de 40x46 . |  |  |
| L’appareil est capable de révéler à très haute résolution. |  |  |
| L’appareil est fourni avec au moins 3 écrans compatibles tritium. |  |  |
| Les licences du logiciel d’analyse sont perpétuelles. |  |  |

- Informations complémentaires

Indiquez ci-dessous la liste des documents annexes que vous souhaitez joindre en complément de vos réponses au présent cadre de réponse technique :

Réponse : ……………………………………………..

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE