## PDG
CH DE LA HAUTE COTE D’OR CH DE CHATILLON SUR SEINE REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES PRIMAIRES
MAITRISE D'OUVRAGE |  |  | CH DE LA HAUTE COTE D’OR 2 rue Claude Petiet 21400 CHATILLON SUR SEINE
BUREAU D'ETUDES |  |  | B27-AI 2, rue René Char CS 66 606 21066 DIJON CEDEX
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) LOT ELECTRICITE
EDITION | DATE | INDICE
ORIGINAL | 2025-01-31 | 0
MISE A JOUR | 2025-04-07 | 1
ETABLI PAR | JM
VERIFIE PAR | JM
N° AFFAIRE | 2403062191
PHASE | PRO
DOSSIER PRO

## NOTA
CADRE DE BORDEREAU QUANTITATIF ESTIMATIF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
La décomposition du prix global et forfaitaire des travaux à réaliser pour le présent lot sera présentée suivant le canevas ci-joint. Les quantités mentionnées dans le cadre du détail estimatif n'ont et n'auront aucune valeur contractuelle. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les rectifier si elle le juge nécessaire. L'entreprise reste seule responsable des quantités mentionnées dans sa remise de prix. Les prix des équipements s'entendent "fournis et posés", y compris toutes sujétions de transport et manutention. Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales . Les prix sont réputés tenir compte des accessoires indispensables au montage et à la bonne exécution des travaux, comprenant supportage adapté au type de support, renfort dans les cloisons légères

## DPGF
DECOMPOSITION DE PRIX
Rep. | Désignation | U | Qté BE | Qté ENT | PU en € | TOTAL en €
ELECTRICITE
Documents à fournir - autocontrôles
| Notices, nomenclatures | ens | 1
| Plans d'exécution chantier et atelier | ens | 1
| DOE, sources, etc… | ens | 1
| Autocontrôles | ens | 1
Bureau de contrôle
| Assistance bureau de contrôle | ens | 1
Sous Total
Installations de chantier
| Installation force | ens | 1
| Installation éclairage | ens | 1
Sous Total
Gestion des déchets
| ensemble de la gestion des déchets | ens | 1
Sous Total
7 | COURANTS FORTS
7.1 | Principe des travaux
| pour mémoire, à prendre en compte | pm
7.2 | Phase de préparation
| ensemble des notes de calcul de l'installation | ens | 1
| Ensemble des relevés selon CCTP | ens | 1
| Plans d'implantation cellules HT | ens | 1
| Plans d'implantation du TGBT | ens | 1
| ensemble des réunions et échanges avec ENEDIS | ens | 1
Sous Total
7.5 | Continuité de service
| ensemble des alimentations, armoires nécessaires au fonctionnement pendant les phases de remplacement des équipements | ens | 1
| fourniture, mise en place d'un groupe électrogène pendant le remplacement des équipements selon CCTP, y compris armoire de cantonnement. | ens | 1
Sous Total
7.6 | Dépose des équipements existants
| Dépose des équipements selon CCTP | ens | 1
| Mise en sécurité des zones de travaux | ens | 1
| ensemble de la protection par polyane et mécanique des équipements | ens | 1
| ensemble du balisage de chantier | ens | 1
| ensemble du nettoyage de chantier | ens | 1
| ensemble des rebouchages | ens | 1
| nettoyage en fin de chantier | ens | 1
| remise en état su local, rebouchage des anciens emplacements selon CCTP | ens | 1
Sous Total
7.9 | Cellules Haute Tension
| tableau HTA RM6 complet | ens | 1
| mise en place du tableau | ens | 1
| relais SEPAM complet câblé et programmé selon CCTP | ens | 1
| ensemble des accessoires de sécurité selon CCTP | ens | 1
| ensemble de la liaison HTA cellules / transfo 1 | ens | 1
| ensemble de la pose de la liaison HTA 1 | ens | 1
| ensemble de la liaison HTA cellules / transfo 2 | ens | 1
| ensemble de la pose de la liaison HTA 2 | ens | 1
| ensemble des raccordements aval du tableau | ens | 1
| adaptation du chemin de câbles de la boucle HT et compléments | ens | 1
| ensemble des plaques en acier galvanisé permettant de recouvrir le caniveaux existant | ens | 1
Sous Total
6.1 | Transformateurs
bac coupe feu à extinction automatique transfo 1
bac coupe feu à extinction automatique transfo 2
mise en place des bacs coupe feu compris toutes sujétions
nettoyage des transformateurs, contrôle et analyse de l'huile
mise a jour du synoptique HT plastifié selon CCTP
Sous Total
7.11 | TGBT
| ensemble du TGBT selon CCTP | ens | 1
| pose et raccordement | ens | 1
| adaptation des chemins de câbles | ens | 1
| comptage d'énergie selon CCTP | ens | 1
| alimentation du TGBT depuis le transformateur TR1 | ens | 1
| alimentation du TGBT depuis le transformateur TR2 | ens | 1
| alimentation du TGBT depuis le TGS | ens | 1
| alimentation du TGS depuis le TGBT | ens | 1
| dévoiement de l'ensemble des câbles existants y compris prolongation si nécessaire | ens | 1
| Mise en service et essais y compris test de l'ordre des phases | ens | 1
| contrôle visuel et resserrage des bornes 1 mois après la mise en service | ens | 1
Sous Total
7.12 | Parafoudre
| Ensemble parafoudre type1+2 selon CCTP câblé | ens | 1
Sous Total
7.13 | Tableau Général de Sécurité
| Adaptation du TGS selon CCTP | ens | 1
| Inverseur de source motorisé complet câblé selon CCTP | ens | 1
| coffret de raccordement groupe mobile | ens | 1
| mise à jour du schéma électrique | ens | 1
| Mise en service et essais y compris test de l'ordre des phases | ens | 1
| contrôle visuel et resserrage des bornes 1 mois après la mise en service | ens | 1
Sous Total
7.14 | ARMOIRE GENERALE
| ensemble de l'armoire selon CCTP | ens | 1
| pose et raccordement | ens | 1
| alimentation de l'armoire depuis le TGBT | ens | 1
| dévoiement de l'ensemble des câbles existants y compris prolongation si nécessaire | ens | 1
| Mise en service et essais y compris test de l'ordre des phases | ens | 1
| contrôle visuel et resserrage des bornes 1 mois après la mise en service | ens | 1
Sous Total
6.16 | Equipement locaux TGBT et groupe électrogène
Eclairage
| luminaire repère A,140 câblé | u | 8
| interrupteur avec voyant IP55-IK08 câblé | u | 2
| prise IP55-Ik08 câblée | u | 2
| BAPI raccordé | u | 2
Force
| ensemble de 3 prises 230V IP55 IK08 câblée | u | 2
| radiateur selon CCTP câblée | u | 2
Sous Total
6.16 | Arrêt d'urgence
| raccordement du TGBT sur l'arrêt d'urgence général de l'hôpital | ens | 1
Sous Total
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
OPTION TRANSFORMATEUR
| Dépose des transformateurs existants compris retraitement | ens | 1
| Transformateur TR1 400KVA type sec complet y compris pose | ens | 1
| Transformateur TR2 400KVA type sec complet y compris pose | ens | 1
| Moins value bac anti feu transformateur TR1 | ens | -1
| Moins value bac anti feu transformateur TR2 | ens | -1
| Moins value liaison aval Transformateur TR1 / TGBT | ens | -1
| Moins value liaison aval Transformateur TR2 / TGBT | ens | -1
| Moins value TGBT suite à abaissement de la puissance électrique | ens | -1
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC