## PDG
CH DE LA HAUTE COTE D’OR CH DE SAULIEU REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES PRIMAIRES
MAITRISE D'OUVRAGE |  |  | CH DE LA HAUTE COTE D’OR 2 rue Courtepée 21210 SAULIEU
BUREAU D'ETUDES |  |  | B27-AI 2, rue René Char CS 66 606 21066 DIJON CEDEX
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) LOT ELECTRICITE
EDITION | DATE | INDICE
ORIGINAL | 2025-01-31 | 0
MISE A JOUR | 2025-04-07 | 1
ETABLI PAR | JM
VERIFIE PAR | JM
N° AFFAIRE | 2403062193
PHASE | PRO
DOSSIER PRO

## NOTA
CADRE DE BORDEREAU QUANTITATIF ESTIMATIF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
La décomposition du prix global et forfaitaire des travaux à réaliser pour le présent lot sera présentée suivant le canevas ci-joint. Les quantités mentionnées dans le cadre du détail estimatif n'ont et n'auront aucune valeur contractuelle. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les rectifier si elle le juge nécessaire. L'entreprise reste seule responsable des quantités mentionnées dans sa remise de prix. Les prix des équipements s'entendent "fournis et posés", y compris toutes sujétions de transport et manutention. Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales . Les prix sont réputés tenir compte des accessoires indispensables au montage et à la bonne exécution des travaux, comprenant supportage adapté au type de support, renfort dans les cloisons légères

## DPGF
DECOMPOSITION DE PRIX
Rep. | Désignation | U | Qté BE | Qté ENT | PU en € | TOTAL en €
ELECTRICITE
Documents à fournir - autocontrôles
| Notices, nomenclatures | ens | 1
| Plans d'exécution chantier et atelier | ens | 1
| DOE, sources, etc… | ens | 1
| Autocontrôles | ens | 1
Bureau de contrôle
| Assistance bureau de contrôle | ens | 1
Sous Total
Installations de chantier
| Installation force | ens | 1
| Installation éclairage | ens | 1
Sous Total
Gestion des déchets
| ensemble de la gestion des déchets | ens | 1
Sous Total
6 | COURANTS FORTS
6.1 | Principe des travaux
| pour mémoire, à prendre en compte | pm
6.2 | Phase de préparation
| ensemble des notes de calcul de l'installation | ens | 1
| Ensemble des relevés selon CCTP | ens | 1
| Plans d'implantation cellules HT | ens | 1
| Plans d'implantation du TGBT | ens | 1
| ensemble des réunions et échanges avec ENEDIS | ens | 1
Sous Total
6.5 | Continuité de service
| ensemble des alimentations, armoires nécessaires au fonctionnement pendant les phases de remplacement des équipements | ens | 1
| fourniture, mise en place d'un groupe électrogène 250 KVA pendant le remplacement des équipements selon CCTP, y compris armoire de cantonnement. | ens | 1
Sous Total
6.6 | Dépose des équipements existants
| Dépose des équipements selon CCTP | ens | 1
| Mise en sécurité des zones de travaux | ens | 1
| ensemble de la protection par polyane et mécanique des équipements | ens | 1
| ensemble du balisage de chantier | ens | 1
| ensemble du nettoyage de chantier | ens | 1
| ensemble des rebouchages | ens | 1
| nettoyage en fin de chantier | ens | 1
| remise en état su local, rebouchage des anciens emplacements selon CCTP | ens | 1
Sous Total
6.10 | Cellules Haute Tension
| tableau HTA RM6 IIQ complet | ens | 1
| mise en place du tableau | ens | 1
| ensemble des accessoires de sécurité selon CCTP | ens | 1
| ensemble de la liaison HTA cellules / transfo | ens | 1
| ensemble de la pose de la liaison HTA | ens | 1
| ensemble des raccordements aval du tableau | ens | 1
| adaptation du chemin de câbles de la boucle HT et compléments | ens | 1
| ensemble des plaques en acier galvanisé permettant de recouvrir le caniveaux existant | ens | 1
Sous Total
6.11 | Transformateur
| évacuation et dépose du transformateur existant selon CCTP | ens | 1
| ensemble de la pose, du raccordement et de l'ajustement su local | ens | 1
| transformateur 400KVA complet câblé | ens | 1
| mise a jour du synoptique HT plastifié selon CCTP | ens | 1
Sous Total
6.12 | TGBT
| ensemble du TGBT selon CCTP | ens | 1
| pose et raccordement | ens | 1
| adaptation des chemins de câbles | ens | 1
| comptage d'énergie selon CCTP | ens | 1
| alimentation du TGBT depuis le transformateur | ens | 1
| alimentation du TGBT depuis le TGS | ens | 1
| alimentation du TGS depuis le TGBT | ens | 1
| dévoiement de l'ensemble des câbles existants y compris prolongation si nécessaire | ens | 1
| Mise en service et essais y compris test de l'ordre des phases | ens | 1
| contrôle visuel et resserrage des bornes 1 mois après la mise en service | ens | 1
Sous Total
6.13 | Parafoudre
| Ensemble parafoudre type1+2 selon CCTP câblé | ens | 1
Sous Total
6.14 | Transformateurs d'isolement abaisseur de tension
| transformateur dédié TGBT complet câblé | ens | 1
| pose et raccordements | ens | 1
| alimentation électrique amont depuis TGBT | ens | 1
| alimentation électrique aval vers TGBT | ens | 1
| Mise en service et essai y compris test de l'ordre des phases | ens | 1
| transformateur dédié TGS complet câblé | ens | 1
| pose et raccordements | ens | 1
| alimentation électrique amont depuis TGS | ens | 1
| alimentation électrique aval vers TGS | ens | 1
| Mise en service et essais y compris test de l'ordre des phases | ens | 1
| contrôle visuel et resserrage des bornes 1 mois après la mise en service | ens | 1
Sous Total
6.15 | Groupe électrogène
| groupe électrogène capoté complet y compris grutage | ens | 1
| pose et raccordement | ens | 1
| cuve groupe 48h compris toute sujétion | ens | 1
| ensemble de l'échappement | ens | 1
| dépose et remplacement des grilles en sortie d'air yc reprise du crépi | ens | 1
| ensemble des équipements de sécurité du local | ens | 1
| ensemble des liaisons complètes du groupe | ens | 1
| essais, mise en service | ens | 1
| liaisons, coffrets, mise en service | ens | 1
| alimentation du jeu de barre secouru du TGS | ens | 1
| coffret de commande complet câblé | ens | 1
| pose et raccordement du coffret | ens | 1
| coffret d'inhibition complet câblé | ens | 1
| pose et raccordement du coffret à l'accueil | ens | 1
| coffret de raccordement groupe mobile | ens | 1
| banc de charge 75KVA complet | ens | 1
| mise en service et essais | ens | 1
| formation du personnel | ens | 1
| réutilisation de la cuve existante, compris ensemble des réseaux, percements, pénétration, carottages, VRD | ens | 1
Sous Total
6.16 | Tableau Général de Sécurité
| Adaptation du TGS selon CCTP | ens | 1
| Inverseur de source motorisé complet câblé selon CCTP | ens | 1
| mise à jour du schéma électrique | ens | 1
| Mise en service et essais y compris test de l'ordre des phases | ens | 1
| contrôle visuel et resserrage des bornes 1 mois après la mise en service | ens | 1
Sous Total
6.17 | Equipement locaux TGBT et groupe électrogène
Eclairage
| luminaire repère A,140 câblé | u | 8
| interrupteur avec voyant IP55-IK08 câblé | u | 2
| prise IP55-Ik08 câblée | u | 2
| BAPI raccordé | u | 2
Force
| ensemble de 3 prises 230V IP55 IK08 câblée | u | 2
| radiateur selon CCTP câblée | u | 2
Sous Total
6.18 | Arrêt d'urgence
| raccordement du TGBT sur l'arrêt d'urgence général de l'hôpital | ens | 1
Sous Total
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC