# CMP MAUBEUGE/68 bis rue de la liberté.

Descriptif des travaux :

Réhabilitation d’une maison en CMP/CATTP.

Remplacement et modification des menuiseries extérieures et une partie intérieure.

Remplacement de la porte de garage en baie vitrée ou mur vitré.

Création de fenêtre de toit type velux.

Modification de cloison et démolition.

Remplacement des sanitaires/ douche et création de sanitaire au sous-sol et point d’eau.

Isolation intérieure sur la partie étage et sous-sol avec cloison en doublage isophonique adaptée pour les locaux humides et pour les locaux coupe-feu.

Création d’un système de VMC pour l’ensemble du bâtiment.

Mise en place de climatisation. (Voir CEE associé).

Modification d’accès pour les PMR rampe à prévoir et mains courantes pour l’accès au sous-sol (intérieure et extérieures).

Installation électrique/informatique à modifier et adapter aux futurs équipements qui vont être mis en place.

Réfection des peintures et revêtements de sol.

Création de faux plafond aux sous-sols et sur une partie de l’étage.

Modification des radiateurs et réseaux si nécessaire suivant le nouvel agencement.

Place handicapé.