## Lot 05 - PDG
MINSITERE DE LA JUSTICE
AMENAGEMENT INTERIEUR DES CHAPELLES
DU PALAIS DE JUSTICE DE LAON (02)
---------------------------------------------------------------------------------------
PHASE : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
LOT | DENOMINATION DU LOT | PHASE
5 | ELECTRICITE | PRO
OBSERVATIONS - COMMENTAIRES & MISES AU POINT TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE
CACHET COMMERCIAL DE L'ENTREPRISE & SIGNATURE DU RESPONSABLE
NOM DE LA PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE BESOINS
TEL : …………………………………………….

## Lot 05 - Electricité
PALAIS DE JUSTICE DE LAON (02)
Aménagement intérieur des chapelles
LOT 05 - Electricité
DPGF
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
|  |  |  | Euros H.T. | Euros H.T.
2 | ELECTRICITE - COURANTS FORTS
2.1 | Installations de chantier | Ens
Installations de chantier : Sous-total H.T.
2.3 | Maintien en fonctionnement | Ens
Maintien en fonctionnement : Sous-total H.T.
2.43 | Travaux préparatoires
| Planning, modes opératoires, démarches | Ens
Travaux préparatoires : Sous-total H.T.
2.5 | Dépose des installations | Ens
Dépose des installations : Sous-total H.T.
2.6 | Installations électriques traversant les zones de travaux | Ens
Installations électriques traversant les zones de travaux : Sous-total H.T.
2.7 | Terre | Ens
Terre : Sous-total H.T.
2.8 | Remaniemment des tableaux électriques existants dans les chapelles
| TD chapelle basse | Ens
| TD chapelle haute | Ens
Remaniemment des tableaux électriques existants dans les chapelles : Sous-total H.T.
2.9 | Distribution
| Câble 1000 R2V ECA | ml
| Câble H07V et A05 V pour les câbles des armoires divisionnaires et tableaux spécifiques | ml
| Câble CR1-C1 CCA | ml
| Câble C2 | ml
Distribution : Sous-total H.T.
2.10 | Cheminements
| Chemin de câbles | ml
| Fourreaux | ml
| Tubes apparents dans les locaux techniques, etc. | ml
| Tubes encastrés dans les autres locaux, circulations, etc. | ml
Cheminements : Sous-total H.T.
2.11 | Alimentations et attentes divers
| - Alimentation PAC | U
| - Alimentation Adoucisseur | U
| - Alimentation baie sonorisation | U
| - Alimentation équipements malentendants | U
| - Alimentation élévateur | U
| - Alimentation ouvrant menuiserie motorisé | U
| - Alimentation visioconférence | U
| - Autres alimentations | U
Alimentations et attentes divers : Sous-total H.T.
2.12 | Eclairage normal
| Luminaire anneau suspendu leds 1x94W modèle PRO-CONCEPT O 35 | U
| Luminaire sur pied mât 1x90W modèle PRO-NAVONA | U
| Projecteur de sol leds 1x14W modèle LENTIA | U
| Hublot leds 1x21W modèle VOILA LED 3000 | U
| Câblages | Ens
Eclairage normal : Sous-total H.T.
2.13 | Petits matériels
| Interrupteur va-et-vient encastré | U
| Interrupteur va-et-vient étanche | U
| Bouton poussoir encastré | U
| Bouton poussoir étanche | U
| Bouton poussoir encastré avec lampe témoin | U
| Bouton poussoir encastré avec lampe témoin étanche | U
| Prise de courant 2 X 10/16A + T encastrées type MOSAIC de chez Legrand | U
| Prises de courant 2 X 10/16 A + T étanches et apparentes ou encastré type PLEXO de chez Legrand. | U
| Prise de courant 2 X 10/16A + T pour DLP type MOSAIC de chez Legrand | U
| Boite de sol encastré poste de travail dans les planchesr techniques | U
| Autres | Ens
| Câblages | Ens
Petits matériels : Sous-total H.T.
2.14 | Eclairage de secours
| BAES | U
| BAPI | U
| Telecommande | U
| Câblages | Ens
Eclairage de secours : Sous-total H.T.
ELECTRICITE - COURANTS FORTS - Sous-total H.T.
3 | ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
3.1 | Système sécurité incendie
| Déclencheur manuel | U
| Détecteur optique | U
| Diffuseur Sonore + voyant flash + message préenregistré | U
| Câblages | Ens
3.1.1 | Dossier d'identité SSI | Ens
Système sécurité incendie : Sous-total H.T.
3.2 | Informatique
3.2.2 | Chapelle basse
| Panneau de brassage | U
| Noyaux et raccordements | Ens
3.2.3 | Chapelle haute
| Panneau de brassage | U
| Noyaux et raccordements | Ens
3.2.4 | Boite de sol encastré poste de travail dans les planchesr techniques | U
3.2.5 | Brassage des liaisons | U
3.2.6 | Câblages informatiques | ml
3.2.7 | Tests et recettage | Ens
Informatique : Sous-total H.T.
3.5 | Câblage et distribution courants faibles
| câble SYT1 9/10ème | ml
| câble CR1-C1 | ml
| câbles autres | ml
| moulure | ml
| gaine | ml
| conduit, tube | ml
| goulotte | ml
Câblage et distribution courants faibles : Sous-total H.T.
ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - Sous-total H.T.
4 | DOSSIER D'EXECUTION
4.1 | Mission EXE | Ens
4.2 | Synthèse | Ens
4.3 | Dossier de recollement - DOE | Ens
4.4 | Dossier de l'exploitant - DUEM | Ens
ELECTRICITE - DOSSIER D'EXECUTION - Sous-total H.T.
Total travaux en Euros HT
T.V.A. (20,0 %)
Total travaux en Euros TTC
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
|  |  |  | Euros H.T. | Euros H.T.
2.13 | PSE 1 : Eclairage décoratif
| Projecteur de sol leds 1x14W modèle LENTIA | U
| Câblages | Ens
PSE 1 : Eclairage décoratif : Sous-total H.T.
Total travaux en Euros HT
T.V.A. (20,0 %)
Total travaux en Euros TTC
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
|  |  |  | Euros H.T. | Euros H.T.
3.3 | PSE 2 : Sonorisations | U
3.3.1 | Baie sonorisation | U
3.3.2 | Câblages | U
3.3.3 | Mise en service, réglages, paramétrages et essais | U
3.3.4 | Asservissement SSI | U
3.3.5 | Formation du personnel | Ens
PSE 2 : Sonorisations : Sous-total H.T.
Total travaux en Euros HT
T.V.A. (20,0 %)
Total travaux en Euros TTC
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
|  |  |  | Euros H.T. | Euros H.T.
3.4 | PSE 3 : Equipements sonores pour malentendant | U
3.4.1 | Câblages | U
3.4.2 | Mise en service, réglages, paramétrages et essais | U
3.4.3 | Formation du personnel | Ens
PSE 3 : Equipements sonores pour malentendant : Sous-total H.T.
Total travaux en Euros HT
T.V.A. (20,0 %)
Total travaux en Euros TTC