## DPFA
ACCORD-CADRE PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE: CHAUFFAGE VENTILATION ET CLIMATISATION (CVC), PLOMBERIE, ELECTRICITE, SYSTÈMES DE SECURITE INCENDIE (SSI), POUR LE SITE ASNR DE FONTENAY-AUX-ROSES (92) Décomposition du prix forfaitaire annuel pour les prestations de maintenance forfaitaire (DPFA)
Les montants incluent la main d’œuvre, les astreintes, les déplacements, les outillages, les fournitures (filtres et éclairages).
Prix de la période de réversibilté entrante (2 mois). Période d'observation pour l'éventuel nouveau titulaire
Montant forfaitaire annuel y compris main d'oeuvre et fournitures (MO et FO) | MO en €HT/an | FO en €HT/an | Prestations s/t en €HT/an | TOTAL en €HT/an | Bat01 | Bat02 + Hangar SIRSE | Bat04 | Bat05 | Bat06 | Bat07 | Bat08 | Bat09 | Bat22 | Bat24 | Bat25 | Bat27 | Bat28 | Bat33 | Fahrenheit
Ensemble technique 01 : CVC (filtres inclus) * |  |  |  | 0
Ensemble technique 02 : Courants forts + courants faibles (fournitures éclairage inclus) |  |  |  | 0
Ensemble technique 03 : Plomberie |  |  |  | 0
Ensemble technique 04 : SSI et DSF |  |  |  | 0
TOTAL de la maintenance forfaitaire annuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* FORFAIT comprenant les FOURNITURES : filtres et éclairage.
Les lampes sont remplacées au fil de l'eau.
Les filtres courants sont remplacés 3 fois par an, ou lorsqu’ils sont encrassés, ou détériorés.
Tous les postes doivent être complétés. A défaut, l'offre pourra être déclarée irrégulière

## BPU
ACCORD-CADRE PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE: CHAUFFAGE VENTILATION ET CLIMATISATION (CVC), PLOMBERIE, ELECTRICITE, SYSTÈMES DE SECURITE INCENDIE (SSI), POUR LE SITE ASNR DE FONTENAY-AUX-ROSES (92) Bordereau des prix unitaires (BPU) pour les prestations hors forfait
Désignation des postes |  | Unité | Prix unitaire € HT
Travaux heures non ouvrées (HNO)
La rémunération du TITULAIRE en cas de maintenance programmée et demandée hors Heure Ouvrée (nuit et weekend). Le prix est exprimé en €HT par personne. (Déplacements compris ici dans les horaires).
Période |  | Heure (H) | Prix € HT
Heures non ouvrées (18h00 - 7h00) |  | H
Samedi |  | H
Dimanche et jours fériés |  | H
Intervention supplémentaire d'un TQRP ou d'une PCR
Journée du TQRP sur site |  | Journée
Journée de la PCR sur site |  | Journée
Prestations supplémentaires à la journée
(MO supplémentaire sur site)
Description |  | Journée (J) | Prix en € HT
Equilibrage des réseaux d'eau de chauffage, d'eau glacée et d'air (tous les réseaux). Calcul des débits théoriques, mesure des débits et correction pour atteindre les valeurs théoriques. |  | J
Inspection caméra dans les canalisations de plomberie |  | J
Etudes et bilan thermique et énergétique |  | J
Taux horaires
Pour la rémunération du TITULAIRE en cas de préstations demandées. Il est exprimé en €HT. (Déplacement compris). (MO supplémentaire pendant les heures ouvrées)
Par exemple : mise en place de nouvelles alimentations électriques, création de gaines de ventilation, mise en place de nouveaux matériels, création de point de mesure, mise en place de nouvelles alimentations en eau, calfeutrement de gaines techniques, travaux, maintenance etc.…
Prestations |  | Heure (H) | Prix en € HT
Heure en CVC, metteur au point CVC (réglage PID, réglage des débits, vérification de bon fonctionnement …), |  | H
Heure en électricité, |  | H
Heure en plomberie, |  | H
Heure en SSI |  | H
Heure en menuiserie et serrurerie, petite maçonnerie |  | H
Modifications ou création de plans autocad
Prestations |  | Heure (H) | Prix en € HT
Heure en ingénieur projeteur DAO, CVC ou électricité, plomberie ou SSI |  | H
Tarifs Pour la fourniture et remplacement de filtre HEPA
Seule la fourniture doit etre comptée ici. La MO est déjà comprise dans le forfait (cf CCTP). Le TITULAIRE s’engage à appliquer les tarifs suivants :
Remplacement de filtre HEPA . Dimession en mm |  | Unité (U) | Prix en € HT
610*305*66 |  | U
610*915*66 |  | U
610*610*117 |  | U
610*305*117 |  | U
610*610*292 |  | U
Coefficients pour la commande de matériel, pour des prestations sous-traitées et des travaux sous-traités
Coefficient pour l’achat de matériels ou prestations : |  | Pourcentage (%) | Coeffficient
Coefficient (peine et soin) |  | %
Tarif pour la reproduction de plans plastifiés au format et la mise en place dans les locaux |  | Unité (U) | Prix en € HT
Format A1, |  | U
Format A0, |  | U
* Tous les postes doivent être complétés. A défaut , l'offre pourra être déclarée irrégulière

## DQE
ACCORD-CADRE PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE: CHAUFFAGE VENTILATION ET CLIMATISATION (CVC), PLOMBERIE, ELECTRICITE, SYSTÈMES DE SECURITE INCENDIE (SSI), POUR LE SITE ASNR DE FONTENAY-AUX-ROSES (92) Détail quantitatif et estimatif (DQE) Les quantités indiquées n'ont pas de valeur contractuelle, elles ne servent qu'à l'analyse des offres
Désignation des postes | Unité | Prix unitaire € HT | Quantité | Prix total
Travaux heures non ouvrées (HNO)
La rémunération du TITULAIRE en cas de maintenance programmée et demandée hors Heure Ouvrée (nuit et weekend). Le prix est exprimé en €HT par personne. (Déplacements compris ici dans les horaires).
Période | Heure (H) | Prix € HT | Nbre d'heures estimées par an | Total
Heures non ouvrées (18h00 - 7h00) | H | 0 | 100 | 0
Samedi | H | 0 | 100 | 0
Dimanche et jours fériés | H | 0 | 15 | 0
Intervention supplémentaire d'un TQRP ou d'une PCR
Période | Journée (J) | Prix € HT | Nbre de jours estimés par an | Total
Journée du TQRP sur site | J | 0 | 10 | 0
Journée de la PCR sur site | J | 0 | 6 | 0
Prestations supplémentaires à la journée
(MO supplémentaire sur site)
Description | Journée (J) | Prix en € HT | Nbre de jours estimés par an | Total
Equilibrage des réseaux d'eau de chauffage, d'eau glacée et d'air (tous les réseaux). Calcul des débits théoriques, mesure des débits, et correction pour atteindre les valeurs théoriques. | J | 0 | 10 | 0
Inspection caméra dans les canalisations de plomberie | J | 0 | 5 | 0
Etudes et bilan thermique et énergétique | J | 0 | 10 | 0
Taux horaires
Pour la rémunération du TITULAIRE en cas de préstations demandées. Il est exprimé en €HT. (Déplacement compris). (MO supplémentaire pendant les heures ouvrées)
Par exemple : mise en place de nouvelles alimentations électriques, création de gaines de ventilation, mise en place de nouveaux matériels, création de point de mesure, mise en place de nouvelles alimentations en eau, calfeutrement de gaines techniques, travaux, maintenance etc.…
Prestations | Heure (H) | Prix en € HT | Nbre d'heures estimées par an | Total
Heure en CVC, metteur au point CVC (réglage PID, réglage des débits, vérification de bon fonctionnement …), | H | 0 | 350 | 0
Heure en électricité, | H | 0 | 250 | 0
Heure en plomberie, | H | 0 | 200 | 0
Heure en SSI | H | 0 | 100 | 0
Heure en menuiserie et serrurerie, petite maçonnerie | H | 0 | 50 | 0
Modifications ou création de plans autocad
Prestations | Heure (H) | Prix en € HT | Nbre d'heures estimées par an | Total
Heure en ingénieur projeteur DAO, CVC ou électricité, plomberie ou SSI | H | 0 | 100 | 0
Tarifs Pour la fourniture et remplacement de filtre HEPA
Seule la fourniture doit etre comptée ici. La MO est déjà comprise dans le forfait (cf CCTP). Le TITULAIRE s’engage à appliquer les tarifs suivants :
Remplacement de filtre HEPA . Dimession en mm | Unité (U) | Prix en € HT | Nbre estimé par an | Total
610*305*66 | U | 0 | 50 | 0
610*915*66 | U | 0 | 50 | 0
610*610*117 | U | 0 | 50 | 0
610*305*117 | U | 0 | 50 | 0
610*610*292 | U | 0 | 50 | 0
Coefficients pour la commande de matériel, pour des prestations sous-traitées et des travaux sous-traités
Coefficient pour l’achat de matériels ou prestations : | Pourcentage (%) | Coefficient | Montant estimé par an | Total
Coefficient (peine et soin) | % | 0 | 750000 | 0
Tarif pour la reproduction de plans plastifiés au format et la mise en place dans les locaux | Unité (U) | Prix en € HT | Nombre estimé par an | Total
Format A1, | U | 0 | 10 | 0
Format A0, | U | 0 | 10 | 0
| Montant total annuel de la partie à bon de commande |  |  | 0

## SYNTHESE FINANCIERE
ACCORD-CADRE PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE: CHAUFFAGE VENTILATION ET CLIMATISATION (CVC), PLOMBERIE, ELECTRICITE, SYSTÈMES DE SECURITE INCENDIE (SSI), POUR LE SITE ASNR DE FONTENAY-AUX-ROSES (92) SYNTHESE FINANCIERE GLOBALE ANNUELLE
Montant annuel de la maintenance forfaitaire | 0
Montant annuel de la partie à bon de commande | 0
Montant total annuel du marché (part forfaitaire + part à bon de commande) | 0