## Grille_évaluation technique
Grille d'évaluation technique | Document de référence | Nature du critère | Critère testé dans le cadre du protocole de test | Note donnée | Référence de la réponse dans l'offre
Conformité réglementaire
Marquage CE-IVDR des coffrets du suivi du chimérisme | CCTP 4.5 | Rédhibitoire | NON
Existence de marqueurs HLA LOSS | CCTP 4.5 | Rédhibitoire | NON
Engagement du titulaire et informations fournies par le Titulaire
Compatibilité du mastermix avec le réactif de génotypage et les réactifs de quantification | CCTP 4.1 | Rédhibitoire | NON
Compatibilité avec les automates d'extraction utilisés par l'EFS : Chemagic, Quickgene, Maxwell | CCTP 4.1 | Rédhibitoire | NON
Réactifs de génotypage et de quantification compatibles avec le parc existant indiqué en annexe 1 | CCTP 4.2 | Rédhibitoire | NON
Liste des thermocycleurs compatibles |  | Information | NON
Documentation papier et électronique (mode opératoire…) |  | Engagement | NON
Documentation en français |  | Engagement | NON
Programme thermocycler unique pour l'ensemble des marqueurs de chimérisme |  | Rédhibitoire | NON
Formation adaptée aux besoins des utilisateurs (réactifs, logiciels…) |  | Engagement | NON
Quantification d'un chimérisme à partir d'ADNs extraits par les systèmes utilisés par les laboratoires (colonne et bille) |  | Redhibitoire | NON
Nombre de systèmes suffisants pour atteindre une informativité supérieure ou égale à 95%. |  | Notation | NON | 1
Quantité d'ADN nécessaire pour réaliser un génotypage avec une informativité supérieure ou égale à 95% |  | Notation | NON | 1
Qualité requise de l'échantillon et limites d'acceptation pour réaliser un génotypage |  | Engagement | NON
Conditions de conservation de l'échantillon avant analyse pour réaliser un génotypage |  | Information | NON
Chaque trousse de quantification et de génotypage doit comporter au moins un contrôle interne témoin positif ou gène de référence |  | Rédhibitoire | NON
Le génotypage d'un trio de donneurs/receveur se réalise lors d' une seule manipulation |  | Rédhibitoire
Le génotypage du couple donneur/receveur doit se réaliser lors d' une seule manipulation |  | Rédhibitoire
Quantité d'ADN nécessaire pour réaliser un chimérisme complet (ADN prégreffe donneur/ADN pré greffe receveur/CQI/échantillon d'intérêt/échantillon précédent) pour une sensibilité inférieure ou égale à 0,1% | CCTP 4.1 | Notation | NON | 1
Qualité requise de l'échantillon et limites d'acceptation pour réaliser une quantification | CCTP 5 | Engagement | NON
Conditions de conservation de l'échantillon avant analyse pour réaliser une quantification | CCTP 5 | Information | NON
Le fournisseur doit produire une table de correspondance entre les marqueurs proposés et ceux utilisés actuellement par l'EFS |  | Rédhibitoire
Les marqueurs de quantification proposés doivent inclure le maximum de marqueurs équivalents à ceux utilisés par l'EFS (référence gène, marqueurs) mentionnés en annexes 3 et 4 du CCTP. |  | Notation | NON | 10
Le candidat proposera des solutions pour pallier les absences des marqueurs actuellement utilisé par l'EFS afin d’assurer le suivi des greffés. |  | Engagement | NON
La trousse doit contenir l'ensemble des réactifs nécessaires à la quantification |  | Engagement | NON
Date de péremption du coffret correspond à la date de péremption la plus courte affectant un des composants | CCTP 4.2 | Engagement | NON
Adaptation des volume des réactants et solutions complémentaires adaptés au nombre de tests pour déterminer un chimérisme | CCTP 4.2 | Notation | NON | 1
Mise à disposition pendant toute la durée de marché d’un logiciel informatique | CCTP 5 | Engagement | NON
Le logiciel Informatique doit être compatible avec le système d’exploitation de l’EFS (Windows 10 et évolution). | CCTP 5 | Rédhibitoire | NON
Possibilité de fonctionner en réseau | CCTP 5 | Engagement | NON
Nombre de licences doit être suffisant pour une analyse déportée (au minimum de 2) | CCTP 5 | Engagement | NON
L’accès au logiciel sera spécifié par des mots de passe avec possibilité de différents niveaux de droits d’accès | CCTP 5 | Engagement | NON
Le logiciel permet la gestion des feuilles de paillasses des génotypages et de la quantification du chimérisme | CCTP 5 | Engagement | NON
le logiciel permet la gestion des résultats issus de l’instrument de PCR en temps réel en connexion bi-directionnelle | CCTP 5.1 | Notation | OUI | 1
le logiciel permet l'interprétation des génotypages avec identification des marqueurs spécifiques donneur(s) et receveur | CCTP 5.1 | Rédhibitoire | OUI
le logiciel permet l'interprétation de la quantification du chimérisme avec détermination du pourcentage receveur et donneur et suivi du chimérisme | CCTP 5.1 | Rédhibitoire | OUI
Le logiciel assure la tracabilité de l'ensemble des élèments nécessaires à l'interprétation de l'échantillon. | CCTP 5.1 | Engagement | NON
Le logiciel permettra le suivi de qualité en particulier le suivi de l'utilisation et des numéros de lots des marqueurs | CCTP 5.1 | Engagement | NON
Evolutions logicielles tracées et maîtrisées (numéro de version indicé) | CCTP 5.1 | Engagement | NON
Qualification de l'installation du système informatique | CCTP 5.1 | Information | NON
Respect des exigences en matière de sécurité informatique | CCTP 5.1 | Information | NON
Connexion du logiciel d'interprétation à INLOG avec la génération d'un fichier HPRIM | CCTP 5.1 | Information | NON
Constance de la qualité des réactifs intra et inter lots | CCTP 5.1 | Engagement | NON
Conditions de conservation | CCTP 4.2 | Information | NON
Durée de stabilité moyenne des lots | CCTP 4.2 | Information | NON
Conditions de stockage | CCTP 8 | Information | NON
Etiquetage du produit correspond à la norme ISO 15189 | CCTP 4.2 | Engagement | NON
Fiches données de sécurité fournies | CCTP 5 | Engagement | NON
Dossier de validation fournisseur des réactifs fournis | CCTP 5 | Information | NON
Information à l'EFS en cas de modification des fournitures | CCTP 6 | Engagement | NON
Remplacement d'un lot défectueux | CCTP 8 | Engagement | NON
Respect des quantités et délais inscrits dans les bon de commande | CCTP 8 | Engagement | NON
Délai de péremption à la livraison au minimum de 6 mois | CCTP 8 | Engagement | NON
Remboursement des tests non consommés si le RPA accepte expressément une livraison de péremption inférieure à 6 mois |  | Engagement | NON
Dispositions prises en cas de retrait de lot |  | Engagement | NON
Un seul lot par type de fourniture et par livraison | CCTP 8 | Engagement | NON
Maximum de deux lots de productions par an | CCTP 8 | Engagement | NON
Livraison par ordre chronologique de fabrication | CCTP 8 | Engagement | NON
Livraison ponctuelle en moins de cinq jours ouvrables | CCTP 8 | Engagement | NON
Durée maximale d'acheminement (fiche de stress) | CCTP 8 | Information | NON
Température optimale de transport (fiche de stress) | CCTP 8 | Information | NON
Durée de stabilité après libération (fiche de stress) |  | Information | NON
Information sur tout évènement pouvant avoir un incidence sur la qualité du produit ou des prestations |  | Information | NON
TOTAL |  |  |  | 15
PROTOCOLE DE TEST
Informatique
Démonstration d'un transfert bi-directionnel entre le logiciel et le thermocycleur |  |  |  | 5
Création des plans de plaque et fichier transfert adaptés |  |  |  | 5
Interprétation automatique des marqueurs spécifiques donneur(s)/receveur identifiés par le génotypage |  |  |  | 5
Interprétation automatique et suivi du chimérisme donneur(s)/receveur |  |  |  | 5
Fonctionnalités complémentaires proposées (suivi de greffe multiple, intervention manuelle possible…) |  |  |  | 5
Ergonomie du système : lisibilité, interface, rapidité et facilité de navigation, gestion intelligente des fonctionnalités, sécurisation du sytème (nom patient/prel/date/antériorités etc...), informations disponibles (affichage combiné des marqueurs receveur/donneurs, antériorités, date, QC,…) |  |  |  | 10
Traçabilité vérifiable des interventions lors d'une manipulation |  |  |  | 10
TOTAL TESTS |  |  |  | 45
TOTAL CRITERE TECHNIQUE |  |  |  | 60