## Feuil1
| Désignation | Unité | Quantité | P.U. | P.tot
1 | GÉNÉRALITÉS
2 | DESCRIPTIF
2.1 | Présentation du projet
2.2 | Déroulement des travaux en site occupé
2.3 | Préparation de chantier
| Installation de chantier | ens. | 1 |  | 0
| Coffrets de prises | u. | 3 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.4 | Dépose et repose du radiateur bureau accueil | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.5 | Luminaire extérieur nouvelle entrée
2.5.1 | Généralités
2.5.2 | Équivalence de lustrerie
2.5.3 | Choix et validation
2.5.3.1 | Colorimétrie de lustrerie
2.5.3.2 | Température de couleur de la lumière
2.5.3.3 | Échantillons
2.5.4 | Luminaire ZA1 | u. | 1 |  | 0
2.5.5 | Détecteurs DET1 | u. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.6 | Visiophonie et contrôle accès
2.6.1 | Platine de rue et accessoires | ens. | 1 |  | 0
2.6.2 | Moniteur intérieur | u. | 1 |  | 0
2.6.3 | Badge d’ouverture | u. | 20 |  | 0
2.6.4 | Bouton ouverture porte | u. | 1 |  | 0
2.6.5 | Câblage et raccordement | ens. | 1 |  | 0
2.6.6 | Bouton d’ouverture d’urgence | u. | 1 |  | 0
2.6.7 | Gâche ou ventouse (alimentation) | u. | 1 |  | 0
2.6.8 | Programmation, mise en service et D.O.E. | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.7 | BAES et déclencheur manuel
2.7.1 | BAES | u. | 1 |  | 0
2.7.2 | Déclencheur manuel incendie (et mise à jour SSI le cas échéant) | u. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.8 | Dépose/pose équipements électriques sous-sol
2.8.1 | Dépose | ens. | 1 |  | 0
2.8.2 | Pose prise électrique étanche | u. | 1 |  | 0
2.8.3 | Luminaire R1 | u. | 4 |  | 0
2.8.4 | Détecteurs DET2 | u. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.4 | Coffret étanche portail électrique | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.10 | Dalles de faux-plafond
2.11 | Distribution | ens. | 1 |  | 0
2.11.1 | Gaine ICTA
2.11.2 | Gaine IRL
2.11.3 | Moulure et goulotte
2.11.4 | Boîte de dérivation standard
2.11.5 | Boîte de dérivation pour circuits de sécurité
2.11.6 | Câble de distribution basse tension : U1000 (A)R2V
2.11.7 | Câble de distribution équipements de sécurité : CR1
2.11.8 | Repérage des câbles
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.12 | Mise en service et DOE | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
2.13 | Tranche conditionnelle
2.13.1 | Equipements de chantier
| Installation de chantier | ens. | 1 |  | 0
| Coffrets de prises | u. | 4 |  | 0
2.13.2 | Dépose/repose en façade | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
3 | RÉCAPITULATIF
| TOTAL Général Tranche ferme HT |  |  |  | 0
| TVA Tranche ferme |  |  |  | 0
| TOTAL Général Tranche ferme TTC |  |  |  | 0
| TOTAL Tranche conditionnelle HT |  |  |  | 0
ENTREPRISE :
(Date, cachet et signature)