## Lot 07 CVC
Désignation | Unité | Quantité | P.U. | P.tot
1 QUANTITATIF
1.1 DEPOSE
1.1.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION EXISTANTES
Prestation conforme au descriptif :
Neutralisation, découpe, dépose et évacuation de la gaine existante et ses supportages | ens. | 1 |  | 0
Bouchonnage propre de la gaine existante si utilisation | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
TOTAL DEPOSE |  |  |  | 0
1.2 INSTALLATION VRV EN TOITURE R+1
1.2.1 ETAT DES LIEUX
Pour mémoire: Sans objet
1.2.2 DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS NON REUTILISÉES
Prestation conforme au descriptif :
Consignation électrique du groupe | ens. | 1 |  | 0
Tirage au vide de l’installation | ens. | 1 |  | 0
Etablissement et fourniture des bordereaux de suivi des déchets | ens. | 1 |  | 0
Bordereau de suivi des déchets | ens. | 1 |  | 0
Déconnexion des équipements | ens. | 1 |  | 0
Dépose et évacuation des équipements | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.3 CALORIFUGE DES LIAISONS FRIGORIQUES
Fourniture et pose conforme au descriptif :
Dépose du calorifuge existant en mauvais état | ens. | 1 |  | 0
Calorifuge type OUESTISOL série TUBOLIT (λ=0,037 W/m.K). Epaisseur d’isolant croissante suivant diamètre de tuyauteries. | ml. | 10 |  | 0
Protection mécanique métallique extérieure | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
TOTAL INSTALLATION VRV EN TOITURE R+1 HT |  |  |  | 0
1.3 INSTALLATION VRV EN TOITURE R+2
1.3.1 ETAT DES LIEUX
Pour mémoire: Sans objet
1.3.2 DEPOSE / REPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS
Prestation conforme au descriptif:
Relevé des paramètres du VRV | ens. | 1 |  | 0
Consignation électrique du VRV | ens. | 1 |  | 0
Tirage au vide de l’ensemble de l’installation | ens. | 1 |  | 0
Etablissement et fourniture des bordereaux de suivi des déchets | ens. | 1 |  | 0
Déconnexion des équipements | ens. | 1 |  | 0
Consignation des réseaux cuivre frigorifiques avec mise en place de bouchons étanches en cuivre qualité frigorifique sur chacun des tronçons découpés | ens. | 1 |  | 0
Dépose et stockage sur site des équipements existants prévus d’être réutilisés | ens. | 1 |  | 0
Evacuation hors du site des autres équipements non réutilisés | ens. | 1 |  | 0
Repose des chemins de câbles existants sur support spéciaux pour toiture terrasse type BIG FOOT | ens. | 1 |  | 0
Repose des liaisons frigorifiques et des liaison électriques / modbus | ens. | 1 |  | 0
Repose du capotage | ens. | 1 |  | 0
Reconnexion hydraulique et électrique | ens. | 1 |  | 0
Contrôle d’étanchéité des équipements | ens. | 1 |  | 0
Charge en fluide frigorifique récupéré | ens. | 1 |  | 0
Mise en route avec relevé de fonctionnement | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.3.3 CALORIFUGE DES LIAISONS FRIGORIQUES
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Dépose du calorifuge existant en mauvais état | ens. | 1 |  | 0
Calorifuge type OUESTISOL série TUBOLIT (λ=0,037 W/m.K). Epaisseur d’isolant croissante suivant diamètre de tuyauteries. | ml. | 90 |  | 0
Capotage neuf pour compléter les parties manquantes existantes | ml. | 10 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.3.4 MISE EN SERVICE VRV EN TOITURE R+2
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Mise en service unité extérieure | ens. | 1 |  | 0
Mise en service unités intérieures | ens. | 1 |  | 0
Mise en service régulation | ens. | 1 |  | 0
Mise en service des équipements installés | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
TOTAL INSTALLATION VRV EN TOITURE R+2 HT |  |  |  | 0
2 RÉCAPITULATIF
TOTAL DEPOSE |  |  |  | 0
TOTAL INSTALLATION VRV EN TOITURE R+1 HT |  |  |  | 0
TOTAL INSTALLATION VRV EN TOITURE R+2 HT |  |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL HT |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL TTC |  |  |  | 0