## Lot Chauff. - Rafra.
| Procédure N°AMU64-2025 - OP24-29 - Modification des installations de chauffage et rafraichissement - Bâtiment B.Dubois à St Charles - AMU |  |  |  | Affaire : 2440M
Date : Avril 2025
| LOT - CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT | Service |  | Phase | Doc | N°
|  | DIV |  | DCE | Estim. | 1
N° ART | DESIGNATION | U | Quantités |  | PU HT en € | Montant Total en €
|  |  | Proposées par MOE | vérifiées Entreprise
1 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
| Etudes et documentation | ens | 1
| Etudes d'éxécution | ens | 1
| Participation aux réunions de travaux | ens | 1
| Relevés complémentaires des éxistants | ens | 1
| Essais des installations | ens | 1
| Dossier des ouvrages éxécutés - DOE | ens | 1
| Demande d'accés au site - Livraisons | PM
6 | DEPOSE ET EVACUATION
| Condamnation des installations | ens | 1
| Généralités telles que définies au CCTP | ens | 1
| Installations techniques au sein du bâtiment telles que définies au CCTP | ens | 1
| Déposes complémentaires tel que définies au CCTP | ens | 1
| Sous total 6 - Prestations préparatoires |  |  |  |  | 0
7 | PRESTATIONS TOUS CORPS D'ETAT
7.1 | MODALITES D'INTERVENTION | PM
7.2 | TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
7.2.1 | Définition des prestations de gros œuvre | PM
| Autres prestations de gros œuvre tel que défini au CCTP | ens | 1
7.2.2 | Plots maçonné
| Plots béton tel que défini au CCTP | ens | 4
| Toutes prestations nécéssaires tel que défini au CCTP | ens | 4
7.2.3 | Partie courante isolée sur dalle béton
| Isolant tel que défini au CCTP | ens | 4
| Etanchéité telle que défini au CCTP | ens | 1
| Accéssoires tel que défini au CCTP | ens | 1
7.2.4 | Relevés d'étanchéité
| Relevés d'étanchéité sur plot béton tel que défini au CCTP | ens | 4
| Relevés d'étanchéité sur pénétration des réseaux en toiture tel que défini au CCTP | ens | 1
| Accéssoires tel que défini au CCTP | ens | 1
7.2.5 | Solin de protection
| Solin de protection tel que défini au CCTP | ens | 4
| Accéssoires tel que défini au CCTP | ens | 4
7.2.6 | Ouvertures de paroi béton
| Création d'ouverture sur paroi non porteuse | ens | 1
| Création d'ouverture sur paroi porteuse | ens | 1
| Toutes prestations nécéssaires tel que défini au CCTP | ens | 1
7.2.7 | Percement de plancher
| Ouverture de plancher tel que défini au CCTP | ens | 1
| Toutes prestations nécéssaires tel que défini au CCTP | ens | 1
7.2.8 | Prestations connéxes
7.2.8.1 | Béton pour obturation - rebouchage
| Rebouchage tel que défini au CCTP | ens | 1
| Toute prestation nécéssaires | ens | 1
7.2.8.2 | Scellement
| Scellement et encrage de supprotage tel que défini au CCTP | ens | 1
| Toute prestation nécéssaires | ens | 1
7.2.8.3 | Revêtement de finition béton
| Revêtement de finition béton tel que défini au CCTP | ens | 1
| Toute prestation nécéssaires | ens | 1
7.3 | PRESTATIONS DE SECOND-ŒUVRE
7.3.1 | Prestations de second-œuvre connéxes
| Constats d'entrée tel que défini au CCTP | ens | 1
| Balisage - protection des zones de travail | ens | 1
| Reprise de sol tel que défini au CCTP | ens | 1
| Plinthe tel que défini au CCTP | ens | 1
| Reprise de plafond tel que défini au CCTP | ens | 1
| Dalle de faux plafond tel que défini au CCTP | ens | 1
| Autres prestations de second œuvre tel que défini au CCTP | ens | 1
7.3.2 | Dépose et stockage préalable
| Dépose et stockage préalable tel que défini au CCTP | ens | 1
| Repose tel que défini au CCTP | ens | 1
| Autres prestations tel que défini au CCTP | ens | 1
7.3.3 | Travaux de peinture
| Préparation des support tel que défini au CCTP | ens | 1
| Peinture courante tel que défini au CCTP | ens | 1
7.3.4 | Néttoyage - Constats de fin de travaux
| Néttoyage des zones d'intervention tel que défini au CCTP | ens | 3
| Constats de fin de travaux tel que défini au CCTP | ens | 1
| Sous total 7 - Généralités - Prestations TCE |  |  |  |  | 0
8 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT
8.1 | PRODUCTION
8.1.1 | VRV
| VRV1 tel que défini au CCTP | U | 1
| Equipement et accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
| Raccordement | ens | 1
| Plots antivibratiles à resorts tel que défini au CCTP | ens | 4
| Manutention | U | 1
| VRV2 tel que défini au CCTP | U | 1
| Equipement et accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
| Raccordement | ens | 1
| Plots antivibratiles à resorts tel que défini au CCTP | ens | 4
| Manutention | U | 1
| VRV3 tel que défini au CCTP | U | 1
| Equipement et accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
| Raccordement | ens | 1
| Plots antivibratiles à resorts tel que défini au CCTP | ens | 4
| Manutention | U | 1
Structure IPE de supportage
| Structure IPE commune zone technique telle que défini au CCTP | ens | 1
| Manutention des structures IPE tel que défini au CCTP | ens | 1
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
8.2 | TUYAUTERIES
8.2.1 | Tuyauteries et accéssoires
VRV1
| Tuyauteries frigorifique calorifugées y compris supportage et accessoires selon CCTP | ml | 380
| Capotage extérieur tel que défini au CCTP | ens | 1
| Supportage tel que défini au CCTP | ens | 1
| Goulotte tel que défini au CCTP | ens | 1
| Boitier de sélectivité tel que défini au CCTP | U | 3
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
VRV2
| Tuyauteries frigorifique calorifugées y compris supportage et accessoires selon CCTP | ml | 680
| Capotage extérieur tel que défini au CCTP | ens | 1
| Supportage tel que défini au CCTP | ens | 1
| Goulotte tel que défini au CCTP | ens | 1
| Boitier de sélectivité tel que défini au CCTP | U | 6
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
VRV3
| Tuyauteries frigorifique calorifugées y compris supportage et accessoires selon CCTP | ml | 680
| Capotage extérieur tel que défini au CCTP | ens | 1
| Supportage tel que défini au CCTP | ens | 1
| Goulotte tel que défini au CCTP | ens | 1
| Boitier de sélectivité tel que défini au CCTP | U | 6
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
8.2.2 | Etanchéité et mise en épreuve
| Essais et épreuve tel que défini au CCTP | ens | 3
8.2.3 | Appoint de réfrigérant
| Appoint tel que défini au CCTP | ens | 3
| Mise en service fabricant tel que déini au CCTP | ens | 3
8.3 | TRAITEMENT D'AMBIANCE - CAS GENERAL
Ventilo-convecteurs
VRV1
| Unité terminale de type mural tels que défini au CCTP | U | 1
| Unité terminale de type cassette telles que défini au CCTP | U | 10
| Systéme de relevage tel que défini au CCTP | ens | 1
| Equipements tel que défini au CCTP | ens | 1
VRV2
| Unité terminale de type mural tels que défini au CCTP | U | 1
| Unité terminale de type cassette telles que défini au CCTP | U | 18
| Systéme de relevage tel que défini au CCTP | ens | 1
| Equipements tel que défini au CCTP | ens | 1
VRV3
| Unité terminale de type mural tels que défini au CCTP | U | 1
| Unité terminale de type cassette tels que défini au CCTP | U | 18
| Systéme de relevage tel que défini au CCTP | ens | 1
| Equipements tel que défini au CCTP | ens | 1
8.3.3 | Condensats
VRV1
| Tube pvc M1 y/c raccords, supports et accessoires | ml | 55
| Raccordement sur réseaux d'évacuation | ens | 1
VRV2
| Tube pvc M1 y/c raccords, supports et accessoires | ml | 95
| Raccordement sur réseaux d'évacuation | ens | 1
VRV3
| Tube pvc M1 y/c raccords, supports et accessoires | ml | 95
| Raccordement sur réseaux d'évacuation | ens | 1
8.3.4 | Régulation terminale
VRV1
| Thermostat d'ambiance tel que défini au CCTP | U | 11
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
VRV2
| Thermostat d'ambiance tel que défini au CCTP | U | 19
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
VRV3
| Thermostat d'ambiance tel que défini au CCTP | U | 19
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
8.3.5 | Commande centralisée
| Commande centralisée tel que défini au CCTP | U | 1
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
8.4 | PROTECTION INCENDIE
| Arrêt d'urgence technique | U | 1
| Accessoires et revêtement coupe-feu tels que défini au CCTP | ens | 1
| Sous total 8 - Chauffage - Rafraichissement - Bâtiment |  |  |  |  | 0
9 | ELECTRICITE
9.1 | Armoire de protection électrique
| Raccordement sur TGBT ou armoire éxistante | ens | 1
| Coffret électrique tel que défini au CCTP | ens | 1
| Comptage électrique VRV bâtiment 2 tel que défini au CCTP | U | 3
9.2 | Protections électriques
| Protection de niveau 1 tel que défini au CCTP | ens | 1
| Protection de niveau 2 tel que défini au CCTP | ens | 1
| Protection de niveau 3 tel que défini au CCTP | ens | 1
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
9.3 | Raccordements électriques
| Raccordement électrique tel que défini au CCTP | ens | 1
9.4 | Réseaux bus
| Câble bus VRV1 tel que défini au CCTP | ens | 152
| Câble bus VRV2 tel que défini au CCTP | ens | 272
| Câble bus VRV3 tel que défini au CCTP | ens | 272
| Liaison inter-groupe pour commande centralisé + GTC | ens | 1
9.5 | Mise à la terre tel que défini au CCTP | ens | 1
| Sous total 9 - Electricité |  |  |  |  | 0
10 | GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT - GTB
10.1 | NIVEAU REGULATION
10.1.2 | UGL - Bus de communication
| UGL | ens
| Bus de communication | ens
10.2 | NIVEAU SUPERVISION
| Intégration dans la GTC du site | ens | 1
10.3 | PRINCIPES DE REGULATION
10.3.1 | VRV | ens
10.3.2 | Terminaux de traitement d'ambiance | ens
10.3.3 | Circuit secondaire poutre climatique | ens
10.3.4 | Comptages
10.3.5 | Essais | ens
| Documentation | ens
10.3.6 | LISTE DES POINTS | PM
| Sous total 10 - Sous total GTB |  |  |  |  | 0
11 | INTERVENTIONS TECHNIQUES CONNEXES
11.1 | Principaux travaux
| Traitement antirouille du réseau hydraulique de condensation des GEG alimentant les dry-cooler tel que défini au CCTP | ens | 1
| Nettoyage de la VB de la chaufferie | ens | 1
11.2 | Désembouage des réseaux hydrauliques
| Désembouage des réseaux hydrauliques tel que défini au CCTP | ens | 1
| Analyses d'eau avant et après intervention | ens | 1
11.3 | Pot à boue
| Pot à boue tel que défini au CCTP | ens | 2
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
11.4 | Equilibrage hydraulique
| Equilibrage hydraulique EC tel que défini au CCTP | ens | 1
| Equilibrage hydraulique EG-EM tel que défini au CCTP | ens | 1
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
11.5 | Remplacement du circulateur hydraulique secondaire PC
| Remplacement du circulateur hydraulique secondaire PC tel que défini au CCTP | ens | 1
| Accessoires tel que défini au CCTP | ens | 1
11.6 | Contrôle général de la GTC
| Contrôle général de la GTC tel que défini au CCTP | ens | 1
| Accéssoires tel que défini au CCTP | ens | 1
| Sous total 11 - INTERVENTIONS TECHNIQUES CONNEXES |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. : |  |  |  |  | 0
| MONTANT TVA (20 %) : |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C. : |  |  |  |  | 0
Les quantités indiquées à la présente DPGF sont données à titre indicatives, l'entreprise se doit de les vérifier pour validation.
Engagement contractuel du candidat concernant la durée d'exécution de l'ensemble des travaux à compter de la date indiquée dans l'ordre de service (OS) délivré par le Maitre d'œuvre (en mois) : |  |  | …........................ MOIS
Dans le respect du délai maximum d'exécution des travaux, indiqué à l'article 3 du CCAP, hors période de préparation, soit 5 mois MAXIMUM