## Généralités
UTILISATION DES FICHIERS DPGF
Avertissement
Cette page est informative, et n'est pas à retourner avec votre devis.
Si vous utilisez notre DPGF pour la première fois, prenez le temps de lire cette page complètement.
Le présent fichier vous a été fourni à titre gracieux pour faciliter l'établissement de vos prix.
Il a été établi par DGET S.A.S et reste sa propriété.
Nous vous demandons simplement de nous retourner ce fichier avec vos prix de vente (voir plus bas)
Son utilisation, intégrale ou partielle, à toutes fins autre que l'établissement de votre devis sur l'opération pour laquelle il a été établi est strictement interdite.
Ce document est protégé par la loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative).
DGET décline toute responsabilité quand à la mauvaise utilisation de ce fichier, aux éventuelles erreurs de calcul qu'il pourrait contenir, aux problèmes d'incompatibilité de traitement à partir d'un autre logiciel ou une autre version du logiciel que celui qui a permis son établissement (Microsoft Excel 2000©)
La connaissance du logiciel Excel© est impérative pour la bonne utilisation de ce fichier.
DGET n'assure en aucune façon la formation à l'utilisation du logiciel et/ou du présent fichier.
Entreprise :
Remplissez les cadres ci dessous, pour compléter automatiquement la page de garde :
Nom
Adresse
Code postal et ville
Téléphone
Fax
E-mail
Coefficients
Les coefficients généraux de calculs du prix de vente sont les suivants :
Coefficient sur la fourniture
Prix de vente de la main d'œuvre
| Taux de TVA |  |  | 20%
| Soit un montant total du devis HT |  |  | 0
Monnaie
La monnaie utilisée pour l'établissement des prix est l'Euro.
L'affichage et l'impression correcte du symbole Euro ( € ) nécessitent la mise à jour des polices de caractère de Windows©, ou l'utilisation d'un système d'exploitation récent.
Si vous ne voyez pas les symboles Euros et qu'ils sont remplacés par , une mise à jour est nécessaire.
Renseignez vous auprès de votre revendeur.
Utilisation
Les formules de calcul sont intégrées. Vérifiez toutefois la cohérence de vos données et les résultats !
Remplissez les champs Entreprise et Coefficients ci dessus. Ils sont impératifs au bon fonctionnement de la feuille de calcul.
Dans la feuille DPGF, le bouton + qui apparaît au dessus de la colonne D permet de faire apparaître les colonnes de calcul intermédiaire. Une fois ces colonnes démasquées, le signe plus se transforme en signe moins, pour l'opération inverse.
Dans la feuille DPGF, les éléments suivants doivent impérativement être entrés
- prix publics
- taux de remise
- main d'œuvre unitaire
Si vous ne disposez que de prix de fourniture nets, entrez les dans la colonne prix public en donnant un taux de remise de 0%
Ne pas entrer de données directement dans les colonnes Achat, FO tot. et MO tot. Ces colonnes doivent être calculées.
Vous pouvez modifier les quantités, ajouter ou supprimer des lignes. Si vous en ajoutez, pensez à recopier les formules de calcul !
Les colonnes intitulées Entreprise n°1 à Entreprise n°6 sont réservées à DGET. N'y entrez aucune valeur.
Impression
Pour imprimer le document, sélectionnez les onglets Gard, DPGF, Matériel et RECAP, puis lancez l'impression.
Il est possible que des problèmes d'impression apparaissent, en fonction du type d'imprimante que vous utilisez.
En cas d'impression sur plusieurs pages en largeur par exemple, il vous faudra diminuer la largeur de quelques colonnes.
Résultats
| Arrondi : | 6 |  |  | (Page récap. Seulement)
| Montant HT : | 0
Retour
Nous vous simplifions le travail de chiffrage en vous fournissant ce fichier. A l'inverse, nous vous demandons de nous faciliter le travail de vérification de votre offre en nous retournant ce fichier complété de vos prix.
Vous ne souhaitez pas, à juste titre, nous donner vos coefficients et prix d'achat.
Nous avons donc développé une macro-instruction qui va nettoyer le fichier. Elle supprime tous les calculs intermédiaire et les coefficients, en ne laissant que les prix unitaires et totaux de vente.
Le fonctionnement de cette macro-instruction nécessite de modifier les paramètres de sécurité d'Excel (à partir de la version 2007).
Cliquez ici pour télécharger une fiche explicative sur les réglages d'Excel.
La macro vous demandera d'enregistrer le fichier modifié. Donnez lui un autre nom que celui de votre chiffrage, pour ne pas perdre votre document.
Vous pourrez alors nous transmettre ce fichier par internet à l'adresse
courrier@dget.fr
Merci d'avance de votre collaboration.
Document mis à jour le 27/11/2010
Cliquez ici pour créer le devis à nous retourner

## Garde
Centre des Finances Publiques
1 Bis Place de la Banque - 21000 DIJON
Réaménagement du restaurant du personnel administratif
25 rue de la Boudronnée - 21000 DIJON
6
Plomberie Chauffage ventilation
Cadre de borderau de prix
Entreprise :
0
0
0
0
PRIX EN EUROS
|  | Montant HT : |  | 0
|  | 20% |  | 0
|  | Montant TTC : |  | 0
A | 2025-05-27 | RM | Emission originale
Indice | Date | Auteur | Modifications
Architecte : |  |  |  |  | Opération: :
LOGO |  |  | BRUN’O CONCEPT Valérie BRUNEAU Tel : 06 20 01 02 04 Email : c.iglesias@agence-c.eu |  | 37A005
Document :
DPGF6

## DPGF
| Ligne de formules. NE PAS TOUCHER ! | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
37A005 - Réaménagement du restaurant du personnel administratif | [11 empty] | Entreprise n°1 |  |  | Entreprise n°2 |  |  |  | Entreprise n°3 |  |  |  | Entreprise n°4 |  |  |  | Entreprise n°5 |  |  |  | Entreprise n°6
Lot N°6 - Plomberie Chauffage ventilation - jj Iyar Tuesday
Codes | Désignations | U | Q | Prix pub. € | R % | MO unit. H | Achat € | FO tot. € | MO tot. H | Prix unitaires € | Prix totaux € | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant
|  |  |  | Colonnes de saisie |  |  | Ne rien entrer directement dans ces colonnes !
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Plomberie Sanitaire | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
1.1 | Dépose et travaux préparatoire | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Repérages des installations et vérifications des travaux à éffectuer après déposes. | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Réalisation d'une analyse légionnel avant travaux | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose des appareils sanitaires existant en laverie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Lavavbo | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Poste de lavage | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Adoucisseur | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose de l'ensemble des réseaux non réemployés jusqu'aux collecteurs en sous-sol ( siphon de sol hors le présent lot) | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose des alimentations Efb et EU des machines à café | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose des alimentations Efb et EU de la fontaine à eau | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose de l'ensemble des réseaux non réemployés jusqu'aux collecteurs en sous-sol | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose des entennes supplémentaires Efb,Efa, ECS et bouclages non utilisées en sous-sol sous la laverie | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 1.1 Dépose et travaux préparatoire | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
1.2 | Distribution d'eau | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Création d'un réseau d'eau froide brute pour les machines à café | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Création d'un réseau d'eau froide brute pour l'alimentation du poste de désinfection et du lave mains depuis le collecteur à proximité | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Création d'un nouveau réseau d'ECS depuis la sous-station ECS cuisine pour l'alimentation des appareils sanitaires et lave-batteries | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Création d'un nouveau réseau de bouclage depuis la sous-station ECS cuisine pour boucler le nouveau réseau ECS | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Vanne d'équilibrage par entenne de bouclage | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Création d'une panoplie de bouclage ACS pour raccordement sur le retour ballon comprenant | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Vanne d'isolement | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Vanne d'équilibrage | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - clapet anti-retour | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Vanne de chasse pour teste de clapet | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Thermomètre avant la panoplie | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Pompe de circulation type Wilo ACS | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Alimentation électrique depuis armoire électrique existante en sous-station comprenant les protections | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 1.2 Distribution d'eau | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
1.3 | Appareils sanitaires | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement des appareils réemployés | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Poste de désinfection |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Lavabo |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 1.3 Appareils sanitaires | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
1.4 | Analyse d'eau | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Réalisation d'une analyse de potabilité sur le réseau le plus éloigné | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 1.4 Analyse d'eau | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
1.5 | Evacuations des eaux usées | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement des appareils sanitaires sur les réseaux d'eau usées pour les postes suivant : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Poste de désinfection | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Lavabo (en laverie ) | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Les 3 machines à café | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - La fontaine à eau | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement sur les réseaux d'eau usées grasse | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| En fonte SMU spécifique EG | Ens |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Siphon de sol posé par le lot revêtement de sol Ø110mm à confirmer en phase exe | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - L'attente d'évacuation en Ø100 du lave batterie | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 1.5 Evacuations des eaux usées | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 1 Plomberie Sanitaire | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2 | Chauffage Ventilation | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1 | Travaux préparatoires | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0 | 0
| Repérages des installations et vérifications des travaux à éffectuer après déposes. | Ens | 1 | [6 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| En laverie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0 | 0
| Dépose du réseau de compensation avec les 2 bouches | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose du réseaux d'extraction avec les 2 bouches | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose pour réemploi de la hotte d'extraction | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ouverture de la gaine technique pour déposer le réseau verticale de compensation jusqu'au sous-sol | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Rebouchage de la réservation en Ø355 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Reprise du placo par le lot Plâtrerie suivant coordination | PM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose du radiateur comprenant le garde corps pour réemploi comprenant tubulure jusqu'au collecteur | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Reffection de l'étanchéité à l'air des réseaux après dépose des réseaux non réutilisés | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| SAS nord entrée restaurant | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose des 2 bouches installées en plafond placo | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose des réseaux de raccordement | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Reffection de l'étanchéité à l'air des réseaux après dépose des réseaux non réutilisés | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Zone futur laverie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose de la gaine de reprise et son diffuseur 560 m3/h | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose de 4 bouches de soufflage de 140 m3/h | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose du réseau de soufflage de 860 m3/h comprenant les bouches comme repéré sur les plans existants/dépose. | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Sous-sol | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose du réseau d'extraction ancienne machine à café comprenant bouches, réseaux, rebouchage en dalle, réfection de l'étanchéité du collecteur, réfection du flocage | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose du piquage et réfection du collecteur pour le réseau de soufflage de compensation de la laverie actuelle. Refection du flocage | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1 Travaux préparatoires | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2 | Radiateur | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Réservations avec le plaquiste pour positionner les renforts en cloison | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Remplacement du té de réglage, du corps et la tête thermostatique du radiateur | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Repose du radiateur ré-équipé | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Repose de la protection mécanique | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Alimentation du radiateur en acier noir depuis l'attente sous l'ancienne laverie comprenant vannes d'isolement comprenant isolation Mex 25 mm en sous-sol | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.2 Radiateur | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.3 | Nettoyage du nouveau circuit | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Netoyyage du nouveau réseau avant connexion sur l'existant |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.3 Nettoyage du nouveau circuit | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.4 | Rideau d'air chaud | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Fourniture et pose d'un thermostat d'ambiance sur le rideau d'air chaud FRICO existant comprenant raccordements électriques |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.4 Rideau d'air chaud | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.5 | Ventilation de la zone Laverie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Travaux préparatoires | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Réalisation d'une étude structure pour la réalisation de carottages en Ø500 et Ø400 suivant plans | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Réalisation de carottage en dalle comprenant renforts nécessaires | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Extraction laverie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Création d'un réseau d'extraction depuis le collecteur existant en sous-sol suivant plans | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| En sous-sol : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - réalisation d'un piquage en Ø450 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Réseau de gaine acier spiralé Ø450 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Flocage coupe feu 1h sur tout le réseau jusqu’en traversé de dalle | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - reprise du flocage sur la collecteur pour la création du piquage | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Au RDC : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Création d'un réseau d'extraction pour le raccordement de bouche et la hotte réinstallée | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Fourniture et pose de 2 bouches d'extration 750m3/h chacune + plénum. | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Repose de la hotte suivant plan du fabricant du lave batterie | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement des 3 terminaux | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Ø450 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Ø400 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Ø315 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Régulateur de débit suivant débits indiqués sur plans | U | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Fourniture et pose de trappe de visite | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| PM : Tous les raccords seront de type à joints | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Compensation laverie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Création d'un réseau de compensation depuis le collecteur existant en sous-sol suivant plans | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| En sous-sol : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - réalisation d'un piquage en Ø355 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Réseau de gaine acier spiralé Ø355 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Flocage coupe feu 1h sur tout le réseau jusqu’en traversé de dalle | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - reprise du flocage sur la collecteur pour la création du piquage | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Installation d'un clapet CF 2h en traversé de dalle Ø355 | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Au RDC : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Création d'un réseau d'extraction pour le raccordement de bouche | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Fourniture et pose de 2 bouches de compensation 750m3/h chacune + plénum. | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement des 2 terminaux | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Ø355 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Ø315 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Régulateur de débit suivant débits indiqués sur plans | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Fourniture et pose de trappe de visite | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| PM : Tous les raccords seront de type à joints | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.5 Ventilation de la zone Laverie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.6 | Ventilation/Chauffage de la zone Restaurant | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Modification à proximité de la futur laverie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Modification de la reprise pour une réimplantation à proximité de la porte d'entrée sud : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Ø250 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Régulateur de débit 560m3/h | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Bouche de reprise spécifique pour FP type Twisted | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Plenum pour bouche | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Modification du soufflage pour une réimplantation devant la futur laverie : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Ø250 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Régulateur de débit 560m3/h | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Bouche de soufflage spécifique pour FP type Twisted | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Plenum pour bouche | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Modification à l'emplacement de l'ancienne laverie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Création d'un réseaux de ventilation participant au chauffage | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Ø315 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Ø250 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Régulateur de débit 430m3/h | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Bouche de soufflage spécifique pour FP type Twisted | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Plenum pour bouche | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement sur collecteur existant suivant plan | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| PM : Tous les raccords seront de type à joints | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.6 Ventilation/Chauffage de la zone Restaurant | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
3 | Études, essais, mise en service | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Calculs et plans d'exécution | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Évacuation des déchets, nettoyage chantier relatif au présent lot | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais et réglages des installations : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| suivant CCTP, compris rapport d'essais | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| mise en service des installations, réglages | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Séance de mise en mains des installations | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 3 Études, essais, mise en service | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Le présent document a pour but de fournir aux entreprises une base leur permettant d'établir leur proposition. Il devra être soigneusement vérifié, et complété si nécessaire.
Les prix unitaires devront être indiqués, faute de quoi la proposition ne pourra être retenue.

## Matériel
x
jj Iyar Tuesday
Réaménagement du restaurant du personnel administratif
Lot N°6 - Plomberie Chauffage ventilation
Liste des marques
Matériels |  | Proposition entreprise | Entreprise 1 | Entreprise 2 | Entreprise 3 | Entreprise 4 | Entreprise 5 | Entreprise 6 | x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Arrondi ?
Les entreprises complèteront cette fiche avec la liste des marques, type et références de matériel qu’elles proposent de mettre en œuvre.
L'indication de préconisations n'est en aucun cas déterminant pour les marques citées. L'entreprise pourrra proposer le matériel qu'elle souhaite, sous la condition qu'il répond aux définitions du CCTP. Elle joindra la documentation constructeur à son offre.

## RECAP
| Ligne de formules - Ne pas toucher ! | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
jj Iyar Tuesday
Réaménagement du restaurant du personnel administratif | [11 empty] | Entreprise n°1 |  |  | Entreprise n°2 |  |  |  | Entreprise n°3 |  |  |  | Entreprise n°4 |  |  |  | Entreprise n°5 |  |  |  | Entreprise n°6
Lot N°6 - Plomberie Chauffage ventilation
Récapitulatif
Codes | Désignations | U | Q | Prix pub. € | R % | MO unit. H | Achat € | FO tot. € | MO tot. H | P.U. € | Total H.T. € | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant
[13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
1 | Plomberie Sanitaire | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
1.1 | Dépose et travaux préparatoire | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
1.2 | Distribution d'eau | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
1.3 | Appareils sanitaires | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
1.4 | Analyse d'eau | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
1.5 | Evacuations des eaux usées | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 1 Plomberie Sanitaire | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2 | Chauffage Ventilation | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2.1 | Travaux préparatoires | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2 | Radiateur | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.3 | Nettoyage du nouveau circuit | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.4 | Rideau d'air chaud | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.5 | Ventilation de la zone Laverie | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.6 | Ventilation/Chauffage de la zone Restaurant | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2 Chauffage Ventilation | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
3 | Études, essais, mise en service | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 3 Études, essais, mise en service | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| MONTANT HT SOLUTION DE BASE : | [9 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 20% | [9 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| MONTANT TTC : | [9 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
[18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 20% | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| MONTANT TTC : | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| MONTANT HT OPTION | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 20% | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| MONTANT TTC : | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
0
0
0
0
Arrondi ?