## LOT 4 REVETEMENTS DE SOL
D.P.G.F (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
RESTAURANT CFIP 25 rue de la Boudronnée 21000 DIJON
LOT n°5 - ELECTRICITE
Défaut
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
5 |  | ELECTRICITE
05.16 |  | COFFRET ELECTRIQUE PROVISOIRE DE CHANTIER | U | 1 |  | 2 |  | 0
|  | ECLAIRAGE PROVISOIRE DE CHANTIER | ens |  |  | 6 |  | 0
05.18 |  | DISTRIBUTION PRINCIPALE - Alimentations des équipements | ens |  |  |  |  | 0
PROTECTIONS ELECTRIQUES DES EQUIPEMENTS
|  | Machine à laver la vaisselle (selon attentes du cuisiniste) | ens |  |  |  |  | 0
|  | Convoyeur à plateaux (matériel existant récupéré) | U | 1 |  |  |  | 0
|  | Micro-ondes récupérés | U | 2 |  |  |  | 0
|  | Fontaine réfrigérée récupérée | U | 1 |  |  |  | 0
|  | Machines à café récupérées | U | 3 |  |  |  | 0
05.19 |  | FOURNITURE ET RACCORDEMENT LUSTRERIE |  |  |  | 6
|  | Downlights LED IP23 ELSON CL - Sur emplacements existants | U | 47 |  |  |  | 0 |  | Option
|  | Downlights LED IP23 ELSON CL - Sur Fx-plafonds neufs | U | 28 |  |  |  | 0
|  | Suspensions acoustiques avec lampe LED - 1 dalle Ø1200 | U | 4 |  |  |  | 0
|  | Suspensions acoustiques avec lampe LED - 2 dalles Ø 400/700 | U | 14 |  |  |  | 0
|  | Suspensions acoustiques sans lampe Ø700 | U | 5 |  |  |  | 0
|  | Suspensions acoustiques sans lampe Ø400 | U | 12 |  |  |  | 0
|  | Downlights LED IP65 LAVERIE/CUISINE | U | 5 |  |  |  | 0
05.19.02 |  | FOURNITURE ET POSE DES APPAREILLAGES | ens |  |  | 6 |  | 0
05.19.03 |  | FOURNITURE ET POSE DES ECLAIRAGES DE SECURITE | ens |  |  | 2 |  | 0
05.20 |  | COURANTS FAIBLES (Liaisons caisse de la distribution à vérifier) | ens |  |  |  |  | 0
05.21 |  | LIAISONS AU SYSTÈME d'ALARME INCENDIE | ens |  |  | 6 |  | 0
05.22
|  | PLANS TECHNIQUES DES INSTALLATIONS | ens
|  | PROCES-VERBAL d'ESSAIS COPREC | ens |  |  | 6 |  | 0
MONTANT HT 5 - ELECTRICITE - Hors option | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 5 - ELECTRICITE | [7 empty] | 0
Option | [7 empty] | 0
MONTANT HT 5 - ELECTRICITE - avec option | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 5 - ELECTRICITE - avec option | [7 empty] | 0