## PDG
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
Ville de LA ROCHE SUR YON
REF. AFFAIRE : 120-23 / SL
DITEP L'ALOUETTE 9 Avenue Jean Etoubleau 85 000 LA ROCHE SUR YON RESTRUCTURATION DE L'ETABLISSEMENT : REAFFECTATION DU BATIMENT H
LOT N°08: ELECTRICITE COURANTS FORT & FAIBLE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
MAÎTRE D’OUVRAGE : | ARCHITECTE :
UGECAM "BRETAGNE PAYS DE LOIRE" | AGENCE EKUM ARCHITECTES
2 Chemin du Breil | 9 Bis Poullain Duparc
44 800 SAINT HERBLAIN | 35 000 RENNES
' : 02 40 13 82 00 | ' : 02 99 79 46 77
VERTOU, le 05 juin 2025,

## DPGF
N° | DESIGNATION | U | QTE | PU | PT
08
08.01 | GENERALITES | PM
0
08.02 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ELECTRIQUES
08.02.00 | GENERALITES | PM
08.02.01 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FORTS | 0
08.02.01.01 | Neutralisation et dépose des installations électriques existantes | 0 |  |  | 0
0
| Neutralisation et dépose des installations électriques existantes | Ens. |  |  | 0
0
| L’entreprise devra toutes les sujétions afin de maintenir en service les installations électriques pendant les travaux | Ens. |  |  | 0
| Modification provisoire dl'éclairage d'évacuation suivant description du CCTP | Ens. |  |  | 0
|  | 0 | 0
| Ens. § 08.02.01.01 | 0 | 0 |  | 0
08.02.01.02 | Desserte générale électrique | 0 | 0 |  | 0
0
| Le site est alimenté par un branchement à puissance limitée < 36 kVa branchement long. | ENS
| remodelage des tableau de distribution existants | Ens
0
| Regime de neutre T.T. | PM
0
| Ens. § 08.02.01.02 | 0 |  |  | 0
08.02.01.03 | Mise à la terre |  |  |  | 0
| Mise à la terre des masses métalliques | Ens. |  |  | 0
0
| Liaisons équipotentielles | Ens. |  |  | 0
0
| Ens. § 08.02.01.03 | 0 |  |  | 0
08.02.01.04 | Tableaux électriques |  |  |  | 0
0
| Comptage énergie suivant description du CCTP | Ens. |  |  | 0
0
| Ens. § 08.02.01.04 | 0 |  |  | 0
08.02.01.05 | Coupure générale électricité | 0 |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d’une "Coupure Générale Electricité" suivant description du CCTP. | U
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| Ens. § 08.02.01.05 | 0 | 0 |  | 0
08.02.01.06 | Coupure générale ventilation | 0 |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d’une "Coupure Générale Ventilation" suivant description du CCTP. | U |  |  | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| Ens. § 08.02.01.06 | 0 | 0 |  | 0
08.02.01.07 | Distribution des circuits | 0 | 0 |  | 0
0
| Conduits et fourreaux |  |  |  | 0
| Conduits apparents type IRL | Ens. |  |  | 0
0
| Conduits encastrés type ICTA | Ens. |  |  | 0
0
| Rebouchage coupe-feu des traversées | Ens. |  |  | 0
|  | 0 | 0
| Ens. § 08.02.01.07 | 0 | 0 |  | 0
08.02.01.08 | Canalisations | 0 | 0 |  | 0
0
| # CIRCUIT ECLAIRAGE : alimentation en câble U1000 R2V : |  |  |  | 0
| ­ 5G1,5 mm² | ML |  |  | 0
| ­ 3G1,5 mm² | ML |  |  | 0
| ­ 3x1,5 mm² | ML |  |  | 0
| ­ 2x1,5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # CIRCUIT ECLAIRAGE DE SECOURS : alimentation en câble U1000 R2V 5G1,5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # CIRCUIT PRISE DE COURANT 2x16A : alimentation en câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # COUPURE GENERALE VENTILATION : liaison en câble U1000 R2V 2x1,5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # PLAQUES DE CUISSON : alimentation en câble U-1000 R2V 3G6 mm² | ML |  |  | 0
0
| # REFRIGERATEUR : alimentation en câble U-1000 R2V 3G2.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # EXTRACTEUR VENTILATION : alimentation en câble CR1 3G2.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # HOTTE : alimentation en câble U-1000 R2V 3G2.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # CHAUDIERE : alimentation en câble U-1000 R2V 3G2.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # SECHE LINGE : alimentation en câble U-1000 R2V 3G2.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # LAVE LINGE : alimentation en câble U-1000 R2V 3G2.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # FOUR : alimentation en câble U-1000 R2V 3G2.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # BADGEUSE : alimentation en câble U-1000 R2V 3G2.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # BAIE DE CABLAGE : alimentation en câble U-1000 R2V 3G2.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # INCENDIE : alimentation en câble U-1000 R2V 3G2.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| # VENTOUSE CONTRÔLE D'ACCES : alimentation en câble U-1000 R2V 3G2.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| Boites de dérivation et de raccordements | Ens. |  |  | 0
0
0
| Ens. § 08.02.01.08 | 0 |  |  | 0
08.02.01.09 | Equipements électriques | 0 |  |  | 0
0
| Commandes |  |  |  | 0
| # CE1 | U |  |  | 0
| # CE2 | U |  |  | 0
| # CE3 | U |  |  | 0
| # CE4 | U |  |  | 0
| # CE5 | U |  |  | 0
| # CE6 | U |  |  | 0
0
| Prises de courant |  |  |  | 0
| # PC1 | U |  |  | 0
| # PC2 | U |  |  | 0
0
| Appareils d'éclairage | 0 |  |  | 0
| # Type A | U |  |  | 0
| # Type B | U |  |  | 0
| # Type C | U |  |  | 0
| # Type D | U |  |  | 0
| # Type E | U |  |  | 0
| # Type F | U |  |  | 0
| # Type G | U |  |  | 0
| # Type H | U |  |  | 0
0
| Eclairage de sécurité | 0 |  |  | 0
| # Type BS1 | U |  |  | 0
| # Type BS2 | U |  |  | 0
0
|  | 0 | 0
| Ens. § 08.02.01.09 | 0 | 0 |  | 0
| Ensemble § 08.02.01 |  |  |  | 0
08.02.02 | INSTALLATION ELECTRIQUE COURANT FAIBLE | 0 | 0
0
08.02.02.01 | Distribution des circuits | PM
08.02.02.02 | Précâblage VDI | 0 |  |  | 0
0
| coffret de brassage équipé suivant description du CCTP | Ens. |  |  | 0
0
| Cordon de brassage RJ45/RJ45 | U |  |  | 0
0
| Prise RJ45 suivant description du CCTP : |  |  |  | 0
| # RJ1 | U |  |  | 0
0
| Câble F/FTP catégorie 6A - 1x4 paires | ML |  |  | 0
0
| Recette cuivre suivant description du CCTP | Ens. |  |  | 0
0
| Etiquetages des équipements | Ens. |  |  | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| Ens. § 08.02.02.02 | 0 | 0 |  | 0
08.02.02.03 | Système de Sécurité Incendie | 0 | 0 |  | 0
0
| Tableau d'alarme suivant description CCTP | U
0
| Déclencheur manuel d'alarme incendie équipé d'un volet | U |  |  | 0
0
| Détecteur automatique d'alarme incendie équipé d'un volet | U |  |  | 0
0
| Diffuseur sonore d'alarme incendie 90 dB | U |  |  | 0
0
| Diffuseur visuel d'alarme incendie | U |  |  | 0
0
| Câblâge et liaisons des équipements suivant description du CCTP : |  |  |  | 0
| # SYS - 2 paires 9/10ème | ML |  |  | 0
| # CR1 C1 - 2x1.5 mm² | ML |  |  | 0
| # U-1000 R2V - 2x1.5 mm² | ML |  |  | 0
0
| Mise en service et essais de fonctionnement | Ens. |  |  | 0
0
| Formation des utilisateurs | Ens. |  |  | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| Ens. § 08.02.02.03 | 0 | 0 |  | 0
08.02.02.04 | Télévision | 0 | 0 |  | 0
0
| prises télévision encastrée | U |  |  | 0
0
| Câblâge et liaisons des équipements | ML |  |  | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| Ens. § 08.02.02.04 | 0 | 0 |  | 0
08.02.02.05 | Vidéophonie / contrle d'accès | 0 | 0 |  | 0
0
| Platine de rue suivant description du CCTP | U |  |  | 0
0
| Centrale de gestion VIGIK 1 porte | U |  |  | 0
0
| Alimentation chargeur 24V suivant du CCTP | U |  |  | 0
0
| Moniteur de réception vidéo | U |  |  | 0
0
| Bouton d'ouverture porte suivant description du CCTP | U |  |  | 0
0
| Déclencheur manuel de déverrouillage | U |  |  | 0
0
| Câblâge et liaisons des équipements |  |  |  | 0
| # SYT1 - 3 paires AWG20 | ML |  |  | 0
| # SYT1 - 2 paires AWG20 | ML |  |  | 0
0
| Programmation, mise en service et essais | Ens. |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens. |  |  | 0
0
0
| Ens. § 08.02.02.05 | 0 | 0 |  | 0
| Ensemble § 08.02.02 |  |  |  | 0
|  | 0 | 0
| TOTAL CHAP. 08.02 | 0 | 0 |  | 0
08.03 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DIVERSES | 0 | 0
08.03.01 | INSTALLATION DE CHANTIER | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
| Installation de chantier suivant description du CCTP et prescription du PGC | Ens. |  |  | 0
0
0
| Ensemble § 08.03.01 | 0 |  |  | 0
0
08.03.02 | NETTOYAGE DE CHANTIER | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. |  |  | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| Ensemble § 08.03.02 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0
08.03.03 | PERCEMENTS - ENCASTREMENTS - GARNISSAGES | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. |  |  | 0
0
0
| Ensemble § 08.03.03 | 0 |  |  | 0
08.03.04 | DOCUMENTS A FOURNIR | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
| Dossier d'exécution suivant les éléments décrits dans le CCTP | Ens. |  |  | 0
0
| Dossier des ouvrages exécutés suivant les éléments décrits dans le CCTP | Ens. |  |  | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| Ensemble § 08.03.04 | 0 | 0 |  | 0
08.03.05 | CONTROLES ET ESSAIS | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
| Réalisation des essais AQC | Ens. |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
| Réalisation des essais VIEL | Ens. |  |  | 0
0
| Démarches auprès du bureau de contrôle mandaté par le maître d'ouvrage | Ens. |  |  | 0
0
| Contrôle et essais suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. |  |  | 0
0
|  | 0 | 0
| Ensemble § 08.03.05 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0
| TOTAL CHAP. 08.03 | 0 | 0 |  | 0

## RECAPITULATIF
TABLEAU RECAPITULATIF
Désignation | Montant | T.V.A. | Montant
| € - HT | 20% | € - TTC
PM
08.01 - GENERALITES
| 0 | 0 | 0
08.02 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ELECTRIQUES
| 0 | 0 | 0
08.03 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DIVERSES
| 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL
Fait à
Le
Cachet + signature de l’Entrepreneur