## DPGF
Q/P | [7 empty] | 1
Mise en accessibilité pour les personnes
handicapées et mise aux normes électriques
à la Cour d'appel de Riom
D.P.G.F. - Lot N° 06 PLATRERIE / PEINTURE / FAUX-PLAFONDS
N° | LIBELLE | U | Qté MOE | Qté ENT | PU | Montant |  | Commentaires
6 | PLATRERIE / PEINTURE / FAUX-PLAFONDS
6.5 | DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES
6.5.1 | PLATRERIE
6.5.1.1 | Dépose plafonds | m² | 1 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.1.2 | Cloison ép. 100mm - Coupe-feu 1h | m² | 12.6 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.1.3 | Cloison ép. 100mm | m² | 75.5 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.1.4 | Reprise plâtrerie au droit des passages libre crées | u | 2 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.1.5 | Retour cloison contre châssis | u | 1 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.1.6 | Doublage technique sur ossature | m² | 14.6 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.1.7 | Déplacement grille de ventilation naturelle du doublage | u | 1 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.1.8 | Caisson CF1h | ml | 4 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.1.9 | Plafond en plaque de plâtre | m² | 72.6 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL PLATRERIE |  |  |  |  | 0
6.5.2 | PEINTURE
6.5.2.1 | Peinture sur murs et cloisons | m² | 604 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.2.2 | Peinture plafonds | m² | 166 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.2.3 | Peinture joue puit de lumière | m² | 7.2 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.2.4 | PEINTURE SUR BOISERIES |  | 0 |  |  | 0
6.5.2.4.1 | Peinture bloc-porte bois aux 2 faces | m² | 63.3 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.2.4.2 | Peinture trappe bois en plafonds | m² | 4 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.2.4.3 | Peinture cadre de fenêtre bois | ml | 31.4 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.2.4.4 | Peinture plinthes bois | ml | 179 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.2.5 | Peinture ouvrages métalliques | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.2.6 | Pictogramme + marquage au sol emplacement PMR | u | 2 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.2.7 | Nettoyage de réception par phase | ft | 4 |  |  | 0 | Qté différente
6.5.2.8 | PSE 02 : Installation de faux plafond dans les étages suivant plan Peinture plafonds | m² | 40 |  |  | (0.00) | Qté différente
| TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
6.5.3 | FAUX-PLAFONDS
6.5.3.1 | Faux-plafonds 600x600mm | m² | 13.4 |  |  | 0 | Qté différente
6.1.3.2 | PSE 03 - Installation de faux plafond suivant plan Faux-plafonds 600x600mm | m² | 73.8 |  |  | (0.00) | Qté différente
| TOTAL FAUX-PLAFONDS |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général H.T |  |  |  |  | 0
| TVA 20.00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  |  |  | 0
Remarques :

## RECAP
RECAPITULATION
6 | PLATRERIE / PEINTURE / FAUX-PLAFONDS
6.5 | DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES |  | #REF!
6.5.1 | PLATRERIE | 0
6.5.2 | PEINTURE | 0
6.5.3 | FAUX-PLAFONDS | 0
| TOTAL Général H.T |  |  | 0
| TVA 20.00 % |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  | 0