## DPGF
Q/P | [7 empty] | 1
AF22-36-V
Tribunal de Riom
D.P.G.F. - Lot N° 10 ELECTRICITE CFO / CFA
N° | LIBELLE | U | Qté MOE | Qté ENT | PU | Montant |  | Commentaires
10 | ELECTRICITE
10.3.1.1 | Etude | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.1.2 | Installation de chantier | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.2 | Dépose
10.3.2.1 | Dépose des tarifs C5 existants | U | 2 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.2.2 | Dépose des armoires | U | 5 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.2.3 | Dépose du RDC | U | 93 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.2.4 | Dépose des radiateurs défectueux | U | 16 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Dépose |  |  |  |  | 0
10.3.3 | Armoires
10.3.3.1 | TGBT | U | 1 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.3.2 | Armoire | U | 4 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Armoires |  |  |  |  | 0
10.3.4 | Distribution
10.3.4.1 | Chemin de câble RDC et R+2 | U | 45 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.4.2 | Moulure | ml | 100 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.4.3 | Goulotte | ml | 20 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Distribution |  |  |  |  | 0
10.3.5 | Eclairage
10.3.5.1 | Downlight | U | 15 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.5.2 | Downlight avec détection | U | 5 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.5.3 | Luminaire 600x600 | U | 21 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.5.4 | Ruban led | ml | 30 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.5.5 | Déco hall | U | 2 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.5.6 | Luminaire banque d'accueil | U | 2 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.5.7 | Luminaire attente | U | 1 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.5.8 | Spot hall | U | 6 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Eclairage |  |  |  |  | 0
10.3.6 | Eclairage de sécurité
10.3.6.1 | BAES | U | 4 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.6.2 | Télécommande BAES URA | U | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
10.3.7 | Appareillage
10.3.7.1 | Prise de courant | U | 33 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.7.2 | Poste de travail encastré | U | 2 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.7.3 | RJ45 | U | 21 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.7.4 | Détecteur de présence | U | 4 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.7.5 | Interrupteur | U | 8 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.7.6 | Séché main | U | 2 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.7.7 | Emetteur HF boucle malentendant | U | 3 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.7.8 | Récepteur Infrarouge boucle malentendant | U | 2 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.7.9 | Boucle mal entendant accueil | U | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Appareillage |  |  |  |  | 0
10.3.8 | Câblage
10.3.8.1 | Câble d'alimentation des armoires | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.8.2 | Alimentation prise de courant | ml | 0 |  |  | 0
10.3.8.3 | Alimentation poste de travail | ml | 0 |  |  | 0
10.3.8.4 | Alimentation éclairage | ml | 0 |  |  | 0
10.3.8.5 | Alimentation sèche main | ml | 0 |  |  | 0
10.3.8.6 | Câble interrupteur | ml | 0 |  |  | 0
10.3.8.7 | Alimentation détecteur de présence | ml | 0 |  |  | 0
10.3.8.8 | Alimentation BAES | ml | 0 |  |  | 0
10.3.8.9 | Alimentation centrale incendie | ml | 0 |  |  | 0
10.3.8.10 | Alimentation caisson d'extraction | ml | 0 |  |  | 0
10.3.8.11 | Alimentation rideau d'air chaud | ml | 0 |  |  | 0
10.3.8.12 | Alimentation émetteur infrarouge | ml | 0 |  |  | 0
10.3.8.13 | Alimentations gâche | ml | 0 |  |  | 0
10.3.9 | Incendie
10.3.9.1 | Reprise de l'incendie | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.9.2 | Flash lumineux | U | 6 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.9.3 | Reprise des circuits | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Incendie |  |  |  |  | 0
10.3.10 | Contrôle d'accès
10.3.10.1 | Onduleur | U | 1 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.10.2 | AES | U | 4 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.10.3 | Serveur | U | 1 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.10.4 | Switch POE | U | 1 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.10.5 | Contrôleur de porte | U | 7 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.10.6 | Lecteur de badge | U | 7 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.10.7 | Encodeur |  | 0 |  |  | 0
10.3.10.8 | Gâche | U | 3 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.10.9 | Badges | U | 70 |  |  | 0 | Qté différente
10.3.11 | PSE 04 - Relamping des éclairages
PSE 1 | Dépose des équipements des étages | U | 27 |  |  | (0.00) | Qté différente
PSE 1 | Plafond lames métallique du R+2 | Ens | 1 |  |  | (0.00) | Qté différente
PSE 1 | Downlight R+1 | U | 15 |  |  | (0.00) | Qté différente
PSE 1 | Downlight R+2 | U | 14 |  |  | (0.00) | Qté différente
PSE 1 | Downlight R+3 | U | 10 |  |  | (0.00) | Qté différente
PSE 1 | BAES | U | 7 |  |  | (0.00) | Qté différente
PSE 1 | Détecteur de présence | U | 6 |  |  | (0.00) | Qté différente
PSE 1 | Alimentation éclairage | ml |  |  |  | (0.00)
PSE 1 | Alimentation BAES | ml | 0 |  |  | (0.00)
| TOTAL PSE 04 - Relamping des éclairages |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général H.T |  |  |  |  | 0
| TVA 20.00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  |  |  | 0
Remarques :

## RECAP
RECAPITULATION
16.3 | Descriptif |  | #REF!
10 | ELECTRICITE
10.3.2 | Dépose | 0
10.3.3 | Armoires | 0
10.3.4 | Distribution | 0
10.3.5 | Eclairage | 0
10.3.6 | Eclairage de sécurité | 0
10.3.7 | Appareillage | 0
10.3.9 | Incendie | 0
10.3.11 | PSE 04 - Relamping des éclairages | 0
| TOTAL Général H.T |  |  | 0
| TVA 20.00 % |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  | 0