## LOT N°2
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Relance des "Travaux de rénovation de la toiture terrasse du bâtiment 91 de la Faculté de Santé"
PRO-DCE - V1
Lot n° 2 - CVP
Pour rappel : L'entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire. Les quantités inscrites au présent document sont données à titre indicatif. | [6 empty] | Ref. Env.
L'entreprise est responsable de la vérification des formules, totaux, etc … du présent fichier excel
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
2 |  | CVC
2.2 |  | Travaux de dépose
2.2.1 |  | Consignation et coupure de l'alimentation
Localisation |  | L'ensemble des systèmes en toiture terrasse
|  | Consignation électrique des équipements | HL | 0 |  | 0
Sous-Total HT de Consignation et coupure de l'alimentation | [5 empty] | 0
2.2.2 |  | Dépose des systèmes de ventilation
Localisation |  | Repérage plan : n°1, n°2
|  | Dépose des caissons de désenfumage | u | 5 |  | 0
|  | Dépose des gaines de ventilation | ml | 80 |  | 0
|  | Dépose CTA | u | 2 |  | 0
|  | Dépose du calorifuge des gaine de soufflage et d'extraction des CTA | ml | 43 |  | 0
Sous-Total HT de Dépose des systèmes de ventilation | [5 empty] | 0
2.2.3 |  | Dépose des splits et VRV
Localisation |  | Repérage plan : n°3-n°12
|  | Tirage au vide des circuits frigorigènes | u | 35 |  | 0
|  | Déposes des groupes à détente directe | u | 35 |  | 0
Sous-Total HT de Dépose des splits et VRV | [5 empty] | 0
2.2.4 |  | Dépose du groupe froid
Localisation |  | Repérage plan : n°0
|  | Consignation hydraulique (vidange et désaccouplement) | HL | 0 |  | 0
|  | Dépose des circuits d'eau glacée | ml | 30 |  | 0
|  | Tirage au vide du groupe froid | u | 1 |  | 0
|  | Dépose du groupe | u | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Dépose du groupe froid | [5 empty] | 0
2.2.5 |  | Grutage et stockage du matériel
2.2.5.1 |  | Grutage
Localisation |  | Parvis du bâtiment
|  | Repérage des installations et balisage | ens | 1 |  | 0
|  | Grutage des équipements (évacuation) | u | 43 |  | 0
Sous-Total HT de Grutage | [5 empty] | 0
2.2.5.2 |  | Zone de stockage et contraintes
Localisation |  | Parvis du bâtiment
Sous-Total HT de Grutage et stockage du matériel | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de Travaux de dépose | [5 empty] | 0
2.3 |  | Travaux de repose
2.3.1 |  | Grutage des systèmes en toiture
Localisation |  | Parvis du bâtiment
|  | Grutage des équipements (pose) | u | 41 |  | 0
Sous-Total HT de Grutage des systèmes en toiture | [5 empty] | 0
2.3.2 |  | Repose des systèmes de ventilation
2.3.2.1 |  | Pose des gaines de ventilation
Localisation |  | Repérage plan : n°1, n°2
|  | Provision pour fourniture de gaines de ventilation compris adaptations tés souches (30%) | ml | 24 |  | 0
|  | Pose des gaines de ventilation | ml | 80 |  | 0
|  | Provision pieds de supportage de gaine | ens | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Pose des gaines de ventilation | [5 empty] | 0
2.3.2.2 |  | Calorifuge
Localisation |  | Repérage plan : n°2
|  | Isolant 50mm | m² | 100 |  | 0
|  | Tôle isoxale | m² | 100 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge | [5 empty] | 0
2.3.2.3 |  | Pose des extracteurs et raccord aérauliques
Localisation |  | Repérage plan : n°1, n°2
|  | Pose des extracteurs de désenfumage et raccords aérauliques | u | 4 |  | 0
|  | Pose des CTA et raccords aérauliques et hydrauliques | u | 2 |  | 0
|  | Fourniture et pose de support métallique de réhausse (hauteur : 80cm) | u | 4 |  | 0
Sous-Total HT de Pose des extracteurs et raccord aérauliques | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de Repose des systèmes de ventilation | [5 empty] | 0
2.3.3 |  | Repose des systèmes de refroidissement
2.3.3.1 |  | Pose des groupes à détente directe et groupe froid
Localisation |  | Repérage plan : n°0 et n°3-n°12
|  | Pose des splits sur support existant | u | 34 |  | 0
|  | Pose du groupe froid et de sa réhausse métallique existante | u | 1 |  | 0
|  | Support métallique bigfoot | u | 4 |  | 0
Sous-Total HT de Pose des groupes à détente directe et groupe froid | [5 empty] | 0
2.3.3.2 |  | Adaptation des réseaux frigorigènes
Localisation |  | Repérage plan : n°11, n°12, n°5, n°7,
|  | Raccords | ens | 4 |  | 0
|  | Provision réseau cuivre pré-isolé | ml | 20 |  | 0
Sous-Total HT de Adaptation des réseaux frigorigènes | [5 empty] | 0
2.3.3.3 |  | Charge frigorigène des unités à détente directe
Localisation |  | Repérage plan : n°0 et n°3-n°12
|  | Remise en charge du fluide frigorigène | u | 34 |  | 0
|  | Certificats CERFA | u | 35 |  | 0
Sous-Total HT de Charge frigorigène des unités à détente directe | [5 empty] | 0
2.3.3.4 |  | Pose et remise en eau des circuits d’eau glacée du groupe froid
Localisation |  | Repérage plan : n°0
|  | Provision pour fourniture de conduite et calorifuge (25%) | ml | 8 |  | 0
|  | Pose des conduites du circuit d'eau glacée (compris accessoires) | ml | 30 |  | 0
|  | Remise en eau du circuit d'eau glacée | ens | 1 |  | 0
|  | Fourniture et pose de calorifuge de classe 4 finition isoxale | ml | 30 |  | 0
|  | Peinture anti-rouille | ml | 30 |  | 0
|  | Essai de charge sur le circuit d’eau glacée | ens | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Pose et remise en eau des circuits d’eau glacée du groupe froid | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de Repose des systèmes de refroidissement | [5 empty] | 0
2.3.4 |  | Raccordement et déconsignation électrique des installations
Localisation |  | L'ensemble des systèmes en toiture terrasse
|  | Raccordement électrique des systèmes | HL | 0 |  | 0
|  | Prolongement des câbles électriques | HL | 0 |  | 0
|  | Déconsignation des installations | HL | 0 |  | 0
Sous-Total HT de Raccordement et déconsignation électrique des installations | [5 empty] | 0
2.3.5 |  | Mise en service des systèmes
Localisation |  | L'ensemble des systèmes en toiture terrasse
|  | Mise en service et essais | HL | 0 |  | 0
Sous-Total HT de Mise en service des systèmes | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de Travaux de repose | [5 empty] | 0
2.4 |  | Documents d'exécutions | ens | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Documents d'exécutions
MONTANT HT - 2 - CVP | [5 empty] | 0