## 01-CDPGF-Garde
DPGF - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
ENTREPRISE :
Nom :
Adresse :
Tél :
Mail :
PRIX EN EUROS
Montant HT :
| TVA % : | 0
| Montant TTC : | 0
REAMENAGEMENT DES LOCAUX DSI ET VESTIAIRES - PREALABLE AU PROJET ROTONDE
Lot 02 : CVC - Plomberie
Maître d'Ouvrage
G.H.P.S.O
(Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise)
BP 72 - boulevard LAENNEC
60109 CREIL Cedex

## 01-CDPGF
Lot 01 - CVC - Plomberie CDPGF
Protection et nettoyage | Unité | Quantité | Prix unitaire (en € HT) | Prix total (en € HT)
Protection d'ouvrages existants de tous les locaux et des équipements. | ens
Nettoyage chantier | ens
Sous-total |  |  | 0 | 0
CVC | Unité | Quantité | Prix unitaire (en € HT) | Prix total (en € HT)
Révision des CTA comprenant vérification, changement des pièces consommables, nettoyage des gaines
Modification des distributions extraction/rejet dans la DSI
Modification des distributions extraction/rejet dans les vestiaires
Fourniture, pose et raccordement d'une climatiation à détente directe dans la salle serveur | u
Fourniture, pose et raccordement d'une climatiation à détente directe dans la salle serveur en secours | u
Etudes, plans d'exe, DOE | ens
Sous-total |  |  | 0 | 0
Plomberie | Unité | Quantité | Prix unitaire (en € HT) | Prix total (en € HT)
Fourniture, pose et raccordement de WC | u
Fourniture, pose et raccordement de WC type PMR | u
Fourniture, pose et raccordement de lavabo | u
Fourniture , pose et raccordement d'un bac de douche extra plat recoupable, y compris tranchées et tout ouvrage de finition et de parfaite étanchéité | u
Fourniture d'un kit de robinetterie : mitigeur thermostatique, flexible et pomme de douche… Marque indicative DELABIE ou équivalent. | u
Fourniture des alimentations EFS, ECS et vidange des équipements sanitaires Locaux: selon plan joint du lot concerné | ens
Fourniture et pose d’une paroi de douche. | u
Fourniture d'une barre d'appui de WC Locaux:selon plan joint du lot concerné. | u
Fourniture des robinetteries et raccords de lavabos Locaux: selon plan joint du lot concerné. | u
Déplacement de radiateurs selon les plans | ens
Fourniture, pose et raccordement d'une kitchenette | u
Sous-total |  |  | 0 | 0
| Total (euros HT) |  | 0
| TVA % |  | 0
| Total (euros TTC) |  | 0