## CDPGF-Garde
DPGF - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
ENTREPRISE :
Nom :
Adresse :
Tél :
Mail :
PRIX EN EUROS
| Montant HT : | #REF!
| TVA % : | #REF!
| Montant TTC : | #REF!
REAMENAGEMENT DES LOCAUX DSI ET VESTIAIRES - PREALABLE AU PROJET ROTONDE
Lot 04 : Courants forts - Courants faibles - Détections incendie
Maître d'Ouvrage
G.H.P.S.O
(Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise)
BP 72 - boulevard LAENNEC
60109 CREIL Cedex

## CDPGF
Lot 04 - Electricité CFO/CFA CDPGF
Préparation de chantier - Protection et Nettoyage | Unité | Quantité | Prix unitaire (en € HT) | Prix total (en € HT)
Consignation installations existantes, mise à la terre et liaisons équipotentielles Signalisation et balisage
Installation d'une armoire de chantier
Repérage des installations
Protection d'ouvrages existants de tous les locaux et des équipements.
Nettoyage chantier
Sous-total
Fourniture, pose, câblage et raccordement | Unité | Quantité | Prix unitaire (en € HT) | Prix total (en € HT)
Dépose et repose des matériels existants de Courants forts et de Courants faibles, permettant l'intervention des autres lots.
Fourniture, pose et raccordement d'un tableau général en remplacement de l'existant en tenant comptes des circuits existant, des nouveaux circuits et des protections appropriées.(selon la note de calcul).
Fourniture, pose et raccordement des circuits selon les plans et descriptif locaux en tenant comptes des équipement à installés (selon la note de calcul), câble appareillage pour la salle serveur
Fourniture, pose et raccordement des circuits selon les plans et descriptif locaux en tenant comptes des équipement à installés (selon la note de calcul), câble appareillage pour la salle de pause
Fourniture, pose et raccordement des circuits selon les plans et descriptif locaux en tenant comptes des équipement à installés (selon la note de calcul), câble appareillage pour les sanitaires
Fourniture, pose et raccordement des circuits selon les plans et descriptif locaux en tenant comptes des équipement à installés (selon la note de calcul), câble appareillage pour les bureaux et espaces tertiaires
Fourniture, pose et raccordement descircuits d'éclairages de tout le projet.
Fourniture et pose des BAES sur tout le projet
Remplacement de tous les appareillages (PC, interrupteurs, prises télé etc.) de type Celiane Blanc de chez Legrand ou équivalent si conservation de l'emplacement existant
Création de bornes WIFI (pose et raccordement), la fourniture est à la charge du GHPSO
Fourniture, pose et raccordement des circuits de sécurisation par lecteur de badge (selon plans)
Câblage et resetage entre les bureaux et la baie informatique
Modification/ajout des têtes de detection incendie
Études d'exécution: plans d'implantation, plan de réservations, coupes, schéma, synoptiques, planning, notes de calcul….
DOE (Plans, notices technique, cahier des appareils et appareillages, etc. …) et plans des tableaux
Sous-total |  |  | 0 | 0
| Total (euros HT) |  | 0
| TVA % |  | 0
| Total (euros TTC) |  | 0