|  |  |
| --- | --- |
| **Cadre du mémoire technique**   |  | | --- | | **Réalisation de prestations de désamiantage en sous-section III et élimination des déchets de plusieurs bâtiments du Centre Hospitalier de Cadillac**  **Réf. 24TR002** | |

RAPPEL : En cas de renvoi au mémoire technique, veuillez indiquer les pages et le numéro des articles concernés par le contenu attendu.

**Nom de la société : …………………………..**

1 Qualité technique au vu du plan de retrait (20 points)

| **Le candidat détaillera :**   * **Son installation de chantier spécifique aux prestations de désamiantage** * **Les moyens d’accès à la toiture** * **La gestion des déchets MCA** * **Sa méthode de retrait et de confinement le cas échéant** * **Sa prise en compte de la contrainte d’intervention en site occupé** |
| --- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contenu du mémoire technique** | **Pages et articles du mémoire technique concernés** |
| 1. Le plan de retrait concernant une prestation de désamiantage en sous-section III, pour une toiture d'une surface de 300m² minimum composée de plaque ondulées en fibre-ciment. Les éventuels réseaux (arrivée d'eau et fluides médicaux) ont été consignés, au regard notamment de la contrainte d’intervention en site occupé : |  |

| **Le candidat détaillera :**   * **Les équipements collectifs, individuels, matériels utilisés,** * **Les opérateurs de chantier, encadrants de chantier et autres intervenants, leurs qualifications et expériences** |
| --- |

2 Moyens matériels et humains dédiés à l'exécution des prestations en sous -section III) (10 points)

|  |  |
| --- | --- |
| **Contenu du mémoire technique** | **Pages et articles du mémoire technique concernés** |
| 1. La description des moyens matériels dédiés à l'exécution des prestations en sous-section III (équipements de protection collectifs, individuels et matériels utilisés) : |  |
| 1. La composition de l’équipe dédiée à l’exécution des prestations en sous-section III (qualifications, expériences significatives avec dates et fonctions occupées et attestations de formation nominales en cours de validité) :  * Pour le/les opérateur(s) de chantier : * Pour le/les encadrant(s) de chantier : * Pour les autres intervenants : |  |

3 Niveau d'empoussièrement estimé au vu du tableau récapitulatif dans le mémoire technique (5 points)

| **Le candidat détaillera les niveaux d’empoussièrement associés aux processus dans le tableau suivant** |
| --- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contenu du mémoire technique** | **Pages et articles du mémoire technique concernés** |
| 1. Un tableau récapitulatif de l'ensemble des niveaux d'empoussièrement associés aux processus suivants :   Dépose de dalle de moquette :  Dépose de sous-couche de revêtement de sol :  Dépose d'enduit plâtre peint, enduit pailleté mural :  Ragréage + colle bitumineuse sous dalle de sol :  Dépose d'enduit ciment, plâtre, peinture mural :  Dépose de conduits en fibrociment :  Dépose d'enduit plâtre au plafond :  Dépose d'isolant en plénum :  Dépose de panneau en fibrociment au plafond :  Dépose de plaque carton/fibre ciment en plafond :  Dépose de calorifugeages :  Dépose de plaques ondulées de toiture en fibrociment : |  |

4 Gestion des déchets (conditions de stockage temporaire des déchets amiantés, mentions du CAP et BSDA) (5 points)

| **Le candidat détaillera :**   * **Les conditions de stockage temporaires des déchets amiantés,** * **Mentions du CAP et du BSDA** * **- Joindre un modèle de BSDA** |
| --- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contenu du mémoire technique** | **Pages et articles du mémoire technique concernés** |
| 1. Les mesures de gestions des déchets :  * Conditions de stockage temporaire : * Fourniture et mention du CAP et du BSDA (joindre modèle) : |  |

5 Mesures prises pour l'hygiène et la sécurité du chantier (zone de repos, balisage, réduction des nuisances, dispositions propres à assurer l'hygiène et la sécurité du chantier) (5 points)

| * **Le candidat détaillera les mesures pour l’hygiène et la sécurité du chantier au niveau des zones de repos, du balisage, de la réduction des nuisances, des dispositions propres à assurer l’hygiène et la sécurité du chantier** |
| --- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contenu du mémoire technique** | **Pages et articles du mémoire technique concernés** |
| 1. Au niveau de la zone de repos : |  |
| 1. Au niveau du balisage : |  |
| 1. Dispositions propres à assurer l'hygiène et la sécurité du chantier… : |  |