## ENSAPL
INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS
ENSAPL
Bâtiment | Extincteurs | RIA | Douches portatives | Colonnes sèches | Poteaux Incendie | Bouches Incendie
1 - Machinerie Ascenseur | 1
1 - Cage d'Escalier | 1
1 - Fond Couloir | 1
1 - Circulation | 8
1 - Palier Escalier | 1
1 - Palier Ascenseur | 2
1 - Circulation Bureaux | 2
1 - Hall Expo Central | 3
1 - Petit Amphithéatre | 1
1 - Circulation Atelier PFE | 1
1 - Photocopieur Bibliothèque | 1
1 - Bibliothèque | 2
1 - Bureaux Bibliothèque | 1
1 - Issue de Secours | 1
1 - Commun Bâtiment C | 1
1 - Tableau Electrique devant Ascenseur | 1
2 - Circulation Bureaux | 1
2 - Palier Escalier | 1
2 - Palier Ascenseur | 2
2 - Salle Informatique | 2
2 - Serveur Informatique | 1
3 - Chaufferie | 3
3 - Machinerie Ascenseur | 1
RDC - Tableau Electrique Mezzanine Atelier | 1
RDC - Mezzanine Atelier | 1
RDC - Salle Informatique | 1
RDC - Serveurs Salle Informatique | 1
RDC - Hall devant Ascenseur | 2
RDC - Circulation | 2
RDC - Local TGBT | 1
RDC - Salle Miniatures | 4
RDC - Salle Modèle Vivant | 1
RDC - Hall d'entrée | 1
RDC - Couloir Salle Leveau | 2
RDC - Couloir Loges Haut | 1
1- / Réfectoire Personnel | 1
1- / Atelier | 3
1- / Machine Atelier | 1
1- / Local Serveur Atelier | 1
1- / Chaufferie Atelier | 1
1- / Local Serveurs | 1
1- / Amphithéatre | 2
1- / Local Technique Amphithéatre | 1
1- / Caféteria | 1
1- / Salle Mallet Stevens | 3
1- / Couloir Loges Bas | 1
1- / Circulation Local Maintenance | 1
1- / Local TGBT | 1
1- / Laboratoire Photos | 1
1- / Local Stockage | 1
1- / Tableau électrique | 1
1- / Local Pompe Chauffage | 1
1- / TGBT | 1
1- / Archives | 2
1- / Local Archives | 1
1- / Hall Ascenseur | 1
1- / Issue de Secours Fond Couloir | 1
Total | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0