## PDG
MAITRISE D’OUVRAGE |  |  | ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE |  | 0
| ESID de BREST BCRM de brest ESID de Brest-Investissement CC16-29240 BREST cedex 9 Tel : 02 98 14 81 83 |  |  |  | SEMBREIZH 37 rue Jean-Marie Le Bris 29200 BREST Tél. : 02 98 43 15 14
OPÉRATION
RENOVATION DU BATIMENT DE LOGEMENT N°0268 (26 E) ET CREATION D’UN PARKING D’UNE CINQUANTAINE DE PLACES EN EXTERIEUR SUR LA Base Aéronautique Navale de LANDIVISIAU (29)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
DCE - LOT 02 GROS-ŒUVRE
Novembre 2024
MAITRISE D’OEUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE |  | BET TCE |  | BET ACOUSTIQUE
NOMADE ARCHITECTES 26 Rue Alfred Kastler – 56000 VANNES Tel : 02 97 47 03 37 |  | OTEIS Agence de Rennes 10 Parc de Brocéliande - 35760 SAINT-GREGOIRE Tel : 02 99 23 45 67 |  | ACOUSTIBEL 11 Rue de Turgé - 35310 CHAVAGNE Tel : 02 99 64 30 28
Email : rennes@oteis.fr
Email : agence.ouest@nomade.info |  | Email : rennes@oteis.fr |  | Email : rennes@acoustibel.fr
OPC |  | BUREAU DE CONTROLE |  | COORDONNATEUR - SPS
NOM |  | SOCOTEC |  | BUREAU VERITAS
Adresse |  | ZAC de Kergaradec III |  | 22 Rue Amiral Romain Desfossés - 29200 BREST
Tel |  | 180 rue de Kerervern - 29806 BREST CEDEX 9 |  | Tel : 06 07 08 59 82
Tel : 02 98 41 44 94
Email |  | Email : andre.bozec@socotec.com |  | Email : gregory.allanic@fr.bureauveritas.com
235.2
4.704

## 02-GO
|  |  | Entreprise : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Adresse : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Tél : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | E-mail : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Chargé d'affaire : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______ |  |  | Niveau titre A compléter par l'utilis. 1 / 2 / 3 | 1er chiffre | 2eme chiffre | 3eme chiffre | 4eme chiffre | Numéro titre | Attention, le quadrillage sort mal à l'impression --> A refaire
BATIMENT N°0268 ¦ LANDIVISIAU (29) |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° 2 - GROS-ŒUVRE | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Mise en page : tout "sans couleur", sauf :
|  | DCE | Total (€HT) | [11 empty] | Cadre En-tête | quadrillage :
DPGF |  | Version | BASE |  | 0 | [9 empty] | Lignes "tête de page", "variante obligatoire", "synthèse" : couleur R196/V189/B151 | Mettre un quadrillage blanc sur toute la page (A7 / Ifin)
2 | GROS-ŒUVRE | 1 | [12 empty] | Lignes "chapitres" : couleur R221/V217/B196 | Mettre un quadrillage vertical et horizontal en pointillé (sous"aucun") gris R191/V191/B191
[15 empty] | Lignes "récap" : couleur R221/V217/B196 | --> Appliquer sur les cases suivantes : A27/C32 -- E27/G32
art. | Prestation | Unité | Qté MOE | Qté ENT. | PU € | TOTAL € | Total € | [7 empty] | Lignes "récap" (colonnes E/F/G) : couleur R238/V236/B225 | Mettre un quadrillage "encadré" en pointillé (sous"aucun") gris R191/V191/B191
Notas : | [15 empty] | --> Appliquer sur les cases suivantes : I27/I32
Les quantités sont fournies par la Maîtrise d'œuvre mais l'Entreprise a obligation de les vérifier et de les corriger (suivant nécessité) avant la remise de son offre. | [14 empty] | Propositon quand on a la mission quantité
Les quantités indiquées par la Maîtrise d'œuvre sont des quantités théoriques, sans pertes, sans chutes, sans coefficients de foisonnement. L'entreprise devra en tenir compte dans ses prix unitaires. | [14 empty] | Propositon quand on a la mission quantité
3.1 | GENERALITES | [5 empty] | 0
| Prestations générales | ens | 1 |  |  | 0
| Gestion des déchets (prise en compte dans le prix des ouvrages) | PM | 1 |  |  | 0
| Etudes d'exécution Post-Consultation | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | ens | 1 |  |  | 0
0
3.2 | HYPOTHESES | PM
3.3 | DEPOSES - DEMOLITIONS | [5 empty] | 0
3.3.1 | Matériaux contenant de l'amiante |  |  |  |  | 0
REPERAGE DES MATERIAUX AMIANTES
| Plaque de caniveau en fibre-ciment, | ml | 40
| Joint de bride des conduits, | u | 11
| Joint d’équipement / chaudière, | u | 4
| Colle de plinthe, | ml | 850
| Peinture de plafond, | m² | 23
| Conduits en fibre-ciment | ml | 160
| Plan de retrait | ens | 1
| Confinement des zones | ens | 1
| Equipements et matériaux | ens | 1
| Matériaux contenant de l’amiante | ens | 1
| Mesures d’empoussièrement et Restitutions | ens | 1 |  |  | 0
| Gestion et évacuation des déchets amiantés | ens | 1 |  |  | 0
| Rapport final d’intervention | ens | 1 |  |  | 0
| Ouvrages provisoires | ens | 1 |  |  | 0
0
3.3.2 | Déposes des ouvrages non-amiantés |  |  |  |  | 0
| Faux plafond | m² | 182.3
| Plafonds plâtre | m² | 141 |  |  | 0
| Menuiseries intérieures | u | 154 |  |  | 0
| Menuiseries extérieures | u | 136 |  |  | 0
| Bardage | m² | 485
| Panneaux de remplissage | u | 16 |  |  | 0
| Revêtements muraux | ens | 1 |  |  | 0
| Doublages briques | m² | 590 |  |  | 0
| Enduits soufflés | ens | 1 |  |  | 0
| Plinthes (déjà déposés avec les ouvrages amiantés) | PM |  |  |  | 0
| Attentes au sol et siphons de sol | ens | 1 |  |  | 0
| Equipements sanitaires | ens | 1 |  |  | 0
| Equipements de chauffage ventilation | ens | 1 |  |  | 0
| Descentes E.P. extérieures | ens | 1 |  |  | 0
| Appareils électriques | ens | 1 |  |  | 0
| Equipements électriques | ens | 1 |  |  | 0
| Toitures | m² | 865 |  |  | 0
| Charpentes | ml | 629 |  |  | 0
| Eléments de serrurerie | ens | 1 |  |  | 0
| Eléments de menuiserie | ens | 1 |  |  | 0
| Petits ouvrages | ens | 1 |  |  | 0
| Tri sélectif et évacuation à la décharge | ens | 1 |  |  | 0
0
3.3.3 | Etat des lieux | ens | 1 |  |  | 0
0
3.3.4 | Démolitions |  |  |  |  | 0
| Murs de toute nature | m² | 204.6 |  |  | 0
| Cloisons de toute nature | m² | 467 |  |  | 0
| Socles | ens | 1 |  |  | 0
| Carrelage / chape au droit de la douche PMR au rez-de-chaussée | m² | 1.08 |  |  | 0
| Carrelage / chape au droit de palier d’arrivée au R+2 (Combles), | m² | 20.12 |  |  | 0
| Sciage d'appui de baie | ml | 119.52 |  |  | 0
| Gaines / coffres | ens | 1 |  |  | 0
| Meubles / paillasse maçonnées | ens | 1 |  |  | 0
| Souches | ens | 1 |  |  | 0
| Cheminées, compris souches | ens | 1 |  |  | 0
| Réseaux enterrés | ens | 1 |  |  | 0
| Escalier, plancher et paliers intermédiaires | ens | 1 |  |  | 0
| Tri sélectif et évacuationà la décharge | ens | 1 |  |  | 0
0
3.4 | REPRISES DANS ŒUVRE | [5 empty] | 0
3.4.1 | Percements |  |  |  |  | 0
3.4.1.1 | Percements en planchers existants |  |  |  |  | 0
| Trémies circulaires Ø 40 | u | 39
| Trémies circulaires Ø 50 | u | 28
| Trémies circulaires Ø 80 | u | 2
| Trémies circulaires Ø 100 | u | 180
| Trémies circulaires Ø 120 | u | 4
| Trémies circulaires Ø 200 | u | 7 |  |  | 0
| Trémies circulaires Ø 250 | u | 4
| Trémies circulaires Ø 315 | u | 5
| Trémies circulaires Ø 355 | u | 1
| Renforts métalliques compris protection au feu (chevetre) | u | 9 |  |  | 0
3.4.1.2 | Percements des murs intérieurs |  |  |  |  | 0
refends longitudinaux
| Ouvertures à créer /modifier | u | 55 |  |  | 0
| Trémies circulaires Ø 100 | u | 36
| Trémies circulaires Ø 125 | u | 64
| Trémies circulaires Ø 150 | u | 3
| Trémies circulaires Ø 200 | u | 3
| Trémies circulaires Ø 250 | u | 6
| refends |  |  |  |  | 0
| Ouvertures à créer /modifier | u | 8
| Trémies circulaires Ø 100 | u | 17 |  |  | 0
| Trémies circulaires Ø 125 | u | 7
| Trémies circulaires Ø 160 | u | 1
| Trémies circulaires Ø 200 | u | 15
| Trémies circulaires Ø 250 | u | 7
| Trémies circulaires Ø 315 | u | 19
| Trémies circulaires Ø 355 | u | 3
0
3.4.1.3 | Percements des murs extérieurs |  |  |  |  | 0
Façades Ouest (sauf Sous-Sol) et Est
| Ouvertures à créer / modifier | u | 22
| Ø 100 mm dans les murs | u | 4
| Ø 210 mm dans les murs | u | 2
| Ø 100 mm dans les poteaux compris réfaction poteau | u | 5
| Trémies rectangulaires pour lot CVC | u | 2
Façades Nord et Sud et façade Ouest Sous-Sol
| Ouvertures à créer / modifier | u | 8
| Trémies circulaires Ø 150 | u | 1
| Ø 100 mm dans les murs | u | 2
| Ø 125 mm dans les murs | u | 1
| Trémies rectangulaires pour lot CVC | u | 2 |  |  | 0
0
3.4.2 | Gaine d'ascenseur |  |  |  |  | 0
| Terrassements | m³ | 12.6 |  |  | 0
| Reprise en sous-œuvre et dans œuvre des ouvrages environnants | ens | 1 |  |  | 0
| Gros béton | m³ | 0.59 |  |  | 0
| Radier | m² | 5.88 |  |  | 0
| Parois de la cuvette | m² | 11.34 |  |  | 0
| Cuvelage | m² | 12.63 |  |  | 0
| Dalle BA de fond de cuvette | m² | 2.97 |  |  | 0
| Découpe de l'escalier ou réfaction (voire ci-dessous) | PM |  |  |  | 0
| Elévations en agglo pleins | m² | 106.6 |  |  | 0
| Ancrage avec les existants | ens | 1 |  |  | 0
| Rejointoiement | m² | 91.33 |  |  | 0
| Enduit | m² | 104.71 |  |  | 0
| Décaissé | ens | 1 |  |  | 0
| Dalle haute | m² | 4.1 |  |  | 0
| Percement pour VH | u | 1 |  |  | 0
| Seuils de porte | ml | 6.3 |  |  | 0
0
3.4.3 | Reprises diverses |  |  |  |  | 0
| Les reprises liées aux déposes et démolitions sont à compter dans les prix des travaux correspondants, le reste est à chiffrer ci-dessous : |  |  |  |  | 0
| Rebouchage des baies y compris enduit faces vues | m² | 60.57
| Reprise des fissures et épaufrures | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise des nez de marche | ens | 1 |  |  | 0
| Réfection des enrobages | ens | 1 |  |  | 0
| Rebouchage des trémies | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise des enduits plâtre | m² | 1507 |  |  | 0
| Reprise du réseau terre | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise des surfaces de pose | ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage, reprise des bétons et joints de maçonnerie et chauffage pour sécher | m² | 353.5 |  |  | 0
0
3.5 | TERRASSEMENTS | [5 empty] | 0
3.5.1 | Implantation | ens | 1 |  |  | 0
0
3.5.2 | Terrassements généraux | PM |  |  |  | 0
0
3.5.3 | Déblais complémentaires |  |  |  |  | 0
| Déblais en masse en périphérie du bâtiment existant pour réaliser l’étanchéité des murs périphériques enterrés | m³ | 602.173 |  |  | 0
| Déblais en trous et rigoles à compter avec les ouvrages concernés | PM |  |  |  | 0
| Evacuation | m³ | 88.87 |  |  | 0
0
3.5.4 | Remblais complémentaires |  |  |  |  | 0
| Curage et reprofilage de plateformes livrées par le VRD | m² | 44.54 |  |  | 0
| remblai d'apport | m³ | 88.87
| remblais en masse en périphérie du bâtiment existant pour réaliser l’étanchéité des murs périphériques enterrés | m³ | 513.304 |  |  | 0
| Remblais en trous et rigoles à compter avec les ouvrages concernés | PM |  |  |  | 0
0
3.6 | RESEAUX ENTERRES (compris terrassements) | [5 empty] | 0
3.6.1 | Réseaux EU-EV-EP |  |  |  |  | 0
| Saignées | ml | 42.66 |  |  | 0
| Equipements de sol |  |  |  |  | 0
| Siphons de sol en inox | u | 2 |  |  | 0
| Caniveaux filants à grilles caillebotis en acier galvanisé thermolaqué - C250 | ml | 1.45 |  |  | 0
| Tampons à remplir ou en fonte / grilles en acier galvanisé (à compter avec les regards) | PM |  |  |  | 0
| Canalisations |  |  |  |  | 0
| Canalisations PVC - CR8 | ml | 51.32 |  |  | 0
| Pénétrations dans ouvrages existants | u | 1 |  |  | 0
| Branchement | ens | 1 |  |  | 0
| Regards |  |  |  |  | 0
| Regards de visite et de branchement |  |  |  |  | 0
| Regards béton 800 x 800 (tampon à remplir) | u | 1 |  |  | 0
| Regards béton Ø 800 (tampon n fonte) | u | 1 |  |  | 0
| Regards à grille |  |  |  |  | 0
| Regards béton 500 x 500 x 500 | u | 1 |  |  | 0
| Regards béton pour poste de relevage 1200x1000x1000 | u | 1 |  |  | 0
0
3.6.2 | Contrôle des réseaux EU-EP | ens | 1 |  |  | 0
0
3.6.3 | Drainage |  |  |  |  | 0
| Drains périphériques CR 8 | ml | 180.67
| Regards | u | 24 |  |  | 0
| Branchements | u | 2 |  |  | 0
0
3.6.4 | Mise à la terre | ens | 1 |  |  | 0
0
3.7 | INFRASTRUCTURE | [5 empty] | 0
3.7.1 | Semelles, potelet et muret BA |  |  |  |  | 0
| Béton de propreté | m² | 11.92 |  |  | 0
| Gros béton | m³ | 14.201 |  |  | 0
| Coffrage | m² | 11.84 |  |  | 0
| Aciers HA | kg | 235.2 |  |  | 0
| Béton | m³ | 4.704 |  |  | 0
Potelet BA
| Coffrage | m² | 0.95
| Aciers HA | kg | 9.44
| Béton | m³ | 0.047
Muret BA
| Coffrage | m² | 4.2
| Aciers HA | kg | 8.4
| Aciers TS | kg | 12.6
| Béton | m³ | 0.42
3.7.2 | Longrines |  |  |  |  | 0
| Terrassements | ml | 37.66 |  |  | 0
| Béton de propreté | m² | 7.53 |  |  | 0
| Coffrage | m² | 44.598 |  |  | 0
| Aciers HA | kg | 518.918 |  |  | 0
| Béton | m³ | 3.707 |  |  | 0
0
3.7.3 | Dalle B.A. portée |  |  |  |  | 0
| Curage, reprofilage, mise à niveau et compactage du fond de forme | m² | 46.78 |  |  | 0
| Couche de réglage | m² | 46.78 |  |  | 0
| Sable | m² | 46.78 |  |  | 0
| Film polyane | m² | 46.78 |  |  | 0
| Aciers TS | kg | 467.8 |  |  | 0
| Aciers HA | kg | 93.56 |  |  | 0
| Béton | m³ | 9.356 |  |  | 0
| Finition balayée | m² | 2.23 |  |  | 0
| Finition surfacée | m² | 44.55 |  |  | 0
| Chambre de tirage | u | 1 |  |  | 0
0
3.8 | SUPERTSTRUCTURE | [5 empty] | 0
3.8.1 | Linteaux B.A. |  |  |  |  | 0
| Coffrage pour parement courant | m² | 7.374 |  |  | 0
| Aciers HA | kg | 59.53 |  |  | 0
| Béton | m³ | 0.425 |  |  | 0
0
3.8.2 | Maçonneries d'agglomérés |  |  |  |  | 0
| Blocs pleins : |  |  |  |  | 0
| ép. 20 | m² | 78.806 |  |  | 0
| ép.15 | m² | 108.216 |  |  | 0
| Blocs creux : |  |  |  |  | 0
| ép. 20 | m² | 4.85 |  |  | 0
| ép. 15 | m² | 79.25 |  |  | 0
0
3.9 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
3.9.1 | Escaliers | ens | 1 |  |  | 0
0
3.9.2 | Socles | u | 3 |  |  | 0
0
3.10 | FINITIONS | [5 empty] | 0
3.10.1 | Calfeutrements | ens | 1 |  |  | 0
0
3.10.2 | Joints de dilatation | ens | 1 |  |  | 0
0
3.10.3 | Appuis de baies et seuils |  |  |  |  | 0
| Dressement des tableaux et bandes de dressement | ml | 46.2 |  |  | 0
| Seuils accès bâtiment | ml | 12.5 |  |  | 0
| Seuils gaines de désenfumage | ens | 1 |  |  | 0
0
3.10.4 | Protection des ouvrages enterrés |  |  |  |  | 0
| Etanchéité | m² | 335.46 |  |  | 0
0
| Enduit bitumineux | ens | 1 |  |  | 0
0
3.10.5 | Ragréage | ens | 1 |  |  | 0
0
3.10.6 | Enduits ciment |  |  |  |  | 0
| Murs à créer |  |  |  |  | 0
| Enduits | m² | 73.85 |  |  | 0
| Traitement des chants, sous-face de linteaux et tableaux | m² | 10.76 |  |  | 0
| Murs existants des facades |  |  |  |  | 0
| Enduits | m² | 541.97 |  |  | 0
| Traitement des chants, sous-face de linteaux et tableaux | ml | 877.7 |  |  | 0
0
3.10.7 | Enduits plâtre |  |  |  |  | 0
| Poteaux | ml | 11.264 |  |  | 0 |  | correspond à quelle mesure ?
| Poutres | ml | 11.8 |  |  | 0
| Plancher | m² | 273.66 |  |  | 0
0
SYNTHESE | [8 empty] | Majuscule
BASE | Total HT BASE du lot GROS-ŒUVRE | [5 empty] | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  |  |  | 0
BASE | Total TTC BASE du lot GROS-ŒUVRE | [5 empty] | 0