## PDG
MAITRISE D’OUVRAGE |  |  | ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE
| ESID de BREST BCRM de brest ESID de Brest-Investissement CC16-29240 BREST cedex 9 Tel : 02 98 14 81 83 |  |  |  | SEMBREIZH 37 rue Jean-Marie Le Bris 29200 BREST Tél. : 02 98 43 15 14
OPÉRATION
RENOVATION DU BATIMENT DE LOGEMENT N°0268 (26 E) ET CREATION D’UN PARKING D’UNE CINQUANTAINE DE PLACES EN EXTERIEUR SUR LA Base Aéronautique Navale de LANDIVISIAU (29)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
DCE - LOT 12 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION
MAITRISE D’OEUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE |  | BET TCE |  | BET ACOUSTIQUE
NOMADE ARCHITECTES 26 Rue Alfred Kastler – 56000 VANNES Tel : 02 97 47 03 37 |  | OTEIS Agence de Rennes 10 Parc de Brocéliande - 35760 SAINT-GREGOIRE Tel : 02 99 23 45 67 |  | ACOUSTIBEL 11 Rue de Turgé - 35310 CHAVAGNE Tel : 02 99 64 30 28
Email : rennes@oteis.fr
Email : agence.ouest@nomade.info |  | Email : rennes@oteis.fr |  | Email : rennes@acoustibel.fr
OPC |  | BUREAU DE CONTROLE |  | COORDONNATEUR - SPS
NOM |  | SOCOTEC |  | BUREAU VERITAS
Adresse |  | ZAC de Kergaradec III |  | 22 Rue Amiral Romain Desfossés - 29200 BREST
Tel |  | 180 rue de Kerervern - 29806 BREST CEDEX 9 |  | Tel : 06 07 08 59 82
Tel : 02 98 41 44 94
Email |  | Email : andre.bozec@socotec.com |  | Email : gregory.allanic@fr.bureauveritas.com

## 12-PBS
|  |  | Entreprise : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Adresse : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Tél : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | E-mail : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Chargé d'affaire : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______ |  | Niveau titre A compléter par l'utilis. 1 / 2 / 3 | 1er chiffre | 2eme chiffre | 3eme chiffre | 4eme chiffre | Numéro titre | Attention, le quadrillage sort mal à l'impression --> A refaire
BATIMENT N°0268 ¦ LANDIVISIAU (29) |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° 12 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Mise en page : tout "sans couleur", sauf :
|  | DCE | Total (€HT) | [10 empty] | Cadre En-tête | quadrillage :
DPGF |  | Version | BASE | [10 empty] | Lignes "tête de page", "variante obligatoire", "synthèse" : couleur R196/V189/B151 | Mettre un quadrillage blanc sur toute la page (A7 / Ifin)
12 | PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION | 1 | [11 empty] | Lignes "chapitres" : couleur R221/V217/B196 | Mettre un quadrillage vertical et horizontal en pointillé (sous"aucun") gris R191/V191/B191
[14 empty] | Lignes "récap" : couleur R221/V217/B196 | --> Appliquer sur les cases suivantes : A27/C32 -- E27/G32
art. | Prestation | Unité | Qté MOE | Qté ENT. | PU € | TOTAL € | Total € | [6 empty] | Lignes "récap" (colonnes E/F/G) : couleur R238/V236/B225 | Mettre un quadrillage "encadré" en pointillé (sous"aucun") gris R191/V191/B191
Notas : | [14 empty] | --> Appliquer sur les cases suivantes : I27/I32
Les quantités sont fournies par la Maîtrise d'œuvre mais l'Entreprise a obligation de les vérifier et de les corriger (suivant nécessité) avant la remise de son offre. | [13 empty] | Propositon quand on a la mission quantité
Les quantités indiquées par la Maîtrise d'œuvre sont des quantités théoriques, sans pertes, sans chutes, sans coefficients de foisonnement. L'entreprise devra en tenir compte dans ses prix unitaires. | [13 empty] | Propositon quand on a la mission quantité
PARTIE COMMUNE PLOMBERIE/SANITAIRES/CHAUFFAGE/VENTILATION
1.3 | SISMICITE
| Prescription générale sur le respect des prescriptions sur la sismicité des installations techniques | ens | 1 |  |  | 0
0
1.4 | DEMARCHE CHANTIER PROPRE ET ENVIRONEMENTALE
| Prescription générale sur le respect des prescriptions pour la démarche chantier propre et environnementale | ens | 1 |  |  | 0
0
1.5 | ETUDES ET REALISATION
| Frais d'étude et de réalisation | ens | 1 |  |  | 0
0
1.7 | SYNTHESE
| Frais de synthèse | ens | 1 |  |  | 0
0
2.1 | SPECIFICATIONS GENERALES
2.1.3 | Etanchéité de l'enveloppe | ens | 1 |  |  | 0
0
2.1.4 | Prestations générales | ens | 1 |  |  | 0
2.1.5 | Documents à fournir par l'entrepreneur |  |  |  |  | 0
2.1.5.2 | Avant le début des travaux | ens | 1 |  |  | 0
2.1.5.3 | En cours de travaux | ens | 1 |  |  | 0
2.1.5.4 | Fourniture d'échantillons | ens | 1 |  |  | 0
2.1.5.5 | PV d'essais | ens | 1 |  |  | 0
2.1.5.6 | Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | ens | 1 |  |  | 0
2.1.5.7 | Notice d'entretien | ens | 1 |  |  | 0
2.1.5.8 | Consignes d'Exploitation | ens | 1 |  |  | 0
2.1.5.9 | Consuel | ens | 1 |  |  | 0
2.1.5.10 | Carnet sanitaire | ens | 1 |  |  | 0
2.1.9 | Repérage des appareils, canalisations et cables
2.1.9.1 | Etiquetage canalisations, câbles… | ens | 1 |  |  | 0
2.1.9.2 | Repérage tableau | ens | 1 |  |  | 0
2.1.9.3 | Teinte conventionnelle | ens | 1 |  |  | 0
2.1.11 | Garantie
2.1.11.1 | Garantie de fourniture | ens | 1
2.1.11.2 | Garantie de parfait achèvement | ens | 1 |  |  | 0
2.1.11.3 | Garantie de bon fonctionnement | ens | 1 |  |  | 0
2.2 | ESSAIS ET RECEPTION
2.2.2 | Information du personnel technique | ens | 1 |  |  | 0
2.2.3 | Mise en service, assistance à l'exploitant | ens | 1 |  |  | 0
2.2.3.1 | Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
2.2.3.2 | Assistance à l'exploitant | ens | 1 |  |  | 0
2.2.4 | Opération de réception | ens | 1 |  |  | 0
2.2.4.1 | Réception statique | ens | 1 |  |  | 0
2.2.4.2 | Réception dynamique | ens | 1 |  |  | 0
2.2.5 | Levée de réserves | ens | 1 |  |  | 0
PARTIE PLOMBERIE/SANITAIRES
2.1 | ESSAIS
2.1.2 | Essais et contrôles en cours de travaux |  |  |  |  | 0
2.1.1.1 | Essais de résistance mécanique et d'étanchéité | ens | 1 |  |  | 0
2.1.1.2 | Essais des circuits électriques | ens | 1 |  |  | 0
2.1.1.3 | Essais de vibration des machines tournante | ens | 1 |  |  | 0
2.1.1.4 | Essais concernant la qualité d'eau | ens | 1 |  |  | 0
2.1.3 | Essais préalables à la mise en service | ens | 1 |  |  | 0
2.1.4 | Essais de fonctionnement | ens | 1 |  |  | 0
3.1 | GENERALITES
3.1.6 | Certificats d'économie d'énergie |  |  |  |  | 0
| Fourniture de l'ensemble des documents nécessaires à l'établissement des CEE | ens | 1
3.3 | RECONNAISSANCE DES LIEUX ET CONSIGNATIONS
3.3.1 | Reconnaissance des lieux |  |  |  |  | 0
| Reconnaissance des lieux et visites | ens | 1 |  |  | 0
3.3.2 | Dépose et maintien en fonctionnement |  |  |  |  | 0
| La consignation des réseaux dans les zones de travaux | ens | 1 |  |  | 0
3.4 | ALIMENTATION DU BÂTIMENT EN EAU POTABLE
0
3.4.1 | Origine des installations |  |  |  |  | 0
| Raccordement sur le réseau existant | ens | 1 |  |  | 0
3.4.2 | Liaison enterrée |  |  |  |  | 0
| Réseau extérieur enterré en tube PE Ø 63X4,7 y compris lit de sable, grillage avertisseur. | ml | 50 |  |  | 0
3.4.2 | Panoplie |  |  |  |  | 0
Panoplie de raccordement du bâtiment avec:
| Vanne de coupure DN 50 | u | 1 |  |  | 0
| Réducteur de pression DN50 | u | 1
| Compteur d'eau froide | u | 1 |  |  | 0
- Marque
- Type
| Clapet antipollution de classe A DN | u | 1
| Vanne de coupure DN 50 | u | 1
| Manomètre y compris vanne d'isolement | u | 1 |  |  | 0
| Thermomètre | u | 1
| Prise d'échantillon flammable | u | 1
3.5 | DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
0
3.5.2 | Nourrice distribution eau froide |  |  |  |  | 0
Alimentation pour remplissage des installations de chauffage
| Vannes d'isolement DN20 | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Disconnecteur DN20 | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Filtre DN20 | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Compteur d'eau froide | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- Marque
- Type
Alimentation pour la production ECS
| Vannes d'isolement DN50 | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Clapet anti-retour DN50 | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Souppe de sécurité raccordé aux égouts | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Compteur d'eau froide | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- Marque
- Type
Alimentation buanderie
| Vannes d'isolement DN20 | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Clapet anti-retour DN20 | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Compteur d'eau froide | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- Marque
- Type
Alimentation EF hébergement
| Vannes d'isolement DN50 | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Clapet anti-retour DN50 | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Souppe de sécurité raccordé aux égouts | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Compteur d'eau froide | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- Marque
- Type
Alimentation robinet de puisage extérieur
| Vannes d'isolement DN15 | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Disconnecteur DN20 | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Compteur d'eau froide | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- Marque
- Type
3.5.3 | Distribution intérieure |  |  |  |  | 0
| Raccordement sur les attentes en sortie de panoplie | ens |  |  |  | 0
Distribution intérieure en tube cuivre rouge écroui ou recuit, compris soudure, support, signalisation
| Ø 12x14 | ml | 575.85 |  |  | 0
| Ø 14x16 | ml | 456.5 |  |  | 0
| Ø 16x18 | ml | 55 |  |  | 0
| Ø 20x22 | ml | 132 |  |  | 0
| Ø 26x28 | ml | 51.7 |  |  | 0
| Ø 30x32 | ml | 56.1 |  |  | 0
| Ø 36x38 | ml | 24.761 |  |  | 0
| Ø 40x42 | ml | 22.55 |  |  | 0
| Ø 50x52 | ml | 45.1 |  |  | 0
Calorifugeage (suivant CCTP)
| Ø 14 | ml | 575.85 |  |  | 0
| Ø 16 | ml | 456.5 |  |  | 0
| Ø 18 | ml | 55 |  |  | 0
| Ø 22 | ml | 132 |  |  | 0
| Ø 28 | ml | 51.7 |  |  | 0
| Ø 32 | ml | 56.1 |  |  | 0
| Ø 38 | ml | 24.761 |  |  | 0
| Ø 42 | ml | 22.55 |  |  | 0
| Ø 52 | ml | 45.1 |  |  | 0
| Liaison enterrée |  |  |  |  | 0
| Réseau extérieur enterré en tube PE Ø 19x25 y compris lit de sable, grillage avertisseur. | ml | 10 |  |  | 0
| - Dispositif anti-bélier en tête des colonnes | ens | 1 |  |  | 0
| - Vannes d'arrêt | ens | 1 |  |  | 0
| - Robinets de purge | ens | 1 |  |  | 0
| - Vannes de pied de colonnes 3 pièces | ens | 1 |  |  | 0
| - Robinet de puisage extérieur | ens | 1 |  |  | 0
3.6 | PRODUCTION RECYCLAGE ET SURVEILLANCE D'EAU CHAUDE SANITAIRE
3.6.3 | Préparateur ECS |  |  |  |  | 0
| Production ECS semi-instantannée par échangeur à plaque et ballon de stockage primaire y compris vanne 3 voies, pompe, coffret électrique... suivant CCTP : |  |  |  |  | 0
Marque
Type
| Puissance échangeur 779 kW | ens | 1 |  |  | 0
| Volume ballon primaire 2000 litres | ens | 1
3.6.4 | Rccordement du préparateur |  |  |  |  | 0
Côté réseau primaire chauffage
| Raccordement sur les attentes du lot CVC | ens | 1
| Vanne d'isolement aval ballon primaire DN 65 | u | 4 |  |  | 0
| Canalisation en tube acier noir Ǿ70x76 y compris calorifuge | ml | 8
| Vanne de vidange ballon DN 25 | u | 1
| Purgeur automatique | u | 1 |  |  | 0
| Vanne sous purgeur | u | 1
| Sonde de température | ens | 2
| Thermomètres | u | 2
0
Côté ECS
| Vanne d'isolement ACS DN 50 | u | 2 |  |  | 0
| Canalisation en tube cuivre Ǿ50x52 y compris calorifuge | ml | 8
| Soupape de sécurité | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement soupape à l'égout en tube cuivre Diam y compris raccords, soudure et supports | ens | 1
| Vase d'expansion sanitaire avec vanne d'isolement ACS | ens | 1
| Robinet de prise d'échantuillon flammable | u | 2
3.6.4 | Recylage ECS et surveillance du réseau ECS |  |  |  |  | 0
Pompe de bouclage ECS
Débit : 3 m3/h, HMT:
Marque
| Type | u | 2
| kit manométre | ens | 1
| clapets anti retour ACS DN50 | u | 2
| Vannes d'isolement ACS DN50 | u | 5
| Vannes d'isolement ACS DN20 | u | 4
| Vannes de réglage et mesure ACS DN15 | u | 1
| Thermométres | u | 2
| Manchette témoin démontable DN50 | ens | 2
| Sonde de température pour la production y compris cablage de report | u | 2
| Sonde de température pour la distribution sur EF et ECS y compris cablage de report | ens | 1
| Contrôleur de régulation pour contrôle continu des températures ECS, RECS, Ef suivant CCTP | ens | 1
Canalisation et By-pass en tube cuivre écroui y compris raccords, soudures et supports :
| Ø50X52 | ml | 30 |  |  | 0
| Ø20X22 | ml | 20 |  |  | 0
| Ø14X16 | ml | 20 |  |  | 0
| Isolation des canalisations suivant CCTP | ens
| Ø50X52 | ml | 30 |  |  | 0
| Ø20X22 | ml | 20 |  |  | 0
| Ø14X16 | ml | 20 |  |  | 0
3.6.6 | Purge du réseau |  |  |  |  | 0
| Purge du réseau | ens | 1
| Désinfection | ens | 1
| Analyse d'eau | ens | 1
3.6.7 | Electricité |  |  |  |  | 0
| Raccordement des différents équipements depuis l'armoire chaufferie | ens | 1
3.7 | DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE
3.7.1 | Réseau de distribution et recyclage E.C.S. |  |  |  |  | 0
| Raccordement sur les attentes en sortie de production | ens | 1 |  |  | 0
Distribution intérieure en tube cuivre rouge écroui ou recuit, compris soudure, support, signalisation
| Ø 12x14 | ml | 386.1 |  |  | 0
| Ø 14x16 | ml | 358.6 |  |  | 0
| Ø 16x18 | ml | 37.4 |  |  | 0
| Ø 20x22 | ml | 24.2 |  |  | 0
| Ø 26x28 | ml | 149.6 |  |  | 0
| Ø 30x32 | ml | 126.5 |  |  | 0
| Ø 36x38 | ml | 168.3 |  |  | 0
| Ø 40x42 | ml | 15.4 |  |  | 0
| Ø 50x52 | ml | 31.9 |  |  | 0
Calorifugeage (suivant CCTP)
| Ø 14 | ml | 386.1 |  |  | 0
| Ø 16 | ml | 358.6 |  |  | 0
| Ø 18 | ml | 37.4 |  |  | 0
| Ø 22 | ml | 24.2 |  |  | 0
| Ø 28 | ml | 149.6 |  |  | 0
| Ø 32 | ml | 126.5 |  |  | 0
| Ø 38 | ml | 168.3 |  |  | 0
| Ø 42 | ml | 15.4 |  |  | 0
| Ø 52 | ml | 31.9 |  |  | 0
3.7.2 | Panoplies chocs thermiques réseau EF et équilibrage bouclage |  |  |  |  | 0
| - Vannes d'arrêt NF ACS DN 40 | u | 12 |  |  | 0
| - Vannes d'arrêt NF ACS DN 25 | u | 9 |  |  | 0
| - Manchettes témoins DN40 | u | 9
| - Manchettes témoins DN25 | u | 3
| - Vannes d'équilibrage suivant CCTP DN25 | u | 3 |  |  | 0
Marque
Type
| - Robinet de prise d'échantillon | ens | 6 |  |  | 0
| Doigt de gant et sondes pour prise de température des réseaux suivant CCTP | u | 9 |  |  | 0
0
3.8 | REPERAGE ET SCHEMAS A AFFICHER
0
| Schéma à afficher en local technique | ens | 1 |  |  | 0
| Repèrage des réseaux et vannes | ens | 1 |  |  | 0
0
3.9 | ALIMENTATION DES SDB ET BLOCS SANITAIRES
0
| - Vannes d'arrêt NF ACS DN 15 | u | 135 |  |  | 0
| - Vannes d'arrêt NF ACS DN 20 | u | 3 |  |  | 0
| - Clapet anti-retour EA DN 15 | u | 135 |  |  | 0
| - Clapet anti-retour EA DN 20 | u | 3 |  |  | 0
3.10 | EVACUATION EU/EV
3.10.1/2 | Evacuations Primaires et secondaires |  |  |  |  | 0
| Ventilation primaire de chute en tube PVC BS3 D0 et admis a la marque NFMe y compris supports et manchons de raccordement | pm
PVC BS3 D0 et admis a la marque NFMe y compris supports, tés de dégorgements, raccords
Raccordement des appareils depuis GT ou collecteurs
| Ø 40 | ml | 95.7 |  |  | 0
| Ø 50 | ml | 34.1 |  |  | 0
| Ø 100 | ml | 33 |  |  | 0
Chutes verticales en gaines techniques
| Ø 80 | ml | 23.1 |  |  | 0
| Ø 100 | ml | 416.9 |  |  | 0
Collecteurs en plafond
| Ø 40 | ml | 198 |  |  | 0
| Ø 50 | ml | 250.8 |  |  | 0
| Ø 63 | ml | 22 |  |  | 0
| Ø 80 | ml | 36.3 |  |  | 0
| Ø 100 | ml | 304.7
| Ø 110 | ml | 141.9
| Ø 125 | ml | 37.4 |  |  | 0
| Ø 140 | ml | 47.3 |  |  | 0
| Ø 160 | ml | 23.1 |  |  | 0
| Ø 200 | ml | 12 |  |  | 0
| Ø 250 | ml | 7 |  |  | 0
Calorifuge suivant CCTP collecteurs RDC et R+1
| Ø 40 | ml | 15.4 |  |  | 0
| Ø 50 | ml | 155.1 |  |  | 0
| Ø 63 | ml | 11 |  |  | 0
| Ø 80 | ml | 8 |  |  | 0
| Ø 100 | ml | 63.8
| Ø 110 | ml | 70
3.10.3 | Relevage EU |  |  |  |  | 0
| Ensemble de pompes de relevage des eaux usées selon CCTP y compris raccordement sur différentes attentes | ens | 1
- Pompes
Marque:
Type :
Débit :
| - Raccordement électrique sur attente lot CFO | ens | 1
| - Tube PVC Pression Ø 50 | ml | 12
| - Vannes DN50 | ens | 1
| - Clapet anti retour DN50 | ens | 1
- ventilation primaire de la fosse y compris sortie en toiture
PVC BS3 D0 et admis a la marque NFMe y compris supports, tés de dégorgements, raccords
| Ø 100 | ml | 40 |  |  | 0
| - raccordement au attente du lot GO | ens | 1
3.11 | CHUTES EAUX PLUVIALES
0
| Chutes extérieures non comprises | pm
3.12 | FOURREAUX DE TRAVERSEE
| Mise en place de fourreaux selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Manchons coupe feu tube PVC Φ >125 mm | ens | 1
3.13 | APPAREILS SANITAIRES
0
3.13.2 | Appareils sanitaires |  |  |  |  | 0
| Repère 1a: WC suspendu chambre | u | 62 |  |  | 0
| Repère 1b: WC suspendu handicapé | u | 4 |  |  | 0
| Repère 2a: Meuble vasque chambre | u | 57 |  |  | 0
| Repère 2b: Plan vasque chambre PMR | u | 4 |  |  | 0
| Repère 2c: lavabo chambre PMR | u | 32 |  |  | 0
| Repère 3a: Douche chambre | u | 73 |  |  | 0
| Repère 3b: Douche chambre PMR | u | 4 |  |  | 0
| Repère 4a: Urinoir | u | 6 |  |  | 0
| Repère 5: Bac à laver | u | 2 |  |  | 0
| Repère RP: Robinet de puisage | u | 2 |  |  | 0
3.13.3 | Attentes |  |  |  |  | 0
| Repère AT1: Attente Machine à Laver le linge | u | 3 |  |  | 0
| Repère AT2: Attente Machine à sécher le linge | u | 3 |  |  | 0
| Repère AT3: Attente table à repasser | u | 3 |  |  | 0
3.14 | ACCESSOIRES
3.14.1 | Main-courante de douche | u | 4 |  |  | 0
3.14.2 | Poigné de maintien 135° WC PMR | u | 4 |  |  | 0
3.14.3 | Poigné de maintien douche PMR | u | 4 |  |  | 0
3.15 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (G.T.C.)
0
| Sondes sur les réseaux | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage des sondes et des compteurs | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise des points pour mise à disposition dans armoire électrique CVCD | ens | 1 |  |  | 0
0
BASE | Total HT PARTIE PLOMBERIE

## 12-CVC
|  |  | Entreprise : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Adresse : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Tél : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | E-mail : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Chargé d'affaire : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______ |  | Niveau titre A compléter par l'utilis. 1 / 2 / 3 | 1er chiffre | 2eme chiffre | 3eme chiffre | 4eme chiffre | Numéro titre | Attention, le quadrillage sort mal à l'impression --> A refaire
BATIMENT N°0268 ¦ LANDIVISIAU (29) |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° 12 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Mise en page : tout "sans couleur", sauf :
|  | DCE | Total (€HT) | [10 empty] | Cadre En-tête | quadrillage :
DPGF |  | Version | BASE | [10 empty] | Lignes "tête de page", "variante obligatoire", "synthèse" : couleur R196/V189/B151 | Mettre un quadrillage blanc sur toute la page (A7 / Ifin)
12 | PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION | 1 | [11 empty] | Lignes "chapitres" : couleur R221/V217/B196 | Mettre un quadrillage vertical et horizontal en pointillé (sous"aucun") gris R191/V191/B191
[14 empty] | Lignes "récap" : couleur R221/V217/B196 | --> Appliquer sur les cases suivantes : A27/C32 -- E27/G32
art. | Prestation | Unité | Qté MOE | Qté ENT. | PU € | TOTAL € | Total € | [6 empty] | Lignes "récap" (colonnes E/F/G) : couleur R238/V236/B225 | Mettre un quadrillage "encadré" en pointillé (sous"aucun") gris R191/V191/B191
Notas : | [14 empty] | --> Appliquer sur les cases suivantes : I27/I32
Les quantités sont fournies par la Maîtrise d'œuvre mais l'Entreprise a obligation de les vérifier et de les corriger (suivant nécessité) avant la remise de son offre. | [13 empty] | Propositon quand on a la mission quantité
Les quantités indiquées par la Maîtrise d'œuvre sont des quantités théoriques, sans pertes, sans chutes, sans coefficients de foisonnement. L'entreprise devra en tenir compte dans ses prix unitaires. | [13 empty] | Propositon quand on a la mission quantité
PARTIE CHAUFFAGE / VENTILATION
2.1 | ESSAIS
2.1.2 | Essais et contrôles en cours de travaux |  |  |  |  | 0
2.1.1.1 | Essais de résistance mécanique et d'étanchéité | ens | 1 |  |  | 0
2.1.1.2 | Essais des circuits électriques | ens | 1 |  |  | 0
2.1.1.3 | Essais de vibration des machines tournante | ens | 1 |  |  | 0
2.1.1.4 | Essais gaines de soufflage et d'extraction | ens | 1 |  |  | 0
2.1.3 | Essais préalables à la mise en service | ens | 1 |  |  | 0
2.1.4 | Essais de fonctionnement et de puissance | ens | 1 |  |  | 0
3.1 | GENERALITES
3.1.5 | Certificats d'économie d'énergie |  |  |  |  | 0
| Fourniture de l'ensemble des documents nécessaires à l'établissement des CEE | ens | 1
3.3 | RECONNAISSANCE DES LIEUX ET CONSIGNATIONS
3.3.1 | Reconnaissance des lieux |  |  |  |  | 0
| Reconnaissance des lieux et visites | ens | 1 |  |  | 0
3.3.2 | Dépose et maintien en fonctionnement |  |  |  |  | 0
| La consignation des installations | ens | 1 |  |  | 0
3.4 | PRODUCTION DE CHALEUR
0
3.4.1 | Approvisionnements en énergie |  |  |  |  | 0
3.4.2 | Stockage énergie |  |  |  |  | 0
| Fourniture des plans au lot G.O | ens | 1
| Cuve de stokage GPL | ens | 2
| Fourniture des certificats de conformité | ens | 1
0
3.4.3 | Alimentation en Propane |  |  |  |  | 0
0
| Coffret de jumelage | ens | 1
| Détenteur 1.5 bar | ens | 1 |  |  | 0
| Limiteur de pression 1.75 bar | ens | 1
| Liaison entre cuves et coffret de jumelage | ens | 1
Liaison entre coffret de jumelage et bâtiment
| Tube PE spécial GAZ, y compris accessoires de supportage, raccords , soudure… : | ens | 1
| Raccord PE/Fer | ens | 1
| Protection mécanique de la remontée de tuyauterie hors sol | ens | 1
| Coffret de coupure en facade de la chaufferie avec porte façade verre | ens | 1
| Vanne Gaz | u | 2 |  |  | 0
| Détenteur 1.5 bar-300 mbar avec filtre | u | 1 |  |  | 0
| Etiquette de signalisation vanne de sécurité | u | 1
| Etiquette de signalisation vanne de barrage chaufferie | u | 1
0
3.4.4 | Chaudière Propane |  |  |  |  | 0
Chaudière gaz et brûleur 148 mbar(suivant CCTP) :
Marque
Type
Puissance 180 kW
| compris accessoires et raccordements. | ens | 2
| Aquastat de sécurité y compris raccordements | PM
| Vannes d'isolement DN 50 | u | 4
| Electrovannes 2 voies DN 50 | u | 2
| Clapet anti-retour DN 50 à bride sur départ chaudière | u | 2
| Contrôleur de débit d'eau | u | 2
| Pressostat manque d'eau | u | 1
| Soupape de sécurité tarée à 3 bars | u | 2
| Accessoires supportage, soudure, raccords pour tuyauterie évacuation | ens | 1
| Vanne de vidange chaudière à boisseau sphérique 1/4 tour DN 20 | u | 2
| Raccordement vanne de vidange sur évacuation en tube acier | ens | 1
| Entonnoir pour soupape de sécurité | ens | 1
| Tuyauterie évacuation vers égouts en tube cuivre | ens | 1
| Essais et mise en service de la chaufferie y compris toutes sujétions | ens | 1
3.4.6 | Conduits de fumées |  |  |  |  | 0
| Carneau de fumée en inox 316L simple paroi Ø mm y compris raccordements chaudières Ø mm, accessoires, raccords, tampon de visite et écoulement des condensats raccordé jusqu'à l'égout | ens | 1
Conduit de fumée vertical en inox 316/304 double peau :
Marque
Type
| Ø intérieur mm | ens | 1
(Ø à vérifier par l'entreprise avec type de matériel prévu pour les productions d'énergie)
| Divers accessoires tels que cône de finition, support renforts, supports, tés de purge en pied, coudes, rosaces… | ens | 1
| Kit de neutralisation des condensâts | ens | 1
| Evacuation du conduit de fumée et raccordement à l'égout | ens | 1
3.4.7 | Ventilation chaufferie |  |  |  |  | 0
Conduit de ventilation en inox 304 simple paroi :
Marque
Type
| Ø | ens | 1
| Divers accessoires tels que cône de finition, support renforts, supports, tés de purge en pied, coudes, rosaces… | ens | 1
0
| Evacuation du conduit de ventilation et raccordement à l'égout | ens | 1
Grille de ventilation basse suivant plan
Marque :
Type :
| Section : dm² | u | 1 |  |  | 0
3.4.8 | Expansion- dégazage - désembouage - sécurité |  |  |  |  | 0
Vase d'expansion sous pression d'azote à membrane :
Marque
Type
| Volume : litres | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement des vases sur circuit retour chaudière en tube acier DN 40 | ml | 5
3.4.9 | Alimentation eau de ville |  |  |  |  | 0
Alimentation depuis vannes en attente du lot plomberie
| Vannes d'isolement | u | 2
- DN 20
| Filtre | u | 1
- DN 20
| Disconnecteur | ens | 1
- DN 20
| Siphon disconnecteur et raccordement à l'égout | ens | 1
| Compteur eau froide à émetteur d'impulsion DN 20 | u | 1
| Tuyauterie pour alimentation des différents points de l'installation | ens | 1
| Robinet de puisage DN 15 avec disconnecteur d'extrémité | u | 1
3.4.10 | Traitement d'eau | u |  |  |  | 0
| Produit de traitement de l'eau en introduction dans le réseau, y compris contrôle | ens | 1
3.4.11 | Réseaux hydrauliques et accessoires chaufferie |  |  |  |  | 0
Collecteurs aller et retour
Avec : selon descriptif
| Tube fer noir tarif 1 et 10 aller Ø 70x76 | ens | 1
| Tube fer noir tarif 1 et 10 retour BT Ø 70x76 | ens | 1
| Tube fer noir tarif 1 et 10 retour HT Ø 70x76 | ens | 1
Avec : coquille laine minérale 30 mm + Tôle ISOXALE
raccords et supports
peinture antirouille
repérage tuyauterie
| Vannes d'isolement DN65 | u | 6
| Robinets de vidange | ens | 2
| Purgeurs automatiques | ens | 2
| Manomètres | ens | 2
| Thermomètres | ens | 6
| Séparateur d'air isolé : | ens | 1
Marque
| Type |  |  |  |  | 0
Raccordement
| Pot à boue électromagnétique | ens | 1
Marque
| Type |  |  |  |  | 0
Raccordement
| Filtre bi passable | ens | 2
- Collecteurs de départ
| Ø 125x133 | ens | 1
| - Calorifugeage pour dito | ens | 1
- Collecteurs retour BT
| Ø 125x133 | ens | 1
| - Calorifugeage pour dito | ens | 1
- Collecteurs retour BT
| Ø 70x76 | ens | 1
| - Calorifugeage pour dito | ens | 1
| Vannes d'isolement collecteur aller (été-hiver) | ens | 1
| - Purgeur automatique | ens | 2
| - Vanne de vidange | ens | 2
| - Raccordement purge et vidange à l'égout | ens | 2
| - Thermomètre | u | 2
Circuit 1 à température constante ECS
| - Groupe de circulation double | u | 1
Marque :
Type :
Débit / Pression : 12 m3/h
| - Kit manométrique | u | 1
| - Vannes d'isolement DN | u | 4
| - Vannes d'équilibrage DN 65 | u | 1
| - Thermomètres | u | 2
| - Doigts de gant pour sonde | u | 2
| - compteur d'énergie | u | 1
| - Filtre | u | 1
- Tuyauterie de raccordement fer noir en chaufferie
| Ø 70x76 | ens | 1
| - Calorifugeage | ens | 1
| - Vannes de vidange | u | 1
Circuit 2 à température régulée batterie CTA
| - Groupe de circulation double | u | 1
Marque :
Type :
Débit / Pression : 500 l/h
| - Kit manométrique | u | 1
| - Vannes d'isolement DN 20 | u | 4
| - Vannes d'équilibrage DN 20 | u | 1
| - Vanne 3 voies(montage) | u | 1
| - Vannes de réglage by-pass V3V DN 15 | u | 1
| - Thermomètres | u | 2
| - Doigts de gant pour sonde | u | 2
| - compteur d'énergie | u | 1
| - Filtre | u | 1
- Tuyauterie de raccordement fer noir en chaufferie
| Ø 20x27 | ens | 1
| - Calorifugeage | ens | 1
| - Vannes de vidange | u | 1
Circuit 3 régulé chauffage radiateurs
| - Groupe de circulation double | u | 1
Marque :
Type :
Débit / Pression : 1340 l/h
| - Kit manométrique | u | 1
| - Vannes d'isolement DN 32 | u | 2
| - Vannes d'isolement DN 25 | u | 2
| - Vannes d'isolement DN 20 | u | 2
| - Vanne 3 voies(montage) | u | 1
| - Vannes de réglage by-pass V3V DN 20 | u | 1
| - Vannes d'équilibrage DN 25 | u | 1
| - Filtre DN32 | u | 1
| - Thermomètres | u | 2
| - Doigts de gant pour sonde | u | 2
| - compteur d'énergie | u | 1
- Tuyauterie de raccordement fer noir en chaufferie
| Ø26X34 | ens | 1
| - Calorifugeage | ens | 1
| - Vannes de vidange | u | 1
Circuit 4 régulé chauffage radiateurs
| - Groupe de circulation double | u | 1
Marque :
Type :
Débit / Pression : 1650 l/h
| - Kit manométrique | u | 1
| - Vannes d'isolement DN 32 | u | 4
| -Vanne 3 voies(montage) | u | 1
| - Vannes de réglage by-pass V3V DN25 | u | 1
| - Vannes d'équilibrage DN 25 | u | 1
| - Filtre dn32 | u | 1
| - Thermomètres | u | 2
| - Doigts de gant pour sonde | u | 2
| - compteur d'énergie | u | 1
- Tuyauterie de raccordement fer noir en chaufferie
| Ø33x42 | ens | 1
| - Calorifugeage | ens | 1
| - Vannes de vidange | u | 1
3.4.12 | Repérage / sécurité |  |  |  |  | 0
| Etiquettes de repérage des réseaux et matériels et fléchage des circuits | ens | 1
| Plateau avec tiroir | u | 1
| Livret de chaufferie | u | 1
| Schéma de principe sous plexiglas et consignes de sécurité gaz | ens | 1
3.4.13 | Collecteurs eaux usées |  |  |  |  | 0
Ensemble de pompes de relevage puisard eaux usées selon CCTP y compris raccordement sur différentes attentes
- Pompes
Marque:
Type :
| Débit : | ens | 1
| - Raccordement électriques y compris raccordement | ens | 1
| - Tuyauterie | ens | 1
| - Vannes | ens | 1
| - Clapet anti retour | ens | 1
| Tuyauterie évacuation vers égouts en tube cuivre | ens | 1
3.4.14 | Electricité |  |  |  |  | 0
| Armoire électrique et raccordement de tous les matériels sur chemin de câble suivant CCTP | ens | 1
3.4.15 | Régulation chaudière et circuits régulés |  |  |  |  | 0
Régulation (suivant CCTP)
Marque :
Type :
| y compris raccordements des matériels, mise en service. | ens | 1
3.5 | TUYAUTERIE - VANNAGE
3.5.1 | Tuyauterie - Vannage |  |  |  |  | 0
Réseaux radiateur OUEST
| - Robinets de vidange | ens | 1
| - Purgeurs automatiques | ens | 1
Canalisation
Tube fer noir qualité chauffage
(y compris raccords et supports)
| Ø 15*21 | ml | 391
| Ø 20*27 | ml | 44
| Ø 26*34 | ml | 30
Calorifugeage
Coquille isolant à base de mousse ép. 34 mm + (avec accessoires pour vannes, circulateurs, brides, etc…) pour tube
| Ø 15*21 | ml | 205
| Ø 20*27 | ml | 44
| Ø 26*34 | ml | 30
Cuivre recuit pour canalisation encastrée sous fourreau
| Ø 12/14 | ml | 263
Coquille isolant à base de mousse ép. 34 mm + (avec accessoires pour vannes, circulateurs, brides, etc…) pour tube
| Ø 12/14 | ml | 204
| Vannes ¼ de tour | ens | 1
| Repérage et fléchage | ens | 1
Réseaux radiateur EST
| - Robinets de vidange | ens | 1
| - Purgeurs automatiques | ens | 1
Canalisation
Tube fer noir qualité chauffage
(y compris raccords et supports)
| Ø 15*21 | ml | 747
| Ø 20*27 | ml | 104
| Ø 26*34 | ml | 21
| Ø 33*42 | ml | 21
Calorifugeage
Coquille isolant à base de mousse ép. 34 mm + (avec accessoires pour vannes, circulateurs, brides, etc…) pour tube
| Ø 15*21 | ml | 448
| Ø 20*27 | ml | 104
| Ø 26*34 | ml | 21
| Ø 33*42 | ml | 21
Cuivre recuit pour canalisation encastrée sous fourreau
| Ø 12/14 | ml | 249
Coquille isolant à base de mousse ép. 34 mm + (avec accessoires pour vannes, circulateurs, brides, etc…) pour tube
| Ø 12/14 | ml | 214
| Vannes ¼ de tour | ens | 1
| Repérage et fléchage | ens | 1
Réseaux batterie chaude CTA
| - Robinets de vidange | ens | 1
| - Purgeurs automatiques | ens | 1
Canalisation
Tube fer noir qualité chauffage
(y compris raccords et supports)
| Ø 15*21 | ml | 125
| Ø 20*27 | ml | 52
Calorifugeage
Coquille isolant à base de mousse ép. 34 mm + (avec accessoires pour vannes, circulateurs, brides, etc…) pour tube
| Ø 15*21 | ml | 125
| Ø 20*27 | ml | 52
| Vannes ¼ de tour | ens | 1
| Repérage et fléchage | ens | 1
3.5.2 | Réseaux en local technique | u |  |  |  | 0
Chaufferie
| Canalisation en tube fer noir T1 compris divers accessoires, raccords, supports, soudures, peinture …: | pm 3.4.11
| Calorifuge avec coquille laine de roche ép. 30mm minimum et revêtement PVC: | pm 3.4.11
Locaux ventilation
Canalisation en tube fer noir T1 compris divers accessoires, raccords, supports, soudures, peinture …:
| Ø 15*21 | ml | 12
| Ø 20*27 | ml | 12
Calorifuge avec coquille laine de roche ép. 30mm minimum et revêtement PVC :
| Ø 15*21 | ml | 12
| Ø 20*27 | ml | 12
Vannes d'isolement
| - DN 15 | u | 2
| - DN 20 | u | 2
Vannes de réglage
| - DN 15 | u | 1
| - DN 20 | u | 1
| Purgeurs d'air automatique sur vanne d'isolement DN 15 | ens | 1
3.5.3 | Repérage |  |  |  |  | 0
| Repérage et fléchage | ens | 1
3.6 | EMISSION DE CHALEUR STATIQUE
3.6.2 | Radiateurs à eau chaude |  |  |  |  | 0
| - Radiateur standard Verticaux |  |  |  |  | 0
Marque
| Type 20S1000 | u | 3
| Type 20S450 | u | 3
| Type 20S600 | u | 20
| Type 20S800 | u | 3
| Type 20S900 | u | 90
0
| - Robinet thermostatique (suivant CCTP) | u | 119 |  |  | 0
| - Tés ou coudes de réglage à mémoire | u | 119 |  |  | 0
| - Purgeur d'air à clé | u | 119
3.7 | VENITLATION SIMPLE FLUX
3.7.2 | Entrée d'air |  |  |  |  | 0
Côté Sud
Entrées d'air selon CCTP
Selon CCTP y compris module acoustique
| 30 m3/h | u | 12
| 45 m3/h | u | 20
Côté Nord + centre
Entrées d'air selon CCTP
Selon CCTP y compris module acoustique
| 30 m3/h | u | 13
| 45 m3/h | u | 41
3.7.3 | Caisson d'extraction |  |  |  |  | 0
Caisson d'extraction (suivant CCTP) tout compris avec piège à son, raccordement électrique depuis, attentes au lot courant fort, manchettes souples, interrupteur de proximité, plots anti vibratiles, visières de rejet.
- Extracteur sanitaire
| Débit : 2235 m3/h | u | 1
| Débit : 1410 m3/h | u | 1
| Raccordement électrique sur attente lot CFO | ens | 2
3.7.4 | Gaines d'extraction et rejet |  |  |  |  | 0
Gaine circulaire en tôle acier galvanisé y compris support, coudes accessoires, registres de dosage, tés souches, platine d'étanchéité, gaine acoustique TM 25 sur 1 m à chaque piquage,
Côté Sud
| Ø 125 | ml | 98
| Ø 160 | ml | 11
| Ø 200 | ml | 8
| Ø 250 | ml | 2
| Ø 315 | ml | 3
| Ø 355 | ml | 16
Gaine en tôle acier galvanisé y compris support, coudes accessoires, registres de dosage, tés souches, platine d'étanchéité,
| 450 x 200 | ml | 3
| Trappes de nettoyage | ens | 1
Côté Nord
| Ø 125 | ml | 341
| Ø 160 | ml | 16
| Ø 200 | ml | 24
| Ø 250 | ml | 46
| Ø 315 | ml | 28
| Ø 450 | ml | 11
| Ø 500 | ml | 1
Gaine en tôle acier galvanisé y compris support, coudes accessoires, registres de dosage, tés souches, platine d'étanchéité,
| 500 x 250 | ml | 3
| Trappes de nettoyage | ens | 1
3.7.5 | Sécurité incendie |  |  |  |  | 0
Côté Sud
Protection Coupe-Feu
| Ø 355 | ml | 9
- Clapet coupe-feu selon CCTP
Marque
Type
| Diam 200 | u | 1
| Diam 250 | u | 2
Côté Nord
Protection Coupe-Feu
| Ø 315 | ml | 13
| Ø 450 | ml | 7
- Clapet coupe-feu selon CCTP
Marque
Type
| Diam 125 | u | 2
| Diam 250 | u | 4
3.7.4 | Bouche d'extraction |  |  |  |  | 0
Côté Sud
Bouche d'extraction VMC type circulaire
Marque
Type
| Débit 30 m³/h | u | 4
| Débit 45 m³/h | u | 20
| Débit 60 m³/h | u | 3
| Débit 90 m³/h | u | 1
| Débit 120 m³/h | u | 1
Flexible de raccordement
| Ø 125 | ml | 30
Bouche d'extraction coupe feu
Marque
Type
| Débit 120 m³/h | u | 2
Côté Nord
Bouche d'extraction VMC type circulaire
Marque
Type
| Débit 30 m³/h | u | 11
| Débit 45 m³/h | u | 37
| Débit 75 m³/h | u | 4
Flexible de raccordement
| Ø 125 | ml | 50
3.8 | VENTILATION DOUBLE-FLUX
0
3.8.2 | Centrales de traitement d'air en placard technique |  |  |  |  | 0
Chambre collective Sud et blocs sanitaires
CTA double flux
Suivant CCTP
Débit: 2420 m3/h
Marque :
Type :
| Y compris les équipements prévus au CCTP | ens | 1
| Batterie chaude y compris raccordement | ens | 1
| Vannes d'isolement | u | 2
| Vannes 2 voies de régulation | u | 1
| Vannes de réglage | u | 1
| Raccordement électrique | ens | 1
| Piège à sons | ens | 1
Chambres collectives Nord
CTA double flux
Suivant CCTP
Débit: 1800 m3/h
Marque :
Type :
| Y compris les équipements prévus au CCTP | ens | 1
| Batterie chaude y compris raccordement | ens | 1
| Vannes d'isolement | u | 2
| Vannes 2 voies de régulation | u | 1
| Vannes de réglage | u | 1
| Raccordement électrique | ens | 1
| Piège à sons | ens | 1
3.8.3 | Gaines d'extraction, soufflage, air neuf et rejet |  |  |  |  | 0
Côté Sud
Gaine en tôle acier galvanisé y compris support, coudes accessoires, registres de dosage, tés souches, platine d'étanchéité,
| 500 x 250 | ml | 4
| Isolation des gaines ci-dessus | ens | 1
| Plenum de raccordement sur les grilles d'air neuf et de rejet | ens | 2
Gaine circulaire en tôle acier galvanisé y compris support, coudes accessoires, registres de dosage, tés souches, platine d'étanchéité, gaine acoustique TM 25 sur 1 m à chaque piquage,
| Ø 125 | ml | 52
| Ø 160 | ml | 43
| Ø 200 | ml | 24
| Ø 250 | ml | 50
| Ø 315 | ml | 57
| Ø 450 | ml | 9
Isolation des gaines
| Ø 125 | ml | 30
| Ø 160 | ml | 14
| Ø 250 | ml | 44
| Ø 315 | ml | 57
| Ø 450 | ml | 9
| Gaine en tôle acier galvanisé y compris support, coudes accessoires, registres de dosage, tés souches, platine d'étanchéité, | kg
| 400 x 200 | ml | 20
Isolation des gaines
| 400 x 200 | ml | 4
| Trappes de nettoyage | ens | 1
Côté Nord
Gaine en tôle acier galvanisé y compris support, coudes accessoires, registres de dosage, tés souches, platine d'étanchéité,
| 500 x 250 | ml | 8
| 400 x 200 | ml | 8
| 350 x 300 | ml | 8
Isolation des gaines ci-dessus
| 500 x 250 | ml | 4
| Plenum de raccordement sur les grilles d'air neuf et de rejet | ens | 2
Gaine circulaire en tôle acier galvanisé y compris support, coudes accessoires, registres de dosage, tés souches, platine d'étanchéité, gaine acoustique TM 25 sur 1 m à chaque piquage,
| Ø 200 | ml | 17
| Ø 250 | ml | 14
| Ø 315 | ml | 40
| Ø 355 | ml | 4
| Ø 400 | ml | 10
Isolation des gaines
| Ø 400 | ml | 6
| Trappes de nettoyage | ens | 1
3.8.4 | Registre motorisé amenée d'air |  |  |  |  | 0
Côté Nord
Registre motorisé suivant CCTP,
Marque
Type
| Débit : 900 m3/h | u | 2
| Raccordement électrique et pilotage suivant CCTP | ens | 1
3.8.5 | Sécurité incendie
Côté Sud
- Clapet coupe-feu selon CCTP
Marque
Type
| Section 400 x 200 | u | 2 |  |  | 0
Côté Nord
- Clapet coupe-feu selon CCTP
Marque
Type
| Diam 315 | u | 3
| Section 500 x 250 | u | 1 |  |  | 0
| Section 400 x 200 | u | 1 |  |  | 0
3.8.6 | Terminaux de ventilation |  |  |  |  | 0
Côté Sud
Bouche de soufflage suivant CCTP
Marque
Type
| Débit 90 m3/h | u | 3
| Débit 180 m3/h | u | 4
| Débit 360 m3/h | u | 2
| Débit 120 m3/h | u | 3
| Flexible de raccordement | ens | 1
Bouched'extraction suivant CCTP
Marque
Type
| Débit 30 m3/h | u | 8
| Débit 45 m3/h | u | 18
| Débit 120 m3/h | u | 1
| Débit 450 m3/h | u | 2
| Flexible de raccordement | ens | 1
Côté Nord
Bouche de soufflage suivant CCTP
Marque
Type
| Débit 180 m3/h | u | 2
| Débit 300 m3/h | u | 1
| Débit 360 m3/h | u | 2
| Débit 420 m3/h | u | 1
| Flexible de raccordement | ens | 1
Bouched'extraction suivant CCTP
Marque
Type
| Débit 180 m3/h | u | 1
| Débit 300 m3/h | u | 1
| Débit 360 m3/h | u | 1
| Débit 450 m3/h | u | 2
3.9 | CLIMATISATION DU LOCAL VDI
Groupe condenseur
Groupe condenseur suivant CCTP :
Marque
Type
| Puissance froid 3 kW | u | 1
| Supports anti-vibratiles | u | 1
| Raccordement électrique entre groupe et unité terminale | ens | 1
| Raccordement électrique du groupe sur attente du lot électricité | ens | 1
Unités terminales
Unité terminale :
Marque
Type
| Puissance froid 3 kW | u | 1
| Pompe de relevage des condensats | u | 1
| Commande filaire | u | 1
Raccordements
| Liaison frigorifique en tube cuivre pré-isolé sur chemins de cables suivant CCTP y compris raccords, soudures et supportage | ens | 1
| Réseau d'évacuation des condensats en tube PVC Ø 40 et siphons disconnecteurs | ens | 1
| Liaison commande filaire par cable sous fourreau encastré en cloison | ens | 1
3.10 | REJET LOCAL TECHNIQUE VENTILATION
Grille extérieur selon CCTP, y compris tous suggestions de pose
- Marque
-Type
| Débit : 2235 m3/h | u | 1
| Débit : 1410 m3/h | u | 1
| Débit : 2410 m3/h | u | 2
| Débit : 1800 m3/h | u | 2
3.11 | REPERAGE DES EQUIPEMENTS EN FAUX-PLAFOND
0
| Repérage des équipements en faux plafond selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
3.12 | VENTILATION LOCAL TGBT
3.12.2 | Caisson d'extraction |  |  |  |  | 0
Caisson d'extraction (suivant CCTP) tout compris avec équipement suivant CCTP,
| Débit : 140 m3/h | u | 1
3.12.3 | Gaines d'extraction et rejet |  |  |  |  | 0
| Plenum de raccordement sur les grilles d'air neuf et de rejet | ens | 1
Gaine circulaire en tôle acier galvanisé y compris support, coudes accessoires,
| Ø 160 | ml | 6
3.12.4 | Grille en façade |  |  |  |  | 0
Grille extérieur selon CCTP, y compris tous suggestions de pose
- Marque
-Type
| Débit : 140 + 140 m3/h | u | 1
3.12.5 | Raccordement électrique et régulation |  |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | ens | 1
Coffret de pilotage et régulation suivant CCTP
3.13 | VENTILATION BUANDERIE
3.13.2 | Caisson d'extraction |  |  |  |  | 0
Caisson d'extraction (suivant CCTP) tout compris avec équipement suivant CCTP,
Marque
Type
| Débit : 260 m3/h | u | 1
3.13.3 | Gaines d'extraction et rejet |  |  |  |  | 0
| Plenum de raccordement sur les grilles d'air neuf et de rejet | ens | 2
Gaine circulaire en tôle acier galvanisé y compris support, coudes accessoires,
| Ø 200 | ml | 6
Calorifuge gaine ainr neuf
| Ø 200 | ml | 2
3.13.4 | Grille en façade |  |  |  |  | 0
Grille extérieur selon CCTP, y compris tous suggestions de pose
- Marque
-Type
| Débit : 260m3/h | u | 1
| Débit : 250m3/h | u | 1
3.13.5 | Registre motorisé amenée d'air |  |  |  |  | 0
Régulateur bi-débit suivant CCTP,
Marque
Type
| Débit : 260 m3/h | u | 1
3.13.5 | Raccordement électrique et régulation |  |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | ens | 1
Coffret de pilotage et régulation suivant CCTP
3.14 | REGULATION ET GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (G.T.C.)
0
| Ensemble études comprenant analyse fonctionnelle, schéma, imagerie | ens | 1
| Automate de télégestion chaufferie | ens | 1
| Ecran tactile | ens | 1
| Modules de ce communication, sondes…. | ens | 1
| Bloc d'alimentation avec batterie | ens | 1
| Antenne GSM | ens | 1
| Sondes sur les réseaux | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage des sondes et des compteurs | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise des points pour mise à disposition dans armoire électrique CVCD | ens | 1 |  |  | 0
0
BASE | Total HT PARTIE CHAUFFAGE
BASE | Total HT BASE du lot
TVA au taux de : |  |  | 20%
BASE | Total TTC BASE du lot