## PDG (2)
MAITRISE D’OUVRAGE |  |  | ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE |  | 0
| ESID de BREST BCRM de brest ESID de Brest-Investissement CC16-29240 BREST cedex 9 Tel : 02 98 14 81 83 |  |  |  | SEMBREIZH 37 rue Jean-Marie Le Bris 29200 BREST Tél. : 02 98 43 15 14
OPÉRATION
RENOVATION DU BATIMENT DE LOGEMENT N°0268 (26 E) ET CREATION D’UN PARKING D’UNE CINQUANTAINE DE PLACES EN EXTERIEUR SUR LA Base Aéronautique Navale de LANDIVISIAU (29)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
DCE - LOT 13 ELECTRICITE CFO CFA
Novembre 2024
MAITRISE D’OEUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE |  | BET TCE |  | BET ACOUSTIQUE
NOMADE ARCHITECTES 26 Rue Alfred Kastler – 56000 VANNES Tel : 02 97 47 03 37 |  | OTEIS Agence de Rennes 10 Parc de Brocéliande - 35760 SAINT-GREGOIRE Tel : 02 99 23 45 67 |  | ACOUSTIBEL 11 Rue de Turgé - 35310 CHAVAGNE Tel : 02 99 64 30 28
Email : rennes@oteis.fr
Email : agence.ouest@nomade.info |  | Email : rennes@oteis.fr |  | Email : rennes@acoustibel.fr
OPC |  | BUREAU DE CONTROLE |  | COORDONNATEUR - SPS
NOM |  | SOCOTEC |  | BUREAU VERITAS
Adresse |  | ZAC de Kergaradec III |  | 22 Rue Amiral Romain Desfossés - 29200 BREST
Tel |  | 180 rue de Kerervern - 29806 BREST CEDEX 9 |  | Tel : 06 07 08 59 82
Tel : 02 98 41 44 94
Email |  | Email : andre.bozec@socotec.com |  | Email : gregory.allanic@fr.bureauveritas.com
235.2
4.704

## 13-ELCF
|  |  | Entreprise : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Adresse : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Tél : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | E-mail : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______
|  |  | Chargé d'affaire : |  |  | _________A remplir par l'entreprise______ |  |  | Niveau titre A compléter par l'utilis. 1 / 2 / 3 | 1er chiffre | 2eme chiffre | 3eme chiffre | 4eme chiffre | Numéro titre | Attention, le quadrillage sort mal à l'impression --> A refaire
BATIMENT N°0268 ¦ LANDIVISIAU (29) |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° 13 - ELECTRICITE CFO CFA | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Mise en page : tout "sans couleur", sauf :
|  | DCE | Total (€HT) | [11 empty] | Cadre En-tête | quadrillage :
DPGF |  | Version | BASE |  | BASE | [9 empty] | Lignes "tête de page", "variante obligatoire", "synthèse" : couleur R196/V189/B151 | Mettre un quadrillage blanc sur toute la page (A7 / Ifin)
13 | ELECTRICITE CFO CFA | 1 |  |  | VO-1 | [9 empty] | Lignes "chapitres" : couleur R221/V217/B196 | Mettre un quadrillage vertical et horizontal en pointillé (sous"aucun") gris R191/V191/B191
[15 empty] | Lignes "récap" : couleur R221/V217/B196 | --> Appliquer sur les cases suivantes : A27/C32 -- E27/G32
art. | Prestation | Unité | Qté MOE | Qté ENT. | PU € | TOTAL € |  | Total € | [6 empty] | Lignes "récap" (colonnes E/F/G) : couleur R238/V236/B225 | Mettre un quadrillage "encadré" en pointillé (sous"aucun") gris R191/V191/B191
Notas : | [15 empty] | --> Appliquer sur les cases suivantes : I27/I32
Les quantités sont fournies par la Maîtrise d'œuvre mais l'Entreprise a obligation de les vérifier et de les corriger (suivant nécessité) avant la remise de son offre. | [14 empty] | Propositon quand on a la mission quantité
Les quantités indiquées par la Maîtrise d'œuvre sont des quantités théoriques, sans pertes, sans chutes, sans coefficients de foisonnement. L'entreprise devra en tenir compte dans ses prix unitaires. | [14 empty] | Propositon quand on a la mission quantité
1 | PRESENTATION DE L'OPERATION | [6 empty] | 0
| Etat des lieux | ens | 1 |  |  | 0
| Ouvrages et installations existantes | ens | 1 |  |  | 0
| Etudes et réalisation | ens | 1 |  |  | 0
| Cellule de synthèse | ens | 1 |  |  | 0
| Organisation et installation de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Compte Inter-entreprises | ens | 1 |  |  | 0
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | [6 empty] | 0
| Plans PAC - PEO | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des Ouvrages Exécutés DOE / Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage DIUO | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier d'identité du S.S.I. | ens | 1 |  |  | 0
| Prise en compte des disposition relatives aux performances thermiques et étanchéité à l'air | pm
| Relation avec le contrôleur technique | ens | 1 |  |  | 0
| Essais | ens | 1 |  |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  |  | 0
| Limites de prestations | ens | 1 |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS | [6 empty] | #NAME?
3.1 | GENERALITES | [6 empty] | 0
| Généralités suivant CCTP | PM
3.2 | CONSIGNATION - DEPOSE | [6 empty] | 0
| Consignation suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
3.3 | ORIGINE DE L'ALIMENTION GENERALE NORMALE | [6 empty] | 0
3.3.2 | Etat futur
| Fourniture, pose et raccordements d'un disjoncteur différentiel 4x200A 4P 4D différentiel dans coffret de protection étanche suivant CCTP. | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement sur câble existant en vide-sanitaire y compris toutes sujétions de raccordements. | ens | 1 |  |  | 0
| Arrêt d'urgence local à voyants compris câblage | u | 1 |  |  | 0
| Liaison tension tripolaire FR N1X1G1 200A suivant CCTP suivant CCTP. | u | 1 |  |  | 0
| Liaison équipotentielle inter bâtiment Par câble FR N1X1G1 suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
3.4 | BILAN DE PUISSANCE PREVISIONNEL | [6 empty] | 0
| Bilan de puissance prévisionnel suivant CCTP | PM
3.5 | TRANSFORMATEUR DE SEPARATION DE CIRCUIT | [6 empty] | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un transformateur 100 KVA suivant CCTP. | u | 1 |  |  | 0
| Disjoncteur 3x200A de protection du primaire du transformateur suivant CCTP. | PM
| Disjoncteur 4x200A de protection du secondaire du transformateur suivant CCTP. | PM
3.6 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (T.G.B.T) | [6 empty] | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un nouveau TGBT suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Arrêt d'urgence local à voyants compris câblage | u | 1 |  |  | 0
3.7 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES | [6 empty] | 0
3.7.2 | Liaisons tableaux divisionnaires
| Alimentation du tableau divisionnaire TD 01 depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1. | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation du tableau divisionnaire TD 11 depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1. | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation du tableau divisionnaire TD 21 depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1. | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation du tableau divisionnaire DIRISI depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1. | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation du SSI en câbles résistant au feu depuis le T.G.B.T | u | 1 |  |  | 0
3.7.3 | Alimentations particulières
NOTA IMPORTANT : SE REFERER AU CCTP AFIN DE CONNAÎTRE LA NATURE DE L'ABOUTISSANT ET DISPOSITIONS PARTICULIERES (PRISE DE COURANT, COMMANDE VR, COMMANDE STORE INTERIEUR, SORTIE DE CABLES, INTERRUPTEUR DE PROXIMITE, COFFRET CHAUFFERIE FORCE LUMIERE, CROSSE DE SORTIE,…)
Alimentations depuis le T.G.B.T
| Alimentation chaufferie depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation borne de recharge 22 KW depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation CTA local ventilation 1 depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation CTA local ventilation 2 depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation CTA local Buanderie depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation Unité extérieure depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation Unité intérieure local info depuis T.G.B.T par câble FR N1X1G1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation Extracteur local T.G.B.T depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation Extracteur local Buanderie depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentations lave-linge depuis le T.G.B.T par câbles FR N1X1G1 | u | 3 |  |  | 0
| Alimentations sèche-linge depuis le T.G.B.T par câbles FR N1X1G1 | u | 3 |  |  | 0
| Alimentations table à repasser depuis le T.G.B.T par câbles FR N1X1G1 | u | 3 |  |  | 0
| Alimentation Produits lessiviels depuis le T.G.B.T par câbles FR N1X1G1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation Sonorisation Maisons des hyrondelles depuis le T.G.B.T par câbles FR N1X1G1 | u | 2 |  |  | 0
| Alimentations en réserve | u | 4 |  |  | 0
0
| Alimentations depuis TD.de zones |  |  |  |  | 0
| Alimentations contrôle d'accès depuis les TD de zones par câbles FR N1X1G1 | u | 3 |  |  | 0
| Volets roulants électriques (PSE) | PM |  |  |  | 0
| Alimentations en réserve | u | 4 |  |  | 0
Alimentations depuis le TD DIRISI
| Alimentation de la sonorisation depuis le TD DIRISI par câble FR N1X1G1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentations des baies informatiques depuis le TD DIRISI par câbles FR N1X1G1 | u | 4 |  |  | 0
| Alimentations en réserve | u | 4 |  |  | 0
3.7.4 | Coffret coupure chaufferie
| Coffret de coupure suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
3.7.5 | Alimentations des ventilateurs d'extraction des chambres
| Alimentation de l'extracteur dans le local Ventilation 1 depuis le T.G.B.T par câble résistant au feu CR1 | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation de l'extracteur dans le local Ventilation 2 depuis le T.G.B.T par câble résistant au feu CR1 | u | 1 |  |  | 0
3.7.6 | Alimentations de l'appareil élévateur
| Alimentation Force de l'appareil élévateur depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1. | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation Eclairage de l'appareil élévateur depuis le T.G.B.T par câble FR N1X1G1. | u | 1 |  |  | 0
3.8 | RESEAU ONDULE | [6 empty] | 0
| Sans objet | PM
3.9 | TABLEAUX ELECTRIQUES DIVISIONNAIRES | [6 empty] | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un Tableau Electrique Divisionnaire TD.01 équipé suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un Tableau Electrique Divisionnaire TD.11 équipé suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un Tableau Electrique Divisionnaire TD.21 équipé suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Arrêt d'urgence local à voyants compris câblage | u | 3 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un Tableau Electrique Divisionnaire DIRISI équipé suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
3.10 | COMPTEURS D'ENERGIE | [6 empty] | 0
0
| Centrale de mesure dans le T.G.B.T | u | 1 |  |  | 0
| Dispositifs de Comptage (Equipements à chiffrer dans les Tableaux Electriques correspondants) | PM
| Bus de communication | ens | 1 |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service par le constructeur | ens | 1 |  |  | 0
3.11 | DISTRIBUTION SECONDAIRE ET TERMINALE | [6 empty] | 0
| Prise en compte des dispositions générales de distribution | PM
3.11.1 | Généralités
| Généralités suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
3.11.2 | Percements
| Percement suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
3.11.3 | Type de distribution
| Type distribution suivant CCTP | PM
3.11.4 | Chemins de câbles
| Chemin de câble Courants Forts compris supports | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires divers | ens | 1 |  |  | 0
3.11.5 | Conduits isolants
| Fourreaux de divers Ø | ens | 1 |  |  | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens | 1 |  |  | 0
3.11.6 | Câblage et filerie
| Canalisations des circuits éclairage, PC et force | ens | 1 |  |  | 0
3.11.7 | Goulotte d'appareillage
| Goulotte d'appareillage 2 compartiments (130mmx54 mm) suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Goulotte d'appareillage 1 compartiment (105mmx54 mm) suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Goulotte coupe-feu 1 H suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Goulotte coupe-feu 2 H suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires de fixation et finitions | ens | 1 |  |  | 0
3.11.8 | Pose des canalisations
| Pose des canalisations suivant CCTP | PM
3.11.9 | Circuits
| Circuits suivant CCTP | PM
3.11.10 | Sections des circuits
| Sections des circuits suivant CCTP | PM
3.11.11 | Chutes de tension
| Chutes des tension suivant CCTP | PM
3.11.12 | Equilibrage des phases
| Equilibrage des phases suivant CCTP | PM
3.11.13 | Lignes protégées par des dispositifs réglages en sensibilité
| Lignes protégées par des dispositifs réglages en sensibilité suivant CCTP | PM
3.11.14 | Boites de connexion / dérivation
| Boites de connexion et dérivation | ens | 1 |  |  | 0
Les boîtes de connexion seront chiffrées dans les § correspondants de la suite du présent document
3.11.15 | Rebouchages
| Rebouchage des traversées de murs et planchers CF avec produits agréés | ens | 1 |  |  | 0
| Prise en compte des dispositions acoustiques | ens | 1 |  |  | 0
3.12 | APPAREILLAGE | [6 empty] | 0
3.12.2 | Prises de courant
Appareillage IP55/66 - PLEXO
| PC 2x10/16A+T | u | 46 |  |  | 0
| PC 3P+N+T 32A | u | 0 |  |  | 0
Appareillage IP21 - Locaux nobles (SdE / SdB) - CELIANE
| PC 2x10/16A+T sur cloison | u | 0 |  |  | 0
| Obturateur | u | 0 |  |  | 0
Appareillage IP21 - Locaux nobles (Locaux BA2) - CELIANE
| PC 2x10/16A+T sur cloison | u | 631 |  |  | 0
| Obturateur | u | 0 |  |  | 0
Coffret étanche IP66-IK10
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche avec 2 prises de courant étanches suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
3.12.3 | Commandes d'éclairage
Appareillage IP55/66 - PLEXO
| Inter SA | u | 2 |  |  | 0
| Inter SA à voyant | u | 6 |  |  | 0
| Inter VV | u | 0 |  |  | 0
Appareillage IP44 - Locaux nobles (SdE / SdB) - CELIANE
| Inter SA | u | 159 |  |  | 0
| Inter VV | u | 114 |  |  | 0
| Bouton poussoir | u | 21 |  |  | 0
Appareillage IP21 - Locaux nobles (Locaux BA2) - CELIANE
| Inter SA | u | 0 |  |  | 0
| Inter VV | u | 0 |  |  | 0
| Bouton poussoir lumineux | u | 0 |  |  | 0
3.12.4 | Boîtiers étanches
| Boîtier étanches suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
3.12.5 | Boîtiers multipostes
| Boîtier multipostes suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
3.12.5.2 | Détecteurs de présence - BEG
| Détecteur Circulations. | u | 28 |  |  | 0
| Détecteur Circulations IP. | u | 9 |  |  | 0
| Détecteur Sanitaires, Rangements, sanitaires. | u | 109 |  |  | 0
| Détecteur Sanitaires, Rangements, sanitaires IP. | u | 19 |  |  | 0
| Détecteur local détente. | u | 1 |  |  | 0
| Détecteur mural. | u | 20 |  |  | 0
| Télécommande de réglage | u | 1 |  |  | 0
| Réglages et essais | ens | 1 |  |  | 0
3.13 | ECLAIRAGE INTERIEUR | [6 empty] | #NAME?
| Luminaire type 1 | u | 86 |  |  | 0
| Luminaire type 2 | u | 89 |  |  | 0
| Luminaire type 3 | u | 75 |  |  | 0
| Luminaire type 4 | u | 144 |  |  | 0
| Luminaire type 5 | u | 82 |  |  | 0
| Luminaire type 6 | u | 24 |  |  | 0
| Luminaire type 7 | u | 89 |  |  | 0
| Luminaire type 8 | u | 146 |  |  | 0
| Dispositifs de suspension / accrochage à intégrer dans les prix unitaires des luminaires | PM
| Nettoyage des luminaires en fin de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Réglages et essais | ens | 1 |  |  | 0
3.14 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [6 empty] | 0
Blocs Autonomes Evacuation Bi-fonction BAES + BAEH
| BAES SATI 45lm/1h 8lm/5h-IP43-IK07, Pose murale / plafond avec drapeau | u | 37 |  |  | 0
Blocs Autonomes Evacuation Bi-fonction BAES + BAEH étanches
| BAES SATI 45lm/1h 8lm/5h-IP66-IK10, Pose murale | u | 22 |  |  | 0
Blocs Autonomes d'ambiance
| BAES SATI 320lm/1h-IP40-IK04, Pose plafond | u | 0 |  |  | 0
Bloc autonome portable d'intervention
| Bloc BAPI compris Prise de Courant | u | 2 |  |  | 0
Bloc de Télécommande
| Bloc de Télécommande | u | 1 |  |  | 0
| Mise en service - Paramétrage | ens | 1 |  |  | 0
Circuits
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles FR N1X1G1, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ens | 1 |  |  | 0
3.15 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | [6 empty] | 0
3.15.2 | Commande des circuits sur le bâtiment
| Dispositifs de relayage et de commande dans le T.G.B.T | ens | 1 |  |  | 0
3.15.3 | Commande des circuits parking et cheminements PMR
| Raccordement sur réseau existant suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Appareils d'éclairage
| Luminaire type A1 | u | 3 |  |  | 0
| Luminaire type A2 | u | 4 |  |  | 0
| Luminaire type A3 | u | 2 |  |  | 0
| Luminaire type B | u | 12 |  |  | 0
| Luminaire type C | u | 6 |  |  | 0
| Luminaire type D | u | 3 |  |  | 0
| Accessoires de fixation | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et réglage | ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage des luminaires en fin de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Divers | ens | 1 |  |  | 0
Réseaux
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles FR N1X1G1, HO7RN-F, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ens | 1 |  |  | 0
3.16 | RESEAU DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | [6 empty] | 0
| Ceinturage fond de fouille cuivre nu 25 mm² suivant CCTP avec interconnexion sur le réseau fond de fouille existant (5 Ohms). | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles principales suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Réseau de terre général maillé suivant CCTP
| Liaisons équipotentielles locales suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles supplémentaires suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à la terre des éléments de structure métalliques suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Terre informatique spécifique suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
3.17 | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | [6 empty] | 0
| Protection contre les surtensions (intégrée dans le T.G.B.T et les tableaux divisionnaires) suivant CCTP | PM
3.18 | ALARMES TECHNIQUES GTB | [6 empty] | 0
| Câblage des points d'alarme suivant CCTP. | u | 16 |  |  | 0
| Coffret étanche IP66/IK10 suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
3.19 | Bornes de recharge | [6 empty] | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une borne de recharge 22KW suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES | [6 empty] | 0
4.1 | CABLAGE DE DISTRIBUTION VOIX DONNEES IMAGES (V.D.I) | [6 empty] | 0
4.1.8.1 | Baies
| Baie de brassage équipée suivant CCTP | u | 2 |  |  | 0
4.1.8.3 | Prises RJ45
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A | u | 268 |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - IP55 | u | 6 |  |  | 0
4.1.8.4 | Câbles paires torsadées
| Câble F/FTP 100 Ohms C6a 1x4 paires, gaine LSOH | ens | 1 |  |  | 0
| Câble F/FTP 100 Ohms C6a 2x4 paires, gaine LSOH, | ens | 1 |  |  | 0
4.1.8.6 | Cordons de brassage
| Cordons de brassage 100 Ohms RJ45 Cat.6A | u | 100 |  |  | 0
4.1.9 | Le câblage optique
| Sans objet à la charge de la DIRISI | PM
4.1.10.1 | Chemins de câbles VDI
| Chemin de câble Courants Faibles/SSI compris supports | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires divers | ens | 1 |  |  | 0
4.1.1..3 | Mise à la terre
| Mise à la terre suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.1.1..4 | Percements
| Percements suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.1.10.5 | Conduits isolants
| Fourreaux de divers Ø | ens | 1 |  |  | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens | 1 |  |  | 0
4.1.10.5 | Principes généraux de câblage
| Fourreaux de divers Ø | ens | 1 |  |  | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires divers (manchons, souplisseaux…) | ens | 1 |  |  | 0
4.1.11 | Identification - Repérage - Etiquetage
| Identification / Repérage / Etiquetage suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.1.12 | Test à réaliser
| Recette cuivre suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier de recette Suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.1.13 | Recollement du réseau
| Recollement du réseau suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.1.14 | Garantie
| Garantie suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.2 | TELEVISION | [6 empty] | 0
| Antenne UHF | u | 1 |  |  | 0
| Antenne FM | u | 1 |  |  | 0
| Mât support en acier galvanisé avec accessoires de fixation suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Station de tête de réseau suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
| Switch TV suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
| Cordon de brassage RJ45/RJ45 suivant CCTP | u | 74 |  |  | 0
Câble de distribution (voir § 4.1)
Prise terminale TV (voir § 4.1)
| Cordon de raccordement RJ45/TV | u | 74 |  |  | 0
| Raccordements, réglages et essais | ens | 1 |  |  | 0
4.5 | SONORISATION | [6 empty] | 0
4.3.3 | Equipements
4.3.3.1 | Contrôleur du système suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
4.3.3.2 | Amplificateur, 600W 4 canaux suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
4.3.3.3 | Commutateur Ethernet, 8xPoE, 2xSFP suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
4.3.3.4 | Pupître d'appel LCD suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
4.3.3.5 | Extension pupître d'appel LCD suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
4.3.3.6 | Module d'alimentation 48V LCD suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
4.3.3.7 | Module d'alimentation 24V suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
4.3.3.8 | Projecteurs de son unidirectionnel suivant CCTP | u | 5 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
4.3.3.9 | Haut parleurs suivant CCTP | u | 20 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
4.3.4 | Canalisations
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles FR N1X1G1, SYT, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.… | ens | 1 |  |  | 0
4.3.5 | Essais et mise en service
| Mise en service et essais suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.3.6 | Formation
| Formation du personnel suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.3.7 | Documentation
| Documentations suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.3.8 | Lot de rechange
| Lot de rechange suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.4 | CONTRÔLE D'ACCES | [6 empty] | 0
4.4.2 | Lecteur de badges
| Lecteurs de badges suivant CCTP | u | 66 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
4.4.3 | Badges
| Sans objet | PM
4.4.4 | Alimentations secourues
| Alimentations secourues 14 Volts 12 heures suivant CCTP | u | 3 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
4.4.5 | Serrures électriques
| Sans objet | PM
4.4.6 | Canalisations
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles FR N1X1G1, SYT, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.… | ens | 1 |  |  | 0
4.3.7 | Essais et mise en service
| Mise en service et essais suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.3.8 | Formation
| Formation du personnel suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.3.9 | Documentation
| Documentations suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.3.10 | Lot de rechange
| Lot de rechange suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | [6 empty] | 0
5.5 | SYSTÈME DE DETECTION INCENDIE SDI | [6 empty] | 0
| Tableau de signalisation du SDI suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
| Tableau de report de signalisation incendie du SDI | u | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
| Câble CR1 de liaison vers tableau de report | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et repose des équipements du SDI y compris câblage | ens | 1 |  |  | 0
Détection automatique et manuel
| Socle de détecteur standard et étanche | u
| Socle de détecteur standard (1) | u
| Socle de détecteur étanche (1) | u
| Détecteur optique de fumée (1) | u | 157 |  |  | 0
| Détecteur optique linéaire (1) | u
| Détecteur optique multicritères (1) | u
| Détecteur thermo vélocimétrique (1) | u
| Détecteur de flamme (1) | u
| Détecteur multiponctuel (1) | u
| Indicateur d'action | u | 79 |  |  | 0
| Indicateur d'action étanche | u | 20 |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u | 20 |  |  | 0
(1) A ventiler par type par l'entreprise
5.6 | SYSTÈME DE MISE EN SECURITE SMSI | [6 empty] | 0
| Centralisateur de mise en sécurité incendie adressable suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Modèle: ……………………..Marque:……………..………..
| Liaison en câble CR1 de communication entre SDI et CMSI | ens | 1 |  |  | 0
| Module déporté adressable du CMSI | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation électrique de sécurité pour module déporté adressable et DAS | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
5.7 | DIFFUSION DE L'ALARME | [6 empty] | 0
| Diffuseur sonore (NFS 32-001) | u | 28 |  |  | 0
| Flash lumineux | u | 43 |  |  | 0
5.8 | COMPARTIMENTAGE | [6 empty] | 0
Portes coupe feu
| Boîtier déporté adressable pour porte coupe-feu PCF-DAS | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement de PCF-DAS | u | 12 |  |  | 0
| Bouton de fermeture porte coupe-feu | u | 0 |  |  | 0
5.9 | ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES | [6 empty] | 0
| Boitier déporté adressable pour arrêt technique de ventilation | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement arrêt technique | ens | 1 |  |  | 0
5.10 | CANALISATIONS DU SSI | [6 empty] | 0
Cheminements SSI
| Chemin-de-câble Fil SSI 100 x 50 mm compris supports | PM
| Chemin-de-câble Fil SSI 50 x 50 mm compris supports | PM
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens | 1 |  |  | 0
Câblage du SDI
| Câblage du Bus de détection du SDI en câble rouge | ens | 1 |  |  | 0
| Colliers HILTI | ens | 1 |  |  | 0
| Identification, repérage et étiquetage | ens | 1 |  |  | 0
Câblage du SMSI
| Câble de bus des éléments déportés adressable du CMSI | ens | 1 |  |  | 0
| Câble FR N1X1G1de liaison entre éléments déportés et DAS (alimentation de DAS à manque de tension) | ens | 1 |  |  | 0
| Câble CR1 de liaison entre éléments déportés et DAS (alimentation de DAS à émission de tension) | ens | 1 |  |  | 0
| Câble CR1 diffusion d'alarme | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage asservissement pour arrêt de ventilation | ens | 1 |  |  | 0
| Colliers HILTI | ens | 1 |  |  | 0
| Identification, repérage et étiquetage | ens | 1 |  |  | 0
5.11 | VERROUILLAGE DES PORTES D'ISSUE DE SECOURS | [6 empty] | 0
| Boitier déporté adressable pour porte IS | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements des dispositif de verrouillage électromagnétique | ens | 1 |  |  | 0
| Bris de glace vert de déverrouillage porte IS | u | 0 |  |  | 0
| Modèle: ……………………..Marque:……………..……….. |  |  |  |  | 0
| Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Synthèse
BASE | Total HT BASE du lot ELECTRICITE CFO CFA | [6 empty] | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  |  |  | 0 | 0
BASE | Total TTC BASE du lot ELECTRICITE CFO CFA | [6 empty] | 0
| PSE n°1 : Alimentations des volets roulants électriques des chambres | [6 empty] | 0
| Alimentations en attente dans chaque coffre de volets roulants. | ens | 1