## Page de garde - LOT2
Direction d’infrastructure De la Défense de Nouméa
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PASSE SELON UNE PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
PROJET N° 25006
MAITRE DE L'OUVRAGE
ETAT - MINISTERE DES ARMEES
ACHETEUR (désigné par arrêté du 22 juin 2007 modifié)
Monsieur le directeur de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa (DID NOUMEA)
CONDUCTEUR D'OPERATION
DIVISION GESTION DU PATRIMOINE - SECTION INGENIERIE DE LA MAINTENANCE CELLULE CONDUITE
OBJET DU MARCHE
Travaux d’entretien, de réparation, d’adaptation, de modernisation et de transformation concernant les ouvrages et bâtiments militaires des Forces Armées de Nouvelle Calédonie (FANC). GROS ŒUVRE-MACONNERIE LOT 2 : NANDAI et PAITA

## BPU- LOT2
PROJET N° 25006
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Travaux d’entretien, de réparation, d’adaptation, de modernisation et de transformation concernant les ouvrages et bâtiments militaires des Forces Armées de Nouvelle Calédonie (FANC). GROS ŒUVRE-MACONNERIE LOT 2 : NANDAI et PAITA
N° Bordereau |  |  |  | Désignation des ouvrages | UNITE | Valeur et prix unitaires HT (en chiffres)
0 |  |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
0 | 01 |  |  | Taux horaires en fonction de l'heure et du jour de l'intervention sans fourniture de pièce ou hors BPU L'entrepreneur complètera les rubriques en fonction de la qualification de son personnel et devra fournir au maître d'œuvre un justificatif détaillant les prestations effectuées.
0 | 01 | 01 |  | Technicien de 07h00 à 19h00 | h
0 | 01 | 02 |  | Ouvrier de 07h00 à 19h00 | h
0 | 02 |  |  | Coefficient majorateur des marchandises hors BPU. | Ce coefficient est compris entre 1,00 et 1,50 avec deux décimales (ex : 1,15)
0 | 02 | 01 |  | Coefficient majorateur des marchandises hors BPU. | K
Prix comprennant les déplacements, l'outillage, la fourniture de matériaux et/ou pièces détachées, la main d'œuvre (en délai P3 et en HO), la pose et/ou la dépose, mise au rebus et traitement des déchets, l'outillage et tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de ces prestations. Ces prix pourront être complétées de la majoration horaire sur l'ensemble des prestations présentes au BPU.
1 |  |  |  | PRESTATIONS DE LOCATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, l'outillage et sujétions éventuelles
01 | 01 |  |  | Installation, location, entretien et repli en fin de chantier y compris transports. Mesure depuis le point d'appui de l'échafaudage pour sa surface réelle jusqu'à la hauteur du dernier garde corps.
01 | 01 | 01 |  | Echafaudages roulant jusqu'à 3,00 ml de hauteur | J
01 | 01 | 02 |  | Plus value par tranche supplémentaire de 1,00 ml | J
01 | 01 | 03 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 ml de hauteur y compris chauffeur | J
01 | 01 | 04 |  | Location de nacelle de 15 ml à 20 ml de hauteur y compris chauffeur | J
01 | 01 | 05 |  | Location de petite pelleteuse (2T) | 1/2 J
01 | 01 | 06 |  | Location de moyenne pelleteuse (2 à 15T) | J
01 | 01 | 07 |  | Location de grosse pelleteuse (> 15T) | J
1 | 02 |  |  | Installations de chantier, compris transport aller et retour, pose et entretien pendant la durée des travaux, dépose en fin de travaux.
1 | 2 | 01 |  | Transport et repliement de tous les matériels et engins nécessaire à l'exécution des travaux | UNITE
1 | 2 | 02 |  | Cloture métallique de chantier hauteur 2,00 m (y compris accessoires) | ml
1 | 2 | 03 |  | Barrière de signalisation souple de couleur rouge hauteur 1,00 m (y compris accessoires) | ml
1 | 2 | 04 |  | Rouleau ruban de signalisation rouge/blanc (rouleau 25 ml) | UNITE
1 | 2 | 05 |  | Branchement eau de chantier, compris compteur et protection canalisation | UNITE
1 | 2 | 06 |  | Signalétique (panneaux, fléchage) | UNITE
1 | 2 | 07 |  | Wc chimique | J
1 | 2 | 08 |  | Tonne à eau | J
1 | 2 | 09 |  | Groupe électrogène (jusqu'à 15kVA) | 1/2 J
1 | 2 | 10 |  | Bungalow de chantier (réfectoire, réunion,…) | / J / UNITE
1 | 03 |  |  | Déménagement de mobilier
1 | 3 | 1 |  | Heures de main d'oeuvre pour déménagement de mobilier | h
1 | 04 |  |  | Protections (amenée, installation et repliement)
1 | 4 | 1 |  | Protection de baie par polyane sur ossature bois (suivant surface tableau) | m²
1 | 4 | 2 |  | Protection de sol et de mobilier (suivant surface au sol de la zone à protéger) | m²
1 | 4 | 3 |  | Bâchage d'échafaudage par toile plastique (suivant la surface à traitée augmentée de 1,00 m pour les parties latérales et la partie supérieure) | m²
1 | 4 | 4 |  | Fourniture et pose de film polyane | m²
1 | 05 |  |  | Goulotte évacuation des déchets
01 | 5 | 1 |  | Location d'une goulotte avec benne à gravats, compris mise en place et repli | J
Démolitions et terrassements, compris le chargement, l'évacuation des gravois aux décharges publiques et s' il y a lieu les travaux annexes de tri, rangement, coupe de fer par exemple, nettoyage des lieux.
02 |  |  |  | Démolitions
2 | 01 |  |  | Démolition de maçonnerie
02 | 01 | 1 |  | Tendre | m3
02 | 1 | 2 |  | Dure | m3
02 | 1 | 3 |  | Très dure compris coupe des armatures jusqu'à 40 cm (type béton banché) | m3
02 | 1 | 4 |  | Très dure compris coupe des armatures de plus de 40 cm (type béton banché) | m3
2 | 02 |  |  | Démolition de cloisonnement creux suivant détail ci-dessous et épaisseur en cm
02 | 2 | 1 |  | Cloisons préfabriquées toute nature de ≤ 7,2 | m²
02 | 2 | 2 |  | Cloisons préfabriquées toute nature de plus de 7,2 | m²
02 | 2 | 3 |  | Briques ou blocs de béton de granulats hourdés au mortier de ciment de 8 à 35 | m²
02 | 2 | 4 |  | Briques ou blocs de béton de granulats hourdés au mortier de ciment de plus de 35 | m²
02 | 2 | 5 |  | Carreaux de plâtre de 5 à 7 | m²
02 | 2 | 6 |  | Carreaux de plâtre de plus de 7 | m²
2 | 03 |  |  | Démolition de plancher ou de dallage en cm
02 | 3 | 1 |  | Jusqu'à 10 | m²
02 | 3 | 2 |  | de plus de 10 jusqu'à 20 | m²
02 | 3 | 3 |  | de plus de 20 | m²
2 | 04 |  |  | Démolition d'enduit sur mur ou cloison suivant nature
02 | 4 | 1 |  | Plâtre | m²
02 | 4 | 2 |  | Mortier de ciment | m²
02 | 4 | 3 |  | Autre | m²
2 | 05 |  |  | Coupe d'armature (par tout moyen) suivant diamètre en mm
02 | 5 | 1 |  | Jusqu'à 16 | unité
02 | 5 | 2 |  | Au-delà de 16 | unité
03 |  |  |  | Terrassements
3 | 01 |  |  | Tranchées, fouilles, pose de fourreaux, déblais
3 | 1 | 1 |  | Tranchée pour pose de canalisations (par tout moyen, compris piquetage, fouille, jet, comblement, régalage, damage, confection de niches, triage de matériaux ; compris sable, grillage, travaux de finition en surface et évacuation des surplus)
03 | 1 | 01 | 1 | de classe A, B ou C | m3
03 | 01 | 1 | 2 | Sable pour fond de fouille (fourni, mis en place et régalé) | m3
03 | 01 | 1 | 3 | Fourniture et mise en œuvre de remblai 0 /20 | m3
03 | 01 | 1 | 4 | Fourniture et mise en œuvre de scorie | m3
03 | 01 | 1 | 5 | Grillage avertisseur tout modèle (en fourniture et pose, largeur de 40 à 60 cm) | ml
3 | 1 | 2 |  | Fouille en excavation, rigole ou puits (par tout moyen, compris piquetage, fouille, jet, comblement, régalage, damage, confection de niches triage de matériaux ; compris travaux de finition en surface et évacuation des surplus).
03 | 1 | 2 | 1 | de classe A, B ou C | m3
3 | 1 | 3 |  | Fourniture et pose de fourreaux aiguillés en fond de fouille en mm
03 | 1 | 3 | 1 | de 40 | ml
03 | 1 | 3 | 2 | de 60 | ml
03 | 1 | 3 | 3 | de 100 | ml
03 | 1 | 3 | 4 | de 160 | ml
3 | 02 |  |  | Blindage
3 | 2 | 1 |  | Blindage de tranchée (en location pendant la durée des travaux, compris pose et dépose) en jours calendaires
03 | 2 | 1 | 1 | Durée du chantier (D) ≤ 7 jours | m²
03 | 2 | 1 | 2 | 7 jours < D ≤ 14 jours | m²
03 | 2 | 1 | 3 | D > 14 jours | m²
3 | 03 |  |  | Déblais
3 | 3 | 1 |  | Déblais suivant le cubage réel transporté, compris durée d'immobilisation pour chargement - déchargement
03 | 3 | 01 | 1 | Gravats | m3
03 | 3 | 1 | 2 | Terre végétale | m3
03 | 3 | 1 | 3 | Déchets végétaux | m3
3 | 3 | 2 |  | Enlèvement des déblais aux décharges publiques, suivant classe du terrain (compris chargement, déchargement et droit de décharge)
03 | 02 | 2 |  | de classe A, B ou C | m3
3 | 3 | 3 |  | Décapage de la terre végétale pour réemploi compris transport
03 | 3 | 3 |  | Décapage | m3
3 | 04 |  |  | Remblais
3 | 4 | 1 |  | Remblais de terres ou de matériaux en dépôt en rive de fouille , exécutés manuellement , compris pilonnage
03 | 4 | 01 | 1 | En terres non fournies | m3
03 | 4 | 1 | 2 | Avec des terres réutilisées | m3
03 | 4 | 1 | 3 | En gravillons | m3
3 | 4 | 2 |  | Remblais de terres ou de matériaux en dépôt en rive de fouille , exécutés mécaniquement, compris compactage
03 | 4 | 2 | 1 | En terres non fournies | m3
03 | 4 | 2 | 2 | En gravillons | m3
3 | 4 | 3 |  | Béton de propreté (coulé et arasé ; il devra présenter une bonne adhérence sur sa surface) pour un dosage de 150 kg ciment /m3
03 | 4 | 3 |  | Tout ouvrage | m3
3 | 5 |  |  | Graves concassées
3 | 5 | 1 |  | Fourniture et pose de graves concassées, compris transport
3 | 5 | 1 | 1 | 0/25 | m3
3 | 5 | 1 | 2 | 0/31,5 | m3
3 | 5 | 1 | 3 | 0/60 | m3
3 | 5 | 1 | 4 | GNT 0/25 | m3
3 | 5 | 1 | 5 | GNT 0/31,5 | m3
3 | 5 | 1 | 6 | GNT 0/60 | m3
3 | 5 | 1 | 7 | 0/40 déclassée | m3
3 | 5 | 1 | 8 | 0/80 déclassée | m3
3 | 06 |  |  | Enrochement
3 | 6 | 1 |  | Fourniture et pose d'enrochement, compris transport
03 | 6 | 1 | 1 | Enrochement (blocométrie 0,5 < D ≤ 1 m) | m3
03 | 6 | 1 | 2 | Enrochement (blocométrie > 1m ) | m3
04 |  |  |  | Percements, traversées, saignées
4 | 01 |  |  | Percement par tous moyens, compris cheville ou tampon tous modèles. Diamètre en cm
04 | 1 | 1 |  | Jusqu'à 10 | unité
04 | 1 | 2 |  | de plus de 10 à 15 | unité
04 | 1 | 3 |  | de plus de 16 à 25 | unité
04 | 1 | 4 |  | de plus de 25 | unité
4 | 02 |  |  | Traversée dans la maçonnerie pour scellement, passage de canalisation dans mur ou cloison, compris calfeutrement, bouchement et raccord de finition. Diamètre en cm
04 | 2 | 1 |  | Jusqu'à 10 | unité
04 | 2 | 2 |  | de plus de 10 à 20 | unité
04 | 2 | 3 |  | de plus de 20 à 30 | unité
04 | 2 | 4 |  | de plus de 30 à 40 | unité
04 | 2 | 5 |  | de plus de 40 à 60 | unité
4 | 03 |  |  | Tranchée, feuillure ou saignée dans maçonnerie (pour encastrement ou décalfeutrement, par tout moyen, compris bouchement et raccord finition), suivant largeur en cm et profondeur < 5cm, en cm.
04 | 03 | 01 |  | largeur jusqu'à 10 | ml
04 | 03 | 02 |  | largeur de 10 à 15 | ml
04 | 03 | 03 |  | largeur de 15 à 20 | ml
4 | 04 |  |  | Tranchée, feuillure ou saignée dans maçonnerie (pour encastrement ou décalfeutrement, par tout moyen, compris bouchement et raccord finition), suivant largeur en cm et 5cm < profondeur < 15cm, en cm.
04 | 04 | 01 |  | largeur jusqu'à 10 | ml
04 | 04 | 02 |  | largeur de 10 à 15 | ml
04 | 04 | 03 |  | largeur de 15 à 20 | ml
4 | 05 |  |  | Descellement (de toute nature) et bouchement trou dans mortier de ciment, plâtre et pierre (de toute nature) suivant diamètre en cm
04 | 5 | 1 |  | Jusqu'à 30 | unité
04 | 5 | 2 |  | de plus de 30 à 60 | unité
04 | 5 | 3 |  | de plus de 60 | unité
4 | 06 |  |  | Sciage de béton (voile ou dalle)
04 | 6 | 1 |  | Percement par sciage de béton (jusqu'à 20 cm d'épaisseur) | ml
04 | 6 | 2 |  | Par cm d'épaisseur supplémentaire de sciage | ml
04 | 6 | 3 |  | Sciage dans chappe ou mur en parpaings | ml
05 |  |  |  | GROS ŒUVRE - MACONNERIE
5 | 01 |  |  | Réalisation d'ouvrages en béton
5 | 1 | 1 |  | Béton de fondation (compris ferraillage, coffrage et vibration, coulé par couches successives de 20 cm d'épaisseur)
05 | 01 | 01 | 1 | Semelle filante | m3
05 | 01 | 01 | 2 | Longrine | m3
05 | 01 | 01 | 3 | Radier | m3
05 | 01 | 01 | 4 | Puits | m3
5 | 1 | 2 |  | Voile en béton (compris ferraillage, coffrage et vibration)
05 | 1 | 2 | 1 | Jusqu'à 16 cm d'épaisseur | m3
05 | 1 | 02 | 2 | > 16 cm d'épaisseur | m3
5 | 1 | 3 |  | Poteau en béton armé (compris ferraillage coffrage et vibration) suivant section en dm²
05 | 1 | 3 | 1 | Inférieur à 6 dm² | m3
05 | 1 | 3 | 2 | Supérieur à 6 dm² | m3
5 | 1 | 4 |  | Chaînage, poutre ou linteau en béton armé (compris ferraillage, coffrage et vibration) suivant section en dm²
05 | 1 | 4 | 1 | Inférieur à 6 dm² | m3
05 | 1 | 4 | 2 | Supérieur à 6 dm² | m3
5 | 1 | 5 |  | Profil et dalle
05 | 1 | 5 | 1 | Profil acier en U ou en I du commerce pour linteau lors d'ouverture de baie | kg
05 | 1 | 5 | 2 | Dalle pleine en béton armé (compris ferraillage et coffrage et vibration) suivant épaisseur | m3
05 | 1 | 5 | 3 | Dalle pleine ou dalle de compression pour plancher préfabriqué | m3
05 | 1 | 6 |  | Chape
05 | 1 | 6 | 1 | Chape maigre (ciment jusqu'à 200 kg/m3) | m3
05 | 1 | 6 | 2 | Chape (ciment supérieure à 200 kg/m3) | m3
5 | 1 | 7 |  | Finition de chape.
05 | 1 | 7 | 1 | Bouchardage (au rouleau-boucharde, d'enduiseur) | m²
05 | 1 | 7 | 2 | Lissage | m²
05 | 1 | 7 | 3 | Surfaçage | m²
5 | 1 | 8 |  | Joint,compris sciage
05 | 1 | 8 |  | Joint de dilatation PVC pour dalle | ml
5 | 1 | 9 |  | Escalier en béton armé (compris paillasses, paliers, limons, ferraillage, coffrage et vibration) suivant largeur d'emmarchement, unité : hauteur à franchir
05 | 1 | 9 | 1 | Jusqu'à 1,00 m | ml
05 | 1 | 9 | 2 | De plus de 1,00 m | ml
5 | 1 | 10 |  | Bétonnage de menus ouvrages
05 | 1 | 10 |  | Bétonnage de menus ouvrages (ex : bandeau, appui, de fenêtre, seuil ou chaperon isolé) | m3
5 | 1 | 11 |  | Scellement (compris raccord de finition) au mortier de ciment ou plâtre, suivant diamètre en cm
05 | 1 | 11 | 1 | Jusqu'à 30 | unité
05 | 1 | 11 | 2 | de plus de 30 à 60 | unité
05 | 1 | 11 | 3 | de plus de 60 | unité
5 | 1 | 12 |  | Réalisation d'un solin en mortier batard ou plâtre suivant détail ci-dessous et développé en ml
05 | 1 | 12 | 1 | Longueur (L) ≤ 20 | ml
05 | 1 | 12 | 2 | 20 < L ≤ 30 | ml
05 | 1 | 12 | 3 | L > 30 | ml
5 | 2 |  |  | Elements métalliques pour les ouvrages bétons
5 | 2 | 1 |  | Profil UPN ou IPN suivant section en cm²
05 | 02 | 1 | 01 | 80 | ml
05 | 02 | 1 | 02 | 120 | ml
05 | 02 | 1 | 03 | 160 | ml
05 | 02 | 1 | 04 | 200 | ml
05 | 02 | 1 | 05 | 240 | ml
05 | 02 | 1 | 06 | 300 | ml
5 | 03 |  |  | Maçonneries diverses
5 | 3 | 1 |  | Maçonnerie en bloc de béton standard suivant détail ci-dessous et épaisseur en cm
05 | 3 | 1 | 1 | Bloc creux de 10 | m²
05 | 3 | 1 | 2 | Bloc creux de 15 | m²
05 | 3 | 1 | 3 | Bloc creux de 20 | m²
05 | 3 | 1 | 4 | Bloc plein de 10 | m²
05 | 3 | 1 | 5 | Bloc plein de 15 | m²
05 | 3 | 1 | 6 | Bloc plein de 20 | m²
05 | 3 | 1 | 7 | Maçonnerie en reprise au m² (de pierres, briques, blocs de béton de granulats, de béton ne concernant que les parties inférieures a 1 m²). | m²
5 | 3 | 2 |  | Bétonnage de menus ouvrages
05 | 03 | 2 |  | Bétonnage de menus ouvrages (ex : bandeau, appui, de fenêtre, seuil ou chaperon isolé) | m3
5 | 3 | 3 |  | Scellement (compris raccord de finition) au mortier de ciment ou plâtre, suivant diamètre en cm
05 | 03 | 3 | 1 | Jusqu'à 30 | unité
05 | 03 | 3 | 2 | de plus de 30 à 60 | unité
05 | 03 | 3 | 3 | de plus de 60 | unité
5 | 3 | 4 |  | Réalisation d'un solin en mortier batard ou plâtre suivant détail ci-dessous et développé en ml
05 | 03 | 4 | 1 | Longueur (L) ≤ 20 | ml
05 | 03 | 4 | 2 | 20 < L ≤ 30 | ml
05 | 03 | 4 | 3 | L > 30 | ml
5 | 04 |  |  | Cloison en plâtre Fourniture et pose de cloison en plâtre, toutes sujétions d'exécutions incluses, telles que nettoyage, préparation du support et protection des sols.
5 | 4 | 1 |  | Parement de doublage préfabriqué fixée sur ossature métallique (avec pare-vapeur, une face d'une plaque de plâtre de 13 mm d'épaisseur enrobée de papier) suivant épaisseur totale de la cloison en mm
05 | 4 | 01 |  | de 40 | m²
05 | 4 | 02 |  | de 50 | m²
5 | 4 | 2 |  | Cloison carreau de plâtre plein (à parements lisses) suivant détail ci-dessous et épaisseur en mm
05 | 4 | 2 | 1 | de 50 | m²
05 | 4 | 2 | 2 | de 70 | m²
5 | 4 | 3 |  | Cloison carreau de plâtre hydrofuge (à parements lisses) suivant détail ci-dessous et épaisseur en mm
05 | 4 | 3 | 1 | de 50 | m²
05 | 4 | 2 | 2 | de 70 | m²
5 | 4 | 4 |  | Cloison de distribution en plaque de platre vissées sur ossatures métalliques compris finition des jointsentre plaques par bande et enduit spécial
05 | 4 | 4 | 1 | cloison épaisseur 72mm (montant 48mm + 2*13mm BA13) hauteur maxi 2,80m - montant entraxe 600 mm | m²
05 | 4 | 4 | 2 | cloison épaisseur 72mm (montant 48mm + 2*13mm BA13) hauteur maxi 2,80m - montant entraxe 600 mm - hydrofuge | m²
05 | 4 | 4 | 3 | cloison épaisseur 100 mm (montant 70 mm + 2*13mm BA13) hauteur maxi 3,60m - montant entraxe 400 mm | m²
05 | 4 | 4 | 4 | cloison épaisseur 100 mm (montant 70 mm + 2*13mm BA13) hauteur maxi 3,60m - montant entraxe 400 mm - hydrofuge | m²
05 | 4 | 4 | 5 | doublage Plaque BA 13 sur cloison toutes sujétions comprises | m²
05 | 4 | 4 | 6 | Isolation en laine de verre panneau semi rigide pour cloison ép 45 | m²
05 | 4 | 4 | 7 | Isolation en laine de verre panneau semi rigide pour cloison ép 100 | m²
5 | 4 | 5 |  | Ouvrage en briques et pavés de verre (compris mortier d'assemblage, compris armature et coffrage) dimensions en mm
05 | 4 | 5 | 1 | Brique de 190 x 190 x 50 | m²
05 | 4 | 5 | 2 | Pavé de verre 150 x 150 x 80 | m²
06 |  |  |  | Divers
6 | 01 |  |  | Réparations d'ouvrages
06 | 1 | 1 |  | Reprise d'éclats sur éléments béton | ml
06 | 1 | 2 |  | Traitement de fissure dans murs en maçonnerie ou béton armé | ml
6 | 02 |  |  | Enduits
6 | 2 | 1 |  | Enduits ordinaires
06 | 2 | 1 |  | Enduit traditionnel ordinaire taloché | m²
6 | 2 | 2 |  | Enduits décoratifs
06 | 02 | 2 | 1 | Enduit projeté à la truelle | m²
06 | 2 | 2 | 2 | Enduit mécanique monocouche | m²
6 | 2 | 3 |  | Enduits spéciaux
06 | 2 | 3 | 1 | Enduit bâtard | m²
06 | 2 | 3 | 2 | Enduit de ciment pierre (pour finition décorative) | m²
06 | 2 | 3 | 3 | Enduit goudron | m²
06 | 2 | 3 | 4 | Reprise épaufrure | m²
6 | 2 | 4 |  | Impression d'une peinture micro poreuse phase aqueuse toutes sujétions comprises sur subjectiles maçonnerie intérieures (suite travaux de maçonnerie)
06 | 2 | 4 | 1 | préparation des supports sur subjectils anciens (brossage, ponçage, enduisage) | m²
06 | 2 | 4 | 2 | Application d'une peinture micro poreuse d'impression en phase aqueuse | m²
06 | 2 | 4 | 3 | Application d'une couche de finition mate ou satinée en phase aqueuse | m²
2 | 5 |  |  | Enduit extérieur
02 | 5 | 1 |  | Fourniture et mise en oeuvre d'un enduit au mortier hydrofuge | m²
6 | 03 |  |  | Ravalement de façade - Travail de la pierre
6 | 3 | 1 |  | Façade en pierres
06 | 3 | 1 | 1 | Ravalement de pierres de façade | m²
06 | 3 | 1 | 2 | Fourniture et pose de pierres de façade en remplacement | m²
6 | 3 | 2 |  | Traitement des joints sur façade en pierre
06 | 3 | 2 | 1 | Déjointoiement et refection des joints | m²
06 | 3 | 2 | 2 | Fourniture et pose de pierres de façade en remplacement | m²
6 | 3 | 3 |  | Ravalement de façade (partiel)
06 | 3 | 3 | 1 | Travaux préparatoires comprenant lavage, grattage, brossage, protection des surfaces sensibles | m²
06 | 3 | 3 | 2 | Rebouchage fissures,fentes, petites cavitès par enduit de réparation compatible supports ciment, béton, parpaing et brique (adhérence conforme aux exigences du DTU 42,1), ponçage | m²
06 | 3 | 3 | 3 | Peinture à la pliolite (microporeuse) | m²
06 | 3 | 3 | 4 | Traitement d'imperméabilisation type I1 (impression fixatrice et revêtement acrylique "en dispertion aqueuse (finition lisse ou granité) | m²
06 | 3 | 3 | 5 | Couche d'accrochage pour chape et enduit | m²
06 | 3 | 3 | 6 | Joint calfeutrement élastique (joint de dilatation et de calfeutrement) | ml
6 | 04 |  |  | Regards
6 | 4 |  |  | Fourniture et pose de regards EU et EV
06 | 4 |  |  | Regard de branchement EU et EV | U
6 | 4 | 1 |  | Fourniture et pose de regards béton en cm
06 | 04 | 1 | 1 | 40 X 40 | Unité
06 | 04 | 1 | 2 | 60 X 60 | Unité
06 | 04 | 1 | 3 | 70 X 70 | Unité
06 | 04 | 1 | 4 | 80 X 80 | Unité
06 | 04 | 1 | 5 | 100 X 100 | Unité
6 | 4 | 2 |  | Fourniture et pose de regards béton diamétre en cm
06 | 04 | 2 | 1 | 20 | Unité
06 | 04 | 2 | 2 | 30 | Unité
06 | 04 | 2 | 3 | 40 | Unité
06 | 04 | 2 | 4 | 50 | Unité
06 | 04 | 2 | 5 | 60 | Unité
6 | 4 | 3 |  | Tampon fonte en cm
06 | 04 | 3 | 1 | 40 X 40 | Unité
06 | 04 | 3 | 2 | 60 X 60 | Unité
06 | 04 | 3 | 3 | 70 X 70 | Unité
06 | 04 | 3 | 4 | 80 X 80 | Unité
06 | 04 | 3 | 5 | 100 X 100 | Unité
6 | 05 |  |  | Conduits et fourreaux
6 | 5 | 1 |  | Fourniture et pose réseaux d'évacuation des EU et EV
06 | 5 | 01 | 1 | Diamètre 80 mm | ml
06 | 5 | 1 | 2 | Diamètre 100 mm | ml
06 | 5 | 1 | 3 | Diamètre 125 mm | ml
06 | 5 | 1 | 4 | Diamètre 200 mm | ml
6 | 5 | 2 |  | Fourniture et pose de fourreaux PVC annelés de couleur rouge
06 | 5 | 2 | 1 | Diamètre 100 mm | ml
06 | 5 | 2 | 2 | Diamètre 200 mm | ml
06 | 5 | 2 | 3 | Diamètre 300 mm | ml
6 | 5 | 3 |  | Fourniture et pose de fourreaux PVC annelés de couleur verte
06 | 5 | 3 | 1 | Diamètre 30 mm | ml
06 | 5 | 3 | 2 | Diamètre 200 mm | ml
06 | 5 | 3 | 3 | Diamètre 300 mm | ml
6 | 5 | 4 |  | Fourniture et pose canalisations eau en PEHD 16 bars comprenant la fourniture des tuyaux, la mise en place, fixation et toutes pièces spéciales de raccordement
06 | 5 | 4 | 1 | Diamètre 20 mm | ml
06 | 5 | 4 | 2 | Diamètre 25 mm | ml
06 | 5 | 4 | 3 | Diamètre 32 mm | ml
06 | 5 | 4 | 4 | Diamètre 40 mm | ml
06 | 5 | 4 | 5 | Diamètre 50 mm | ml
06 | 5 | 4 | 6 | Diamètre 63 mm | ml
6 | 5 | 5 |  | Fourniture et pose d'un robinet vanne à opercule caoutchouc, à bride série PN16 comprenant la fourniture, la mise en place avec joints et toutes pièces spéciales de raccordement
06 | 5 | 5 | 1 | Diamètre 40 mm | u
06 | 5 | 5 | 2 | Diamètre 50 mm | u
06 | 5 | 5 | 3 | Diamètre 63 mm | u
6 | 06 |  |  | Peintures
6 | 6 |  |  | Protection anticorrosion
06 | 6 | 01 |  | Convertisseur de rouille | m²
06 | 6 | 02 |  | Peinture anti rouille | m²
6 | 07 |  |  | Carrelage - Faience
6 | 7 | 1 |  | Fourniture et pose de grès émaillé U3 P2 ou P3 E2 1er choix, y compris toutes sujétions de fixation par collage, suivant détail ci-dessous et dimensions en cm
06 | 7 | 01 | 1 | Carreau 20 x 20 | m²
06 | 7 | 1 | 2 | Carreau 30 x 30 | m²
06 | 7 | 1 | 3 | Carreau 40 x 40 | m²
06 | 7 | 1 | 4 | Carreau 50 x 50 | m²
06 | 7 | 1 | 5 | Carreau 60 x 60 | m²
06 | 7 | 1 | 6 | plus value pour carrelage anti-dérapant | m²
06 | 7 | 1 | 7 | plus value pour nez de marche aluminium avec sa bande anti-dérapante | ml
06 | 7 | 1 | 8 | Baguette finition | ml
6 | 7 | 2 |  | Fourniture et pose de plinthes
07 | 2 | 2 | 1 | découpées dans le carrelage | ml
07 | 2 | 2 | 2 | à bord rond assorties au carreau de grès | ml
6 | 7 | 3 |  | Fourniture et pose de faience 1er choix, teintes unies
06 | 7 | 3 | 1 | 10 x 10 cm | m²
06 | 7 | 3 | 2 | 15 x 15 cm | m²
06 | 7 | 3 | 3 | 15 x 25 cm | m²
06 | 7 | 3 | 4 | fourniture et pose d'une frise | ml
7 |  |  |  | Accessoires
7 | 1 |  |  | Escaliers
07 | 01 | 1 |  | nez de marche aluminium | ml
07 | 01 | 2 |  | nez de marche aluminium avec sa bande anti-dérapante | ml
07 | 01 | 3 |  | Baguette finition | ml
7 | 2 |  |  | Tapis
07 | 02 | 1 |  | Fourniture et pose de tapis d'entrée pour chantier | m²
07 | 02 | 2 |  | Fourniture et pose de tapis d'entrée pour villa | m²
7 | 3 |  |  | Clôtre périmétrique, compris accessoires
07 | 03 | 1 |  | Fourniture et pose de treillis soudé hauteur jusqu'à 2m | ml
07 | 03 | 2 |  | Fourniture et pose de treillis soudé hauteur 2m < h < 3m | ml
07 | 03 | 3 |  | Poteau métallique pour treillis soudé hauteur jusqu'à 2m | unité
07 | 03 | 4 |  | Poteau métallique pour treillis soudé hauteur 2m < h < 3m | unité
07 | 03 | 1 |  | Fourniture et pose de grillage hauteur jusqu'à 2m | ml
07 | 03 | 2 |  | Fourniture et pose de grillage hauteur 2m < h < 3m | ml
07 | 03 | 3 |  | Poteau métallique pour grillage hauteur jusqu'à 2m | unité
07 | 03 | 4 |  | Poteau métallique pour grillage hauteur 2m < h < 3m | unité
07 | 03 | 5 |  | Jambe de force | unité
8 |  |  |  | Forfait déplacement en cas d'évènements de force majeure
08 | 01 |  |  | Transport de personnel par voie maritime Nouméa=> Vallon DORE | unité A/R
08 | 02 |  |  | Transport de matériel (hors outillage) par voie maritime Nouméa => Vallon DORE acheminement jusq'à PLUM | unité A/R
08 | 03 |  |  | Transport de personnel par voie aérienne Nouméa => Ile des Pins | unité A/R
08 | 04 |  |  | Transport de véhicule utilitaire par voie maritime (frêt) Nouméa => Ile des Pins | unité A/R
08 | 05 |  |  | Transport de matériel (hors outillage) par voie aérienne (frêt) Nouméa => Ile des Pins | T
9 |  |  |  | Document des ouvrages exécutés
9 | 01 |  |  | Plans et DOE
9 | 01 | 1 |  | Réalisation et fourniture de DOE pour tous travaux > 6 000 000 XPF | D1
9 | 1 | 2 |  | Fourniture de plans de récollement pour tous travaux >3 000 000 XPF | D2
10 |  |  |  | REMISES
10 | 01 |  |  | Remise en fonction du volume de travaux
10 | 1 | 1 |  | Taux de remise sur BDC d'un montant supérieur ou égale à 600 000 XPF et inférieur à 2 390 000 XPF | R1
10 | 1 | 2 |  | Taux de remise sur BDC d'un montant supérieur à 2 390 000 XPF et inférieur à 6 000 000 XPF | R2
10 | 1 | 3 |  | Taux de remise sur BDC d'un montant supérieur ou égale à 6 000 000 XPF | R3
10 | 1 | 4 |  | Taux de remise sur BDC d'un montant supérieur ou égale à 12 000 000 XPF | R4
Date : Cachet et Signature