## DPGF
Maîtrise d’Ouvrage |  |  |  | Bureau d'Etudes
FILERIS 13 Rue du 14 juillet - 62300 LENS |  |  |  | TRACTEDIS 47 rue de Bitche 92400 Courbevoie
Remplacement du TGHT EHPAD DE LALLAING
Decomposition Global Prix Forfaitaire (DPGF) PHASE DCE
TRACT-BPU-AVP-FLR-CFO-240486-A
Indice | Date | Modifications
A | 2025-04-09 | Création du document
Projet | Type | Phase | Client |  | Discipline/métier | Numéro document | Version
TRACT | DPGF | DCE | FLR |  | CFO | 240495 | A

## Prix objectif B1
L'ensemble des travaux sont réalisés de nuit
Les métrés de cables sont donnés à titre indicatif pour le chiffrage; charge au soumissionaire de les vérifier.
MA25NO0016 - DPGF -Annexe 1 à l'AE -TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU TGBT DE L’ETABLISSEMENT FILIERIS DE LALLAING |  |  |  | Total
Libellé | Unité | Quantité | DCE Prix unitaire | Montant HT (€)
Etudes/Essais
Installations chantier | ft | 1 | 0 | 0
Etudes EXE | ft | 1 | 0 | 0
DOE | ft | 1 | 0 | 0
Essais et mise en service (cables, TGBT, GE...) | ft | 1 | 0 | 0
Mesure et amélioration prise de terre du poste | ft | 1 | 0 | 0
Sous Total 1 |  |  |  | 0
Fourniture et travaux
Repérage des installatons électriques | ft | 1 | 0 | 0
Diagnostic état vétusté des cables | ft | 1 | 0 | 0
Transport et manutention sur site du nouveau TGBT et du TGBT provisoire (yc demontage et remontage des portes) | ft | 1 | 0 | 0
Réalisation des réservations coupe feu dans le local informatique pour le raccordement du TGBT provisoire (yc rebouchage) | u | 2 | 0 | 0
Fourniture et pose du TGBT provisoire (Indice de service : IS 111) | u | 1 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un cable U1000R2V 4x1x240mm2+1x95mm2 pour l'alimentation du TGBT provisoire (yc chemin de cables) | ml | 20 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un nouveau cable 5G16 pour l'alimentation de l'ascenceur cuisine | ml | 70 | 0 | 0
Rallonge sur 5m de cables BT (yc compris boites de jonction) du TDCC, TD Radio 1, TD Radio 2, TD Osteo, TGS 2 | ft | 1 | 0 | 0
Basculement des cables du TGBT actuel vers le TGBT provisoire | ft | 1 | 0 | 0
Dépose du TGBT batiment actuel (y compris évacuation des déchets) | ft | 1 | 0 | 0
Fourniture et pose du nouveau TGBT (Indice de service : IS 232) | u | 1 | 0 | 0
Recupération du cable d'alimentation du TGBT neuf pour alimenter le nouveau TGBT batiment | ft | 1 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un cable U1000R2V 4x1x240mm2+1x95mm2 pour l'alimentation secours du nouveau TGBT depuis l'armoire GE | ml | 30 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur NSX1000N dans l'armoire GE pour l'alimentation secours du nouveau TGBT | ft | 1 | 0 | 0
Baculement des cables d'alimentation du TGBT provisoire vers le nouveau TGBT | ft | 1 | 0 | 0
Dépose du TGBT provisoire, du TGBT neuf, du TGS1 et du TD extension du TGBT | ft | 1 | 0 | 0
Personnel d'astreinte durant toute la phase travaux (cadre et électricien qualifié) | ft | 1 | 0 | 0
Prestation nécessaire mais non proscrite dans le CCTP | ft | 1 | 0 | 0
Sous Total 2 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
Fourniture, remplacement interrupteur de tete et mise en œuvre arret d'urgence sur 06 tableau divisionnaire des étages (en option) | u | 7 | 0 | 0
Location groupe électrogène mobile 800kVA sur six semaines (yc compris gazoil pour 06 jour de fonctionnement ) (en option) | ft | 1 | 0 | 0
Personnel d'astreinte pour mise en route du groupe électrogène (en option) | jr | 6 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PSE | 0