|  |
| --- |
| **NOMENCLATURE DU MATERIEL / DEPOT JET** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qte :** | **DESIGNATIONS** | **ABREVIATION** | **FOURNISSEURS** | **REFERENCES** |
| 1 | Polaris C2 6 10 - ECS CMSI |  |  |  |
| 1 | EX4P10Ex - extension intrinsèque |  |  |  |
| 2 | Batterie 12 volts 7Ah |  |  |  |
| 1 | Batterie 12 volts 1.2Ah |  |  |  |
| 1 | VIREX - Dét.Flamme IR intrinsèque |  |  |  |
| 1 | SUDE - Support inclinable détecteur |  |  |  |
| 1 | REP4R - Module 4 relais |  |  |  |
| 1 | Transmetteur digital phonique NFA2P |  |  |  |
| 1 | Barrière Intrinsèque BZ1 |  |  |  |