## DQE Lot 2 Main d'oeuvre
USID DE ROCHEFORT
| Accord cadre à bon de commande 23-117 |  | DAF2024001122
| Lot 2 | Gros-œuvre
Détail quantitatif estimatif (DQE)
Entreprise:
Les prix indiqués dans le BPU ci-dessous concernent les interventions particulières et les prestations hors BPU qui impliquent des prix nouveaux (avec application de coeff K).
Code |  | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Montant
01 |  | Main d'œuvre
| 01.01 | Prestation réalisée par un chef de chantier
Prix de l'heure (compris dans prestation du présent BPU)
| 01.01.01 | Heures ouvrées - chef de chantier | he | 40 |  | 0
Heure majorée pour travaux en situations particulières (non compris dans prestation du présent BPU)
| 01.01.02 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour prestations en heures non-ouvrées | he | 35 |  | 0
| 01.01.03 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour travail en espace réduit ou encombré (en vide sanitaire, ou au-dessus des plafonds suspendus). | he | 28 |  | 0
| 01.01.04 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 3 et moins de 6 mètres | he | 20 |  | 0
| 01.01.05 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 6 et moins de 9 mètres | he | 20 |  | 0
| 01.01.06 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur supérieure à 10 mètres | he | 15 |  | 0
| 01.02 | Prestation réalisée par un chef d'équipe
Prix de l'heure (compris dans prestation du présent BPU)
| 01.02.01 | Heures ouvrées - chef d'équipe | he | 38 |  | 0
Heure majorée pour travaux en situations particulières (non compris dans prestation du présent BPU)
| 01.02.02 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour prestations en heures non-ouvrées | he | 35 |  | 0
| 01.02.03 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour travail en espace réduit ou encombré (en vide sanitaire, ou au-dessus des plafonds suspendus). | he | 29 |  | 0
| 01.02.04 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 3 et moins de 6 mètres | he | 28 |  | 0
| 01.02.05 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 6 et moins de 9 mètres | he | 28 |  | 0
| 01.02.06 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur supérieure à 10 mètres | he | 26 |  | 0
| 01.03 | Prestation réalisée par un compagnon
Prix de l'heure (compris dans prestation du présent BPU)
| 01.03.01 | Heures ouvrées - compagnon | he | 48 |  | 0
Heure majorée pour travaux en situations particulières (non compris dans prestation du présent BPU)
| 01.03.02 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour prestations en heures non-ouvrées | he | 40 |  | 0
| 01.03.03 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour travail en espace réduit ou encombré (en vide sanitaire, ou au-dessus des plafonds suspendus). | he | 35 |  | 0
| 01.03.04 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 3 et moins de 6 mètres | he | 29 |  | 0
| 01.03.05 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 6 et moins de 9 mètres | he | 29 |  | 0
| 01.03.06 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur supérieure à 10 mètres | he | 25 |  | 0
| 01.04 | Prestation réalisée par un manœuvre
Prix de l'heure (compris dans prestation du présent BPU)
| 01.04.01 | Heures ouvrées - manœuvre | he | 45 |  | 0
Heure majorée pour travaux en situations particulières (non compris dans prestation du présent BPU)
| 01.04.02 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour prestations en heures non-ouvrées | he | 38 |  | 0
| 01.04.03 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour travail en espace réduit ou encombré (en vide sanitaire, ou au-dessus des plafonds suspendus). | he | 35 |  | 0
| 01.04.04 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 3 et moins de 6 mètres | he | 29 |  | 0
| 01.04.05 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 6 et moins de 9 mètres | he | 29 |  | 0
| 01.04.06 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur supérieure à 10 mètres | he | 25 |  | 0
02 |  | Etudes
| 02.01.01 | Prestations intellectuelles (études, ingénierie , réalisation dossiers) | he | 30 |  | 0

## DQE Lot 2 Travaux
USID DE ROCHEFORT
| Accord cadre à bon de commande 23-117 |  | DAF2024001122
| Lot 2 | Gros-œuvre
Détail quantitatif estimatif (DQE)
Entreprise:
Les prix indiqués dans le BPU ci-dessous comprennent les frais de déplacements et de transport ainsi que les préstations liées à la main d'œuvre
Code |  | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Montant
1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRE
| 1.1 | Installations de chantier
| 1.1.2 | Bungalow de chantier de type caravane en location (amenée, repli, branchement) | un | 8 |  | 0
| 1.1.3 | Bungalow de chantier de type vestiaire en location (amenée, repli, branchements) | un | 7 |  | 0
| 1.1.4 | Bungalow de chantier de type sanitaire en location (amenée, repli, branchements) | un | 7 |  | 0
| 1.1.5 | Location hebdomadaire de bungalow de type bureau en location | un | 8 |  | 0
| 1.1.6 | Location hebdomadaire de bungalow de type vestiaire en location | un | 7 |  | 0
| 1.1.7 | Location hebdomadaire de bungalow sanitaire compris vidange | un | 7 |  | 0
| 1.1.8 | Barrière de protection ou de déviation rouge et blanche réfléchissante en location hebdomadaire compris pose et dépose | un | 20 |  | 0
| 1.1.9 | Branchement électrique de chantier, tout compris avec démarches auprès sociétés concessionnaires (armoire de chantier à moins de 100 m de la source) | un | 15 |  | 0
| 1.1.10 | Branchement eau de chantier avec compteur d'eau y compris protection canalisation (alimentation à moins de 100 m du chantier) | un | 8 |  | 0
| 1.1.11 | Protection par film plastique en extérieur comprenant l'installation et l'évacuation après usage compris pose et dépose | m² | 19 |  | 0
| 1.1.12 | Lampe de signalisation en location hebdomadaire | un | 16 |  | 0
| 1.1.13 | Barriere de chantier hauteur 2 m, compris plots béton et menottes, en location hebdomadaire, par mètre linéaire | ml | 250 |  | 0
| 1.1.14 | Barriere de chantier hauteur 2 m, compris plots béton et menottes, en location journalière, par mètre linéaire | un | 40 |  | 0
| 1.2 | Échafaudages - nacelles (Pour des travaux à une hauteur > 3m et non prévus au bordereau)
Echafaudages roulant
| 1.2.1 | Installation et repliement d'un échafaudage roulant 2,25 m x 0,65 m x 4,10 m | un | 10 |  | 0
| 1.2.2 | Location journalière d'un échafaudage roulant 2,25 m x 0,65 m x 4,10 m | un | 45 |  | 0
| 1.2.3 | Installation et repliement d'un échafaudage roulant 3,00 m x 0,85 m x 4,10 m | un | 10 |  | 0
| 1.2.4 | Location journalière d'un échafaudage roulant 3,00 m x 0,85 m x 4,10 m | un | 45 |  | 0
Nacelle de 15 m
| 1.2.5 | Amenée et utilisation de la nacelle de 15 m pendant 2 jours, transport ≤ 30 kms | un | 12 |  | 0
| 1.2.6 | Amenée et utilisation de la nacelle de 15 m pendant 2 jours, transport ≥ 30 kms | un | 15 |  | 0
| 1.2.7 | Amenée et utilisation de la nacelle de 15 m pendant 5 jours, transport ≤ 30 kms | un | 13 |  | 0
| 1.2.8 | Amenée et utilisation de la nacelle de 15 m pendant 5 jours, transport ≥ 30 kms | un | 19 |  | 0
| 1.2.9 | Location de la nacelle de 15 m par journée supplémentaire | un | 5 |  | 0
2 |  | DEMOLITION ET EVACUATION DES GRAVATS Les travaux de démolition comprennent la mise en oeuvre de toutes les mesures de sécurité nécessaires , tous les moyens techniques conformes et le traitement des déchets
| 2.1 | Dégarnissage de joints de mur en pierre | m² | 47 |  | 0
| 2.2 | Piquage d'enduit sur mur en béton | m² | 46 |  | 0
| 2.3 | Piquage d'enduit sur mur en brique | m² | 35 |  | 0
| 2.4 | Piquage d'enduit sur mur en aggloméré de ciment | m² | 47 |  | 0
| 2.5 | Piquage d'enduit sur mur en pierre | m² | 35 |  | 0
| 2.6 | Démolition / ouverture de mur en béton armé | m³ | 10 |  | 0
| 2.7 | Démolition / ouverture de mur en brique | m³ | 9 |  | 0
| 2.8 | Démolition / ouverture de mur en aggloméré de ciment | m³ | 11 |  | 0
| 2.9 | Démolition / ouverture de mur en pierre | m³ | 10 |  | 0
| 2.10 | Démolition de poutre en béton armé | m³ | 10 |  | 0
| 2.11 | Démolition de poteau en béton armé | m³ | 11 |  | 0
| 2.12 | Démolition de plancher en béton armé | m³ | 8 |  | 0
| 2.13 | Démolition de chape de mortier | m³ | 11 |  | 0
| 2.14 | Dépose de carrelage sur dalle béton avec conservation du support | m² | 29 |  | 0
| 2.15 | Dépose de carrelage sur chape de mortier avec conservation du support | m² | 38 |  | 0
| 2.16 | Dépose de carrelage sur chape de mortier sans conservation du support | m² | 27 |  | 0
| 2.17 | Dépose de carrelage mural sur enduit de mortier | m² | 16 |  | 0
| 2.18 | Dépose de carrelage mural sur enduit de platre | m² | 37 |  | 0
| 2.19 | Démolition de conduit de fumée en pierre | m³ | 10 |  | 0
| 2.20 | Démolition de conduit de fumée en boisseaux de terre cuite 30 x 30 cm | ml | 131 |  | 0
| 2.21 | Démolition de conduit de fumée en boisseaux de pouzzolane 30 x 30 cm | ml | 174 |  | 0
| 2.22 | Démolition de conduit de fumée en boisseaux de terre cuite 40 x 40 cm | ml | 249 |  | 0
| 2.23 | Démolition de conduit de fumée en boisseaux de pouzzolane 40 x40 cm | ml | 70 |  | 0
| 2.24 | Démolition de conduit de fumée en boisseaux de terre cuite 50 x 30 cm | ml | 240 |  | 0
| 2.25 | Démolition de conduit de fumée en boisseaux de pouzzolane 50 x30 cm | ml | 206 |  | 0
| 2.26 | Démolition de conduit de fumée en boisseaux de terre cuite 60 x 40 cm | ml | 78 |  | 0
| 2.27 | Démolition de conduit de fumée en boisseaux de pouzzolane 60 x40 cm | ml | 84 |  | 0
| 2.28 | Démolition d'appuis de fenêtre | ml | 169 |  | 0
| 2.29 | Démolitions de plafond en brique | m² | 43 |  | 0
| 2.30 | Démolition de parois en matériaux tendres au burineur électrique | m³ | 11 |  | 0
| 2.31 | Démolition de parois en matériaux durs au marteau piqueur pneumatique | m³ | 10 |  | 0
| 2.32 | Démolition de parois en matériaux durs au brise roche | m³ | 10 |  | 0
| 2.33 | Démolition de parois à la pince à béton ou ferraille | m³ | 10 |  | 0
3 |  | TRAVAUX PREPARATOIRE ET VOIRIE-RESEAUX-DIVERS
| 3.1 | Terrassement
Travaux de décapage terre vegetale
| 3.1.1 | Décapage terre végétale ( < 25 m2 ) | m3 | 12 |  | 0
| 3.1.2 | Décapage terre végétale (entre 25 et 50 m2) | m3 | 8 |  | 0
| 3.1.3 | Décapage terre végétale (entre 50 et 100 m2) | m3 | 9 |  | 0
| 3.1.4 | Décapage terre végétale (entre 100 et 500 m2) | m3 | 8 |  | 0
| 3.1.5 | Décapage terre végétale (entre 500 et 1000 m2) | m3 | 12 |  | 0
| 3.1.6 | Remise en place terre végétale sur abord | m3 | 8 |  | 0
156
Réalisation de terrassement et remblai pour la réalisation d'une plateforme sous dallage ou en vide sanitaire (par tous moyens) compris piquetage, fouille, jet de pelle, comblement, reglage, damage, triage et évacuation de matériaux en sus à la décharge, compris transport, chargement et taxes, en terrain de toute nature
| 3.1.7 | Décaissage après décroutage terre végétale, sur 20 cm | m3 | 9 |  | 0
| 3.1.8 | Décaissage après décroutage terre végétale, sur 40 cm | m3 | 11 |  | 0
| 3.1.9 | Décaissage après décroutage terre végétale, sur 100 cm | m3 | 10 |  | 0
| 3.1.10 | Décaissage après décroutage terre végétale, sur 120 cm | m² | 17 |  | 0
| 3.1.11 | Plus value pour décaissage dans calcaire dur | m3 | 10 |  | 0
| 3.1.12 | Réalisation d'un hérisson en forme sur sol compacté traité à la chaux en granulats minimum 5 mm, 25 cm d'épaisseur fini, compris roulage et compactage | m3 | 9 |  | 0
70
Réalisation TRANCHEES pour pose de canalisations (par tous moyens) ou réalisation de fondations, compris piquetage, fouille, jet de pelle, comblement, reglage, damage, triage et évacuation de matériaux en sus à la décharge, compris transport, chargement et taxes, en terrain de toute nature
| 3.1.13 | Fouilles à l'engin mécanique au godet de 0,60 (< à 5 m3) | m3 | 8 |  | 0
| 3.1.14 | Fouilles à l'engin mécanique au godet de 0,60 (5 à 15 m3) | m3 | 10 |  | 0
| 3.1.15 | Fouilles à l'engin mécanique au godet de 0,60 (15 à 25 m3) | m3 | 12 |  | 0
| 3.1.16 | Fouilles à l'engin mécanique au godet de 0,60 (> à 25 m3) | m3 | 10 |  | 0
| 3.1.17 | Blindage compris location, pose et dépose. | ml | 137 |  | 0
| 3.1.18 | Fouilles en rigole ou en tranchées manuelles jusque 1 m de profondeur | m3 | 10 |  | 0
| 3.1.19 | Fouilles mécaniques de plus de 1,00m de largeur (< à 5 m3) | m3 | 8 |  | 0
| 3.1.20 | Fouilles mécaniques de plus de 1,00m de largeur (5 à 15 m3) | m3 | 10 |  | 0
| 3.1.21 | Fouilles mécaniques de plus de 1,00m de largeur(15 à 25 m3) | m3 | 11 |  | 0
| 3.1.22 | Fouilles mécaniques de plus de 1,00m de largeur (> à 25 m3) | m3 | 8 |  | 0
| 3.1.23 | Fouilles manuelles de trous isolés ou fouilles indépendantes | m3 | 11 |  | 0
| 3.1.24 | Fouille (un carottage et les analyses correspondantes) | ml | 166 |  | 0
| 3.1.25 | Transport à la décharge publique y compris , triage et tous frais inhérents pour matériaux en sus | m3 | 11 |  | 0
| 3.1.26 | Rouleau de polyane PE de chantier type 150 largeur 6 ml | m² | 36 |  | 0
| 3.1.27 | Rouleau de géotextile (largeur 4 ml ) | m² | 22 |  | 0
| 3.1.28 | Grillage avertisseur | ml | 90 |  | 0
4 |  | POSE D'ETAIS, REALISATION DE TRAVERSEES ET DE SAIGNEES compris toutes sujetions (Etudes, réalisation, mise en œuvre)
| 4.1 | Etaiement
| 4.1.1 | Installation d'étais sous plancher | un | 137 |  | 0
| 4.1.2 | Installation d'étais sous poutre | un | 61 |  | 0
| 4.1.3 | Installation d'étais sous linteau | un | 125 |  | 0
| 4.1.4 | Installation d'étais en maintien de paroi | un | 130 |  | 0
| 4.2 | Traversées de parois
| 4.2.1 | Découpe au disque diamant de paroi en béton armé de 10 cm d'épaisseur | ml | 216 |  | 0
| 4.2.2 | Découpe au disque diamant de paroi en béton armé de 11 à 15 cm d'épaisseur | ml | 93 |  | 0
| 4.2.3 | Découpe au disque diamant de paroi en béton armé de 16 à 20 cm d'épaisseur | ml | 179 |  | 0
| 4.2.4 | Découpe au disque diamant de paroi en béton armé de 21 à 25 cm d'épaisseur | ml | 197 |  | 0
| 4.2.5 | Découpe au disque diamant de paroi en béton armé de 26 à 30 cm d'épaisseur | ml | 135 |  | 0
| 4.2.6 | Carottage jusqu'au diamètre 100 mm de paroi en béton armé de 10 cm d'épaisseur | un | 171 |  | 0
| 4.2.7 | Carottage jusqu'au diamètre 100 mm de paroi en béton armé de 11 à 20 cm d'épaisseur | un | 166 |  | 0
| 4.2.8 | Carottage jusqu'au diamètre 100 mm de paroi en béton armé de 21 à 31 cm d'épaisseur | un | 173 |  | 0
| 4.2.9 | Carottage de diamètre 101 à 150 mm de paroi en béton armé de 10 cm d'épaisseur | un | 118 |  | 0
| 4.2.10 | Carottage de diamètre 101 à 150 mm de paroi en béton armé de 11 à 20 cm d'épaisseur | un | 145 |  | 0
| 4.2.11 | Carottage de diamètre 101 à 150 mm de paroi en béton armé de 21 à 30 cm d'épaisseur | un | 213 |  | 0
| 4.2.12 | Carottage de diamètre 151 à 200 mm de paroi en béton armé de 10 cm d'épaisseur | un | 149 |  | 0
| 4.2.13 | Carottage de diamètre 151 à 200 mm de paroi en béton armé de 11 à 20 cm d'épaisseur | un | 128 |  | 0
| 4.2.14 | Carottage de diamètre 151 à 200 mm de paroi en béton armé de 21 à 30 cm d'épaisseur | un | 139 |  | 0
| 4.3 | Saignée dans parois y compris le rebouchage
| 4.3.1 | Saignée de 50 x 50 mm dans des parois en pierre | ml | 213 |  | 0
| 4.3.2 | Saignée de 50 x 50 mm dans des parois en terre cuite | ml | 228 |  | 0
| 4.3.3 | Saignée de 50 x 50 mm dans des parois en aggloméré de ciment | ml | 133 |  | 0
| 4.3.4 | Saignée de 50 x 50 mm dans des parois en béton armé | ml | 77 |  | 0
| 4.4 | Saignée dans dallage y compris le rebouchage
| 5.4.1 | Saignée de 50 x 50 mm dans dallage | ml | 89 |  | 0
| 5.4.2 | Saignée de 100 x 100 mm dans dallage | ml | 106 |  | 0
4 |  | REALISATION D'OUVRAGE DE MACONNERIE COURANTE compris toute sujetion (Etudes, réalisation, mise en œuvre, etayage, DOE)
| 4.1 | Fondations
| 4.1.1 | Couche de propeté de fond de fouille 5 cm | m² | 17 |  | 0
| 4.1.2 | Radier de fondation de regard en béton armé | m³ | 8 |  | 0
| 4.1.3 | Radier de fondation de caniveau en béton armé | m³ | 11 |  | 0
| 4.1.4 | Radier de fondation d'immeuble en béton armé | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.5 | Fondation 60 x 40 cm en béton faiblement armé (semelle 3 barres) | ml | 208 |  | 0
| 4.1.6 | Fondation 80 x 50 cm en béton faiblement armé (semelle 3 barres) | ml | 191 |  | 0
| 4.1.7 | Fondation 60 x 40 cm en béton armé (75 kg acier / m3) | ml | 168 |  | 0
| 4.1.8 | Fondation 80 x 50 cm en béton armé (75 kg acier / m3) | ml | 104 |  | 0
| 4.1.9 | Chainage noyé de fondation 20 x 20 cm en béton armé (80 kg acier / m3) | ml | 132 |  | 0
| 4.1.10 | Chainage de fondation coffré 20 x 20 cm en béton armé (80 kg acier / m3) | ml | 67 |  | 0
| 4.1.11 | Chainage de fondation coffré 20 x 40 cm en béton armé (80 kg acier / m3) | ml | 180 |  | 0
| 4.1.12 | Chainage de fondation coffré 25 x 20 cm en béton armé (80 kg acier / m3) | ml | 241 |  | 0
| 4.1.13 | Chainage de fondation coffré 25 x 40 cm en béton armé (80 kg acier / m3) | ml | 181 |  | 0
| 4.1.14 | Longrine porteuse 20 x 20 cm en béton armé coffré (80 kg acier / m3) | ml | 131 |  | 0
| 4.1.15 | Longrine porteuse 20 x 40 cm en béton armé coffré (80 kg acier / m3) | ml | 109 |  | 0
| 4.1.16 | Longrine porteuse 25 x 20 cm en béton armé coffré (80 kg acier / m3) | ml | 227 |  | 0
| 4.1.17 | Longrine porteuse 25 x 40 cm en béton armé coffré (80 kg acier / m3) | ml | 148 |  | 0
| 4.2 | Cloisons humides murs élévations (compris arase de démarrage, arase de tête et toutes sujétions surface pleines sans vide)
| 4.2.1 | Doublage en briques plâtrière de 4 cm | m² | 27 |  | 0
| 4.2.2 | Cloison en brique plâtrière de 5 cm | m² | 17 |  | 0
| 4.2.3 | Plafond en briques plâtrières | m² | 19 |  | 0
| 4.2.4 | Baguette d'angle PVC | ml | 109 |  | 0
| 4.2.5 | Baguette d'angle Fer | ml | 223 |  | 0
| 4.2.6 | Enduit au plâtre sur paroi murale en terre cuite | m² | 31 |  | 0
| 4.2.7 | Reprise d'enduit au plâtre sur paroi murale | m² | 27 |  | 0
| 4.2.8 | Enduit au plâtre sur plafond en terre cuite | m² | 16 |  | 0
| 4.2.9 | Reprise d'enduit au plâtre sur plafond | m² | 35 |  | 0
| 4.2.10 | Cloison en carreaux de plâtre pleins de 50 mm avec traitement des joints | m² | 17 |  | 0
| 4.2.11 | Cloison en carreaux de plâtre pleins de 70 mm avec traitement des joints | m² | 44 |  | 0
| 4.2.12 | Cloison en carreaux de plâtre pleins de 100 mm avec traitement des joints | m² | 33 |  | 0
| 4.2.13 | Cloison en carreaux de plâtre alvéolés de 50 mm avec traitement des joints | m² | 48 |  | 0
| 4.2.14 | Cloison en carreaux de plâtre alvéolés de 70 mm avec traitement des joints | m² | 37 |  | 0
| 4.2.15 | Cloison en carreaux de plâtre alvéolés de 100 mm avec traitement des joints | m² | 38 |  | 0
| 4.2.16 | Cloison en carreaux de plâtre hydrofugés de 70 mm avec traitement des joints | m² | 30 |  | 0
| 4.2.17 | Cloison en carreaux de plâtre hydrofugés de 100 mm avec traitement des joints | m² | 29 |  | 0
| 4.2.18 | Cloison en carreaux de béton cellulaire de 50 mm avec traitement des joints | m² | 18 |  | 0
| 4.2.19 | Cloison en carreaux de béton cellulaire de 70 mm avec traitement des joints | m² | 49 |  | 0
| 4.2.20 | Cloison en carreaux de béton cellulaire de 100 mm avec traitement des joints | m² | 17 |  | 0
| 4.2.21 | U plastique en pieds de cloisons plâtre de 50mm | m² | 27 |  | 0
| 4.2.22 | U plastique en pieds de cloisons plâtre de 70mm | ml | 156 |  | 0
| 4.2.23 | U plastique en pieds de cloisons plâtre de 100mm | ml | 178 |  | 0
| 4.2.24 | Semelle résiliente | ml | 220 |  | 0
| 4.2.25 | Enduit de ratissage sur cloisons, compris arêtes poncées avant peinture | m² | 38 |  | 0
| 4.2.26 | Elévation en brique de terre cuite épaisseur 07 cm | m² | 33 |  | 0
| 4.2.27 | Elévation en brique de terre cuite épaisseur 10 cm | m² | 33 |  | 0
| 4.2.28 | Mur en brique de terre cuite épaisseur 15 cm | m² | 28 |  | 0
| 4.2.29 | Mur en brique de terre cuite épaisseur 20 cm | m² | 17 |  | 0
| 4.2.30 | Bloc de renforts verticaux en briques de 20 cm par linéaire d'élévation | ml | 244 |  | 0
| 4.2.31 | Bloc de chaînage/ linteau pour mur en brique de 20 cm | ml | 101 |  | 0
| 4.2.32 | Elévation en aggloméré de ciment épaisseur 07 cm | m² | 29 |  | 0
| 4.2.33 | Elévation en aggloméré de ciment épaisseur 10 cm | m² | 22 |  | 0
| 4.2.34 | Mur en aggloméré de ciment épaisseur 15 cm | m² | 39 |  | 0
| 4.2.35 | Mur en aggloméré de ciment épaisseur 20 cm | m² | 41 |  | 0
| 4.2.36 | Mur en aggloméré de ciment épaisseur 25 cm | m² | 33 |  | 0
| 4.2.37 | Plus value pour bloc de béton plein perforé | m² | 43 |  | 0
| 4.2.38 | Plus value pour bloc de béton plein | m² | 26 |  | 0
| 4.2.39 | Blocs de chainage / linteau pour mur en aggloméré de ciment de 20 cm | ml | 67 |  | 0
| 4.2.40 | Blocs de chainage / linteau pour mur en aggloméré de ciment de 25 cm | ml | 197 |  | 0
| 4.2.41 | Blocs de renforts verticaux en aggloméré de ciment de 20 cm par linéaire d'élévation | ml | 95 |  | 0
| 4.2.42 | Blocs de renforts verticaux en aggloméré de ciment de 25 cm par linéaire d'élévation | ml | 86 |  | 0
| 4.2.43 | Gobetis sur briques ou agglomérés de ciment | m² | 37 |  | 0
| 4.3 | Isolation verticale en mousse polystyrène entre maçonneries et fourniture et pose
| 4.3.1 | Isolation en plaques rigides de mousse de polystyrène expansé (PSE) λ= 0,035 maxi (densité 10 à 13 kg/m³) épaisseur 40 mm posées collées | m² | 30 |  | 0
| 4.3.2 | Isolation en plaques rigides de mousse de polystyrène expansé (PSE) λ= 0,035 maxi (densité 10 à 13 kg/m³) épaisseur 60 mm posées collées | m² | 18 |  | 0
| 4.3.3 | Isolation en plaques rigides de mousse de polystyrène expansé (PSE) λ= 0,035 maxi (densité 10 à 13 kg/m³) épaisseur 80 mm posées collées | m² | 20 |  | 0
| 4.3.4 | Isolation en plaques rigides de mousse de polystyrène expansé (PSE) λ= 0,035 maxi (densité 10 à 13 kg/m³) épaisseur 100 mm posées collées | m² | 32 |  | 0
| 4.3.5 | Isolation en plaques rigides de mousse de polystyrène extrudé (XPS) λ= 0,032 maxi épaisseur 40 mm posées collées | m² | 19 |  | 0
| 4.3.6 | Isolation en plaques rigides de mousse de polystyrène extrudé épaisseur (XPS) λ= 0,032 maxi 60 mm posées collées | m² | 44 |  | 0
| 4.3.7 | Isolation en plaques rigides de mousse de polystyrène extrudé (XPS) λ= 0,032 maxi épaisseur 80 mm posées collées | m² | 41 |  | 0
| 4.3.8 | Isolation en plaques rigides de mousse de polystyrène extrudé (XPS) λ= 0,032 maxi épaisseur 100 mm posées collées | m² | 43 |  | 0
| 4.4 | Isolation verticale en laine de verre λ= 0,032 maxi entre maçonneries fourniture et pose
| 4.4.1 | Isolation en panneaux rigides laine de verre avec pare vapeur épaisseur 45 mm posés collés | m² | 43 |  | 0
| 4.4.2 | Isolation en panneaux rigides laine de verre avec pare vapeur épaisseur 60 mm posés collés | m² | 19 |  | 0
| 4.4.3 | Isolation en panneaux rigides laine de verre avec pare vapeur épaisseur 75 mm posés collés | m² | 36 |  | 0
| 4.4.4 | Isolation en panneaux rigides laine de verre avec pare vapeur épaisseur 100 mm posés collés | m² | 27 |  | 0
| 4.4.5 | Isolation en panneaux rigides laine de verre avec pare vapeur épaisseur 120 mm posés collés | m² | 34 |  | 0
| 4.4.6 | Isolation en panneaux rigides laine de verre avec pare vapeur épaisseur 150 mm posés collés | m² | 33 |  | 0
| 4.5 | Dallages
| 4.5.1 | Fourniture et réalisation d'un fond de forme en sable et compactage (épaisseur maxi 5 cm) | m² | 41 |  | 0
| 4.5.2 | Dallages en béton dosé à 300kg CEM II/--42,5 (ex CPJ 45) armé sur film polyane ép. 80 mm treillis 4 mm | m² | 34 |  | 0
| 4.5.3 | Dallages en béton dosé à 300kg CEM II/--42,5 (ex CPJ 45) armé sur film polyane ép. 100 mm treillis 6 mm | m² | 42 |  | 0
| 4.5.4 | Dallages en béton dosé à 300kg CEM II/--42,5 (ex CPJ 45) armé sur film polyane ép. 120 mm treillis 6 mm | m² | 43 |  | 0
| 4.5.5 | Dallages en béton dosé à 300kg CEM II/--42,5 (ex CPJ 45) armé sur film polyane ép. 150 mm treillis 9 mm ST 65 | m² | 36 |  | 0
| 4.5.6 | Joints de dilatation PVC | ml | 96 |  | 0
| 4.5.7 | Majoration finition talochée | m² | 24 |  | 0
| 4.5.8 | Majoration béton en ciment blanc | m² | 48 |  | 0
| 4.5.9 | Majoration désactivant de ciment et traitement en eau sous très haute pression | m² | 22 |  | 0
| 4.5.10 | Majoration pour réalisation d'étanchéité classique sur ouvrage béton | m² | 15 |  | 0
| 4.5.11 | Majoration pour traitement anti termite | m² | 25 |  | 0
| 4.6 | Poteaux compris fournitures et mise en œuvre coffrage, armatures, attentes et béton
| 4.6.1 | Fourniture et mise en œuvre d'armatures et de béton incorporé aux briques en terre cuite de 20 cm d'épaisseur, pour confection d'un jambage, renfort vertical ou poteau | ml | 203 |  | 0
| 4.6.2 | Fourniture et mise en œuvre d'armatures et de béton incorporé aux blocs agglomérés de ciment de 20 cm d'épaisseur, pour confection d'un jambage, renfort vertical ou poteau | ml | 62 |  | 0
| 4.6.3 | Fourniture et mise en œuvre d'armatures et de béton incorporé aux blocs agglomérés de ciment de 25 cm d'épaisseur, pour confection d'un jambage, renfort vertical ou poteau | ml | 117 |  | 0
| 4.6.4 | Poteau coffré en béton armé section 20 x 20 cm | ml | 103 |  | 0
| 4.6.5 | Poteau coffré en béton armé section 20 x 30 cm | ml | 245 |  | 0
| 4.6.6 | Poteau coffré en béton armé section 25 x 30 cm | ml | 215 |  | 0
| 4.6.7 | Poteau coffré en béton armé section 30 x 30 cm | ml | 150 |  | 0
| 4.6.8 | Poteau coffré en béton armé section 40 x 40 cm | ml | 138 |  | 0
| 4.6.9 | Poteau cylindrique en béton armé diamètre 30cm | ml | 196 |  | 0
| 4.6.10 | Poteau cylindrique en béton armé diamètre 40cm | ml | 66 |  | 0
| 4.7 | Linteau/chaînage et poutres compris fournitures et mise en œuvre coffrage, armatures, attentes et béton
| 4.7.1 | Fourniture et mise en œuvre d'armatures et de béton incorporé incorporé aux U de chaînage en briques de 20 cm, pour confection chainage ou linteau | ml | 158 |  | 0
| 4.7.2 | Fourniture et mise en œuvre d'armatures et de béton incorporé incorporé aux U de chaînage en agglomérés de ciment de 20 cm d'épaisseur, pour confection chainage ou linteau | ml | 149 |  | 0
| 4.7.3 | Fourniture et mise en œuvre d'armatures et de béton incorporé incorporé aux U en agglomérés de ciment de 25 cm d'épaisseur, pour confection déchaînage ou linteau | ml | 126 |  | 0
| 4.7.4 | Poutre en béton armé demi coffrée et noyée dans un plancher sect. 20(l) x 30(ht) | ml | 157 |  | 0
| 4.7.5 | Poutre en béton armé demi coffrée et noyée dans un plancher sect. 20(l) x 40(ht) cm | ml | 147 |  | 0
| 4.7.6 | Poutre en béton armé demi coffrée et noyée dans un plancher sect. 25(l) x 30(ht) cm, joue vue 10 cm de retombée | ml | 239 |  | 0
| 4.7.7 | Poutre en béton armé demi coffrée et noyée dans un plancher sect. 25(l) x 40(ht) cm, joue vue 20 cm de retombée | ml | 67 |  | 0
| 4.7.8 | Poutre en béton armé coffrée section 20 x 20 cm | ml | 175 |  | 0
| 4.7.9 | Poutre en béton armé coffrée section 20(l)x 30(ht) cm | ml | 60 |  | 0
| 4.7.10 | Poutre en béton armé coffrée et section 25(l) x 30(ht) cm | ml | 127 |  | 0
| 4.8 | Planchers à poutrelles précontraintes et hourdis y compris la dalle béton
| 4.8.1 | Réalisation de plancher à entrevous - portée maxi 6 m - portance 250 daN/m² | m² | 32 |  | 0
| 4.8.2 | Réalisation de plancher à entrevous - portée maxi 6 m - portance 500 daN/m² | m² | 19 |  | 0
| 4.8.3 | Réalisation de plancher à hourdis polystyrène expansé R=4 avec languette, non protégé, - portée maxi 6 m - charge admissible 250 daN/m² | m² | 15 |  | 0
| 4.8.4 | Réalisation de plancher à hourdis polystyrène expansé R=4 avec languette, non protégé, - portée maxi 6 m - charge admissible 500 daN/m² | m² | 39 |  | 0
| 4.8.5 | Majoration pour protection de plancher en sous face de bois | m² | 26 |  | 0
| 4.8.6 | Majoration pour protection de plancher en fibragloméré | m² | 17 |  | 0
| 4.8.7 | Majoration pour la réalisation d'un plancher hourdis par mètre de portée supplémentaire portance 250 daN/m² | m² | 27 |  | 0
| 4.8.8 | Majoration pour la réalisation d'un plancher hourdis par mètre de portée supplémentaire portance 500 daN/m² | m² | 25 |  | 0
| 4.8.9 | Majoration pour la réalisation de trémie d'escalier | m² | 35 |  | 0
| 4.8.10 | Majoration pour la réalisation de chevêtre de trémie d'escalier rectangulaire | ml | 126 |  | 0
| 4.8.11 | Majoration pour la réalisation de chevêtre de trémie d'escalier en "L" | ml | 145 |  | 0
| 4.8.12 | Majoration pour la réalisation de trémie de gaine technique / trappe d'accès | m² | 16 |  | 0
| 4.8.13 | Majoration pour doublement de poutrelles | ml | 104 |  | 0
5 |  | OUVRAGE BETON ET PIERRE, CHAPE compris toutes sujétions
| 5.1 | Béton au m3, fourni et mis en œuvre sur chantier hors prestations BPU standard NF EN 206-1
| 5.1.1 | Béton C16/C20 propreté | m³ | 11 |  | 0
| 5.1.2 | Béton C20/C25 fondations légères | m³ | 12 |  | 0
| 5.1.3 | Béton C25/C30 dalles/planchers intérieurs, extérieur classique et dallage sur terre sans contraintes particulières Voile intérieur ou extérieur, sans contraintes particulières | m³ | 10 |  | 0
| 5.1.4 | Béton C30/C37 dallage sans contraintes particulières, avec emploi de fibres structurelles | m³ | 10 |  | 0
| 5.1.5 | Béton C45/C55 élément soumis à des efforts importants (poutres de très grande portée ou plancher très chargé) | m³ | 9 |  | 0
| 5.1.6 | Béton C50/60 béton haute résistance | m³ | 11 |  | 0
| 5.1.7 | Majoration formulation béton classe d'exposition XS1 (sels marins dans l'air) | m³ | 11 |  | 0
| 5.1.8 | Majoration formulation béton classe d'exposition XA1 (agressivité chimique faible) | m³ | 12 |  | 0
| 5.2 | Armatures au kg, fournies et mise en œuvre sur chantier hors standard
| 5.2.1 | Treillis soudé de surface (PAF) | kg | 118 |  | 0
| 5.2.2 | Treillis soudé structurel (ST) | kg | 195 |  | 0
| 5.2.3 | Acier HA fe E 500 façonnés et assemblées | kg | 208 |  | 0
| 5.3 | Coffrage hors standard mise en œuvre toutes sujétions comprises
| 5.3.1 | Coffrage mis en œuvre en pied | m² | 22 |  | 0
| 5.3.2 | Coffrage mis en œuvre en hauteur inférieure à 3,00 sur niveau étayage compris | m² | 32 |  | 0
| 5.4 | Dalles de pierre reconstituées fourniture et pose
| 5.4.1 | Dalles de pierre reconstituées 30 x 30 cm posées scellées sur dalle fraiche (prix fourniture et réalisation de la dalle non compris) | m² | 34 |  | 0
| 5.4.2 | Dalles de pierre reconstituée 20 x 40 cm posées scellées sur dalle fraiche (prix fourniture et réalisation de la dalle non compris) | m² | 18 |  | 0
| 5.4.3 | Dalles de pierre reconstituées 60 x 40 cm posées scellées sur dalle fraiche (prix fourniture et réalisation de la dalle non compris) | m² | 15 |  | 0
| 5.4.4 | Dalles de pierre reconstituées 30 x 30 cm posées sur lit de sable, compris fourniture, mise en œuvre et compactage du sable | m² | 15 |  | 0
| 5.4.5 | Dalles de pierre reconstituée 20 x 40 cm posées sur lit de sable, compris fourniture, mise en œuvre et compactage du sable | m² | 43 |  | 0
| 5.4.6 | Dalles de pierre reconstituées 60 x 40 cm posées sur lit de sable, compris fourniture, mise en œuvre et compactage du sable | m² | 49 |  | 0
| 5.4.7 | Dalles de pierre reconstituées 30 x 30 cm posées sur plots, compris fourniture, mise en œuvre et réglages des plots | m² | 33 |  | 0
| 5.4.8 | Dalles de pierre reconstituée 20 x 40 cm posées sur plots, compris fourniture, mise en œuvre et réglages des plots | m² | 32 |  | 0
| 5.4.9 | Dalles de pierre reconstituées 60 x 40 cm posées sur plots, compris fourniture, mise en œuvre et réglages des plots | m² | 17 |  | 0
| 5.4.10 | Dalles de pierre reconstituée 60 x 40 cm posées sur plots, compris fourniture, mise en œuvre et réglages des plots | m² | 34 |  | 0
| 5.5 | Dalles de gravillon lavé fourniture et pose
| 5.5.1 | Dalles de gravillon lavé 40 x 40 cm posées scellées sur dalle fraiche (prix fourniture et réalisation de la dalle non compris) | m² | 47 |  | 0
| 5.5.2 | Dalles de gravillon lavé 50 x 50 cm posées scellées sur dalle fraiche (prix fourniture et réalisation de la dalle non compris) | m² | 37 |  | 0
| 5.5.3 | Dalles de gravillon lavé 40 x 40 cm posées sur lit de sable compacté, compris fourniture, mise en œuvre et compactage du sable | m² | 29 |  | 0
| 5.5.4 | Dalles de gravillon lavé 50 x 50 cm posées sur lit de sable compacté, compris fourniture, mise en œuvre et compactage du sable | m² | 31 |  | 0
| 5.5.5 | Dalles de gravillon lavé 40 x 40 cm posées sur plots, compris fourniture, mise en œuvre et réglages des plots | m² | 33 |  | 0
| 5.5.6 | Dalles de gravillon lavé 50 x 50 cm posées sur plots, compris fourniture, mise en œuvre et réglages des plots | m² | 32 |  | 0
| 5.6 | Dalles de béton préfabriquées fourniture et pose
| 5.6.1 | Dalles de béton préfabriquées 40 x 40 cm posées scellées sur dalle fraiche (prix fourniture et réalisation de la dalle non compris) | m² | 34 |  | 0
| 5.6.2 | Dalles de béton préfabriquées 50 x 50 cm posées scellées sur dalle fraiche (prix fourniture et réalisation de la dalle non compris) | m² | 28 |  | 0
| 5.6.3 | Dalles de béton préfabriquées 40 x 40 cm posées sur lit de sable compacté, compris fourniture, mise en œuvre et compactage du sable | m² | 50 |  | 0
| 5.6.4 | Dalles de béton préfabriquées 50 x 50 cm posées sur lit de sable compacté, compris fourniture, mise en œuvre et compactage du sable | m² | 49 |  | 0
| 5.6.5 | Dalles de béton préfabriquées 40 x 40 cm posées sur plots, compris fourniture, mise en œuvre et réglages des plots | m² | 33 |  | 0
| 5.6.6 | Dalles de béton préfabriquées 50 x 50 cm posées sur plots, compris fourniture, mise en œuvre et réglages des plots | m² | 38 |  | 0
| 5.7 | Pavés autobloquants en béton épaisseur 10 cm multicouleur fourniture et pose
| 5.7.1 | Pavés autobloquants carrés pose sur dalle fraiche pour résistance au passage de véhicules (prix fourniture et réalisation de la dalle non compris) | m² | 34 |  | 0
| 5.7.2 | Pavés autobloquants rectangulaires pose sur dalle fraiche pour résistance au passage de véhicules (prix fourniture et réalisation de la dalle non compris) | m² | 28 |  | 0
| 5.7.3 | Pavés autobloquants multiformes pose sur dalle fraiche pour résistance au passage de véhicule (prix fourniture et réalisation de la dalle non compris) | m² | 44 |  | 0
| 5.7.4 | Pavés autobloquants carrés pose sur lit de sable compacté, compris fourniture, mise en œuvre et compactage du sable | m² | 27 |  | 0
| 5.7.5 | Pavés autobloquants rectangulaires pose sur lit de sable compacté, compris fourniture, mise en œuvre et compactage du sable | m² | 41 |  | 0
| 5.7.6 | Pavés autobloquants multiformes pose sur lit de sable compacté, compris fourniture, mise en œuvre et compactage du sable | m² | 42 |  | 0
| 5.8 | Chapes fournitures et mise en œuvre
| 5.8.1 | Chape adhérente avec primaire d'accrochage, au mortier ordinaire épaisseur 4 cm finition brut de règle | m² | 33 |  | 0
| 5.8.2 | Chape adhérente avec primaire d'accrochage, au mortier ordinaire épaisseur 6 cm finition brut de règle | m² | 21 |  | 0
| 5.8.3 | Chape adhérente avec primaire d'accrochage, au mortier ordinaire épaisseur 8 cm finition brut de règle | m² | 22 |  | 0
| 5.8.4 | Chape adhérente avec primaire d'accrochage, au mortier ordinaire épaisseur 10 cm finition brut de règle | m² | 23 |  | 0
| 5.8.5 | Majoration pour chape au mortier hydrofuge | m² | 38 |  | 0
| 5.8.6 | Majoration pour chape finition talochée | m² | 25 |  | 0
| 5.8.7 | Fourniture et pose d'un film polyane 200 microns sous chape désolidarisée (sans primaire d'accrochage). | m² | 34 |  | 0
6 |  | ENDUITS ET ETANCHEITE (compris tous travaux préparatoires et échafaudage)
| 6.1 | Travaux sur supports anciens travaux
| 6.1.1 | Nettoyage d'enduits existants au jet d'eau sous pression jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 15 |  | 0
| 6.1.2 | Nettoyage d'enduits existants au jet d'eau sous pression de 3,1 à 6m de hauteur | m² | 49 |  | 0
| 6.1.3 | Nettoyage d'enduits existants au jet d'eau sous pression de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 32 |  | 0
| 6.1.4 | Sablage d'enduits existants et nettoyage à grande eau jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 26 |  | 0
| 6.1.5 | Sablage d'enduits existants et nettoyage à grande eau de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 17 |  | 0
| 6.1.6 | Sablage d'enduits existants et nettoyage à grande eau de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 44 |  | 0
| 6.1.7 | Reprise d'enduits existants dégradés | m² | 40 |  | 0
| 6.1.8 | Renformis sur vieux murs par deux couches d'enduit au mortier de ciment | m² | 41 |  | 0
| 6.1.9 | Enduit d'imperméabilisation à la chaux et au ciment sur mur en maçonnerie ancienne jusqu' à 3 mde hauteur | m² | 47 |  | 0
| 6.1.10 | Enduit d'imperméabilisation à la chaux et au ciment sur mur en maçonnerie ancienne de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 24 |  | 0
| 6.1.11 | Enduit d'imperméabilisation à la chaux et au ciment sur mur en maçonnerie ancienne de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 29 |  | 0
| 6.1.12 | Ravalement de façade à l'enduit à la chaux taloché jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 31 |  | 0
| 6.1.13 | Ravalement de façade à l'enduit à la chaux taloché de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 38 |  | 0
| 6.1.14 | Ravalement de façade à l'enduit à la chaux taloché de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 24 |  | 0
| 6.1.15 | Ravalement de façade à l'enduit au ciment taloché jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 17 |  | 0
| 6.1.16 | Ravalement de façade à l'enduit au ciment taloché de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 34 |  | 0
| 6.1.17 | Ravalement de façade à l'enduit au ciment taloché de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 49 |  | 0
| 6.1.18 | Ravalement de façades en béton brut ou banché jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 39 |  | 0
| 6.1.19 | Ravalement de façades en béton brut ou banché de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 35 |  | 0
| 6.1.20 | Ravalement de façades en béton brut ou banché de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 21 |  | 0
| 6.1.21 | Ravalement de façade en pierres jointées jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 36 |  | 0
| 6.1.22 | Ravalement de façade en pierres jointées de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 30 |  | 0
| 6.1.23 | Ravalement de façade en pierres jointées de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 48 |  | 0
| 6.2 | Travaux sur support neuf travaux compris echafaudage
| 6.2.1 | Application en soubassement d'une couche d'imperméabilisation bitumeuse sur enduit traditionnel jusqu'à 3 m de hauteur | m² | 19 |  | 0
| 6.2.2 | Enduit hydrofuge de soubassement jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 40 |  | 0
| 6.2.3 | Enduit traditionnel chaux ciment finition talochée jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 19 |  | 0
| 6.2.4 | Enduit traditionnel chaux ciment finition talochée de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 24 |  | 0
| 6.2.5 | Enduit traditionnel chaux ciment finition talochée de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 17 |  | 0
| 6.2.6 | Enduit traditionnel à la chaux finition talochée jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 40 |  | 0
| 6.2.7 | Enduit traditionnel à la chaux finition talochée de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 45 |  | 0
| 6.2.8 | Enduit traditionnel à la chaux finition talochée de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 27 |  | 0
| 6.2.9 | Enduit traditionnel au ciment finition talochée jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 34 |  | 0
| 6.2.10 | Enduit traditionnel au ciment finition talochée de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 24 |  | 0
| 6.2.11 | Enduit traditionnel au ciment finition talochée de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 44 |  | 0
| 6.2.12 | Enduit industriel finition projeté fin jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 39 |  | 0
| 6.2.13 | Enduit industriel finition projeté fin de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 44 |  | 0
| 6.2.14 | Enduit industriel finition projeté fin de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 15 |  | 0
| 6.2.15 | Enduit industriel finition écrasé jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 50 |  | 0
| 6.2.16 | Enduit industriel finition écrasé de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 20 |  | 0
| 6.2.17 | Enduit industriel finition écrasé de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 50 |  | 0
| 6.2.18 | Enduit industriel finition gratté jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 15 |  | 0
| 6.2.19 | Enduit industriel finition gratté de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 48 |  | 0
| 6.2.20 | Enduit industriel finition gratté de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 48 |  | 0
| 6.2.21 | Enduit de parement plastique appliqué au rouleau jusqu'à 3 m de hauteur | m² | 42 |  | 0
| 6.2.22 | Enduit de parement plastique aux granulats de marbre, finition lissée jusqu' à 3 m de hauteur | m² | 22 |  | 0
| 6.2.23 | Enduit de parement plastique aux granulats de marbre, finition lissée de 3,1 à 6 m de hauteur | m² | 46 |  | 0
| 6.2.24 | Enduit de parement plastique aux granulats de marbre, finition lissée de 6,1 à 9 m de hauteur | m² | 42 |  | 0
| 6.3 | Etancheité sur support béton ou maçonnés (compris tous travaux préparatoire et essai de mise en charge)
| 6.3.1 | Revêtement d'imperméabilisation à base de mortier | m² | 32 |  | 0
| 6.3.2 | Etanchéité à base de résine | m² | 18 |  | 0
| 6.3.3 | Etanchéité de haute performance résistant aux hydrocarbures | m² | 50 |  | 0
| 6.3.4 | Réparation fissures, reprise de bétonnage dans réservoirs ou cuvelages | ml | 194 |  | 0
| 6.3.5 | Joints d'étanchéité | ml | 110 |  | 0
| 6.3.6 | Etanchéité de bassin (compris toutes suggetions de pose) en PVC | m² | 47 |  | 0
| 6.3.7 | Etanchéité de bassin (compris toutes suggetions de pose) en PEHD | m² | 50 |  | 0
| 6.3.8 | Réparation ponctuelle toutes membranes | m² | 33 |  | 0
| 6.4 | Accessoires divers
| 6.4.1 | Accessoire d'angle en acier galvanisé | ml | 67 |  | 0
| 6.4.2 | Accessoire d'arrêt en acier galvanisé | ml | 132 |  | 0
| 6.4.3 | Joint de dilatation en acier galvanisé et PVC extrudé à sceller dans l'enduit | ml | 139 |  | 0
| 6.4.4 | Joints de dilatation clipsable en aluminium | ml | 229 |  | 0
| 6.4.5 | Joints de dilatation clipsable en acier inoxydable | ml | 169 |  | 0
7 |  | LOCAUX AVEC MOBILIERS
| 7.1 | Déplacement de mobiliers
| 7.1.1 | Déplacement de mobiliers au centre de la pièce (30 % de la surface du local), par surface au sol | m² | 31 |  | 0
| 7.1.2 | Déplacement dans couloir de circulation ou dans locaux voisins situés à moins de 20 ml, au même niveau (30 % de la surface du local), par surface au sol | m² | 40 |  | 0
| 7.1.3 | Protection de sol, mobilier, matériel, avec film polyane | m² | 19 |  | 0

## DQE Lot 2 Montant total
USID DE ROCHEFORT
| Accord cadre à bon de commande 23-117 |  | DAF2024001122
| Lot 2 | Gros-œuvre
Détail quantitatif estimatif (DQE)
Entreprise:
Les prix indiqués dans le BPU ci-dessous comprennent les frais de déplacements et de transport ainsi que les préstations liées à la main d'œuvre
Montant total du devis
Désignation
| Désignation |  |  |  | Montant
| Prestation Main d'œuvre |  |  | Total HT | 0
| Prestation de travaux |  |  | Total HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0