## DQE Lot 1 - Main d'oeuvre
USID DE ROCHEFORT
| Accord cadre à bon de commande 23-116 |  | DAF2024001122
| Lot 1 | Désamiantage - Retrait de plomb
Détail quantitatif estimatif (DQE)
Entreprise:
Les prix indiqués dans le BPU ci-dessous concernent les interventions particulières
Code |  | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Montant
01 |  | Main d'œuvre
| 01.01 | Prestation réalisée par un chef de chantier
Prix de l'heure (compris dans prestation du présent BPU)
| 01.01.01 | Heures ouvrées - chef de chantier | he | 35 |  | 0
Heure majorée pour travaux en situations particulières (non compris dans prestation du présent BPU)
| 01.01.02 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour prestations en heures non-ouvrées | he | 30 |  | 0
| 01.01.03 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour travail en espace réduit ou encombré (en vide sanitaire, ou au-dessus des plafonds suspendus). | he | 22 |  | 0
| 01.01.04 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 3 et moins de 6 mètres | he | 29 |  | 0
| 01.01.05 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 6 et moins de 9 mètres | he | 23 |  | 0
| 01.01.06 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur supérieure à 10 mètres | he | 16 |  | 0
| 01.02 | Prestation réalisée par un chef d'équipe
Prix de l'heure (compris dans prestation du présent BPU)
| 01.02.01 | Heures ouvrées - chef d'équipe | he | 30 |  | 0
Heure majorée pour travaux en situations particulières (non compris dans prestation du présent BPU)
| 01.02.02 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour prestations en heures non-ouvrées | he | 28 |  | 0
| 01.02.03 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour travail en espace réduit ou encombré (en vide sanitaire, ou au-dessus des plafonds suspendus). | he | 20 |  | 0
| 01.02.04 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 3 et moins de 6 mètres | he | 25 |  | 0
| 01.02.05 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 6 et moins de 9 mètres | he | 20 |  | 0
| 01.02.06 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur supérieure à 10 mètres | he | 13 |  | 0
| 01.03 | Prestation réalisée par un compagnon
Prix de l'heure (compris dans prestation du présent BPU)
| 01.03.01 | Heures ouvrées - compagnon | he | 50 |  | 0
Heure majorée pour travaux en situations particulières (non compris dans prestation du présent BPU)
| 01.03.02 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour prestations en heures non-ouvrées | he | 41 |  | 0
| 01.03.03 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour travail en espace réduit ou encombré (en vide sanitaire, ou au-dessus des plafonds suspendus). | he | 30 |  | 0
| 01.03.04 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 3 et moins de 6 mètres | he | 33 |  | 0
| 01.03.05 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 6 et moins de 9 mètres | he | 29 |  | 0
| 01.03.06 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur supérieure à 10 mètres | he | 19 |  | 0
| 01.04 | Prestation réalisée par un manœuvre
Prix de l'heure (compris dans prestation du présent BPU)
| 01.04.01 | Heures ouvrées - manœuvre | he | 50 |  | 0
Heure majorée pour travaux en situations particulières (non compris dans prestation du présent BPU)
| 01.04.02 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour prestations en heures non-ouvrées | he | 41 |  | 0
| 01.04.03 | Majoration sur le prix de la prestation concernée pour travail en espace réduit ou encombré (en vide sanitaire, ou au-dessus des plafonds suspendus). | he | 30 |  | 0
| 01.04.04 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 3 et moins de 6 mètres | he | 33 |  | 0
| 01.04.05 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur comprise entre 6 et moins de 9 mètres | he | 29 |  | 0
| 01.04.06 | Majoration sur la prestation concernée par un travail en hauteur supérieure à 10 mètres | he | 19 |  | 0

## DQE Lot 1 - Materiaux pollués
USID DE ROCHEFORT
| Accord cadre à bon de commande 23-116 |  | DAF2024001122
| Lot 1 | Désamiantage - Retrait de plomb
Détail quantitatif estimatif (DQE)
Entreprise:
Les prix indiqués dans le BPU ci-dessous comprennent les frais de déplacements et de transport ainsi que les préstations liées à la main d'œuvre
Code |  | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Montant
| 1 | Préparation administrative
| 1.1 | Demande des certificats d'acceptations préalables des déchets. | ENS | 15 |  | 0
| 1.2 | Elaboration et transmission du DOE. | ENS | 4 |  | 0
| 1.3 | Plan de Retrait Démolition ou d'Encapsulage amiante + plans associés (établissement et diffusion aux organismes compétents) + PPSPS /PdP | ENS | 4 |  | 0
| 1.4 | Visite sur place, établissement devis suivant prix du bordereau et déplacement. | ENS | 15 |  | 0
| 1.5 | Etude estimative des quantités de déchets. | ENS | 20 |  | 0
| 1.6 | Etablissement d'un avenant au plan de retrait suite aléas. | ENS | 5 |  | 0
| 2 | Installations préalables
| 2.1 | Installations de chantier
| 2.1.1 | Clôtures, panneaux et signalisations des zones (travaux et déchets). | ml | 200 |  | 0
| 2.1.2 | Installation de zone de chantier (zone de récupération, zone d'approche,…) et travaux préliminaires. | ENS | 5 |  | 0
| 2.1.3 | Aménagement du local déchet (fermé et verrouillé par cadenas) | ENS | 5 |  | 0
| 2.1.4 | Installation de zone vie. | ENS | 5 |  | 0
| 2.1.5 | Branchements électriques spécifiques aux travaux et contrôles+démontage. | ENS | 5 |  | 0
| 2.1.6 | Supplément pour branchement sur armoire divisionnaire situé à plus de 50m du vestiaire d'approche | ENS | 4 |  | 0
| 2.1.7 | Installation groupe électrogène de secours (mise en place de la sélectivité + tests) P inferieure ou égale à 5 kW | ENS | 4 |  | 0
| 2.1.8 | Installation groupe électrogène de secours (mise en place de la sélectivité + tests) 5 < P < 15 kW | ENS | 4 |  | 0
| 2.1.9 | Installation groupe électrogène de secours (mise en place de la sélectivité + tests) P supérieure ou égale à 15 kW | ENS | 4 |  | 0
| 2.1.10 | Raccordement à l'eau douce sanitaire+démontage. | ENS | 5 |  | 0
| 2.1.11 | Raccordement à l'évacuation EU. | ENS | 5 |  | 0
| 2.1.12 | Supplément pour évacuation forcée des eaux de rejet (pompage dans bac ou pompage dans tampon à l'aide d'un tuyau en PTFE semi-rigide) | ENS | 4 |  | 0
| 2.1.13 | Livraison et reprise, location ou amortissement journalier d'une nacelle autoportée (compris carburant et main d'œuvre). | un | 4 |  | 0
| 2.1.14 | Livraison et reprise , location ou amortissement journalier d'un moyen de manutention mécanique type chariot élévateur (compris carburant et main d'œuvre). | un | 4 |  | 0
| 2.1.15 | Livraison et reprise, location ou amortissement journalier d'une grue (compris carburant et main d'œuvre). | un | 4 |  | 0
| 2.2 | Installations des zones
| 2.2.1 | Isolement et calfeutrement zone de travaux. | m² | 150 |  | 0
| 2.2.2 | Nettoyage sol avant mise en place des polyanes en protection des parois | ENS | 5 |  | 0
| 2.2.3 | Confinement simple peau polyane. | m² | 40 |  | 0
| 2.2.4 | Confinement double peau polyane | m² | 50 |  | 0
| 2.2.5 | Confinement simple peau par matériaux résistant au feu (maintien du degré CF 1heure et M1) | m² | 50 |  | 0
| 2.2.6 | Confinement double peau par matériaux résistant au feu (maintien du degré CF 1heure et M1) | m² | 45 |  | 0
| 2.2.7 | Création d'un tunnel de jonction entre zone de travail et vestiaire d'approche | ENS | 3 |  | 0
| 2.2.8 | Deprimogènes (mise en place, exploitation, maintenance) de 0 à 5000 m3/h. | ENS/jr | 4 |  | 0
| 2.2.9 | Deprimogènes (mise en place, exploitation, maintenance) de 5000 à 10 000 m3/h. | ENS/jr | 4 |  | 0
| 2.2.10 | Deprimogènes (mise en place, exploitation, maintenance) de 10 001 à 20000 m3/h. | ENS/jr | 4 |  | 0
| 2.2.11 | Deprimogènes (mise en place, exploitation, maintenance) plus de 20000 m3/h. | ENS/jr | 3 |  | 0
| 2.2.12 | Dispositif d'adduction d'air (mise en place d'une unité de production d'air respirable + raccordement à la zone + balise de contrôle ) pour une équipe de moins de 4. | ENS/jr | 5 |  | 0
| 2.2.13 | Dispositif d'adduction d'air (mise en place d'une unité de production d'air respirable + raccordement à la zone + balise de contrôle ) pour une équipe de 5 à 10 personnes. | ENS/jr | 5 |  | 0
| 2.2.14 | Dispositif d'adduction d'air (mise en place d'une unité de production d'air respirable + raccordement à la zone + balise de contrôle ) pour une équipe de plus de 10 personnes. | ENS/jr | 5 |  | 0
| 2.2.15 | Fourniture et installation de sas personnel (3 compartiments minimum+ 2 douches)-montage, raccordement et démontage. | ENS | 4 |  | 0
| 2.2.16 | Fourniture et installation de sas matériel/déchets-montage, raccordement et démontage. | ENS | 4 |  | 0
| 2.2.17 | Approvisionnement du chantier en matériels et équipements et repli. | ENS | 10 |  | 0
| 2.2.18 | Approvisionnement du personnel en EPI. | ENS | 10 |  | 0
| 2.2.19 | Mise en place d'une unité mobile de décontamination. | U | 10 |  | 0
| 3 | Métrologie de chantier
| 3.1 | Elaboration de la stratégie d'échantillonnage par un organisme accrédité. | un | 10 |  | 0
| 3.2 | Mesures en META avant travaux réalisées par un laboratoire agréé. Contrôle de l'empoussièrement dit « état zéro ». | un | 30 |  | 0
| 3.3 | Mesures en META environnementales. | un | 18 |  | 0
| 3.4 | Mesures en META au poste de travail (META opérateur) | un | 15 |  | 0
| 3.5 | Mesures en META en ambiance zone de travail. | un | 18 |  | 0
| 3.6 | Mesures en META à proximité des extracteurs dans la zone de rejet. | un | 10 |  | 0
| 3.7 | Mesures en META dans la zone de récupération. | un | 10 |  | 0
| 3.8 | Mesures en META après travaux réalisées par un laboratoire agréé. Analyses libératoires commanditées pour le titulaire. | un | 8 |  | 0
| 3.9 | Mesures en META contradictoires après travaux réalisées par un laboratoire agréé différent de celui de la ligne 05.08. Analyses libératoires commanditées pour le maître d'ouvrage. | un | 10 |  | 0
| 3.10 | Contrôle de la dépression en continu. | un/j | 3 |  | 0
| 3.11 | Contrôles des effluents après traitement. | ENS | 3 |  | 0
| 3.12 | Test fumée. | un | 4 |  | 0
| 4 | Travaux de retrait MPCA
| 4.1 | Terrassement, VRD
| 4.1.1 | Dépose et retrait de plaques de caniveaux amiantées . | un | 15 |  | 0
| 4.1.2 | Dépose et retrait de regard et receveur préfabriqué. | un | 10 |  | 0
| 4.1.3 | Dépose et retrait de regard et receveur coulé. | un | 10 |  | 0
| 4.1.4 | Rabotage et retrait d'enrobé amianté compris amortissement machine. | m3 | 2 |  | 0
| 4.1.5 | Rabotage et retrait d'enrobé amianté compris amortissement machine. S>500m² | m3 | 501 |  | 0
| 4.1.6 | Rabotage et retrait d'enrobé amianté compris amortissement machine. S>1000m² | m3 | 1001 |  | 0
| 4.1.7 | Dépose et retrait de canalisations enterrées. | kg | 60 |  | 0
| 4.1.8 | Dépose et retrait de canalisations enterrées. P>500kg | kg | 501 |  | 0
| 4.1.9 | Dépose et retrait de canalisations enterrées. P>1000kg | kg | 1001 |  | 0
| 4.1.10 | Dépose et retrait de canalisations non enterrées. | kg | 75 |  | 0
| 4.1.11 | Dépose et retrait de canalisations non enterrées. P>500kg | kg | 50 |  | 0
| 4.1.12 | Dépose et retrait de canalisations non enterrées. P>1000kg | kg | 1001 |  | 0
| 4.1.13 | Travaux de terrassement déblais en cordon | m3 | 6 |  | 0
| 4.1.14 | Terrassement par aspiratrice excavatrice (excavation, terrassement, nettoyage) à la demi-journée | un | 2 |  | 0
| 4.1.15 | Terrassement par aspiratrice excavatrice (excavation, terrassement, nettoyage) à la journée | un | 2 |  | 0
| 4.1.16 | Fourniture et pose de blindage | m² | 9 |  | 0
| 4.2 | Sols et revêtements muraux
| 4.2.1 | Dépose et retrait de chape maigre. | m3 | 15 |  | 0
| 4.2.2 | Dépose et retrait de chape maigre. S>200m² | m3 | 201 |  | 0
| 4.2.3 | Dépose et retrait de chape maigre. S>1000m² | m3 | 1001 |  | 0
| 4.2.4 | Dépose et retrait de calfeutrement de passage de conduit. | ml | 30 |  | 0
| 4.2.5 | Dépose et retrait de revêtement plastique amianté compris colle. | m² | 25 |  | 0
| 4.2.6 | Dépose et retrait de revêtement plastique amianté compris colle. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.7 | Dépose et retrait de revêtement plastique amianté compris colle. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.8 | Dépose et retrait de dalles de sol amiantées compris colle. | m² | 40 |  | 0
| 4.2.9 | Dépose et retrait de dalles de sol amiantées compris colle. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.10 | Dépose et retrait de dalles de sol amiantées compris colle. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.11 | Dépose et retrait de dalles de sol compris colle amiantée. | m² | 55 |  | 0
| 4.2.12 | Dépose et retrait de dalles de sol compris colle amiantée. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.13 | Dépose et retrait de dalles de sol compris colle amiantée. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.14 | Dépose et retrait de dalles de sol amiantées compris colle amiantée. | m² | 40 |  | 0
| 4.2.15 | Dépose et retrait de dalles de sol amiantées compris colle amiantée. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.16 | Dépose et retrait de dalles de sol amiantées compris colle amiantée. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.17 | Dépose et retrait de carrelage au sol petits carreaux (moins de 10X10) compris colle amiantée. | m² | 60 |  | 0
| 4.2.18 | Dépose et retrait de carrelage au sol petits carreaux (moins de 10X10) compris colle amiantée. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.19 | Dépose et retrait de carrelage au sol petits carreaux (moins de 10X10) compris colle amiantée. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.20 | Dépose et retrait de carrelage compris colle amiantée. | m² | 38 |  | 0
| 4.2.21 | Dépose et retrait de carrelage compris colle amiantée. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.22 | Dépose et retrait de carrelage compris colle amiantée. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.23 | Suppression de revêtement ou ragréage pour dépose et retrait de dalles de sol ou carrelage. | m² | 43 |  | 0
| 4.2.24 | Suppression de revêtement ou ragréage pour dépose et retrait de dalles de sol ou carrelage. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.25 | Suppression de revêtement ou ragréage pour dépose et retrait de dalles de sol ou carrelage. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.26 | Dépose et retrait de tissus muraux compris sous-couche. | m² | 39 |  | 0
| 4.2.27 | Dépose et retrait de tissus muraux compris sous-couche. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.28 | Dépose et retrait de tissus muraux compris sous-couche. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.29 | Dépose et retrait de revêtements durs (plaques de menuiseries). | m² | 43 |  | 0
| 4.2.30 | Dépose et retrait de revêtements durs (plaques de menuiseries). S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.31 | Dépose et retrait de revêtements durs (plaques de menuiseries). S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.32 | Dépose et retrait de revêtements durs. | m² | 26 |  | 0
| 4.2.33 | Dépose et retrait de revêtements durs. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.34 | Dépose et retrait de revêtements durs. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.35 | Dépose et retrait de faïence murale amiantée. | m² | 62 |  | 0
| 4.2.36 | Dépose et retrait de faïence murale amiantée. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.37 | Dépose et retrait de faïence murale amiantée. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.38 | Dépose et retrait de plinthes compris colle. | ml | 100 |  | 0
| 4.2.39 | Dépose et retrait de plinthes compris colle amiantée. | ml | 79 |  | 0
| 4.2.40 | Dépose et retrait de joints de dilatation bitumeux. | un | 12 |  | 0
| 4.2.41 | Dépose et retrait de revêtement bitumeux. | un | 12 |  | 0
| 4.2.42 | Dépose et retrait de nez de marche compris colle. | ml | 39 |  | 0
| 4.2.43 | Travaux de découpe de dalle. | m² | 26 |  | 0
| 4.2.44 | Dépose et retrait de trappe (surface découpée). | U | 4 |  | 0
| 4.2.45 | Dépose et retrait d'enduit plâtreux. | m² | 49 |  | 0
| 4.2.46 | Dépose et retrait d'enduit plâtreux. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.47 | Dépose et retrait d'enduit plâtreux. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.2.48 | Dépose et retrait d'enduit extérieur. | m² | 28 |  | 0
| 4.2.49 | Dépose et retrait d'enduit extérieur. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.2.50 | Dépose et retrait d'enduit extérieur. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.3 | Menuiseries
| 4.3.1 | Dépose et retrait de joints de vitrage amiantés. | ml | 689 |  | 0
| 4.3.2 | Dépose et retrait de menuiseries. | un | 9 |  | 0
| 4.3.3 | Dépose et retrait de menuiseries. U>12 | un | 14 |  | 0
| 4.3.4 | Dépose et retrait de pare-closes et châssis fixes. | un | 10 |  | 0
| 4.3.5 | Dépose et retrait de pare-closes et châssis fixes. U>12 | un | 16 |  | 0
| 4.3.6 | Dépose et retrait de vantaux de porte coupe-feu. | un | 5 |  | 0
| 4.3.7 | Dépose et retrait de joints de porte coupe-feu. | ml | 350 |  | 0
| 4.4 | Couverture, bardage
| 4.4.1 | Dépose et retrait de sorties en toiture. | kg | 69 |  | 0
| 4.4.2 | Dépose et retrait de sorties murale. | kg | 15 |  | 0
| 4.4.3 | Dépose et retrait d'appuis de fenêtre. | kg | 18 |  | 0
| 4.4.4 | Dépose et retrait de plaques ciment (hors couverture). | m² | 48 |  | 0
| 4.4.5 | Dépose et retrait de plaques ciment (hors couverture). S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.4.6 | Dépose et retrait de plaques ciment (hors couverture). S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.4.7 | Dépose et retrait de bardage ardoise . | m² | 1 |  | 0
| 4.4.8 | Dépose et retrait de bardage ardoise . S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.4.9 | Dépose et retrait de bardage ardoise . S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.4.10 | Dépose et retrait de panneaux sandwichs compris joints et tresses. | m² | 36 |  | 0
| 4.4.11 | Dépose et retrait d'isolant thermique extérieur. | m² | 29 |  | 0
| 4.4.12 | Dépose et retrait d'isolant thermique extérieur. S>500m² | m² | 501 |  | 0
| 4.4.13 | Dépose et retrait d'isolant thermique extérieur. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.4.14 | Dépose et retrait de plaques ciment en couverture par le dessous. | m² | 25 |  | 0
| 4.4.15 | Dépose et retrait de plaques ciment en couverture par le dessous. S>500m² | m² | 501 |  | 0
| 4.4.16 | Dépose et retrait de plaques ciment en couverture par le dessous. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.4.17 | Dépose et retrait de plaques ciment en couverture par le dessus. | m² | 30 |  | 0
| 4.4.18 | Dépose et retrait de plaques ciment en couverture par le dessus. S>500m² | m² | 501 |  | 0
| 4.4.19 | Dépose et retrait de plaques ciment en couverture par le dessus. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.4.20 | Dépose et retrait de tuiles scellées sur plaques AC. | m² | 18 |  | 0
| 4.4.21 | Dépose et retrait de tuiles scellées sur plaques AC. S>500m² | m² | 501 |  | 0
| 4.4.22 | Dépose et retrait de tuiles scellées sur plaques AC. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.4.23 | Dépose et retrait d'ardoises. | m² | 15 |  | 0
| 4.4.24 | Dépose et retrait d'ardoises. S>500m² | m² | 501 |  | 0
| 4.4.25 | Dépose et retrait d'ardoises. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.4.26 | Dépose et retrait de bardeaux bitumeux. | m² | 32 |  | 0
| 4.4.27 | Dépose et retrait de bardeaux bitumeux. S>500m² | m² | 501 |  | 0
| 4.4.28 | Dépose et retrait de bardeaux bitumeux. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.4.29 | Dépose et retrait de revêtement bitumeux. | m² | 29 |  | 0
| 4.4.30 | Dépose et retrait de revêtement bitumeux. S>500m² | m² | 501 |  | 0
| 4.4.31 | Dépose et retrait de revêtement bitumeux. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.4.32 | Dépose et retrait de couverture zinc ou cuivre à joint de bout. | m² | 18 |  | 0
| 4.4.33 | Dépose et retrait de couverture zinc ou cuivre à joint de bout. S>500m² | m² | 501 |  | 0
| 4.4.34 | Dépose et retrait de couverture zinc ou cuivre à joint de bout. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.4.35 | Dépose et retrait de faîtage. | ml | 29 |  | 0
| 4.4.36 | Dépose et retrait de pare-vapeur. | m² | 36 |  | 0
| 4.4.37 | Dépose et retrait de conduits EP. | ml | 150 |  | 0
| 4.4.38 | Dépose et retrait de naissances, dauphins et boîtes à eaux. | un | 5 |  | 0
| 4.4.39 | Fourniture et pose de bâche lourde d'étanchéité, compris liteaux et voliges. | m² | 18 |  | 0
| 4.4.40 | Fourniture et pose de bâche lourde d'étanchéité, compris liteaux et voliges. S>500m² | m² | 501 |  | 0
| 4.5 | Plomberie, Chauffage
| 4.5.1 | Dépose et retrait d'équipement sanitaire amianté compris canalisations. | un | 9 |  | 0
| 4.5.2 | Dépose et retrait d'équipement sanitaire amianté compris canalisations. U>10 | un | 12 |  | 0
| 4.5.3 | Dépose et retrait de joints de brides sur tuyauterie. | un | 15 |  | 0
| 4.5.4 | Dépose et retrait de tuyauterie métallique. | kg | 75 |  | 0
| 4.5.5 | Dépose et retrait de calorifugeage. | ml | 100 |  | 0
| 4.5.6 | Dépose et retrait de conduits de vapeur. | ml | 69 |  | 0
| 4.5.7 | Dépose et retrait de clapets coupe-feu. | un | 5 |  | 0
| 4.5.8 | Dépose et retrait de volets coupe-feu. | un | 5 |  | 0
| 4.5.9 | Dépose et retrait de gaine VMC. | kg | 45 |  | 0
| 4.6 | Travaux sur installations techniques
| 4.6.1 | Dépose et retrait de plancher technique amianté, surface < 5m². | m² | 4 |  | 0
| 4.6.2 | Dépose et retrait de plancher technique amianté, surface > 5m². | m² | 26 |  | 0
| 4.6.3 | Traitement de peintures anti-condensation. | m² | 25 |  | 0
| 4.6.4 | Traitement de peintures anti-condensation. S>100m² | m² | 101 |  | 0
| 4.6.5 | Dépose et retrait de plaques isolantes internes. | m² | 35 |  | 0
| 4.6.6 | Dépose et retrait de frein. | un | 1 |  | 0
| 4.6.7 | Dépose et retrait d'embrayage. | un | 1 |  | 0
| 4.6.8 | Dépose et retrait de tissu amiante. | m² | 12 |  | 0
| 4.6.9 | Dépose et retrait de tissu amiante. S>100m² | m² | 101 |  | 0
| 4.6.10 | Dépose et retrait de groupe électrogène compris cuves, canalisations et accessoires. | ENS | 1 |  | 0
| 4.6.11 | Découpe, dépose et retrait de structure métallique et accessoires. | ENS | 1 |  | 0
| 4.6.12 | Manutention et transport d'un groupe électrogène (GE). | ENS | 2 |  | 0
| 4.6.13 | Traitement pour destruction d'un GE compris moteur, alternateur et refroidissement. | ENS | 1 |  | 0
| 4.6.14 | Dépose et retrait de tableau électrique. | un | 5 |  | 0
| 4.6.15 | Dépose et retrait de tableau électrique. U>10 | un | 12 |  | 0
| 4.6.16 | Dépose et retrait de chauffe-eau. | un | 5 |  | 0
| 4.6.17 | Dépose et retrait de chauffe-eau. U>10 | un | 12 |  | 0
| 4.6.18 | Traitement pour destruction d'un chauffe-eau. | un | 5 |  | 0
| 4.6.19 | Traitement pour destruction d'un chauffe-eau. U>10 | un | 13 |  | 0
| 4.6.20 | Dépose et retrait de chaudière compris cuves, canalisations et accessoires. | ENS | 1 |  | 0
| 4.6.21 | Manutention et transport d'une chaudière. | ENS | 1 |  | 0
| 4.6.22 | Traitement pour destruction d'une chaudière. | ENS | 1 |  | 0
| 4.6.23 | Dépose et retrait de radiateur, compris tuyauterie. | un | 6 |  | 0
| 4.6.24 | Dépose et retrait de radiateur, compris tuyauterie. U>10 | un | 11 |  | 0
| 4.6.25 | Dépose et retrait de convecteur, compris alimentation. | un | 1 |  | 0
| 4.6.26 | Dépose et retrait de convecteur, compris alimentation. U>10 | un | 11 |  | 0
| 4.6.27 | Dépose et retrait de portes palières d'ascenseur et monte-charge. | un | 1 |  | 0
| 4.6.28 | Dépose et retrait de cloisons palières d'ascenseur et monte-charge. | un | 1 |  | 0
| 4.6.29 | Traitement de flocage de trémie d'ascenseur et monte-charge. | m² | 4 |  | 0
| 4.6.30 | Dépose et retrait des jonctions murs/planchers de trémie d'ascenseur et monte-charge. | ml | 5 |  | 0
| 4.6.31 | Dépose et retrait des joints mousse de trémie d'ascenseur et monte-charge. | ml | 5 |  | 0
| 4.6.32 | Dépose et retrait de machinerie d'ascenseur. | ENS | 1 |  | 0
| 4.6.33 | Sondages et analyses pour déterminer le taux de pollution et la quantité estimative des surfaces polluées après les opérations de démantèlement. | ENS | 3 |  | 0
| 4.7 | Cloisons, plafonds et isolation
| 4.7.1 | Dépose et retrait de panneaux de cloison. | ml | 19 |  | 0
| 4.7.2 | Dépose et retrait de panneaux de cloison. L>100ml | ml | 61 |  | 0
| 4.7.3 | Joints de dilatation. | ml | 200 |  | 0
| 4.7.4 | Tresses de jonctions entre panneaux préfabriqués. | ml | 100 |  | 0
| 4.7.5 | Jonctions carton entre panneaux préfabriqués. | ml | 98 |  | 0
| 4.7.6 | Jonctions AC entre panneaux préfabriqués. | ml | 36 |  | 0
| 4.7.7 | Dépose et retrait de revêtement dur (plaques planes fibrociment). | m² | 9 |  | 0
| 4.7.8 | Dépose et retrait de revêtement dur (plaques planes fibrociment). S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.7.9 | Dépose et retrait d'entourage de poteau en carton. | ml | 12 |  | 0
| 4.7.10 | Dépose et retrait d'entourage de poteau en fibres-ciment. | ml | 16 |  | 0
| 4.7.11 | Dépose et retrait d'entourage de poteau en matériau sandwich. | ml | 18 |  | 0
| 4.7.12 | Dépose et retrait d'entourage de poteau carton+plâtre. | ml | 25 |  | 0
| 4.7.13 | Dépose et retrait de faux-plafond compris dalles, suspentes et armatures. | m² | 15 |  | 0
| 4.7.14 | Dépose et retrait de faux-plafond compris dalles, suspentes et armatures. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.7.15 | Dépose et retrait de faux-plafond compris dalles, suspentes et armatures. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.7.16 | Dépose et retrait de coffrage perdu en carton-amiante. | m² | 6 |  | 0
| 4.7.17 | Dépose et retrait de coffrage perdu en fibres-ciment. | m² | 9 |  | 0
| 4.7.18 | Dépose et retrait de coffrage perdu composite. | m² | 6 |  | 0
| 4.7.19 | Dépose et retrait de rebouchage de trémie. | m² | 5 |  | 0
| 4.7.20 | Dépose et retrait de joints de jonction avec la façade. | ml | 20 |  | 0
| 4.7.21 | Dépose et retrait de calfeutrement. | ml | 25 |  | 0
| 4.7.22 | Dépose et retrait d'enduit plâtreux. | m² | 20 |  | 0
| 4.7.23 | Dépose et retrait d'enduit plâtreux. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 4.7.24 | Dépose et retrait d'enduit plâtreux. S>1000m² | m² | 1001 |  | 0
| 4.7.25 | Dépose et retrait de flocage. | kg | 36 |  | 0
| 4.7.26 | Dépose et retrait de flocage. P>500kg | kg | 501 |  | 0
| 4.7.27 | Dépose et retrait de flocage sous rampant. | kg | 33 |  | 0
| 4.7.28 | Dépose et retrait de flocage sous rampant. P>500kg | kg | 501 |  | 0
| 4.7.29 | Dépose et retrait de flocage dans conduit. | kg | 31 |  | 0
| 4.7.30 | Dépose et retrait de flocage dans conduit. P>500kg | kg | 501 |  | 0
| 4.7.31 | Dépose et retrait d'isolant pollué. | kg | 62 |  | 0
| 4.7.32 | Dépose et retrait d'isolant pollué. P>1000kg | kg | 1001 |  | 0
| 4.7.33 | Dépose et retrait d'isolant pollué sous toiture. | kg | 36 |  | 0
| 4.7.34 | Dépose et retrait d'isolant pollué sous toiture. P>1000kg | kg | 1001 |  | 0
| 5 | Travaux de retrait de plomb
| 5.1 | Décapage de peinture au plomb sur cloisons et murs intérieurs. | m² | 10 |  | 0
| 5.2 | Décapage de peinture au plomb sur cloisons et murs intérieurs. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 5.3 | Décapage de peinture au plomb sur tuyauterie (à la surface de mur). | m² | 20 |  | 0
| 5.4 | Décapage de peinture au plomb sur radiateurs à colonnes ( prix par colonne). | un | 4 |  | 0
| 5.5 | Décapage de peinture au plomb sur structure métallique. | m² | 19 |  | 0
| 5.6 | Décapage de peinture au plomb sur plafond. | m² | 10 |  | 0
| 5.7 | Décapage de peinture au plomb sur plafond. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 5.8 | Décapage de peinture au plomb sur menuiseries et huisseries. | m² | 5 |  | 0
| 5.9 | Décapage de peinture au plomb sur menuiseries et huisseries. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 5.10 | Dépose et retrait de tuyauterie plomb. | ml | 9 |  | 0
| 5.11 | Dépose et retrait de tuyauterie plomb. L>100ml | ml | 101 |  | 0
| 5.12 | Dépose et retrait de carrelage au sol petits carreaux (moins de 10X10) compris colle. | m² | 20 |  | 0
| 5.13 | Dépose et retrait de carrelage au sol compris colle. | m² | 12 |  | 0
| 5.14 | Dépose et retrait de faïence murale petits carreaux (moins de 10X10) compris colle. | m² | 18 |  | 0
| 5.15 | Dépose et retrait de faïence murale compris colle. | m² | 12 |  | 0
| 5.16 | Dépose et retrait de plinthes compris colle. | ml | 12 |  | 0
| 6 | Travaux d'obturation après opérations de désamiantage
| 6.1 | Fourniture et pose de contre-plaqué OSB 3 - 22mm pour recouvrement de caniveaux, trappes et regards. Fermeture de réservations au sol. | m² | 9 |  | 0
| 6.2 | Fourniture et pose de contre-plaqué OSB 3 - 22mm pour recouvrement de caniveaux, trappes et regards. Fermeture de réservations au sol. S>100m² | m² | 101 |  | 0
| 6.3 | Fourniture et pose de contre-plaqué OSB 3 - 22mm pour remplacement de vitres, fenêtres, huisseries et issues de secours. Fermeture de réservations verticales. | m² | 12 |  | 0
| 6.4 | Fourniture et pose de contre-plaqué OSB 3 - 22mm pour remplacement de vitres, fenêtres, huisseries et issues de secours. Fermeture de réservations verticales. S>200m² | m² | 201 |  | 0
| 6.5 | Fourniture et pose d'étanchéité de sorties de toits. | un | 1 |  | 0
| 6.6 | Fourniture et pose d'étanchéité de sorties extérieures murales. | un | 1 |  | 0
| 7 | Collecte, traitemement et gestion des déchets
| 7.1 | Entreposage provisoire des déchets dans conteneurs fermés. | kg | 78 |  | 0
| 7.2 | Traitement des déchets dangereux et amiantés (DIS, ISDD classe 2). | kg | 69 |  | 0
| 7.3 | Transport des déchets dangereux et amiantés (DIS, ISDD classe 2). | kg/km | 100 |  | 0
| 7.4 | Traitement des déchets industriels banals (DIB, ISDD classe 1). | kg | 65 |  | 0
| 7.5 | Transport des déchets industriels banals (DIB, ISDD classe 1). | kg/km | 65 |  | 0
| 7.6 | Traitement des déchets non dangereux, inertes et divers (DI, déchets classe 3). | kg | 59 |  | 0
| 7.7 | Transport des déchets non dangereux, inertes et divers (DI, déchets classe 3). | kg/km | 59 |  | 0
| 7.8 | Transport des déchets destinés à être traité par élimination-inertage. | kg/km | 63 |  | 0
| 7.9 | Traitement des déchets par élimination-inertage. | kg | 78 |  | 0
| 7.10 | Traitement des déchets contenant du plomb inferieure à 0,5 mg/kg | kg | 18 |  | 0
| 7.11 | Transport des déchets contenant du plomb inferieure à 0,5 mg/kg | kg/km | 18 |  | 0
| 7.12 | Traitement des déchets contenant du plomb inferieure à 10 mg/kg | kg | 15 |  | 0
| 7.13 | Transport des déchets contenant du plomb inferieure à 10 mg/kg | kg/km | 15 |  | 0
| 7.14 | Traitement des déchets contenant du plomb inferieure à 50 mg/kg | kg | 13 |  | 0
| 7.15 | Transport des déchets contenant du plomb inferieure à 50 mg/kg | kg/km | 13 |  | 0
| 7.16 | Traitement des déchets contenant du plomb supérieure à 50 mg/kg | kg | 11 |  | 0
| 7.17 | Transport des déchets contenant du plomb supérieure à 50 mg/kg | kg/km | 11 |  | 0
| 7.18 | Nettoyage fin de toutes les surfaces. | m² | 35 |  | 0
| 7.19 | Fourniture BSD. | un | 10 |  | 0
8 |  | Rapport de fin de travaux
| 8.1 | Rédaction et transmission du rapport de fin de travaux, compris DOE. | un | 8 |  | 0

## DQE - Materiaux non pollués
USID DE ROCHEFORT
| Accord cadre à bon de commande 23-116 |  | DAF2024001122
| Lot 1 | Désamiantage - Retrait de plomb
Détail quantitatif estimatif (DQE)
Entreprise:
Les prix indiqués dans le BPU ci-dessous comprennent les frais de déplacements et de transport ainsi que les préstations liées à la main d'œuvre
Code |  | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Montant
9 |  | Préparation administrative
| 9.1 | Demande des certificats d'acceptations préalables des déchets. | ENS | 1 |  | 0
| 9.2 | Elaboration et transmission du DOE. | ENS | 1 |  | 0
10 |  | Terrassement, VRD dans le cadre de travaux sur matériaux non pollués
| 10.1 | Dépose et retrait de plaques de caniveaux. | un | 15 |  | 0
| 10.2 | Dépose et retrait de regard et receveur préfabriqué. | un | 10 |  | 0
| 10.3 | Dépose et retrait de regard et receveur coulé. | un | 10 |  | 0
| 10.4 | Rabotage et retrait d'enrobé amianté compris amortissement machine. | m3 | 2 |  | 0
| 10.5 | Rabotage et retrait d'enrobé compris amortissement machine. S>500m² | m3 | 501 |  | 0
| 10.6 | Rabotage et retrait d'enrobé compris amortissement machine. S>1000m² | m3 | 1001 |  | 0
| 10.7 | Dépose et retrait de canalisations enterrées. | kg | 60 |  | 0
| 10.8 | Dépose et retrait de canalisations enterrées. P>500kg | kg | 501 |  | 0
| 10.9 | Dépose et retrait de canalisations enterrées. P>1000kg | kg | 1001 |  | 0
| 10.10 | Dépose et retrait de canalisations non enterrées. | kg | 75 |  | 0
| 10.11 | Dépose et retrait de canalisations non enterrées. P>500kg | kg | 501 |  | 0
| 10.12 | Dépose et retrait de canalisations non enterrées. P>1000kg | kg | 1001 |  | 0
| 10.13 | Travaux de terrassement déblais en cordon | m3 | 6 |  | 0
| 10.14 | Fourniture et pose de blindage | ml | 6 |  | 0
11 |  | Sols et revêtements muraux dans le cadre de travaux sur matériaux non pollués
| 11.1 | Dépose et retrait de chape maigre. | m3 | 15 |  | 0
| 11.2 | Dépose et retrait de calfeutrement de passage de conduit. | ml | 20 |  | 0
| 11.3 | Dépose et retrait de revêtement plastique compris colle. | m² | 15 |  | 0
| 11.4 | Dépose et retrait de dalles de sol compris colle. | m² | 30 |  | 0
| 11.5 | Dépose et retrait de carrelage au sol petits carreaux (moins de 10X10) compris colle | m² | 25 |  | 0
| 11.6 | Dépose et retrait de carrelage compris colle | m² | 20 |  | 0
| 11.7 | Suppression de revêtement ou ragréage pour dépose et retrait de dalles de sol ou carrelage. | m² | 19 |  | 0
| 11.8 | Dépose et retrait de tissus muraux compris sous-couche. | m² | 40 |  | 0
| 11.9 | Dépose et retrait de revêtements durs (plaques de menuiseries). | m² | 20 |  | 0
| 11.10 | Dépose et retrait de revêtements durs. | m² | 15 |  | 0
| 11.11 | Dépose et retrait de faïence murale | m² | 55 |  | 0
| 11.12 | Dépose et retrait de plinthes compris colle. | ml | 200 |  | 0
| 11.13 | Dépose et retrait de joints de dilatation bitumeux. | un | 10 |  | 0
| 11.14 | Dépose et retrait de revêtement bitumeux. | un | 40 |  | 0
| 11.15 | Dépose et retrait de nez de marche compris colle. | ml | 200 |  | 0
| 11.16 | Travaux de découpe de dalle (surface découpée). | m² | 19 |  | 0
| 11.17 | Dépose et retrait de trappe. | un | 60 |  | 0
| 11.18 | Dépose et retrait d'enduit plâtreux. | m² | 20 |  | 0
| 11.19 | Dépose et retrait d'enduit extérieur. | m² | 10 |  | 0
12 |  | Menuiseries dans le cadre de travaux sur matériaux non pollués
| 12.1 | Dépose et retrait de joints de vitrage. | ml | 689 |  | 0
| 12.2 | Dépose et retrait de menuiseries. | un | 9 |  | 0
| 12.3 | Dépose et retrait de pare-closes et châssis fixes. | un | 14 |  | 0
| 12.4 | Dépose et retrait de vantaux de porte coupe-feu. | un | 10 |  | 0
| 12.5 | Dépose et retrait de joints de porte coupe-feu. | ml | 16 |  | 0
13 |  | Couverture, bardage dans le cadre de travaux sur matériaux non pollués
| 13.1 | Dépose et retrait de sorties en toiture. | kg | 69 |  | 0
| 13.2 | Dépose et retrait de sorties murales. | kg | 15 |  | 0
| 13.3 | Dépose et retrait d'appuis de fenêtre. | kg | 18 |  | 0
| 13.4 | Dépose et retrait de plaques ciment (hors couverture). | m² | 48 |  | 0
| 13.5 | Dépose et retrait de bardage ardoise . | m² | 20 |  | 0
| 13.6 | Dépose et retrait de panneaux sandwichs compris joints et tresses. | m² | 12 |  | 0
| 13.7 | Dépose et retrait d'isolant thermique extérieur. | m² | 1 |  | 0
| 13.8 | Dépose et retrait de plaques ciment en couverture par le dessous. | m² | 25 |  | 0
| 13.9 | Dépose et retrait de plaques ciment en couverture par le dessus. | m² | 15 |  | 0
| 13.10 | Dépose et retrait de tuiles scellées sur plaques FC. | m² | 36 |  | 0
| 13.11 | Dépose et retrait d'ardoises. | m² | 29 |  | 0
| 13.12 | Dépose et retrait de bardeaux bitumeux. | m² | 45 |  | 0
| 13.13 | Dépose et retrait de revêtement bitumeux. | m² | 15 |  | 0
| 13.14 | Dépose et retrait de couverture zinc ou cuivre à joint de bout. | m² | 25 |  | 0
| 13.15 | Dépose et retrait de faîtage. | ml | 56 |  | 0
| 13.16 | Dépose et retrait de pare-vapeur. | m² | 25 |  | 0
| 13.17 | Dépose et retrait de conduits EP. | ml | 30 |  | 0
| 13.18 | Dépose et retrait de naissances, dauphins et boîtes à eaux. | un | 3 |  | 0
| 13.19 | Fourniture et pose de bâche lourde d'étanchéité, compris liteaux et voliges. | m² | 20 |  | 0
14 |  | Plomberie, chauffage dans le cadre de travaux sur matériaux non pollués
| 14.1 | Dépose et retrait d'équipement sanitaire compris canalisations. | un | 9 |  | 0
| 14.2 | Dépose et retrait de joints de brides sur tuyauterie. | un | 12 |  | 0
| 14.3 | Dépose et retrait de tuyauterie métallique. | kg | 15 |  | 0
| 14.4 | Dépose et retrait de calorifugeage. | ml | 75 |  | 0
| 14.5 | Dépose et retrait de conduits de vapeur. | ml | 100 |  | 0
| 14.6 | Dépose et retrait de clapets coupe-feu. | un | 69 |  | 0
| 14.7 | Dépose et retrait de volets coupe-feu. | un | 5 |  | 0
| 14.8 | Dépose et retrait de gaine VMC. | kg | 5 |  | 0
15 |  | Travaux de demantelement d'installation technique dans le cadre de travaux sur matériaux non pollués
| 15.1 | Dépose et retrait de plancher technique, surface < 5m². | m² | 4 |  | 0
| 15.2 | Dépose et retrait de plancher technique, surface > 5m². | m² | 26 |  | 0
| 15.3 | Traitement de peintures anti-condensation. | m² | 25 |  | 0
| 15.4 | Dépose et retrait de plaques isolantes internes. | m² | 101 |  | 0
| 15.5 | Dépose et retrait de frein. | un | 1 |  | 0
| 15.6 | Dépose et retrait d'embrayage. | un | 1 |  | 0
| 15.7 | Dépose et retrait de groupe électrogène compris cuves, canalisations et accessoires. | ENS | 2 |  | 0
| 15.8 | Découpe, dépose et retrait de structure métallique et accessoires. | ENS | 12 |  | 0
| 15.9 | Manutention et transport d'un groupe électrogène (GE). | ENS | 1 |  | 0
| 15.10 | Traitement pour destruction d'un GE compris moteur, alternateur et refroidissement. | ENS | 1 |  | 0
| 15.11 | Dépose et retrait de tableau électrique. | un | 1 |  | 0
| 15.12 | Dépose et retrait de chauffe-eau. | un | 2 |  | 0
| 15.13 | Traitement pour destruction d'un chauffe-eau. | un | 1 |  | 0
| 15.14 | Dépose et retrait de chaudière compris cuves, canalisations et accessoires. | ENS | 5 |  | 0
| 15.15 | Manutention et transport d'une chaudière. | ENS | 12 |  | 0
| 15.16 | Traitement pour destruction d'une chaudière. | ENS | 5 |  | 0
| 15.17 | Dépose et retrait de radiateur, compris tuyauterie. | un | 12 |  | 0
| 15.18 | Dépose et retrait de convecteur, compris alimentation. | un | 5 |  | 0
| 15.19 | Dépose et retrait de portes palières d'ascenseur et monte-charge. | un | 1 |  | 0
| 15.20 | Dépose et retrait de cloisons palières d'ascenseur et monte-charge. | un | 1 |  | 0
| 15.21 | Traitement de flocage de trémie d'ascenseur et monte-charge. | m² | 1 |  | 0
| 15.22 | Dépose et retrait des jonctions murs/planchers de trémie d'ascenseur et monte-charge. | ml | 1 |  | 0
| 15.23 | Dépose et retrait des joints mousse de trémie d'ascenseur et monte-charge. | ml | 6 |  | 0
| 15.24 | Dépose et retrait de machinerie d'ascenseur. | ENS | 1 |  | 0
16 |  | Cloisons, plafonds et isolation dans le cadre de travaux sur matériaux non pollués
| 16.1 | Dépose et retrait de panneaux de cloison. | ml | 19 |  | 0
| 16.2 | Joints de dilatation. | ml | 61 |  | 0
| 16.3 | Tresses de jonctions entre panneaux préfabriqués. | ml | 15 |  | 0
| 16.4 | Jonctions carton entre panneaux préfabriqués. | ml | 15 |  | 0
| 16.5 | Jonctions AC entre panneaux préfabriqués. | ml | 98 |  | 0
| 16.6 | Dépose et retrait de revêtement dur (plaques planes fibrociment). | m² | 36 |  | 0
| 16.7 | Dépose et retrait d'entourage de poteau en carton. | ml | 9 |  | 0
| 16.8 | Dépose et retrait d'entourage de poteau en fibres-ciment. | ml | 20 |  | 0
| 16.9 | Dépose et retrait d'entourage de poteau en matériau sandwich. | ml | 12 |  | 0
| 16.10 | Dépose et retrait d'entourage de poteau carton+plâtre. | ml | 16 |  | 0
| 16.11 | Dépose et retrait de faux-plafond compris dalles, suspentes et armatures. | m² | 18 |  | 0
| 16.12 | Dépose et retrait de coffrage perdu en carton. | m² | 25 |  | 0
| 16.13 | Dépose et retrait de coffrage perdu en fibres-ciment. | m² | 15 |  | 0
| 16.14 | Dépose et retrait de coffrage perdu composite. | m² | 12 |  | 0
| 16.15 | Dépose et retrait de rebouchage de trémie. | m² | 10 |  | 0
| 16.16 | Dépose et retrait de joints de jonction avec la façade. | ml | 12 |  | 0
| 16.17 | Dépose et retrait de calfeutrement. | ml | 19 |  | 0
| 16.18 | Dépose et retrait d'enduit plâtreux. | m² | 19 |  | 0
| 16.19 | Dépose et retrait de flocage. | kg | 60 |  | 0
| 16.20 | Dépose et retrait de flocage sous rampant. | kg | 68 |  | 0
| 16.21 | Dépose et retrait de flocage dans conduit. | kg | 69 |  | 0
| 16.22 | Dépose et retrait d'isolant | kg | 20 |  | 0
| 16.23 | Dépose et retrait d'isolant sous toiture. | kg | 89 |  | 0

## DQE Montant total
USID DE ROCHEFORT
| Accord cadre à bon de commande 23-116 |  | DAF2024001122
| Lot 1 | Désamiantage - Retrait de plomb
Détail quantitatif estimatif (DQE)
Entreprise:
Montant total du devis
Désignation
| Désignation |  |  |  | Montant
| Prestation Main d'œuvre |  |  | Total HT | 0
| Prestation des Materiaux pollués |  |  | Total HT | 0
| Prestation des Materiaux non pollués |  |  | Total HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0