CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

REFERENCES DE CONSULTATION

Appel d'offres ouvert, en application des articles L.2124-2, R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique.

La procédure de consultation utilisée est

L’APPEL D’OFFRES OUVERT

Objet de l’Appel d’Offres :

FOURNITURE D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

SOMMAIRE

Article 1 - Caractéristiques de la fourniture	3

1.1	- Caractéristiques générales de la fourniture :	3

1.2 – Conformité à la législation, réglementation et normes en vigueur :	3

1.3 - Pharmacovigilance :	4

1.4 - Matériovigilance :	4

1.5 - Etiquetage :	4

1.6 – Système d’identification unique (IUD)  :	4

1.7 - Durée de la validité des produits :	5

1.8 - Caractéristiques techniques :	5

1.9 - Emballage :	6

Article 2 - Conformité du matériel livré	6

Article 3 - Informations techniques et formation garantie	6

Article 4 - Informations produits / logistique	7

Article 5 - Exigences logistiques	7

5.1 - Présentation en palettes :	7

5.2 - Conditionnement et livraison :	8

5.3 - Le bon de livraison	8

5.4 - Horaires de réception	9

5.5 - Planification des réceptions	9

5.6 - Prestations logistiques spécifiques	10

Article 6 – Description des lots	10

Annexe n°1 au CCTP : Etat des besoins

# Article 1 - Caractéristiques de la fourniture

## - Caractéristiques générales de la fourniture :

La fourniture concerne des équipements de protection individuelle (EPI).

Le marché se présente sous forme de lots tels qu’ils sont énumérés dans le document en annexe n°1 au présent CCTP « Etat des besoins ».

Chaque article proposé devra correspondre aux caractéristiques techniques décrites pour chaque lot. Toute différence par rapport à ces caractéristiques sera dûment signalée par le titulaire.

## 1.2 – Conformité à la législation, réglementation et normes en vigueur :

Les produits proposés devront être conformes à la législation, réglementation et normes en vigueur et sont définis par référence :

- Au Code de la Santé Publique,

- Aux règlementations françaises et européennes sur les dispositifs médicaux*,

- Aux normes européennes harmonisées ainsi qu’aux spécifications techniques établies par les GPEM.

- Aux normes spécifiques aux EPI indiquées dans l’état des besoins

* NOTA : au titre des dispositions réglementaires spécifiques ayant trait à l’utilisation de certaines substances dangereuses :

## 1.4 – Matériovigilance (Lot 4) :

Le fournisseur décidant d’un retrait volontaire de dispositifs médicaux enverra un courrier en recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant de sécuriser l’envoi au correspondant local de matériovigilance de chaque établissement membre.

## 1.5- Caractéristiques techniques :

Les articles doivent répondre aux caractéristiques techniques définies pour chaque article objet de l’appel d’offres dans l'annexe n°1 au CCTP : "Etat des besoins". L'information attendue doit être conforme, à minima, outre l'étiquetage, à tous les éléments décrits dans les exigences essentielles, articles R 5211-21, 5211-22, 5211-23, et annexe I des articles R 665-1 à 665-47 du CSP. Ils doivent faire l’objet de fiches techniques comportant tous les renseignements intéressant le dispositif : nom, référence, classe du dispositif, descriptif, notice d’utilisation, documentation, étiquetage, conditionnement, le cas échéant.

Les fiches techniques type Europharmat sont recommandées.

(site Europharmat : http://www.euro-pharmat.com/ )

## 1.6 - Emballage :

Pour tout autre DM, la préservation de la propreté attendue (notion de médicalement propre) devra être assurée à la fois par un emballage unitaire et un emballage de protection en sur-conditionnement.

# Article 2 – Commande en ligne

## La commande en ligne sera utilisée pour le lot 2 : chaussures de sécurité. Les directions fonctionnelles effectueront directement leurs sélections via le site de commande en ligne du titulaire. Ce dernier sera facile d’utilisation et ergonomique. Il devra proposer un mode administrateur permettant de valider les commandes utilisateurs en un point central ainsi que différents niveaux de validation selon le stade de la commande.

Chaque direction fonctionnelle aura la possibilité de visualiser sur son profil personnalisé le solde de son budget annuel disponible. Ce budget, déterminé en début d’année par le référent de chaque établissement, sera actualisé en fonction des commandes saisies et validées.

## Il devra dans la mesure du possible permettre d’établir des rapports (par exemple : récapitulatif des produits consommés par utilisateur) et de personnaliser la page d’accueil. Il devra également être possible de mettre en place un panier type qui apparaitra en priorité sur le site de l’utilisateur et qui correspondra aux produits proposés du BPU.

## Enfin, les établissements pourront, s’ils le souhaitent, limiter l’accès aux familles d’achats qui correspondent à l’objet du marché. Un nombre minimal de 8 catalogues restreints est nécessaire pour correspondre aux 8 familles de métiers décrites à l’annexe Etat des besoins. Un support de prise en main du logiciel sera intégré dans l’offre du titulaire. Les utilisateurs bénéficieront d’une HOT LINE fournisseur sans coût supplémentaire. La mise en place du portail électronique de commande du fournisseur, la formation des utilisateurs et toutes les démarches nécessaires au fonctionnement de l’outil sont à la charge du titulaire.

## Les commandes mentionneront les prix des articles du BPU ou des tarifs catalogues sur lesquels seront appliquées des remises.

## 2.1 - Modalité de livraison

Le titulaire s’engage à proposer les 2 modes de colisage suivants :

• Pré-colisé et livré dans un magasin central : un point de commande et un seul point de livraison

• Pré-colisé et livré on desk : un point de commande et plusieurs points de livraison

Pour la livraison en un point central elle peut être pour plusieurs sites géographiques ou un point central par site géographique.

Chaque adhérent précisera lors de la phase de mise en place du marché, son mode de fonctionnement. Ces derniers pouvant être cumulés pour un même adhérent si celui-ci dispose de plusieurs sites.

Les éléments relatifs aux conditions logistiques des adhérents peuvent être trouvés dans l’annexe 4 du CCAP.

Les prix indiqués dans l’annexe financière sont entendus pour des livraisons on desk ou en magasin central.

2.2 - Conditions d’exécution ou de livraison

Le titulaire s’engage à respecter les contraintes géographiques et structurelles des lieux de livraison et les circuits établis par chaque adhérent pour les livraisons en central et pour les points de livraisons on desk.

Le titulaire est responsable du mode de transport de ses produits. Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de destination, ainsi que les opérations de conditionnement, d’emballage, de chargement et d’arrimage incombent au titulaire. Les marchandises doivent être déchargées par le transporteur, qui doit disposer de son propre matériel dans le respect des modalités fixées par chaque adhérent.

Le titulaire faisant appel à un transporteur l’aura obligatoirement précisé dans son offre. Le titulaire doit s’assurer que le prestataire chargé du transport dispose des moyens matériels et humains nécessaires à la livraison jusqu’aux lieux indiqués par les adhérents.

Le titulaire doit informer son transporteur des contraintes d’accès pour chaque lieu de livraison afin qu’il puisse utiliser le véhicule ou les moyens adaptés.

Le titulaire s’engage à se conformer au point de livraison attaché à chaque commande. En cas de non-respect, toute marchandise égarée reste à la charge du titulaire.

# Article 2 - Conformité du matériel livré

Dans tous les cas, la fourniture est caractérisée par référence aux fiches techniques et/ou aux spécimens remis et les résultats des divers examens sont appréciés par comparaison avec ces spécimens sauf cas où un changement de présentation est demandé par le service pharmaceutique de l'établissement hospitalier.

Une partie des spécimens sera conservée durant la période de validité du marché à titre de témoin.

La fourniture est garantie contre tout vice de fabrication ou défaut de matière à compter du jour de l'admission pendant le délai d'utilisation indiqué dans les emballages d'origine.

# Article 3 - Informations techniques et formation garantie

L’établissement doit avoir accès aux informations techniques concernant les produits proposés (documents, référence à des banques de données, dossiers cliniques...)

Le titulaire du marché s'engage à assurer la formation des utilisateurs à l'emploi des produits proposés et retenus dans le cadre de l'appel d'offres, notamment lorsque ces produits sont nouveaux et/ou entraînent une modification dans les gestes nécessaires à leur bonne utilisation (cf. annexe n°1 au CCTP).

De manière générale, le changement de produit et de fournisseur nécessite l'accompagnement et la formation à l'utilisation des différents services.

A l'issue de l'attribution des marchés, une réunion sera organisée avec les fournisseurs concernés par les changements nécessitant une formation préalable au changement. La méthodologie à mettre en oeuvre sera expliquée et partagée, l'information et formation préalable sera planifiée dans les 1ers mois de démarrage du marché pour cadrer avec les 1ères livraisons.

Suite à cette réunion de mise au point de marché, le fournisseur devra transmettre à l’établissement, dans un délai d’une semaine, un plan d’actions formalisées conjointement.

# Article 4 - Informations produits / logistique

Il est demandé pour chaque fourniture proposée d’indiquer dans la fiche technique ou document annexe, ses caractéristiques dimensionnelles :

- Dimensions (longueur / largeur / hauteur) de l’unité,

- Dimensions (longueur / largeur / hauteur) des différents conditionnements disponibles (sachet, boîte, carton, palette, …),

- Poids par type de conditionnement disponible,

- Nombre d’unités par type de conditionnements disponibles.

# Article 5 - Exigences logistiques

## 5.1 - Présentation en palettes :

Il est demandé que les produits soient livrés sur palettes filmées normalisées 0,80m x 1,20m (palette EURO). La hauteur totale (palette comprise) ne doit pas excéder 1,8m.

La palette doit être adaptée à la charge des produits transportés afin de garantir une bonne manutention et un bon stockage. Les palettes doivent être entièrement et correctement filmées avec un film translucide afin de permettre la vérification de la marchandise livrée. Le film devra être accroché aux produits et à la palette.

L’établissement se réserve le droit de refuser toute palette ne correspondant pas à cette exigence.

Afin de faciliter l'inventaire des produits reçus :

- La palette doit être rangée de manière comptable,

- L'inscription portée sur les conditionnements doit être lisible et facilement repérable.

Les fournisseurs doivent indiquer dans la fiche prestations fournisseurs (annexe n° 2 au CCTP) si les palettes sont consignées ou dites "perdues". Les palettes faisant l’objet d’une consigne devront être reprises dans le mois qui suit la livraison. Ce délai dépassé, les palettes seront propriété du CHU de Toulouse.

Nous demandons aux fournisseurs qui nous livrent avec des palettes non consignées d'en informer leurs transporteurs afin que cette information figure sur le bon de transport, ceci dans un souci d'éviter tout litige. Le fournisseur doit également en informer le service de réception des commandes par téléphone au 05 61 77 65 04.

Les conditionnements de chaque colis sur les palettes doivent être adaptés aux charges supportées les uns par les autres.

## 5.2 - Conditionnement et livraison :

Les fournisseurs s'engagent à livrer les produits dans leurs unités protégées d'origine. Toute livraison dans un conditionnement différent nécessite un accord écrit préalable de l’établissement.

Tous les colis livrés doivent être clairement identifiés.

Les produits de même référence doivent être regroupés dans un même colis ou / à défaut sur une même palette. De plus, si un carton renferme plusieurs références, celui-ci doit comporter une étiquette indiquant le numéro de la commande, les références contenues, leur nombre de boîtes et d'unités.

Aussi, le mélange de plusieurs numéros de lots dans un même colis doit faire l’objet d’une information sur le bon de livraison ou sur le colis concerné.

Toutefois, si la livraison correspond à plusieurs numéros de commande, les produits doivent être regroupés par numéro de commande.

Si la livraison de plusieurs commandes à lieu sur la palette les cartons d'une même commande sont regroupés par étage sur la palette.

Le conditionnement doit être adapté aux charges et aux normes de sécurité des produits contenus afin de faciliter la manutention et le stockage. Toutes les mesures seront prises pour assurer la stabilité des fournitures livrées dans le contenant. Seul le « Flow Pack » est interdit pour des raisons techniques et organisationnelles en réception.

Tout changement de conditionnement ou de référence doit être signalé préalablement par écrit et validé par l’établissement avant sa mise en application au bureau des commandes et/ou au magasin de l’établissement.

## 5.3 - Le bon de livraison

Le bon de livraison original est obligatoire pour la réception de tout produit. Sur ce bon doit figurer impérativement, le détail des unités livrées (et non le nombre d'unités de conditionnement). Ce bon doit être facilement repérable sur les colis livrés.

Le n° de commande doit apparaitre sur le bon de livraison.

## 5.4 - Horaires de réception

Pour le CHU de Toulouse il y a 2 points de livraison en fonction de l’entité qui passe commande :

Pour les commandes CHU de Toulouse :

La réception de la plateforme logistique du CHU de Toulouse, Logipharma, est ouvert du lundi au vendredi, de 7 à 15h.

Pour les petits volumes égaux ou inférieurs à 4 palettes, la réception se fait du lundi au vendredi, de 7 à 15h.

Pour les volumes supérieurs à 4 palettes dont la livraison est planifiée, la réception se fait sur la plage d’horaires déterminée lors de la planification.

Pour les commandes IUCT-Oncopôle :

La réception est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 15h30.

En dehors de ces horaires, les livraisons seront refusées.

Concernant les établissements bénéficiaires du G.H.T cf. ANNEXE G.H.T. au C.C.A.P

## 5.5 - Planification des réceptions

Pour les commandes du CHU de Toulouse dont la livraison représente un volume supérieur ou égal à 4 palettes, nous vous solliciterons pour programmer la livraison à une date donnée et sur une plage d’horaires déterminée.

Fonctionnement de la planification des livraisons :

Les produits que nous avons en stock font l'objet d'un système de commandes à date fixe et à quantité variable. Vous recevrez nos commandes par fax ou par EDI (échange de données informatisées)

Parallèlement, par téléphone un mois à l'avance, nous vous proposerons des dates de livraison pour les six mois à venir. Après accord de votre part, nous vous confirmerons par écrit ces dates et plages horaires de livraison.

Nous vous demandons de vouloir spécifier ces horaires ainsi que les dates de livraisons planifiées sur le bon du transporteur.

En dehors de ces conditions, les palettes seront systématiquement refusées.

En cas d’impossibilité de livrer à la date et aux horaires planifiés, il est impératif d’informer au préalable le responsable de la réception de la plateforme logistique au 05.61.77.65.04.

Il est à préciser que la commande prévaut sur la planification de livraison. En l’absence de commande, même si une date de livraison a été planifiée au préalable, il convient de ne pas déclencher de livraison.

## 5.6 - Prestations logistiques spécifiques

5.7 - Transport :

Les fournisseurs s'engagent à informer leurs transporteurs de toutes les modalités de livraison pour les produits commandés par le CHU de Toulouse. En outre, ils devront s'assurer que les transporteurs inscrivent systématiquement sur le bon de transport le nombre de palettes et le nombre total de colis.

NB : Tous ces items font l'objet d'un suivi et permettent la mise en œuvre d’actions correctives. Ils servent de justificatif pour des anomalies justifiant une éventuelle rupture du marché

- Article 6 – Description des lots

Le descriptif technique de tous les lots est annexé au présent CCTP (document annexe n°1 au CCTP : "Etat des besoins"). Ce descriptif définit les produits nécessaires aux pratiques en vigueur au CHU de Toulouse et établissement du GHT.