## Feuil1
Poste | Désignation | Unité | Quantité | P.U. HT | P.T. HT
5. | DESCRIPTIF TRAVAUX CHAUFFAGE
5.1. | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
5.1.1. | Purge, vidange et isolement hydraulique des réseaux existants | Ens. | 4 |  | 0
5.1.2. | Travaux de dépose en sous-station | Ens. | 1 |  | 0
5.1.3. | Déviation de réseaux en sous-station | Ens. | 1 |  | 0
5.1.4. | Travaux de dépose réseaux
| Dépose du réseau EC alimentant pièce 113&CTA 0367 (pièce 159) | ml | 90 |  | 0
| Dépose du réseau EG alimentant la CTA 0367 (pièce 159) | ml | 70 |  | 0
| Dépose du réseau ES alimentant la CTA aile A (pièce 102) | ml | 143 |  | 0
| Dépose du réseau ES alimentant la CTA aile B (pièce 124) | ml | 29 |  | 0
| Dépose du réseau ES alimentant la CTA aile C (pièce 144) | ml | 96.8 |  | 0
| Dépose du réseau abandonné en sous-station | ml | 12 |  | 0
5.1.5. | Déplacement de la production EDR – pièce 102
| Phase 1 | Ens. | 1 |  | 0
| Phase 2 | Ens. | 1 |  | 0
5.1.6. | Déplacement de la production EDI – pièce 124 | Ens. | 1 |  | 0
5.1.7. | Affichage de chantier | Ens. | 1 |  | 0
| Montant poste 5.1. € HT |  |  |  | 0
5.2. | SOUS-STATIONS
5.2.1. | Production de chaleur
5.2.2. | Vase d’expansion avec compresseur | U | 1 |  | 0
5.2.3. | Panoplie de remplissage circuits de chauffage | U | 1 |  | 0
5.2.4. | Compteur eau froide | U | 1 |  | 0
5.2.5. | Adoucisseur | U | 1 |  | 0
5.2.6. | Pot à boues | U | 1 |  | 0
5.2.7. | Pressostat manque d’eau | Cs régul
5.2.8. | Purgeur automatique | U | 10 |  | 0
5.2.9. | Collecteur chaufferie
| Type 1 | U | 1 |  | 0
| Type 2 | U | 1 |  | 0
| Type 3 | U | 1 |  | 0
5.2.10. | Tuyauterie Inox à sertir, DN≤50
| DN50 | ml | 16 |  | 0
5.2.11. | Tuyauterie Inox lisse DN≥65
| DN65 | ml | 32 |  | 0
| DN80 | ml | 82 |  | 0
| DN100 | ml | 32 |  | 0
| DN125 | ml | 12 |  | 0
| DN150 | ml | 18 |  | 0
5.2.12. | Calorifuge rigide laine de roche pour réseau chauffage
| DN50 | ml | 16 |  | 0
| DN65 | ml | 32 |  | 0
| DN80 | ml | 82 |  | 0
| DN100 | ml | 32 |  | 0
| DN125 | ml | 12 |  | 0
| DN150 | ml | 18 |  | 0
5.2.13. | Protection tôle isoxale
| DN50 | ml | 16 |  | 0
| DN65 | ml | 32 |  | 0
| DN80 | ml | 82 |  | 0
| DN100 | ml | 32 |  | 0
| DN125 | ml | 12 |  | 0
| DN150 | ml | 18 |  | 0
5.2.14. | Vannes d’arrêt DN≤50
| DN50 | U | 7 |  | 0
5.2.15. | Vanne d’arrêt papillon DN≥65
| DN65 | U | 4 |  | 0
| DN80 | U | 13 |  | 0
| DN100 | U | 4 |  | 0
| DN125 | U | 9 |  | 0
| DN150 | U | 8 |  | 0
5.2.16. | Circulateur chauffage
| Type 1 : Circulateur « panneaux de sol » | U | 1 |  | 0
| Type 2 : Circulateur « CTAs » | U | 1 |  | 0
5.2.17. | Vannes 3 voies
| DN125 | Cs régul |  |  | 0
5.2.18. | Vannes d’équilibrage
| DN50 | U | 1 |  | 0
| DN65 | U | 1 |  | 0
| DN80 | U | 7 |  | 0
5.2.19. | Clapet anti retour DN ≤ 50
| DN50 | U | 1 |  | 0
5.2.20. | Clapet anti retour DN ≥ 65 à brides
| DN65 | U | 1 |  | 0
| DN80 | U | 11 |  | 0
5.2.21. | Filtre à tamis
| DN80 | U | 1 |  | 0
| DN125 | U | 2 |  | 0
5.2.22. | Comptage d’énergie EC
| DN125 | U | 2 |  | 0
5.2.23. | Thermomètres | U | 10 |  | 0
5.2.24. | Appareillages sanitaires
| Déversoir mural | U | 1 |  | 0
5.2.25. | Repérage, étiquetage des équipements et réseaux | Ens. | 1 |  | 0
5.2.26. | Eaux usées – eaux vannes type PVC Me | ml | 20 |  | 0
5.2.27. | Thermostat de sécurité PS | U | 1 |  | 0
| Montant poste 5.2. € HT |  |  |  | 0
5.3. | DISTRIBUTION EAU CHAUDE CIRCULATIONS
5.3.1. | Tuyauterie Inox à sertir, DN≤50
| DN50 | ml | 3 |  | 0
5.3.2. | Tuyauterie Inox lisse DN≥65
| DN65 | ml | 3 |  | 0
| DN80 | ml | 144 |  | 0
| DN100 | ml | 94 |  | 0
| DN125 | ml |  |  | 0
| DN150 | ml |  |  | 0
5.3.3. | Calorifuge rigide laine de roche pour réseau chauffage
| DN50 | ml | 3 |  | 0
| DN65 | ml | 3 |  | 0
| DN80 | ml | 144 |  | 0
| DN100 | ml | 94 |  | 0
| DN125 | ml |  |  | 0
| DN150 | ml |  |  | 0
5.3.4. | Protection PVC
| DN50 | ml | 3 |  | 0
| DN65 | ml | 3 |  | 0
| DN80 | ml | 144 |  | 0
| DN100 | ml | 94 |  | 0
| DN125 | ml |  |  | 0
| DN150 | ml |  |  | 0
5.3.5. | Vannes d’arrêt DN≤50
| DN50 | U | 6 |  | 0
| Montant poste 5.3. € HT |  |  |  | 0
5.4. | DIVERS
5.4.1. | Raccordements et attentes divers
| Aile A | Ens. | 1 |  | 0
| Aile B | Ens. | 1 |  | 0
| Aile C | Ens. | 1 |  | 0
5.4.2. | Porte-manteau et pupitre | Ens. | 1 |  | 0
5.4.3. | Remplissage et mise en service | Ens. | 1 |  | 0
5.4.4. | Équilibrage | Ens. | 1 |  | 0
5.4.5. | Repérage des réseaux | Ens. | 1 |  | 0
5.4.6. | Schéma synoptique | Ens. | 1 |  | 0
| Montant poste 5.4. € HT |  |  |  | 0
| Montant poste 5. € HT |  |  |  | 0
6. | DESCRIPITIFS TRAVAUX VENTILATION
6.1. | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
6.1.1. | Travaux de dépose locaux CTAs | Ens. | 3 |  | 0
| Montant poste 6.1. € HT |  |  |  | 0
6.2. | PANOPLIES LOCAUX CTA
6.2.1. | Tuyauterie Inox à sertir, DN≤50
| DN50 | ml | 3 |  | 0
6.2.2. | Tuyauterie Inox lisse DN≥65
| DN65 | ml |  |  | 0
| DN80 | ml | 36 |  | 0
| DN100 | ml |  |  | 0
| DN125 | ml |  |  | 0
| DN150 | ml |  |  | 0
6.2.3. | Calorifuge rigide laine de roche pour réseau chauffage
| DN50 | ml |  |  | 0
| DN65 | ml |  |  | 0
| DN80 | ml | 36 |  | 0
| DN100 | ml |  |  | 0
| DN125 | ml |  |  | 0
| DN150 | ml |  |  | 0
6.2.4. | Protection tôle isoxale
| DN50 | ml |  |  | 0
| DN65 | ml |  |  | 0
| DN80 | ml | 36 |  | 0
| DN100 | ml |  |  | 0
| DN125 | ml |  |  | 0
| DN150 | ml |  |  | 0
6.2.5. | Vannes d’arrêt DN≤50
| DN50 | ml |  |  | 0
6.2.6. | Vanne d’arrêt papillon DN≥65
| DN65 | ml |  |  | 0
| DN80 | ml | 36 |  | 0
| DN100 | ml |  |  | 0
| DN125 | ml |  |  | 0
| DN150 | ml |  |  | 0
6.2.7. | Pompe de gavage CTA | U | 3 |  | 0
6.2.8. | Vannes 3 voies
| DN80 | ml | 3 |  | 0
6.2.9. | Clapet anti retour DN ≥ 65 à brides
| DN80 | U | 6 |  | 0
6.2.10. | Bouteille de découplage | U | 3 |  | 0
6.2.11. | Purgeur automatique | U | 6 |  | 0
6.2.12. | Déplacement ballons ECS | U | 2 |  | 0
| Montant poste 6.2. € HT |  |  |  | 0
6.3. | VENTILATION
6.3.1. | Centrale modulaire de traitement d’air | U | 3 |  | 0
6.3.2. | Plenum air neuf | U | 3 |  | 0
6.3.3. | Piège à son | U | 3 |  | 0
6.3.4. | Plenum de soufflage | U | 3 |  | 0
6.3.5. | Gaines | ml | 10 |  | 0
6.3.6. | Repérage, étiquetage des équipements et réseaux | Ens. | 3 |  | 0
| Montant poste 6.3. € HT |  |  |  | 0
| Montant poste 6. € HT |  |  |  | 0
7. | DESCRIPTIF TRAVAUX ÉLECTRICITÉ – RÉGULATION
7.1. | INSTALLATIONS DE CHANTIER
7.1.1. | Coffrets de chantier | Ens. | 1 |  | 0
7.1.2. | Éclairage de chantier intérieur | Ens. | 4 |  | 0
| Montant poste 7.1. € HT |  |  |  | 0
7.2. | PRISE DE TERRE ET LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES
7.2.1. | Prise de terre | Ens. | 4 |  | 0
7.2.2. | Liaisons équipotentielles | Ens. | 4 |  | 0
| Montant poste 7.2. € HT |  |  |  | 0
7.3. | INFRASTRUCTURE DE DISTRIBUTION DES CÂBLES
7.3.1. | Préambule distribution | PM
7.3.2. | Chemin de câble CF de distribution – h = 54 mm | PM
7.3.3. | Chemin de câble Cf de distribution – h = 54 mm | PM
7.3.4. | Tubes IRO | PM
7.3.5. | Gaine ICT | PM
| Montant poste 7.3. € HT |  |  |  | PM
7.4. | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
7.4.1. | Travaux de dépose armoires électriques
| Pièce 134 – sous-station | Ens. | 1 |  | 0
| Pièces 102, 124 et 144 | Ens. | 3 |  | 0
7.4.2. | Déplacement armoire EDR | Ens. | 1 |  | 0
| Montant poste 7.4. € HT |  |  |  | 0
7.5. | ARMOIRES
7.5.1. | Armoire électrique local SST | Ens. | 1 |  | 0
7.5.2. | Raccordements appareillage sous-station | Ens. | 1 |  | 0
7.5.3. | Armoires électriques locaux CTA | Ens. | 3 |  | 0
7.5.4. | Raccordements appareillage locaux CTAs | Ens. | 3 |  | 0
7.5.5. | Compteurs d’énergie électrique
| Type 1 | U | 1 |  | 0
| Type 2 | U | 3 |  | 0
| Type 3 | U | 3 |  | 0
7.5.6. | Passerelle de comptage | U | 1 |  | 0
7.5.7. | Régulation sous-station | Ens. | 1 |  | 0
7.5.8. | Liste de points sous-station | PM |  |  | 0
7.5.9. | Régulation CTA | Ens. | 3 |  | 0
7.5.10. | Liste de points CTA | PM |  |  | 0
| Montant poste 7.5. € HT |  |  |  | 0
7.6. | ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT
7.6.1. | Appareillage étanche | Au lot 07 – Cfo-Cfa
7.6.2. | Coffret de coupure sous-station | U | 2 |  | 0
7.6.3. | Arrêt d’urgence ventilation | U | 3 |  | 0
7.6.4. | Cheminement | PM |  |  | 0
7.6.5. | Contrôle de conformité | Ens. | 4 |  | 0
| Montant poste 7.6. € HT |  |  |  | 0
7.7. | ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | Au lot 07 – Cfo-Cfa
| Montant poste 7.7. € HT |  |  |  | PM
7.8. | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ | Au lot 07 – Cfo-Cfa
| Montant poste 7.8. € HT |  |  |  | PM
7.9. | ALIMENTATIONS DIVERSES
7.9.1. | Alimentation coffret de coupure | U | 1 |  | 0
7.9.2. | Alimentation armoire SST | Au lot 07 – Cfo-Cfa
7.9.3. | Alimentation armoire CCIAG | U | 2 |  | 0
7.9.4. | Alimentation CTA | U | 3 |  | 0
7.9.5. | Alimentation batterie électrique CTA | Ens. | 3 |  | 0
| Montant poste 7.9. € HT |  |  |  | 0
| Montant poste 7. € HT |  |  |  | 0
8. | DIVERS
8.1. | DOCUMENTS
8.1.1. | Études d’exécution | Ens. | 1 |  | 0
8.1.2. | DOE | Ens. | 1 |  | 0
| Montant poste 8.1. € HT |  |  |  | 0
| Montant poste 8. € HT |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. LOT02 CV-Électricité-Régulation |  |  |  | 0