## CDPGF
Note préliminaire :
L'entreprise est invitée à poser via PLACE, toutes les questions concernant les les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
DESIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3 | ELECTRICITE COURANT FORT
3.1 | INSTALLATIONS PROVISOIRES
| Installations de chantier suivant descriptif CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | DEPOSE ET CONSIGNAION ELECTRIQUE
| Dépose et consignation des réseaux existants | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | RESEAU DE TERRE
| Mesure terre existante | ens | 1 |  | 0
| Mise à la terre des masses et liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | ORIGINE DES INSTALLATIONS COURANT FORT
| Fourniture et pose câble 4x240² R2V depuis TJ extérieur vers compteur | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose câble 4x180² R2V depuis compteur vers TGBT | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| Création d'un TGBT neuf entièrement équipé suivant CCTP (compris système de comptages d'énergie) | ens | 1 |  | 0
| Mise en place d'un arrêt d'urgence sur tableau | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Chemins de câbles :
| - 100 X 50 | ml |  |  | 0
| - 200 X 50 | ml |  |  | 0
Câbles U 1000 R2V :
| - 3 G 1,5 | ml |  |  | 0
| - 5 G 1,5 | ml |  |  | 0
| - 3 G 2,5 | ml |  |  | 0
| - 3 G 6 | ml |  |  | 0
| Incorporations, réservations, gaine ICTA | ens | 1 |  | 0
| Alimentation climatisation local VDI | u |  |  | 0
| Alimentation CTA | u |  |  | 0
| Alimentation de la VMC | u |  |  | 0
| Alimentation PAC | u |  |  | 0
| Alimentation BECS | u |  |  | 0
| Alimentation de la centrale incendie | u |  |  | 0
| Alimentation de la baie VDI | u |  |  | 0
| Alimentation de la centrale intrusion | u |  |  | 0
| Alimentation de la centrale interphone | u |  |  | 0
| Alimentation portail | u |  |  | 0
| Alimentation ventouses | u |  |  | 0
| Alimentation hotte | u |  |  | 0
| Alimentation plaque | u |  |  | 0
| Alimentation bornes véhicules | u |  |  | 0
| Alimentation borne motos | u |  |  | 0
| Alimentation armoire séchante | u |  |  | 0
| Alimentation enregistreur vidéo | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | APPAREILS D’ECLAIRAGE
| Luminaire 600x600 encastré type SRPL600X60036WHBLUGR de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 3960lm, 50000h, 36W, RG0, UGR<19, IRC>80, DALI | u |  |  | 0
| Downlight REV13 de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 1317lm, UGR<19, L80B10 60 000h, 14W | u |  |  | 0
| Spot type SMOOTH, marque LUMIPARTS ou équivalent, 6W, IP65, 3000K, 50000h, Classe III, IRC>80, 550lm | u |  |  | 0
| Parc étanche LED, type SR05-36W-1230, marque REVOLUM TRI-PROOF | u |  |  | 0
| Applique type 4004, de chez TROMILUX ou équivalent, 3000K, 1300lm, 7.1W, 50000h, RG0, IRC>80, IK03, IP20 | u |  |  | 0
| Applique type MARS, de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 1300lm, 22W, 30000h, IRC>80, IK10, IP66 | u |  |  | 0
| Luminaire suspendu type 5529.408.xL de chez TROMILUX, 3000K, 4400lm, L80B50 50000h, 24W | u |  |  | 0
| Projecteur LED type SRPL-STG FLOODLIGHT, marque SHARPLUMINAIRE ou équivalent, 3000K, 100W, 15000lm, L80B10 50000h, IP65 | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8 | APPAREILLAGES
Marque : Type :
| - Interrupteur simple allumage encastré lumineux | u |  |  | 0
| - Interrupteur IK10 saillie anti-vandale lumineux | u |  |  | 0
| - Bouton poussoir encastré lumineux | u |  |  | 0
| - Détecteur de présence encastré 360° encastré | u |  |  | 0
| - Détecteur de présence encastré 360° IP65 | u |  |  | 0
| - PC 2X10/16A + T encastrée | u |  |  | 0
| - PC 2X10/16A + T étanche | u |  |  | 0
| - Poste de travail bureau (2PCN+2PCD+2RJ45) (RJ non compris) | u |  |  | 0
| - Poste de travail plafond (1PCD+1RJ45) (RJ non compris) | u |  |  | 0
| - Poste de travail imprimante (1PCN+1RJ45) (RJ non compris) | u |  |  | 0
| - Goulotte 3 compartiments | ml |  |  | 0
| - Perche de type AXXE, marque ENSTO ou équivalent | u |  |  | 0
| - Prise PLEXO IP65, pour prise dédiée moto | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Blocs autonomes led SATI, 45 lm, 1h | u |  |  | 0
| Câblage dans chapitre distribution secondaire | pm
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total CFO |  |  |  | 0
4 | ELECTRICITE COURANT FAIBLE
4.1 | INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Réseau de terre
| Mise à la terre de l'ensemble des installations | pm
Précâblage informatique et téléphonique
| Prise RJ 45 Cat. 6A | u |  |  | 0
| Cordons de brassage 2ml Cat, 6A | u |  |  | 0
| Câble 1X4 paires écrantés, Cat. 6A, FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
| Câble 2X4 paires écrantés, Cat. 6A, FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
Baie informatique
| Fourniture et pose Baie informatique dito CCTP | u |  |  | 0
| Contrôle, recettes et mise en service + formulaires de résultats | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.2 | ALARME INCENDIE
| Centrale type 2b | u |  |  | 0
| Alimentation 48V 200W | ens | 1 |  | 0
| Déclencheur manuel | u |  |  | 0
| Flash lumineux | u |  |  | 0
| Diffuseur sonore | u |  |  | 0
| Alimentation porte PCF | u |  |  | 0
| DAC | u |  |  | 0
| Câble U1000R2V | ml |  |  | 0
| Câble CR1 2x1,5 | ml |  |  | 0
| Câble 1p SYT rouge | ml |  |  | 0
| Essai et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3 | CONTRÔLE D'ACCES / INTRUSION / VIDEOPROTECTION
Fourniture et pose:
| Centrale principale GALAXY C048-C-E5, marque HONEYWELL ou équivalent, | u |  |  | 0
| Licence connecteur Galaxy, refJ03585, marque ARD ou équivalent, | u |  |  | 0
| Clavier de commande type C04031, marque HONEYWELL ou équivalent, | u |  |  | 0
| Batterie F01037, marque HONEYWELL ou équivalent, | u |  |  | 0
| Détecteur IRP+HF type F05190 15ml, marque HONEYWELL ou équivalent, | u |  |  | 0
| Badges EV2 4K, ref K02580, marque ARD ou équivalent, | u |  |  | 0
| Encodeur type F30295, marque ARD ou équivalent, | u |  |  | 0
| UTL, type B17310, marque ARD ou équivalent, | u |  |  | 0
| Lecteur type F30400N, marque ARD ou équivalent, | u |  |  | 0
| De DM vert saillie, type RPC100G, marque IZYX ou équivalent | u |  |  | 0
| De bouton poussoir saillie, type PBNONC, marque SEWOSY ou équivalent | u |  |  | 0
| De ventouse 530kg, type EMS1200, marque IZYX ou équivalent | u |  |  | 0
| D’une Armature en L, type AML5, marque PROEM ou équivalent | u |  |  | 0
| Caméras dômes intérieures type DS-2CD2746G2-IZS, IP POE, 30ml de portée, vision jour/nuit, d’un angle large de 90°, d’une lentille fixe 4.8mm, fonction contre-jour WDR, marque HIKVISION ou équivalent, | u |  |  | 0
| D’un enregistreur numérique, 6 canaux 5MP d’une capacité de 10To (30 jours d’enregistrement), POE intégré, équipé d’une compression H265+, marque HIKVISION ou équivalent | u |  |  | 0
| Câble RJ46 Cat 6A F/FTP en attente brin mou 2ml avec noyau cat6A | u |  |  | 0
| Licence ARD ACESS type J03695, marque ARD ou équivalent, | u |  |  | 0
| Poste de supervision, type H01335, marque ARD ou équivalent | u |  |  | 0
| Canalisation | ens | 1 |  | 0
| Mise en service, paramétrages et formation | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.4 | VISIOPHONIE ET APPEL CELLULES
Zone cellule
| D’un bouton d’appel anti-vandale encastré dans chaque cellule, de type 077841 et 077851, marque LEGRAND ou équivalent, dito CCTP | u |  |  | 0
| Carillon, de type 094265, dans le local avocat marque LEGRAND ou équivalent, | u |  |  | 0
Zone extérieure
| Visiophone extérieur sur rue, installé sur potelet, de type anti-vandale inox étanche, type 590.2100 avec cadre 590.9220, marque CASTEL ou équivalent | u |  |  | 0
| Poste intérieur visiophone, type 500.8000 de marque CASTEL ou équivalent | u |  |  | 0
| Accessoires et câblages | ens | 1 |  | 0
| Programmation | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.5 | GTB
Fourniture et pose:
| Serveur programmable ECY-S1000 marque DISTECH ou équivalent, | u |  |  | 0
| Module d’alimentation type ECY-PS100-240 marque DISTECH ou équivalent, | u |  |  | 0
| Module d’extension 16 entrées type ECY-16DI, marque DISTECH ou équivalent. | u |  |  | 0
| Module de communication ECY-MBUS ou équivalent, marque DISTECH ou équivalent. | u |  |  | 0
| Switch 4 ports | u |  |  | 0
| Canalisations | ens | 1 |  | 0
| Liaison depuis CTA vers automate GTB | ens | 1 |  | 0
| Liaison depuis PAC vers automate GTB | ens | 1 |  | 0
| Raccordement des compteurs TGBT syr GTB | ens | 1 |  | 0
| Exploitation, dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Prestations de services, dito CCTP p29 | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Formation | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Cfa |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DIVERS
| Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
* | MOINS-VALUE CERTIFICATION D'ECONOMIE D'ENERGIE (CEE)
| Moins value pour rétrocession des CEE | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  |  | 0
* | Le maître de l'ouvrage abandonne au titulaire le bénéfice de la vente ultérieure des certificats d'économie d'énergie . Au moment de l'établissement de son offre, le candidat détermine de façon forfaitaire la valorisation de ces CEE et en déduit la moins-value qu'il concède. Cette moins-value figure dans la décomposition du prix global et forfaitaire et devient contractuelle à la notification du marché. Le titulaire ne pourra formuler de réclamation si le montant réel obtenu ultérieurement par la vente des certificats n'atteint pas le montant forfaitaire qu'il avait estimé dans son offre. Dans le cadre de la remise de son offre, le candidat devra obligatoirement indiquer la moins-value concédée à ce titre dans la DPGF propre à son lot.