## Lot N°01 TERRASSEMENT – VRD
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) | [5 empty] | CH3
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE : |  |  | CH4
| CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) |  |  |  |  | CH5
[6 empty] | ART | 000-H062
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°01 TERRASSEMENT VRD | [5 empty] | CH5
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01 |  |  |  | ART | 000-H066
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant
STOT
1 | PRESCRIPTIONS GENERALES
1.4 | DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE |  |  |  |  | CH3
1.4.1 | Dossier d’exécution |  |  |  |  | ART | 000-G848
1.4.1 2 | Plans d'exécution | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G849
1.4.2 | Dossier des ouvrages exécutés
1.4.2 1 | Dossier des ouvrages exécutés. | Ens | 1 |  | 0 | STOT
| Total PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0 | CH3
[6 empty] | ART | 000-G852
3 | TERRASSEMENT
3 1 | Généralités | Pm |  |  | 0 | STOT
3 2 | Terrassement en pleine masse | m3 | 300 |  | 0
CH3
| Total TERRASSEMENT |  |  |  | 0 | CH4
[6 empty] | ART | 000-H392
4 | EVACUATIONS |  |  |  |  | ART | 000-H393
4 1 | Évacuation des terres | m3 | 300 |  | 0 | ART | 000-H394
CH4
| Total EVACUATIONS |  |  |  | 0 | ART | 000-H395
[6 empty] | ART | 000-H396
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS |  |  |  |  | ART | 000-H397
5.1 | TRAVAUX DE TERRASSEMENTS POUR RESEAUX |  |  |  |  | ART | 000-H398
5.1 1 | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature à l’engin | m3 | 136 |  | 0 | ART | 000-H399
5.1 2 | Remblai en GRH 0/20 d’apport | m3 | 136 |  | 0 | CH4
5.1 3 | Reconstitution de chaussée | m² | 96 |  | 0 | ART | 000-H400
5.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL |  |  |  |  | ART | 000-H401
5.2 1 | Fourniture et pose de canalisation EP | ml | 16.1 |  | 0 | ART | 000-H402
5.2 2 | Bétonnage de canalisation en sous-profondeur | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-H403
5.2 3 | Regards d’assainissement EP | U | 1 |  | 0 | CH4
5.2 4 | Caniveau grille fonte | ml | 53.69 |  | 0 | ART | 000-H404
5.2 5 | Raccordement sur existant | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-H405
5.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EU |  |  |  |  | ART | 000-H406
5.3 1 | Fourniture et pose de canalisation EU | ml | 4.69 |  | 0
5.3 2 | Tabouret de passage direct y/c clapet anti-retour | U | 1 |  | 0 | STOT
5.3 3 | Regard 600x600 | U | 1 |  | 0
5.3 4 | Raccordement sur existant | Ens | 1 |  | 0 | CH3
5.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RESEAUX ELECTRIQUES |  |  |  |  | ART | 000-H407
5.4 1 | Fourniture et pose de fourreaux | ml | 295.16 |  | 0 | ART | 000-H408
5.4 2 | Fourniture et pose de chambre de tirage | U | 6 |  | 0 | ART | 000-H409
5.4 3 | Pénétration dans le local TGBT | Ens | 1 |  | 0
STOT
| Total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS |  |  |  | 0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VOIRIES
6 1 | Fourniture et pose de bordures T2 | ml | 22.57 |  | 0 | TOTHT
6 2 | Dallage extérieur finition bouchardée | m² | 125.06 |  | 0 | TVA
6 3 | Reprise des enrobés au droit des ouvrages existants | ml | 10.39 |  | 0 | TOTTTC
| Total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VOIRIES |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°01 TERRASSEMENT – VRD |  |  |  | 0
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0

## Lot N°02 DEMOL -GROS OEUVRE
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) | [5 empty] | CH3
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE : |  |  | ART | C_ANA051
| CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) |  |  |  |  | ART | C_ANA005
[6 empty] | ART | 000-A248
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°02 DEMOLITIONS CURAGES - GROS-ŒUVRE | [5 empty] | ART | 000-A249
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant | STOT
3 | ÉTUDES ET DOCUMENTS A FOURNIR |  |  |  |  | CH3
3 1 | Études d’exécution durant la période de préparation | Ens | 1 |  | 0 | CH4
3 2 | Études et suivi géotechniques d'exécution (G3). | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-F332
3 3 | Dossier des ouvrages exécutes | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A227
3 4 | Dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages | Ens | 1 |  | 0 | CH4
[6 empty] | ART | 000-A228
| Total ÉTUDES ET DOCUMENTS A FOURNIR |  |  |  | 0 | ART | 000-E597
[6 empty] | ART | 000-A230
4 | TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION |  |  |  |  | ART | 000-A231
4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | ART | 000-A232
4.1 1 | Constat d'huissier | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A233
4.1 2 | Implantation | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A241
4.2 | [5 empty] | ART | 000-A240
4.2 1 | Installation de chantier | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A236
4.2 2 | Entretien de l'installation de chantier | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A238
4.2 3 | Bureau de chantier | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A244
4.2 4 | Baraque sanitaires et vestiaires | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-F334
4.2 5 | Baraque réfectoire | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-E601
4.2 6 | Baraque d’échantillons | Ens | 1 |  | 0
4.2 7 | Clôtures de chantier grillagées | ml | 130 |  | 0 | STOT
4.2 8 | Panneau de chantier | Ens | 1 |  | 0
4.2 9 | Bennes d'enlèvement des gravats, nettoyage du chantier | Pm |  |  | 0 | CH3
4.2 10 | Levage, manutention et approvisionnement | Pm |  |  | 0 | CH4
4.2 11 | Alarme anti intrusion du chantier | Pm |  |  | 0 | ART | 000-F347
4.2 12 | Protection du chantier contre les eaux | Pm |  |  | 0 | ART | 000-F349
4.2 13 | Gestion du compte prorata | Cpris |  |  | 0 | CH4
[6 empty] | ART | 000-D048
| Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION |  |  |  | 0 | ART | 000-G876
[6 empty] | ART | 000-G877
5 | TRAVAUX DE DEMOLITIONS |  |  |  |  | ART | 000-D235
5.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | ART | 000-D234
5.1 1 | Travaux préliminaires | Pm |  |  | 0 | ART | 000-D236
5.1 2 | Débarras général | Ens | 1 |  | 0 | CH4
5.2 | TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  |  | ART | 000-D233
5.2 1 | Dépose Etancheité auto protégée | m² | 208.9 |  | 0 | ART | 000-G869
5.2 2 | Dépose bardage métallique | m² | 58 |  | 0 | ART | 000-D258
5.2 3 | Dépose des descentes EP | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G870
5.2 4 | Dépose des portes intérieures | U | 25 |  | 0 | ART | 000-G871
5.2 5 | Menuiseries extérieures | U | 15 |  | 0 | ART | 000-G872
5.2 6 | Serrurerie / Métallerie | ml | 10 |  | 0 | ART | 000-F346
5.3 | DEMOLITIONS |  |  |  |  | ART | 000-F352
5.3 1 | Démolition des revêtements de sols | m² | 163 |  | 0 | CH4
5.3 2 | Démolition des revêtements muraux | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G874
5.3 3 | Carottages dans murs et planchers | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G298
5.3 4 | Cloisons non porteuses | m² | 465 |  | 0 | ART | 000-G875
5.3 5 | Doublages isolants | cpris |  |  | 0 | CH4
5.3 6 | Plafonds suspendus | m² | 163 |  | 0 | CH5
5.3 7 | Petites démolitions | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G101
5.3 8 | Création de chevêtres dans planchers existants | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-F437
5.4 | DEMOLITIONS DES OUVRAGES EXTERIEURS
5.4 1 | Mur de soutènement | Ens | 1 |  | 0 | STOT
5.4 2 | Dallages | m² | 57.4 |  | 0
5.4 3 | Caniveaux | ml | 31.5 |  | 0 | CH3
5.5 | LES REPRISES EN SOUS ŒUVRE |  |  |  |  | CH4
5.5.1 | Création d’ouvertures dans murs |  |  |  |  | ART | 000-G567
5.5.1 1 | RSO - VSO | u | 1 |  | 0 | ART | 000-A256
5.5.1 2 | RSO-RDC | u | 8 |  | 0 | ART | 000-G854
[6 empty] | ART | 000-F359
| Total TRAVAUX DE DEMOLITIONS |  |  |  | 0 | CH4
[6 empty] | ART | 000-A258
6 | TRAVAUX DE TERRASSEMENTS
6.1 | TERRASSEMENT ET REMBLAIS |  |  |  |  | STOT
6.1 1 | Généralités | Pm |  |  | 0
6.1 2 | Fouilles pour fondations superficielles | m3 | 15.83 |  | 0 | CH3
6.1 3 | Terrassement en vide sanitaire | m3 | 55 |  | 0 | CH4
6.1 4 | Remblais | m3 | 100 |  | 0 | ART | 000-F364
6.2 | EVACUATIONS |  |  |  |  | CH4
6.2 1 | Évacuation des terres en petite masse | m3 | 70.83 |  | 0 | ART | 000-D245
CH4
| Total TRAVAUX DE TERRASSEMENTS |  |  |  | 0 | ART | 000-F363
CH4
7 | FONDATIONS |  |  |  |  | ART | 000-D129
7.1 | GROS BETON |  |  |  |  | ART | 000-F362
7.1 1 | Gros béton de rattrapage | m3 |  |  | 0 | CH4
7.2 | BETON DE PROPRETE |  |  |  |  | ART | 000-F993
7.2 1 | Béton de propreté | Pm |  |  | 0 | ART | 000-F994
7.3 | MISE A LA TERRE |  |  |  |  | ART | 000-F995
7.3 1 | Mise à la terre | Ens | 1 |  | 0
7.4 | SEMELLES FILANTES |  |  |  |  | STOT
7.4 1 | Béton pour semelles filantes | m3 | 15.83 |  | 0
7.4 2 | Aciers HA pour semelles filantes | kg | 1106.63 |  | 0 | CH3
7.5 | LONGRINES BA |  |  |  |  | CH4
7.5 1 | Béton pour longrines | m3 | 2.51 |  | 0 | ART | 000-G855
7.5 2 | Aciers HA pour longrines | kg | 377.4 |  | 0 | ART | 000-G856
7.5 3 | Coffrage C2 pour longrines | m² | 25.32 |  | 0 | CH4
[6 empty] | ART | 000-G859
| Total FONDATIONS |  |  |  | 0 | ART | 000-G861
[6 empty] | ART | 000-G860
8 | TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |  | CH4
8.1 | MURS EN BLOCS BETON A BANCHER |  |  |  |  | ART | 000-F381
8.1 1 | Bloc creux à bancher de 20 cm d'épaisseur (20 x 50). | m² | 99.47 |  | 0 | ART | 000-F382
8.1 2 | Arase étanche | ml | 105.94 |  | 0 | ART | 000-F383
8.2 | PLANCHER POUTRELLES HOURDIS ISOLE |  |  |  |  | CH4
8.2 1 | Plancher courant 16+4 | m² | 170.22 |  | 0 | ART | 000-G452
8.2 2 | Plancher courant 8+12 | m² | 73.96 |  | 0 | ART | 000-G862
8.2 3 | Armatures TS | kg | 488.5 |  | 0 | CH4
8.3 | DRAINAGE PERIPHERIQUE |  |  |  |  | ART | 000-G727
8.3 1 | Imperméabilisation des parois enterrés | m² | 35.2 |  | 0
8.3 2 | Drainage des parois enterrées | m² | 35.2 |  | 0 | STOT
8.3 3 | Drainage en pied de murs | ml | 54.1 |  | 0
8.4 | VENTILATION DES VIDES SANITAIRES |  |  |  |  | CH3
8.4 1 | Ventilation des VS existants | Ens | 1 |  | 0 | CH4
8.4 2 | Édicule de ventilation | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-H412
8.5 | BARRIERE ANTI TERMITE |  |  |  |  | ART | 000-G863
8.5 1 | Barrière physique | M² | 206.43 |  | 0 | CH4
[6 empty] | ART | 000-F407
| Total TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE |  |  |  | 0 | ART | 000-F408
[6 empty] | ART | 000-F409
9 | TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | CH4
9.1 | MURS EN AGGLOMÉRÉS DE BÉTON CREUX |  |  |  |  | ART | 000-G857
9.1 1 | Murs en agglomérés creux de 15 cm | m² | 20.08 |  | 0 | ART | 000-G858
9.1 2 | Murs en agglomérés creux de 20 cm | m² | 465.06 |  | 0
9.2 | POUTRES BETON ARME |  |  |  |  | STOT
9.2 1 | Béton pour poutres | m3 |  |  | 0
9.2 2 | Coffrage pour poutres | m² |  |  | 0 | CH3
9.2 3 | Armatures HA pour poutres | kg |  |  | 0 | ART | 000-D041
9.3 | PLANCHER POUTRELLES HOURDIS |  |  |  |  | ART | 000-G864
9.3 1 | Plancher courant 16+4 | m² | 108.53 |  | 0 | ART | 000-G878
9.3 2 | Armatures TS | kg | 217.06 |  | 0 | ART | 000-H243
| Total TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  | 0 | STOT
10 | TRAVAUX EN TERRASSE |  |  |  |  | CH3
10 1 | Acrotère BA | m² | 39.75 |  | 0 | CH4
10 2 | Murs en agglomérés sur acrotères | m² | 23.99 |  | 0 | ART | 000-D256
10 3 | Réparation des acrotères et planchers existants | m² | 241 |  | 0 | ART | 000-D037
10 4 | Souche de sortie de ventilation | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G867
CH4
| Total TRAVAUX EN TERRASSE |  |  |  | 0 | ART | 000-D219
[6 empty] | ART | 000-G866
11 | TRAVAUX EN FACADES |  |  |  |  | CH4
11.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | ART | 000-F702
11.1 1 | Échafaudages | m² | 147.35 |  | 0
11.1 2 | Préparation des supports existants | m² | 129.9 |  | 0 | STOT
11.1 3 | Nettoyage au jet | Ens | 1 |  | 0
11.2 | RAVALEMENTS |  |  |  |  | CH3
11.2 1 | Enduit de ravalement | m² | 190 |  | 0 | CH4
11.2 2 | Peinture Pliolite | m² | 26.29 |  | 0 | ART | 000-F416
11.3 | ISOLATION DES SOUBASSEMENTS |  |  |  |  | ART | 000-F417
11.3 1 | Isolation des soubassements | m² | 56.7 |  | 0 | CH4
[6 empty] | ART | 000-G868
| Total TRAVAUX EN FACADES |  |  |  | 0 | ART | 000-G970
[6 empty] | ART | 000-F418
12 | TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | ART | 000-F419
12.1 | JOINTS DE DILATATION |  |  |  |  | ART | 000-F560
12.1 1 | Joints de dilatation en élévation | ml | 14 |  | 0 | ART | 000-F423
12.1 2 | Traitement des joints de dilatation horizontaux | ml | 33 |  | 0 | ART | 000-F421
12.2 | MACONNERIES ET DIVERS |  |  |  |  | ART | 000-F425
12.2 1 | Enduits au mortier de ciment | m² | 506.53 |  | 0
12.2 2 | Isolant thermique en fibre de bois | m² | 177.4 |  | 0 | STOT
12.2 3 | Socles pour supports d’équipement techniques | Ens | 1 |  | 0
12.2 4 | Appuis et seuils | ml | 29.29 |  | 0
12.2 5 | Bouchement d'ouverture | m² | 16 |  | 0
12.2 6 | Réservations, calfeutrements et rebouchages | Cpris |  |  | 0 | TOTHT
12.2 7 | Scellements des ouvrages de charpente | Ens | 1 |  | 0 | TVA
12.2 8 | Pose et scellements d’Équipements | Cpris |  |  | 0 | TOTTTC
| Total TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°02 DEMOLITIONS – CURAGES - GROS-OEUVRE |  |  |  | 0
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0

## Lot N°03 ETANCHEITE
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) | [5 empty] | CH3
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE : |  |  | CH4
| CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) |  |  |  |  | ART | 000-G879
[6 empty] | ART | 000-G880
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°03 ETANCHEITE | [5 empty] | ART | 000-G881
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01 |  |  |  | ART | 000-H320
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant | ART | 000-G882
[6 empty] | ART | 000-G883
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | ART | 000-G889
3.1 | TERRASSE NON CIRCULABLE PROTECTION GRAVILLON - SUPPORT BETON |  |  |  |  | ART | 000-G884
3.1 1 | Généralités | Pm |  | 0 | 0 | ART | 000-G885
3.1 2 | Pare-vapeur | m² | 297.6 |  | 0 | CH4
3.1 3 | Isolation thermique horizontale | m² | 297.6 |  | 0 | ART | 000-D161
3.1 4 | Isolation thermique verticale | m² | 18.1 |  | 0 | ART | 000-G890
3.1 5 | Étanchéité bicouche élastomère | m² | 297.6 |  | 0 | ART | 000-G740
3.1 6 | Relevé d'étanchéité | ml | 117.1 |  | 0 | ART | 000-G372
3.1 7 | Protection lourde | m² | 297.61 |  | 0 | ART | 000-G455
3.1 8 | Entrée d’eaux pluviales & trop plein cylindrique | u | 7 |  | 0 | ART | 000-G845
3.1 9 | Ouvrages annexes | Ens | 1 |  | 0
3.2 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | STOT
3.2 1 |  | m² |  |  | 0
3.2 2 | Descente EP en aluminium | ml | 12.8 |  | 0
3.2 3 | Lanterneau fixe | U | 1 |  | 0
3.2 4 | Sortie de toiture | U | 1 |  | 0 | TOTHT
3.2 5 | Crosses | U | 4 |  | 0 | TVA
3.2 6 | Souche de sortie en toiture | U | 6 |  | 0 | TOTTTC
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°03 ETANCHEITE |  |  |  | 0
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0

## Lot N°04 BARD-TOITURE BASE
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) | [5 empty] | CH3
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE : |  |  | CH4
| CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) |  |  |  |  | ART | 000-H321
[6 empty] | ART | 000-F481
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°04 [BASE] - BARDAGES - TOITURE BAC ACIER - ITE | [5 empty] | CH4
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01 |  |  |  | ART | 000-H319
BASE | [5 empty] | ART | 000-H410
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant | CH4
CH5
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | ART | 000-H316
3.1 | CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | ART | 000-H317
3.1 1 | Poutres métalliques | m² | 135 |  | 0 | ART | 000-H318
3.1 2 | Contreventements de toiture, chevêtres et divers | Ens | 1 |  | 0 | CH4
3.2 | COUVERTURE |  |  |  |  | ART | 000-H324
3.2 1 | Couverture panneaux sandwich | m² | 134.81 |  | 0 | ART | 000-H326
3.2 2 | Gouttières aluminium | ml | 25.3 |  | 0 | ART | 000-H325
3.3 | BARDAGES |  |  |  |  | CH4
3.3.1 | Bardage métallique rapporté |  |  |  |  | ART | 000-H323
3.3.1 1 | Bardage métallique type A | m² | 61 |  | 0 | CH4
3.3.1 2 | Bardage métallique type B | Ens | 4 |  | 0 | ART | 000-F476
3.3.1 3 | Bardage métallique type C | m² | 187.53 |  | 0 | ART | 000-H327
3.4 | [5 empty] | ART | 000-H328
3.4 1 | Couvertine largeur 25 cm | ml | 39.93 |  | 0
3.4 2 | Couvertine largeur 45 cm | ml | 20.39 |  | 0 | STOT
3.4 3 | Couvertine largeur 50 cm | ml | 26.44 |  | 0
3.5 | PUITS DE LUMIERE
3.5 1 | Lanterneau fixe | U | 5 |  | 0
3.6 | AUVENT |  |  |  |  | TOTHT
3.6 1 | Auvent métallique NE | m² | 35 |  | 0 | TVA
3.6 2 | Auvent métallique NO | m² | 1.4 |  | 0 | TOTTTC
3.6 3 | Auvent métallique SO | m² | 2.1 |  | 0
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0
| Montant [BASE] HT du Lot N°04 BARDAGES - TOITURE BAC ACIER - ITE |  |  |  | 0
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0

## Lot N°04 BARD-TOITURE VARIANTE
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE : |  |  | CH3
| CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) |  |  |  |  | CH4
[6 empty] | ART | 000-H321
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°04 [VARIANTE] - BARDAGES - TOITURE BAC ACIER - ITE | [5 empty] | ART | 000-F481
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01 |  |  |  | CH4
VARIANTE | [5 empty] | ART | 000-H319
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant | ART | 000-H410
CH4
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH5
3.1 | CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | ART | 000-H316
3.1 1 | Poutres métalliques | m² | 135 |  | 0 | ART | 000-H317
3.1 2 | Contreventements de toiture, chevêtres et divers | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-H318
3.2 | COUVERTURE |  |  |  |  | CH4
3.2 1 | Couverture panneaux sandwich | m² | 134.81 |  | 0 | ART | 000-H324
3.2 2 | Gouttières aluminium | ml | 25.3 |  | 0 | ART | 000-H326
3.4 | COUVERTINE |  |  |  |  | ART | 000-H325
3.4 1 | Couvertine largeur 25 cm | ml | 39.93 |  | 0 | CH4
3.4 2 | Couvertine largeur 45 cm | ml | 20.39 |  | 0 | ART | 000-H323
3.4 3 | Couvertine largeur 50 cm | ml | 26.44 |  | 0 | CH4
3.5 | PUITS DE LUMIERE |  |  |  |  | ART | 000-F476
3.5 1 | Lanterneau fixe | U | 5 |  | 0 | ART | 000-H327
3.6 | AUVENT |  |  |  |  | ART | 000-H328
3.6 1 | Auvent métallique NE | m² | 35 |  | 0
3.6 2 | Auvent métallique NO | m² | 1.4 |  | 0 | STOT
3.6 3 | Auvent métallique SO | m² | 2.1 |  | 0
3.7 | VARIANTE ITE
3.7 1 | Généralités. | Pm |  |  | 0
3.7 2 | Isolation extérieure | m² |  |  | 0 | TOTHT
3.7 3 | Enduit de finition | m² | 248.53 |  | 0 | TVA
3.7 4 | Traitement des points singuliers | Ens | 1 | 0 | 0 | TOTTTC
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0
| Montant HT [VARIANTE] du Lot N°04 BARDAGES - TOITURE BAC ACIER - ITE |  |  |  | 0
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0

## Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEUR
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) | [5 empty] | CH3
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE : |  |  | CH4
| CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) |  |  |  |  | ART | 000-F572
[6 empty] | ART | 000-H329
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°05 MENUISERIES EXTERIEURES | [5 empty] | ART | 000-H330
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01 |  |  |  | ART | 000-H332
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant | ART | 000-H333
[6 empty] | ART | 000-H334
3 | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  | ART | 000-H335
3.3 | NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  | ART | 000-H336
3.3 1 | Repère A - Dimensions 220 x 210 | U | 5 |  | 0 | ART | 000-H337
3.3 2 | Repère B - Dimensions 120 x 210 | U | 2 |  | 0 | ART | 000-H338
3.3 3 | Repère C - Dimensions 130 x 210 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-H339
3.3 4 | Repère D - Dimensions 120 x 210 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-H340
3.3 5 | Repère E - Dimensions 130 x 210 | U | 2 |  | 0 | CH4
3.3 6 | Repère F - Dimensions 100 x 210 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-H342
3.3 7 | Repère G - Dimensions 100 x 210 | U | 1 |  | 0 | CH4
3.3 8 | Repère H - Dimensions 93 x 210 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-G386
3.3 9 | Repère I - Dimensions 200 x 85 | U | 1 |  | 0
3.3 10 | Repère J - Dimensions 150 x 100 | U | 3 |  | 0 | STOT
3.3 11 |  | U | 1 |  | 0
3.3 12 | Repère L - Dimensions 60 x 50 | U | 2 |  | 0
3.4 | VOLETS ROULANTS ALUMINIUM
3.4 1 | Volet roulant aluminium | U | 1 |  | 0 | TOTHT
3.5 | STORES INTERIEURS |  |  |  |  | TVA
3.5 1 | Stores anti éblouissement | U | 3 |  | 0 | TOTTTC
| Total MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  | 0
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0

## Lot N°06 MENUISERIES INTERIEUR
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) | [5 empty] | CH3
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE : |  |  | CH4
| CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) |  |  |  |  | CH5
[6 empty] | ART | 000-F831
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°06 MENUISERIES INTERIEURES | [5 empty] | ART | 000-H355
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01 |  |  |  | ART | 000-H356
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant | ART | 000-H357
[6 empty] | ART | 000-H358
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | ART | 000-H359
3.1 | PORTES INTERIEURES - CHASSIS VITRES |  |  |  |  | ART | 000-H360
3.1.3 | Nomenclature des portes |  |  |  |  | ART | 000-H361
3.1.3 1 | Repère P1 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-H362
3.1.3 2 | Repère P2 | U | 7 |  | 0 | ART | 000-H363
3.1.3 3 | Repère P3 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-H364
3.1.3 4 | Repère P4 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-H366
3.1.3 5 | Repère P4s | U | 1 |  | 0 | ART | 000-H365
3.1.3 6 | Repère P5 | U | 1 |  | 0 | CH4
3.1.3 7 | Repère P5s | U | 2 |  | 0 | ART | 000-H353
3.1.3 8 | Repère P6 | U | 3 |  | 0 | ART | 000-H354
3.1.3 9 | Repère P6a | U | 1 |  | 0 | ART | 000-F869
3.1.3 10 |  | U | 1 |  | 0 | ART | 000-D190
3.1.3 11 | Repère P8 | U | 8 |  | 0 | ART | 000-F947
3.1.3 12 | Repère P9 | U | 2 |  | 0 | ART | 000-D218
3.1.3 13 | Repère P10 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-D229
3.2 | AGENCEMENT - ÉQUIPEMENTS - DIVERS
3.2 1 | Porte de placards intérieurs | Ens | 1 |  | 0 | STOT
3.2 2 | Aménagement de placard | Pm |  |  | 0
3.2 3 | Couvre joint de dilatation | ml | 5.4 |  | 0
3.2 4 | Patères inox | U | 1 |  | 0
3.2 5 | Lisse patères | ml | 0.9 |  | 0 | TOTHT
3.2 6 | Plan vasque | ml | 1.5 |  | 0 | TVA
3.2 7 | Miroirs | Ens | 1 |  | 0 | TOTTTC
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  | 0
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0

## Lot N°07 SERRURERIE
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) | [5 empty] | CH3
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE : |  |  | ART | 000-H372
| CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) |  |  |  |  | ART | 000-H370
[6 empty] | ART | 000-G377
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°07 SERRURERIE | [5 empty] | ART | 000-H369
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01 |  |  |  | ART | 000-H371
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant
STOT
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3 2 | Grilles de défense | m² | 8 |  | 0
3 3 | Casier range bouteilles | Ens | 1 |  | 0
3 4 | Échelle d’accès au vide sanitaire | Ens | 1 |  | 0 | TOTHT
3 5 | Plancher caillebotis | m² | 32.1 |  | 0 | TVA
3 6 | Échelle à crinoline | Ens | 1 |  | 0 | TOTTTC
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°07 SERRURERIE |  |  |  | 0
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0

## Lot N°08 DOUBLAGES – CLOISONS
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) | [5 empty] | CH3
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE : |  |  | CH4
| CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) |  |  |  |  | ART | 000-G967
[6 empty] | ART | 000-D220
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°08 DOUBLAGES CLOISONS - FAUX PLAFONDS | [5 empty] | ART | 000-G460
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01 |  |  |  | ART | 000-G835
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant | ART | 000-H232
CH4
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | ART | 000-A361
3.1 | DOUBLAGES |  |  |  |  | ART | 000-A362
3.1 1 | Parements BA13 | m² | 143.25 |  | 0 | ART | 000-D767
3.1 2 | Doublage thermique contre cloisons locaux très humides | m² | 37.12 |  | 0 | ART | 000-H222
3.1 3 | Doublage intérieurs sur joint de dilatation | m² | 75.5 |  | 0 | CH4
3.1 4 | Doublage thermo acoustique 13+120 mm | m² | 137.55 |  | 0 | CH5
3.1 5 | Doublage thermique contre cloisons plombée | m² | 16.24 |  | 0 | ART | 000-H221
3.2 | CLOISONS |  |  |  |  | CH5
3.2 1 | Bâtis de portes, trappes et éléments menuisés | U | 21 |  | 0 | ART | 000-G963
3.2 2 | Cloisons 98/48 46 dB - 2BA13 | m² | 144.46 |  | 0 | CH4
3.2 3 | Cloisons 98/48 46dB locaux très humides | m² | 58.05 |  | 0 | ART | 000-G749
3.2 4 | Cloisons plombée 100 mm | m² | 23.5 |  | 0
3.3 | [5 empty] | STOT
3.3.1 | Accessoires
3.3.1 1 | Grille de ventilation aluminium | U | 4 |  | 0
3.3.2 | Faux plafonds démontables
3.3.2 1 | Faux plafond en dalles acoustique laine de roche | m² | 214.77 |  | 0 | TOTHT
3.4 | ENCOFFREMENTS TECHNIQUES |  |  |  |  | TVA
3.4 1 | Gaines techniques 47 dB | m² | 2 |  | 0 | TOTTTC
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°08 DOUBLAGES – CLOISONS - FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0

## Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS D
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) | [5 empty] | CH3
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE : |  |  | CH4
| CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) |  |  |  |  | ART | 000-A457
[6 empty] | ART | 000-G061
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°09 REVETEMENTS DE SOLS DURS ET MURAUX - SOLS SOUPLES | [5 empty] | CH4
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01 |  |  |  | CH5
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant | ART | 000-H223
[6 empty] | ART | 000-A463
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | ART | 000-A467
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | ART | 000-A469
3.1 1 | Chape lissée | m² | 47.7 |  | 0 | ART | 000-H225
3.1 2 | Forme de pente | m² | 147.75 |  | 0 | ART | 000-D775
3.2 | SOUS COUCHES |  |  |  |  | CH4
3.2 1 | Etancheité liquide sous carrelage(SEL) | m² | 147.75 |  | 0 | ART | 000-G035
3.3 | REVETEMENTS DE SOLS DURS |  |  |  |  | ART | 000-H226
3.3.1 | Carrelage grès cérame |  |  |  |  | ART | 000-H227
3.3.1 1 | Carrelage grès cérame antidérapant 30 x 30 | m² | 186.14 |  | 0 | ART | 000-G965
3.3.1 2 | Carrelage grès cérame 40 x 40 | m² | 141.8 |  | 0 | ART | 000-H228
3.3.1 3 | Plinthes droites | ml | 155.6 |  | 0 | CH4
3.3.1 4 | Plinthes à gorges | ml | 160.12 |  | 0 | ART | 000-G964
3.3.1 5 |  | ml | 47.5 |  | 0 | ART | 000-H229
3.3.1 6 | Pose siphons de sol | U | 3 |  | 0 | CH4
3.4 | REVETEMENTS MURAUX |  |  |  |  | ART | 000-D776
3.4 1 | Système de protection à l’eau sous carrelage | m² | 24.9 |  | 0 | ART | 000-D777
3.4 2 | Carrelage mural 20 x 20 | m² | 554.45 |  | 0 | ART | 000-D255
3.4 3 | Revêtements en faïence | m² | 32.63 |  | 0 | ART | 000-D778
3.4 4 | Revêtement souple non poreux et décontaminable | m² | 109.49 |  | 0 | ART | 000-H242
3.4 5 | Revêtement mural plaque plastifié | m² | 32.28 |  | 0
3.5 | REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES |  |  |  |  | STOT
3.5 1 | Revêtement de sol PVC homogène compact U4 P3 | m² | 37.6 |  | 0
3.5 2 | Revêtement de sol PVC homogène dissipateur U4 P3 | m² | 10.1 |  | 0
3.6 | DIVERS
3.6 1 | Profil de transition | ml | 2.2 |  | 0 | TOTHT
3.6 2 | Couvre joints de dilatation | ml | 1 |  | 0 | TVA
3.6 3 | Tapis de propreté sas d'entrée | U | 1 |  | 0 | TOTTTC
3.6 4 | Socles maçonnés | Ens | 1 |  | 0
3.6 5 | Trappe accès en VS | U | 1 |  | 0
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS DURS ET MURAUX - SOLS SOUPLES |  |  |  | 0
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0

## Lot N°10 PEINTURE
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE :
CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°10 PEINTURES
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
3.1 | PEINTURES |  |  |  |  | CH4
3.1 1 | Généralités | Pm |  | 0 | 0 | ART | 000-D769
3.1 2 | Degré de finition | Pm |  | 0 | 0 | ART | 000-G459
3.1 3 | Travaux préparatoires plafonds sur subjectiles existants | m² | 39.4 |  | 0 | ART | 000-F516
3.1 4 | Préparation sur mur enduit au mortier | m² | 112.13 |  | 0 | ART | 000-H237
3.1 5 | Préparation sur subjectiles neufs | m² | 747.81 |  | 0 | ART | 000-A476
3.1 6 | Peinture sur parois verticales | m² | 548.08 |  | 0 | ART | 000-G672
3.1 7 | Peinture sur plafonds | m² | 39.4 |  | 0 | ART | 000-G673
3.1 8 | Peinture sur tuyauteries métalliques | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A480
3.1 9 | Peinture sur ouvrages métalliques | ml | 108.5 |  | 0 | ART | 000-G458
3.1 10 | Peinture sur canalisations PVC apparentes | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A481
3.2 | [5 empty] | CH4
3.2.1 | Signalétique intérieure |  |  |  |  | CH5
3.2.1 1 | Marquage des locaux | Ens | 29 |  | 0 | ART | 000-D772
3.3 | NETTOYAGE |  |  |  |  | CH4
3.3 1 | Nettoyage de fin de chantier | m² | 375.5 |  | 0 | ART | 000-D770
3.3 2 | Nettoyage de mise en service | m² | 375.5 |  | 0 | ART | 000-D771
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°10 PEINTURE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Lot N°11 CVC-PLB
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | BET FLUIDES:
CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°11 PLOMBERIE - CVC
| D.P.G.F. - PHASE PRO |  | 2025-04-01
| DESCRIPTION DES OUVRAGES | UNITE | QTE MOE | QTE ENT. | PRIX UNIT. H.T. | MONTANT H.T.
PRESTATIONS GENERALES
Préparation
| Dossier d'exécution y compris relevés de l'existant | ens | 1 |  |  | 0
| Etude thermique du bât. ROU140 | ens | 1 |  |  | 0
| Sécurisation / Consignation / Dépose et évacuation des installations non conservées | ens | 1 |  |  | 0
Installations de chantier
| Alimentation et évacuation provisoires avec compteur de chantier et robinet | ens | 1 |  |  | 0
Opération de mise en service / Réception
| Autocontrôles / Essais / Mise au point | ens | 1 |  |  | 0
| Vérifications Hydrauliques après travaux / Mesures et réglages | ens | 1 |  |  | 0
| Vérifications Aérauliques après travaux / Mesures et réglages | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service / Réception | ens | 1 |  |  | 0
| DOE | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL PRESTATIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
CVC
TRAITEMENT MACAQUES / AERAULIQUE
Equipements (CTA)
| Centrale de traitement d'air double-flux de 8700m3/h, type AIR CLEAN CIAT, avec filtration, récupération d'énergie via batteries d'échange à eau glycolée, batterie à détente direct, batterie électrique et humidificateur vapeur | u | 1 |  |  | 0
| Manutention en toiture / engin de levage | ens | 1 |  |  | 0
| Supportage / Structure châssis-rail surélévé -selon DTU- y compris plots antivibratils | u | 1 |  |  | 0
| Goupe extérieur à détente directe, inverter, R410A, Pf=86kW | u | 1 |  |  | 0
| Manutention en toiture / engin de levage | ens | 1 |  |  | 0
| Supportage / Structure châssis-rail surélévé -selon DTU- y compris plots antivibratils | u | 1 |  |  | 0
| Panoplie hydraulique récupération (vannes, circulateur, filtre…) | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons hydrauliques de la récupération | ml | 10 |  |  | 0
| Calorifuge | ml | 10 |  |  | 0
| Protection mécanique du calorifuge pour cheminements récupération en extérieur | ml | 10 |  |  | 0
| Liaisons frigo | ml | 10 |  |  | 0
| Calorifuge | ml | 10 |  |  | 0
| Protection mécanique type Isoxal du calorifuge pour cheminements liaisons frigo en extérieur | ml | 10 |  |  | 0
| Alimentation EF de l'humidificateur depuis point d'eau en toiture | ml | 10 |  |  | 0
| Calorifuge | ml | 10 |  |  | 0
| Protection mécanique type Isoxal du calorifuge pour cheminements en extérieur | ml | 10 |  |  | 0
| Coffret électrique d'alimentation, régulation et asservissement soufflage/extraction + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1 |  |  | 0
| Coupure proximité + Raccordement alimentation sur attente électrique | u | 2 |  |  | 0
| Liaison bus de communication sous tube IRL/IRO résistant UV en extérieur | ml | 25 |  |  | 0
| Commande déportée | u | 1 |  |  | 0
| Mise en service | u | 1 |  |  | 0
Réseau Soufflage
Conduits
| Pièce transformation conduit/CTA | u | 2 |  |  | 0
| Conduit rigide galva rectangulaire + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | m2 | 26 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.500 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 8 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.450 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 10 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.400 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 17 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.160 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 3 |  |  | 0
| Pièce de transformation / Traversée horizontale pour pénéptration dans stabulations | u | 5 |  |  | 0
| Traversée toiture + Té souche isolé D.160 | u | 1 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.450 mm nu | ml | 5 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.400 mm nu | ml | 15 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.160 mm nu | ml | 1 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 4 |  |  | 0
Terminaux
| Diffuseur de soufflage 600m3/h, avec registre, double déflexion, monté sur conduit | u | 12 |  |  | 0
| Diffuseur de soufflage 700m3/h, avec registre, double déflexion, monté sur conduit | u | 3 |  |  | 0
| Diffuseur de soufflage >120m3/h | u | 8 |  |  | 0
| Bouche de soufflage <120m3/h | u | 2 |  |  | 0
Accessoires/divers
| Manchette souple rectangulaire (raccordement rectangulaire sur CTA) | u | 1 |  |  | 0
| Piège à son rectangulaire à baffles (sur mesure selon étude acoustique) | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.500 mm | u | 2 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.450 mm | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.400 mm | u | 4 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.160 mm | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.125 mm | u | 2 |  |  | 0
| Rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
Réseau Reprise
Conduits
| Pièce transformation conduit/CTA | u | 2 |  |  | 0
| Conduit rigide galva rectangulaire + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | m2 | 26 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.500 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 9 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.450 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 10 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.400 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 20 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.160 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 3 |  |  | 0
| Pièce de transformation / Traversée horizontale pour pénéptration dans stabulations | u | 5 |  |  | 0
| Traversée toiture + Té souche isolé D.160 | u | 1 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.450 mm nu | ml | 4 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.400 mm nu | ml | 12 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.160 mm nu | ml | 1 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 4 |  |  | 0
Terminaux
| Grille d'extraction 600m3/h, montée sur conduit | u | 15 |  |  | 0
| Bouche d'extraction <120m3/h | u | 2 |  |  | 0
Accessoires/divers
| Manchette souple rectangulaire (raccordement rectangulaire sur CTA) | u | 1 |  |  | 0
| Piège à son rectangulaire à baffles (sur mesure selon étude acoustique) | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.500 mm | u | 2 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.450 mm | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.400 mm | u | 4 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.160 mm | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.125 mm | u | 2 |  |  | 0
| Rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
Réseaux Rejet et Prise d'air neuf
Conduits
| Pièce transformation conduit/CTA | u | 2 |  |  | 0
| Conduit rigide galva rectangulaire nu | m2 | 26 |  |  | 0
Accessoires/divers
| Sifflet pare-pluie grillagé | u | 2 |  |  | 0
Equipements (CTA)
| SOUS-TOTAL TRAITEMENT MACAQUES / AERAULIQUE |  |  |  |  | 0
VENTILATION LOCAUX DU PERSONNEL
Equipements (CTA et divers)
| Centrale de traitement d'air double-flux 2880m3/h, sans recyclage, avec récupération et batterie à détente directe | u | 1 |  |  | 0
| Goupe extérieur à détente directe, inverter, R410A, Pf=32kW | u | 1 |  |  | 0
| Manutention en toiture / engin de levage | ens | 1 |  |  | 0
| Supportage / Structure châssis-rail surélévé -selon DTU- y compris plots antivibratils | u | 1 |  |  | 0
| Liaisons frigo | ml | 10 |  |  | 0
| Calorifuge | ml | 10 |  |  | 0
| Protection mécanique type Isoxal du calorifuge pour cheminements liaisons frigo en extérieur | ml | 10 |  |  | 0
| Coffret électrique d'alimentation, régulation et asservissement soufflage/extraction + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1 |  |  | 0
| Coupure proximité + Raccordement alimentation sur attente électrique | u | 2 |  |  | 0
| Liaison bus de communication sous tube IRL/IRO résistant UV en extérieur | ml | 25 |  |  | 0
| Commande déportée | u | 1 |  |  | 0
| Platine d'entrée locaux avec manomètres différentiels | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service | u | 1 |  |  | 0
Réseau Soufflage
Conduits
| Pièce transformation en sortie CTA | u | 1 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.450 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 11 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.400 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 5 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 6 |  |  | 0
| Pièce transformation / Traversée toiture gaine rectangulaire 400xht.300mm | u | 1 |  |  | 0
| Traversée toiture + Té souche isolé D.250 | u | 2 |  |  | 0
| Conduit rigide galva rectangulaire + calorifuge 25mm | m2 | 15 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.315 mm + calorifuge 25mm | ml | 4 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 25mm | ml | 10 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.160 mm + calorifuge 25mm | ml | 20 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.125 mm + calorifuge 25mm | ml | 18 |  |  | 0
Terminaux
| Raccordement sur terminaux (flexible) | u | 19 |  |  | 0
| Diffuseur de soufflage >120m3/h | u | 7 |  |  | 0
| Bouche de soufflage <120m3/h | u | 12 |  |  | 0
Accessoires/divers
| Raccordement sur CTA (manchette souple) | u | 1 |  |  | 0
| Piège à son D.450 L:120cm | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.400 mm | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.250 mm | u | 3 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.160 mm | u | 4 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.125 mm | u | 12 |  |  | 0
| Registre motorisé D.315 avec régulateur et commande locale ouverture/fermeture pour décontamination | u | 1 |  |  | 0
| Rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
Réseau Reprise
Conduits
| Pièce transformation en sortie CTA | u | 1 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.450 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 6 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.400 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 4 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.355 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 5 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 3 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.200 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 3 |  |  | 0
| Pièce transformation / Traversée toiture gaine rectangulaire 350xht.300mm | u | 1 |  |  | 0
| Traversée toiture + Té souche isolé D.250 | u | 1 |  |  | 0
| Traversée toiture + Té souche isolé D.200 | u | 1 |  |  | 0
| Conduit rigide galva rectangulaire + calorifuge 25mm | m2 | 12 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.315 mm + calorifuge 25mm | ml | 13 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 25mm | ml | 7 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.200 mm + calorifuge 25mm | ml | 4 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.160 mm + calorifuge 25mm | ml | 31 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.125 mm + calorifuge 25mm | ml | 34 |  |  | 0
Terminaux
| Raccordement sur terminaux (flexible) | u | 20 |  |  | 0
| Grille d'extraction >120m3/h | u | 7 |  |  | 0
| Bouche d'extraction <120m3/h | u | 12 |  |  | 0
Accessoires/divers
| Raccordement sur CTA (manchette souple) | u | 1 |  |  | 0
| Piège à son D.450 L:120cm | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.355 mm | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.250 mm | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.200 mm | u | 2 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.160 mm | u | 4 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.125 mm | u | 12 |  |  | 0
| Registre motorisé D.315 avec régulateur et commande locale ouverture/fermeture pour décontamination | u | 1 |  |  | 0
| Rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
Réseaux Rejet et Prise d'air neuf
Conduits
| Pièce transformation en sortie CTA | u | 2 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.355 mm nu | ml | 24 |  |  | 0
Accessoires/divers
| Sifflet pare-pluie grillagé | u | 2 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL VENTILATION LOCAUX DU PERSONNEL |  |  |  |  | 0
VENTILATION DIVERS
Sorbonne /Grand Labo
| Extracteur spécifique sorbonne 900m3/h régulable, type IBIZA de France Air | u | 1 |  |  | 0
| Supportage / Structure châssis pour installation en toiture y compris plots antivibratils, chaise et accessoire pour montage en configuration rejet vertical (voir CCTP) | u | 1 |  |  | 0
| Traversée toiture | u | 1 |  |  | 0
| Centrale d'amenée d'air de compensation 800m3/h en faux-plafond avec filtre et batterie électrique post-chauffage | u | 1 |  |  | 0
| Supportage / pour installation en faux-plafond y compris plots antivibratils | u | 1 |  |  | 0
| Conduit rigide PVC D.315 mm | ml | 6 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.315 mm + calorifuge 25mm | ml | 9 |  |  | 0
| Piège à son D.315 | u | 1 |  |  | 0
| Diffuseur de soufflage | u | 2 |  |  | 0
| Volet de surpression | u | 1 |  |  | 0
| Grille de prise d'air en façade | u | 1 |  |  | 0
| Traversée toiture | u | 1 |  |  | 0
| Coffret électrique d'alimentation, régulation et asservissement soufflage/extraction + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1 |  |  | 0
| Commande locale | u | 1 |  |  | 0
| Mise en service | u | 1 |  |  | 0
| Rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
Extraction /Local technique Azote
| Extracteur spécifique type tourelle à 2 vitesses (PV-GV: 100-400 m3/h) | u | 1 |  |  | 0
| Traversée toiture + souche isolé | u | 1 |  |  | 0
| Silencieux de souche | u | 1 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.200 mm nu | ml | 8 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 2 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.125 | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.200 | u | 1 |  |  | 0
| Registre motorisé D.200 avec régulateur | u | 1 |  |  | 0
| Bouche d'extraction au caisson ventilé | u | 1 |  |  | 0
| Grille d'extraction montée sur conduit vertical (extraction au sol) | u | 1 |  |  | 0
| Volet de surpression avec grillage 330m3/h | u | 1 |  |  | 0
| Coffret électrique d'alimentation et pilotage (sonde gaz) + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1 |  |  | 0
| Commande locale | u | 1 |  |  | 0
| Mise en service | u | 1 |  |  | 0
| Rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
Extraction Formol /Salle Autopsie et Stockage Autopsie
| Extracteur spécifique type caisson à 2 vitesses (PV-GV : 200-700 m3/h) | u | 1 |  |  | 0
| Caisson Filtres : préfiltre + filtre à charbon spécifique Formol | u | 1 |  |  | 0
| Traversée toiture + Té souche insonorisé D.250 | u | 1 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.250 mm nu | ml | 8 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.160 mm nu | ml | 6 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 4 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.125 (stockage autopsie) | u | 2 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.160 (stockage autopsie) | u | 1 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.250 (salle autopsie) | u | 1 |  |  | 0
| Registre motorisé D.250 avec régulateur (salle autopsie) | u | 1 |  |  | 0
| Volet de surpression avec grillage 500m3/h (salle autopsie) | u | 1 |  |  | 0
| Grille d'entrée d'air avec grillage 155m3/h (stockage autopsie) | u | 1 |  |  | 0
| Coffret électrique d'alimentation et pilotage + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1 |  |  | 0
| Commande locale (salle autopsie) | u | 1 |  |  | 0
| Mise en service | u | 1 |  |  | 0
| Rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
Extraction O2 /Salles Radio, Soins Longs et Chirurgie
| Extracteur spécifique type caisson à 4 vitesses (0-30-60-90 m3/h) | u | 1 |  |  | 0
| Traversée toiture + Té souche insonorisé D.125 | u | 1 |  |  | 0
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 25 |  |  | 0
| Registre d'équilibrage D.125 | u | 3 |  |  | 0
| Registre motorisé D.125 avec régulateur | u | 3 |  |  | 0
| Coffret électrique d'alimentation et pilotage + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1 |  |  | 0
| Commande locale | u | 3 |  |  | 0
| Mise en service | u | 1 |  |  | 0
| Rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL VENTILATION DIVERS |  |  |  |  | 0
CONDITIONNEMENT LOCAUX
| Groupe extérieur de 8cv, type mini-VRV, DAIKIN | u | 1 |  |  | 0
| Manutention et supports + plots antivibratils | ens | 1 |  |  | 0
| Coupure proximité + Raccordement sur attente électrique | ens | 1 |  |  | 0
| Unité intérieure type murale, taille 15 | u | 3 |  |  | 0
| Unité intérieure type cassette, taille 15 | u | 4 |  |  | 0
| Unité intérieure type cassette, taille 20 | u | 2 |  |  | 0
| Unité intérieure type cassette, taille 25 | u | 3 |  |  | 0
| Unité intérieure type cassette, taille 32 | u | 1 |  |  | 0
Liaisons frigo
| Tuyauteries 3/8-5/8" | ml | 36 |  |  | 0
| Tuyauterie 1/4-3/8" | ml | 38 |  |  | 0
| Raccords Refnet 1/4-3/8-5/8" (ensemble de 2) | ens | 12 |  |  | 0
| Calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
| Protection mécanique type Isoxal pour cheminements liaisons en extérieur | ml | 4 |  |  | 0
| Liaison bus de communication sous tube IRL/IRO résistant UV en extérieur | ml | 75 |  |  | 0
| Telecommande individuelle filaire | u | 13 |  |  | 0
| Commande centralisée | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement sur attente électrique | u | 14 |  |  | 0
| Réseau d'évacuation des condensats en PVC-Evac D.32 avec siphons de parcours avant raccordements sur réseaux EU | ml | 70 |  |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL CONDITIONNEMENT LOCAUX |  |  |  |  | 0
REFROIDISSEMENT LOCAL CONGELATEURS -80°C
| Ensemble Mono-split avec unité intérieure murale -DAIKIN -Pf=2,5kW -R32 | u | 2 |  |  | 0
| Manutention | ens | 1 |  |  | 0
| Supportage + plots antivibratils | u | 2 |  |  | 0
| Coupure proximité + Raccordement alimentation sur attente électrique | ens | 2 |  |  | 0
| Liaisons frigo | ml | 10 |  |  | 0
| Calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
| Protection mécanique type Isoxal pour cheminements liaisons en extérieur | ml | 5 |  |  | 0
| Liaison bus de communication sous tube IRL/IRO résistant UV en extérieur | ml | 10 |  |  | 0
| Telecommande individuelle filaire | u | 2 |  |  | 0
| Réseau d'évacuation des condensats en PVC-Evac D.32 avec siphons de parcours avant raccordement sur réseau EU | ml | 3 |  |  | 0
| Traversée (crosse) / Rebouchage | ens | 2 |  |  | 0
| Mise en service | u | 2 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL REFROIDISSEMENT LOCAL CONGELATEURS -80°C |  |  |  |  | 0
REFROIDISSEMENT LOCAL CONGELATEURS AUTOPSIE
| Ensemble Mono-split avec unité intérieure murale -DAIKIN -Pf=3,5kW -R32 | u | 1 |  |  | 0
| Manutention | u | 1 |  |  | 0
| Supportage + plots antivibratils | u | 1 |  |  | 0
| Coupure proximité + Raccordement alimentation sur attente électrique | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons frigo | ml | 6 |  |  | 0
| Calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
| Protection mécanique type Isoxal pour cheminements liaisons en extérieur | ml | 5 |  |  | 0
| Liaison bus de communication sous tube IRL/IRO résistant UV en extérieur | ml | 6 |  |  | 0
| Telecommande individuelle filaire | U | 1 |  |  | 0
| Réseau d'évacuation des condensats en PVC-Evac D.32 avec siphons de parcours avant raccordement sur réseau EU | ml | 3 |  |  | 0
| Traversée (crosse) / Rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service | u | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL REFROIDISSEMENT LOCAL CONGELATEURS AUTOPSIE |  |  |  |  | 0
GTC
| Gestion et Automate embarqué dans équipements (2 CTA, ventil spcifiques, 1 VRV, 3 monosplits... ) | u | 10 |  |  | 0
| Gestion et Remontée des informations sur automate central en attente pour GTC (BAKNET) | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL GTC |  |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL CVC |  |  |  |  | 0
PLOMBERIE SANITAIRE
ALIMENTATION
AEP
Prologement AEP existante en VS
| Tuyauterie Multi-couche DN32 | ml | 12 |  |  | 0
| Panoplie complète comprenant disconnecteur, compteur, filtre, vannes | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL ALIMENTATION |  |  |  |  | 0
APPAREILS SANITAIRES
Salle Labo repro
| Cuve inox y compris accessories et toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
| Robinetterie | u | 1 |  |  | 0
Local WC
| WC -cuvette au sol- y compris accessoires et toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
| Lave-mains y compris accessories et toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
| Robinetterie | u | 1 |  |  | 0
Locaux Ménage
| Vidoir | ens | 3 |  |  | 0
| Robinetterie | u | 1 |  |  | 0
Salle Soins longs
| Lave-mains inox automatique y compris accessories et toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
| Robinetterie | u | 1 |  |  | 0
Salle Autopsie
| Point d'eau intérieur | ens | 1 |  |  | 0
Stock Autopsie
| Point d'eau intérieur | ens | 1 |  |  | 0
Salle congélateurs
| Point d'eau intérieur | ens | 1 |  |  | 0
Stabulations Macaques
| Point d'eau intérieur | ens | 5 |  |  | 0
Extérieur
| Point d'eau extérieur (Nord, Sud, toiture) | ens | 3 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
PRODUCTION / DISTRIBUTION
Production
| Adoucisseur (labo repro) sous paillasse | u | 1 |  |  | 0
| Chauffe-eau électrique 300L sur socle au sol | u | 1 |  |  | 0
| Mitigeur thermostatique | u | 1 |  |  | 0
| Robinet d'isolement | u | 7 |  |  | 0
| Raccordements hydrauliques et accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements sur attente électrique | u | 2 |  |  | 0
Alimentations EF
Nouveau réseau en vide-sanitaire
| Tuyauterie Multi-couche DN32 | ml | 4 |  |  | 0
| Tuyauterie Multi-couche DN25 | ml | 20 |  |  | 0
| Tuyauterie Multi-couche DN20/De26mm | ml | 30 |  |  | 0
| Tuyauterie Multi-couche DN16/De20mm | ml | 70 |  |  | 0
| Tuyauterie Multi-couche DN12/De16mm | ml | 50 |  |  | 0
| Robinet d'isolement + passage de cloison avec plaque de finition | ens | 22 |  |  | 0
| Raccordement appareils/équipements | u | 22 |  |  | 0
| Raccordement humidificateur à vapeur de la CTA | u | 1 |  |  | 0
Alimentations ECS
Nouveau réseau en vide-sanitaire
| Tuyauterie Multi-couche DN25 | ml | 4 |  |  | 0
| Tuyauterie Multi-couche DN20/De26mm | ml | 12 |  |  | 0
| Tuyauterie Multi-couche DN16/De20mm | ml | 8 |  |  | 0
| Tuyauterie Multi-couche DN12/De16mm | ml | 34 |  |  | 0
| Calorifuge et protection mécanique type Isoxal (en vide-sanitaire) | ens | 1 |  |  | 0
| Robinet d'isolement + passage de cloison avec plaque de finition | ens | 10 |  |  | 0
| Raccordement appareils/équipements | u | 10 |  |  | 0
Bouclage
| Panoplie pompe de circulation (circulateur, vannes, thermomètres, mano...) | ens | 1 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage DN15 | u | 3 |  |  | 0
| Tuyauterie Multi-couche DN12/De16mm | ml | 30 |  |  | 0
| Calorifuge et protection mécanique type Isoxal (en vide-sanitaire) | ens | 1 |  |  | 0
Alimentation/remplissage circuit d'eau de récupération
| Raccordement sur arrivée d'eau / point d'eau en toiture | ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie dydraulique (vannes, filtre, disconnecteur, pot d'injection) | u | 1 |  |  | 0
| Tuyauterie Multi-couche D.16/20mm | ml | 5 |  |  | 0
| Calorifuge et protection mécanique type Isoxal (en extérieur) | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL PRODUCTION / DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
EVACUATIONS
Equipements Labo
| Siphon de sol inox 200x200 avec panier amovible (fourniture seule / pose au carreleur) | u | 3 |  |  | 0
Equipements Stabulations
| Siphon de sol inox 200x200 avec panier amovible (fourniture seule / pose au carreleur) | u | 10 |  |  | 0
Réseau Labos
| Réseau PVC NFE+NFME D.100 | ml | 55 |  |  | 0
| Réseau PVC NFE+NFME D.50 | ml | 20 |  |  | 0
| Réseau PVC NFE+NFME D.40 | ml | 15 |  |  | 0
Réseau Stabulations
| Réseau PVC NFE+NFME D.100 | ml | 75 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL EVACUATIONS |  |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. - TRANCHE FERME /ROU140 |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. - TRANCHE FERME /ROU140 |  |  |  |  | 0
Tranche Optionnelle 1 : Equipements Plomberie
Labo Biomédical
Cuve inox y compris accessories et toutes sujétions
| Robinetterie | ens | 1 |  |  | 0
|  | u | 1 |  |  | 0
Salle Autoclave
| Evier grès y compris accessories et toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
| Robinetterie | u | 1 |  |  | 0
Salle Autopsie
Enrouleur automatique / Poste de nettoyage inox 10m, fixation murale, support pivotant
|  | ens | 1 |  |  | 0
Stabulations
| Enrouleur automatique / Poste de nettoyage inox 10m, fixation murale, support pivotant | ens | 5 |  |  | 0
Salle Labo repro
| Cuve inox y compris accessories et toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
| Robinetterie | u | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. - TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE 1 /ROU140 |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. - TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE 1 /ROU140 |  |  |  |  | 0

## Lot N°12 ELECTRICITE
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | BET FLUIDES:
CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°12 ELECTRICITE (CFO - CFA)
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01
Rep. | Désignation des ouvrages | U. | Quant. | Quant. | P.Unitaire | P.Total
|  |  | MOE | Entreprise | (€ H.T) | (€ H.T)
Préparation
| Relevés sur site | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier d'exécution (études, notes calculs, plans, schémas, …etc.) | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Installations de chantier
| Tableau | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Opération de mise en service / Réception
| Essais /Mise au point et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Réalisation DOE (plans recolement, schémas, notices, ...etc.) y compris mises à jour des plans avec synthèse des parties des installations existantes conservées | ens | 1 |  |  | 0
| Réception | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Neutralisation / Sécurisation / Dépose
| Consignation, neutralisation et dépose des installations non conservées | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Tableau et Distribution principale
ROU110
| Disjoncteur général 400A avec jeu de barre et enveloppe (nouveau AGBT dans TGBT ROU110) | ens | 1 |  |  | 0
| Adaptation du câblage sur l'inverseur existant-conservé | ens | 1 |  |  | 0
| Disjoncteur 160A dédié au ROU140 (nouveau) | u | 1 |  |  | 0
| Câble TGBT ROU110 -> ROU140 (à définir selon note de calcul) | ml | 160 |  |  | 0
(fourreaux 2x95+2x63 et tranché à la charge du VRD)
| Refonte complète schéma et repérages au TGBT | ens | 1 |  |  | 0
ROU140
| Alimentations temporaires des autres batiments pendant la durée du chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Tableau Divisionnaire ROU140 avec enveloppe (nouveau) | ens | 1 |  |  | 0
avec intégration départs vidéo-surveillance du TD3
avec intégration départ ROU150
avec intégration départ B7
avec intégration départs ROU160
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Réseau de terre
| Barre de terre | u | 1 |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
| Connexions | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Appareillages
| Interrupteur SA | u | 12 |  |  | 0
| Interrupteur SA étanche | u | 3 |  |  | 0
| Interrupteur SA étanche avec voyant | u | 1 |  |  | 0
| Interrupteur DA | u | 2 |  |  | 0
| Interrupteur VV | u | 2 |  |  | 0
| Interrupteur Variable étanche | u | 5 |  |  | 0
| Détecteur de présence | u | 14 |  |  | 0
| PC 2P+T 16A | u | 151 |  |  | 0
| PC 2P+T 16A étanche | u | 26 |  |  | 0
| AU | u | 3 |  |  | 0
| Voyant lumineux blanc/rouge (salle Radio) | u | 2 |  |  | 0
| Bouton marche/arrêt et arrêt d'urgence (salle Radio) | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Luminaires
| Spot LED encastré | u | 14 |  |  | 0
| Downlight LED encastré | u | 15 |  |  | 0
| Luminaire LED 600x600 UGR<19 | u | 27 |  |  | 0
| Hublot LED étanche | u | 10 |  |  | 0
| Plafonnier LED étanche dimmable (stabulations) | u | 10 |  |  | 0
| Plafonnier LED étanche | u | 17 |  |  | 0
| Hublot LED étanche extérieur avec détecteurs présence et luminère | u | 13 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Eclairage de sécurité
| BAES | u | 17 |  |  | 0
| Câblage | u | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Distribution secondaire et terminale / Câblage process
| Câblage Circuit Eclairage | u | 24 |  |  | 0
| Câblage Circuit PC | u | 24 |  |  | 0
| Câblage Circuit AU | ens | 3 |  |  | 0
| Câblage Baie informatique | u | 1 |  |  | 0
| Câblage Centrale incendie | u | 1 |  |  | 0
| Câblage Centrale Gaz | u | 1 |  |  | 0
| Câblage Contrôle d'accès | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente CTA extraction Stabulations en toiture | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente CTA soufflage Stabulations en toiture | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente CTA double flux locaux personnel en toiture | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente Récupération CTA Stabulations en toiture | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente Groupe clim CTA Stabulations en toiture | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente Groupe clim CTA double flux en toiture | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente VRV en toiture | u | 7 |  |  | 0
| Câblage en attente unité clim vrv | u | 13 |  |  | 0
| Câblage en attente Clim congél -80°C en toiture | u | 2 |  |  | 0
| Câblage en attente Clim congél autopsie en toiture | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente Chauffe-eau | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente Circulateur boucle ECS | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente Adoucisseur | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente Sorbonne | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente Compensation Sorbonne | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente Scyalitique | u | 2 |  |  | 0
| Câblage en attente Radio | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente extracteur VS | u | 2 |  |  | 0
| Câblage en attente pompe VS | u | 2 |  |  | 0
| Câblage en attente extracteur Local Azote | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente extracteur O2 | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente extracteur Formol | u | 1 |  |  | 0
| Câblage en attente registre motorisé | u | 7 |  |  | 0
| Câblage en attente automate GTC | u | 11 |  |  | 0
| Câblage en attente Gaz spéciaux | u | 2 |  |  | 0
| Goulottes 2C / Plinthe | ml | 100 |  |  | 0
| Goulottes 2C / Paillasse | ml | 65 |  |  | 0
| Chemins de câbles | ml | 45 |  |  | 0
| Chemins de câbles capotés (extérieur) | ml | 40 |  |  | 0
| Divers cheminement (moulure, conduits ICT, boites dérivations, ...etc.) | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
VDI
| Création baie complète 19" 24U - cat.6A | ens | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 | u | 51 |  |  | 0
| Prise RJ45 étanche | u | 13 |  |  | 0
| Câblage cat.6A avec raccordements | ens | 1 |  |  | 0
| Chemins de câbles | ml | 45 |  |  | 0
| Repérage tenants-aboutissants | ens | 1 |  |  | 0
| Recette | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Vidéo-surveillance
| Déplacement (dépose/repose) caméra existante | u | 5 |  |  | 0
| Support | u | 5 |  |  | 0
| Déplacement (dépose/repose) enregistreur existant | u | 1 |  |  | 0
| Adaptation Câblage | ens | 1 |  |  | 0
| Repérage tenants-aboutissants | ens | 1 |  |  | 0
| Essais | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Contrôle d'accès
| Centrale / Unité de traitement UTL | u | 1 |  |  | 0
| Licence, enroleur, kit de mise en service | u | 1 |  |  | 0
| Hub radio | u | 5 |  |  | 0
| Cylindre radio | u | 19 |  |  | 0
| Bouton poussoir sortie | u | 8 |  |  | 0
| Badge d'identification | u | 50 |  |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  |  | 0
| Essais / Mise en service / Formation | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Détection incendie
| Centrale incendie | u | 1 |  |  | 0
| Tableau de report | u | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u | 8 |  |  | 0
| Déclencheur manuel Vert | u | 8 |  |  | 0
| Détecteur automatique | u | 29 |  |  | 0
| Diffuseur sonore | u | 4 |  |  | 0
| Diffuseur lumineux | u | 6 |  |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  |  | 0
| Divers cheminements | ens | 1 |  |  | 0
| Repérage, autocontrôles, essais foyer type, programmation, supports articulés, mise en service, réception, DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Détection gaz
| Centrale | u | 1 |  |  | 0
| Passerelle TCPIP | u | 1 |  |  | 0
| Tableau de report (buzzer + voyant) | u | 1 |  |  | 0
| Détecteur O2 | u | 3 |  |  | 0
| Détecteur CO2 | u | 2 |  |  | 0
| Diffuseur sonore et lumineux | u | 3 |  |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  |  | 0
| Plans, paramétrage, études | ens | 1 |  |  | 0
| Essais / Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
| Total H.T. TRANCHE FERME |  |  |  | 0
| T.V.A 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. TRANCHE FERME |  |  |  | 0
Tranche optionnelle 2 : Tableau de report centrale gaz
Détection gaz
Tableau de report centrale gaz
| Total H.T. TRANCHE FERME + TO2 /ROU140 |  |  |  | 0
| T.V.A 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. TRANCHE FERME + TO2 /ROU140 |  |  |  | 0

## Lot N°13 GAZ SPECIAUX
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | BET FLUIDES:
CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : Lot N°13 GAZ SPECIAUX
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01
Rep. | Désignation des ouvrages | U. | Quant. | Quant. | P.Unitaire | P.Total
|  |  | MOE | Entreprise | (€ H.T) | (€ H.T)
Préparation
| Relevés sur site | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier d'exécution (notes calculs, plans, schémas, …etc.) | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Matériels principaux
| Centrale de détente automatique à réarmement manuel | ens | 1 |  |  | 0
| Coffret de détente/coupure | ens | 3 |  |  | 0
| Coffret alarme | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Matériels communs et terminaux
| Rateliers stock plein | ens | 1 |  |  | 0
| Rateliers stock vide | ens | 1 |  |  | 0
| Electrovanne extérieur | u | 3 |  |  | 0
| Point de soutirage / Prise Oxygène | u | 4 |  |  | 0
| Point de soutirage / Prise Azote | u | 1 |  |  | 0
| Point de soutirage / Prise CO2 | u | 2 |  |  | 0
| Vannes + manodétendeur | u | 7 |  |  | 0
| Grille de faux-plafond | u | 5 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Canalisations et raccordements
| Réseau Oxygène | ml | 34 |  |  | 0
| Réseau Azote | ml | 18 |  |  | 0
| Réseau CO2 | ml | 31 |  |  | 0
| Cheminement de protection | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Opération de mise en service / Réception
| Repérage | ens | 1 |  |  | 0
| Essais /Mise au point et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Réalisation D.O.E. (plans recolement toutes installations, notices, ...etc.) | ens | 1 |  |  | 0
| Réception | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
| Total H.T. - TRANCHE FERME |  |  |  | 0
| T.V.A |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. - TRANCHE FERME |  |  |  | 0

## Lot N°14 EQUIPEMENTS LABORATOI
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) | [5 empty] | CH3
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | ECONOMISTE : |  |  | CH4
| CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) |  |  |  |  | ART | 000-G953
[6 empty] | ART | 000-G955
ESTIMATION FINANCIERE DU LOT : N°14 EQUIPEMENTS LABORATOIRES | [5 empty] | CH4
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-01 |  |  |  | ART | 000-G956
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant | ART | 000-G957
[6 empty] | ART | 000-G958
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | ART | 000-G959
3.1 | EQUIPEMENTS TECHNIQUES |  |  |  |  | ART | 000-G960
3.1 1 | Sorbonne de laboratoire | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G961
3.1 2 | Sas de transfert | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G962
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°14 EQUIPEMENTS LABORATOIRES |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
TRANCHE OPTIONNELLE n°3
| Désignation | U | Quantité | P.U. | Montant
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.2 | PAILLASSES
3.2 1 | Paillasse centrale 750 x 600 mm | ml | 1.2 |  | 0
3.2 2 | Paillasse centrale 750 x 1200 mm | ml | 4.8 |  | 0
3.2 3 | Paillasse murale 750 x 1200 mm | ml | 16.8 |  | 0
3.2 4 | Paillasse murale 750 x 1500 mm | ml | 3 |  | 0
3.2 5 | Paillasse murale 750 x 2500 mm + cuve | ml | 2.5 |  | 0
3.2 6 | Paillasse murale 500 x 2750 mm | ml | 2.75 |  | 0
3.2 7 | Meuble sous paillasse 600 x 600 | U | 3 |  | 0
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0
| Montant HT TRANCHE OPTIONNELLE du Lot N°14 EQUIPEMENTS LABORATOIRES |  |  |  | 0
0 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
| Montant HT TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°3 |  |  |  | 0
0 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0

## TOTAUX TOUS LOTS
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
MAITRE D'OUVRAGE :
CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
ESTIMATION FINANCIERE : BATIMENT ROU 140
| D.P.G.F. - PHASE PRO | 2025-04-04
| LOTS |  |  | P.Total
(€ H.T)
Lot N°01 TERRASSEMENT – VRD
|  |  | Sous-total : | 0
Lot N°02 DEMOLITIONS – CURAGES - GROS-OEUVRE
|  |  | Sous-total : | 0
Lot N°03 ETANCHEITE
|  |  | Sous-total : | 0
Lot N°04 BASE - BARDAGES - TOITURE BAC ACIER - ITE
|  |  | Sous-total : | 0
Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES
|  |  | Sous-total : | 0
Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES
|  |  | Sous-total : | 0
Lot N°07 SERRURERIE
|  |  | Sous-total : | 0
Lot N°08 DOUBLAGES – CLOISONS - FAUX PLAFONDS
|  |  | Sous-total : | 0
Lot N°09 REV. SOLS DURS ET MURAUX - SOLS SOUPLES
|  |  | Sous-total : | 0
Lot N°10 PEINTURE
|  |  | Sous-total : | 0
Lot 11 : CVC - PLOMBERIE
|  |  | Sous-total : | 0
Lot 12 : CFO-CFA
|  |  | Sous-total : | 0 | 0
Lot 13 : GAZ SPECIAUX
|  |  | Sous-total : | 0 | 0
Lot N°14 EQUIPEMENTS LABORATOIRES
|  |  | Sous-total : | 0
| Total H.T. - TRANCHE FERME |  | 0
| T.V.A |  | 0
| TOTAL T.T.C. - TRANCHE FERME |  | 0
OPTION (moins-value):
Lot N°04 VARIANTE - BARDAGES - TOITURE BAC ACIER - ITE
Option replacement bardages sur ITE par finition enduit frotassé fin
|  |  | Sous-total (Moins-Value): | 0
| Total H.T. - TRANCHE FERME - Option finition enduit |  | 0
| T.V.A |  | 0
| TOTAL T.T.C. - TRANCHE FERME |  | 0
Tranches Optionnelles :
LOT 11 : CVC-Plomberie
Tranche optionnelle 1 : Equipements Plomberie
|  |  | Sous-total : | 0
LOT 12 : CFO-CFA
Tranche optionnelle 2 : Tableau de report gaz
|  |  | Sous-total : | 0
LOT 14 : Equipements laboratoires
Tranche optionnelle 3 : Equipements
|  |  | Sous-total : | 0
| Total H.T. - Tranches OPTIONELLES 1 + 2 + 3 |  | 0
| T.V.A |  | 0
| Total T.T.C. - Tranches OPTIONELLES 1 + 2 + 3 |  | 0