## CVC-PLB (11)
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS ROU140
STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13)
| MAITRE D'OUVRAGE : |  | BET FLUIDES:
CNRS STATION DE PRIMATOLOGIE DE ROUSSET (13) ROU140
LOT 11 : CVC - Plomberie
| D.P.G.F. - PHASE DCE |  | 2025-04-30
| DESCRIPTION DES OUVRAGES | UNITE | QTE MOE | QTE ENT. | PRIX UNIT. H.T. | MONTANT H.T.
PRESTATIONS GENERALES
Préparation
| Dossier d'exécution y compris relevés de l'existant | ens | 1
| Etude thermique du bât. ROU140 | ens | 1
| Sécurisation / Consignation / Dépose et évacuation des installations non conservées | ens | 1
Installations de chantier
| Alimentation et évacuation provisoires avec compteur de chantier et robinet | ens | 1
Opération de mise en service / Réception
| Autocontrôles / Essais / Mise au point | ens | 1
| Vérifications Hydrauliques après travaux / Mesures et réglages | ens | 1
| Vérifications Aérauliques après travaux / Mesures et réglages | ens | 1
| Mise en service / Réception | ens | 1
| DOE | ens | 1
SOUS-TOTAL PRESTATIONS GENERALES
CVC
TRAITEMENT MACAQUES / AERAULIQUE
Equipements (CTA)
| Centrale de traitement d'air double-flux de 8700m3/h, type AIR CLEAN CIAT, avec filtration, récupération d'énergie via batteries d'échange à eau glycolée, batterie à détente direct, batterie électrique et humidificateur vapeur | u | 1
| Manutention en toiture / engin de levage | ens | 1
| Supportage / Structure châssis-rail surélévé -selon DTU- y compris plots antivibratils | u | 1
| Goupe extérieur à détente directe, inverter, R410A, Pf=86kW | u | 1
| Manutention en toiture / engin de levage | ens | 1
| Supportage / Structure châssis-rail surélévé -selon DTU- y compris plots antivibratils | u | 1
| Panoplie hydraulique récupération (vannes, circulateur, filtre…) | ens | 1
| Liaisons hydrauliques de la récupération | ml | 10
| Calorifuge | ml | 10
| Protection mécanique du calorifuge pour cheminements récupération en extérieur | ml | 10
| Liaisons frigo | ml | 10
| Calorifuge | ml | 10
| Protection mécanique type Isoxal du calorifuge pour cheminements liaisons frigo en extérieur | ml | 10
| Alimentation EF de l'humidificateur depuis point d'eau en toiture | ml | 10
| Calorifuge | ml | 10
| Protection mécanique type Isoxal du calorifuge pour cheminements en extérieur | ml | 10
| Coffret électrique d'alimentation, régulation et asservissement soufflage/extraction + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1
| Coupure proximité + Raccordement alimentation sur attente électrique | u | 2
| Liaison bus de communication sous tube IRL/IRO résistant UV en extérieur | ml | 25
| Commande déportée | u | 1
| Mise en service | u | 1
Réseau Soufflage
Conduits
| Pièce transformation conduit/CTA | u | 2
| Conduit rigide galva rectangulaire + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | m2 | 26
| Conduit rigide galva D.500 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 8
| Conduit rigide galva D.450 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 10
| Conduit rigide galva D.400 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 17
| Conduit rigide galva D.160 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 3
| Pièce de transformation / Traversée horizontale pour pénéptration dans stabulations | u | 5
| Traversée toiture + Té souche isolé D.160 | u | 1
| Conduit rigide galva D.450 mm nu | ml | 5
| Conduit rigide galva D.400 mm nu | ml | 15
| Conduit rigide galva D.160 mm nu | ml | 1
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 4
Terminaux
| Diffuseur de soufflage 600m3/h, avec registre, double déflexion, monté sur conduit | u | 12
| Diffuseur de soufflage 700m3/h, avec registre, double déflexion, monté sur conduit | u | 3
| Diffuseur de soufflage >120m3/h | u | 8
| Bouche de soufflage <120m3/h | u | 2
Accessoires/divers
| Manchette souple rectangulaire (raccordement rectangulaire sur CTA) | u | 1
| Piège à son rectangulaire à baffles (sur mesure selon étude acoustique) | u | 1
| Registre d'équilibrage D.500 mm | u | 2
| Registre d'équilibrage D.450 mm | u | 1
| Registre d'équilibrage D.400 mm | u | 4
| Registre d'équilibrage D.160 mm | u | 1
| Registre d'équilibrage D.125 mm | u | 2
| Rebouchage | ens | 1
Réseau Reprise
Conduits
| Pièce transformation conduit/CTA | u | 2
| Conduit rigide galva rectangulaire + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | m2 | 26
| Conduit rigide galva D.500 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 9
| Conduit rigide galva D.450 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 10
| Conduit rigide galva D.400 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 20
| Conduit rigide galva D.160 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 3
| Pièce de transformation / Traversée horizontale pour pénéptration dans stabulations | u | 5
| Traversée toiture + Té souche isolé D.160 | u | 1
| Conduit rigide galva D.450 mm nu | ml | 4
| Conduit rigide galva D.400 mm nu | ml | 12
| Conduit rigide galva D.160 mm nu | ml | 1
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 4
Terminaux
| Grille d'extraction 600m3/h, montée sur conduit | u | 15
| Bouche d'extraction <120m3/h | u | 2
Accessoires/divers
| Manchette souple rectangulaire (raccordement rectangulaire sur CTA) | u | 1
| Piège à son rectangulaire à baffles (sur mesure selon étude acoustique) | u | 1
| Registre d'équilibrage D.500 mm | u | 2
| Registre d'équilibrage D.450 mm | u | 1
| Registre d'équilibrage D.400 mm | u | 4
| Registre d'équilibrage D.160 mm | u | 1
| Registre d'équilibrage D.125 mm | u | 2
| Rebouchage | ens | 1
Réseaux Rejet et Prise d'air neuf
Conduits
| Pièce transformation conduit/CTA | u | 2
| Conduit rigide galva rectangulaire nu | m2 | 26
Accessoires/divers
| Sifflet pare-pluie grillagé | u | 2
SOUS-TOTAL TRAITEMENT MACAQUES / AERAULIQUE
VENTILATION LOCAUX DU PERSONNEL
Equipements (CTA et divers)
| Centrale de traitement d'air double-flux 2880m3/h, sans recyclage, avec récupération et batterie à détente directe | u | 1
| Goupe extérieur à détente directe, inverter, R410A, Pf=32kW | u | 1
| Manutention en toiture / engin de levage | ens | 1
| Supportage / Structure châssis-rail surélévé -selon DTU- y compris plots antivibratils | u | 1
| Liaisons frigo | ml | 10
| Calorifuge | ml | 10
| Protection mécanique type Isoxal du calorifuge pour cheminements liaisons frigo en extérieur | ml | 10
| Coffret électrique d'alimentation, régulation et asservissement soufflage/extraction + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1
| Coupure proximité + Raccordement alimentation sur attente électrique | u | 2
| Liaison bus de communication sous tube IRL/IRO résistant UV en extérieur | ml | 25
| Commande déportée | u | 1
| Platine d'entrée locaux avec manomètres différentiels | ens | 1
| Mise en service | u | 1
Réseau Soufflage
Conduits
| Pièce transformation en sortie CTA | u | 1
| Conduit rigide galva D.450 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 11
| Conduit rigide galva D.400 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 5
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 6
| Pièce transformation / Traversée toiture gaine rectangulaire 400xht.300mm | u | 1
| Traversée toiture + Té souche isolé D.250 | u | 2
| Conduit rigide galva rectangulaire + calorifuge 25mm | m2 | 15
| Conduit rigide galva D.315 mm + calorifuge 25mm | ml | 4
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 25mm | ml | 10
| Conduit rigide galva D.160 mm + calorifuge 25mm | ml | 20
| Conduit rigide galva D.125 mm + calorifuge 25mm | ml | 18
Terminaux
| Raccordement sur terminaux (flexible) | u | 19
| Diffuseur de soufflage >120m3/h | u | 7
| Bouche de soufflage <120m3/h | u | 12
Accessoires/divers
| Raccordement sur CTA (manchette souple) | u | 1
| Piège à son D.450 L:120cm | u | 1
| Registre d'équilibrage D.400 mm | u | 1
| Registre d'équilibrage D.250 mm | u | 3
| Registre d'équilibrage D.160 mm | u | 4
| Registre d'équilibrage D.125 mm | u | 12
| Registre motorisé D.315 avec régulateur et commande locale ouverture/fermeture pour décontamination | u | 1
| Rebouchage | ens | 1
Réseau Reprise
Conduits
| Pièce transformation en sortie CTA | u | 1
| Conduit rigide galva D.450 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 6
| Conduit rigide galva D.400 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 4
| Conduit rigide galva D.355 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 5
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 3
| Conduit rigide galva D.200 mm + calorifuge 40mm + protection métallique type Isoxal | ml | 3
| Pièce transformation / Traversée toiture gaine rectangulaire 350xht.300mm | u | 1
| Traversée toiture + Té souche isolé D.250 | u | 1
| Traversée toiture + Té souche isolé D.200 | u | 1
| Conduit rigide galva rectangulaire + calorifuge 25mm | m2 | 12
| Conduit rigide galva D.315 mm + calorifuge 25mm | ml | 13
| Conduit rigide galva D.250 mm + calorifuge 25mm | ml | 7
| Conduit rigide galva D.200 mm + calorifuge 25mm | ml | 4
| Conduit rigide galva D.160 mm + calorifuge 25mm | ml | 31
| Conduit rigide galva D.125 mm + calorifuge 25mm | ml | 34
Terminaux
| Raccordement sur terminaux (flexible) | u | 20
| Grille d'extraction >120m3/h | u | 7
| Bouche d'extraction <120m3/h | u | 12
Accessoires/divers
| Raccordement sur CTA (manchette souple) | u | 1
| Piège à son D.450 L:120cm | u | 1
| Registre d'équilibrage D.355 mm | u | 1
| Registre d'équilibrage D.250 mm | u | 1
| Registre d'équilibrage D.200 mm | u | 2
| Registre d'équilibrage D.160 mm | u | 4
| Registre d'équilibrage D.125 mm | u | 12
| Registre motorisé D.315 avec régulateur et commande locale ouverture/fermeture pour décontamination | u | 1
| Rebouchage | ens | 1
Réseaux Rejet et Prise d'air neuf
Conduits
| Pièce transformation en sortie CTA | u | 2
| Conduit rigide galva D.355 mm nu | ml | 24
Accessoires/divers
| Sifflet pare-pluie grillagé | u | 2
SOUS-TOTAL VENTILATION LOCAUX DU PERSONNEL
VENTILATION DIVERS
Sorbonne /Grand Labo
| Extracteur spécifique sorbonne 900m3/h régulable, type IBIZA de France Air | u | 1
| Supportage / Structure châssis pour installation en toiture y compris plots antivibratils, chaise et accessoire pour montage en configuration rejet vertical (voir CCTP) | u | 1
| Traversée toiture | u | 1
| Centrale d'amenée d'air de compensation 800m3/h en faux-plafond avec filtre et batterie électrique post-chauffage | u | 1
| Supportage / pour installation en faux-plafond y compris plots antivibratils | u | 1
| Conduit rigide PVC D.315 mm | ml | 6
| Conduit rigide galva D.315 mm + calorifuge 25mm | ml | 9
| Piège à son D.315 | u | 1
| Diffuseur de soufflage | u | 2
| Volet de surpression | u | 1
| Grille de prise d'air en façade | u | 1
| Traversée toiture | u | 1
| Coffret électrique d'alimentation, régulation et asservissement soufflage/extraction + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1
| Commande locale | u | 1
| Mise en service | u | 1
| Rebouchage | ens | 1
Extraction /Local technique Azote
| Extracteur spécifique type tourelle à 2 vitesses (PV-GV: 100-400 m3/h) | u | 1
| Traversée toiture + souche isolé | u | 1
| Silencieux de souche | u | 1
| Conduit rigide galva D.200 mm nu | ml | 8
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 2
| Registre d'équilibrage D.125 | u | 1
| Registre d'équilibrage D.200 | u | 1
| Registre motorisé D.200 avec régulateur | u | 1
| Bouche d'extraction au caisson ventilé | u | 1
| Grille d'extraction montée sur conduit vertical (extraction au sol) | u | 1
| Volet de surpression avec grillage 330m3/h | u | 1
| Coffret électrique d'alimentation et pilotage (sonde gaz) + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1
| Commande locale | u | 1
| Mise en service | u | 1
| Rebouchage | ens | 1
Extraction Formol /Salle Autopsie et Stockage Autopsie
| Extracteur spécifique type caisson à 2 vitesses (PV-GV : 200-700 m3/h) | u | 1
| Caisson Filtres : préfiltre + filtre à charbon spécifique Formol | u | 1
| Traversée toiture + Té souche insonorisé D.250 | u | 1
| Conduit rigide galva D.250 mm nu | ml | 8
| Conduit rigide galva D.160 mm nu | ml | 6
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 4
| Registre d'équilibrage D.125 (stockage autopsie) | u | 2
| Registre d'équilibrage D.160 (stockage autopsie) | u | 1
| Registre d'équilibrage D.250 (salle autopsie) | u | 1
| Registre motorisé D.250 avec régulateur (salle autopsie) | u | 1
| Volet de surpression avec grillage 500m3/h (salle autopsie) | u | 1
| Grille d'entrée d'air avec grillage 155m3/h (stockage autopsie) | u | 1
| Coffret électrique d'alimentation et pilotage + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1
| Commande locale (salle autopsie) | u | 1
| Mise en service | u | 1
| Rebouchage | ens | 1
Extraction O2 /Salles Radio, Soins Longs et Chirurgie
| Extracteur spécifique type caisson à 4 vitesses (0-30-60-90 m3/h) | u | 1
| Traversée toiture + Té souche insonorisé D.125 | u | 1
| Conduit rigide galva D.125 mm nu | ml | 25
| Registre d'équilibrage D.125 | u | 3
| Registre motorisé D.125 avec régulateur | u | 3
| Coffret électrique d'alimentation et pilotage + Raccordement alimentation sur attente électrique y compris coupure proximité | ens | 1
| Commande locale | u | 3
| Mise en service | u | 1
| Rebouchage | ens | 1
SOUS-TOTAL VENTILATION DIVERS
CONDITIONNEMENT LOCAUX
| Groupe extérieur de 8cv, type mini-VRV, DAIKIN | u | 1
| Manutention et supports + plots antivibratils | ens | 1
| Coupure proximité + Raccordement sur attente électrique | ens | 1
| Unité intérieure type murale, taille 15 | u | 3
| Unité intérieure type cassette, taille 15 | u | 4
| Unité intérieure type cassette, taille 20 | u | 2
| Unité intérieure type cassette, taille 25 | u | 3
| Unité intérieure type cassette, taille 32 | u | 1
Liaisons frigo
| Tuyauteries 3/8-5/8" | ml | 36
| Tuyauterie 1/4-3/8" | ml | 38
| Raccords Refnet 1/4-3/8-5/8" (ensemble de 2) | ens | 12
| Calorifuge | ens | 1
| Protection mécanique type Isoxal pour cheminements liaisons en extérieur | ml | 4
| Liaison bus de communication sous tube IRL/IRO résistant UV en extérieur | ml | 75
| Telecommande individuelle filaire | u | 13
| Commande centralisée | u | 1
| Raccordement sur attente électrique | u | 14
| Réseau d'évacuation des condensats en PVC-Evac D.32 avec siphons de parcours avant raccordements sur réseaux EU | ml | 70
| Mise en service | ens | 1
SOUS-TOTAL CONDITIONNEMENT LOCAUX
REFROIDISSEMENT LOCAL CONGELATEURS -80°C
| Ensemble Mono-split avec unité intérieure murale -DAIKIN -Pf=2,5kW -R32 | u | 2
| Manutention | ens | 1
| Supportage + plots antivibratils | u | 2
| Coupure proximité + Raccordement alimentation sur attente électrique | ens | 2
| Liaisons frigo | ml | 10
| Calorifuge | ens | 1
| Protection mécanique type Isoxal pour cheminements liaisons en extérieur | ml | 5
| Liaison bus de communication sous tube IRL/IRO résistant UV en extérieur | ml | 10
| Telecommande individuelle filaire | u | 2
| Réseau d'évacuation des condensats en PVC-Evac D.32 avec siphons de parcours avant raccordement sur réseau EU | ml | 3
| Traversée (crosse) / Rebouchage | ens | 2
| Mise en service | u | 2
SOUS-TOTAL REFROIDISSEMENT LOCAL CONGELATEURS -80°C
REFROIDISSEMENT LOCAL CONGELATEURS AUTOPSIE
| Ensemble Mono-split avec unité intérieure murale -DAIKIN -Pf=3,5kW -R32 | u | 1
| Manutention | u | 1
| Supportage + plots antivibratils | u | 1
| Coupure proximité + Raccordement alimentation sur attente électrique | ens | 1
| Liaisons frigo | ml | 6
| Calorifuge | ens | 1
| Protection mécanique type Isoxal pour cheminements liaisons en extérieur | ml | 5
| Liaison bus de communication sous tube IRL/IRO résistant UV en extérieur | ml | 6
| Telecommande individuelle filaire | U | 1
| Réseau d'évacuation des condensats en PVC-Evac D.32 avec siphons de parcours avant raccordement sur réseau EU | ml | 3
| Traversée (crosse) / Rebouchage | ens | 1
| Mise en service | u | 1
SOUS-TOTAL REFROIDISSEMENT LOCAL CONGELATEURS AUTOPSIE
GTC
| Gestion et Automate embarqué dans équipements (2 CTA, ventil spcifiques, 1 VRV, 3 monosplits... ) | u | 10
| Gestion et Remontée des informations sur automate central en attente pour GTC (BAKNET) | ens | 1
SOUS-TOTAL GTC
SOUS-TOTAL CVC
PLOMBERIE SANITAIRE
ALIMENTATION
AEP
Prologement AEP existante en VS
| Tuyauterie Multi-couche DN32 | ml | 12
| Panoplie complète comprenant disconnecteur, compteur, filtre, vannes | ens | 1
SOUS-TOTAL ALIMENTATION
APPAREILS SANITAIRES
Salle Labo repro
| Cuve inox y compris accessories et toutes sujétions | ens | 1
| Robinetterie | u | 1
Local WC
| WC -cuvette au sol- y compris accessoires et toutes sujétions | ens | 1
| Lave-mains y compris accessories et toutes sujétions | ens | 1
| Robinetterie | u | 1
Locaux Ménage
| Vidoir | ens | 3
| Robinetterie | u | 1
Salle Soins longs
| Lave-mains inox automatique y compris accessories et toutes sujétions | ens | 1
| Robinetterie | u | 1
Salle Autopsie
| Point d'eau intérieur | ens | 1
Stock Autopsie
| Point d'eau intérieur | ens | 1
Salle congélateurs
| Point d'eau intérieur | ens | 1
Stabulations Macaques
| Point d'eau intérieur | ens | 5
Extérieur
| Point d'eau extérieur (Nord, Sud, toiture) | ens | 3
SOUS-TOTAL APPAREILS SANITAIRES
PRODUCTION / DISTRIBUTION
Production
| Adoucisseur (labo repro) sous paillasse | u | 1
| Chauffe-eau électrique 300L sur socle au sol | u | 1
| Mitigeur thermostatique | u | 1
| Robinet d'isolement | u | 7
| Raccordements hydrauliques et accessoires | ens | 1
| Raccordements sur attente électrique | u | 2
Alimentations EF
Nouveau réseau en vide-sanitaire
| Tuyauterie Multi-couche DN32 | ml | 4
| Tuyauterie Multi-couche DN25 | ml | 20
| Tuyauterie Multi-couche DN20/De26mm | ml | 30
| Tuyauterie Multi-couche DN16/De20mm | ml | 70
| Tuyauterie Multi-couche DN12/De16mm | ml | 50
| Robinet d'isolement + passage de cloison avec plaque de finition | ens | 22
| Raccordement appareils/équipements | u | 22
| Raccordement humidificateur à vapeur de la CTA | u | 1
Alimentations ECS
Nouveau réseau en vide-sanitaire
| Tuyauterie Multi-couche DN25 | ml | 4
| Tuyauterie Multi-couche DN20/De26mm | ml | 12
| Tuyauterie Multi-couche DN16/De20mm | ml | 8
| Tuyauterie Multi-couche DN12/De16mm | ml | 34
| Calorifuge et protection mécanique type Isoxal (en vide-sanitaire) | ens | 1
| Robinet d'isolement + passage de cloison avec plaque de finition | ens | 10
| Raccordement appareils/équipements | u | 10
Bouclage
| Panoplie pompe de circulation (circulateur, vannes, thermomètres, mano...) | ens | 1
| Vanne d'équilibrage DN15 | u | 3
| Tuyauterie Multi-couche DN12/De16mm | ml | 30
| Calorifuge et protection mécanique type Isoxal (en vide-sanitaire) | ens | 1
Alimentation/remplissage circuit d'eau de récupération
| Raccordement sur arrivée d'eau / point d'eau en toiture | ens | 1
| Panoplie dydraulique (vannes, filtre, disconnecteur, pot d'injection) | u | 1
| Tuyauterie Multi-couche D.16/20mm | ml | 5
| Calorifuge et protection mécanique type Isoxal (en extérieur) | ens | 1
SOUS-TOTAL PRODUCTION / DISTRIBUTION
EVACUATIONS
Equipements Labo
| Siphon de sol inox 200x200 avec panier amovible (fourniture seule / pose au carreleur) | u | 3
Equipements Stabulations
| Siphon de sol inox 200x200 avec panier amovible (fourniture seule / pose au carreleur) | u | 10
Réseau Labos
| Réseau PVC NFE+NFME D.100 | ml | 55
| Réseau PVC NFE+NFME D.50 | ml | 20
| Réseau PVC NFE+NFME D.40 | ml | 15
Réseau Stabulations
| Réseau PVC NFE+NFME D.100 | ml | 75
SOUS-TOTAL EVACUATIONS
SOUS-TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE
TOTAL H.T. - TRANCHE FERME /ROU140
TVA 20%
TOTAL T.T.C. - TRANCHE FERME /ROU140
Tranche Optionnelle 1 : Equipements Plomberie
Labo Biomédical
Cuve inox y compris accessories et toutes sujétions
| Robinetterie | ens | 1
|  | u | 1
Salle Autoclave
| Evier grès y compris accessories et toutes sujétions | ens | 1
| Robinetterie | u | 1
Salle Autopsie
Enrouleur automatique / Poste de nettoyage inox 10m, fixation murale, support pivotant
|  | ens | 1
Stabulations
| Enrouleur automatique / Poste de nettoyage inox 10m, fixation murale, support pivotant | ens | 5
Salle Labo repro
| Cuve inox y compris accessories et toutes sujétions | ens | 1
| Robinetterie | u | 1
SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1
TOTAL H.T. - TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE 1 /ROU140
TVA 20%
TOTAL T.T.C. - TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE 1 /ROU140