## Lot 10 -CVR Plb Douanes Port_2
Maître d'ouvrage | Extensions pour le service BSE Port dans le Grand Port Maritime de Marseille.
Direction des Douanes | [5 empty] | Affaire :
– Région PACA Corse | [5 empty] | 35 2024
Maîtres d'œuvre | Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Lot 10
Maître d’œuvre ROSSI / MAURY Architectes | [5 empty] | Date :
Bet V.R.Ingénierie | [5 empty] | 2025-05-20
Phase | Chauffage, Rafraîchissement, Ventilation, Plomberie
DCE | [5 empty] | Ind. 03
Art. | Désignation des ouvrages | U | Qté Ent. | Qté Moe. | P.U. | Prix Total
2 | Chauffage - Rafraîchissement – Ventilation
2.1 | Travaux Preliminaires
Installation de chantier
| Ensemble complet en ordre de marche selon CCTP | ens |  | 1
| branchements,Réseaux AEP, | ens |  | 1
| fourniture et la pose Réseaux EU | ens |  | 1
| Accessoires et divers pour distribution chantier | ens |  | 1
Sous-total H.T. Poste 2,1
2.2 | Travaux de dépose à l’intérieur des Bâtiments existants
| - Ensemble complet en ordre de marche selon CCTP (CVR et PLb) | ens |  | 1
| Reconnaissance des existants | ens |  | 1
| Méthodes de dépose | ens |  | 1
| Ancien Bâtiment Modulaire préfabriqué : Dépose et traitement des équipements de Confort et réseaux de distributions | ens |  | 1
Travaux de dépose à l'extérieur des Bâtiments existants
| - Ensemble complet en ordre de marche selon CCTP (CVR et PLb) | ens |  | 1
| Reconnaissance des existants | ens |  | 3
| Méthodes de dépose et mise ens ecuirité | ens |  | 1
Sous-total H.T. Poste 2,2
2.4 | Installations et Équipements de Chauffage / Rafraîchissement du bâtiment
- Ensemble complet en ordre de marche selon CCTP
2,4,1 | Production de Chaud et de Froid
- Ensemble complet en ordre de marche selon CCTP « Maternelle et Élémentaire »
« Pompe à Chaleur DRV » , complète
| GR 1 PUMY Puissance estimée = 15,3 / 18,2 kW | u |  | 1
Marque Type
| Raccordement + Essais d'étanchéité | Ens |  | 3
Électricité
| Depuis l'Armoire électrique de commande avec fileries et chemins de câbles | Ens |  | 2
| Équipements de commande électriques, fileries de liaison, platine de commande, chemins de câbles, | ens |  | 2
| Raccords électriques avec Liaison câble | ens |  | 2
Installation frigorifique du système
| Circuit d'alimentation et de raccordement , en tube CU suivant recommandation fabriquant, avec équipement | ml |  | 50
| Dérivations linéaires DIS-180-1 MHI pour système DRV 2 tubes KX GR1 | ens |  | 5
| Dérivations linéaires DIS-22-1 MHI pour système DRV 2 tubes KX GR1 | ens |  | 2
| Kit Vannes d'arrêt, Détecteur de Fuite R32 | ens |  | 1
2,4,2 | Traitement d’ambiance pour les Salles et locaux Etc...
Comprenant fourniture, pose, des supports, fixations appareils y compris finition , selon C.C.T.P. :
Descriptif des unités intérieure "Bâtiment"
unités de type Cassette / 4 vitesses de ventilation L'évacuation des condensats réalisée avec une pompe.
| unités seront de type Cassettes encastrable 600x600 4 voies 4,5 KW Bureau FRET | u |  | 1
| unités seront de type Cassettes encastrable 600x600 4 voies 2.8 KW Vestiaires / Sanitaires | u |  | 3
| unités seront de type Cassettes encastrable 600x600 4 voies 2,2 KW Bureau EMC | u |  | 1
| unités seront de type Cassettes encastrable 600x600 4 voies 1.6 KW Circulation | u |  | 1
| Raccordement + Essais d'étanchéité | Ens |  | 6
CIRCUIT ELECTRIQUE
| Équipements de télécommande électriques, fileries de liaison, platine de commande, chemins de câbles, | ens |  | 6
| Raccords électriques avec Liaison câble | ens |  | 6
Bus de Communication
| liaison de type bus assurera la communication entre les groupes extérieurs, les unités intérieures. Ce bus sera constitué de 2 conducteurs de section minimale 0.75 mm2, non polarisés, blindés (tresse métallique raccordée à la masse en un point) tout en limitant la longueur du bus H-LINK II | ml |  | 25
Régulation
Régulation des circuits de chauffage
| Comprenant fourniture, pose, raccordement des liaisons appareils y compris percements, finition et boîtier d'encastrement, selon C.C.T.P. : | Ens |  | 1
| Télécommande filaire tactile fonctions intégrées / Sonde ambiance intégrée / gère jusqu'à 20 Unités intérieures / PAC | Ens |  | 6
| Télécommande centralisée :"Commande centralisée tactile couleur LCD 9"", gestion jusqu'25 unités intérieures et 32 unités extérieures connexion sur réseau Ethernet, programmation annuelle, journalière,y compris jours fériés." | Ens |  | 1
| Passerelle Multi-Langage KNX MODBUS BACnet 16 unités / Avec Câblage et raccordement Elec | Ens |  | 1
| mise en service et mise au point groupe GR1 par zone et réglage technique | Ens |  | 1
| Accessoires (,raccord, Alim Interface) | ens |  | 1
ESSAIS REGLAGES, CONTROLES
| essais seront effectués selon les règles du COPREC | Ens |  | 1
| Essais, paramétrage, mise en service : | Ens |  | 1
| Réseau Régulation chauffage / rafraîchissement | Ens |  | 1
Sous-total H.T. Poste 2,4
2.5 | Ventilation des bâtiments
- Ensemble complet en ordre de marche selon CCTP
2.5.1 | Ventilation Mécanique Contrôlée
Tous les locaux sanitaires, et autres locaux humides seront extraits mécaniquement par des réseaux distincts fonctionnant en continu. Conformément au CCTP
Description des ouvrages VMC 1
Le local Vestiaires / Sanitaires,
Diffuseurs pour la VMC
| Bouches d'extraction autoréglable | U |  | 10
| Ensemble de raccordement et registre | ens |  | 2
| Flexibles métalliques galvanisés (raccord) | ml |  | 10
| Accessoires (raccord) | ens |  | 1
Entrée d’air frais
| Fourniture d'entrées d'air frais autoréglable (régulateur déflecteur , auvent menuiserie ) | U |  | 18
| isolement acoustique des bouches d’entrées d’air en référence au DTU 68.1 ,[Dn,e,w + Cr] ≥ 39dB. | ens |  | PM
Conduits collecteurs:
| gaine d'extraction en tôle d'acier galvanisé Diam 125 à 250 mm | ml |  | 45
| Sortie en Toiture : gaine en tôle d'acier galvanisé Diam 280 mm . Ensemble raccord, visiére , grille anti volatile et manchette | U |  | 1
Caisson d'Extraction
| VMC : extrait mécaniquement par un Caisson ventilateur centrifuge Extra Plat Classement 400°C 1/2H, C4 avec fixation d’accès démontable Débit : 720 m3/H | U |  | 1
| Raccords électriques avec coupures à poste | ens |  | 1
Sortie de Toit Standard : STS
| La sortie est en acier galvanisé : un chapeau pare-pluie rotatif équipé d'une grille de protection (amovible) | U |  | 1
2.5.2 | Ventilation Simple Flux Confort Traitement d’ambiance pour l’ensemble:
Caisson d’Insufflation d'air complet, avec manchettes souples, protection complémentaire (fixation dans le plenum bâtiment), antivibratiles, registre anti-incendie, pressostats d'air
Caisson d'Extractionlation 400°C/2h VMC 2
| Local Annexe et Bureau : Débit 255 m 3/h H.M. = 130 mmCE | ens |  | 1
| Caisson piège à son suivant la norme ISO 7235 | ens |  | 1
Marque Type
| Raccords électriques avec coupures à poste | ens |  | 1
| Coffret double-commande électronique de tension monophasé antiparasité avec asservissement /Régulation de débit | U |  | 1
| Raccords électriques avec coupures à poste | ens |  | 1
| Module de régulation à débit constant | U |  | 1
| Capteur CO2 | U |  | 1
| Capteur optique | U |  | 1
| Modules de gestion /Transformateur / Variateur | U |  | 1
| Raccords électriques avec Liaison câble | ens |  | 5
| Accessoires (raccord, fixations, étanchéité) | ens |  | 2
Sortie de Toit Standard : STS
| La sortie est en acier galvanisé : un chapeau pare-pluie rotatif équipé d'une grille de protection (amovible) | U |  | 1
Diffusion
| Bouche d'extraction ajustable | U |  | 6
| Ensemble de raccordement et registre | ens |  | 2
| Flexibles métalliques galvanisés (raccord) | ml |  | 6
Conduits collecteurs aérauliques
- Ensemble complet en ordre de marche selon CCTP, Toutes les gaines fixées en considerant les precaution antivibratoire.
| gaine d'extraction en tôle d'acier galvanisé Diam 120 à 160 mm | ml |  | 40
| Accessoires (raccord, supports et fixations ) | ens |  | 1
ESSAIS REGLAGES, CONTROLES
| essais seront effectués selon les règles du COPREC | Ens |  | 2
| Essais, paramétrage, mise en service : | Ens |  | 2
| Réseau Régulation Ventilation / Confort | Ens |  | 2
Sous-total H.T. Poste 2,5
RECAPITULATIF du Lot 10 C.R.V
2 | Chauffage - Rafraîchissement – Ventilation
2.1 | Travaux Preliminaires
Sous-total H.T. Poste 2,1
2.2 | Travaux de dépose à l’intérieur des Bâtiments existants
Sous-total H.T. Poste 2,2
2.4 | Installations et Équipements de Chauffage / Rafraîchissement du bâtiment
Sous-total H.T. Poste 2,4
2.5 | Ventilation des bâtiments
Sous-total H.T. Poste 2,5
Sous TOTAL Chauffage Rafraîchissement Ventilation
Montant total H.T.
TVA 20,00%
Montant total T.T.C.
3 | Plomberie-Sanitaires
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
Installation de chantier
| Ensemble complet en ordre de marche selon CCTP | PM
2.2 | Démolition– Dépose
| - Ensemble complet en ordre de marche selon CCTP | ens |  | 1
Travaux de dépose à l’intérieur des bâtiments existants
| Reconnaissance des existants | ens |  | 1
| Méthodes de dépose | ens |  | 1
| Ancien Bâtiment Modulaire préfabriqué : Dépose et traitement des réseaux Sanitaires et Plomberie de distributions | ens |  | 1
Travaux de dépose à l'extérieur des Bâtiments existants
| Dépose et traitement des équipements réseaux AEP | ens |  | 1
Enlèvement des équipements
| matériaux déposés à évacuer | ens |  | 1
Sous-total H.T. Poste 2,2
3.1 | Adduction en eau de ville
| L'entreprise du présent lot devra l'ensemble des fournitures et poses des points suivant liste CCTP | ens |  | 1
| Ensemble vannes, raccords, obturation des circuits non utilisés et neutralisation des réseaux de AEP | ens |  | 1
| Poste alimentation Centrale EF, Réseaux avec attentes et nourrices dans le Local Technique | ens |  | 1
| Conduit Mulmticouche pression Ø 26 | ml |  | 25
| Robinet d'arrêt | u |  | 2
| Clarinnette 5 départs EF | u |  | 1
| Anti-bélier pneumatique | u |  | 3
Réseaux et Raccordements des Alimentations Appareils
L'entreprise du présent lot devra l'ensemble des fournitures et poses des points suivant liste CCTP
Réseau eau froide :
Espace AEP existant reprise des Réseaux
Espace à Local Entretien
Espace Sanitaires Accueil
Espace Sanitaires Vestiaires
Espace Exterieur Canins
| Conduit Mulmticouche pression Ø 26 | ml |  | 15
| Conduit Mulmticouche Ø 14 / 16 , avec coupes et raccords | ml |  | 9
| Robinet d'arrêt | u |  | 6
| Calorifuge pour dito | ml |  | 12
| Équipements, Accessoires / sécurité + raccordement | ens |  | 1
| Système anti-pollution : traitement de l’eau par électrolyse galvanique, auto nettoyant, | u |  | 1
Montant H.T. Poste 3.1
3.2 | Réseaux eau chaude sanitaire
L'entreprise du présent lot devra l'ensemble des fournitures et poses des points suivant liste CCTP
3,3,1 | Production ECS
Chauffe Eau Thermodynamique
| ensemble groupe d’une capacité de 270 litres d’eau chaude sanitaire,un fluide (R134A), qui assurera la production d’ une eau à 60°C, un appoint électrique de 1800 W permettant d’augmenter la température jusqu'à 62°C | ens |  | 1
| Mise en place du groupe de production, en intégration dans l’espace technique | ens |  | 1
| Réseaux Ventilation :RACCORDEMENT Aéraulique complet | ens |  | 1
Accessoires:
| vanne de vidange en point bas avec raccord à tête de chat | u |  | 2
| soupape de sécurité raccordée à l’égout (avec siphon à écoulement visible) | u |  | 2
| clapet anti pollution EA sur l’arrivée | u |  | 2
| vannes d’isolement EF DN 26 / 28 | u |  | 4
| purgeur automatique avec purge manuelle | u |  | 4
| Équipements, Accessoires / sécurité + raccordement Électrique | ens |  | 1
| Ensemble vannes, raccords, obturation des circuits non utilisés et neutralisation des réseaux de ECS | ens |  | 1
| Poste alimentation Centrale ECS, Réseaux avec attentes et nourrices dans le Local Technique | ens |  | 1
| Arrivée d'eau chaude, comprenant : | ens |  | 1
Robinet d'introduction solution désinfectante
Manchette en by-pass
Manomètre
Réchauffeur de Boucle Isolé
| Thermoplongeur en acier inoxydable AISI 316L | u |  | 1
| Robinets et by pass sur réseau pour démontage | ens |  | 1
| Équipements, Accessoires / sécurité + raccordement Électrique | ens |  | 1
Réseaux hydrauliques
| Conduit Mulmticouche pression Ø 26 /14 / 12 | ml |  | 25
| Robinet d'arrêt | u |  | 4
| Clarinnette 5 départs EC | u |  | 2
| Anti-bélier pneumatique | u |  | 2
Réseau de bouclage
| Conduit Mulmticouche Ø 12 à Ø 22, avec raccords | ml |  | 25
| Calorifuge pour dito | ml |  | 25
| Ensemble de pompes (2 pompes simple) | ens |  | 2
| manchette de contrôle démontable | ens |  | 1
| Robinet de prise d’analyse | ens |  | 1
| Équipements, Accessoires / sécurité + raccordement Électrique | ens |  | 1
| Système anti-pollution : traitement de l’eau par électrolyse galvanique, auto nettoyant, | u |  | 1
Réseaux et Raccordements des Alimentations Appareils
L'entreprise du présent lot devra l'ensemble des fournitures et poses des points suivant liste CCTP
Réseau eau chaude :
Espace AEP existant reprise des Réseaux
Espace Sanitaires Accueil
Espace Sanitaires Vestiaires
| Conduit Mulmticouche pression Ø 26 | ml |  | 10
| Conduit Mulmticouche Ø 14 / 16 , avec coupes et raccords | ml |  | 8
| Robinet d'arrêt | u |  | 8
| Calorifuge pour dito | ml |  | 10
| Équipements, Accessoires / sécurité + raccordement | ens |  | 1
Sortie de Toit Standard : STS
| La sortie est en acier galvanisé : un chapeau pare-pluie rotatif équipé d'une grille de protection (amovible) | U |  | 1
Montant H.T. Poste 3.2
3.3 | Réseaux d'Evacuations
L'entreprise du présent lot devra l'ensemble des fournitures et poses des équipements suivant liste CCTP
Raccordements des appareils
Parcours vertical
EU / EV
| Tube polypropylène Ø 100, avec raccords | ml |  | 0.5
| Tube polypropylène Ø 40 avec raccords | ml |  | 3.5
| Raccord sur l'existant en Sous Sol | Ens |  | 1
Parcours horizontal
EU / EV
| Tube polypropylène Ø 100, avec raccords | ml |  | 35
| Raccord sur l'existant | Ens |  | 1
Raccordements des appareils
| Tube PVC Compact Ø 32 à Ø 40, avec raccords en VS | ml |  | 10
| Tube polypropylène Ø 100, avec raccords en VS | ml |  | 7
| reprises dues aux désordres | Ens |  | 1
Ventilation Primaire
| clapets aérateurs Ø 100 | Ens |  | 2
Condensats
| tubes PVC dn 32 ce réseau sera mis en place avec une pente mini de 1 cm par mètre | ens |  | 1
Montant H.T. Poste 3.3
3.4 | Conduits et Réseaux EP
| Sans Objet | S.O
3.5 | Appareils sanitaires
L'entreprise du présent lot devra l'ensemble des fournitures et poses des points suivant liste CCTP
| Cuvette WC suspendu avec chassis | u |  | 2
| Lave mains | u |  | 1
| Robinetterie : Mitigeur temporisé | ens |  | 1
| Receveur de Douche ultra plat | u |  | 2
| mitigeur chromé pour douche : | ens |  | 2
| Ensemble Douchette modèle type coulissant | ens |  | 2
| Équipements, Accessoires + raccordement | ens |  | 1
| Fourniture et mise en place d'une pare-douche vitré fixes sur 1 /3 et une ouverture coulissante sur 0,90 ml | ens |  | 2
| Fourniture et pose d’ensemble Résine synthese Triple vasque, monobloc | ens |  | 1
| Fourniture et pose de robinetterie mitigeuse lavabo type Sanifirst -Santé 75844 | ens |  | 3
| Ensemble Miroir avec éclairage à Led | ens |  | 1
Équipements Siphons
| Siphon inox rond de sol à panier pour sols coulés type béton. DN 105 | u |  | 2
Mitigeurs thermostatiques
| mitigeurs thermostatiques anti-brûlure, de marque DELABI type PREMIX COMPACT ou techniquement équivalent | u |  | 1
Équipements divers
| Abattants doubles rigides massif, blanc en PVC | ens |  | 2
| Distributeur de papier hygiénique | ens |  | 2
| Distributeur de savon | ens |  | 4
| Équipements, Accessoires / sécurité de pose + raccordement | ens |  | 10
Montant H.T. Poste 3.5
3.6 | Puisage Exterieur
Point de puisage extérieur dans l'espace Chenil
| Robinet de puisage à raccord au nez DN 15 en laiton chromé poli fixé en applique (prévoir FO et PO)Extérieur) | u |  | 1
| Conduit Mulmticouche Ø 14 / 16 , avec coupes et raccords | ml |  | 15
Calorifuge
| Calorifuge anti-condensation de type Armaflex 9 mm.des canalisations et réseaux dans les Exterieurs (arrosage et chenil) | ens |  | 1
Poste de Lavage
| complet Fixation et Raccordement (10 ml de tuyau incorporé) | u |  | 1
| Conduit Mulmticouche Ø 14 / 16 , avec coupes et raccords | ml |  | 8
| Robinet d'arrêt | u |  | 1
Montant H.T. Poste 3.6
3.7 | Rinçage et Désinfection des Réseaux d'Eau Potable
| Essais et mise en pression de l'ensemble des réseaux | ens |  | 1
| Mise en eau, Analyse de désinfection | ens |  | 1
Montant H.T. Poste 3.7
RECAPITULATIF Plomberie Sanitaires
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES | PM
2.2 | Démolition– Dépose
Sous-total H.T. Poste 2,2
3.1 | Adduction en eau de ville
Montant H.T. Poste 3.1
3.2 | Réseaux eau chaude sanitaire
Montant H.T. Poste 3.2
3.3 | Réseaux d'Evacuations
0
3.4 | Conduits et Réseaux EP
S.O
3.5 | Appareils sanitaires
Montant H.T. Poste 3.5
3.6 | Puisage Exterieur
Montant H.T. Poste 3.6
3.7 | Rinçage et Désinfection des Réseaux d'Eau Potable
Montant H.T. Poste 3.7
Sous TOTAL Plomberie Sanitaires
Montant H.T.
TVA 20,00%
Montant T.T.C.
RECAPITULATIF Lot 10
Chauffage,Rafraîchissement, Ventilation, Plomberie,Sanitaires
Sous TOTAL Chauffage Rafraîchissement Ventilation
Sous TOTAL Plomberie Sanitaires
TOTAL Général Lot 10
Montant total H.T.
TVA 20,00%
Montant total T.T.C.
Fait à : |  |  |  | Le …....................
Entreprise: