## 2025-012-DBE BPU à remplir
Bordereau des prix unitaires (B.P.U) Marché 2025-012-DBE Annexe n°1 à l'Acte d'engagement
Les prix ci-après comprennent le coût de la main d'œuvre, les fournitures, l'approvisionnement du matériel et outillages nécessaires à la réalisation des travaux, la mise en place des protections et enlèvement journalier des gravois, le repli et nettoyage de chantier en heures normales de jour, la mise en services et essais à la fin des travaux.
PLOMBERIE
Code | Désignations des postes | Unité | Prix HT
1A | Dépose tube en acier jusqu'à 60 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML
1B | • de 61 mm à 114 mm | ML
2A | Fourniture, façon et pose de tube acier galvanisé tarif 1 de diamètre 15x 21 mm - réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords. | ML
2B | • diamètre 20 x 27 mm | ML
2C | • diamètre 26 x 34 mm | ML
2D | • diamètre 33 x 42 mm | ML
2E | • diamètre 40 x 49 mm | ML
2F | • diamètre 50 x 60 mm | ML
2G | • diamètre 60 x 70 mm | ML
2H | • diamètre 66 x 76 mm | ML
3A | Fourniture, façon et pose de tube acier galvanisé 89 mm tarif 2 -réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouche-ment au plâtre avec raccords. | ML
3B | • 102 mm | ML
4A | Fourniture, façon et pose de tube acier noir de diamètre 15 x 21 mm -pour réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords et peinture antirouille une couche. | ML
4B | • diamètre 20 x 27 mm | ML
4C | • diamètre 26 x 34 mm | ML
4D | • diamètre 33 x 42 mm | ML
4E | • diamètre 40 x 49 mm | ML
4F | • diamètre 50 x 60 mm | ML
5A | Dépose tube cuivre jusqu'à 20 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML
5B | • de 21 à 28 mm | ML
5C | • de 29 mm à 52 mm | ML
5D | • de plus de 52 mm | ML
6A | Fourniture, façon et pose de tube en cuivre de diamètre 10 x 12 mm réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccord, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouche-ment au plâtre avec raccord. | ML
6B | • diamètre 12 x 14 mm | ML
6C | • diamètre 14 x 16 mm | ML
6D | • diamètre 16 x 18 mm | ML
6E | • diamètre 18 x 20 mm | ML
6F | • diamètre 20 x 22 mm | ML
7A | Fourniture et pose de tube en cuivre écroui de diamètre 34 x 36 mm -pour réseau d'évacuation. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche, jonction de tubes. | ML
7B | • diamètre 38 x 40 mm | ML
8A | Dépose tube fonte jusqu'à 75 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML
8B | • de 76 mm à 150 mm | ML
8C | • De plus de 150 mm | ML
9 | Dépose siphon fonte en pied de chute. | U
10A | Fourniture, façon et pose de tube fonte SMU-SME 50 mm - réseau d'évacuation. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percements dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche jonction de tubes. | ML
10B | • 75 mm | ML
10C | • 100 mm | ML
10D | • 125 mm | ML
10E | • 150 mm | ML
10F | • 200 mm | ML
10G | • 250 mm | ML
10H | • 300 mm | ML
11 | Fourniture, pose de coulisse jusqu'à 1,50 m sur évacuation tous diamètres. Y compris raccords, joints, colliers, fixations, percement, fourreaux, rebouchement. | ML
12 | Solin plâtre au pourtour chute en fonte sur les deux côtés après remplacement. Y compris raccords, joints, colliers, fixations, culottes de raccordement, percement, fourreaux, rebouchement plâtre et toutes sujétions. | ML
13 | Réfection de joint en mortier de ciment sur canalisation en fonte de tous diamètres. | U
13A | Remplacement d'un coude sur canalisation fonte SME de diamètre 50 à 100 mm. | U
13B | • Diamètre 100 à 150 mm. | U
13C | • Diamètre 50 à 100 mm. | U
13D | • Diamètre 50 à 100 mm. | U
14 | Remplacement de coude fonte tous diamètres. | U
15A | Remplacement d'une culotte simple sur canalisation fonte SME diamètre 50 à 100 mm. Dépose de l'élément remplacé, enlèvement, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U
15B | • Diamètre 100 à 150 mm | U
16A | Remplacement d'une culotte simple sur canalisation fonte SMU diamètre 50 à 100 mm. Dépose de l'élément remplacé, enlèvement, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U
16B | • Diamètre 100 à 150 mm | U
17A | Remplacement culotte double fonte 100 mm. Dépose et enlèvement de l'ancien élément, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U
17B | • 125 mm | U
18A | Remplacement culotte double Fonte équerre 100 mm. Dépose et enlèvement de l'ancien élément, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U
18B | • 125 mm | U
19A | Remplacement d'un siphon cloche de sol en fonte diamètre 75 mm. Y compris dépose de l'existant, mise en place du nouveau, raccordement et scellement. | U
19B | • Diamètre 100 mm | U
20A | Remplacement siphon à panier fonte 75 mm, fourniture, pose et dépose de l'élément remplacé. Y compris toutes reprise de l'existant et toutes sujétions. | U
20B | • 100 mm | U
20C | • 125 mm | U
21 | Remplacement d'un tampon hermétique sur canalisation en fonte de diamètre supérieur jusqu'à 125 mm. Y compris dépose de l'existant. | U
22A | Création d'un tampon hermétique sur canalisation en fonte de diamètre jusqu'à 125 mm. | U
22B | • Diamètre supérieur à 125 mm | U
23A | Remplacement té de visite fonte 75 mm, fourniture, pose et dépose de l'élément remplacé. Y compris façon de joint, reprise de canalisation branchement et toutes sujétions. | U
23B | • 100 mm | U
23C | • 125 mm | U
23D | • 150 mm | U
23E | • 200 mm | U
24A | Création d'un té de visite à plaque hermétique pour canalisation fonte SME diamètre 50 à 100 mm. Y compris façon de joint, branchement et toutes sujétions. | U
24B | • Diamètre 100 à 150 mm | U
24C | • Diamètre 50 à 100 mm | U
24D | • Diamètre 100 à 150 mm | U
25 | Dépose tube P.V.C. jusqu'à 50 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML
26A | Fourniture et pose de tube P.V.C .de diamètre 30 x 32 mm -pour réseau d'évacuation. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percements dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche jonction de tubes. | ML
26B | • Diamètre 40 mm | ML
26C | • Diamètre 50 mm | ML
27 | Remplacement d'un siphon cloche de sol en P.V.C de diamètre 40 mm. Y compris dépose de l'existant, mise en place du nouveau, raccordement et scellement. | U
28A | Remplacement culotte simple P.V.C. de diamètre 100 mm. Y compris façon de joint, reprise de canalisation, branchement et toutes sujétions. Fourniture, pose et dépose de l'élément remplacé. | U
28B | • Diamètre 100 mm | U
29A | Création d'une culotte simple sur canalisation P.V.C. diamètre 50 à 100 mm. Dépose et enlèvement de l'ancien élément, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U
29B | • Diamètre 100 à 160 mm | U
30A | Remplacement té de visite P.V.C. diamètre inférieur à 50 mm.. Y compris fourniture, dépose et pose de l'élément remplacé et façon de joint, reprise de canalisation, branchement et toutes sujétions. | U
30B | • Diamètre 50 à 100 mm | U
31A | Création d'un té de visite sur canalisation P.V.C. diamètre inférieur à 50 mm. Y compris façon de joint, branchement et toutes sujétions. | U
31B | • Diamètre 50 à 100 mm | U
32A | Remplacement coude P.V.C. diamètre inférieur à 50 mm. Fourniture, dépose et pose de l'élément remplacé. Y compris façon de joint, reprise de canalisation, branchement et toutes sujétions. | U
32B | • Diamètre 50 à 100 mm | U
33 | Clapet anti-retour pour évacuation PVC diamètre 32, 40 ou 50 mm | U
34A | Dépose tube plomb jusqu'à 27 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML
34B | • de 27 à 50 mm | ML
34C | • de plus de 50 mm | ML
35A | Calorifugeage de canalisation au moyen de coquilles tube en mousse de caoutchouc M 1, diamètre 14 à 42 mm. En partie courante. Diamètre intérieur égal au diamètre extérieur de la canalisation. Y compris toutes sujétions de fixation à la canalisation et de finition. Epaisseur 13 mm. | ML
35B | • Diamètre 48 à 76 mm | ML
36 | Fourniture et pose de tuyaux PER de diamètre 9 à 25 mm. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche, jonction de tubes. | U
37 | Dépose anti-bélier. | U
38A | Fourniture pose anti-bélier à air 15 mm, y compris façon de joint. | U
38B | • 20 mm | U
38C | • 26 mm | U
38D | • 15 mm | U
39A | Remplacement anti-bélier à ressort 15 mm. Y compris façon de joint. | U
39B | • 20 mm | U
39C | • 26 mm | U
40 | Dépose de détendeur. | U
41A | Fourniture et pose Détendeur 10 - 1 Bar 15 mm avec prise manomètre 8 x 13 et réglage manuel à vis. Y compris façon de joint. | U
41B | • 20 mm | U
42A | Manchette détendeur métallique 15 mm fourniture et pose. | U
42B | • 20 mm | U
43A | Remplacement détendeur 10 - 1 bar 15 mm, avec prise manomètre 8 x 13 et réglage manuel à vis. Y compris façon de joint, fourniture, dépose et pose. | U
43B | • 20 mm | U
44 | Remplacement d'un raccord vissé par un raccord soude sur tous types de canalisation. Sans fourniture de tubes ou de tuyaux. | U
45A | Remplacement d'un siphon cloche de sol en laiton de diamètre 40 mm chromé 100 x 100. Y compris dépose de l'existant, mise en place du nouveau, raccordement et scellement. | U
45B | • 140 x 140 | U
46 | Dépose évier grès. | U
47A | Evier inox une cuve, un égouttoir de 80 x 60 à 100 x 60. Fourniture et pose. Y compris vidage matière plastique, siphon, bonde à grille et bouchon à chaînette, joint silicone entre appareil et faïence. | U
Pose robineterie type Grohe / procher ou delabie conforme Cachier des charge Comedie francaise
47B | • 120 x 60 à 150 x 60 | U
48 | Evier grès de 90 x 60 à 140 x 60. Fourniture et pose. Y compris vidage matière plastique, siphon, bonde à grille et bouchon à chaînette, joint silicone entre appareil et faïence. | U
49A | Remplacement de lavabo porcelaine 60 x 50 vitrifié blanc. Y compris la dépose de l'existant, la fourniture et la pose de robinetterie (mélangeur), accessoires de vidange, raccordement des alimentations et évacuations avec adaptations éventuelles, joint périphérique silicone. | U
49B | • 55 x 45 vitrifié blanc | U
50 | Remplacement réservoir hydropneumatique avec tube raccord longueur maximum 72 cm. | U
51 | Remplacement réservoir W-C bas avec coude et toutes les sujétions de pose y compris la dépose de l'existant. | U
52 | Remplacement réservoir attenant en porcelaine vitrifiée équipé d'un mécanisme de chasse double débit et toutes les sujétions de pose y compris la dépose de l'existant. | U
53 | Démolition paillasse avec raccord plâtre. | U
54 | Démolition ancienne faïence seule. | M2
55 | Evacuation et enlèvement aux gravois suite dépose | M3
56 | Façon de joint silicone après nettoyage entre appareil sanitaire et faïence. | ML
57 | Réfection de joint d'étanchéité au silicone au pourtour d'appareil sanitaire. | U
58 | Forfait pompage et évacuation des eaux suite engorgement y compris nettoyage et désinfection des locaux | Forfait
59 | Forfait pompage et évacuation des eaux suite engorgement, y compris nettoyage et désinfection des locaux. Interventions nuits, week-ends et jours féries. | Forfait
60 | Remplacement grille de ventilation plastique, y compris scellement. | U
61 | Dépose de robinetterie d'arrêt diamètre 35 à 50 mm et au-delà. | U
62 | Fourniture et pose robinet d'arrêt boisseau sphérique toutes dimensions. Y compris raccords, façon de joint. | U
63 | Fourniture et pose de vanne d'arrêt siège incliné toutes dimensions. Y compris raccords, façon de joint. | U
64 | Founriture dévidoir papier toilette inox | U
66 | Extension de réseau Cuivre EF | ml
67 | Fourniture et pause armoire de toilette 3 fonctions largeur 60cm | u
68 | Fourniture armoire de toilette 3 fonctions largeur 80cm | u
68 | Fourniture armoire de toilette 4 fonctions largeur 60cm | u
69 | Fourniture armoire de toilette 4 fonctions largeur 80cm | u
69 | Extension de réseau Cuivre ECS comrpris Calorifugeage | ml
69 | Fournitutre Ballon ECS 30 l | u
70 | Fournitutre Ballon ECS 150 l | u
71 | Taux horaire de main-d'œuvre. | H
72 | Taux horaire de main-d'œuvre pour interventions de nuits, week-ends et jours fériés | H

## 2025-012-DBE DQE-01 à remplir
Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Marché 2025-012-DBE Annexe n°1 à l'Acte d'engagement
Les prix ci-après comprennent le coût de la main d'œuvre, les fournitures, l'approvisionnement du matériel et outillages nécessaires à la réalisation des travaux, la mise en place des protections et enlèvement journalier des gravois, le repli et nettoyage de chantier en heures normales de jour, la mise en services et essais à la fin des travaux.
PLOMBERIE
Code | Désignations des postes | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | PRIX HT
1A | Dépose tube en acier jusqu'à 60 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML |  |  | 0
1B | • de 61 mm à 114 mm | ML |  |  | 0
2A | Fourniture, façon et pose de tube acier galvanisé tarif 1 de diamètre 15x 21 mm - réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords. | ML |  |  | 0
2B | • diamètre 20 x 27 mm | ML |  |  | 0
2C | • diamètre 26 x 34 mm | ML |  |  | 0
2D | • diamètre 33 x 42 mm | ML |  |  | 0
2E | • diamètre 40 x 49 mm | ML |  |  | 0
2F | • diamètre 50 x 60 mm | ML |  |  | 0
2G | • diamètre 60 x 70 mm | ML |  |  | 0
2H | • diamètre 66 x 76 mm | ML |  |  | 0
3A | Fourniture, façon et pose de tube acier galvanisé 89 mm tarif 2 -réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouche-ment au plâtre avec raccords. | ML |  |  | 0
3B | • 102 mm | ML |  |  | 0
4A | Fourniture, façon et pose de tube acier noir de diamètre 15 x 21 mm -pour réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords et peinture antirouille une couche. | ML |  |  | 0
4B | • diamètre 20 x 27 mm | ML |  |  | 0
4C | • diamètre 26 x 34 mm | ML |  |  | 0
4D | • diamètre 33 x 42 mm | ML |  |  | 0
4E | • diamètre 40 x 49 mm | ML |  |  | 0
4F | • diamètre 50 x 60 mm | ML |  |  | 0
5A | Dépose tube cuivre jusqu'à 20 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML |  |  | 0
5B | • de 21 à 28 mm | ML |  |  | 0
5C | • de 29 mm à 52 mm | ML |  |  | 0
5D | • de plus de 52 mm | ML |  |  | 0
6A | Fourniture, façon et pose de tube en cuivre de diamètre 10 x 12 mm réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccord, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouche-ment au plâtre avec raccord. | ML |  |  | 0
6B | • diamètre 12 x 14 mm | ML |  |  | 0
6C | • diamètre 14 x 16 mm | ML |  |  | 0
6D | • diamètre 16 x 18 mm | ML |  |  | 0
6E | • diamètre 18 x 20 mm | ML |  |  | 0
6F | • diamètre 20 x 22 mm | ML |  |  | 0
7A | Fourniture et pose de tube en cuivre écroui de diamètre 34 x 36 mm -pour réseau d'évacuation. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche, jonction de tubes. | ML |  |  | 0
7B | • diamètre 38 x 40 mm | ML |  |  | 0
8A | Dépose tube fonte jusqu'à 75 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML | 10 |  | 0
8B | • de 76 mm à 150 mm | ML |  |  | 0
8C | • De plus de 150 mm | ML |  |  | 0
9 | ² | U | 2 |  | 0
10A | Fourniture, façon et pose de tube fonte SMU-SME 50 mm - réseau d'évacuation. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percements dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche jonction de tubes. | ML |  |  | 0
10B | • 75 mm | ML |  |  | 0
10C | • 100 mm | ML |  |  | 0
10D | • 125 mm | ML |  |  | 0
10E | • 150 mm | ML |  |  | 0
10F | • 200 mm | ML |  |  | 0
10G | • 250 mm | ML |  |  | 0
10H | • 300 mm | ML |  |  | 0
11 | Fourniture, pose de coulisse jusqu'à 1,50 m sur évacuation tous diamètres. Y compris raccords, joints, colliers, fixations, percement, fourreaux, rebouchement. | ML |  |  | 0
12 | Solin plâtre au pourtour chute en fonte sur les deux côtés après remplacement. Y compris raccords, joints, colliers, fixations, culottes de raccordement, percement, fourreaux, rebouchement plâtre et toutes sujétions. | ML |  |  | 0
13 | Réfection de joint en mortier de ciment sur canalisation en fonte de tous diamètres. | U | 2 |  | 0
13A | Remplacement d'un coude sur canalisation fonte SME de diamètre 50 à 100 mm. | U |  |  | 0
13B | • Diamètre 100 à 150 mm. | U |  |  | 0
13C | • Diamètre 50 à 100 mm. | U |  |  | 0
13D | • Diamètre 50 à 100 mm. | U |  |  | 0
14 | Remplacement de coude fonte tous diamètres. | U |  |  | 0
15A | Remplacement d'une culotte simple sur canalisation fonte SME diamètre 50 à 100 mm. Dépose de l'élément remplacé, enlèvement, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U |  |  | 0
15B | • Diamètre 100 à 150 mm | U |  |  | 0
16A | Remplacement d'une culotte simple sur canalisation fonte SMU diamètre 50 à 100 mm. Dépose de l'élément remplacé, enlèvement, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U |  |  | 0
16B | • Diamètre 100 à 150 mm | U |  |  | 0
17A | Remplacement culotte double fonte 100 mm. Dépose et enlèvement de l'ancien élément, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U |  |  | 0
17B | • 125 mm | U |  |  | 0
18A | Remplacement culotte double Fonte équerre 100 mm. Dépose et enlèvement de l'ancien élément, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U | 2 |  | 0
18B | • 125 mm | U |  |  | 0
19A | Remplacement d'un siphon cloche de sol en fonte diamètre 75 mm. Y compris dépose de l'existant, mise en place du nouveau, raccordement et scellement. | U |  |  | 0
19B | • Diamètre 100 mm | U |  |  | 0
20A | Remplacement siphon à panier fonte 75 mm, fourniture, pose et dépose de l'élément remplacé. Y compris toutes reprise de l'existant et toutes sujétions. | U |  |  | 0
20B | • 100 mm | U |  |  | 0
20C | • 125 mm | U |  |  | 0
21 | Remplacement d'un tampon hermétique sur canalisation en fonte de diamètre supérieur jusqu'à 125 mm. Y compris dépose de l'existant. | U |  |  | 0
22A | Création d'un tampon hermétique sur canalisation en fonte de diamètre jusqu'à 125 mm. | U |  |  | 0
22B | • Diamètre supérieur à 125 mm | U |  |  | 0
23A | Remplacement té de visite fonte 75 mm, fourniture, pose et dépose de l'élément remplacé. Y compris façon de joint, reprise de canalisation branchement et toutes sujétions. | U |  |  | 0
23B | • 100 mm | U |  |  | 0
23C | • 125 mm | U |  |  | 0
23D | • 150 mm | U |  |  | 0
23E | • 200 mm | U |  |  | 0
24A | Création d'un té de visite à plaque hermétique pour canalisation fonte SME diamètre 50 à 100 mm. Y compris façon de joint, branchement et toutes sujétions. | U |  |  | 0
24B | • Diamètre 100 à 150 mm | U |  |  | 0
24C | • Diamètre 50 à 100 mm | U |  |  | 0
24D | • Diamètre 100 à 150 mm | U |  |  | 0
25 | Dépose tube P.V.C. jusqu'à 50 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML |  |  | 0
26A | Fourniture et pose de tube P.V.C .de diamètre 30 x 32 mm -pour réseau d'évacuation. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percements dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche jonction de tubes. | ML |  |  | 0
26B | • Diamètre 40 mm | ML |  |  | 0
26C | • Diamètre 50 mm | ML |  |  | 0
27 | Remplacement d'un siphon cloche de sol en P.V.C de diamètre 40 mm. Y compris dépose de l'existant, mise en place du nouveau, raccordement et scellement. | U |  |  | 0
28A | Remplacement culotte simple P.V.C. de diamètre 100 mm. Y compris façon de joint, reprise de canalisation, branchement et toutes sujétions. Fourniture, pose et dépose de l'élément remplacé. | U |  |  | 0
28B | • Diamètre 100 mm | U |  |  | 0
29A | Création d'une culotte simple sur canalisation P.V.C. diamètre 50 à 100 mm. Dépose et enlèvement de l'ancien élément, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U | 2 |  | 0
29B | • Diamètre 100 à 160 mm | U |  |  | 0
30A | Remplacement té de visite P.V.C. diamètre inférieur à 50 mm.. Y compris fourniture, dépose et pose de l'élément remplacé et façon de joint, reprise de canalisation, branchement et toutes sujétions. | U |  |  | 0
30B | • Diamètre 50 à 100 mm | U |  |  | 0
31A | Création d'un té de visite sur canalisation P.V.C. diamètre inférieur à 50 mm. Y compris façon de joint, branchement et toutes sujétions. | U |  |  | 0
31B | • Diamètre 50 à 100 mm | U |  |  | 0
32A | Remplacement coude P.V.C. diamètre inférieur à 50 mm. Fourniture, dépose et pose de l'élément remplacé. Y compris façon de joint, reprise de canalisation, branchement et toutes sujétions. | U |  |  | 0
32B | • Diamètre 50 à 100 mm | U |  |  | 0
33 | Clapet anti-retour pour évacuation PVC diamètre 32, 40 ou 50 mm | U |  |  | 0
34A | Dépose tube plomb jusqu'à 27 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML |  |  | 0
34B | • de 27 à 50 mm | ML |  |  | 0
34C | • de plus de 50 mm | ML |  |  | 0
35A | Calorifugeage de canalisation au moyen de coquilles tube en mousse de caoutchouc M 1, diamètre 14 à 42 mm. En partie courante. Diamètre intérieur égal au diamètre extérieur de la canalisation. Y compris toutes sujétions de fixation à la canalisation et de finition. Epaisseur 13 mm. | ML | 10 |  | 0
35B | • Diamètre 48 à 76 mm | ML |  |  | 0
36 | Fourniture et pose de tuyaux PER de diamètre 9 à 25 mm. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche, jonction de tubes. | U |  |  | 0
37 | Dépose anti-bélier. | U | 1 |  | 0
38A | Fourniture pose anti-bélier à air 15 mm, y compris façon de joint. | U | 1 |  | 0
38B | • 20 mm | U |  |  | 0
38C | • 26 mm | U |  |  | 0
38D | • 15 mm | U |  |  | 0
39A | Remplacement anti-bélier à ressort 15 mm. Y compris façon de joint. | U |  |  | 0
39B | • 20 mm | U |  |  | 0
39C | • 26 mm | U |  |  | 0
40 | Dépose de détendeur. | U |  |  | 0
41A | Fourniture et pose Détendeur 10 - 1 Bar 15 mm avec prise manomètre 8 x 13 et réglage manuel à vis. Y compris façon de joint. | U |  |  | 0
41B | • 20 mm | U |  |  | 0
42A | Manchette détendeur métallique 15 mm fourniture et pose. | U |  |  | 0
42B | • 20 mm | U |  |  | 0
43A | Remplacement détendeur 10 - 1 bar 15 mm, avec prise manomètre 8 x 13 et réglage manuel à vis. Y compris façon de joint, fourniture, dépose et pose. | U |  |  | 0
43B | • 20 mm | U |  |  | 0
44 | Remplacement d'un raccord vissé par un raccord soude sur tous types de canalisation. Sans fourniture de tubes ou de tuyaux. | U |  |  | 0
45A | Remplacement d'un siphon cloche de sol en laiton de diamètre 40 mm chromé 100 x 100. Y compris dépose de l'existant, mise en place du nouveau, raccordement et scellement. | U |  |  | 0
45B | • 140 x 140 | U |  |  | 0
46 | Dépose évier grès. | U |  |  | 0
47A | Evier inox une cuve, un égouttoir de 80 x 60 à 100 x 60. Fourniture et pose. Y compris vidage matière plastique, siphon, bonde à grille et bouchon à chaînette, joint silicone entre appareil et faïence. | U |  |  | 0
| Pose robineterie type Grohe / procher ou delabie conforme Cachier des charge Comedie francaise |  |  |  | 0
47B | • 120 x 60 à 150 x 60 | U |  |  | 0
48 | Evier grès de 90 x 60 à 140 x 60. Fourniture et pose. Y compris vidage matière plastique, siphon, bonde à grille et bouchon à chaînette, joint silicone entre appareil et faïence. | U |  |  | 0
49A | Remplacement de lavabo porcelaine 60 x 50 vitrifié blanc. Y compris la dépose de l'existant, la fourniture et la pose de robinetterie (mélangeur), accessoires de vidange, raccordement des alimentations et évacuations avec adaptations éventuelles, joint périphérique silicone. | U | 2 |  | 0
49B | • 55 x 45 vitrifié blanc | U |  |  | 0
50 | Remplacement réservoir hydropneumatique avec tube raccord longueur maximum 72 cm. | U |  |  | 0
51 | Remplacement réservoir W-C bas avec coude et toutes les sujétions de pose y compris la dépose de l'existant. | U | 5 |  | 0
52 | Remplacement réservoir attenant en porcelaine vitrifiée équipé d'un mécanisme de chasse double débit et toutes les sujétions de pose y compris la dépose de l'existant. | U | 5 |  | 0
53 | Démolition paillasse avec raccord plâtre. | U |  |  | 0
54 | Démolition ancienne faïence seule. | M2 | 10 |  | 0
55 | Evacuation et enlèvement aux gravois suite dépose | M3 | 5 |  | 0
56 | Façon de joint silicone après nettoyage entre appareil sanitaire et faïence. | ML | 25 |  | 0
57 | Réfection de joint d'étanchéité au silicone au pourtour d'appareil sanitaire. | U | 5 |  | 0
58 | Forfait pompage et évacuation des eaux suite engorgement y compris nettoyage et désinfection des locaux | Forfait | 1 |  | 0
59 | Forfait pompage et évacuation des eaux suite engorgement, y compris nettoyage et désinfection des locaux. Interventions nuits, week-ends et jours féries. | Forfait | 1 |  | 0
60 | Remplacement grille de ventilation plastique, y compris scellement. | U |  |  | 0
61 | Dépose de robinetterie d'arrêt diamètre 35 à 50 mm et au-delà. | U |  |  | 0
62 | Fourniture et pose robinet d'arrêt boisseau sphérique toutes dimensions. Y compris raccords, façon de joint. | U |  |  | 0
63 | Fourniture et pose de vanne d'arrêt siège incliné toutes dimensions. Y compris raccords, façon de joint. | U |  |  | 0
64 | Founriture dévidoir papier toilette inox | U | 5 |  | 0
66 | Extension de réseau Cuivre EF | ml | 20 |  | 0
67 | Fourniture et pause armoire de toilette 3 fonctions largeur 60cm | u |  |  | 0
68 | Fourniture armoire de toilette 3 fonctions largeur 80cm | u |  |  | 0
68 | Fourniture armoire de toilette 4 fonctions largeur 60cm | u | 1 |  | 0
69 | Fourniture armoire de toilette 4 fonctions largeur 80cm | u | 4 |  | 0
69 | Extension de réseau Cuivre ECS comrpris Calorifugeage | ml |  |  | 0
69 | Fourniture Ballon ECS 30 l | u | 1 |  | 0
70 | Fourniture Ballon ECS 150 l | u |  |  | 0
71 | Taux horaire de main-d'œuvre. | H | 50 |  | 0
72 | Taux horaire de main-d'œuvre pour interventions de nuits, week-ends et jours fériés | H | 5 |  | 0
| Montant total du Devis Estimatif Détaillé HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| Montant total du Devis Estimatif Détaillé TTC |  |  |  | 0

## 2025-012-DBE DQE-02 à remplir
Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Marché 2025-012-DBE Annexe n°1 à l'Acte d'engagement
Les prix ci-après comprennent le coût de la main d'œuvre, les fournitures, l'approvisionnement du matériel et outillages nécessaires à la réalisation des travaux, la mise en place des protections et enlèvement journalier des gravois, le repli et nettoyage de chantier en heures normales de jour, la mise en services et essais à la fin des travaux.
PLOMBERIE
Code | Désignations des postes | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | PRIX HT
1A | Dépose tube en acier jusqu'à 60 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML |  |  | 0
1B | • de 61 mm à 114 mm | ML |  |  | 0
2A | Fourniture, façon et pose de tube acier galvanisé tarif 1 de diamètre 15x 21 mm - réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords. | ML | 5 |  | 0
2B | • diamètre 20 x 27 mm | ML |  |  | 0
2C | • diamètre 26 x 34 mm | ML |  |  | 0
2D | • diamètre 33 x 42 mm | ML |  |  | 0
2E | • diamètre 40 x 49 mm | ML |  |  | 0
2F | • diamètre 50 x 60 mm | ML | 5 |  | 0
2G | • diamètre 60 x 70 mm | ML |  |  | 0
2H | • diamètre 66 x 76 mm | ML |  |  | 0
3A | Fourniture, façon et pose de tube acier galvanisé 89 mm tarif 2 -réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouche-ment au plâtre avec raccords. | ML |  |  | 0
3B | • 102 mm | ML |  |  | 0
4A | Fourniture, façon et pose de tube acier noir de diamètre 15 x 21 mm -pour réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords et peinture antirouille une couche. | ML |  |  | 0
4B | • diamètre 20 x 27 mm | ML |  |  | 0
4C | • diamètre 26 x 34 mm | ML |  |  | 0
4D | • diamètre 33 x 42 mm | ML |  |  | 0
4E | • diamètre 40 x 49 mm | ML |  |  | 0
4F | • diamètre 50 x 60 mm | ML |  |  | 0
5A | Dépose tube cuivre jusqu'à 20 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML |  |  | 0
5B | • de 21 à 28 mm | ML |  |  | 0
5C | • de 29 mm à 52 mm | ML |  |  | 0
5D | • de plus de 52 mm | ML |  |  | 0
6A | Fourniture, façon et pose de tube en cuivre de diamètre 10 x 12 mm réseau de distribution. Y compris toutes sujétions de coupes, raccord, colliers tamponnes, fourreaux, percement dans maçonnerie, rebouche-ment au plâtre avec raccord. | ML | 10 |  | 0
6B | • diamètre 12 x 14 mm | ML | 5 |  | 0
6C | • diamètre 14 x 16 mm | ML | 5 |  | 0
6D | • diamètre 16 x 18 mm | ML |  |  | 0
6E | • diamètre 18 x 20 mm | ML |  |  | 0
6F | • diamètre 20 x 22 mm | ML |  |  | 0
7A | Fourniture et pose de tube en cuivre écroui de diamètre 34 x 36 mm -pour réseau d'évacuation. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche, jonction de tubes. | ML |  |  | 0
7B | • diamètre 38 x 40 mm | ML |  |  | 0
8A | Dépose tube fonte jusqu'à 75 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML | 10 |  | 0
8B | • de 76 mm à 150 mm | ML |  |  | 0
8C | • De plus de 150 mm | ML |  |  | 0
9 | Dépose siphon fonte en pied de chute. | U | 2 |  | 0
10A | Fourniture, façon et pose de tube fonte SMU-SME 50 mm - réseau d'évacuation. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percements dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche jonction de tubes. | ML |  |  | 0
10B | • 75 mm | ML |  |  | 0
10C | • 100 mm | ML |  |  | 0
10D | • 125 mm | ML |  |  | 0
10E | • 150 mm | ML |  |  | 0
10F | • 200 mm | ML |  |  | 0
10G | • 250 mm | ML |  |  | 0
10H | • 300 mm | ML |  |  | 0
11 | Fourniture, pose de coulisse jusqu'à 1,50 m sur évacuation tous diamètres. Y compris raccords, joints, colliers, fixations, percement, fourreaux, rebouchement. | ML |  |  | 0
12 | Solin plâtre au pourtour chute en fonte sur les deux côtés après remplacement. Y compris raccords, joints, colliers, fixations, culottes de raccordement, percement, fourreaux, rebouchement plâtre et toutes sujétions. | ML |  |  | 0
13 | Réfection de joint en mortier de ciment sur canalisation en fonte de tous diamètres. | U | 2 |  | 0
13A | Remplacement d'un coude sur canalisation fonte SME de diamètre 50 à 100 mm. | U |  |  | 0
13B | • Diamètre 100 à 150 mm. | U |  |  | 0
13C | • Diamètre 50 à 100 mm. | U |  |  | 0
13D | • Diamètre 50 à 100 mm. | U |  |  | 0
14 | Remplacement de coude fonte tous diamètres. | U |  |  | 0
15A | Remplacement d'une culotte simple sur canalisation fonte SME diamètre 50 à 100 mm. Dépose de l'élément remplacé, enlèvement, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U | 5 |  | 0
15B | • Diamètre 100 à 150 mm | U |  |  | 0
16A | Remplacement d'une culotte simple sur canalisation fonte SMU diamètre 50 à 100 mm. Dépose de l'élément remplacé, enlèvement, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U |  |  | 0
16B | • Diamètre 100 à 150 mm | U |  |  | 0
17A | Remplacement culotte double fonte 100 mm. Dépose et enlèvement de l'ancien élément, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U | 1 |  | 0
17B | • 125 mm | U |  |  | 0
18A | Remplacement culotte double Fonte équerre 100 mm. Dépose et enlèvement de l'ancien élément, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U | 2 |  | 0
18B | • 125 mm | U |  |  | 0
19A | Remplacement d'un siphon cloche de sol en fonte diamètre 75 mm. Y compris dépose de l'existant, mise en place du nouveau, raccordement et scellement. | U | 1 |  | 0
19B | • Diamètre 100 mm | U |  |  | 0
20A | Remplacement siphon à panier fonte 75 mm, fourniture, pose et dépose de l'élément remplacé. Y compris toutes reprise de l'existant et toutes sujétions. | U | 3 |  | 0
20B | • 100 mm | U |  |  | 0
20C | • 125 mm | U |  |  | 0
21 | Remplacement d'un tampon hermétique sur canalisation en fonte de diamètre supérieur jusqu'à 125 mm. Y compris dépose de l'existant. | U | 2 |  | 0
22A | Création d'un tampon hermétique sur canalisation en fonte de diamètre jusqu'à 125 mm. | U | 1 |  | 0
22B | • Diamètre supérieur à 125 mm | U |  |  | 0
23A | Remplacement té de visite fonte 75 mm, fourniture, pose et dépose de l'élément remplacé. Y compris façon de joint, reprise de canalisation branchement et toutes sujétions. | U |  |  | 0
23B | • 100 mm | U |  |  | 0
23C | • 125 mm | U |  |  | 0
23D | • 150 mm | U |  |  | 0
23E | • 200 mm | U |  |  | 0
24A | Création d'un té de visite à plaque hermétique pour canalisation fonte SME diamètre 50 à 100 mm. Y compris façon de joint, branchement et toutes sujétions. | U |  |  | 0
24B | • Diamètre 100 à 150 mm | U |  |  | 0
24C | • Diamètre 50 à 100 mm | U |  |  | 0
24D | • Diamètre 100 à 150 mm | U |  |  | 0
25 | Dépose tube P.V.C. jusqu'à 50 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML |  |  | 0
26A | Fourniture et pose de tube P.V.C .de diamètre 30 x 32 mm -pour réseau d'évacuation. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, fourreaux, percements dans maçonnerie, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche jonction de tubes. | ML |  |  | 0
26B | • Diamètre 40 mm | ML |  |  | 0
26C | • Diamètre 50 mm | ML |  |  | 0
27 | Remplacement d'un siphon cloche de sol en P.V.C de diamètre 40 mm. Y compris dépose de l'existant, mise en place du nouveau, raccordement et scellement. | U |  |  | 0
28A | Remplacement culotte simple P.V.C. de diamètre 100 mm. Y compris façon de joint, reprise de canalisation, branchement et toutes sujétions. Fourniture, pose et dépose de l'élément remplacé. | U | 2 |  | 0
28B | • Diamètre 100 mm | U |  |  | 0
29A | Création d'une culotte simple sur canalisation P.V.C. diamètre 50 à 100 mm. Dépose et enlèvement de l'ancien élément, fourniture et pose du nouveau. Y compris façon de joint et éventuel descellement et rescellement. | U | 5 |  | 0
29B | • Diamètre 100 à 160 mm | U |  |  | 0
30A | Remplacement té de visite P.V.C. diamètre inférieur à 50 mm.. Y compris fourniture, dépose et pose de l'élément remplacé et façon de joint, reprise de canalisation, branchement et toutes sujétions. | U | 10 |  | 0
30B | • Diamètre 50 à 100 mm | U |  |  | 0
31A | Création d'un té de visite sur canalisation P.V.C. diamètre inférieur à 50 mm. Y compris façon de joint, branchement et toutes sujétions. | U | 2 |  | 0
31B | • Diamètre 50 à 100 mm | U |  |  | 0
32A | Remplacement coude P.V.C. diamètre inférieur à 50 mm. Fourniture, dépose et pose de l'élément remplacé. Y compris façon de joint, reprise de canalisation, branchement et toutes sujétions. | U | 2 |  | 0
32B | • Diamètre 50 à 100 mm | U |  |  | 0
33 | Clapet anti-retour pour évacuation PVC diamètre 32, 40 ou 50 mm | U | 10 |  | 0
34A | Dépose tube plomb jusqu'à 27 mm, y compris coupe sur place, descellement ou coupement. | ML | 10 |  | 0
34B | • de 27 à 50 mm | ML |  |  | 0
34C | • de plus de 50 mm | ML |  |  | 0
35A | Calorifugeage de canalisation au moyen de coquilles tube en mousse de caoutchouc M 1, diamètre 14 à 42 mm. En partie courante. Diamètre intérieur égal au diamètre extérieur de la canalisation. Y compris toutes sujétions de fixation à la canalisation et de finition. Epaisseur 13 mm. | ML | 50 |  | 0
35B | • Diamètre 48 à 76 mm | ML |  |  | 0
36 | Fourniture et pose de tuyaux PER de diamètre 9 à 25 mm. Y compris toutes sujétions de coupes, raccords, colliers tamponnes, rebouchement au plâtre avec raccords, bouchon de dégorgement, té pied de biche, jonction de tubes. | U | 20 |  | 0
37 | Dépose anti-bélier. | U | 1 |  | 0
38A | Fourniture pose anti-bélier à air 15 mm, y compris façon de joint. | U | 1 |  | 0
38B | • 20 mm | U |  |  | 0
38C | • 26 mm | U |  |  | 0
38D | • 15 mm | U |  |  | 0
39A | Remplacement anti-bélier à ressort 15 mm. Y compris façon de joint. | U |  |  | 0
39B | • 20 mm | U |  |  | 0
39C | • 26 mm | U |  |  | 0
40 | Dépose de détendeur. | U |  |  | 0
41A | Fourniture et pose Détendeur 10 - 1 Bar 15 mm avec prise manomètre 8 x 13 et réglage manuel à vis. Y compris façon de joint. | U |  |  | 0
41B | • 20 mm | U |  |  | 0
42A | Manchette détendeur métallique 15 mm fourniture et pose. | U | 2 |  | 0
42B | • 20 mm | U |  |  | 0
43A | Remplacement détendeur 10 - 1 bar 15 mm, avec prise manomètre 8 x 13 et réglage manuel à vis. Y compris façon de joint, fourniture, dépose et pose. | U |  |  | 0
43B | • 20 mm | U |  |  | 0
44 | Remplacement d'un raccord vissé par un raccord soude sur tous types de canalisation. Sans fourniture de tubes ou de tuyaux. | U |  |  | 0
45A | Remplacement d'un siphon cloche de sol en laiton de diamètre 40 mm chromé 100 x 100. Y compris dépose de l'existant, mise en place du nouveau, raccordement et scellement. | U | 3 |  | 0
45B | • 140 x 140 | U |  |  | 0
46 | Dépose évier grès. | U | 2 |  | 0
47A | Evier inox une cuve, un égouttoir de 80 x 60 à 100 x 60. Fourniture et pose. Y compris vidage matière plastique, siphon, bonde à grille et bouchon à chaînette, joint silicone entre appareil et faïence. | U | 2 |  | 0
| Pose robineterie type Grohe / procher ou delabie conforme Cachier des charge Comedie francaise | u | 15 |  | 0
47B | • 120 x 60 à 150 x 60 | U |  |  | 0
48 | Evier grès de 90 x 60 à 140 x 60. Fourniture et pose. Y compris vidage matière plastique, siphon, bonde à grille et bouchon à chaînette, joint silicone entre appareil et faïence. | U | 3 |  | 0
49A | Remplacement de lavabo porcelaine 60 x 50 vitrifié blanc. Y compris la dépose de l'existant, la fourniture et la pose de robinetterie (mélangeur), accessoires de vidange, raccordement des alimentations et évacuations avec adaptations éventuelles, joint périphérique silicone. | U | 10 |  | 0
49B | • 55 x 45 vitrifié blanc | U |  |  | 0
50 | Remplacement réservoir hydropneumatique avec tube raccord longueur maximum 72 cm. | U | 5 |  | 0
51 | Remplacement réservoir W-C bas avec coude et toutes les sujétions de pose y compris la dépose de l'existant. | U | 10 |  | 0
52 | Remplacement réservoir attenant en porcelaine vitrifiée équipé d'un mécanisme de chasse double débit et toutes les sujétions de pose y compris la dépose de l'existant. | U | 10 |  | 0
53 | Démolition paillasse avec raccord plâtre. | U | 10 |  | 0
54 | Démolition ancienne faïence seule. | M2 | 20 |  | 0
55 | Evacuation et enlèvement aux gravois suite dépose | M3 | 20 |  | 0
56 | Façon de joint silicone après nettoyage entre appareil sanitaire et faïence. | ML | 70 |  | 0
57 | Réfection de joint d'étanchéité au silicone au pourtour d'appareil sanitaire. | U | 15 |  | 0
58 | Forfait pompage et évacuation des eaux suite engorgement y compris nettoyage et désinfection des locaux | Forfait |  |  | 0
59 | Forfait pompage et évacuation des eaux suite engorgement, y compris nettoyage et désinfection des locaux. Interventions nuits, week-ends et jours féries. | Forfait |  |  | 0
60 | Remplacement grille de ventilation plastique, y compris scellement. | U | 10 |  | 0
61 | Dépose de robinetterie d'arrêt diamètre 35 à 50 mm et au-delà. | U | 8 |  | 0
62 | Fourniture et pose robinet d'arrêt boisseau sphérique toutes dimensions. Y compris raccords, façon de joint. | U | 5 |  | 0
63 | Fourniture et pose de vanne d'arrêt siège incliné toutes dimensions. Y compris raccords, façon de joint. | U |  |  | 0
64 | Founriture dévidoir papier toilette inox | U | 10 |  | 0
66 | Extension de réseau Cuivre EF | ml | 250 |  | 0
67 | Fourniture et pause armoire de toilette 3 fonctions largeur 60cm | u | 3 |  | 0
68 | Fourniture armoire de toilette 3 fonctions largeur 80cm | u |  |  | 0
68 | Fourniture armoire de toilette 4 fonctions largeur 60cm | u | 8 |  | 0
69 | Fourniture armoire de toilette 4 fonctions largeur 80cm | u | 8 |  | 0
69 | Extension de réseau Cuivre ECS comrpris Calorifugeage | ml | 100 |  | 0
69 | Fourniture Ballon ECS 30 l | u | 2 |  | 0
70 | Fourniture Ballon ECS 150 l | u | 1 |  | 0
71 | Taux horaire de main-d'œuvre. | H | 560 |  | 0
72 | Taux horaire de main-d'œuvre pour interventions de nuits, week-ends et jours fériés | H |  |  | 0
| Montant total du Devis Estimatif Détaillé HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| Montant total du Devis Estimatif Détaillé TTC |  |  |  | 0