## PG
CDPGF
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Phase PRO-DCE
Lot n° 04
ETANCHEITE
Maître d’ouvrage | INSERM
60 rue de Navacelles – 34394 Montpellier cedex 5
Architecte | ELEV Architecture
54 rue Louis Roussel - 34070 Montpellier
CALDER
534 rue Marius Petipa
BET Structure | 34080 Montpellier
BETSO
Immeuble Green Valley
BET Fluides | 849 rue de F de Saint Castor - 34080 MONTPELLIER
C&G
Economiste | 54 rue Louis Roussel – 34070 Montpellier
OPC
Synthèse
APAVE
Rue de la Sarriette - 34130 SAINT AUNES
Bureau de Contrôle
ALPES CONTROLES
125 Rue de l’Hostellerie - 30900 NIMES
CSPS

## Etanchéité
INSERM
Réhabiliation et Extension du Centre de Biologie Structurale à Montpellier
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITÉ ENTREPRISE | P.U. HT | TOTAL
Lot 4 ETANCHEITE
EXTENSION
04.01 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.01.01 | Toitures Inacessibles Techniques avec revêtements d'étanchéité sous protection lourde : Gravillons (Repère E1) |  |  |  | 0
04.01.01.00 | Pare vapeur | m²
04.01.01.01 | Isolant thermique épaisseur 240mm | m²
04.01.01.02 | Isolant thermique des relevés réhaussés | ml
04.01.01.03 | Etanchéité | m²
04.01.01.04 | Etanchéité des reliefs | ml
04.01.01.05 | Bande de solin | ml
04.01.01.06 | Protection rapportée meuble | m²
04.01.02 | Toitures acessibles avec revêtements d'étanchéité sous protection lourde : Gravillons (Repère E2) |  |  |  | 0
04.01.02.00 | Pare vapeur | m²
04.01.02.01 | Isolant thermique épaisseur 240mm | m²
04.01.02.02 | Isolant thermique des relevés réhaussés | ml
04.01.02.03 | Etanchéité bicouche des parties courantes | m²
04.01.02.04 | Bande de solin | ml
04.01.02.05 | Protection rapportée meuble | m²
04.01.03 | Toitures acessibles avec revêtements d'étanchéité sous protection lourde : Gravillons- avec rétention d'eau (Repère E3) |  |  |  | 0
04.01.03.00 | Pare vapeur | m²
04.01.03.01 | Isolant thermique épaisseur 240mm | m²
04.01.03.02 | Isolant thermique des relevés réhaussés | ml
04.01.03.03 | Etanchéité bicouche des parties courantes | m²
04.01.03.04 | Système de rétention d'eau | m²
04.01.03.05 | Relevés | ml
04.01.03.06 | Bande de solin | ml
04.01.03.07 | Protection rapportée meuble | m²
04.01.04 | Etanchéité auto-protégée (Repère E4) | m² |  |  | 0
04.01.05 | Lanterneaux de désenfumage sur édicule escalier isolé | U |  |  | 0
04.01.06 | Couvertines (Repère CE) | ml |  |  | 0
04.01.07 | Eaux pluviales |  |  |  | 0
04.01.07.00 | Moignons plomb-Naissances EP - Descentes EP | Ens
04.01.07.01 | Gargouilles /Pissettes/ Boites à eau | Ens |  |  | 0
04.01.07.02 | EP et Trop Plein pour terrasse étanchée | Ens
04.01.07.03 | Descentes EP | ml
04.01.07.04 | Naissance EP pour terrasse avec rétention d'eau | Ens
04.01.08 | Ventilation primaire | U
04.01.11 | Seuils en tôle larmée | ml
04.01.12 | Ouvrages divers
04.01.12.01 | Joints de dilatation | ml
04.01.12.02 | Crosses | U
04.01.12.03 | Events | U
04.01.12.04 | Mise en eau | m²
04.01.13 | Nettoyage de chantier | Ens
|  |  | MONTANT € HT - Extension |  | 0
|  |  |  | TVA 20,00 % | 0
|  |  |  | MONTANT € TTC | 0
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITÉ ENTREPRISE | P.U. HT | TOTAL
Lot 4 ETANCHEITE
REHABILITATION
04.01.09 | Reprise d'étanchéité sur terrasses étanches existantes | m²
04.01.10 | Couvertines provisoires de chantier | ml
|  | MONTANT € HT - Réhabilitation |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20,00 % | 0
|  |  |  | MONTANT € TTC | 0
| MONTANT € HT - Extension + Réhabilitation |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20,00 % | 0
|  |  |  | MONTANT € TTC | 0
Lot 04 ETANCHEITE
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES SUR REHABILITATION
PSE 3.3 : Reprise d'étanchéité existante (LT Transfo + Local déchets chimie + Générateur Hélium
04.01.14 | Reprise d'étanchéité sur terrasses étanches existantes | m²
0
0
0
|  |  | MONTANT € HT - |  | 0
PSE 3.3
|  |  |  | TVA 20,00 % | 0
|  |  |  | MONTANT € TTC | 0
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITÉ ENTREPRISE | P.U. HT | TOTAL
Lot 4 ETANCHEITE
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES SUR REHABILITATION
PSE 16.3 : Trémie autoclave
04.01.15 | Lanterneaux d'éclairement | U |  |  | 0
0
0
0
|  |  | MONTANT € HT - |  | 0
PSE 16.3
|  |  |  | TVA 20,00 % | 0
|  |  |  | MONTANT € TTC | 0
Lot 4 ETANCHEITE
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES SUR EXTENSION
PSE 17.3 : Aménagement Toiture R+2
Moins VALUE
04.01.02 | Toitures acessibles avec revêtements d'étanchéité sous protection lourde : Gravillons (Repère E2)
04.01.02.05 | Protection rapportée meuble | m² |  |  | 0
| Plus VALUE |  |  |  | 0
04.01.02.06 | Protection par dalles sur plots | m² |  |  | 0
| Variante 1 : bois en pin maritime de teinte naturelle DALDECO | m² |  |  | 0
| Variante 2 : bois d'Itauba ITAUDALLE | m²
Moins VALUE
04.01.03 | Toitures acessibles avec revêtements d'étanchéité sous protection lourde : Gravillons (Repère E3)
04.01.03.06 | Protection rapportée meuble | m²
Plus VALUE
04.01.03.05 | Relevé | ml
04.01.03.08 | Protection par dalles sur plots | m²
| Variante 1 : bois en pin maritime de teinte naturelle DALDECO | m²
| Variante 2 : bois d'Itauba ITAUDALLE | m²
0
|  |  | MONTANT € HT - |  | 0
PSE 17.3
|  |  |  | TVA 20,00 % | 0
|  |  |  | MONTANT € TTC | 0