## PDG
CENTRE DE BIOLOGIE STRUCTURALE DE MONTPELLIER
EXTENSION ET RENOVATION DU BATIMENT EXISTANT
DPGF
LOT N° 12 - Plomberie - Sanitaires
| Date | Indice | Rédacteur | Modifications | Remarques
| 2025-04-11 | 0 | R. DUCA

## Exten
1 - EXTENSION
N° | DESIGNATION | U | QUANT BET | QUANT ENTREP. | PRIX U. € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
1.1 | TRAVAUX HORS EXTENSION
| · Réfection du collecteur princpal eaux usées Ø 160 compris dépose existant | ml | 55 |  |  | 0
| · Modification sortie réseau Nord | ens | 1 |  |  | 0
| · Raccordement sur regard EU extérieur | ens | 2 |  |  | 0
| · Raccordements des réseaux EU existants sur nouveau collecteur | ens | 8 |  |  | 0
| 1.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.2 | ALIMENTATION EAU FROIDE BRUTE
| · Raccordement sur panoplie existante compris vanne d'isolement | ens | 1 |  |  | 0
| · Compteur général | ens | 1 |  |  | 0
· Tube cuivre en LT et vide sanitaire compris calorifuge
| - Ø 33/35 | ml |  |  |  | 0
| · Essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| 1.2 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.3 | PRODUCTION ECS
| · Préparateur ECS 30 L | u | 1 |  |  | 0
| · Préparateur ECS 100 L | u | 2 |  |  | 0
| · Groupe de sécurité | u | 3 |  |  | 0
| · Raccordement BT sur attente du lot n° 11.A | ens | 3 |  |  | 0
| 1.3 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.4 | DISTRIBUTION EFB / EFA / ECS
| · Tube cuivre |  |  |  |  | 0
| - Æ 26/28 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 22/24 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 20/22 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 16/18 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 14/16 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 12/14 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 10/12 | ml |  |  |  | 0
| · Calorifuge anti-condensation (gaines techniques, VS) | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à la terre | ens | 1 |  |  | 0
| · Anti-béliers + vanne | ens | 1 |  |  | 0
| · Clapet anti-pollution sur alimentation des points d'eaux sur EF et ECS | ens | 1 |  |  | 0
| · Purgeurs automatiques + vanne | ens | 1 |  |  | 0
| · Vanne d’isolement ¼ de tour sur réseaux (adaptées aux tubes) |  |  |  |  | 0
| - DN 25 | u |  |  |  | 0
| - DN 20 | u |  |  |  | 0
| - DN 15 | u |  |  |  | 0
| · Signalisation | ens | 1 |  |  | 0
| · Collier isophonique | ens | 1 |  |  | 0
| · Désinfection | ens | 1 |  |  | 0
| 1.4 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.5 | APPAREILS SANITAIRES
Laboratoire L1 / chimie
| · Attentes EF / EU pour paillasses humides | ens | 10 |  |  | 0
Sanitaires Extension
| · Cuvette WC au sol + réservoir | ens | 4 |  |  | 0
| · Barre de relèvement à 135° | u | 4 |  |  | 0
| · Lavabo d'angle + robinetterie EF + bonde et siphon déporté | ens | 4 |  |  | 0
| · Lavabo autoportant + robinetterie EF + bonde et siphon déporté | ens | 4 |  |  | 0
| · Vidoir avec grille porte-seau + robinetterie EF + bonde et siphon | ens | 2 |  |  | 0
| · Bac à douche | ens | 2 |  |  | 0
| · Panneau de douche | ens | 2 |  |  | 0
| · Patère murale | u | 4 |  |  | 0
Point de distribution d'eau commun
| · Bassin Inox compris bonde et siphon | ens | 2 |  |  | 0
| · Attente EFA au-dessus du bassin sur vanne | ens | 2 |  |  | 0
| · Attente EF / EU pour machine à glace | ens | 2 |  |  | 0
Salle d'allaitement
| · Ensemble kitchenette 1,40 m suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Divers
| · Robinet de puisage compris vanne d'isolement | ens | 2 |  |  | 0
| 1.5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.6 | EVACUATION DES EAUX USEES - EAUX VANNES
· Raccordement terminaux équipements sanitaires PVC HTA y compris té de dérivation
| - Æ 32 |  |  |  |  | 0
| - Æ 40 |  |  |  |  | 0
| - Æ 50 |  |  |  |  | 0
| - Æ 100 |  |  |  |  | 0
· Collecteur EU/EV en PVC HTA suivant plan
| - Æ 100 |  |  |  |  | 0
| - Æ 110 |  |  |  |  | 0
| - Æ 125 |  |  |  |  | 0
| - Æ 140 |  |  |  |  | 0
| · Ventilation primaire | ens | 1 |  |  | 0
| · Manchons de dilatation | ens | 1 |  |  | 0
| · Té de dégorgement | ens | 1 |  |  | 0
| · Enrobage phonique des canalisations | ens | 1 |  |  | 0
| · Raccordement sur regard EU pour l'extension | ens | 1 |  |  | 0
| 1.6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.7 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
· Collecteurs / chutes en PVC suivant plan
| - Æ 100 |  |  |  |  | 0
| - Æ 110 |  |  |  |  | 0
| - Æ 125 |  |  |  |  | 0
| - Æ 140 |  |  |  |  | 0
| - Æ 160 |  |  |  |  | 0
| · Enrobage phonique des canalisations | ens | 1 |  |  | 0
| · Raccordement sur regard EP extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| 1.7 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 1 - PLOMBERIE - SANITAIRES - EXTENSION TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0

## Réhab
2 - REHABILITATION
N° | DESIGNATION | U | QUANT BET | QUANT ENTREP. | PRIX U. € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
2.1 | DEPOSE
Travaux conformes au CCTP y compris toutes sujétions
| · Dépose appareils sanitaires | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose réseaux EU/EV/EP | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose réseaux EF/EFA/ECS | ens | 1 |  |  | 0
| 2.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.2 | DISTRIBUTION EFB / EFA / ECS
| · Tube cuivre |  |  |  |  | 0
| - Æ 26/28 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 22/24 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 20/22 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 16/18 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 14/16 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 12/14 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 10/12 | ml |  |  |  | 0
| · Calorifuge anti-condensation (gaines techniques, VS) | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à la terre | ens | 1 |  |  | 0
| · Anti-béliers + vanne | ens | 1 |  |  | 0
| · Clapet anti-pollution sur alimentation des points d'eaux sur EF et ECS | ens | 1 |  |  | 0
| · Robinet de puisage | ens | 2 |  |  | 0
| · Purgeurs automatiques + vanne | ens | 1 |  |  | 0
| · Vanne d’isolement ¼ de tour sur réseaux (adaptées aux tubes) |  |  |  |  | 0
| - DN 25 | u |  |  |  | 0
| - DN 20 | u |  |  |  | 0
| - DN 15 | u |  |  |  | 0
| · Signalisation | ens | 1 |  |  | 0
| · Collier isophonique | ens | 1 |  |  | 0
| · Désinfection | ens | 1 |  |  | 0
| 2.2 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.3 | APPAREILS SANITAIRES
Sanitaires communs bâtiment existant
| · Cuvette WC au sol + réservoir | ens | 2 |  |  | 0
| · Barre de relèvement à 135° | u | 1 |  |  | 0
| · Lavabo autoportant + robinetterie EF + bonde et siphon déporté | ens | 1 |  |  | 0
| · Siphon de douche | u | 1 |  |  | 0
| · Panneau de douche | ens | 1 |  |  | 0
| · Patère murale | u | 2 |  |  | 0
| 2.3 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.4 | EVACUATION DES EAUX USEES - EAUX VANNES
· Raccordement terminaux équipements sanitaires PVC HTA y compris té de dérivation
| - Æ 32 |  |  |  |  | 0
| - Æ 40 |  |  |  |  | 0
| - Æ 50 |  |  |  |  | 0
| - Æ 100 |  |  |  |  | 0
| · Té de dégorgement | ens | 1 |  |  | 0
| · Enrobage phonique des canalisations | ens | 1 |  |  | 0
| 2.4 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.5 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
· Collecteurs / chutes PVC suivant plan
| - Æ 100 |  |  |  |  | 0
| - Æ 110 |  |  |  |  | 0
| - Æ 125 |  |  |  |  | 0
| - Æ 140 |  |  |  |  | 0
| · Enrobage phonique des canalisations | ens | 1 |  |  | 0
| 2.5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 2 - PLOMBERIE - SANITAIRES - REHABILITATION TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANT | MONTANT TOTAL € H.T.
1 - EXTENSION
1.1 | TRAVAUX HORS EXTENSION | ENS | 1 | 0
1.2 | ALIMENTATION EAU FROIDE BRUTE | ENS | 1 | 0
1.3 | PRODUCTION ECS | ENS | 1 | 0
1.4 | DISTRIBUTION EFB / EFA / ECS | ENS | 1 | 0
1.5 | APPAREILS SANITAIRES | ENS | 1 | 0
1.6 | EVACUATION DES EAUX USEES - EAUX VANNES | ENS | 1 | 0
1.7 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | ENS | 1 | 0
| 1 - EXTENSION - TOTAL € H.T. |  |  | 0
2 - REHABILITATION
2.1 | DEPOSE | ENS | 1 | 0
2.2 | DISTRIBUTION EFB / EFA / ECS | ENS | 1 | 0
2.3 | APPAREILS SANITAIRES | ENS | 1 | 0
2.4 | EVACUATION DES EAUX USEES - EAUX VANNES | ENS | 1 | 0
2.5 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | ENS | 1 | 0
| 2 - REHABILITATION - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| LOT N° 12 - PLOMBERIE - SANITAIRES - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0