## PDG
CENTRE DE BIOLOGIE STRUCTURALE DE MONTPELLIER
EXTENSION ET RENOVATION DU BATIMENT EXISTANT
DPGF
LOT N° 14 - Electricité Générateur photovoltaïque
| Date | Indice | Rédacteur | Modifications | Remarques
| 2025-04-11 | 0 | R. DUCA

## DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANT BET | QUANT ENTREP. | PRIX U. € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Panneaux photovoltaïques 545 Wc | u | 42 |  |  | 0
| · Plots de lestage et supportage pour champ de 24, compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
| · Supportage sur bac acier pour champ de 18, compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
| · Connexions électriques | ens | 1 |  |  | 0
| · Chemins de câbles sur support de lestage avec capotage | ens | 1 |  |  | 0
| · Câblage jusqu’aux onduleurs, y compris cheminement et contacteur de coupure de sécurité | ens | 1 |  |  | 0
| · Onduleurs | ens | 2 |  |  | 0
| · Tableau photovoltaïque | ens | 1 |  |  | 0
| · Protection dans TD R+1 extension | ens | 1 |  |  | 0
| · Câblage BT entre TD photovoltaïque et TD R+1 extension | ens | 1 |  |  | 0
| · Centrale d'acquisition de données + équipements télésuivi | ens | 1 |  |  | 0
| · Coupures d'urgence électriques réglementaires | ens | 1 |  |  | 0
| · Signalétique réglementaire | ens | 1 |  |  | 0
| · Essais, mises en service | ens | 1 |  |  | 0
| · Dossier de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| · Suivi des demandes | ens | 1 |  |  | 0
| LOT N° 14 - ELECTRICITE GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  |  |  | 0