## PDG
CENTRE DE BIOLOGIE STRUCTURALE DE MONTPELLIER
EXTENSION ET RENOVATION DU BATIMENT EXISTANT
DPGF
LOT N° 16 - Fluides Spéciaux
| Date | Indice | Rédacteur | Modifications | Remarques
| 2025-04-11 | 0 | R. DUCA

## Exten
1 - EXTENSION
N° | DESIGNATION | U | QUANT BET | QUANT ENTREP. | PRIX U. € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
1.1 | CO2
| · Centrale CO2 implantation provisoire | ens | 1 |  |  | 0
| · Coffret d' isolement L2 | ens | 2 |  |  | 0
| · Centrale d'alarme pour L2 | ens | 1 |  |  | 0
| · Sonde en laboratoire L2 N2 /CO2 compris câblage | ens | 2 |  |  | 0
| · Sonde en laboratoire N2 Z4.13 compris câblage | ens | 1 |  |  | 0
· Prise terminale
| - CO2 | u | 10 |  |  | 0
· Tube cuivre compris vanne d'isolement
| - Ø 10/12 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 12/14 | ml |  |  |  | 0
| · Fourreaux Alumediflex | ens | 1 |  |  | 0
| · Grille résille 600 x 600 | ens | 5 |  |  | 0
| · Essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| 1.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.2 | AZOTE
| · Raccordement sur panoplie existante compris vanne d'isolement | ens | 1 |  |  | 0
· Tube cuivre sous fourreaux en tranchée
| - Ø 12/14 | ml |  |  |  | 0
· Tube cuivre apparent compris vanne d'isolement
| - Ø 10/12 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 12/14 | ml |  |  |  | 0
· Prise terminale
| - N2 | u | 8 |  |  | 0
| · Centrale d'alarme pour L2 (compris paragraphe 1.1) | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Sonde en laboratoire L2 compris câblage (compris paragraphe 1.1) | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Fourreaux Alumediflex | ens | 1 |  |  | 0
| · Raccordement BT sur attente du lot n° 11.A | ens | 1 |  |  | 0
| · Grille résille 600 x 600 (compris paragraphe 1.1) | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| 1.2 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.3 | AIR COMPRIME
| · Raccordement sur collecteur existant compris vanne d'isolement | ens | 1 |  |  | 0
· Tube cuivre apparent compris vanne d'isolement
| - Ø 10/12 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 12/14 | ml |  |  |  | 0
· Prise terminale + purgeur
| - AC | u | 9 |  |  | 0
| · Fourreaux Alumediflex | ens | 1 |  |  | 0
| · Essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| 1.3 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 1 - FLUIDES SPECIAUX - EXTENSION TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0

## Réhab
2 - REHABILITATION
N° | DESIGNATION | U | QUANT BET | QUANT ENTREP. | PRIX U. € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
2.1 | AIR COMPRIME
| · Raccordement sur collecteur existant compris vanne d'isolement | ens | 1 |  |  | 0
· Tube cuivre apparent compris vanne d'isolement
| - Ø 10/12 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 12/14 | ml |  |  |  | 0
· Prise terminale
| - AC | u | 3 |  |  | 0
| · Fourreaux Alumediflex | ens | 1 |  |  | 0
| · Essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| 2.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 2 - FLUIDES SPECIAUX - REHABILITATION TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANT | MONTANT TOTAL € H.T.
1 - EXTENSION
1.1 | CO2 | ens | 1 | 0
1.2 | AZOTE | ens | 1 | 0
1.3 | AIR COMPRIME | ens | 1 | 0
| 1 - EXTENSION - TOTAL € H.T. |  |  | 0
2 - REHABILITATION
2.1 | AIR COMPRIME | ens | 1 | 0
| 2 - REHABILITATION - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| LOT N° 16 - FLUIDES SPECIAUX - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0