## PDG
CENTRE DE BIOLOGIE STRUCTURALE DE MONTPELLIER
EXTENSION ET RENOVATION DU BATIMENT EXISTANT
DPGF
LOT N° 11 - Génie Climatique
| Date | Indice | Rédacteur | Modifications | Remarques
| 2025-04-11 | 0 | R. DUCA

## Exten
1 - EXTENSION
N° | DESIGNATION | U | QUANT BET | QUANT ENTREP. | PRIX U. € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
1.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
Travaux conformes aux CCTP et plan de dépose y compris toutes sujétions
| · Dévoiement rejet labo Z1.9 | ens | 1 |  |  | 0
| · Dévoiement prise air neuf UTA labo Z1.9 et Z.10 | ens | 2 |  |  | 0
| · Dévoiement prise air neuf labo Z2.2 laverie | ens | 1 |  |  | 0
| · Dévoiement rejet extraction labo Z2.2 laverie | ens | 1 |  |  | 0
| 1.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.2 | PRODUCTION EAU CHAUDE-EAU GLACEE
Travaux conformes aux CCTP, plans et schémas y compris toutes sujétions
Réseaux Eau glacée
· Tube acier noir compris calorifuge et finition isoxal
| * Ø 107/114 | ml |  |  |  | 0
· Tube pré-isolé (hors tranchée et rebouchage)
| * DN 100 | ml |  |  |  | 0
| * DN 70 (attente phase 2) | ml |  |  |  | 0
· Vannes d'isolement compris calorifuge
| * DN 100 | u | 2 |  |  | 0
| * DN 70 (attente phase 2) | u | 2 |  |  | 0
| · Compteur d'énergie + vannes d'isolement | ens | 1 |  |  | 0
· Carottages murs
| * DN 200 | u | 2 |  |  | 0
| * DN 150 (pénétration en VS phase 2) | u | 2 |  |  | 0
Réseaux Eau chaude
· Tube acier noir compris calorifuge et finition isoxal
| * Ø 107/114 | ml |  |  |  | 0
· Tube pré-isolé (hors tranchée et rebouchage)
| * DN 100 | ml |  |  |  | 0
| * DN 40 (attente phase 2) | ml |  |  |  | 0
· Vannes d'isolement compris calorifuge
| * DN100 | u | 2 |  |  | 0
| * DN 40 (attente phase 2) | u | 2 |  |  | 0
| · Compteur d'énergie + vanne d'isolement | ens | 1 |  |  | 0
· Carottages murs
| * DN 170 | u | 2 |  |  | 0
| * DN 100 (pénétration en VS phase 2) | u | 2 |  |  | 0
| · Purgeurs automatiques | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| 1.2 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.3 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE/EAU GLACEE SECONDAIRE
Travaux conformes aux CCTP, plans et schémas y compris toutes sujétions
· Tuyauterie acier neuve compris calorifuge et supportage
* Réseau Eau chaude
| - Ø 107/114 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 82/89 | ml |  |  |  | 0
| - Ø70/76 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 50/60 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 33/42 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 26/34 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 20/27 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 15/21 | ml |  |  |  | 0
* Réseau Eau glacée
| - Ø 107/114 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 82/89 | ml |  |  |  | 0
| - Ø70/76 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 50/60 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 33/42 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 26/34 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 20/27 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 15/21 | ml |  |  |  | 0
· Vannes d'isolement
| - DN 100 | u |  |  |  | 0
| - DN 80 | u |  |  |  | 0
| - DN 65 | u |  |  |  | 0
| - DN 50 | u |  |  |  | 0
| - DN 30 | u |  |  |  | 0
| - DN 20 | u |  |  |  | 0
| - DN 15 | u |  |  |  | 0
| · Purgeurs automatiques + vannes d'isolement | ens | 1 |  |  | 0
| · Vidange | ens | 1 |  |  | 0
| 1.3 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.4 | TERMINAUX DE CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Cassette plafonnière à effet Coanda - Taille 600 | u | 2 |  |  | 0
| · Ventilo-convecteur gainable | u | 19 |  |  | 0
| · Ventilo-convecteur carrossé plafonnier | u | 2 |  |  | 0
· Vannes d'équilibrage et de régulation
| * DN 15 | u | 23 |  |  | 0
| · Raccordement hydraulique terminaux | ens | 23 |  |  | 0
| · Diffuseur soufflage compris gaine souple | u | 27 |  |  | 0
| · Diffuseur reprise compris gaine souple | u | 27 |  |  | 0
| · Thermostat déporté compris câblage | ens | 23 |  |  | 0
| · Raccordement condensat | ens | 23 |  |  | 0
| 1.4 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.5 | TERMINAUX SPECIFIQUES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Split system local congélateur compris unité intérieure/extérieure, liaisons frigorifiques, raccordement BT, réseau condensats et télécommande murale | ens | 2 |  |  | 0
| · Split system local VDI compris unité intérieure/extérieure, liaisons frigorifiques, raccordement BT, réseau condensats et télécommande murale | ens | 1 |  |  | 0
| · Armoire de traitement d'air local VDI compris vanne d'équilibrage et régulation, raccordement hydraulique, raccordement BT et condensat | ens | 1 |  |  | 0
| 1.5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.6 | TRAITEMENT D'AIR
Fourniture et pose conformes aux CCTP, synoptique et plans, y compris toutes sujétions
1.6.1 | CTA laboratoires L2 EUCARYOTE
| · Centrale de Traitement d'Air double flux 1700 m3/h compris supportage | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre motorisé régulation dépression 'labo' | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre motorisé régulation dépression 'sas' | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre à débit constant 'labo' | u | 3 |  |  | 0
| · Registre à débit constant 'sas' | u | 1 |  |  | 0
| · Afficheur digital régulation dépression | u | 2 |  |  | 0
| · Câblage complet gestion régulation des pressions | ens | 1 |  |  | 0
· Diffuseur porte-filtre + filtre H.14
| * 700 m3/h | u | 2 |  |  | 0
| * 270 m3/h | u | 1 |  |  | 0
· Diffuseur porte-filtre + filtre F.7
| * 700 m3/h | u | 2 |  |  | 0
| * 270 m3/h | u | 1 |  |  | 0
· Gaine de soufflage et d'extraction y compris coudes, tés, piquages, supportages,calorifuge etc…
| * Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| * Finition isoxal en toiture et LT sur gaine Ø 355 | ml |  |  |  | 0
· Pièges à sons
| * Ø 355 | ens | 2 |  |  | 0
| · Pompe, tuyauteries, robinetterie et vase d'expansion sur circuit de récupération | ens | 1 |  |  | 0
| · Grille pare-pluie en bardage | ens | 1 |  |  | 0
| · Vannes d'équilibrage et de régulation | ens | 2 |  |  | 0
| · Vannes d'arrêt | ens | 1 |  |  | 0
| · Thermomètres | ens | 1 |  |  | 0
| · Manomètre à liquide rouge + flexibles | ens | 2 |  |  | 0
| · Mise en service/essais | ens | 1 |  |  | 0
| · Qualification Labo Eucaryote | ens | 1 |  |  | 0
| 1.6.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.6.2 | CTA Laboratoires L2 BACTERIOLOGIE
| · Centrale de Traitement d'Air double flux 3600 m3/h compris supportage | ens | 1 |  |  | 0
| · Batterie électrique setup optique | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre motorisé régulation dépression 'labo' | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre motorisé régulation dépression 'sas' | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre à débit constant 'labo' | u | 7 |  |  | 0
| · Registre à débit constant 'sas' | u | 1 |  |  | 0
| · Afficheur digital régulation dépression | u | 2 |  |  | 0
| · Câblage complet gestion régulation des pressions | ens | 1 |  |  | 0
· Diffuseur porte-filtre + filtre H.14
| * 900 m3/h | u | 3 |  |  | 0
| * 270 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| · Gaine textile + filtre H.14 compris gaine de remplacement | ml | 3.75 |  |  | 0
· Diffuseur porte-filtre + filtre F.7
| * 900 m3/h | u | 3 |  |  | 0
| * 600 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| * 270 m3/h | u | 1 |  |  | 0
· Gaine de soufflage et d'extraction y compris coudes, tés, piquages, supportages, calorifuge etc…
| * Ø 400 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| * Finition isoxal en toiture et LT sur gaine Ø 400 | ml |  |  |  | 0
· Pièges à sons
| * Ø 400 | ens | 2 |  |  | 0
| · Pompe, tuyauteries, robinetterie et vase d'expansion sur circuit de récupération | ens | 1 |  |  | 0
| · Grille pare-pluie en bardage | ens | 1 |  |  | 0
| · Vannes d'équilibrage et de régulation | ens | 2 |  |  | 0
| · Vannes d'arrêt | ens | 1 |  |  | 0
| · Thermomètres | ens | 1 |  |  | 0
| · Manomètre à liquide rouge + flexibles | ens | 2 |  |  | 0
| · Mise en service /essais | ens | 1 |  |  | 0
| · Qualification Labo Bactériologie | ens | 1 |  |  | 0
| 1.6.2 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.6.3 | CTA Laboratoire Z4.13
| · Centrale de Traitement d'Air simple flux 6000 m3/h compris supportage | ens | 1 |  |  | 0
| · Extracteur 1000 m3/h compris supportage | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre motorisé régulation débit de soufflage | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre motorisé régulation débit de reprise | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre motorisé contrôleur de débit sorbonne | ens | 6 |  |  | 0
| · Registre à débit constant armoires produits chimique | u | 8 |  |  | 0
| · Afficheur digital sorbonne | ens | 6 |  |  | 0
| · Câblage complet gestion régulation de débit | ens | 1 |  |  | 0
· Gaine textile compris gaine de remplacement
| * 3900 m3/h | ml | 6.3 |  |  | 0
| * 2100 m3/h | ml | 2.7 |  |  | 0
| · Diffuseur reprise compris gaine souple | u | 2 |  |  | 0
· Gaine de soufflage et d'extraction y compris coudes, tés, piquages, supportages, calorifuge etc…
| * Ø 630 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 560 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 400 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 315 | ml |  |  |  | 0
Finition isoxal en toiture et LT sur gaine :
| * Ø 630 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 560 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 400 | ml |  |  |  | 0
· Pièges à sons
| * Ø 630 | ens | 1 |  |  | 0
| * Ø 400 | ens | 1 |  |  | 0
| · Grille pare-pluie en bardage | ens | 1 |  |  | 0
| · Vannes d'équilibrage et de régulation | ens | 2 |  |  | 0
| · Vannes d'arrêt | ens | 1 |  |  | 0
| · Thermomètres | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service /essais | ens | 1 |  |  | 0
| 1.6.3 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.6.4 | CTA Laboratoire Z4.5
| · Centrale de Traitement d'Air simple flux 1500 m3/h compris supportage | ens | 1 |  |  | 0
| · Extracteur 500 m3/h compris supportage | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre motorisé régulation débit de soufflage | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre motorisé régulation débit de reprise | ens | 1 |  |  | 0
| · Registre motorisé contrôleur de débit sorbonne | ens | 2 |  |  | 0
| · Afficheur digital sorbonne | ens | 2 |  |  | 0
| · Câblage complet gestion régulation de débit | ens | 1 |  |  | 0
| · Diffuseur soufflage compris gaine souple | u | 2 |  |  | 0
| · Diffuseur reprise compris gaine souple | u | 1 |  |  | 0
· Gaine de soufflage et d'extraction y compris coudes, tés, piquages, supportages, calorifuge etc…
| * Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  |  | 0
· Pièges à sons
| * Ø 315 | ens | 1 |  |  | 0
| * Ø 200 | ens | 1 |  |  | 0
| · Grille pare-pluie en mur | ens | 2 |  |  | 0
| · Vannes d'équilibrage et de régulation | ens | 2 |  |  | 0
| · Vannes d'arrêt | ens | 1 |  |  | 0
| · Thermomètres | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service/essais | ens | 1 |  |  | 0
| 1.6.4 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.6.5 | CTA Laboratoires L1
| · Centrale de Traitement d'Air double flux 2840 m3/h avec échangeur rotatif compris supportage | ens | 1 |  |  | 0
· Diffuseur soufflage avec module de régulation et gaine souple
| * 360 m3/h | u | 3 |  |  | 0
| * 300 m3/h | u | 2 |  |  | 0
· Diffuseur reprise avec module de régulation et gaine souple
| * 360 m3/h | u | 3 |  |  | 0
| * 300 m3/h | u | 2 |  |  | 0
· Gaine de soufflage et d'extraction y compris coudes, tés, piquages, supportages, etc…
| * Ø 500 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 400 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 125 | ml |  |  |  | 0
Finition isoxal en toiture et LT sur gaine :
| * Ø 600 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 400 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  |  | 0
· Pièges à sons
| * Ø 500 | ens | 2 |  |  | 0
| · Grille pare-pluie en bardage | ens | 1 |  |  | 0
| · Vannes d'équilibrage et de régulation | ens | 2 |  |  | 0
| · Vannes d'arrêt | ens | 1 |  |  | 0
| · Thermomètres | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service /essais | ens | 1 |  |  | 0
| 1.6.5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.6.6 | CTA Bureaux
| · Centrale de Traitement d'Air double flux 2200 m3/h avec échangeur rotatif compris supportage | ens | 1 |  |  | 0
· Bouche soufflage ou reprise avec module de régulation et gaine souple
| * 50 m3/h | u | 2 |  |  | 0
| * 75 m3/h | u | 2 |  |  | 0
| * 100 m3/h | u | 16 |  |  | 0
| * 150 m3/h | u | 2 |  |  | 0
| * 200 m3/h | u | 6 |  |  | 0
| * 300 m3/h | u | 2 |  |  | 0
· Gaine de soufflage et d'extraction y compris coudes, tés, piquages, supportages, etc…
| * Ø 450 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 125 | ml |  |  |  | 0
Finition isoxal en toiture et LT sur gaine :
| * Ø 450 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 250 | ml |  |  |  | 0
· Pièges à sons
| * Ø 450 | ens | 2 |  |  | 0
| · Grille pare-pluie en bardage | ens | 1 |  |  | 0
| · Vannes d'équilibrage et de régulation | ens | 2 |  |  | 0
| · Vannes d'arrêt | ens | 1 |  |  | 0
| · Thermomètres | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service/essais | ens | 1 |  |  | 0
| 1.6.6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.6.7 | VMC sanitaires
| · Extracteur simple flux 300 m3/h compris supportage | ens | 1 |  |  | 0
· Bouche autoréglable et gaine souple
| * 30 m3/h | u | 6 |  |  | 0
| * 65 m3/h | u | 1 |  |  | 0
· Gaine d'extraction y compris coudes, tés, piquages, supportages, etc…
| * Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 125 | ml |  |  |  | 0
· Pièges à sons
| * Ø 160 | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service/essais | ens | 1 |  |  | 0
| 1.6.7 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.6.8 | Extraction sorbonnes - Produit chimique
· Extracteur polypropylène compris supportage
| * 900 m3/h | ens | 6 |  |  | 0
| * 750 m3/h | ens | 2 |  |  | 0
| * 600 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
· Gaine d'extraction en PVC M1 PPs y compris coudes, tés, piquages, supportages, etc…
| * Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 63 | ml |  |  |  | 0
| · Mise en service/essais | ens | 1 |  |  | 0
| 1.6.8 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 1.6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.7 | INSTALLATION FRIGORIFIQUE
Fourniture et pose conformes aux CCTP , y compris toutes sujétions
| · Groupe de condensation | ens | 1 |  |  | 0
| · Evaporateur | ens | 1 |  |  | 0
| · Ciruit frigorifique + condensat | ens | 1 |  |  | 0
| · Tableau de régulation | ens | 1 |  |  | 0
| · Câblage BT et régulation de l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| 1.7 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.8 | ELECTRICITE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
| · Tableau BT/régulation en local CTA | ens | 1 |  |  | 0
| · CU ventilation | ens | 1 |  |  | 0
| · Raccordement BT CTA depuis TD toiture | ens | 6 |  |  | 0
| · Raccordement BT batterie setup optique | ens | 1 |  |  | 0
| · Raccordement BT VC sur attente du lot n° 11.A | ens | 23 |  |  | 0
| · Raccordement BT Armoire VDI sur attente du lot n° 11.A | ens | 1 |  |  | 0
| · Raccordement BT Split sur attente du lot n° 11.A | ens | 3 |  |  | 0
| · Raccordement BT extracteur sorbonne depuis TD toiture | ens | 9 |  |  | 0
| · Raccordement BT équipements Chambre froide sur attente du lot n° 11.A | ens | 9 |  |  | 0
| 1.8 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.9 | GTC
Travaux conformes aux CCTP, plans et schémas y compris toutes sujétions
| · Automate, modules E/S | ens | 1 |  |  | 0
| · Sonde, accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| · Bus/Câblage | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à jour Imagerie | ens | 1 |  |  | 0
| · Programmation, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| 1.9 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 1 - GENIE CLIMATIQUE - EXTENSION - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0

## Réhab
2 - REHABILITATION
N° | DESIGNATION | U | QUANT BET | QUANT ENTREP. | PRIX U. € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
2.1 | DEPOSE ET ADAPTATION
Travaux conformes aux CCTP et plan de dépose y compris toutes sujétions
| · Dépose des ventilo-convecteurs / UTA existants, compris diffuseurs, gaines, thermostat associé et filerie | ens | 12 |  |  | 0
| · Dépose du réseau change over et condensats existants | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose des équipements de ventilation compris bouchonnage | ens | 1 |  |  | 0
| · Réglage CTA / extracteur correspondant | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose des tourelles d'extraction sorbonne compris gaine PVC associées et filerie | ens | 4 |  |  | 0
| · Dépose des splits systems existants compris récupération des fluides frigorigènes, compris tuyauteries et filerie associées | ens | 3 |  |  | 0
| 2.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.2 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE/EAU GLACEE SECONDAIRE
Travaux conformes aux CCTP, plans et schémas y compris toutes sujétions
· Tuyauterie acier neuve compris calorifuge et supportage
* Réseau Eau chaude
| - Ø70/76 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 50/60 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 33/42 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 26/34 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 20/27 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 15/21 | ml |  |  |  | 0
* Réseau Eau glacée
| - Ø70/76 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 50/60 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 33/42 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 26/34 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 20/27 | ml |  |  |  | 0
| - Ø 15/21 | ml |  |  |  | 0
· Vannes d'isolement
| - DN 65 | u |  |  |  | 0
| - DN 50 | u |  |  |  | 0
| - DN 30 | u |  |  |  | 0
| - DN 20 | u |  |  |  | 0
| - DN 15 | u |  |  |  | 0
| · Purgeurs automatiques + vannes d'isolement | ens | 1 |  |  | 0
| · Vidange | ens | 1 |  |  | 0
| 2.2 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.3 | TERMINAUX DE CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Ventilo-convecteur gainable | u | 7 |  |  | 0
| · Ventilo-convecteur carrossé plafonnier | u | 1 |  |  | 0
· Vannes d'équilibrage et de régulation
| * DN 15 | u | 8 |  |  | 0
| · Raccordement hydraulique terminaux | ens | 8 |  |  | 0
| · Diffuseur soufflage compris gaine souple | u | 9 |  |  | 0
| · Diffuseur reprise compris gaine souple | u | 9 |  |  | 0
| · Thermostat déporté compris câblage | ens | 8 |  |  | 0
| · Raccordement condensat | ens | 8 |  |  | 0
| 2.3 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.4 | TRAITEMENT D'AIR
Fourniture et pose conformes aux CCTP, synoptique et plans, y compris toutes sujétions
2.4.1 | CTA LABORATOIRES L1
| · Raccordement sur attentes issues de l'extension | ens | 1 |  |  | PM
· Diffuseur soufflage avec module de régulation et gaine souple
| * 150 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| * 210 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| * 230 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| * 240 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| * 270 m3/h | u | 1 |  |  | 0
· Diffuseur reprise avec module de régulation et gaine souple
| * 150 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| * 210 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| * 230 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| * 240 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| * 270 m3/h | u | 1 |  |  | 0
· Gaine de soufflage et d'extraction y compris coudes, tés, piquages, supportages, etc…
| * Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| 2.4.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.4.2 | CTA Bureaux
| · Raccordement sur attentes issues de l'extension | ens | 1 |  |  | PM
· Bouche soufflage ou reprise avec module de régulation et gaine souple
| * 100 m3/h | u | 4 |  |  | 0
| * 125 m3/h | u | 2 |  |  | 0
· Gaine de soufflage et d'extraction y compris coudes, tés, piquages, supportages, etc…
| * Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| * Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| 2.4.2 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.4.3 | Extraction sorbonnes - Produit chimique
| · Raccordement sur attente issue de l'extension | ens | 1 |  |  | PM
· Extracteur polypropylène compris supportage
| * 750 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
· Gaine d'extraction en PVC M1 PPs y compris coudes, tés, piquages, supportages, etc…
| * Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| · Mise en service/essais | ens | 1 |  |  | 0
| 2.4.3 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 2.4 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.5 | ELECTRICITE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
| · Raccordement BT VC sur attente du lot n° 11 | ens | 8 |  |  | 0
| · Raccordement BT extracteur sorbonne depuis TD toiture | ens | 1 |  |  | 0
| 2.5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.6 | GTC
Travaux conformes aux CCTP, plans et schémas y compris toutes sujétions
| · Automate, modules E/S | ens | 1 |  |  | 0
| · Sonde, accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| · Bus/Câblage | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à jour Imagerie | ens | 1 |  |  | 0
| · Programmation, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| 2.6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 2 - GENIE CLIMATIQUE - REHABILITATION - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANT | MONTANT TOTAL € H.T.
1 - EXTENSION
1.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES | ENS | 1 | 0
1.2 | PRODUCTION EAU CHAUDE-EAU GLACEE | ENS | 1 | 0
1.3 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE/EAU GLACEE SECONDAIRE | ENS | 1 | 0
1.4 | TERMINAUX DE CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT | ENS | 1 | 0
1.5 | TERMINAUX SPECIFIQUES | ENS | 1 | 0
1.6 | TRAITEMENT D'AIR | ENS | 1 | 0
1.7 | INSTALLATION FRIGORIFIQUE | ENS | 1 | 0
1.8 | ELECTRICITE | ENS | 1 | 0
1.9 | GTC | ENS | 1 | 0
| 1 - EXTENSION- TOTAL € H.T. |  |  | 0
2 - REHABILITATION
2.1 | DEPOSE ET ADAPTATION | ENS | 1 | 0
2.2 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE/EAU GLACEE SECONDAIRE | ENS | 1 | 0
2.3 | TERMINAUX DE CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT | ENS | 1 | 0
2.4 | TRAITEMENT D'AIR | ENS | 1 | 0
2.5 | ELECTRICITE | ENS | 1 | 0
2.6 | GTC | ENS | 1 | 0
| 2 - REHABILITATION- TOTAL € H.T. |  |  | 0
| LOT N° 11 - GENIE CLIMATIQUE - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0