## PDG
CENTRE DE BIOLOGIE STRUCTURALE DE MONTPELLIER
EXTENSION ET RENOVATION DU BATIMENT EXISTANT
DPGF
LOT N° 13 – Electricité Courants forts et faibles
| Date | Indice | Rédacteur | Modifications | Remarques
| 2025-04-11 | 0 | R. DUCA

## Exten
1 - EXTENSION
N° | DESIGNATION | U | QUANT BET | QUANT ENTREP. | PRIX U € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
1.A | C O U R A N T S F O R T S
1.A.1 | TGBT POSTE
Fourniture et pose conformes aux CCTP, plans et schémas y compris toutes sujétions
| · TGBT poste | ens | 1 |  |  | 0
| - Note de calculs | ens | 1 |  |  | P.M.
| - Schéma de recolement en TGBT | ens | 1 |  |  | P.M.
· Basculement câble existant compris réfection des têtes de câbles
| - TD GF/PAC | ens | 1 |  |  | 0
| - TGBT existant | ens | 1 |  |  | 0
| - Traitement d'eau | ens | 1 |  |  | 0
| · Remplacement câbles BT sortie transformateur compris dépose existant | ens | 1 |  |  | 0
| · Travaux à réaliser un week-end | ens | 1 |  |  | 0
| 1.A.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.A.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
Travaux conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
| · Installation de chantier suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| 1.A.2 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.A.3 | RACCORDEMENT BASSE TENSION
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Liaisons TGBT Poste / TD Z4 RDC extension | ens | 1 |  |  | 0
| - Câble U1000ARO2V | ml |  |  |  | 0
| - Fourreaux TPC | ml |  |  |  | 0
| - Chambre de tirage | u | 4 |  |  | 0
| - Note de calcul | ens | 1 |  |  | P.M.
| - Schéma de recolement TD | ens | 1 |  |  | P.M.
| 1.A.3 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.A.4 | TABLEAUX BASSE TENSION
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · TD RDC Z4 Extension | ens | 1 |  |  | 0
| · TD R+1 Z4 Extension | ens | 1 |  |  | 0
| · TD R+1 Bureaux | ens | 1 |  |  | 0
· TD laboratoires extension :
| - TD Z4.3 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z4.4 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z4.5 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z4.6 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z4.7 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z4.13 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD L2 Bactérilogie | ens | 1 |  |  | 0
| - TD L2 Eucaryote | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Ondulé local VDI | ens | 1 |  |  | 0
| · Note de calcul | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Schéma de recolement TD | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Comptage réglementaire compris dans les divers TD | ens | 1 |  |  | P.M.
| 1.A.4 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.A.5 | APPAREILLAGES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris filerie, fourreaux, boîte de dérivation et toutes sujétions
· Appareillage IP.20 – IK.3
| - Interrupteur SA | u | 15 |  |  | 0
| - PC 10/16 A + T | u | 411 |  |  | 0
| - Variateur d'éclairage | u | 15 |  |  | 0
· Appareillage IP.55 – IK.7
| - Interrupteur SA | u | 4 |  |  | 0
| - PC 2 x 10/16 A + T | u | 35 |  |  | 0
| · Plinthe électrique 2 compartiments | ml | 220 |  |  | 0
| · Potelet en plafond | ens | 1 |  |  | 0
· Détecteur de présence/luminosité encastré
| - Encastré | u | 44 |  |  | 0
| - Saillie | u | 8 |  |  | 0
| · Réglage détecteur de présence | ens | 1 |  |  | P.M.
Point d'accès informatique
| · PAI Poste de travail 1 | u | 60 |  |  | 0
| · PAI Poste de travail 2 | u | 16 |  |  | 0
| · PAI Borne Wifi | u | 10 |  |  | 0
NOTA : Plaques + Pc 2 x 10/16 A + T à comptabiliser. Prises RJ-45 comptabilisées chapitre VDI
Divers
| · Coupure d'urgence Electricité | ens | 1 |  |  | 0
| · Coupure d'urgence Ventilation | ens | 1 |  |  | 0
Commande volet roulant
| · Commande volet roulant | u | 39 |  |  | 0
| · Fourreaux entre boîte de commande et équipement | ens | 1
| 1.A.5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.A.6 | LUSTRERIE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris filerie, fourreaux, boîte de dérivation, source lumineuse et toutes sujétions
| · Luminaire type 1 | u | 65 |  |  | 0
| · Luminaire type 2 | u | 57 |  |  | 0
| · Luminaire type 3 | u | 24 |  |  | 0
| · Luminaire type 4 | u | 7 |  |  | 0
| · Luminaire type 5 | u | 6 |  |  | 0
| · Luminaire type 6 | u | 43 |  |  | 0
| · Luminaire type 7 | u | 26 |  |  | 0
| · Luminaire type 8 | u | 8 |  |  | 0
| 1.A.6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.A.7 | DISTRIBUTION INTERIEURE – ATTENTES DIVERSES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
Distribution primaire
| · Liaisons TD Z4 RdC / TD Z4 R+1 | ens | 1 |  |  | 0
| · Liaisons TD Z1 RdC / TD Bureaux R+1 | ens | 1 |  |  | 0
· Liaisons principales issues TD Z4 RdC vers :
| - TD Z4.3 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z4.4 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z4.5 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z4.6 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z4.7 | ens | 1 |  |  | 0
· Liaisons principales issues TD Z4 R+1 vers :
| - Onduleur | ens | 1
| - TD Onduleur local Cfa | ens | 1
| - TD Z4.13 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD L2 Bactériologie | ens | 1 |  |  | 0
| - TD L2 Eucaryote | ens | 1 |  |  | 0
Distribution secondaire
| · Câblage appareillage (compris chapitre A.5) | ens | 1 |  |  | 0
| · Câblage luminaires (compris chapitre A.6) | ens | 1 |  |  | 0
| · Saignées, percements, rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
| · Goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| · Moulures | ens | 1 |  |  | 0
| · Fourreaux | ens | 1 |  |  | 0
| · Boîte de dérivation | ens | 1 |  |  | 0
| · Accessoires de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| · Fourreaux coupe-feu | ens | 1 |  |  | 0
Chemins de câbles
| · Chemins de câbles Courants Forts | ml |  |  |  | 0
| · Chemins de câbles Courants Faibles | ml |  |  |  | 0
Attentes électriques diverses
Compris câbles, fourreaux, boîtes encastrées ou saillie
· Issues du TGBT Poste
| * FM IRVE | u | 4 |  |  | 0
· Issues du TD Z4 RDC Extension
| * FM Gâche accès local vélos | u | 1 |  |  | 0
| * FM Ventilo-convecteur | u | 3 |  |  | 0
| * FM Chambre froide | u | 1 |  |  | 0
| * FM Gâche portillon accès extérieur | u | 1 |  |  | 0
| * FM Sèche-mains | u | 1 |  |  | 0
| * FM Préparateur ECS | u | 1 |  |  | 0
| * FM Générateur d’azote en LT sous-sol | u | 1 |  |  | 0
| * FM Split local congélateur en toiture terrasse | u | 1 |  |  | 0
· Issues du TD Z4.3
| * FM Ventilo-convecteur | u | 1 |  |  | 0
· Issues du TD Z4.4
| * FM Ventilo-convecteur | u | 2 |  |  | 0
· Issues du TD Z4.5
| * FM Sorbonne | u | 2 |  |  | 0
| * FM Ventilo-convecteur | u | 1 |  |  | 0
| * FM CTA en VS | u | 1 |  |  | 0
· Issues du TD Z4.6
| * FM Ventilo-convecteur | u | 1 |  |  | 0
· Issues du TD Z4.7
| * FM Ventilo-convecteur | u | 1 |  |  | 0
· Issues du TD Z4 R+1 Extension
| * FM UTA local VDI | u | 1 |  |  | 0
| * FM Ventilo-convecteur | u | 1 |  |  | 0
| * FM TD génie climatique | u | 1 |  |  | 0
| * FM Préparateur ECS | u | 1 |  |  | 0
| * FM Gâche porte | u | 1 |  |  | 0
| * FM Split local VDI en toiture terrasse | u | 1 |  |  | 0
· Issues du TD L2 Bactériologie
| * FM Gâche porte | u | 2 |  |  | 0
| * FM Interlockage | u | 1 |  |  | 0
· Issues du TD L2 Eucaryote
| * FM Gâche porte | u | 2 |  |  | 0
| * FM Interlockage | u | 1 |  |  | 0
· Issues du TD Z4.13 Chimie
| * FM Gâche porte | u | 1 |  |  | 0
| * FM Sorbonne | u | 6 |  |  | 0
· Issues du TD Bureaux R+1
| * FM Ventilo-convecteur | u | 12 |  |  | 0
| * FM Sèche-mains | u | 1 |  |  | 0
| * FM Préparateur ECS | u | 2 |  |  | 0
| 1.A.7 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.A.8 | PRISES DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Fourniture et pose conforme aux CCTP, schémas et plans, y compris toutes sujétions
| · Câble cuivre nu en fond de fouille | ens | 1 |  |  | 0
| · Interconnexion avec terre existante | ens | 1 |  |  | 0
| · Barrette de terre | ens | 1 |  |  | 0
| · Accessoires de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| · Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
| 1.A.8 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.A.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture et pose conformes aux CCTP, schémas et plans, y compris toutes sujétions
| · BAES évacuation 45 lumens à led | u | 42 |  |  | 0
| · Câblage, compris fourreaux | ens | 1 |  |  | 0
| · Accessoires de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| · Etiquette règlementaire | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, programmation, essais | ens | 1 |  |  | 0
| 1.A.9 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.A.10 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
Fourniture et pose conformes aux CCTP, schémas et plans, y compris toutes sujétions
| · Alimentation depuis TD Z4 RDC (compris dans TD) | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Câblage luminaires | ens | 1 |  |  | 0
| · Luminaires suivant paragraphe 6 | ens | 1 |  | - | P.M.
| 1.A.10 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 1.A - C O U R A N T S F O R T S - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
1.B | C O U R A N T S F A I B L E S
1.B.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
Travaux conformes au CCTP et plans y compris toutes sujétions suivant phasage des travaux
Phase 1
| · Tranchées compris rebouchage | ml | 4 |  |  | 0
| · Chambre de tirage | ens | 1 |  |  | 0
| · Fourreaux TPC 40 | ml | 4 |  |  | 0
| · Fourniture pose et poteau provisoire compris filin | ens | 1 |  |  | 0
| · Fourniture pose fibre 24 brins monomode compris connecteurs | ml | 150 |  |  | 0
| · Fourniture pose fibre 12 brins multimode compris connecteurs | ml | 150 |  |  | 0
| · Dépose fibres existantes | ens | 1 |  |  | 0
Phase 2
| · Tranchées compris rebouchage | ml | 8 |  |  | 0
| · Chambre de tirage | ens | 1 |  |  | 0
| · Fourreaux TPC 40 | ml | 8 |  |  | 0
| · Dépose / repose connecteur LC | ens | 1 |  |  | 0
| · Retrait / repose fibre optique 24 brins | ml | 70 |  |  | 0
| · Retrait / repose fibre optique 12 brins | ml | 70 |  |  | 0
| · Dépose poteaux et filins provisoires | ens | 1 |  |  | 0
| 1.B.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.B.2 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Détecteur optique de fumée | u | 38 |  |  | 0
| · Indicateur d'action | u | 2 |  |  | 0
| · Bris de glace adressable à membrane déformable | u | 7 |  |  | 0
| · Diffuseur sonore | u | 10 |  |  | 0
| · Voyant d'alarme sonore et visuel | u | 7 |  |  | 0
| · Chemin de câble | ens | 1 |  |  | 0
| · Bus de détection | ens | 1 |  |  | 0
| · Lignes d'asservissement compris modules déportés : | ens | 1 |  |  | 0
| - Centrales de Traitement d'Air (toiture et VS) | ens | 2 |  |  | 0
| - Portes | ens | 5 |  |  | 0
| - Interlockage sas L2 | ens | 2 |  |  | 0
| · Modification et complément programmation SSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à jour plans de zone à proximité du SSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Repérage complet des équipements suivant prescription du CSSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à jour du dossier d'identité SSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Formation de l'exploitant | ens | 1 |  |  | 0
| 1.B.2 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.B.3 | INFORMATIQUE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Baie 600 x 600 42u | ens | 2 |  |  | 0
| · Tiroir optique | ens | 2 |  |  | 0
| · Fourniture pose fibre 12 brins multimode compris connecteurs | ml | 65 |  |  | 0
| · Prise RJ-45 compris câblage | u | 164 |  |  | 0
| · Cordon de brassage pour le nombre de prises RJ-45 | ens | 1 |  |  | 0
| · Chemins de câbles en locaux distribués | ml |  |  |  | 0
| · Fourreaux/goulottes | ens | 1 |  |  | 0
| · Recettage RJ45 / Fibres | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| 1.B.3 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.B.4 | INTERPHONIE L2
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Platine intérieure | u | 2 |  |  | 0
| · Platine extérieure | u | 2 |  |  | 0
| · Câblage de l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| 1.B.4 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.B.5 | INTERPHONIE EXISTANTE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Dépose platine extérieure compris reprise filerie | ens | 1 |  |  | 0
| 1.B.5 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.B.6 | CONTRÔLE D'ACCES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Dépose lecteur de badge sas d'entrée compris BP et filerie | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose lecteur de badge sur portail sud et filerie | ens | 2 |  |  | 0
| · Serrure électrique compris raccordement | ens | 7 |  |  | 0
| · Boîtier de gestion de porte compris liaison vers baie VDI | ens | 7 |  |  | 0
| · Lecteur de badge mural compris câblage | ens | 6 |  |  | 0
| · Réimplantation lecteur de badge portillon compris câblage | ens | 2 |  |  | 0
| · Interlockage sas L2 compris platine de signalisation et câblage | ens | 2 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| 1.B.6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.B.7 | ALARME ANTI-INTRUSION
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Dépose/ repose clavier codé et filerie | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose contact d'ouverture et filerie | ens | 2 |  |  | 0
| · Raccourcissement barrière périphérique Sud | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose barrière périphérique Est | ens | 1 |  |  | 0
| · Carte d'extension centrale y compris câblage | ens | 1 |  |  | 0
| · Détecteurs volumétriques | u | 8 |  |  | 0
| · Contact d'ouverture | u | 19 |  |  | 0
| · Sirène intrusion | u | 3 |  |  | 0
| · Câblage | ens | 1 |  |  | 0
| · Saignées, percements, rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
| · Goulottes / moulures | ens | 1 |  |  | 0
| · Fourreaux | ens | 1 |  |  | 0
| · Programmation, essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| · Formation du personnel | ens | 1 |  |  | 0
| 1.B.7 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.B.8 | ALARME TECHNIQUE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Câble 1p 9/10ème compris raccordement sur centrale existante | ml |  |  |  | 0
| 1.B.8 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
1.B.9 | VIDEOSURVEILLANCE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Dépose caméras compris câblage | ens | 2 |  |  | 0
| 1.B.9 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 1.B - C O U R A N T S F A I B L E S - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| 1 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - EXTENSION - TOTAL € HT |  |  |  |  | 0

## Réhab
2 - REHABILITATION
N° | DESIGNATION | U | QUANT BET | QUANT ENTREP. | PRIX U € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
2.A | C O U R A N T S F O R T S
2.A.1 | DEPOSE
Fourniture et pose conformes aux CCTP ,plans et schémas y compris toutes sujétions
| · Dépose luminaires, BAES compris filerie | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose appareillage compris filerie | ens | 1 |  |  | 0
| 2.A.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.A.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
Travaux conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
| · Installation de chantier suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| 2.A.2 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.A.3 | TABLEAUX BASSE TENSION
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · TD RDC Z1 | ens | 1 |  |  | 0
· TD laboratoires extension :
| - TD Z1.1/2 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z1.3 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z1.4 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z1.5 | ens | 1 |  |  | 0
| · Note de calcul | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Schéma de recolement TD | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Comptage réglementaire compris dans les divers TD | ens | 1 |  |  | P.M.
| 2.A.3 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.A.4 | APPAREILLAGES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris filerie, fourreaux, boîte de dérivation et toutes sujétions
· Appareillage IP.20 – IK.3
| - Interrupteur SA | u | 8 |  |  | 0
| - Interrupteur SA lumineux | u | 1 |  |  | 0
| - PC 10/16 A + T | u | 181 |  |  | 0
| - Variateur d'éclairage | u | 4 |  |  | 0
· Appareillage IP.55 – IK.7
| - Interrupteur SA | u | 1 |  |  | 0
| - PC 2 x 10/16 A + T | u | 4 |  |  | 0
| · Prise de courant Hypra | u | 4 |  |  | 0
| · Plinthe électrique 2 compartiments | ml | 74 |  |  | 0
· Détecteur de présence/luminosité encastré
| - Encastré | u | 15 |  |  | 0
| · Réglage détecteur de présence | ens | 1 |  |  | P.M.
Point d'accès informatique
| · PAI Poste de travail 1 | u | 16 |  |  | 0
| · PAI Borne Wifi | u | 2 |  |  | 0
NOTA : Plaques + Pc 2 x 10/16 A + T à comptabiliser. Prises RJ-45 comptabilisées chapitre VDI
Divers
| · Coupure d'urgence Electricité | ens | 5 |  |  | 0
Commande volet roulant
| · Commande volet roulant | u | 6 |  |  | 0
| · Fourreaux entre boîte de commande et équipement | ens | 1
| 2.A.4 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.A.5 | LUSTRERIE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris filerie, fourreaux, boîte de dérivation, source lumineuse et toutes sujétions
| · Luminaire type 1 | u | 16 |  |  | 0
| · Luminaire type 2 | u | 29 |  |  | 0
| · Luminaire type 3 | u | 2 |  |  | 0
| · Luminaire type 4 | u | 5 |  |  | 0
| · Luminaire type 5 | u | 3 |  |  | 0
| · Luminaire type 6 | u | 8 |  |  | 0
| · Luminaire type 8 | u | 2 |  |  | 0
| 2.A.5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.A.6 | DISTRIBUTION INTERIEURE – ATTENTES DIVERSES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
Distribution primaire
| · Déconnexion / reconnexion câble existant alimentant le TD Z1 | ens | 1 |  |  | 0
| · Liaisons TD Z1 RdC / TD Bureaux R+1 | ens | 1 |  |  | 0
· Liaisons principales issues TD Z1 vers :
| - TD Z1.1/2 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z1.3 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z1.4 | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Z1.5 | ens | 1 |  |  | 0
Distribution secondaire
| · Câblage appareillage (compris chapitre A.5) | ens | 1 |  |  | 0
| · Câblage luminaires (compris chapitre A.6) | ens | 1 |  |  | 0
| · Saignées, percements, rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
| · Goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| · Moulures | ens | 1 |  |  | 0
| · Fourreaux | ens | 1 |  |  | 0
| · Boîte de dérivation | ens | 1 |  |  | 0
| · Accessoires de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| · Fourreaux coupe-feu | ens | 1 |  |  | 0
Chemins de câbles
| · Chemins de câbles Courants Forts | ml |  |  |  | 0
| · Chemins de câbles Courants Faibles | ml |  |  |  | 0
Attentes électriques diverses
Compris câbles, fourreaux, boîtes encastrées ou saillie
· Issues du TD Z1 RDC
| * FM Gâche IS | u | 3 |  |  | 0
| * FM Portail motorisé nord | u | 1 |  |  | 0
| * FM store | u | 6 |  |  | 0
| * FM Ventilo-convecteur | u | 4 |  |  | 0
| * Reconnexion circuits existants (10) | ens | 1 |  |  | 0
· Issues du TD Z1.1/2
| * FM Ventilo-convecteur | u | 2 |  |  | 0
| * FM Clim | u | 1 |  |  | 0
· Issues du TD Z1.3
| * FM Ventilo-convecteur | u | 1 |  |  | 0
· Issues du TD Z1.4
| * FM Ventilo-convecteur | u | 1 |  |  | 0
| * FM Sorbonne | u | 1 |  |  | 0
· Issues du TD Z1.5
| * FM Ventilo-convecteur | u | 1 |  |  | 0
| 2.A.6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.A.7 | PRISES DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Fourniture et pose conforme aux CCTP, schémas et plans, y compris toutes sujétions
| · Accessoires de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| · Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
| 2.A.7 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.A.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture et pose conformes aux CCTP, schémas et plans, y compris toutes sujétions
| · BAES évacuation 45 lumens à led | u | 9 |  |  | 0
| · Câblage, compris fourreaux | ens | 1 |  |  | 0
| · Accessoires de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| · Etiquette règlementaire | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, programmation, essais | ens | 1 |  |  | 0
| 2.A.8 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.A.9 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
Fourniture et pose conformes aux CCTP, schémas et plans, y compris toutes sujétions
| · Alimentation depuis contacteur en TD Z1 RDC (compris TD) | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Câblage luminaires | ens | 1 |  |  | 0
| · Luminaires suivant paragraphe 5 | ens | 1 |  | - | P.M.
| 2.A.9 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 2.A - C O U R A N T S F O R T S - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
2.B | C O U R A N T S F A I B L E S
2.B.1 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Dépose / repose détecteur optique de fumée | ens | 5 |  |  | 0
| · Dépose / repose bris de glace | ens | 1 |  |  | 0
| · Détecteur optique de fumée neuf | u | 6 |  |  | 0
| · Bris de glace neuf | u | 1 |  |  | 0
| · Diffuseur sonore | u | 3 |  |  | 0
| · Chemin de câble | ens | 1 |  |  | 0
| · Bus de détection | ens | 1 |  |  | 0
| · Lignes d'asservissement compris modules déportés : | ens | 1 |  |  | 0
| - Portes | ens | 3 |  |  | 0
| · Modification et complément programmation SSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à jour plans de zone à proximité du SSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Repérage complet des équipements suivant prescription du CSSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à jour du dossier d'identité SSI | ens | 1 |  |  | 0
| · Formation de l'exploitant | ens | 1 |  |  | 0
| 2.B.1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.B.2 | INFORMATIQUE /TELEPHONIE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Prise RJ-45 compris câblage | u | 41 |  |  | 0
| · Cordon de brassage pour le nombre de prises RJ-45 | ens | 1 |  |  | 0
| · Chemins de câbles en locaux distribués | ml |  |  |  | 0
| · Fourreaux/goulottes | ens | 1 |  |  | 0
| · Recettage RJ45 / Fibres | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| 2.B.2 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.B.3 | INTERPHONIE EXISTANTE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Réimplantation platine extérieure compris reprise filerie | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| 2.B.3 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.B.4 | CONTRÔLE D'ACCES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Dépose lecteur de badge labos/circulation compris câblage | ens | 3 |  |  | 0
| · Réimplantation lecteur de badge compris câblage | ens | 3 |  |  | 0
| · Dépose / réimplantation coffret gestion CA compris câblage | ens | 1 |  |  | 0
| · Serrure électrique compris raccordement | ens | 3 |  |  | 0
| · Boîtier de gestion de porte compris liaison vers baie vdi | ens | 3 |  |  | 0
| · Bouton de sortie | ens | 3 |  |  | 0
| · Boitie de decondamnation vert | ens | 3 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| 2.B.4 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.B.5 | ALARME ANTI-INTRUSION
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Dépose radar compris câblage | ens | 1 |  |  | 0
| · Carte d'extension centrale compris phase 1 | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Détecteurs volumétriques | u | 7 |  |  | 0
| · Sirène intrusion | u | 3 |  |  | 0
| · Contact d'ouverture | u | 8 |  |  | 0
| · Clavier | u | 1 |  |  | 0
| · Câblage | ens | 1 |  |  | 0
| · Saignées, percements, rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
| · Goulottes / moulures | ens | 1 |  |  | 0
| · Fourreaux | ens | 1 |  |  | 0
| · Programmation, essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| 2.B.5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2.B.6 | VIDEOSURVEILLANCE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Réimplantation caméras compris câblage | ens | 2 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1
| 2.B.6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| 2.B - C O U R A N T S F A I B L E S - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| 2 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - EXTENSION - TOTAL € HT |  |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANT | MONTANT TOTAL € H.T.
1 - EXTENSION
1.A | COURANTS FORTS | ENS | 1 | 0
1.B | COURANTS FAIBLES | ENS | 1 | 0
| 1 - EXTENSION - TOTAL € H.T. |  |  | 0
2 - REHABILITATION
2.A | COURANTS FORTS | ENS | 1 | 0
2.B | COURANTS FAIBLES | ENS | 1 | 0
| 2 - REHABILITATION - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| LOT N° 13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0