## Page de Garde
DAF_2025_000689
ESID 25 133
Marché public de service
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Lot 1 - Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés.
CONTRAT SENSIBLE

## Equipements
Antenne | Libellé site | Numéro G2D site | Libellé composant | Numéro G2D composant | Libellé visible du local | Famille | Libellé | Date de mise en service | Cinématique | Caractéristiques Porte ou Portail | Soumis à CVPO | Hauteur | Largeur | Marque | Modèle | Observations | CRITICITE
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | RECETTES 8180 | 0029 |  | Porte sectionnelle | Porte sectionnelle motorisé M1 COLLBAIX TYPE BL X-TREME | 2024-07-17 | Sectionnelle | Anti-effraction | Non renseigné | 5 | 6 | COLLBAIX | BL X-TREME |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | RECETTES 8180 | 0029 |  | Porte sectionnelle | Porte sectionnelle motorisé M9 COLLBAIX TYPE BL X-TREME | 2024-07-17 | Sectionnelle | Anti-effraction | Non renseigné | 5 | 6 | COLLBAIX | BL X-TREME |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | USID TOULOUSE 8810 | 0138 |  | Tourniquet | PORTE ET PORTAIL - Tourniquet AUTOMATIC-SYSTEMS 3 bras type ? (accès USID ) bât 81 DGA TA |  | Tourniquet | Sans caractéristique particulière | Non |  |  |  |  | ouverture par badge | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y |  |  |  | Portail | PORTAIL Barreaudé 0 2 Vantaux - DGA TA BALMA | 2023-07-27 | A battant | Anti-effraction | Non renseigné | 1.5 | 5 | FAMAVI |  | Localisation parking à éprouvette à côté Bât 0037 (DGA n°24) | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y |  |  |  | Portail | Portail auto coulissant Hers 2 - DGA TA BALMA | 2023-07-27 | Coulissante |  | Oui | 3 | 6 | GULLIVER |  | Localisation à côté de la recette. Caisson anti-vandale en acier | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATEL MGX 8130 | 0019 | 043 - SALLE COHESION | Porte basculante | Bloc-porte | 2024-02-19 | A battant | Sans caractéristique particulière | Non | 2.04 | 0.93 | RIGHINI |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STOCKAGE DE CARCASSES D'AVIONS | 0166 |  | Portail | PORTE ET PORTAIL - PORTAIL A DEUX VANTAUX - AME 0166 - DGA TA BALMA | 2023-06-12 | A battant | Sans caractéristique particulière | Non | 1.5 | 5 | FAMAVI | PORTAIL BARREAUDE A 2 VANTAUX |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI BATTERIE 8240 | 0037 |  | Portail | PORTAIL COULISSANT SUR RAIL MOTORISE -BAT 0037 (n°DGA 24)- DGA TA BALMA | 2023-02-15 | Coulissante | Sans caractéristique particulière |  | 2.02 | 6.5 | TREMES SANTAREM (Portugal) |  | moteur ROGER | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HERS 2 | 0122 |  | Portail | PORTE ET PORTAIL - PORTAIL COULISSANT MOTORISE HERS2 - DGA TA BALMA | 2023-06-07 |  |  | Oui | 3 | 6 |  |  | MOTEUR GULLIVER - situé à proximité du mess (048 n°DGA ou 0101 n°G2D) et du bâtiment recette (0029 n°G2D et 0018 n°DGA)-Portail vers bâtiment 064 (n°DGA) ou 150 (n°G2D) | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI AERO 8620 | 0102 | 007 - HALL ESSAI | Portail | Copie de KONE 42038896 - Portail sectionnel motorise non ajouré avec portillon n°2 local 09 pompe à vide Bât 062 DGA TA (PORTE0062B) | 2023-05-31 | Sectionnelle | Isolation thermique | Oui | 5.04 | 3.98 |  |  | porte sectionnel motorisation en impulsion système de levée semi-verticale RAL 9002 coffret avec sectionneur cadenassable | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI AERO 8620 | 0102 |  | Portail | KONE 42038663 - Portail Sectionnel motorisée avec portillon n°1 local 09 pompe à vide Bât 062 DGA TA (PORTE0062A) | 2023-08-02 | Sectionnelle | Isolation thermique | Oui | 5.04 | 3.98 |  |  | motorisation en impulsion système a levée semi-verticale RAL 9002 coffret avec sectionneur cadenassable | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BAT ESSAI PNEU 8460 | 0062 |  | Rideau | KONE 42038743 rideau métallique isolé | 2023-04-12 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Oui | 4 | 4 | la toulousaine | TM 20 | effectuée sous l'oi N° 1765725 | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | LABO MATERIAUX 8200 | 0031 |  | Porte basculante | Porte metallique P7 DOORTAL ISOPLUS1.5 | 2022-01-01 | [5 empty] | DOORTAL | ISOPLUS 1.5 |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | LABO MATERIAUX 8200 | 0031 |  | Porte sectionnelle | LA TOULOUSAINE - Porte Sectionnelle P8 bat 20 DGA TA | 2022-01-26 | Sectionnelle | Isolation thermique | Non | 3 | 3.06 | LA TOULOUSAINE | RT 200 |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | CENTRALE ELECTRIQUE 8100 | 0016 |  | Tourniquet | KONE 42038747 - Tourniquet sortie/entree ASME-FAAC type MOLINETTE MODELO TR-8216A site Hers 01 côte transfo EDF bât 010 DGA TA | 2005-01-01 | Tourniquet | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ASME-FAAC | MOLINETTE MODELO TR-8216A |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HERS 1 8005 | 0092 |  | Tourniquet | KONE 42038838 - Tourniquet GUNNEBO type Rotasec M120F accés bât 91 et 92 DGA TA | 2011-08-17 | Tourniquet | Sans caractéristique particulière | Non | 2.37 | 1.52 | FICHET-BAUCHE | Rotasec M120F | ouverture par badge | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HERS 2 | 0122 |  | Tourniquet | KONE 42038850 - Tourniquet FICHET-BAUCHE type Rotasec F120 accés bât 61, 62, 64, 65 et Windblast DGA TA | 2010-09-30 | Tourniquet | Sans caractéristique particulière | Non | 2.29 | 1.52 | FICHET-BAUCHE | Rotasec F120 | ouverture par badge | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | USID TOULOUSE 8810 | 0138 |  | Tourniquet | KONE 42038842 - Tourniquet AUTOMATIC-SYSTEMS 3 bras type ? (accès USID - DGA TA ) bât 81 DGA TA | 2011-11-07 | Tourniquet | Sans caractéristique particulière | Non | 2.37 | 1.52 |  |  | ouverture par badge | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI PNEU 8110 | 0017 |  | Tourniquet | Tourniquet AUTOMATIC-SYSTEMS 3 bras type TRS360-365 (accès rue des Arènes ) côté bât 11 DGA TA | 2006-10-25 | Tourniquet | Sans caractéristique particulière | Non | 2.29 | 1.52 | AUTOMATIC-SYSTEMS | TRS360-365 | ouverture par badge | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | CRBM 8920 | 0154 |  | Portail | KONE 42038827 - Portail motorisée locaux CRBM bâtiment 91 DGA TA (PORTE0092) | 2010-09-08 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | DRAM INSTRUMENTATION 8900 | 0152 |  | Rideau | KONE 42038829 - Porte à enroulement HORMANN mod. WPS type 1 batiment 90 DGA TA (PORTE0090) | 2011-11-25 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | HORMANN | WPS type 1 | avec armoire de commande 420R | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MAGASIN 12 8880 | 0136 |  | Portail | KONE 42038849 - Portail manuel bat 88 DGA TA (PORTE0088J) | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MAGASIN 12 8880 | 0136 |  | Portail | KONE 42038786 - Portail manuel bat 88 DGA TA (PORTE0088H) | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MAGASIN 12 8880 | 0136 |  | Portail | KONE 42038721 - Portail manuel bat 88 DGA TA (PORTE0088G) | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MAGASIN 12 8880 | 0136 |  | Portail | KONE 42038719 - Portail manuel bat 88 DGA TA (PORTE0088F) | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MAGASIN 12 8880 | 0136 |  | Portail | KONE 42038717 - Portail manuel bat 88 DGA TA (PORTE0088E) | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MAGASIN 12 8880 | 0136 |  | Portail | KONE 42038866 - Portail manuel bat 88 DGA TA (PORTE0088D) | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MAGASIN 12 8880 | 0136 |  | Portail | KONE 42038720 - Portail manuel bat 88 DGA TA (PORTE0088C) | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MAGASIN 12 8880 | 0136 |  | Portail | KONE 42038718 - Portail manuel coulissante bat 88 DGA TA (PORTE0088B) | 2006-03-15 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 3.6 | 3.6 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MAGASIN 12 8880 | 0136 |  | Portail | KONE 42038910 - Portail manuel bat 88 DGA TA (PORTE0088A) | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | CHAMBRE REVERBERANTE EMILIE 8790 | 0151 |  | Porte coulissante | Petite porte coulissante intérieure Chambre V1 bât 79 DGA TA (PORTE0079F) | 2007-08-09 | Coulissante | IEM (Impulsion Electro Magnétique) | Non |  |  | CARRE |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | CHAMBRE REVERBERANTE EMILIE 8790 | 0151 |  | Porte coulissante | Grande porte coulissante intérieure Chambre V2 bât 79 DGA TA (PORTE0079E) | 2007-08-09 | Coulissante | IEM (Impulsion Electro Magnétique) | Non |  |  | CARRE |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | CHAMBRE REVERBERANTE EMILIE 8790 | 0151 |  | Porte coulissante | KONE 42038897 - Petite porte coulissante CARRE CRBM Emilie bât 79 DGA TA (PORTE0079B) | 2007-08-09 | Coulissante | IEM (Impulsion Electro Magnétique) | Non | 4 | 3 | CARRE |  | Accessoires et équipements: 1 tableau d'alimentation électrique général équipé de sectionneur 1 tableau de commande électrique 1 moteur électrique permettant l'ouverture - fermeture de la porte 1 commande ouverture - fermeture à clé, située à l'extérieur du bâtiment 1 contacteur fin de course coupant l'alimentation électrique en fin d'ouverture et de fermeture 1 commande de débrayage sur le moteur électrique en cas d'absence d'alimentation secteur, permettant l'ouverture - fermeture de la porte manuellement. 1 porte 3,5 m x 3,5 m à verrouillage et rampe pneumatique, mouvement :transmission par chaîne 1 porte d'accès piéton | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | CHAMBRE REVERBERANTE EMILIE 8790 | 0151 |  | Porte coulissante | KONE 42038710 - Grande porte coulissante CARRE CRBM Emilie bât 79 DGA TA (PORTE0079A) | 2007-08-09 | Coulissante | IEM (Impulsion Electro Magnétique) | Non | 6 | 8 | CARRE |  | Accessoires et équipements: 1 tableau d'alimentation électrique général équipé de sectionneur 1 tableau de commande électrique 1 moteur électrique permettant l'ouverture - fermeture de la porte 1 commande ouverture - fermeture à clé, située à l'extérieur du bâtiment 1 contacteur fin de course coupant l'alimentation électrique en fin d'ouverture et de fermeture 1 commande de débrayage sur le moteur électrique en cas d'absence d'alimentation secteur, permettant l'ouverture - fermeture de la porte manuellement. - 1 porte 6 m x 6 m à verrouillage et rampe hydraulique, mouvement : transmission par chaîne - porte d'accès piéton | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BUREAUX LABORATOIRE 8780 | 0146 |  | Rideau | KONE 42038709 - Rideau a lames agrafees motorisé Bât 78 DGA TA (PORTE0078) | 2001-01-01 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 2.5 | 3 |  |  | avant toute intervention prevenir Adjoint OFFICIER DE SECURITE poste 5020 | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BUREAUX LABORATOIRE 8780 | 0146 |  | Rideau | KONE 42038708 - Rideau a lames agrafees motorisé PRUFZERT type BG01094 Bât 78 DGA TA (PORTE0078A) | 2006-03-15 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 2.5 | 3 | PRUFZERT | BG01094 | avant toute intervention prevenir Adjoint OFFICIER DE SECURITE poste 5020 | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | POSTE DE GARDE 8760 | 0144 |  | Obstacle escamotable | Obstacle escamotable AUTOMATIC-SYSTEMS type RSB71 SORTIE site de DGA TA (PORT0005) | 2007-10-02 |  | Anti-effraction | Oui |  |  | AUTOMATIC-SYSTEMS | RSB71 |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | POSTE DE GARDE 8760 | 0144 |  | Obstacle escamotable | Obstacle escamotable AUTOMATIC-SYSTEMS type RSB71 ENTREE site de DGA TA (PORT0004) | 2007-10-02 |  | Anti-effraction | Non |  |  | AUTOMATIC-SYSTEMS | RSB71 |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | COMPRESSEUR WINDBRAST 8710 | 0108 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038774 - Porte sectionnelle manuelle CLEVER bat 71 DGA TA (PORTE0071) | 2007-10-02 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 2.95 | 3.13 | CLEVER |  | entrainement indirect par 2 cables | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | CENTRALE AIR COMPRIME - 8652 | 0104 |  | Porte coulissante | KONE 42038697 - motorisé à deplacement lateral non ajouree MONTGAILLARD Bat 65 DGA TA (PORTE0065B) | 1985-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5.18 | 4.6 |  |  | CHAINE CINEMATIQUE: Groupe moto-reducteur en partie haute entraine un arbre de transmission par l'intermediaire d'une chaine a rouleaux. Aux extremites de cet arbre se trouve une chaine a rouleaux assurant le mouvement du tablier. Equilibrage par 2 contrepoids. Liaison tablier-contrepoids par cables acier (8 mm). | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | CENTRALE AIR COMPRIME - 8652 | 0104 |  | Portail | KONE 42038696 - Portail manuel à deplacement lateral non ajouree + portillon Bat 65 DGA TA (PORTE0065A) | 1985-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5 | 4.1 |  |  | CHAINE CINEMATIQUE Guidage et suspension depuis rail superieur par galets. Action manuelle PORTILLON Ouverture par serrure electrique (DIGICODE) | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI AERO 8620 | 0102 |  | Portail | KONE 42038665 - Portail à deplacement lateral motorise non ajouré avec portillon n°6 Bât 062 DGA TA (PORTE0062F) | 1996-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5 | 4.09 |  |  | Groupe moto-reducteur en partie haute entraine le portail par l'intermediaire d'une chaine a rouleaux horizontal. Guidage et suspension du portail dans 1 rail superieur par galetsmoto-reducteur en partie haute CH-CINE : moto-reducteur en partie haute TABLIER : Porte coulissante non ajouree | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI AERO 8620 | 0102 |  | Portail | KONE 42038664 - Portail à deplacement lateral motorise non ajouré avec portillon n°5 Bât 062 DGA TA (PORTE0062E) | 1996-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5 | 4.09 |  |  | Groupe moto-reducteur en partie haute entraine le portail par l'intermediaire d'une chaine a rouleaux horizontal. Guidage et suspension du portail dans 1 rail superieur par galetsmoto-reducteur en partie haute CH-CINE : moto-reducteur en partie haute TABLIER : Porte coulissante non ajouree | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI AERO 8620 | 0102 |  | Portail | KONE 42038780 - Portail à deplacement lateral motorise non ajouré avec portillon n°4 local 07 Bât 062 DGA TA (PORTE0062D) | 1996-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5 | 4.09 |  |  | Groupe moto-reducteur en partie haute entraine le portail par l'intermediaire d'une chaine a rouleaux horizontal. Guidage et suspension du portail dans 1 rail superieur par galetsmoto-reducteur en partie haute CH-CINE : moto-reducteur en partie haute TABLIER : Porte coulissante non ajouree | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE MONTAGE 8610 | 0097 |  | Portail | KONE 42038662 - Portail motorisé à guillotine avec portillon n°11 MONTGAILLARD type TNC 09330 Bat 61 DGA TA (PORTE0061K) | 1996-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 3.45 | 6 | MONTGAILLARD | TNC 09330 | CHAINE CINEMATIQUE Groupe moto-reducteur en partie haute entraine un arbre de transmission equipe d'1 chaine a rouleaux. Aux extremites de cet arbre se trouve une chaine a rouleaux sui assure le mouvement du tablier. Equilibrage du tablier par contre-poids. Liaison entre tablier et contre-poids par 2 cables acier (9 mm)entrainement indirect par 1 moto-reducteur TABLIER : Portail portefeuille | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE MONTAGE 8610 | 0097 |  | Portail | KONE 42038899 - Portail motorisé à guillotine avec portillon n°10 MONTGAILLARD type TNC 09330 Bat 61 DGA TA (PORTE0061J) | 1996-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 3.45 | 6 | MONTGAILLARD | TNC 09330 | CHAINE CINEMATIQUE Groupe moto-reducteur en partie haute entraine un arbre de transmission equipe d'1 chaine a rouleaux. Aux extremites de cet arbre se trouve une chaine a rouleaux sui assure le mouvement du tablier. Equilibrage du tablier par contre-poids. Liaison entre tablier et contre-poids par 2 cables acier (9 mm)entrainement indirect par 1 moto-reducteur TABLIER : Portail portefeuille | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE MONTAGE 8610 | 0097 |  | Portail | KONE 42038661 - Portail motorisé à guillotine avec portillon n°12 MONTGAILLARD type TNC 09330 Bat 61 DGA TA (PORTE0061I) | 1996-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 6.07 | MONTGAILLARD | TNC 09330 | CHAINE CINEMATIQUE Groupe motoréducteur en partie haute entraine un arbre de transmission équipe de 2 chaines a rouleaux, assurant le mouvement du vantail inferieur. Le mouvement du vantail inferieur entraine le déplacement de l'autre vantail. Equilibrage des vantaux par contrepoids. Liaison entre vantaux et contrepoids par câbles acier ( 8,5 mm) entrainement indirect par 2 motoréducteurs CH-CINE : entrainement indirect par 2 motoréducteurs TABLIER : monobloc a 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE MONTAGE 8610 | 0097 |  | Portail | KONE 42038660 - Portail motorisé à guillotine avec portillon n°8 MONTGAILLARD type TNC 09330 Bat 61 DGA TA (PORTE0061H) | 1996-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 6.07 | MONTGAILLARD | TNC 09330 | CHAINE CINEMATIQUE Groupe motoréducteur en partie haute entraine un arbre de transmission équipe de 2 chaines a rouleaux, assurant le mouvement du vantail inferieur. Le mouvement du vantail inferieur entraine le déplacement de l'autre vantail. Equilibrage des vantaux par contrepoids. Liaison entre vantaux et contrepoids par câbles acier ( 8,5 mm) entrainement indirect par 2 motoréducteurs CH-CINE : entrainement indirect par 2 motoréducteurs TABLIER : monobloc a 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE MONTAGE 8610 | 0097 |  | Portail | KONE 42038854 - Portail motorisé à guillotine n°7 MONTGAILLARD type TNC 09330 Bat 61 DGA TA (PORTE0061G) | 1996-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 6.07 | MONTGAILLARD | TNC 09330 | CHAINE CINEMATIQUE Groupe motoréducteur en partie haute entraine un arbre de transmission équipe de 2 chaines a rouleaux, assurant le mouvement du vantail inferieur. Le mouvement du vantail inferieur entraine le déplacement de l'autre vantail. Equilibrage des vantaux par contrepoids. Liaison entre vantaux et contrepoids par câbles acier ( 8,5 mm) entrainement indirect par 2 motoréducteurs CH-CINE : entrainement indirect par 2 motoréducteurs TABLIER : monobloc a 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE MONTAGE 8610 | 0097 |  | Portail | KONE 42038659 - Portail motorisé à guillotine avec portillon n°6 MONTGAILLARD type TNC 09330 Bat 61 DGA TA (PORTE0061F) | 1996-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 6.07 | MONTGAILLARD | TNC 09330 | CHAINE CINEMATIQUE Groupe motoréducteur en partie haute entraine un arbre de transmission équipe de 2 chaines a rouleaux, assurant le mouvement du vantail inferieur. Le mouvement du vantail inferieur entraine le déplacement de l'autre vantail. Equilibrage des vantaux par contrepoids. Liaison entre vantaux et contrepoids par câbles acier ( 8,5 mm) entrainement indirect par 2 motoréducteurs CH-CINE : entrainement indirect par 2 motoréducteurs TABLIER : monobloc a 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE MONTAGE 8610 | 0097 |  | Portail | KONE 42038658 - Portail motorisé à guillotine avec portillon n°5 MONTGAILLARD type TNC 09330 Bat 61 DGA TA (PORTE0061E) | 1996-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 6.07 | MONTGAILLARD | TNC 09330 | CHAINE CINEMATIQUE Groupe motoréducteur en partie haute entraine un arbre de transmission équipe de 2 chaines a rouleaux, assurant le mouvement du vantail inferieur. Le mouvement du vantail inferieur entraine le déplacement de l'autre vantail. Equilibrage des vantaux par contrepoids. Liaison entre vantaux et contrepoids par câbles acier ( 8,5 mm) entrainement indirect par 2 motoréducteurs CH-CINE : entrainement indirect par 2 motoréducteurs TABLIER : monobloc a 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE MONTAGE 8610 | 0097 |  | Portail | KONE 42038657 - Portail motorisé à guillotine avec portillon n°4 MONTGAILLARD type TNC 09330 Bat 61 DGA TA (PORTE0061D) | 1996-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 6.07 | MONTGAILLARD | TNC 09330 | CHAINE CINEMATIQUE Groupe motoréducteur en partie haute entraine un arbre de transmission équipe de 2 chaines a rouleaux, assurant le mouvement du vantail inferieur. Le mouvement du vantail inferieur entraine le déplacement de l'autre vantail. Equilibrage des vantaux par contrepoids. Liaison entre vantaux et contrepoids par câbles acier ( 8,5 mm) entrainement indirect par 2 motoréducteurs CH-CINE : entrainement indirect par 2 motoréducteurs TABLIER : monobloc a 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE MONTAGE 8610 | 0097 |  | Portail | KONE 42038656 - Portail motorisé à guillotine avec portillon n°3 MONTGAILLARD type TNC 09330 Bat 61 DGA TA (PORTE0061C) | 1996-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 6.07 | MONTGAILLARD | TNC 09330 | CHAINE CINEMATIQUE Groupe motoréducteur en partie haute entraine un arbre de transmission équipe de 2 chaines a rouleaux, assurant le mouvement du vantail inferieur. Le mouvement du vantail inferieur entraine le déplacement de l'autre vantail. Equilibrage des vantaux par contrepoids. Liaison entre vantaux et contrepoids par câbles acier ( 8,5 mm) entrainement indirect par 2 motoréducteurs CH-CINE : entrainement indirect par 2 motoréducteurs TABLIER : monobloc a 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE MONTAGE 8610 | 0097 |  | Portail | KONE 42038655 - Portail motorisé à guillotine n°2 MONTGAILLARD type TNC 09330 Bat 61 DGA TA (PORTE0061B) | 1996-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 6.07 | MONTGAILLARD | TNC 09330 | CHAINE CINEMATIQUE Groupe motoréducteur en partie haute entraine un arbre de transmission équipe de 2 chaines a rouleaux, assurant le mouvement du vantail inferieur. Le mouvement du vantail inferieur entraine le déplacement de l'autre vantail. Equilibrage des vantaux par contrepoids. Liaison entre vantaux et contrepoids par câbles acier ( 8,5 mm) entrainement indirect par 2 motoréducteurs CH-CINE : entrainement indirect par 2 motoréducteurs TABLIER : monobloc a 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE MONTAGE 8610 | 0097 |  | Portail | KONE 42038855 - Portail motorisé à guillotineavec portillon n°1 MONTGAILLARD type TNC 09330 Bat 61 DGA TA (PORTE0061A) | 1996-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 6.07 | MONTGAILLARD | TNC 09330 | CHAINE CINEMATIQUE Groupe motoréducteur en partie haute entraine un arbre de transmission équipe de 2 chaines a rouleaux, assurant le mouvement du vantail inferieur. Le mouvement du vantail inferieur entraine le déplacement de l'autre vantail. Equilibrage des vantaux par contrepoids. Liaison entre vantaux et contrepoids par câbles acier ( 8,5 mm) entrainement indirect par 2 motoréducteurs CH-CINE : entrainement indirect par 2 motoréducteurs TABLIER : monobloc a 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | 125 TONNES 8600 | 0143 |  | Rideau | KONE 42038653 - Rideau à lames agrafees motorisée Bat 60 DGA TA (PORTE0060) | 2003-12-15 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 5 | 6.5 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | GARAGE 8520 | 0067 |  | Rideau | KONE 42038848 - Rideau motorisé à enroulement non ajoure n°04 bat 52 DGA TA (PORTE0052D) | 2012-06-08 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 4 | 4 | MISCHLER-SOCRECA |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | GARAGE 8520 | 0067 |  | Rideau | KONE 42038848 - Rideau motorisé à enroulement non ajoure n°03 bat 52 DGA TA (PORTE0052C) | 2012-06-08 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 4 | 4 | MISCHLER-SOCRECA |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | GARAGE 8520 | 0067 |  | Rideau | KONE 42038766 - Rideau motorisé à enroulement non ajoure MISCHLER-SOCRECA n°02 bat 52 DGA TA (PORTE0052B) | 2021-06-21 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 4.2 | 4 | MISCHLER-SOCRECA |  | Groupe moto-reducteur entrainant l'arbre de transmission du tambour Equilibrage par ressorts a lame, dans le tambour Remplacé le 21/06/2021 (ALZAGA) | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | GARAGE 8520 | 0067 |  | Rideau | KONE 42038765 - Rideau motorisé à enroulement non ajoure FTFM-TOULOUSAINE n°01 bat 52 DGA TA (PORTE0052A) | 1991-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 4.2 | 4 | FTFM-TOULOUSAINE |  | Groupe moto-reducteur entrainant l'arbre de transmission du tambour Equilibrage par ressorts a lame, dans le tambour | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI AERO 8630 | 0098 |  | Porte coulissante | KONE 42038686 - Porte coulissante non ajouree + portillon n°06 rep PORTE0063F (acces 63-03 S) Bat 63 DGA TA | 1996-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5.02 | 4.17 |  |  | Groupe moto-reducteur au sol entraine le portail par pigon cremaillere. Le portail repose et circule sur rails scelle au sol par 2 galets. Guidage superieur depuis rail par galets moto-reducteur en partie haute Fermeture a refoulement lateral CHAINE CINEMATIQUE Groupe moto-reducteur au sol entraine le portail par pigon cremaillere. Le portail repose et circule sur rails scelle au sol par 2 galets. Guidage superieur depuis rail par galets moto-reducteur en partie haute | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI AERO 8630 | 0098 |  | Porte coulissante | KONE 42038685 - Porte coulissante non ajouree + portillon n°05 rep PORTE0063E Bat 63 DGA TA | 1996-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5.02 | 4.1 |  |  | Groupe moto-reducteur au sol entraine le portail par pigon cremaillere. Le portail repose et circule sur rails scelle au sol par 2 galets. Guidage superieur depuis rail par galets moto-reducteur en partie haute Fermeture a refoulement lateral CHAINE CINEMATIQUE Groupe moto-reducteur au sol entraine le portail par pigon cremaillere. Le portail repose et circule sur rails scelle au sol par 2 galets. Guidage superieur depuis rail par galets moto-reducteur en partie haute | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI AERO 8630 | 0098 |  | Porte coulissante | KONE 42038684 - Porte coulissante non ajouree + portillon n°04 rep PORTE0063D Bat 63 DGA TA | 1996-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 7 | 7 |  |  | 2 Groupes moto-reducteur au sol entrainant un vantail chacun, par pigon cremaillere. Les vantaux circulent et reposent sur 1 rail scelle au sol par 2x2 galets. Guidage superieur depuis rail par galetsmoto-reducteur en partie hauteCH-CINE : moto-reducteur en partie haute | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI AERO 8630 | 0098 |  | Porte coulissante | KONE 42038683 - Porte coulissante non ajouree + portillon n°03 rep PORTE0063C Bat 63 DGA TA | 1996-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 7 | 7 |  |  | 2 Groupes moto-reducteur au sol entrainant un vantail chacun, par pigon cremaillere. Les vantaux circulent et reposent sur 1 rail scelle au sol par 2x2 galets. Guidage superieur depuis rail par galetsmoto-reducteur en partie hauteCH-CINE : moto-reducteur en partie haute | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI AERO 8630 | 0098 |  | Porte coulissante | KONE 42038682 - Porte coulissante non ajouree + portillon n°02 rep PORTE0063B Bat 63 DGA TA | 1996-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5.03 | 6.16 |  |  | Groupe moto-reducteur au sol entraine le portail par pigon cremaillere. Le portail repose et circule sur rails scelle au sol par 2 galets. Guidage superieur depuis rail par galetsmoto-reducteur en partie hauteCH-CINE : moto-reducteur en partie haute | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | TUNNEL TECHNIQUE 8500 | 0065 |  | Portail | Portail manuel bat 50 DGA TA (PORTE0050A) | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BAT ELEC AT8470 | 0063 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038745 - Porte motorise (Sud) Bat 47 DGA TA (PORTE0047S) | 1991-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 5.5 | 9.9 |  |  | entrainement par 2 moto-reducteur + monobloc vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BAT ELEC AT8470 | 0063 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038744 - Porte motorise (Nord) Bat 47 DGA TA (PORTE0047N) | 1991-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 5.5 | 5.9 |  |  | entrainement par 2 moto-reducteur + monobloc vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BAT ESSAI PNEU 8460 | 0062 |  | Portail | KONE 42038871 - Portail manuel n°02 à refoulement vertical Bat 46 DGA TA (PORTE0046C) | 1990-10-07 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 2.77 | 2.4 |  |  | monobloc 1 vantail avec baie vitree | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BAT ESSAI PNEU 8460 | 0062 |  | Portail | KONE 42038742 - Portail motorisé n°01 à refoulement vertical Bat 46 DGA TA (PORTE0046A) | 2021-06-22 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 4.5 | 4 |  |  | entrainement direct par moto-reducteur Remplacé le 22/06/2021 (ALZAGA) | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STOCKAGE 8430 | 0059 |  | Rideau | Volet motorise bat 43 DGA TA (PORTE0043C) | 2006-03-15 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STOCKAGE 8430 | 0059 |  | Rideau | KONE 42038900 - Volet motorise bat 43 DGA TA (PORTE0043B) | 2021-06-21 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  |  |  | Remplacé le 21/06/2021 5ALZAGA) | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STOCKAGE 8430 | 0059 |  | Rideau | KONE 42038680 - Volet motorise bat 43 DGA TA (PORTE0043A) | 2006-03-15 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL MAQUETTE 8410 | 0057 |  | Portail | KONE 42038679 - Portail manuel deplacement lateral bat 41 DGA TA (PORTE0041H) | 1990-10-15 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 4.5 | 4.5 |  |  | monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL MAQUETTE 8410 | 0057 |  | Portail | KONE 42038678 - Portail manuel deplacement lateral bat 41 DGA TA (PORTE0041F) | 1990-10-15 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 4.5 | 6 |  |  | monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL MAQUETTE 8410 | 0057 |  | Portail | KONE 42038677 - Portail manuel deplacement lateral bat 41 DGA TA (PORTE0041E) | 1990-10-15 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 4.5 | 4 |  |  | monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL MAQUETTE 8410 | 0057 |  | Portail | KONE 42038676 - Portail manuel deplacement lateral bat 41 DGA TA (PORTE0041D) | 1990-10-15 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5.1 | 3.7 |  |  | monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL MAQUETTE 8410 | 0057 |  | Portail | KONE 42038675 - Portail manuel refoulement vertical bat 41 DGA TA (PORTE0041C) | 1990-10-15 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 3.5 | 4.2 |  |  | lames acier | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL MAQUETTE 8410 | 0057 |  | Portail | Portail manuel deplacement lateral bat 41 (PORTE0041B) | 1990-10-15 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5.8 | 7 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL MAQUETTE 8410 | 0057 |  | Rideau | KONE 42038674 - Rideau motorisé à refoulement vertical n°01 bat 41 (PORTE0041A) | 1990-10-15 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | 0055 |  | Portail | KONE 42038673 - Portail sectionnale motorise LA TOULOUSAINE type 440REGL-RH local 02 bat 39 (PORTE0039B) | 1991-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 6.1 | LA TOULOUSAINE | 440REGL-RH | Fermeture a refoulement vertical | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | 0055 |  | Portail | KONE 42038893 - Portail sectionnale motorise FERMO-CONSEIL n°R57713 bat 39 cote route (PORTE0039A) | 1991-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 6.1 | FERMO-CONSEIL |  | Fermeture a refoulement vertical | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ABRI TOUR 8380 | 0054 |  | Porte coulissante | Porte à déplacement latéral motorise n°2 local parachute - accés au bât 38 par le bât 54- Bat 38 DGA TA (PORTE0054B) | 2011-12-16 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 11 | 22 |  |  | référence moteur:: B81 R 80 G6 F1.6, puissance 0,55 kW | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | CENTRALE ELECTRIQUE 8360 | 0051 |  | Rideau | KONE 42038781 - Volet motorise poste electrique HT P2 bat 36 DGA TA (PORTE0036A) |  | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER AERO 8260 | 0039 |  | Porte coulissante | KONE 42038760 - Porte manuelle n°01 à deplacement lateral Bât 026 DGA TA (PORTE0026A) | 1990-10-07 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 3 | 3.1 |  |  | monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STAT POMP 8221 | 0034 |  | Rideau | KONE 42038853 - Rideau motorisé bat 22 DGA TA (PORTE0022A) | 2006-03-15 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 3.1 | 3 |  |  | monobloc 2 vantaux avec baie vitree | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | TRANSFO-GROUPE ELECTROGENE 8150 | 0023 |  | Portail | KONE 42038870 - Portail manuel à deplacement lateral bât 15 DGA TA (PORTE0015) | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 3.5 | 3 |  |  | monobloc 2 vantaux a baie vitree | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | CHAUFFERIE 8141 | 0022 |  | Portail | KONE 42038737 - Portail manuel à deplacement lateral n°01 cote Sud bât 14 DGA TA (PORTE0014B) | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 3 | 4 |  |  | monobloc 2 vantaux a baie vitree | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | CHAUFFERIE 8140 | 0021 |  | Portail | KONE 42038736 - Portail manuel à deplacement lateral n°01 cote Nord bât 14 DGA TA (PORTE0014A) | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 4.56 | 4.23 |  |  | monobloc 2 vantaux a baie vitree | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STRUCTURE AVION 8120 | 0018 |  | Portail | KONE 42038735 - Portail motorise avec portillon à Fermeture a refoulement lateral côté Sud bât 12 DGA TA (PORTE0012S) | 1991-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 10 | 10 |  | C1N C6500 | Porte a 1 vantail et 1 portillon + 2 moto-reducteurs au niveau du sol | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STRUCTURE AVION 8120 | 0018 |  | Portail | KONE 42038769 - Portail motorise avec portillon à Fermeture a refoulement lateral côté Nord bât 12 DGA TA (PORTE0012N) | 1991-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 10 | 10 |  | C1N C6500 | Porte a 1 vantail et 1 portillon + 2 moto-reducteurs au niveau du sol | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STRUCTURE AVION 8120 | 0018 |  | Rideau | KONE 42038845 - Fermeture a refoulement lateral (accés monte-charge) type C1N C6500 n°20016 étage bât 12 DGA TA (PORTE0012) | 2011-07-29 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 10 | 10 |  | C1N C6500 |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STRUCTURE AVION 8090 | 0015 |  | Rideau | KONE 42038909 - Rideau motorisé marque FTFM-LA TOULOUSAINE type MURAX P110 n°11-1113210-A01 bât 09 DGA TA (PORTE0009A) | 2011-07-19 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 4.22 | 4 | FTFM LA TOULOUSAINE | MURAX P110 |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STRUCTURE AVION 8080 | 0013 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038833 - Porte sectionnelle motorisée avec portillon FTFM-TOULOUSAINE type CONCEPT INTELLIDRIVE 150 bat 8 DGA TA (PORTE0008D) | 2011-07-19 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 3 | 2.5 | FTFM-TOULOUSAINE | CONCEPT INTELLIDRIVE 150 |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STRUCTURE AVION 8080 | 0013 |  | Portail | KONE 42038833 - Portail manuel manuel deplacement lateral n°03 bat 8 DGA TA (PORTE0008C) | 1990-09-19 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 4 | 4 |  |  | monobloc 2 vantaux avec baie vitree | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STRUCTURE AVION 8080 | 0013 |  | Portail | KONE 42038784 - Portail manuel n°01 LA TOULOUSAINE n°04/049 bat 08 DGA TA (PORTE0008A) | 1990-09-19 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5.3 | 4 | LA TOULOUSAINE | 440REGL-RH |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STRUCTURE AVION 8070 | 0011 |  | Portail | KONE 42038727 - Portail manuel à déplacement latéral bat 07 DGA TA (PORTE0007A) | 2006-03-10 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI CHOC 8440 | 0060 |  | Porte basculante | KONE 42038741 - Porte motorise n°02 Bat 44 DGA TA (PORTE0044B) | 1990-10-07 | Accordéon | Sans caractéristique particulière | Non | 6.1 | 5.8 |  |  | entrainement indirect par moto-reducteur | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI CHOC 8440 | 0060 |  | Porte basculante | KONE 42038779 - Porte motorise n°01 Bat 44 DGA TA (PORTE0044A) | 1990-10-07 | Accordéon | Sans caractéristique particulière | Non | 5 | 5.9 |  |  | entrainement indirect par 2 moto-reducteurs | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | RECETTES 8180 | 0029 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038834 - Porte sectionnelle NOVOFERM type THERMO 45 n°2232607-70-62968 Recette Bât 18 DGA TA (PORTE0018E) | 2011-08-03 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | NOVOFERM | THERMO 45 | Panneaux design Stucco très solides à nervures horizontales | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | RECETTES 8180 | 0029 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038835 - Porte sectionnelle NOVOFERM type THERMO 45 n°2232607-30-62967 Magasin Bât 18 DGA TA (PORTE0018D) | 2011-08-03 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | NOVOFERM | THERMO 45 | Panneaux design Stucco très solides à nervures horizontales | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | EXPERTISE 8350 | 0050 |  | Rideau | KONE 42038760 - Rideau mural motorisé LA TOULOUSAINE type MURAX P110 n°10-1015458-A01 Bât 035 DGA TA (PORTE0035A) | 2010-12-07 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | FTFM-TOULOUSAINE | MURAX P110 | EQUIPE D'UN PARE-CHUTE | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HERS 1 8005 | 0092 |  | Portail | DGATA - Point n°09 - Portail manuel 2 vantaux pivotants BETAFENCE série ROBUSTA voirie côté bât USID | 2020-04-07 | A battant | Anti-effraction | Non |  |  | BETAFENCE | ROBUSTA |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | LABO INFLAMMABILITE 8310 | 0045 |  | Porte coulissante | KONE 42038667 - Porte manuelle deplacement lateral Bat 031 DGA TA (PORTE0031) | 2017-10-06 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5.64 | 7.6 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8340 | 0049 |  | Rideau | KONE 42038772 - Rideau a enroulement non ajoure FERMO CONSEIL n°01 Intérieur bat 34 DGA TA (PORTE0034C) | 2001-01-01 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 6.5 | 5.15 | FERMO CONSEIL |  | CHAINE CINEMATIQUE Groupe moto-reducteur en partie basse, entraine le tambour d'enroulement du rideau par l'intermediaire d'une transmission, constitue d'un arbre a cardans et pignonnerie. Guidage vertical par 2 glissieres Equilibrage par ressorts a lames enroulees.Entrainement indirect par moto-reducteurCH-CINE : Entrainement indirect par moto-reducteur | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8340 | 0049 |  | Rideau | KONE 42038773 - Rideau a enroulement non ajoure FERMO CONSEIL n°02 bat 34 DGA TA (PORTE0034B) | 2021-06-21 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 6.1 | 7.1 | FERMO CONSEIL |  | CHAINE CINEMATIQUE - Remplacé le 21/06/2021 (ALZAGA) Groupe moto-reducteur en partie basse, entraine le tambour d'enroulement du rideau Guidage vertical par 2 glissieresEntrainement indirect par moto-reducteurCH-CINE : Entrainement indirect par moto-reducteur | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8340 | 0049 |  | Rideau | KONE 42038770 - Rideau a enroulement non ajoure FERMO CONSEIL n°03 bat 34 DGA TA (PORTE0034A) | 2021-07-02 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 6.1 | 6 | FERMO CONSEIL |  | CHAINE CINEMATIQUE- Remplacé le 02/07/2021 (ALZAGA) Groupe moto-reducteur en partie basse, entraine le tambour d'enroulement du rideau par l'intermediaire d'une transmission, constitue d'un arbre a cardans et pignonnerie. Guidage vertical par 2 glissieres Equilibrage par ressorts a lames enroulees.Entrainement indirect par moto-reducteurCH-CINE : Entrainement indirect par moto-reducteur | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER MECAN IQUE 8172 | 0028 |  | Portail | KONE 42038754 - Portail déplacement latéral motorisé n°11 (PORTE0017L) sous-sol bat 17 DGA TA | 1990-09-24 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 3.5 | 4 |  |  | 2 monoblocs | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER MECAN IQUE 8172 | 0028 |  | Portail | KONE 42038753 - Portail déplacement latéral manuel n°10 (PORTE0017K) bat 17-24 DGA TA - CONDAMNE | 1990-09-24 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 3.5 | 4 |  |  | monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER MECANIQUE 8171 | 0027 |  | Portail | Portail déplacement latéral manuel n°9 (PORTE0017J) bat 17 DGA TA | 1990-09-24 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 2.9 | 3.1 |  |  | monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER MECANIQUE 8171 | 0027 |  | Portail | Portail déplacement latéral manuel n°6 (PORTE0017H) bat 17 DGA TA | 1990-09-24 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 3.8 | 4 |  |  | monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER MECANI QUE 8170 | 0026 |  | Portail | KONE 42038851 - Portail déplacement latéral manuel local matiére (PORTE0017G) bat 17-01 DGA TA | 2013-07-15 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER MECAN IQUE 8172 | 0028 |  | Portail | KONE 42038752 - Portail déplacement latéral manuel n°1 (PORTE0017F) Atelier Maquettes bat 17-17 DGA TA | 1990-09-24 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 3.8 | 3.6 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER MECANI QUE 8170 | 0026 |  | Porte coulissante | KONE 42038749 - Porte motorise motorise deplacement lateral n°8 (PORTE0017E) cote bat CONCORDE Bât 017 DGA TA | 1967-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 8.87 | 9 |  |  | Portail a 2 vantaux a panneaux pleins + Fermeture a refoulement lateral + 2 moto-reducteur au niveau sol | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER MECANIQUE 8171 | 0027 |  | Portail | Portail déplacement latéral manuel n°4 (PORTE0017D) bat 17-08 DGA TA | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 4.3 | 4 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER MECANIQUE 8171 | 0027 |  | Portail | Portail déplacement latéral manuel n°3 bat 17-08 DGA TA (PORTE0017C) | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 4.3 | 4 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER MECANI QUE 8170 | 0026 |  | Portail | KONE 42038748 - Portail déplacement latéral motorisé n°02 (PORTE0017B) bat 17-01 DGA TA | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 9 | 8 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ATELIER MECANI QUE 8170 | 0026 |  | Portail | KONE 42038950 - Portail déplacement latéral manuel n°1 (PORTE0017A) bat 17-01 DGA TA | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 2.62 | 3 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI MATERIAUX 8190 | 0030 |  | Portail | Grand Portail manuel à déplacement latéral n°03 bat 19 DGA TA (PORTE0019C) | 1990-10-07 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5.67 | 6 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI MATERIAUX 8190 | 0030 |  | Portail | KONE 42038756 - Portail manuel à déplacement latéral n°02 côté Tunnel bat 19 DGA TA (PORTE0019B) | 1990-10-07 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 3.15 | 3.42 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI MATERIAUX 8190 | 0030 |  | Portail | KONE 42038895 - Grand Portail manuel à déplacement latéral n°01 côte bât 06 bat 19 DGA TA (PORTE0019A) | 1990-10-07 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5.67 | 6 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI PNEU 8110 | 0017 |  | Portail | KONE 42038728 - Portail manuel n°1 avec portillon local compresseur bat 11 DGA TA (PORTE0011A) | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 4.6 | 6 |  |  | Monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI PNEU 8110 | 0017 |  | Rideau | KONE 42038729 - Rideau métallique LA TOULOUSAINE type MURAX n°2 local 04 hall moteur AD600 bat 11 DGA TA (PORTE0011B-02) | 2017-10-13 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 4.56 | 5.63 | LA TOULOUSAINE | MURAX |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI PNEU 8110 | 0017 |  | Rideau | KONE 42038730 - Rideau métallique avec télécommande n°3 local 010 hall AD400 bat 11 DGA TA (PORTE0011C) | 2008-02-27 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Oui | 4.6 | 3 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI PNEU 8110 | 0017 |  | Portail | KONE 42038730 - Portail manuel n°4 local 012 hall PRESSES bat 11 DGA TA (PORTE0011D) | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 4.6 | 3.7 |  |  | Monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI PNEU 8110 | 0017 |  | Portail | KONE 42038731 - Portail manuel n°5 local 018 hall RE500 bat 11 DGA TA (PORTE0011E) | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 4.85 | 6 |  |  | Monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI PNEU 8110 | 0017 |  | Portail | KONE 42038732 - Portail manuel n°6 local 020 variateur RE500 bat 11 DGA TA (PORTE0011F) | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 2.5 | 2 |  |  | Monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI PNEU 8110 | 0017 |  | Portail | KONE 42038908 - Portail manuel n°7 bat 11 DGA TA (PORTE0011G) | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 2.5 | 2 |  |  | Monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI PNEU 8110 | 0017 |  | Portail | KONE 42038733 - Portail manuel n°8 bat 11 DGA TA (PORTE0011H) | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 2.5 | 2 |  |  | Monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI PNEU 8110 | 0017 |  | Portail | KONE 42038734 - Portail manuel n°9 bat 11 DGA TA (PORTE0011J) | 1990-09-20 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 2.5 | 2 |  |  | Monobloc 2 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8230 | 0035 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038755 - Porte motorisée PUERTAS NUEVA CASTILLA type TNC n°5100 (côté bat 39) Bat 23 DGA TA (PORTE0023C) | 2003-07-09 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6 | 7.12 | PUERTAS NUEVA CASTILLA | TNC |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8230 | 0035 |  | Porte basculante | Porte manuelle avec portillon (EST) n°01 local Compresseur Bât 023 DGA TA | 1991-01-01 | A battant | Sans caractéristique particulière | Non | 5 | 7.37 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL DE PREPARATION WINDBLAST | 0158 |  | Portail | KONE 42038828 - Portail LA TOULOUSAINE accès hall préparation Bât 158 DGA TA | 2014-08-29 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | LA TOULOUSAINE |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MEGA 8590 | 0131 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038654 - Porte motorisee du bat 59 DGA TA (PORTE0059) | 2007-10-07 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Oui | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SECURITE INCENDIE - 8770 | 0145 |  | Rideau | KONE 42038707 - Volet motorise rep. B Bât 077 DGA TA (PORTE0077C) | 2006-03-15 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 3.5 | 3.2 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SECURITE INCENDIE - 8770 | 0145 |  | Rideau | KONE 42038706 - Volet motorise rep. B Bât 077 DGA TA (PORTE0077B) | 2006-03-15 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 3.5 | 3.2 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SECURITE INCENDIE - 8770 | 0145 |  | Rideau | KONE 42038901 - Volet motorise n°BG01094 rep. A côté ambulance Bât 077 DGA TA (PORTE0077A) | 2006-03-15 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 3 | 3 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038695 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-36d DGA TA (PORTE0064S) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX | Compact |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038782 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-36c DGA TA (PORTE0064R) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX | Compact |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038830 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-36b DGA TA (PORTE0064P) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX | Compact |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038688 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-36a DGA TA (PORTE0064O) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX | Compact |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038861 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-34 DGA TA (PORTE0064N) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX | Compact |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038693 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-33 DGA TA (PORTE0064M) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX | Compact |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038828 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-13 DGA TA (PORTE0064L) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX | Compact |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038834 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-35 DGA TA (PORTE0064K) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX | Compact |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038862 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-10 Hall MADISON DGA TA (PORTE0064J) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX | Compact |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038761 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-27 Extérieur DGA TA (PORTE0064H) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX | Compact |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038689 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-27 Intérieur DGA TA (PORTE0064G) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038738 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-23 Extérieur DGA TA (PORTE0064E) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038694 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-23 Intérieur DGA TA (PORTE0064D) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038687 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-22 DGA TA (PORTE0064C) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038863 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-18 DGA TA (PORTE0064B) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038862 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-41 DGA TA (PORTE0064T) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL EXPERTISE 8420 | 0058 |  | Portail | KONE 42038722 - Portail sectionnal motorisé FERMO CONSEIL bat 42 DGA TA (PORTE0042) | 1991-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 6.03 | 6.1 | FERMO-CONSEIL |  | Entrainement indirect par moto-reducteur | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI ELECTRO - 8550 | 0093 |  | Porte basculante | KONE 42038777 - Porte motorisee IMEXALU n°2846 Bât 055 DGA TA (PORTE0055) | 1995-01-01 | Basculante | Sans caractéristique particulière | Non | 9.1 | 20.97 | IMEXALU |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI FOUDRE 8370 | 0052 |  | Portail | KONE 42038672 - Portail "portefeuille" motorise Bat 37 (PORTE0037A) | 1990-10-07 | Accordéon | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI FOUDRE 8370 | 0052 |  | Portail | KONE 42038672 - portail motorise refoulement vertical Bat 37 (PORTE0037B) | 2003-05-14 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 5 | 6 |  |  | entrainement indirect par moto-reducteur | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI CHOC 8540 | 0068 |  | Rideau | KONE 42038847 - Rideau à enroulement motorise BRASELMANN n°03 Bat 54 côté bât 80 (PORTE0054C) | 2011-01-01 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 4 | 3.2 | BRASELMANN |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI MATERIAUX 8490 | 0064 |  | Portail | KONE 42038873 - Portail semi-automatique HORMANN type SPU40 n°00703 bat 49 piéce 22 DGA TA (PORTE0049A) | 2011-08-24 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Oui |  |  | HORMANN | SPU40 |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | POSTE DE GARDE 8760 | 0144 |  | Portail | KONE 42038703 - Portail semi-automatique BERLEMANN type INOVA280 n°030343-1 SORTIE DGA TA | 2004-11-08 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Oui | 2.1 | 8 | BERLEMANN | INOVA 280 |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | POSTE DE GARDE 8760 | 0144 |  | Portail | KONE 42038701 - Portail semi-automatique BERLEMANN type INOVA280 n°030943-2 ENTREE DGA TA | 2004-11-08 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Oui | 2.1 | 8 | BERLEMANN | INOVA 280 |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | EXPERTISE 8850 | 0141 |  | Portail | KONE 42038715 - Portail manuel bat 85 DGA TA (PORTE0085A) | 2006-03-15 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | EXPERTISE 8850 | 0141 |  | Portail | KONE 42038831 - Portail manuel bat 85 DGA TA (PORTE0085B) | 2006-03-15 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038690 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-25 DGA TA (PORTE0064F) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI IMPACT 8030 | 0005 |  | Rideau | KONE 42038723 - Rideau métallique motorise LA TOULOUSAINE bat 3 cote Sud DGA TA (PORTE0003S-B) | 2019-07-18 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 5.3 | 6 | LA TOULOUSAINE | Rideau MURAX + Grille DENTEL | garantie 2 ans (1 an constructeur + 1 an KONE via le contrat) | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI CHOC 8540 | 0068 |  | Portail | KONE 42038652 - Portail motorise à deplacement lateral n°01 Bat 54 DGA TA (PORTE0054A) | 2008-06-13 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 9.8 | 20 |  |  | 3 moto-reducteur au niveau du sol + 2x3 vantaux | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8061 | 0010 |  | Porte coulissante | KONE 42038898 - Porte coulissant motorisée (Sud) Bat 06 DGA TA (PORTE0006D) | 2006-03-10 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8060 | 0009 |  | Porte coulissante | KONE 42038857 - Porte coulissant motorisée (Est) Bat 06 DGA TA (PORTE0006A) | 1991-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8061 | 0010 |  | Porte coulissante | KONE 42038725 - Porte coulissant motorisée (Nord) Bat 06e DGA TA (PORTE0006C) | 1991-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 20 | 30 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MAGASIN 12 8880 | 0136 |  | Portail | KONE 42038716 - Portail manuelle bat 88 DGA TA (PORTE0088K) - CONDAMNEE | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non |  |  |  |  | CONDAMNEE | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BUREAU ESSAI IMPACT 8320 | 0046 |  | Rideau | KONE 42038670 - Rideau à enroulement non ajouré n°3 Bat 32 DGA TA (PORTE0032C) | 1990-10-15 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 4 | 2.6 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BUREAU ESSAI IMPACT 8320 | 0046 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038668 - Porte motorisee refoulement vertical Bat 32 n°1 DGA TA ( (PORTE0032A) | 1990-10-15 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 4 | 2.6 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BUREAU ESSAI IMPACT 8320 | 0046 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038669 - Porte motorisee refoulement vertical Bat 32 n°2 DGA TA ( (PORTE0032B) | 1990-10-15 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 4.5 | 6 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | LABO METALO TEXTILE DESH 8910 | 0153 |  | Portail | KONE 42038826 - Portail motorisée locaux DESH bâtiment 91 DGA TA (PORTE0091) | 2010-09-08 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  |  |  | Matériel transféré de CUERS-PIERREFEU à BALMA par le marché 2009/220188 par la SPIE OUEST FRANCE 44 814 SAINT-HERBLAIN | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BUNGALOW LOCAL TECHNIQUE | 0155 |  | Portail | KONE 42038841 - Portail coulissant MANUEL situé côté climatisation bât 91 et 92 DGA TA (PORT0002B) | 2011-09-15 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 2.15 | 3 | ESPES |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI AERO 8630 | 0098 |  | Porte coulissante | KONE 42038681 - Porte coulissante non ajouree + portillon n°01 rep PORTE0063A Bat 63 DGA TA | 1996-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 5.03 | 4.1 |  |  | Groupe moto-reducteur au sol entraine le portail par pigon cremaillere. Le portail repose et circule sur rails scelle au sol par 2 galets. Guidage superieur depuis rail par galets moto-reducteur en partie haute Fermeture a refoulement lateral CHAINE CINEMATIQUE Groupe moto-reducteur au sol entraine le portail par pigon cremaillere. Le portail repose et circule sur rails scelle au sol par 2 galets. Guidage superieur depuis rail par galets moto-reducteur en partie haute | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | STOCKAGE 8450 | 0061 |  | Rideau | Rideau métallique LA TOULOUSAINE type MURAX P110 Bât 045 DGA TA | 2019-02-25 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | LA TOULOUSAINE |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8301 | 0044 |  | Rideau | KONE 42038666 - Rideau a refoulement vertical motorise SOC.TE-ASMT n°4 Bat 30e | 2006-03-12 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | SOC.TE-ASMT |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8301 | 0044 |  | Rideau | KONE 42038763 - Rideau a refoulement vertical motorise SOC.TE-ASMT n°3 Bat 30e | 2006-03-12 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | SOC.TE-ASMT |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8300 | 0043 |  | Rideau | KONE 42038776 - Rideau a refoulement vertical motorise SOC.TE-ASMT n°1 Bat 30 | 2006-03-12 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | SOC.TE-ASMT |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8300 | 0043 |  | Rideau | KONE 42038762 - Rideau a refoulement vertical motorise SOC.TE-ASMT n°2 Bat 30 | 2006-03-12 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | SOC.TE-ASMT |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI IMPACT 8030 | 0005 |  | Portail | KONE 42038725 - Portail manuel deplacement lateral bat 3-01 (Est) | 1991-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI IMPACT 8030 | 0005 |  | Portail | KONE 42038832 - Portail manuel deplacement lateral bat 3-01 (Nord) | 1991-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI IMPACT 8030 | 0005 |  | Rideau | KONE 42038724 - Rideau métallique motorise LA TOULOUSAINE bat 3 cote Nord DGA TA (PORTE0003N-B) | 2019-07-18 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 5.3 | 6 | LA TOULOUSAINE | Rideau MURAX + Grille DENTEL | garantie 2 ans (1 an constructeur + 1 an KONE via le contrat) | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ELCA MAGASIN NO14 8800 | 0140 |  | Portail | KONE 42038714 - Portail manuel bat 80 DGA TA (PORTE0080E) - | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ELCA MAGASIN NO14 8800 | 0140 |  | Portail | KONE 42038713 - Portail manuel bat 80 DGA TA (PORTE0080F) - | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ELCA MAGASIN NO14 8800 | 0140 |  | Portail | KONE 42038865 - Portail manuel bat 80 DGA TA (PORTE0080A) | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ELCA MAGASIN NO14 8800 | 0140 |  | Portail | KONE 42038712 - Portail manuel bat 80 DGA TA (PORTE0080B) - | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ELCA MAGASIN NO14 8800 | 0140 |  | Portail | KONE 42038783 - Portail manuel bat 80 DGA TA (PORTE0080C) - | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ELCA MAGASIN NO14 8800 | 0140 |  | Portail | KONE 42038711 - Portail manuel bat 80 DGA TA (PORTE0080D) - | 2006-03-15 |  | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HALL ESSAI 8060 | 0009 |  | Porte coulissante | KONE 42038726 - Porte coulissant motorisée (Ouest) Bat 06 DGA TA (PORTE0006B) | 1991-01-01 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non | 20 | 30 |  |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038647 - Porte sectionale électrique ROLFLEX type Compact pièce 64-17 DGA TA (PORTE0064A) | 2007-03-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | ROLFLEX |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | FILTRE EAU 8690 | 0106 |  | Rideau | KONE 42038698 - Rideau métallique motorise ASMTdu Bat 69 DGA TA (PORTE0069) | 2021-06-21 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | 4 | 3.1 | ASMT |  | Remplace le 21/06/2021 (ALZAGA) | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | PARKING VELOS | 0149 |  | Porte coulissante | KONE 42038867 - Porte coulissant semi-automatique acces parking moto batiment 48 DGA TA (PORTE0048A) | 2006-03-16 | Coulissante | Anti-effraction | Oui | 1.75 | 2.1 |  |  | Cycle ouverture du portail: - 11 secondes pour l'ouverture compléte. - 98 secondes d'arret portail ouvert. - 11 secondes pour la fermeture compléte. - soit un cycle complet de 120 secondes (2 min). | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | RESTAURANT 8480 | 0101 |  | Porte coulissante | KONE 42036764 - Porte coulissante Automatique RECORD modèle DSTA type STA 21 accès lave-vaisselle bât 48 DGA TA (PORTE-48-001) | 2015-08-31 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Oui | 3.97 | 1.92 | RECORD | DSTA STA 21 |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | BUNGALOW LOCAL TECHNIQUE | 0155 |  | Portail | KONE 42038840 - Portail coulissant semi-automatique BFT type ICBRO MA n°11/00256 acces bât 91 et 92 DGA TA (PORT0002A) | 2011-08-03 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Oui | 2 | 5.5 | BFT | ICBRO MA |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | SYSTEME 64 8640 | 0150 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038868 - Porte de garage SODICOB bât 64 extension DGA TA ( PORTE0064U) | 2012-01-01 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | SODICOB |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | MAGASIN ELCA 11 8870 | 0137 |  | Porte sectionnelle | KONE 43479971 - Porte sectionnelle mororisée avec portillon incorporé TUV NORD type TS971 Bât 087 DGA TA (PORTE0087A) | 2018-09-10 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 4 | 4.37 | TUV NORD | TS 971 |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | POSTE DE GARDE 8760 | 0144 |  | Portail | KONE 42038700 - Portail semi-automatique BERLEMANN type INOVA 280 n°309431 acces CEAT (entree generale) DGA TA | 2004-11-08 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Oui | 2.4 | 6.5 | BERLEMANN | INOVA 280 |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | USID TOULOUSE 8810 | 0138 |  | Portail | KONE 42038691 - Portail semi-automatique n°11/00255 + portillon bât 81 (USID-TLS) | 2011-11-07 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Oui | 2.1 | 8 | ESPES |  | norme construction EN13241-1 | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 310555101Z | BATIMENT AVION | 0004 |  | Porte coulissante | Porte manuelle n°04 HANGAR AVIONS Bât 004 Blagnac | 2011-09-26 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 3.5 | 3.25 |  |  | Tablier lames acier galvanisé Entraînement axial - commande par boite à boutons (clé) Pare chute | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 310555101Z | BATIMENT AVION | 0004 |  | Porte coulissante | Porte manuelle n°03 HANGAR AVIONS Bât 004 Blagnac | 2011-09-26 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 3.5 | 3.25 | PAS |  | Tablier lames acier galvanisé Entraînement axial - commande par boite à boutons (clé) Pare chute | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 310555101Z | BATIMENT AVION | 0004 |  | Porte coulissante | Porte manuelle n°02 HANGAR AVIONS Bât 004 Blagnac | 2011-09-26 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 3.5 | 3.25 |  |  | Tablier lames acier galvanisé Entraînement axial - commande par boite à boutons (clé) Pare chute | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 310555101Z | BATIMENT AVION | 0004 |  | Porte coulissante | Porte manuelle HANGAR AVIONS Bât 004 Blagnac | 2011-09-26 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non | 3.5 | 3.25 |  |  | Tablier lames acier galvanisé Entraînement axial - commande par boite à boutons (clé) Pare chute | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 310555101Z | BATIMENT AVION | 0004 |  | Rideau | Rideau motorisé - enroulement vertical HANGAR AVIONS Bât 004 Blagnac | 2011-09-26 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Oui | 3.5 | 325.5 |  |  | Tablier lames acier galvanisé Entraînement axial - commande par boite à boutons (clé) Pare chute | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 310555101Z | BATIMENT AVION | 0004 |  | Porte sectionnelle | KONE 42038844 - Porte sectionnelle motorisée local pliage BLAGNAC | 2011-09-26 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Oui | 4.5 | 3.5 | PAS |  |  | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 310555101Z | BATIMENT AVION | 0004 |  | Portail | KONE 43472403 - Portail Semi-Automatique Sectionnel local pliage BLAGNAC |  | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Oui | [5 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 310555101Z | VOIRIE ET PARKING | 0007 |  | Portail | KONE 42038916 - Portail automatique DIRICKX n°317470C1 Entrée site BLAGNAC | 2008-01-25 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Oui | 2 | 5 | DIRICKX |  |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 310555101Z | BRETELLE ACCES | 0006 |  | Portail | KONE 42038837 - Portail automatique entrée/sortie DIRICKX zone aéroport Blagnac DGA TA | 2012-07-30 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Oui | 2.5 | 62.5 | DIRICKX |  | Equipé de Moteur GMF type WHNS-R 750 puissance électrique 5,5 kW | C2
Toulouse | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 310555058I | HANGAR PREFAB | 0907 |  | Rideau | Rideau motorisé à enroulement vertical MURAX- Ouverture abri TOM/P3 | 2012-09-06 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | MURAX |  |  | C2
Toulouse | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 310555058I | STAT OPTIQUE 3 | 0910 |  | Rideau | Rideau motorisé MURAX à enroulement vertical - Ouverture abri TOM/P3 (RM02) | 2012-09-06 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  |  | MURAX |  | C2
Toulouse | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 310555058I | HANGAR CHAUBET | 0914 |  | Portail | Portail semi-automatique CAME type BX243 ferme de Chaubet (PEF3) | 2012-01-09 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Oui |  |  | CAME | BX243 |  | C2
Toulouse | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 310555058I | HANGAR | 0904 |  | Rideau | Rideau motorisé - enroulement vertical HANGAR/SITE DE FONSORBES (ex-PEF1 du CEV) |  | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non | [5 empty] | C2
Toulouse | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 310555058I | POSTE COMMANDT | 0911 |  | Rideau | Rideau motorisé LA TOULOUSAINE - enroulement vertical HANGAR/SITE DE FONSORBES (ex-PEF1 du CEV) | 2008-01-01 | Rideau | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | LA TOULOUSAINE |  |  | C1
Toulouse | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 310555058I | ABRI MODULAIRE TOM P2 | 0941 |  | Porte sectionnelle | Porte Sectionnelle motorisée LA TOULOUSAINE Ouverture abri TOM/P2 | 2012-09-06 | Sectionnelle | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | LA TOULOUSAINE |  |  | C2
Toulouse | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 310555058I | ABRI MODULAIRE TOM P2 | 0941 |  | Portail | Portail motorisé à déplacement latéral DIRICKX n°474070 - Entrée site TOM/P2 | 2012-09-06 | Coulissante | Sans caractéristique particulière | Non |  |  | DIRICKX |  |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y |  | 0166 |  | Portail | PORTAIL PKG EPROUVETTE - 0166 STOCKAGE DE CARCASSES D AVIONS | [9 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y |  | 0166 |  | Portillon | PORTILLON PKG EPROUVETTE - 0166 STOCKAGE DE CARCASSES D AVIONS | [9 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HERS 2 |  |  | Portail | HERS 2 : PORTAIL COULISSANT MOTORISE | [9 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | VOIRIE ET PARKING |  |  | Barrière | SORTIE ARENES : BARRIERE ANTI BELIER MANUELLE | [9 empty] | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | VOIRIE ET PARKING |  |  | Barrière | SORTIE AFPA : BARRIERE ANTI BELIER MANUELLE | [9 empty] | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | ESSAI FOUDRE |  |  | Portail | PORTAIL VERS BAT 37 | [9 empty] | C2
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | RESTAURANT 8480 |  |  | Porte basculante | PORTE PIETONNE ORDINAIRE PLONGE - bat 48 | [9 empty] | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | POSTE DE GARDE 8760 |  |  | Tripode | Hachoirs de passage piéton entrée-sortie site au niveau du PAF | 2021-01-01 | [8 empty] | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y |  |  |  | Barrière | BARRIÈRE - Barrière Levante semi- automatique (accès USID) bât 81 DGA TA |  | Levante |  |  |  | 5800 mm |  |  |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y |  |  |  | Barrière | BARRIÈRE - Barrière anti-bélier TERRA Swing Gate 180° | 2023-07-27 |  |  |  |  | 6 ml | TERRA | Swing Gate 180° |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | HERS 1 8005 | 0092 |  | Barrière | DGATA - Point n°09 - Barrière manuelle pivotante FRONTIER PITTS série TERRA SWING GATE 180° | 2020-04-07 | Roulante |  |  |  | 6 mètres | FRONTIER PITTS | série TERRA SWING GATE 180° |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 310555101Z | VOIRIE ET PARKING | 0007 |  | Barrière | KONE 43472397 - Barrriere levante (lisse droite) AUTOMATIQUE type LBA6 Entrée site de Blagnac | 2018-06-18 | Levante |  |  |  | 5 000 mm | MA BARRIERE AUTOMATIQUE | LBA6 |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | POSTE DE GARDE 8760 | 0144 |  | Barrière | KONE 42038702 - Barriere levante semi-automatique ENTREE AUTOMATIC-SYSTEMS type BL29 site DGA Ta (PORT0002) | 2004-10-08 | Levante |  |  |  | 4500 mm | AUTOMATIC-SYSTEMS | BL29 |  | C1
Toulouse | DGA TA - SITE DE BALMA | 310555048Y | POSTE DE GARDE 8760 | 0144 |  | Barrière | KONE 42038767 - Barriere levante semi-automatique SORTIE AUTOMATIC-SYSTEMS type BL29 site DGA Ta (PORT0003) | 2004-10-08 | Levante |  |  |  | 4500 mm | AUTOMATIC-SYSTEMS | BL29 |  | C1