## LOT 2 BPU CAMERA_ MELHLL
MARCHE N° 2024-18 LOT 2
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE VIDEOSURVEILLANCE ET DES DISPOSITIFS ANTI-INTRUSION DE LA GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D'HONNEUR LOT 2 : MAISON D'EDUCATION DE LA LEGION D'HONNEUR DES LOGES
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Poste | Description / Libellé | MARQUE / MODELE PROPOSE ou équivalent | Temps estimé pour le changement de la pièce | Unité | PRIX en € H.T. | TVA | PRIX en € T.T.C.
P1 | Caméra fixe HD IP format tube avec caisson étanche |  |  | U |  | 20%
P2 | Caméra fixe HD IP format tube avec caisson étanche avec infrarouge |  |  | U |  | 20%
P3 | Caméra fixe HD IP format bulle |  |  | U |  | 20%
P4 | Caméra fixe HD IP format mini-dôme antivandale |  |  | U |  | 20%
P5 | Caméra panoramique HD IP, format dôme, comprenant 3 optiques intégrées |  |  | U |  | 20%
P6 | Caméra panoramique HD IP, format dôme, comprenant 4 optiques intégrées |  |  | U |  | 20%
P7 | Détecteur de chocs à inertie |  |  | U |  | 10%
P8 | Détecteur d'ouverture |  |  | U |  | 10%
P9 | Détecteur volumétrique filaire y compris câblage |  |  | U |  | 10%
P10 | Détecteur volumétrique radio |  |  | U |  | 10%
P11 | Détecture d'ouverture radio |  |  | U |  | 10%
P12 | Batterie étanche 24 Ah 12V |  |  | U |  | 10%
P13 | Batterie étanche 17 Ah 12V |  |  | U |  | 10%
P14 | Batterie étanche 7 Ah 12V |  |  | U |  | 10%
P15 | Batterie étanche 16Ah 12V |  |  |  |  | 10%
P16 | Alimentation RAIL DIN TIL 12V-4A |  |  | U |  | 10%
P17 | Alimentation 12V-5A |  |  | U |  | 10%
P18 | Alimentation 24V-5A |  |  | U |  | 10%
P19 | Stockeur vidéo hybride (16 voies analogiques) y compris son disque dur de 8 To |  |  | U |  | 10%
P20 | Clavier de mise en/hors service |  |  | U |  | 10%
P21 | Transmetteur téléphonique |  |  | U |  | 10%
P22 | Câble de type SYT3PAI |  |  | ml |  | 10%
P23 | Câble coaxial y compris connecteurs |  |  | ml |  | 10%
P24 | Câble informatique catérgorie 6 |  |  | ml |  | 10%
P25 | Emetteur vidéo Caox/FO multimode OM3 y compris alimentation et jarretière fibre optique |  |  | U |  | 10%
P26 | Récepteur vidéo Caox/FO multimode OM3 y compris alimentation et jarretière fibre optique |  |  | U |  | 10%
P27 | Commutateur (switch) 24 ports administrable niveau 2 minimum, non POE, avec 2 ports SFP minimum |  |  | U |  | 10%
P28 | Commutateur (switch) 24 ports administrable niveau 2 minimum, POE, avec 2 ports SFP minimum |  |  | U |  | 10%
P29 | GBIC monomode correspondant aux modèles des commutateurs proposés aux postes P29 et P30 |  |  | U |  | 10%
P30 | GBIC multimode correspondant aux modèles des commutateurs proposés aux postes P29 et P30 |  |  | U |  | 10%
P31 | Contacteurs magnétique de portes |  |  | U |  | 10%
P32 | Module intrusion MAS-E45-1KO pour la prise en compte des alarmes dortoirs et chaufferie et frigos |  |  | U |  | 10%
P33 | Module de raccordement lecteur MB/RJ45 |  |  | U |  | 10%
P34 | Lecteurs PROXILIS anti vandale extérieur ( 2Tillys/MDP1/ 3 MDP2) |  |  | U |  | 10%
P35 | Badges PROXIL format ISO avec personnalisation par N° |  |  | U |  | 10%
P36 | Module lecteur déporté MDP1-RS485BT |  |  | U |  | 10%
P37 | Récepteur de télécommandes LEC88AC0X00 2,45 GHz |  |  | U |  | 10%
P38 | Télécommande radiocommandée |  |  | U |  | 10%
P39 | Unité centrale TILLYS S282-IP |  |  | U |  | 10%
P40 | Centrale interphonie ALPHACOM XE7 |  |  | U |  | 10%
P41 | Matrice vidéo 18X16 KRAMER VB-162V |  |  | U |  | 10%
P42 | Platine ERP AC1 vidéo audio |  |  | U |  | 10%
P43 | Mise à jour des plans et sinoptique lors du rajout d'un élément à la demande du pouvoir adjudicateur |  |  | U |  | 10%
P44 | Location d'un échafaudage inclus transport AR |  |  | U |  | 10%
P45 | Location d'une nacelle inclus transport AR (16 mètres) |  |  | U |  | 10%
P46 | Centrale d'alarme de dortoir anti intrusion 4 points |  |  | U |  | 10%
P47 | Mise à jour logiciel TIL TECHNOLOGIE |  |  | U |  | 10%
P48 | Encodeur de badges omnikey |  |  | U |  | 10%
P49 | Switch POE 24 ports |  |  | U |  | 10%
P50 | Rabais consenti sur le tarif public proposé par le prestataire en % - pour tous les éléments qui seraient nécessaires et qui ne sont pas inscrits aux postes P1 à P46 - Les fournitures mises en place dans le cadre du présent poste comprennent la fourniture, la livraison, les tests éventuellement nécessaires et toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement de la commande faite par le pouvoir adjudicateur. Le titulaire présentera ses prix sous forme de devis ou sous forme de catalogue lors de l'émergence du besoin dans le cadre du présent poste. |  |  | % |  | 10%
P51 | Main d'œuvre * toute catégorie confondue - charges et frais de déplacement compris - pour prestations de maintenance corrective et essais de mise en service des postes listés au BPU P1 à P49 |  |  | H |  | 10%
P52 | Main d'œuvre * toute catégorie confondue - charges et frais de déplacement compris - pour prestations de maintenance corrective programmées et essais de mise en service des postes listés au BPU P1 à P49 |  |  | 0,5 J |  | 10%
P53 | Main d'œuvre * toute catégorie confondue - charges et frais de déplacement compris - pour prestations de maintenance corrective et essais de mise en service des postes listés au BPU P1 à P 49 |  |  | J |  | 10%
P54 | Main d'œuvre * toute catégorie confondue - charges et frais de déplacement compris - pour prestations ou travaux exceptionnels (nécessitant ou non la mise en œuvre de fournitures) |  |  | H |  | 10%
P55 | Main d'œuvre * toute catégorie confondue - charges et frais de déplacement compris - prestations d'ASTREINTE / URGENCES (intervention sous 4h maximum) effectuées en jours ouvrables entre 8h00 et 17h00 |  |  | H |  | 10%
P56 | Main d'œuvre * toute catégorie confondue - charges et frais de déplacement compris - prestations d'ASTREINTE / URGENCES (intervention sous 4h maximum) effectuées en jours ouvrables entre 8h00 et 17h00 |  |  | 0,5 J |  | 10%
P57 | Main d'œuvre * toute catégorie confondue - charges et frais de déplacement compris - prestations d'ASTREINTE / URGENCES (intervention sous 4h maximum) effectuées les dimanches et jours fériés et les jours ouvrables entre 17h00 et 8h00 |  |  | Par tranche de 2 heures |  | 10%
P58
La main d'œuvre ci-dessus s'entend toutes charges et frais de déplacements inclus.
Fait à , le
L'entreprise (Nom, qualité, tampon et signature de la personne habilitée à engager la société) :