## Infos générales
Service ou établissement adhérent |  | Gestionnaire administratif du marché pour le service ordonnateur | [6 empty] | Gestionnaire technique du site | [6 empty] | Informations administratives du site
Dénomination | Sigle | Nom | Prénom | Fonction | Courriel | Téléphone | Portable | Télécopie | Nom | Prénom | Fonction | Courriel | Téléphone | Portable | Télécopie | Département | N° Du Site | Dénomination du site | N° | Cplt N° (Bis, Ter…) | Voie | Code postal | Ville | Cedex | numéro du batiement | Classification du bâtiment au choix : - Bureau / tertiaire - Logements - Hangars / entrepôts / garages - Autres | Informations complémentaires / Observations éventuelles (Autre à préciser) | Année de construction | classement Monuments Historiques | Nombre d'occupants (Nbre moyen en occupation maximale) | Surface en m² (surface de plancher)
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | SITE 1 / GCLH | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 84 24 | 06 66 80 34 50. |  | 75 | 1 | Grande chancellerie de la Légion d'honneur | 1 | rue | de Solférino | 75700 | Paris | 07 SP | un ensemble | PALAIS DE SALM (résidence du Grand Chancelier/logements de fonction) | Habitation | 1785 (reconstruit en 1870) | oui | 90 | 2063.76
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | SITE 1 / GCLH | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 84 24 | 06 66 80 34 50. |  | 75 | 1 | Grande chancellerie de la Légion d'honneur | 1 | rue | de Solférino | 75700 | Paris | 07 SP |  | Musée | ERP 5° | 1927 (rénové en 2006) | oui |  | 1875.2
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | SITE 1 / GCLH | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 84 24 | 6 66 80 34 50. |  | 75 | 1 | Grande chancellerie de la Légion d'honneur | 1 | rue | de Solférino | 75700 | Paris | 07 SP |  | Bureau de l'Administration | Code du travail | 1867 | oui |  | 3126.56
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 1 | Administration et chapelle | ERP avec des parties habitations | 1860 | La maison d'éducation est classée en type R de la troisième catégorie et n'est pas classé au titre des MH | 700+060 personnels logés | 5168.5
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 2 | Ancien internat | ERP avec des parties habitations | 1860 |  |  | 3615
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 3 | Nouvel internat | ERP avec des parties habitations | Années 1960 |  |  | 6051.25
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 4 | Réfectoire | ERP |  |  |  | 760
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 5 | Scolaire (externat) et patio | ERP - | Années 1960 |  |  | 4448
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 6 | Gymnase | ERP | Années 1960 |  |  | 691.25
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | P1 | Logements P1 | Habitation | Années 1960 |  |  | 1100
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | P2 | Logements P2 | Habitation | Années 1960 |  |  | 1375
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 7 | Garages | Code du travail |  |  |  | 94.25
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 8 | Pavillons d'entrée | ERP avec des parties habitations |  |  |  | 270
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 9 | Ateliers | Code du travail |  |  |  | 110.5
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 10 | Petite chapelle | non | restaurée en 2018 |  |  | 14.37
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 11 | Serre | non |  |  |  | 70
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH LL | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | LE MOROUX | Hubert | Responsable du service technique | hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr | 01 39 04 10 60 | 07 85 47 67 42 |  | 78 | 2 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Germain en Laye |  | route | d'Archères | 78108 | Saint Germain en Laye |  | 12 | Chaufferie | Code du travail |  |  |  | 161
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH SD | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | GHROUSI | Omar | Responsable du service technique | omar.ghrousi@legiondhonneur.fr |  | 06 71 67 25 04 |  | 93 | 3 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Denis | 5 | rue | de la Légion d'honneur | 93200 | Saint Denis |  | 1 | ABBAYE Administration- internat-aile des bains | L'établissement est classé en type R en regard de la sécurité incendie avec locaux de sommeil et activités de type N (cuisine - réfectoire) et type V (chapelle) et L L'effectif déclaré par le chef d'établissement étant inférieur à 700 personnes (Hébergement: 562 élèves+74 personnels hébergés la nuit. Activité diurne: 500p), l’établissement est classé en 3ème catégorie. | 1715-1755 | Oui | Hébergement: 562 élèves+70 personnels hébergés la nuit. Activité diurne: 500p | 22330
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH SD | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | GHROUSI | Omar | Responsable du service technique | omar.ghrousi@legiondhonneur.fr |  | 06 71 67 25 04 |  | 93 | 3 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Denis | 5 | rue | de la Légion d'honneur | 93200 | Saint Denis |  | 2 | Scolaire (externat ) / activité ENSEIGNEMENT | R 3ième catégorie, | 1985 |  | 520 | 9946
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH SD | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | GHROUSI | Omar | Responsable du service technique | omar.ghrousi@legiondhonneur.fr |  | 06 71 67 25 04 |  | 93 | 3 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Denis | 5 | rue | de la Légion d'honneur | 93200 | Saint Denis |  | 3 | Pavillon de la musique / activité Enseignement / Spectacles RDC salle de spectacle , à l'étage Studio de Musique | Let R 3ième catégorie | 1894 | Oui | 580 au RDC, 100 en mezza, 65 en étage étage | 1320
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH SD | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | GHROUSI | Omar | Responsable du service technique | omar.ghrousi@legiondhonneur.fr |  | 06 71 67 25 04 |  | 93 | 3 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Denis | 5 | rue | de la Légion d'honneur | 93200 | Saint Denis |  | 4 | Infirmerie + logements de fonction | U 5° catégories et locaux à sommeil et habitations à l'étage | 1950 |  |  | 2944
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH SD | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | GHROUSI | Omar | Responsable du service technique | omar.ghrousi@legiondhonneur.fr |  | 06 71 67 25 04 |  | 93 | 3 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Denis | 5 | rue | de la Légion d'honneur | 93200 | Saint Denis |  | 5 | Gymnase/ activité ENSEIGNEMENT | X et R 4 ième catégorie | 1979 |  | Sport: 62 personnes. Examen: 300 personnes. | 2179.76
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH SD | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | GHROUSI | Omar | Responsable du service technique | omar.ghrousi@legiondhonneur.fr |  | 06 71 67 25 04 |  | 93 | 3 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Denis | 5 | rue | de la Légion d'honneur | 93200 | Saint Denis |  | 6 | Circulaires nord et sud (Salles de cours / CDI / logements de fonction) | ERP 5° au RdC et habitations à l'étage | 1781 | Oui | envi 20 personnes logées et activités CDI envir 60 eleves max | 5963
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH SD | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | GHROUSI | Omar | Responsable du service technique | omar.ghrousi@legiondhonneur.fr |  | 06 71 67 25 04 |  | 93 | 3 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Denis | 5 | rue | de la Légion d'honneur | 93200 | Saint Denis |  | 7 | Ateliers | Code du travail au RdC et habitations à l'étage | 1765 |  | 7 | 880
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH SD | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | GHROUSI | Omar | Responsable du service technique | omar.ghrousi@legiondhonneur.fr |  | 06 71 67 25 04 |  | 93 | 3 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Denis | 5 | rue | de la Légion d'honneur | 93200 | Saint Denis |  | 8 | Garages | Code du travail |  |  | 8 | 185
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | GCLH/MELH SD | Lefèvre | Vincent | Chef du pôle de la logistique | vincent.lefevre@legiondhonneur.fr | 01 40 62 83 51 |  |  | GHROUSI | Omar | Responsable du service technique | omar.ghrousi@legiondhonneur.fr |  | 06 71 67 25 04 |  | 93 | 3 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint Denis | 5 | rue | de la Légion d'honneur | 93200 | Saint Denis |  | 9 | nouveau bâtiment post-bac (salle de cours + hebergement ) | ERP 5° au RdC et chambres d'étudiantes à l'étage | 2015 |  | 72 max | 2011.98

## Lot 1
MARCHE 2025-30 lot 1 INVENTAIRE DES MATERIELS DE VIDEOSURVEILLANCE & DES DISPOSITIFS ANTI INTRUSION Grande chancellerie de la Légion d'honneur Paris
VIDEOSURVEILLANCE | SITE de PARIS
SOLFERINO
| ADMINISTATION CENTRALE | MUSEE
ECRANS DE RECEPTION DES IMAGES | 1 Loge | 1 Loge
| 1 Local Onduleur | 1 Local Onduleur
1 Local TGBT
1 Accueil Musée
CAMERAS | 5 Caméras extérieures fixes infra-rouge à leds. | 16 caméras IR30 type Eyeball anti vandale fixes infra-rouge à l'intérieur du Musée
| * 2 IR20 Entrée grande grille et portillon | 1 caméra dôme extérieure sur le parvis du Musée
| * 1 IR20 Terrasse rue de Lille | Détecteurs d'ouverture
* 2 IR10 Portail rue de Solférino
3 Caméras intérieures (1 IR30 2 IR10)
* 1 IR30 Cour d'honneur
* 2 IR10 Sas loge coté Solférino
ENREGISTREUR | 1 Enregistreur LG 9 entrées (Local onduleur) logiciel de supervision TGSMP | 1 Enregistreur hybride 16 voie analogiques et 16 VIP (DAHUA) stockage disque 8To (Local TGBT sous le Musée)
ANTI-INTRUSION | Centrale GALAXY Dimension( Honneywell) GD520 | 1 Centrale SYNCHRONIC - 3 modules
| Clavier a afficheur LCD MK 7 F | 2 Claviers de commande
| 1 Clavier de commande 2 claviers de commande administration solférino | 310 Points/Détecteurs d'ouverture
61 points + 14 points administration solferino
2 radars + 2 radars adminstrations solférino
385 points de contrôles

## Lot 2
MARCHE 2025-30 lot 2 INVENTAIRE DES MATERIELS DE VIDEOSURVEILLANCE & DES DISPOSITIFS ANTI INTRUSION MELH Les Loges
VIDEOSURVEILLANCE | SITE LES LOGES SAINT GERMAIN EN LAYE
ECRANS ET UNITES CENTRALES | Loge gardien RDC:1 ecran de réception des images avec son unité centrale et 1 écran contrôle d'accès avec son unité centrale, Salle vidéosurveillance au R+1: 1 écran contrôle d'accès avec son unité centrale (poste maitre) et 1 écran vidéosurveillance raccordé sur l'enregistreur - PC IVMS /HIK DS-7316HQHI-K4
CAMERAS | Dôme Motorisé central n°3 PTZ - IP
Dôme Motorisé PTZ n°4 sortie Livraison - IP
Dôme Motorisé PTZ n°1 atelier - IP
Dôme Motorisé PTZ n°2 nord ouest côté terrain de tennis n°2 - IP
Dôme Motorisé n°5 PTZ sud côté Bâtiment P2 - IP
Dôme Motorisé PTZ n°6 nord est côté bâtiment gymnase - IP
Cam Fixe n°7 Atelier Portail - IP
Cam Fixe n°11 Sortie Livraison - IP
Cam Fixe n° 12 Entrée Porte extérieur entrée Transformateur - IP
Cam Fixe n° 8 Loge vers entrée Atelier - IP
Cam Fixe n°9 Loge vers entrée principale - IP
Cam Fixe n°10 Entrée livraison vers loge - IP
Cam Fixe n°13 Parking porche loge - IP
ENREGISTREUR | 1 Stockeur vidéo 16 voies Hikvision
SWITCH | Hikvision POE smart 10/100 mbps 24 ports
SWITCH | Netgear 24 ports 10/100/1000 mbps
ENCODEUR | 1 Encodeur de badges OMNIKEY
CONVERTISSEURS | 5 Convertisseurs AXIS T8641
ANTI-INTRUSION | Dans les dortoirs, 10 ensembles = 1 ensemble par dortoir avec report vers loge gardien
8 ensembles étant composé de :
1 centrale (soit 8 centrales au total)
1 batterie de 12V 7Ah assure l'autonomie en cas de coupure (soit 8 batteries au total)
5 Points de contact sur les portes (soit 40 points au total)
1 Sirène (soit 8 sirènes au total)
1 ensemble étant composé de :
1 centrale HAGER REF S3332-22F
1 batterie 4Ah
6 points de contact sur les portes
1 Sirène
1 ensemble étant composé de :
1 centrale EATON I-ON40HFR
1 transmetteur GSM
1 clavier filaire LCD
1 sirène
1 batterie 12v 2Ah
1 batterie 12v 7Ah
4 points de contact
10 centrales
1 Contrôle d'accès TILL Technologie Tillsy 01 172,16,5,239 comprenant :
1 unité centrale TILLYS
1 batterie de secours 12v 16Ah
1 module intrusion MAS-E45-1KO pour la prise en compte des alarmes dortoirs et chaufferie et frigos
2 modules de raccordement lecteur MB/RJ45
5 lecteurs PROXILIS anti vandale extérieur ( 2Tillys/MDP1/ 3 MDP2)
1 logiciel de contrôle d'accès intrusion+gtb MS-SCA8-SV
300 badges PROXIL format ISO avec personnalisation par N°
1 module lecteur déporté MDP1-RS485BT
1 récepteur de télécommandes LEC88AC0X00 2,45 GHz
10 télécommandes radiocommandées
Mise à jour du logiciel TIL TECHNOLOGIE
Le système d'alerte PMR est composé:
1 centrale interphonie ALPHACOM XE7
1 matrice vidéo 18X16 KRAMER VB-162V
6 platines ERP AC1 vidéo audio
1 poste bureau ZENITEL NORWAY
1 onduleur rackable 600W 800VA

## Lot 3
MARCHE 2025-30 lot 3 INVENTAIRE DES MATERIELS DE VIDEOSURVEILLANCE & DES DISPOSITIFS ANTI INTRUSION MELH - Saint-Denis
VIDEO SURVEILLANCE | SITE de SAINT-DENIS
| Le système DVR1 analogique est composé : ▪ Un enregistreur ▪ Marque HIK VISION ▪ Modèle DS-7216HFI-SH ▪ Capacité de 1060giga ▪ Qualité maximum d'enregistrement de 704*576(4CIF) ▪ Accessoire enregistreur ▪ Une souris ▪ Un écran AOC e2243Fw de 22" ▪ Pas de joystick ▪ 11 caméras fixe et 1 camera PTZ raccordées en coaxiale réparties de la manière suivante : 4 caméras filmant l'extérieur du site (soumise à autorisation) Camera 7 : rue de la légion d'honneur Camera 3 : sas loge côté rue de la légion d'honneur Camera 5 : Place de caquet (PTZ) Camera 8 : Vue sur interphone et plot d'accès à la rue 7 caméras filmant l'intérieur du site (soumise à déclaration CNIL) Camera 1 : Porte accès loge Camera 2 : Porte accès personnel Camera 4 : extérieur sas loge depuis le parvis Camera 6 : Camera sur local TGBT cours de la Madelaine Camera 9 : arrière Pavillon Musique Camera 10 : Gymnase et portail rue de Strasbourg Camera 11 : Cours Bayard direction le pavillon musique Camera 12 : Cours Bayard direction bâtiment ailes des bains | pas éligible aux cameras IP DVR1 Analogique et DVR2 Hybrid | Le système 2 est composé : ▪ Un enregistreur ▪ Marque HIK VISION ▪ Modèle DS-7216HGHI-SH/A(B) ▪ Capacité de 3720 giga ▪ Qualité maximum d'enregistrement de 1280*720(HD) en IP ou 960*576(WD1) en coaxiale ▪ Accessoire enregistreur ▪ Une souris ▪ Un écran Acer X193HQ G de 19" ▪ Un joystick Samsung PTZ Controller SPC-1010 ▪ 11 caméras fixe et 2 cameras PTZ raccordées en coaxiale réparties de la manière suivante : 3 caméras filmant l'extérieur du site (soumise à autorisation) Camera 21 : Porte 5 ter Camera 23 : rue de la légion d'honneur Camera 16 : portail 5bis Rue de la légion d'honneur 10 caméras filmant l'intérieur du site (soumise à déclaration CNIL) Camera 25 : Interphone sur atelier Camera 24 : Arrière mélèze Camera 18 : Devant mélèze Camera 19 : Parc scolaire (PTZ) Camera 14 : Vue du parking scolaire depuis le fond du parking Camera 17 : Vue du parking scolaire depuis les ateliers Camera 13 : Quai de déchargement cuisine Camera 15 : Nouvelle grille sas (depuis circulaire) Camera 20 : TGBT cour Madeleine Camera 22 : Nouvelle grille sas (depuis ateliers) | éligible aux cameras IP
Aucun document technique n'est disponible sur le site, à savoir : ▪ Ni fiche technique ▪ Ni fiche produit ▪ Ni manuel ▪ Ni configuration des cameras ▪ Pas de configuration des enregistreurs
ANTI-INTRUSION | Dans les dortoirs, 7 ensembles composés chacun de :
1 centrale CASING type 7/TRP20/PAR (soit 7 centrales au total)
1 clavier radio (PARADOX) (soit 7 claviers au total)
2 contacts par porte d'entrée et 2 contacts par porte de sortie (soit 14 points de contact au total)
Aucun document technique n'est disponible sur le site, à savoir ▪ Ni fiche technique ▪ Ni fiche produit ▪ Ni manuel
|  | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | QUANTITE
SITE DE SAINT-DENIS BATIMENT ARCHIVE (bâtiment prochainement mis en service)
| onduleur | Onduleur 400V - 10 kVA Marque Schneider Réf. EASY UPS 3 S - E3SUPS10K3IB 3 batteries type VRLA | 1
ANTI-INTRUSION | centrale intrusion | Marque Honeywell Type Galaxy Flex | 1
| contacts intrusion porte | Contact magnétique d'ouverture Marque SENTROL Type BECUWE - Série IM9700 marque/modèle/type | 27
| contacts intrusion fenêtre | Détecteur de choc Marque BECUWE Type CH9335 | 23
| détecteurs de mouvement | Détecteur bi-volumétrique Marque OPTEX Type RXC-DT-X8 marque/modèle/type | 16
| report alarme intrusion | Sur la GTB et au bureau
VIDEOSURVEILLANCE | caméras | Caméra extérieure : Caméra type "Bullet" Marque ALHUA Type DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 Caméra intérieur : Caméra type dôme Marque ALHUA Type DH-IPC-HDBW2431E-S-S2 | Caméra ext : 1 Caméra int : 6
DETECTION INCENDIE | centrale DI | marque/modèle/type
| détecteur incendie optique | Détecteur optique de fumée adressable Marque SIEMENS Type FDO221 | 66
| détecteur incendie thermique | marque/modèle/type
| DM(declencheur manuel) | DM adressable Marque SIEMENS Type FDM225 | 9
| clapet | Clapets coupe-feu autocommandés Circulaires : Marque ALDES Type Isone 2.1 circulaire Rectangulaires : Marque ALDES Type Isone 2.1 rectangulaire PM ou GM
| sirènes | Marque SIEMENS Type Symphoni | 15