Mémoire technique

Fourniture d’ichtyomètres électroniques et pieds à coulisse

N° 251000128

Le mémoire technique doit être renseigné avec la plus grande attention et le plus de précisions possibles. Nous vous rappelons que vos réponses au présent mémoire comptent pour 60 % de la note finale.

Si vous préférez utiliser votre propre trame vous devez à minima indiquer dans le présent document les articles de votre document auquel l’Ifremer doit se reporter pour avoir les réponses aux sous-critères

Les exigences rédhibitoires « EXI » devront obligatoirement être respectées. Une offre qui ne répond pas à l’ensemble des exigences sera considérée comme irrégulière.

| Critères du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Critères 2 – Valeur Technique | 100 |
| Sous-critère 1. Compréhension du besoin, du contexte et des contraintes d’utilisation | 7 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 2. Conformité des ichtyomètres EXI1 : Avec batterie, durée de fonctionnement de 8h minimum (à une température de 4°C²) EXI2 : Précision au millimètre EXI3 : Transmission des données - Par USB - Par Bluetooth EXI4 : Norme Bluetooth : 4.X LE EXI5 : IP67 EXI6 : Fonctionnement en milieu salin EXI7 : Fonctionnement application de calibration et visualisation sous Windows 11 pro et/ou environnement Androïd | 30 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 3. Conformité des pieds à coulisse EXI8 : Précision au millimètre EXI9 : Transmission des données - Par Bluetooth - Unité de mesure transmise est le millimètre EXI10 : Norme Bluetooth : 4.X LE EXI11 : IP67 EXI12 : Fonctionnement en milieu salin | 25 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 4. Compatibilité et intégration logicielle - Compatibilité avec Allegro Campagnes et suite Opus - Application légère pour Windows 11 Pro et Androïd | 16 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 5. Logistique, service après-vente et maintenance - Conditionnement et transport sécurisé (housse, protection, etc) - Engagement sur la compatibilité et mises à jour logicielles - Engagement sur les pièces détachées - Qualité et rapidité du SAV (remplacement, tests à distance, etc) - Fourniture de schémas et documentation pour maintenance | 13 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 6. Délais Le délai maximal de livraison au transporteur est de 5 semaines. Le candidat qui propose un délai de livraison inférieur à 5 semaines aura la totalité des points soit 9 points. Si le candidat propose un délai de livraison égal à 5 semaines, il obtiendra 8 points. Ensuite la note sera abaissée de 2 points toutes les semaines supplémentaires (Ex : entre 5 et 6 semaines = 6 points, entre 6 et 7 semaines = 4 points, etc). Pour une livraison supérieure ou égale à 8 semaines, la note sera de 0. | 9 |

| Critères du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Critères 3 – Valeur environnementale et sociale | 20 |
| Sous-critère 1. Résistance du matériel objet du marché afin de limiter sa casse. Options de recyclage des produits non remplaçable en cas de casse. | 7 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 2 : Modalités mise en œuvre pour l’égalité homme/femme dans les équipes travaillant pour la réalisation des prestations du marché | 6 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 3 : Utilisation de modes de transport ou d’emballages plus respectueux de l’environnement | 7 |