Charte chantier propre

Blagnac

Historique des versions du document

| Version | Date | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | 03/06/2024 | Initiation Mathieu ANTRAS |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Affaire suivie par

Mathieu ANTRAS - SNIA

Tél. : 07 78 87 60 22

Courriel : mathieu.antras@aviation-civile.gouv.fr

Rédacteur(s)

Mathieu ANTRAS - SNIA

Vérificateur

Prénom Nom - SNIA / XXX

Approbateur

Prénom Nom - SNIA / XXX

Equipe Ressource

Prénom NOM - DPT / POLE / UNITE

Prénom NOM - DPT / POLE / UNITE

Prénom NOM - DPT / POLE / UNITE

Table des matières

Définition et objectifs	5

Modalités de la charte « chantier propre »	6

2.1	Modalités de mise en place	6

2.2	Signature de la charte chantier respectueux de l’environnement	6

2.3	Pénalités de non-respect de la charte de chantier propre	6

Respect de la réglementation	6

Organisation du chantier	6

4.1 	Propreté du chantier	6

4.2	Limitation des nuisances et des pollutions sur le chantier	7

4.3	Stationnement des véhicules du personnel de chantier	7

4.4	Accès des véhicules de livraison	7

4.5	Mesures sanitaires	7

4.6	Spécificités du projet	7

Contrôle et suivi de la démarche	8

Information des riverains	8

Information du personnel de chantier	8

Limitation des nuisances causées aux riverains	9

8.1	Niveau acoustique en limite de chantier	9

8.2	Contrôle permanent du niveau acoustique	9

8.3	Limitation des émissions de poussières et de boue	9

8.4	Nuisances visuelles	10

Limitation des risques sur la santé du personnel	10

9.1	Niveaux sonores des outils et des engins	10

9.2	Risques sur la santé liés aux produits et matériaux	10

Limitation des pollutions de proximité	10

10.1	Déchets dangereux	10

10.2	Eaux de lavage	10

10.3	Huiles de décoffrage	11

Biodiversité	11

11.1	Particularités du projet	11

11.2	Préconisations en faveur de la biodiversité en chantier	11

Travaux d’abattage	11

Protéger de zones sensibles lors du chantier	11

Communiquer autour de la biodiversité	11

Limitations des consommations de ressources	12

Gestion et selecte collective des déchets de chantier	12

13.1	Limitation des volumes et quantités de déchets	12

13.2	Modalité de la collecte des déchets et des éléments réemployables	12

13.3	modalité de suivi des déchets et des éléments réemployables	14

Annexes	17

# Définition et objectifs

Tout chantier de construction génère des nuisances sur l’environnement proche. L’enjeu d’un chantier respectueux de l’environnement est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de l’environnement, tout en valorisant au mieux les déchets du chantier. Un chantier respectueux de l’environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité environnementale mis en place lors de la conception d’un bâtiment.

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un chantier respectueux de l’environnement sont de :

- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,

- Limiter les risques sur la santé des ouvriers,

- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier,

- Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge.

Cet objectif de chantier propre est construit en plusieurs thématiques détaillées ci-après.

| Chantier à faible impact environnemental | - // Optimisation de la gestion des déchets de chantier ; - // Limitation des nuisances sur le chantier ; - // Limitation des pollutions dues au chantier. |
| --- | --- |

| 1 // Optimisation de la gestion des déchets de chantier |  |
| --- | --- |
| Préoccupation | Caractéristiques |
| Optimiser la production de déchets de chantier | Dispositions prises pour réduire la production de déchets à la source |
| S’assurer de la destination de tous les déchets | Traçabilité à travers le % minimum de bordereaux de suivi récupérés |
| Valoriser au mieux les déchets en adéquation avec les filières locales existantes | % minimum de déchets valorisés par rapport à la masse totale de déchets générés |

| 2 // Limitation des nuisances sur le chantier |  |
| --- | --- |
| Préoccupation | Caractéristiques |
| Limiter les nuisances | Définition et mise en place d’une stratégie de moyens permettant de limiter les nuisances du chantier : - Nuisances acoustiques - Nuisances visuelles - Nuisances dues au trafic des véhicules - Nuisances dues à la poussière, à la boue, aux laitances de béton - Nuisances en lien avec la biodiversité |

| 3 // Limitation des pollutions dues au chantier |  |
| --- | --- |
| Préoccupation | Caractéristiques |
| Limiter les pollutions | Définition et mise en place d’une stratégie de moyens permettant de limiter les pollutions engendrées par le chantier : - Pollution du sol et du sous-sol - Pollution de l’eau - Pollution de l’air |
| Limiter les consommations de ressources | Définition et mise en place d’une stratégie de moyens permettant de limiter les consommations de ressources engendrées par le chantier : - Consommation d’eau - Consommation d’énergie |

Outre les objectifs et la volonté du Maître d’Ouvrage de s’orienter vers une Démarche Environnementale, celui-ci souhaite la contribution de tous les acteurs et un engagement de tous ces partenaires. C’est pour cela qu’il a mis en place la présente charte qui devient une pièce contractuelle, identique ou au même titre que les autres. Elle concerne tous les acteurs de l’opération : architecte, entreprises, bureau de contrôle, etc. et a pour but de fournir un certain nombre de prescriptions, devant s’appliquer tout au long de la phase travaux.

# Modalités de la charte « chantier propre »

## 2.1	Modalités de mise en place

La charte chantier respectueux de l’environnement fait partie des pièces contractuelles du marché de travaux remis à chaque entreprise intervenant sur le chantier.

## 2.2	Signature de la charte chantier respectueux de l’environnement

La charte chantier respectueux de l’environnement est signée par toutes les entreprises intervenant sur le chantier, qu’elles soient en relation contractuelle directe ou indirecte avec le Maître d’Ouvrage.

La participation des différents signataires de cette charte montrera leur intérêt et leur adhésion à l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement.

## 2.3	Pénalités de non-respect de la charte de chantier propre

Toute entreprise qui se rendra coupable d’une infraction à la charte de chantier propre sera soumise à des pénalités mentionnées dans le CCAP du marché concerné.

# Respect de la réglementation

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (sous-traitants, intérimaires, etc.) s'engagent à respecter la réglementation en vigueur et notamment du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.

# Organisation du chantier

## 4.1 	Propreté du chantier

Lors de la préparation du chantier, sont définies et délimitées les différentes zones :

- Stationnements ;

- Cantonnements ;

- Aires de livraison et stockage des approvisionnements ;

- Aires de fabrication ou livraison du béton ;

- Aires de manœuvre des grues ;

- Aires de tri et stockage des déchets ;

- Aires de stockage des éléments réemployables ;

- Zones à protéger.

Des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets …).

Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones de travail, est effectué régulièrement. Un jour de nettoyage hebdomadaire doit être fixé. Le nettoyage des installations de vies de chantier (cantonnement…) sont de la responsabilité du lot bâtiment mais le nettoyage aux postes de travaux est de la responsabilité de chaque lot indépendamment.

Le brûlage des déchets sur le chantier est interdit.

## 4.2	Limitation des nuisances et des pollutions sur le chantier

Dès leur sélection, les entreprises doivent fournir un Plan d’Actions Environnement détaillant les dispositions organisationnelles et techniques pour limiter les nuisances et les pollutions.

## 4.3	Stationnement des véhicules du personnel de chantier

Un parking est mis à disposition du personnel de chantier. Par conséquent, il est formellement interdit de stationner sur des places de parkings autres, que ceux réservés au chantier. L’emplacement et les modalités d’accès aux parkings sont précisés dans le document suivant la « Notice d’organisation du chantier ».

## 4.4	Accès des véhicules de livraison

Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche qualité environnementale du chantier. Un plan d’accès sera fourni.

Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage.

Des panneaux indiqueront l’itinéraire pour le chantier et notamment l’accès aux véhicules de livraison conformément aux cheminements définis dans la notice d’organisation de chantier.

## 4.5	Mesures sanitaires

Le contexte sanitaire lié au COVID induit la prise en compte de mesures sanitaires définies par le coordinateur SPS en phase de préparation de chantier. Ces mesures peuvent également être liées à la propreté du chantier via la mise en place d’une poubelle « sanitaire » dont l’utilisation est uniquement réservée au recueil de déchets « sanitaires ».

Ces derniers ne devront en aucun cas être déposés dans les conteneurs non-prévus à cet effet.

## 4.6	Spécificités du projet

Xxxx

# Contrôle et suivi de la démarche

Le Maître d’œuvre veillera à ce que l’entreprise titulaire du lot bâtiment tienne à jour, de manière hebdomadaire, le journal de bord de chantier (registre de suivi des rotations des bennes déchets, consommations d’énergies, eau, effectifs …). Ces données seront intégrées à chaque compte-rendu de chantier.

Le suivi de chantier propre sera réalisé par un membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Un responsable assurance qualité environnementale (RAQE) ou responsable chantier respectueux de l’environnement au sein de l’entreprise titulaire du lot bâtiment sera désigné au démarrage du chantier. Il devra être présent dès la préparation du chantier et assurera une permanence sur le chantier jusqu’à la livraison.

Son travail se fera en plusieurs étapes :

- Organiser l’accueil des entreprises et notamment :

  - la diffusion d’une brochure d’information à chaque intervenant,

  - l’information et la sensibilisation du personnel des entreprises sous forme de formation en rappelant les responsabilités de chacun,

  - la signature de la charte chantier respectueux de l’environnement par tous les intervenants,

  - le contrôle des connaissances et de la bonne compréhension par les personnels de chantier du Schéma

d’Organisation et de GEstion des Déchets (SOGED).

- Effectuer le contrôle des engagements contenus dans la charte chantier respectueux de l’environnement :

  - propreté du chantier,

  - exécution correcte des procédures de livraison,

  - non dépassement des niveaux sonores annoncés dans la charte,

  - contrôle de la qualité environnementale des matériaux et produits mis en œuvre,

  - exécution correcte du tri des déchets et de la collecte et du stockage des éléments réemployables sur le chantier.

- Effectuer le suivi des filières de traitement et des quantités des déchets en collectant les bons d’enlèvement des bennes et en conservant les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) et des éléments réemployables auprès des acteurs de l’EC identifiés.

- Tenir les registres de suivi des déchets et de réemploi qui pourront être contrôlés chaque semaine au cours des réunions de chantier.

- Participer à l’évaluation des procédures de chantier respectueux de l’environnement à l’occasion de bilans mensuels.

# Information des riverains

L’information des bâtiments voisins, et notamment des quartiers résidentiels alentours, est du ressort du Maître d’Ouvrage. Il veillera à mettre en œuvre un moyen efficace d’informer les riverains et de leur donner un moyen de formuler des réclamations le cas échéants. La personne en charge du suivi de la démarche chantier propre consignera les réclamations transmises et les réponses apportées dans un registre tout au long du chantier. Il veillera à la pertinence des réponses apportées par les entreprises aux problématiques soulevées par les riverains.

# Information du personnel de chantier

Une brochure d’information sera distribuée à toutes les personnes travaillant sur le chantier par les entreprises. Elle présentera le chantier ainsi que les démarches environnementales et de sécurité. Une réunion d’information sera organisée à l’arrivée de chaque nouvelle entreprise. Cette information devra être transmise à toutes les personnes travaillant sur le chantier.

La formation associée à la mise en œuvre d’actions de réduction des nuisances en conditionne largement l’efficacité. Chaque entreprise précisera ses modes opératoires pour assurer la sensibilisation et la formation de l'ensemble de son personnel et transmettra au maitre d’ouvrage les preuves de leur tenue réelle.

# Limitation des nuisances causées aux riverains

Chaque entreprise dès sa sélection devra fournir un Plan d’Actions Environnement détaillant les dispositions organisationnelles et techniques pour limiter les nuisances et les pollutions.

## 8.1	Niveau acoustique en limite de chantier

Les entreprises devront respecter un niveau de bruit ambiant en limite de chantier inférieur à 75 dB(A) et des niveaux de bruits maximums (ponctuels) inférieurs à 85 dB(A).

Les émergences acoustiques maximales suivantes devront être respectées :

- Entre 7h et 22h sauf dimanches et jours fériés : émergence admissible inférieure à 5 dB(A),

- Entre 22h et 7h ainsi que les dimanches et les jours fériés : émergence inférieure à 3 dB(A).

Des campagnes de mesures sono-métriques pourront être imposées aux entreprises durant le chantier, à la demande du maître d’ouvrage afin de vérifier la conformité des prescriptions énoncées ci-dessus.

## 8.2	Contrôle permanent du niveau acoustique

En période de préparation de chantier, un planning des phases bruyantes du chantier sera établi afin de mettre en place des dispositions pour limiter les nuisances acoustiques.

Certaines précautions seront prises afin d’éviter toute forme de gêne :

- Matériel en conformité avec la règlementation en vigueur,

- Réflexion sur l’emplacement bruyant en fonction des zones sensibles,

- Réflexion sur le planning des tâches identifiées bruyantes,

- Privilégier les techniques de mise en œuvre limitant les nuisances sonores.

Ainsi, en fonction des caractéristiques du chantier, les entreprises devront :

- Généraliser les banches à serrage par clé dynamométrique plutôt qu’au marteau,

- Eviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec,

- Les réservations seront planifiées le plus efficacement possible, un suivi rigoureux évitera les reprises après des erreurs de coulage. Pour la découpe d’autres appareils moins bruyants seront utilisés, comme des scies à lame par exemple,

- Eviter les chutes de matériels quels qu'ils soient,

- Préférer les engins électriques aux pneumatiques, à service rendu équivalent,

- Mettre en place un plan d'utilisation des engins bruyants (vibreurs, marteau piqueur) qui stipulera les emplacements des engins bruyants afin d'éviter les réverbérations et les transmissions de vibrations. Le doublement des engins et matériels sera envisagé car on réduit les durées d’utilisation en augmentant peu le niveau sonore (3dB(A) environ),

- Organiser le chantier pour éviter la marche arrière des camions ou toupies de béton et en informer les fournisseurs,

- Utiliser des talkies-walkies pour communiquer avec le grutier afin d’éviter les cris et sifflements,

- Utiliser des engins insonorisés (Un marteau piqueur insonorisé émet 100 dB(A) contre 130 dB(A) autrement).

## 8.3	Limitation des émissions de poussières et de boue

Plusieurs dispositions seront mises en place afin de gérer et réduire les nuisances dues à la poussière, à la boue, aux laitances, etc.

- Une piste de schistes (ou équivalent) ou tout autre solution technique jugée pertinente par l’entreprise titulaire du lot n°01, sera construite si nécessaire pour les accès des véhicules de livraison, afin de limiter les salissures de boue à l’extérieur du chantier et l’envol des poussières.

- Des installations de lavage des camions seront prévus jusqu’à la fin du gros œuvre.

- Chaque entreprise contrôlera la propreté des roues de leurs véhicules avant leur départ du chantier. Des dispositifs de nettoyage seront prévus sur le site.

- Un nettoyage journalier des voiries et du chantier.

- Un emplacement sera adapté au lavage des toupies.

- Des arrosages réguliers du sol seront pratiqués afin d’éviter la production de poussières.

- Le nettoyage des poussières de chantier pourra se faire à l’aide d’un aspirateur.

- Le matériel de ponçage utilisé sera muni d’un aspirateur.

Des protections seront prévues contre les clôtures de chantier en treillis soudé pour éviter toutes projections sur les voiries avoisinantes.

## 8.4	Nuisances visuelles

Une réflexion globale sur l’aspect général du chantier doit être mise en œuvre : respect des espaces verts, hauteur des palissades, intégration du cantonnement.

Le périmètre du chantier sera délimité par une clôture en panneaux grillagés. Cela permettra aux riverains de suivre l’avancement du chantier. Cette clôture doit être maintenue en bon état durant toute la durée du chantier.

Une aire de lavage des roues de camion ainsi qu’un espace de lavage des camions toupies béton sont prévus en sortie de chantier pour éviter toutes dégradation des voiries d’accès.

Le nettoyage quotidien des abords de chantier doit être assuré.

# Limitation des risques sur la santé du personnel

## 9.1	Niveaux sonores des outils et des engins

Un contrôle de conformité des bruits émis par les outils et engins sera effectué.

Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) seront inférieurs ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil.

## 9.2	Risques sur la santé liés aux produits et matériaux

Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci devra être fournie à l’arrivée sur le chantier et les prescriptions y figurant devront être respectées. Une copie de chaque fiche sera conservée dans un classeur spécifique sur le chantier.

# Limitation des pollutions de proximité

Divers produits polluants sont susceptibles de pénétrer dans le sol et de polluer les nappes phréatiques ou d’être rejetés dans les réseaux de collecte publique entraînant des pollutions importantes.

## 10.1	Déchets dangereux

Les aires de stationnement des véhicules et stockage de bennes sont imperméabilisées. Le stockage des déchets dangereux sont abrités et réfectionnés. Des kits antipollution sont disponibles sur le chantier en cas de pollution accidentelle.

## 10.2	Eaux de lavage

Des bacs de rétention seront mises en place pour récupérer les eaux de lavage des outils et bennes.

Des installations fixes de récupération des eaux de lavage des bennes à béton seront mises en place. Après une nuit de sédimentation, chaque matin, l’eau claire sera rejetée et le dépôt béton extrait des cuves de décantation sera jeté dans une benne à gravats inertes.

## 10.3	Huiles de décoffrage

L’huile végétale sera systématiquement privilégiée et les quantités mises en œuvre limitées au strict nécessaire.

# Biodiversité

## 11.1	Particularités du projet

XXXX

## 11.2	Préconisations en faveur de la biodiversité en chantier

### Travaux d’abattage

Les travaux d’abatage et de débroussaillage doivent être réalisés hors période de nidification ; la période à éviter s’étend de mars à août.

Les travaux d’abatage auront lieu de septembre à février inclus.

Par ailleurs, les étapes suivantes devront être respectées :

ñ	Identification avec la Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise d’oeuvre des arbres à conserver et des arbres nécessitant un

traitement et repérage sur le PIC par l’entreprise.

ñ  Marquage et protection des arbres à conserver, avec d’une part une protection sur l’arbre (double peau constituée d’une gaine plastique et d’un entourage en bois) et d’autre part un périmètre de protection autour de l’arbre pour protéger son système racinaire correspondant au houppier + 1 mètre ;

ñ	Interdiction de stockage dans les zones non prévues à cet effet ;

ñ	Taille soignée des arbres conservés ;

ñ	Création de microhabitats avec les produits issus du défrichement.

Ces différents relevés permettront de déployer certaines actions :

ñ	Adaptation du PIC pour préserver les habitats et les essences existants,

ñ	Adaptation des méthodes de protection des arbres et de leur système racinaire lors du chantier.

### Protéger de zones sensibles lors du chantier

Grâce à une délimitation de zones sensibles, les engins ne passeront pas ou une protection spécifique sera mise en œuvre en phase chantier (pose de plaques de roulage, adaptation des engins de chantier pour limiter la pression sur le sol).

Les arbres seront physiquement protégés avec des moyens adéquats. Tout arbre groupé ou isolé protégé devra inclure un périmètre de protection incluant son houppier + 1 mètre minimum afin de protéger son système racinaire.

De plus, des cheminements spécifiques seront également délimités, évitant par exemple de passer au contact des racines des arbres.

### Communiquer autour de la biodiversité

Afin d’accompagner au mieux le personnel de chantier, l’entreprise travaux devra communiquer sur le sujet. Il est nécessaire d’amener les équipes du chantier à être informées et sensibilisées sur les questions de biodiversité afin de s’assurer du respect des obligations règlementaire et des préconisations de protection de la biodiversité proposées. Ainsi, l’entreprise devra :

ñ	Intégrer des éléments biodiversité dans un livret d’accueil,

ñ	Communiquer sur ce sujet dans les bungalows de chantier

ñ	Proposer des ¼ heure environnement sur le thème de la biodiversité pour l’ensemble des sous-traitants qui seront validés

# Limitations des consommations de ressources

Dès le début de chantier, l’entreprise en charge de l’installation du chantier et de la base vie doit prévoir la mise en place de compteurs énergie et eau séparés pour le chantier et la base vie.

Ils sont relevés hebdomadairement, à l’occasion de chaque réunion de chantier. Afin de maîtriser les consommations de ressources sur le chantier, il sera mis en place sur le réseau d’eau un compteur défalquant, ainsi que sur l’alimentation électrique. Les relevés sont consignés dans un registre de suivi de chantier tenu par l’entreprise titulaire et servent à détecter d’éventuelles fuites ou surconsommations. De même, les consommations de gasoil des engins présents sur le chantier, des éventuels groupes électrogène et système de chauffage de chantier doivent être relevées et consignées par chaque entreprise titulaire concernée.

# Gestion et selecte collective des déchets de chantier

## 13.1	Limitation des volumes et quantités de déchets

La production de déchets à la source peut être réduite :

- Par le choix de produits, de procédés et de systèmes constructifs générateurs de moins de déchets :

  - Les chutes sont limitées grâce à un calepinage soigné des blocs maçonnés, des sols souples et durs, des cloisons, doublages, etc.

  - Composants préfabriqués : planchers hourdis, dalles alvéolaires, soit 76% des planchers haut et bas.

  - Procédures pour limiter les casses.

- En choisissant des produits dont les emballages génèrent moins de déchets.

- En utilisant des outils formels (ex. : outils informatiques de calepinage).

- Les gravats de béton peuvent être réduits par une bonne préparation du chantier, des plans de réservation et des réunions de synthèse qui évitent les repiquages au marteau-piqueur après coup.

- Les pertes et les chutes seront réduites par une optimisation des modes de conditionnement.

- Les emballages sont contrôlés et limités dans leur quantité dès la passation des marchés avec les fournisseurs.

- Les déchets de polystyrène doivent être supprimés par la réalisation des boites de réservation en d’autres matériaux.

- Les chutes de bois sont limitées par la généralisation de coffrages métalliques et par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison.

- En préférant la production de béton hors du site.

L’ensemble des acteurs devront contribuer à la réduction des déchets à la source grâce à plusieurs implications :

- En choisissant des conditionnements adaptés au volume nécessaire,

- En choisissant des fournisseurs de matériaux qui reprennent les chutes pour les revaloriser dans leur cycle de production. Limiter les consommations de ressources grâce à :

- Un suivi des consommations d’eau et d’énergie pendant le chantier,

- Une mise en place de systèmes économes (récupération d’eau pluviale pour le nettoyage des camions par exemple).

## 13.2	Modalité de la collecte des déchets et des éléments réemployables

Dès leur sélection, les entreprises devront fournir l’estimation de la quantité des déchets générés par type (déchets inertes, déchets dangereux, déchets banals, déchets d’emballage).

Ainsi, au cours de la préparation de chantier et grâce à la concertation des différentes entreprises et de leurs estimations, une étude permettra de dimensionner au mieux l’aire de stockage des bennes. Elle sera complétée par la recherche des meilleures filières de traitement, de préférence locales (< 30km), permettant d’atteindre un taux de valorisation de 70% global en masse et 50% matière. Ces filières devront être conformes à la réglementation d’élimination, et de traitement pour les déchets réglementés : DID, emballages, etc.

Les modalités de collecte des déchets seront par la suite, et avant le démarrage du chantier, précisées dans le SOGED délivré par chaque entreprise. Ces modalités comporteront :

- Le mode de tri adopté et la cohérence avec les prestataires de collecte et d’élimination.

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir.

- L’emplacement des bennes de tri sélectif et leur délai de rotation prévisionnel.

- La signalisation des bennes et points de stockage ; l'identification des bennes sera notamment assurée par des logotypes facilement identifiables par tous.

- Des aires décentralisées de collecte aménagées par les entreprises à proximité immédiate de chaque zone de travail.

- Le transport depuis ces aires décentralisées jusqu’aux aires centrales de stockage. Ce transport sera assuré par chaque entreprise concernée ayant mis en place des bennes sur ces emplacements décentralisés. Les aires centrales de stockage comprendront à minima :

| Déchets non dangereux non inertes | Benne ou emplacement matérialisé pour le bois |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benne ou emplacement matérialisé pour métaux non ferreux et stockage du fer |  |
|  | Benne ou containeur pour le papier et le carton |  |
|  | Benne ou containeur pour le plastique |  |
|  | Benne ou containeur pour le plâtre |  |
|  | Benne ou containeur pour les déchets non dangereux en mélange |  |
|  | Emplacement matérialisé pour les terres végétales |  |
| Déchets inertes | Benne ou containeur pour les inertes |  |
|  | Benne ou containeur pour le verre |  |
|  | Emplacement matérialisé pour les terres non polluées |  |
| Déchets dangereux | Containeur et/ou bag déchets dangereux |  |

Les bennes et emplacements seront gérés de façon à assurer un tri à la source optimal. Si une catégorie venait à être écartée l’entreprise devrait justifier de l’absence de déchets de ce type.

- L’organisation de la collecte, du tri complémentaire et de l’acheminement vers les filières de valorisation qui seront recherchées à l’échelle locale et disposant des meilleurs compromis techniques, économiques et environnementaux :

  - Bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage ;

  - Déchets métalliques : ferrailleur ;

  - Bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités ;

  - Déchets respectueux de l’environnement : compostage ;

  - Plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matière première, incinération, décharge de classe I ou classe II ;

  - Peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe I ;

  - Divers (classé en déchets industriels banals) : compactage, incinération ou mise en décharge de classe II.

Un emplacement spécifique sera mis en place pour le stockage des terres végétalisées réutilisées sur le site. Ce dernier sera situé

sur une parcelle mise à disposition et dont l’emplacement et les modalités d’accès sont précisés dans les documents suivants :

- "Notice d’organisation du chantier" ;

- L’annexe plans « Accès stockages des terres végétales".

L’entreprise titulaire du lot bâtiment en charge de la gestion collective des déchets fournira les autorisations administratives des prestataires de traitement des déchets.

Les zones de stockage et de présentation spécifiques aux éléments déposés en vue de réemploi devront être identifiées et représentées sur le PIC. Ils devront également être conditionnés de telle manière à permettre un transport sécurisé en adéquation avec les moyens de manutention des acteurs de l’économie circulaire identifiés.

## 13.3	modalité de suivi des déchets et des éléments réemployables

Les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles comporteront notamment au niveau des contrôles :

- La tenue d'un registre des déchets de chantier précisant la nature, volume et tonnage, date de transport, destruction, valorisation et coût.

- La présentation des justificatifs de valorisation.

- L’établissement d’un VISA par le référent « chantier propre » de la maîtrise d’œuvre sur les filières d’élimination locales

identifiées dans les SOGED.

- Etablissement de bilans intermédiaires faisant paraître les écarts éventuels vis-à-vis des quantitatifs prévisionnels.

- La tenue d’un dossier de suivi de la démarche de réemploi avec bordereaux de suivi au même titre que les déchets.

Nota : Un objectif de valorisation de 70% des déchets en masse et 50% matière est fixé sur le projet. Le contrôle du respect de cette exigence sera réalisé par le référent chantier propre faisant parti de la maîtrise d’œuvre et identifié dans l’article 5.

SIGNATURE CHARTE CHANTIER PROPRE

BLAGNAC, le

| Maîtrise d’ouvrage | Nom du signataire | Coordonnées | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| DGAC |  | Mail Tél. |  |

| AMO QEB | Nom du signataire | Coordonnées | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mail Tél. |  |
|  |  | Mail Tél. |  |

| Bureau de contrôle | Nom du signataire | Coordonnées | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mail Tél. |  |

| Coordonnateur SPS | Nom du signataire | Coordonnées | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mail Tél. |  |

| Maîtrise d’œuvre | Nom du signataire | Coordonnées | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mail Tél. |  |

| Lot / Entreprise | Nom du signataire | Coordonnées | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| N° 01 |  | Mail Tél. |  |
| N° 02 |  | Mail Tél. |  |
| N° 03 |  | Mail Tél. |  |

# Annexes

Direction générale de l’Aviation civile

50, rue Henry Farman

75720 Paris cedex 15

Tél. : 33 (0)1 58 09 43 21

www.ecologie.gouv.fr